## Popis del
BEETHOVNOVA 9 |  | Enota |  | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot lastnika.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
A | FASADA
I. | Gradbena dela
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
~ plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
~ signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
~ montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom
~ kvalitetni dostop na gradbiščni oder
~transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
~ izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
~100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
~ gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
~ zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
~ izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter strošek varnostnega inženirja za čas del
~ vsi eventuelni manipulativni stroški
cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev vseh tabel s fasade pred pričetkom del, ter hranjenje.
|  | € | 1 | 0 | 0
3 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo
|  | m2 | 122 | 0 | 0
4 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 4 cm
| 100% | m2 | 439 | 0 | 0
5 | Isto, samo ometa cokla, deb. do 6 cm
|  | m2 | 53 | 0 | 0
6 | Pranje odbitih površin in fug z vodnim pritiskom 180 barov
|  | m2 | 492 | 0 | 0
7 | Izdelava grobega ometa fasade v podaljšani malti 1:2:6, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil in cem. obrizgom zidu v redki cem. malti 1:1:3. Srednje razčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 4 cm.
|  | m2 | 497 | 0 | 0
8 | Obnova parapetnega zidu na strehi terase:
- odbijanje slabega ometa, transport na gradbiščno deponijo
- čiščenje s pranjem zidu
- premaz z emulzijo
- grobi omet z cem. obrizgom
- fini omet
|  | m2 | 12.6 | 0 | 0
9 | Doplačilo za izdelavo vertikalnih nakazanih slopov s pravokotnimi vdolbinami
|  | m1 | 210 | 0 | 0
10 | Doplačilo za izdelavo vertikalnih okraskov ob oknih na osrednji fasadi (nad balkoni) in na vogalu med osrednjo in stranskima fasadama
|  | m1 | 104 | 0 | 0
11 | Izdelava šahovnice v pritličnem delu iz 50% finega ometa in 50% iz grobe površine z vertikalno strukturo
|  | m2 | 120 | 0 | 0
12 | Izdelava finalne grobe strukture fasadnih ometov - nadstropja (enako kot obstoječe - vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana)
|  | m2 | 464 | 0 | 0
13 | Dodatek za okrasje okoli glavnih vhodnih vrat (cca 800 cm dolžine)
|  | komp | 1 | 0 | 0
14 | Obnova vencev, ki se sestoji iz:
- jemanje izmer za izdelavo šablon
- odbijanje slabega grobega ometa
- nizkotlačno peskanje finega ometa oz. obrizga
- pranje z vodnim pritiskom 180 bar
- premaz površin z emulzijo
- cem. obrizg in grobi omet s profilacijo
- finalni omet z eventuelnim glajenjem
- kapni venec kmpletno z obdelavo napušča
|  | m1 | 25 | 0 | 0
15 | - zgornji polkrožni venec na osrednjem delu fasade
|  | m1 | 14 | 0 | 0
16 | - venec osrednjega dela v nivoju kapnega venca leve in desne fasade (komplet z vencem med konzolami in pod konzolami)
|  | m1 | 10 | 0 | 0
17 | - venec nad pritličjem - z elipsastim okrasjem
|  | m1 | 22 | 0 | 0
18 | - venec nad pritličjem - tip pod vencem z elipsastim okrasjem
|  | m1 | 22 | 0 | 0
19 | - venec polkrožnega zaključka cokla
|  | m1 | 22 | 0 | 0
20 | - podokenski venci dolžine cca 130 cm III. Nadstropje
|  | kom | 22 | 0 | 0
21 | - podokenski venci dolžine cca 130 cm II. In III. nadstropje
|  | kom | 15 | 0 | 0
22 | - podokenski venci dolžine cca 130 cm I. nadstropje, vključno s konzolami
|  | kom | 8 | 0 | 0
21 | - podokenski venci dolžine cca 260 cm II. In III. nadstropje | kom | 4 | 0 | 0
22 | - podokenski venci dolžine cca 350 cm (pod zgornjimi okni osrednjega dela fasade)
|  | kom | 1 | 0 | 0
23 | Fasadni poudarki v obliki konzole dolžine cca 200 cm pod kapnim vencem na levi in desni fasadi | kom | 22 | 0 | 0
24 | Podaljšanje fasadnih poudarkov v obliki konzole pod napuščem na levi in desni fasadi v dolžini do 200 cm (med dvojnim oknom). | kom | 2 | 0 | 0
25 | Konzole pod vencem na osreddnjem delu fasade v nivoju kapnega venca leve in desne cestne fasade.
|  | kom | 8 | 0 | 0
26 | Okraski med konzolami nad okni III. nadstropja oz. pod kapnim vencem | kom | 20 | 0 | 0
27 | Podokenski parapetni okraski elipsaste oblike
| - III. Nadstropje | kom | 12 | 0 | 0
28 | - II. Nadstropje | kom | 8 | 0 | 0
29 | Nadokenski okraski nad dvojnimi okni I. nadst. | kom | 2 | 0 | 0
30 | Kocke nad oz. Po okni II. In III. nadstropja | kom | 4 | 0 | 0
31 | Obnova stropnega ometa balkonov z ornamentiko v celoti, premaz z emulzijo.
|  | m2 | 30 | 0 | 0
32 | Obnova roba balkonov, r.š. do 45 cm z odkapom
|  | m1 | 19 | 0 | 0
33 | Obnova tlaka balkona z odstranitvijo odstopljenih glazur, pranje, premaz z emulzijo, krpanje z cem. malto, premaz kompletne površine z vodoneprepustnim premazom 2x
|  | m2 | 30 | 0 | 0
34 | Obnova stebrov balkonov z nizko tlačnim peskanjem, propravilom grobega ometa in izvedbo finalnega renovirnega ometa. Stebri so okvirnih dimenzij 33/33 cm, višine cca 10 m. V ceni zajeta tudi izvedba vseh okraskov vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | kom | 2 | 0 | 0
35 | Čiščenje in izdelava nove podloge pod pločevino z cem. malto, šir. do 30 cm, predhodni premaz z emulzijo
|  | m1 | 0 | 0 | 0
36 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, dim. cca 1,5/1,5 cm
|  | m1 | 60 | 0 | 0
37 | Izdelava cokla iz:
- sanirni obrizg
- izdelava grobega sanirnega ometa v deb. do 4 cm
- izdelava strukturnega sanirnega ometa z dodatkom grobega prodca granulacije 2-30 mm - 90%
- izdelava finega ometa - 10%
|  | m2 | 50 | 0 | 0
38 | Odvoz odpadnega materiala z kamionom na trajno deponijo z plačilom vseh taks oz. pristojbin.
|  | komp | 1 | 0 | 0
39 | Izdelava lesenih šablon za vence in bordure - paušal
|  | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Štokanje stopnic in podesta na glavnem vhodu v objekt
|  | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Razna nepredvidena dela 5% od zidarskih del
|  | € | 5% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, brušenje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Vsa dela se izvajajo po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
2 | okrasje med okni I. nadstropja (cca 200 cm)
|  | kom | 30 | 0 | 0
3 | okrasje nad dvojnimi okni I. nadstropja
|  | kom | 2 | 0 | 0
4 | okrasje pod okni I. nadstropja
|  | kom | 8 | 0 | 0
5 | okrasje pod okni IV. nadstropja osrednje fasade
|  | kom | 1 | 0 | 0
6 | Okrasje na stebih višine do 10 m, pri vhodu v objekt
|  | komp | 2 | 0 | 0
7 | Krogi nad okni IV. nadstropja osrednje fasade
|  | kom | 3 | 0 | 0
8 | Restavratorska obnova konzol pod kapnim vencem stranskih fasad
|  | kom | 22 | 0 | 0
9 | Restavratorska obnova konzol pod vencem osrednje fasade v nivoju kapnega venca stranskih fasad
|  | kom | 8 | 0 | 0
10 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev s strani ZVKDS oz. Restavratorskega centra. Na podlagi vzorcev se izdela poročilo in določi uporabljeni material in način uporabe za obnovo fasade in strehe.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Slikopleskarska dela:
Opomba:
Izvajalec mora po končanem oplesku stavbnega pohištva od naročnika pridobiti izjavo, da je delo izvedeno v skladu s pričakovanji investitorja!
1 | Impregnacija fasade z 1X premazom
| - groba struktura f=2,5 | m2 | 1620 | 0 | 0
2 | 2x slikanjem z silikonsko barvo v več tonih po izbiri ZVKDS
| - groba struktura f=2,5 | m2 | 1620 | 0 | 0
3 | Impregnacija in slikanje balkonskih stebrov z paropropustno silikonsko barvo
|  | m1 | 20 | 0 | 0
4 | Pleskanje oken in vrat s predhodno pripravo podlage (obžiganjem oz. brušenje, kitanjem) z lakom po izbiri ZVKDS v dveh tonih. Opleska se zunanji okvir in zunanja okenska krila z obeh strani.
| f=1,6 | m2 | 225 | 0 | 0
5 | Pleskanje kovinskih mrež kletnih oken 85/85 cm in sicer: kvalitetno čiščenje (ročno ali s peskanjem), 1x miniziranje in 2x lakiranje po izbiri ZVKDS
|  | kom | 10 | 0 | 0
6 | Pleskanje kovinske ograje balkonovin sicer: kvalitetno čiščenje (ročno ali s peskanjem), 1x miniziranje in 2x lakiranjem po izbiri ZVKDS.
|  | m1 | 18 | 0 | 0
7 | Pleskanje vhodnih vrat z lazurnim premazom 2x, kompletno z predhodnim brušenjem površine. Oplesk se izvrši z obeh strani, vključno z vratnim okvirjem. Vrata velikosti cca
| 170/440 cm. | komp | 1 | 0 | 0
8 | Čiščenje , brušenje ter temeljni in finalnih oplesk zaščitnih vogalnih kovinskih kotnikov 50/50 mm na vhodu v objekt, dolžine cca 160 cm
|  | kom | 2 | 0 | 0
9 | Grafitni premaz dela cokla iz grobega prodca
|  | m2 | 33 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Kleparska dela:
1 | Demontaža okenskih, venčnih in zidnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo
|  | m1 | 70 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken iz cinkotit pločevine, r. š. do 40 cm, komplet z podložno pločevino
|  | m1 | 70 | 0 | 0
3 | Izdelava in montaža polic venca nad PT iz cinkotit pločevine, r. š. do 25 cm, komplet z podložno pločevino. Pločevina trenutno ni nameščena in se namesti na podlagi predloga nadzora oz. naročnikov!
|  | m1 | 20 | 0 | 0
4 | Izdelava in montaža zidne obrobe na vencu nad okni III. Nadstropja osrednje fasade iz cinkotit pločevine, r. š. do 25 cm, komplet z podložno pločevino. Pločevina trenutno ni nameščena!
|  | m1 | 20 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža pločevinaste obrobe na vrhu polkrožne fasade osrednjega dela, r. š. do 60 cm, komplet z podložno pločevino.
|  | m1 | 13 | 0 | 0
6 | Demontaža odtočnih cevi in montaža na fasadni oder za čas sanacije
|  | m1 | 38 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Ključavničarska dela:
1 | Obnova ograje na balkonih, ki zajema niskotlačno peskanje, obnova dotrajanih delov, 1x miniziranje
|  | m1 | 18 | 0 | 0
2 | Demontaža rešetk kletnih oken vel. do 1,00 m2, odnos v interni depo
|  | kom | 10 | 0 | 0
3 | Izdelava rešetk iz polnega železa po vzorcu obstoječe, montaža in 1x miniziranje, vel. do 1,00 m2
|  | kom | 5 | 0 | 0
4 | Demontaža, izdelava in montaža konzole za zastavo iz RF pločevine kot obstoječa
|  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Namestitev hišne številke.
|  | kom | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža nosilca za table po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Mizarska dela:
1 | Mizarski pregled vseh oken ter popravilo poškodovanega kita pri steklih ter zamenjava poškodovanih stekel, nastavitev okovja, eventuelno zamenjavo odkapne letve, ureditev zapiranja oken
|  | kom | 57 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le balkonska vrata.
|  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VII. | Razna dela - vrtiček
1 | Rušenje asfalta pred vhodom objekta za izvedbo vrtička. Asfalt debeline do 8 cm. V ceni zajet tudi odvoz na stalno deponijo.
|  | m2 | 12 | 0 | 0
2 | Ročni izkop v terenu III.-IV. ktg z nakladanjemv debelini cca 50 cm. V ceni zajeto tudi grobo planiranje. Izkop se izvede za potrebe vrtička.
|  | m3 | 9 | 0 | 0
3 | Izdelava betonskega temelja preseka 40/40 - 50/50 cm , kompletno z opažem, armaturo in betonom MB 30. Temelj polkrožen.
|  | m1 | 10 | 0 | 0
4 | Izdelava betonske štokane škarpe preseka cca temelja preseka 30/30 - 40/40 cm , kompletno z opažem, armaturo, betonom MB 30 in štokanjem. Oblika škarpe je tlorisno polkrožna, enaka kot pred objektom na Župančičevi 8.
V betonskem zidcu so odprtine za kasnejšo montažo vertikal kovinske ograje.
|  | m1 | 10 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje višine cca 80 cm, enake oblike in velikosti kot pred objekton Župančičeva 8. Ograja je finalno obdelana.
|  | m1 | 10 | 0 | 0
6 | Zasip za betonskim zidcem z materialom pridobljenim pri izkopu
|  | komp | 1 | 0 | 0
7 | Vspostavitev dela med betonskim zidcem in asfaltom (zalitje oz. asfaltiranje).
|  | m1 | 10 | 0 | 0
8 | Odvoz vsega materiala pod točko RAZNA dela na stalno deponijo s plačilom taks.
|  | € | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Demontaža opečne strešne kritine zareznik z odnosom na interni depo.
(leva stran strehe)
|  | m2 | 75 | 0 | 0
2 | Demontaža letev pod opečno kritino zareznik z odnosom na trajni depo
(leva stran strehe)
|  | m2 | 75 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža opečnih strešnikov zareznik kot obstoječi, komplet z rezanjem opeke.
(leva stran strehe)
|  | m2 | 150 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža letev 3/4 cm za zareznik
(leva stran strehe)
|  | m2 | 150 | 0 | 0
5 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin
|  | € | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
Opomba:
Na strehi in za žlebove se uporablja Cu pločevina!
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob, zidne obrobe z obrobo požarnega zidu... z odnosom na trajni depo
|  | m1 | 83 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami
|  | m1 | 38 | 0 | 0
3 | Isto, samo enojna kolena
|  | kom | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami
|  | m1 | 27 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža kotlička
|  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za zareznik (2,5 kom/m2)
|  | kom | 200 | 0 | 0
7 | Izdelava in montaža slemenske pločevine r.š. 66 cm
(leva stran strehe)
|  | m1 | 10 | 0 | 0
8 | Izdelava in montaža zidne obrobe, kompletno z obrobo požarnega zidu r.š. 120 cm
|  | m1 | 9 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža dimniške obrobe R.Š. 66 cm za dimnik dimenzij 180/50 cm.
(leva stran strehe)
|  | kom | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja odcepnega kolena z cevjo, za priklop dveh odtočnih kotličkov iz cu pločevine.
|  | kos | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
I. | Ostala dela
1. | 15% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu.
|  | € | 15% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | FASADA
I. | Gradbena dela |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
V. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
VII. | Razna dela - vrtiček |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
I. | Ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  | 0