## Popis del
STARI TRG 2 - GALUSOVNO NABREŽJE |  | Enota |  | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot lastnika.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konservator
ZVKDS, OE Ljubljana.
A | ULIČNA FASADA GALLUSOVNO NABREŽJE 11
I. | Rušitvena in zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del in čiščenje po končanih delih
- strošek izdelave varnostnega načrta ter strošek nadzora varnostnega inženirja
~ vsi eventuelni manipulativni stroški
- prijava gradbišča za izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča in lokacijo začasne deponije materialov, ruševin, namestitev gradbenega in sanitarnega boksa
- ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka z začasno gradbiščno omarico
- ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka z začasno gradbiščno omarico
- prijava gradbišča za izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča in lokacijo začasne deponije materialov, ruševin, namestitev gradbenega in sanitarnega boksa
- vsi potrebni transportni in ostali stroški
(cena je fiksna, dodatna dela se ne priznajo)
cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra, kompletno z zaščito s PVC juto, kvalitetnim sidranjem, višine do 18 m z izdelavo projekta in statičnega računa.
|  | m2 | 140 | 0 | 0
3 | Izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko tipskih vgrajenih lestev na odru.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava in demontaža kvalitetnega transportnega jaška za dvig in spust materiala
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava zaščitnega vodotesnega odra nad vhodom in ob strani vhoda v objekt v pritličju za varen dostop v objekt
|  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Izdelava in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini objekta nad pritličjem v potrebni širini
|  | kom | 2 | 0 | 0
7 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo za čas obnove fasade
|  | m2 | 33 | 0 | 0
8 | Izdelava posnetka vseh poškodovanih okrasnih elementov na fasadi pred odstranitvijo oziroma pred pričetkom del, ki bo služil pri obnovi – dodelavi novih oz. izdelavi novih, ki morajo biti enakega izgleda, kot obstoječi - prvotni |  | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža stare pločevine na vencih, nadstreških nad okni, odtočnih cevi in okenskih policah s transportom na gradb. deponijo
|  | m1 | 60 | 0 | 0
10 | Izdelava utorov z vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi in zametavanje utorov po položitvi, dimenzij 5x5 do 8x8 cm, skupno s potrebnim materialom in transporti
|  | m1 | 55 | 0 | 0
11 | Demontaža, odstranitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
| - konzola za zastavo | kom | 1 | 0 | 0
| - napisna tabla | kom | 4 | 0 | 0
| - reflektor | kom | 2 | 0 | 0
12 | Izdelava raznih šablon in vodil, ki so potrebna za popravilo profiliranih elementov na fasadi oz. izdelavo robov in fug:
| - šablone | kpl | 1 | 0 | 0
| - vodila | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine s fugami in utori v pritličju do zdrave podlage skupno s transportom ruševin na gradb. deponijo
|  | m2 | 32 | 0 | 0
14 | Odbijanje – struganje finega ometa v I., II. in III. nadstropju ravne površine do zdrave podlage skupno s transportom ruševin na gradb. deponijo
|  | m2 | 80 | 0 | 0
15 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom – pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine
|  | m2 | 120 | 0 | 0
16 | Odbijanje cementnega cokla izdelanega iz cementne malte ter transport ruševin na grad. deponijo
|  | m2 | 6 | 0 | 0
17 | Premaz vseh površin – ometa, ki ostane – z utrditvenim premazom za utrditev podlage ter boljšo sprijemljivost z novim ometom
|  | m2 | 80 | 0 | 0
18 | Izdelava novega grobega kvalitetnega paropropustnega (silikatnega) ometa z industrijskimi dodatki za boljšo obstojnost s predhodnim cementnim obrizgom ravnih površin v pritličju skupno z napravo malte ter vsemi transporti
|  | m2 | 32 | 0 | 0
19 | Izdelava novega industrijskega finega paropropustnega (silikatnega) ometa z zaribano površino ravnih površin v I., II. in III. nadstropju, skupno z napravo malte ter vsemi transporti
|  | m2 | 112 | 0 | 0
20 | Izdelava novega sanirnega grobega in finega ometa cokla višine 80 cm
|  | m2 | 6 | 0 | 0
21 | Dodatek na izdelavo poglobljenih večjih profiliranih utorov v ravnih horizontalnih črtah v pritličju
|  | m2 | 32 | 0 | 0
22 | Enako kot poz. 21., le dodatek na ravne horizontalne fuge v ometu v I. nadstropju
|  | m2 | 33 | 0 | 0
23 | Dodatek na debelejši omet pravokotnikov pod okni v I. in III. nadstropju
|  | kom | 6 | 0 | 0
24 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod visokim pritiskom, nedestruktivno čiščenje, ročnim ščetkanjem, popravilom podlage z uporabo vodil in šablon ter profilov za robove in morebitne okrogline, potrebnim rabiciranjem v grobi in fini specialni malti ter finalnim glajenjem oz. brušenjem tako, da se vzpostavi prvotno stanje; pri popravilu uporabiti kvalitetni material z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
| a) široki previsni konzolni venec šir. cca 80 cm, zelo profiliran, pod napuščem v celotni dolžini fasade z več različnimi robovi in okroglinami, kockicami, konzolami ter vsemi zaključki; v ceno zajeti tudi podaljške pod konzolami in manjši izstopajoči venec nad okni III. nadstropja | m1 | 7 | 0 | 0
| b) ravni večrobni konzolni venec, ki služi tudi kot okenska polica pod okni v II. nadstropju | m1 | 7 | 0 | 0
| c) enako, kot poz. 24.b, le venec z zamiki pod okni v I. nadstropju | m1 | 8 | 0 | 0
| d) več robni konzolni venec s previsom cca 30 cm nad pritličjem | kom | 7 | 0 | 0
| e) konzolne okenske police z več robovi in okrasnimi konzolami ob strani pod okni v III. Nadstropju dolžine 150 cm | kom | 3 | 0 | 0
| f) ravni konzolni nadstreški z več robovi nad okni v II. nadstropju dolžine cca 160 cm | kom | 3 | 0 | 0
| g) enako, kot poz. 24.f, le nadstreški v obliki dvokapnice – trikotniki nad okni v I. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
| h) izstopajoče okrasne več robne erte okoli oken v III. nadstropju skupno z vsemi elementi ob in nad okni | kom | 3 | 0 | 0
| i) enako, kot poz. 24.h, le okrasne erte okoli oken v II. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
| j) enako, kot poz. 24.h, le okrasne erte okoli oken v I. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
25 | Zidarska pomoč pri montaži odkapne pločevine na vencih, okenskih policah in nadstreških nad okni
|  | m1 | 41 | 0 | 0
26 | Peskanje – čiščenje kamnitih – betonskih vhodnih stopnic, krpanje vdrtin in poškodb ter 2x zaščitni prozorni premaz dol. Cca 150 cm
|  | kom | 6 | 0 | 0
27 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
1 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit obrobe venca nad pritličjem v enaki širini in obliki, kot obstoječa obroba z vsemi zaključki
|  | m1 | 7 | 0 | 0
2 | Enako, kot poz. 28., le venec pod okni v II. nadstropju, ki služi tudi kot okenska polica
|  | m1 | 7 | 0 | 0
3 | Enako, kot poz. 29., le venec z zamiki pod okni v I. nadstropju skupno z vsemi zaključkiin robovi
|  | m1 | 8 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit okenskih polic pri oknih v III. nadstropju dolžine 150 cm
|  | kom | 3 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit oobrob na nadstreških – ravnih nad oknih v II. nadstropju dolžine 160 cm
|  | kom | 3 | 0 | 0
6 | Enako, kot poz. 32, le obrobe pri nadstreških nad oknih v I. nadstropju, v ceni tudi pločevina v trikotniku
|  | kpl | 3 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža bakrene odtočne cevi Ф 12,5 cm skupno z objemkami in pritrditvijo
|  | m1 | 16 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža CU kolen Ф 12,5 cm
|  | kom | 3 | 0 | 0
9 | Enako, kot poz. 35., le odtočnih žlebnih kotličkov Ф 12,5 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža LTŽ vertikalne odtočne cevi višine 150 cm skupno z izvedbo priključka na vertikalni CU odtok in peskolov
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Ključavničarska dela
1 | Odstranitev starekovinske rešetke v stopnicah dim. cca 10x80 cm ter dobava in montaža nove RF enakih dimenzij, kot obstoječa
|  | kom | 3 | 0 | 0
2 | Enako, kot poz. 38., le RF rešetka na kletnemoknu dimenzij 75x45 cm
|  | kom | 3 | 0 | 0
3 | Odstranitev starega pokrova pred kletnim oknom dimenzij cca 90x60 cm ter dobava in montaža novega RF skupno z okvirjem enakih dimenzij, kot obstoječi; pokrov je pohoden
|  | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela
1 | Mizarsko popravilo lesenih dvokrilnih oken z nadsvetlobo dim. Cca 115x190 cm, zamenjava oz. popravilo lesenih poškodovanih delov ureditev tesnjenja, nastavitev okovja, zamenjava poškodovanih delov
|  | kom | 9 | 0 | 0
2 | Enako, kot predhodna poz., le popravilovhodnih lesenih vrat dim. 150x300 cm, dvokrilna z nadsvetlobo,ureditev klučavnice in zapiranja
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Restavratorska dela
1 | Obnovitev vseh okraskov – štukatur oziroma ornamentov po postopkih restavratorske stroke s specialnimi materiali, maltami in utrditvenimi impregnacijami s predhodnim čiščenjem, brušenjem in domodeliranjem tako, da se vzpostavi prvotno stanje;
dela se morajo izvajati v skladu s kulturno varstvenimi pogoji ZVKDS OE Ljubljana:
| a) okrasne konzole v napuščnem vencu | kom | 6 | 0 | 0
| b) manjše konzole pod okni v III. nadstropju | kom | 6 | 0 | 0
| c) okrasne rozete v obliki rože pod okni v I. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Slikopleskarska dela
1 | Dvakratno slikanje novoometanih fasadnih površin s silikatno barvo v več tonih s predhodno impregnacijo po navodilih proizvajalca ter barvni študiji ZVKDS (F = 2)
|  | m2 | 240 | 0 | 0
2 | Čiščenje, antikorozijska zaščita in 2x pleskanje raznih manjših kovinskih elementov na fasadi s premazi na poliuretanski oziroma epoksidni osnovi
|  | m2 | 3 | 0 | 0
3 | Čiščenje, struganje (po potrebi obžiganje) stare barve na lesenih oknih objekta ter ponovni oplesk zunanjih okenskih kril in podbojev v barvi in materialu po navodilih ZVKDS OE Ljubljana, okna dim. 115x190 cm
|  | kom | 9 | 0 | 0
4 | Enako, kot poz. 46., le lesena vrata v objekt ter lokal s fiksnim oknom
|  | m2 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VII. | Razna dela
1 | Popravilo, obnovitev ter oplesk in ponovna montaža konzole za zastavo
|  | kom | 1 | 0 | 0
2 | Enako, kot predhodna postavka, le napisne table
|  | kom | 4 | 0 | 0
3 | Enako, kot prdhodna postavka, le reflektorji
|  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | ULIČNA FASADA STARI TRG 12
I. | Rušitvena in zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del in čiščenje po končanih delih
- strošek izdelave varnostnega načrta ter strošek nadzora varnostnega inženirja
~ vsi eventuelni manipulativni stroški
- prijava gradbišča za izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča in lokacijo začasne deponije materialov, ruševin, namestitev gradbenega in sanitarnega boksa
- ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka z začasno gradbiščno omarico
- ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka z začasno gradbiščno omarico
- prijava gradbišča za izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča in lokacijo začasne deponije materialov, ruševin, namestitev gradbenega in sanitarnega boksa
- vsi potrebni transportni in ostali stroški
(cena je fiksna, dodatna dela se ne priznajo)
cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra, kompletno z zaščito s PVC juto, kvalitetnim sidranjem, višine do 18 m z izdelavo projekta in statičnega računa
|  | m2 | 144 | 0 | 0
3 | Izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko tipskih ugrajenih lestev na odru
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava in demontaža kvalitetnega transportnega jaška za dvig in spust materiala
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava zaščitnega vodotesnega odra nad vhodom in ob strani vhoda v objekt v pritličju za varen dostop v objekt
|  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Izdelava in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini objekta nad pritličjem v potrebni širini
|  | m1 | 8 | 0 | 0
7 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo za čas obnove fasade
|  | m2 | 51 | 0 | 0
8 | Izdelava posnetka vseh poškodovanih okrasnih elementov na fasadi pred odstranitvijo oziroma pred pričetkom del, ki bo služil pri obnovi – dodelavi novih oz. izdelavi novih, ki morajo biti enakega izgleda, kot obstoječi - prvotni
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža stare pločevine na vencih, nadstreških nad oknih, odtočnih cevi in okenskih policah s transportom na gradb. deponijo
|  | m1 | 60 | 0 | 0
10 | Izdelava utorov z vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi in zametavanje utorov po položitvi, dimenzij 5x5 do 8x8 cm, skupno s potrebnim materialom in transporti
|  | m1 | 30 | 0 | 0
11 | Demontaža, odstranitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
| - konzola za zastavo | kom | 1 | 0 | 0
| - napisna tabla | kom | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava raznih šablon in vodil, ki so potrebna za popravilo profiliranih elementov na fasadi oz. izdelavo robov in fug:
| - šablone | kpl | 1 | 0 | 0
| - vodila | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine s fugami in utori v pritličju do zdrave podlage skupno s transportom ruševin na gradb. deponijo
|  | m2 | 90 | 0 | 0
14 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom – pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine
|  | m2 | 90 | 0 | 0
15 | Izdelava novega grobega kvalitetnega paropropustnega (silikatnega) ometa z industrijskimi dodatki za boljšo obstojnost s predhodnim cementnim obrizgom ravnih površin v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti
|  | m2 | 90 | 0 | 0
16 | Izdelava novega industrijskega finegaparopropustnega (silikatnega) ometa z zaribano površino, ravnih površin v vseh etažah, skupno z napravo malte ter vsemi transporti
|  | m2 | 90 | 0 | 0
17 | Dodatek na izdelavo ravnih horizontalnih fug v ometu v I. nadstropju
|  | m2 | 28 | 0 | 0
18 | Dodatek na debelejši omet pravokotnikov pod okni v I. nadstropju
|  | kom | 3 | 0 | 0
19 | Dodatek na izdelavo poudarjenega robu med okenskimi policami v III. nadstropju
|  | m1 | 5 | 0 | 0
20 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod visokim pritiskom, nedestruktivno čiščenje, ročnim ščetkanjem, popravilom podlage z uporabo vodil in šablon ter profilov za robove in morebitne okrogline, potrebnim rabiciranjem v grobi in fini specialni malti ter finalnim glajenjem oz. brušenjem tako, da se vzpostavi prvotno stanje; pri popravilu uporabiti kvalitetni material z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
| a) široki previsni konzolni venec šir. cca 80 cm, zelo profiliran, pod napuščem v celotni dolžini fasade z več različnimi robovi in okroglinami, kockicami, konzolami ter vsemi zaključki; v ceno zajeti tudi podaljške pod konzolami in manjši izstopajoči venec nad okni III. nadstropja | m1 | 8 | 0 | 0
| b) ravni večrobni konzolni venec, ki služi tudi kot okenska polica pod okni v II. nadstropju | m1 | 8 | 0 | 0
| c) enako, kot predhodna postavka, le venec z zamiki pod okni v I. nadstropju | m1 | 8.5 | 0 | 0
| d) konzolne okenske police z več robovi in okrasnimi konzolami ob strani pod okni v III. Nadstropju dolžine 150 cm | kom | 3 | 0 | 0
| e) ravni konzolni nadstreški z več robovi nad okni v II. nadstropju dolžine cca 160 cm | kom | 3 | 0 | 0
| f) enako, kot predhodna postavka, le nadstreški v obliki dvokapnice – trikotniki nad okni v I. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
| g) izstopajoče okrasne več robne erte okoli oken v III. nadstropju skupno z vsemi elementi ob in nad okni | kom | 3 | 0 | 0
| h) enako, kot predhodna postavka, le okrasne erte okoli oken v II. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
| i) enako, kot predhodna postavka, le okrasne erte okoli oken v I. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
21 | Zidarska pomoč pri montaži odkapne pločevine na vencih, okenskih policah in nadstreških nad okni
|  | m1 | 44 | 0 | 0
22 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
1 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit obrobe venca pod okni v II. nadstropju, ki služi tudi kot okenska polica
|  | m1 | 8 | 0 | 0
2 | Enako, kot predhodna postavka, le venec z zamiki pod okni v I. nadstropju skupno z vsemi zaključki in robovi
|  | m1 | 8.5 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit okenskih polic pri oknih v III. nadstropju dolžine 150 cm
|  | kom | 3 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit obrob na ravnih nadstreških nad oknih v II. nadstropju dolžine 160 cm
|  | kom | 3 | 0 | 0
5 | Enako, kot predhodna postavka, le obrobe pri nadstreških nad oknih v I. nadstropju, v ceni tudi pločevina v trikotniku
|  | kpl | 3 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža bakrene odtočne cevi Ф 12,5 cm skupno z objemkami in pritrditvijo
|  | m1 | 15 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža CU kolen Ф 12,5 cm
|  | kom | 3 | 0 | 0
8 | Enako, kot predhodna postavka, le odtočnih žlebnih kotličkov Ф 12,5 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža LTŽ vertikalne odtočne cevi višine 150 cm skupno z izvedbo priključka na vertikalni CU odtok in peskolov
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Mizarska dela
1 | Mizarsko popravilo lesenih dvokrilnih oken z nadsvetlobo dim. Cca 115x190 cm, zamenjava oz. popravilo lesenih poškodovanih delov, ureditev tesnjenja, nastavitev okovja, zamenjava poškodovanih delov
|  | kom | 9 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Restavratorska dela
1 | Obnovitev vseh okraskov – štukatur oziroma ornamentov po postopkih restavratorske stroke s specialnimi materiali, maltami in utrditvenimi impregnacijami s predhodnim čiščenjem, brušenjem in domodeliranjem tako, da se vzpostavi prvotno stanje;
dela se morajo izvajati v skladu s kulturno varstvenimi pogoji ZVKDS OE Ljubljana:
| a) okrasne konzole v napuščnem vencu | kom | 6 | 0 | 0
| b) manjše konzole pod okni v III. nadstropju | kom | 6 | 0 | 0
| c) okrasne rozete v obliki rože pod okni v I. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
| d) okrasni krogi nad nastreški v II. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Slikopleskarska dela
1 | Dvakratno slikanje novoometanih fasadnih površin s silikatno barvo v več tonih s predhodno impregnacijo po navodilih proizvajalca ter barvni študiji ZVKDS (F = 2)
|  | m2 | 180 | 0 | 0
2 | Čiščenje, struganje (po potrebi obžiganje) stare barve na lesenih oknih objekta ter ponovni oplesk zunanjih okenskih kril in podbojev v barvi in materialu po navodilih ZVKDS OE Ljubljana, okna dim. 115x190 cm
|  | kom | 9 | 0 | 0
3 | Enako, kot predhodna pozicija, le leseni del pritličja skupno z vrati in vsemi elementi
|  | m2 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Razna ostala dela
1 | Popravilo, obnovitev ter oplesk in ponovna montaža konzole za zastavo
|  | kom | 9 | 0 | 0
2 | Enko, kot predhodna postavka, le napisne table
|  | kom | 9 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OBNOVA STREHE
I. | Rušitvena in zidarska dela:
1 | Odstranitev kritine iz zarezne opeke in pločevine skupno s kleparskimi obrobami, strešnimi okni ter vsemi zaključki ter transport na gradb. deponijo
|  | m2 | 150 | 0 | 0
2 | Odstranitev žlebov in linijskih snegolovov s transportom na gradb. deponijo
|  | m1 | 30 | 0 | 0
3 | Odstranitev svetlobnika nad stopniščem (kovinsko ogrodje, žično steklo)skupno s transportom na gradbeno deponijo
|  | m2 | 18 | 0 | 0
4 | Rušenje opečnih dimnikov nad streho z betonskimi kapami skupno s transportom na gradbeno deponijo
|  | m3 | 14 | 0 | 0
5 | Odbijanje starega preperelega ometa na čelnih (stranskih) zidovih, čiščenje reg, pranje ter priprava za novi omet, transport ruševin na gradbeno deponijo
|  | m2 | 82 | 0 | 0
6 | Rušenje obstoječe strešne lesene konstrukcije skupno z letvami in opažem ter transport na gradbeno deponijo
|  | m2 | 120 | 0 | 0
7 | Dobava in uporaba zaščitne platnene ponjave z večkratno premestitvijo, skupno z napravo pomožne konstrukcije, ki se uporablja za čas, ko bo streha odstranjena in služi preprečitvi zamakanja v objekt v slučaju padavin
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava materiala in naprava zaščite kritine na sosednjih objektih za čas obnove in izdelave ometa na čelnih fasadah. Zaščita mora biti izdelana tako, da je najno možno postaviti fasadni oder ter da preprečuje poškodbe na strešni kritini. Po končanih delih se zaščita odstrani in kritina očisti. Širina zaščite je 1,5 m.
|  | m1 | 42 | 0 | 0
9 | Dobava, izdelava in montaža lahkega cevnega fasadnega odra, vse enako, kot poz. A/1.-2.
|  | m2 | 100 | 0 | 0
10 | Dobava materiala, naprava malte ter izdelava grobega in finega ravnega fasadnega ometa s predhodnim cementnim obrizgom in vsemi transporti
|  | m2 | 82 | 0 | 0
11 | Dobava materiala ter zidanje opečnih dimnikov iz dimniške opeke v P.C.M. z zidanjem venca in dimniških odprtin
|  | m3 | 14 | 0 | 0
12 | Izdelava AB dimniške kape iz betona MB30 velikosti do 0,25 m3 odpornega proti zmrzali skupno z armaturo, opažem, transportom ter vsemi pomožnimi deli
|  | kom | 4 | 0 | 0
13 | Poglobljeno stičenje opečnih dimnikov nad streho s fino cementno malto
|  | m2 | 70 | 0 | 0
14 | Vzidava lesenih oken velikosti do 2 m2 kompletno z vsemi pomožnimi deli, materialom in transportom
|  | kom | 3 | 0 | 0
15 | Nakladanje ruševin na transportno sredstvo in transport na trajno deponijo skupno s plačilom taks in prispevkov ter končno čiščenje po končanih delih
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Tesarska dela - ostrešje
1 | Kompletna izdelava nosilne lesene strešne konstrukcije strehe dvokapnice z lomljeno strešino, šestimi polkrožnimi kukerli, vsem veznim in sidernim materialom. Les mora biti premazan s protipožarnim premazom in premazom za zaščito pred insekti in lesnimi gobami:
- lega dimenzij 16/18 cm
- lamelirani lepljeni legi velikosti 16/40 cm
- špirovci 12/16 cm na 80 cm
|  | m2 | 120 | 0 | 0
2 | Opaženje in letvanje strehe s prenosom, zaščito in vsemi pomožnimi deli:
- prečne letve 4/6 cm za pokrivanje z bobrovcem
- letve po liniji špirovcev 5x6 cm
- paropropustna, vodotesna pomožna kritina
- kosmati opaž 24 mm
|  | m2 | 70 | 0 | 0
3 | Opaženje in letvanje strehe s prenosom, zaščito in vsemi pomožnimi deli:
- strešna lepenka
- kosmati opaž debeline 24mm
- letve po liniji špirovcev 5x6 cm
- paropropustna, vodotesna pomožna kritina
|  | m2 | 80 | 0 | 0
4 | Opaženje polkrožnih kukrlov s prenosom, zaščito in pomožnimi deli:
- strešna lepenka
- polkrožni leseni opaž debeline 24 mm
- remenati iz desk višine 16 cm
|  | kom | 6 | 0 | 0
5 | Izdelava lesene fasadne stene:
| - skoblan zaščiten opaž na pero in utor debeline 1,8 cm | m2 | 18 | 0 | 0
| - TYVEK folija | m2 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Krovska in kleparska dela
1 | Dobava materiala in pokrivanje strehe z bobrovcem (dvojno prekrivanje) z garancijo minimalno 30 let vključno u vsemi zaključki, rezanjem in prezračevalnimi elementi
|  | m2 | 70 | 0 | 0
2 | Dobava materiala in pokrivanje dvokapne strehe na dimnikih z boborovcem vključno s slemenjaki in vsemi transporti in pomožnimi deli
|  | m1 | 9 | 0 | 0
3 | Dobava materiala in pokrivanje strehe z bakreno pločevino debeline 0,60 mm v pasovih z dvignjenimi pregibi z vsemi zaključki, obrobami in pomožnimi deli
|  | m2 | 80 | 0 | 0
4 | Pokrivanje strehe polkrožnih kukrlov z bakreno pločevino debeline 0,60 mm v pasovih z dvignjenimi pregibi z oblogo napušča, zunanjo okensko polico, vsemi zaključki in obrobami
|  | kom | 6 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža ventilacijskih nastavkov Φ 100 mm s strešico iz bakrene pločevine
|  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Izdelava in montaža čelne obrobe z odkapnikom iz CU pločevine R.Š. 50 cm
|  | m1 | 50 | 0 | 0
7 | Izdelava in montaža dvodelne CU obrobe z dokapnikom venca ob svetlobniku R.Š. 70+60 cm
|  | m1 | 20 | 0 | 0
8 | Zamenjava zidne obrobe nad sosednjo streho iz CU pločevine R.Š. 60 cm
|  | m1 | 42 | 0 | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža CU dimniške obrobe na poševni strehi R.Š. 50 cm
|  | m1 | 22 | 0 | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža okenske police kukrla iz CU pločevine debeline 0,60 mm R.Š. 60 cm
|  | m1 | 10 | 0 | 0
11 | Enako, kot poz. 120., le okenske police R.Š. 20 cm
|  | m1 | 3 | 0 | 0
12 | Izdelava, dobava in montaža CU polkrožnih visečih žlebov skupno s CU kljukami, zaključki in pritrdilnim materialom R.Š. 33 cm
|  | m1 | 17 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža zaščitne mrežice v kapu za zajem zraka
|  | m1 | 17 | 0 | 0
14 | Izdelava, dobava in montaža linijskih CU snegolovov na pločevinasti strehi
|  | m1 | 32 | 0 | 0
15 | Izdelava, dobava in montaža tipskih točkastih snegolovov v enaki barvi, kot kritina
|  | m2 | 70 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža Velux strešnega okna dimenzij 55x77 cm s termopan zasteklitvijo, vsemi obrobami in finalno obdelavo za dostop na streho
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | RAZNA OSTALA DELA
1 | Izdelava dobava in montaža svetlobnika nad streho po sistemu SCHUCO v naklonu 8 stopinj. Zasteklitev izolacijsko varnostno steklo s kompletno konstrukcijo, obdelavo venca z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom in finalno obdelavo
|  | m2 | 18 | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža lesenih finalno obdelanih enokrilnih oken s kombiniranim odpiranjem, zastekljena z izolacijskim steklom s plinom K = 1,1, kompletno z okovjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom, okno dimenzij 90x60 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
3 | Enako, kotpredhodna postavka, le okno dimenzij 60x60 cm
|  | kom | 2 | 0 | 0
4 | Enako, kot predhodna postavka, le okno polkrožno dimenzij 70x100 cm
|  | kom | 6 | 0 | 0
5 | Slikanje fino ometane čelne fasade s silikatno barvo 2x in predhodno impregnacijo, barvo določi ZVKD OE Ljubljana
|  | m2 | 84 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
E | NEPREDVIDENA DELA
1 | 10% za razna nepredvidena dela ki niso zajeta v tem popisu del
|  | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA GALLUSOVNO NABREŽJE 11
I. | Rušitvena in zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela |  |  |  | 0
V. | Restavratorska dela |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
VII. | Razna dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | ULIČNA FASADA STARI TRG 12
I. | Rušitvena in zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Mizarska dela |  |  |  | 0
IV. | Restavratorska dela |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
VI. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OBNOVA STREHE
I. | Rušitvena in zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Tesarska dela - ostrešje |  |  |  | 0
III. | Krovska in kleparska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
E | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
o.k.
| SKUPAJ A + B + C + D + E: |  |  |  | 0