## popis
Investitor:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt:
Sprememba namembnosti dela objekta za osnovnošolsko izobraževanje v del objekta za dnevno varstvo otrok, dozidava objekta podružnične šole Janče s stopniščem in dvigalnim jaškom, ter nadzidava objekta podružnične šole Janče z delom nadzidave za dnevno varstvo otrok in delom nadzidave za kulturno in razvedrilno dejavnost
POPIS DEL IN PROJEKTANTSKA OCENA STROŠKOV
ELEKTRO INSTALACIJE in ELEKTRO OPREMA
1. | RAZDELILNIKI | količina | enota | Cena | Znesek (EUR)
1.1 | Razdelec RG-KPMO - dograditev v obstoječo omarico |  |  |  | 0
| odvodniki prenapetosti K.O. 0,5 kV, 8 kA PROTEC razred B2 | 1 | kpl |  | 0
| varovalčni ločilnik EFEN 160 za varovalkami 3x NV 100 za varovanje odvodnikov prenapetosti | 1 | kpl |  | 0
| N in PE zbiralke | 1 | kpl |  | 0
| drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| nepredvidena dela - ocena | 20 | % |  | 0
1.2 | Razdelec RO - dobava in montaža razdelilca zraven obstoječega razdelilca RG-KPMO z opremo: |  |  |  | 0
| bremensko stikalo ABB T1B160 TMD 25 1SDA050872R1 (s termomagnetno zaščito 25A Icu 16kA), 3p, rumeno rdečo ročko | 2 | kos |  | 0
| izklopna tuljava SOR 220-240VAC 220-250VDC 1SDA051336R1, za stikalo ABB T1B160 | 2 | kpl |  | 0
| signalna svetilka LED230V | 2 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 6A, C tip | 1 | kos |  | 0
| sponke VS6 komplet s končno ploščico | 10 | kos |  | 0
| sponke VS4 komplet s končno ploščico | 10 | kos |  | 0
| sponke VS2,5 komplet s končno ploščico | 20 | kos |  | 0
| končni VS pritrdilec | 1 | kos |  | 0
| drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi,...). | 1 | kpl |  | 0
| nepredvidena dela - ocena | 20 | % |  | 0
1.3 | Razdelec +ND1 - dograditev opreme v obstoječo omarico: |  |  |  | 0
| zaščitno stikalo RCD 40/0,3A, 2 polno | 1 | kos |  | 0
| odvodniki prenapetosti PROTEC razred C (1+1) | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 20A, C tip | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 10A, C tip | 3 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 16A, C tip | 3 | kos |  | 0
| zvončni transformator ZT 8/12 P8VA | 1 | kos |  | 0
| drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| nepredvidena dela - ocena | 20 | % |  | 0
1.4 | Razdelec +ND2 - dograditev opreme v obstoječo omarico: |  |  |  | 0
| zaščitno stikalo RCD 40/0,3A, 4 polno | 1 | kos |  | 0
| odvodniki prenapetosti PROTEC razred C (3+1) | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 3 polna 20A, C tip | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 10A, C tip | 3 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 16A, C tip | 2 | kos |  | 0
| drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| nepredvidena dela - ocena | 20 | % |  | 0
1.5 | Razdelec +ND3 - dobava in montaža razdelilca |  |  |  | 0
| tipska podometna razdelilna omarica Schrack ustrezne velikosti s sledečo opremo: | 1 | kos |  | 0
| stikalo glavno ES 68-1/3, 25A | 1 | kos |  | 0
| odvodniki prenapetosti PROTEC razred C (1+1) | 1 | kos |  | 0
| zaščitno stikalo FID 25/0,03A, 4 polno | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 20A, C tip | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 10A, B tip | 6 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 16A, B tip | 6 | kos |  | 0
| avtom.varoval. 1 polna 6A, B tip pobarvana rdeče | 1 | kos |  | 0
| zbiralka za avtomatske varovalke 3 polna | 1 | kos |  | 0
| N in PE zbiralke | 1 | kpl |  | 0
| drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| nepredvidena dela | 15 | % |  | 0
1.6 | Razdelec +ND4 - dobava in montaža razdelilca: |  |  |  | 0
| tipska podometna razdelilna omarica Schrack ustrezne velikosti s sledečo opremo: | 1 | kos |  | 0
| stikalo glavno ES 68-1/3, 25A | 1 | kos |  | 0
| odvodniki prenapetosti PROTEC razred C (3+1) | 1 | kos |  | 0
| zaščitno stikalo FID 25/0,03A, 4 polno | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 3 polna 25A, C tip | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 3 polna 20A, C tip | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 10A, B tip | 7 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 16A, B tip | 8 | kos |  | 0
| varovalno podnožje EZN 25/20A, 3p | 1 | kpl |  | 0
| avtom.varoval. 1 polna 6A, B tip pobarvana rdeče | 1 | kos |  | 0
| zbiralka za avtomatske varovalke 3 polna | 1 | kos |  | 0
| N in PE zbiralke | 1 | kpl |  | 0
| drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| nepredvidena dela | 15 | % |  | 0
1.7 | Razdelec +ND5 - dobava in montaža razdelilca za ogrevanje žlebov: |  |  |  | 0
| tipska podometna razdelilna omarica Schrack ustrezne velikosti s sledečo opremo: | 1 | kos |  | 0
| odvodniki prenapetosti PROTEC razred C (3+1) | 1 | kos |  | 0
| stikalo glavno ES 68-1/3, 25A | 1 | kos |  | 0
| interni odštevalni 3f števec T31CV, Iskra | 1 | kpl |  | 0
| zaščitno stikalo FID 25/0,03A, 4 polno | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 3 polna 20A, C tip | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 10A, B tip | 10 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 16A, B tip | 13 | kos |  | 0
| avtom.varoval. 1 polna 10A, B tip pobarvana rdeče | 1 | kos |  | 0
| zatemnilni rele za regulacijo reflektorjev HAGER EV 102 | 2 | kos |  | 0
| zbiralka za avtomatske varovalke 3 polna | 1 | kos |  | 0
| N in PE zbiralke | 1 | kpl |  | 0
| drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| nepredvidena dela | 15 | % |  | 0
1.8 | Razdelec RDVIG - dobava in montaža razdelilca |  |  |  | 0
| tipska podometna razdelilna omarica Schrack ustrezne velikosti s sledečo opremo: | 1 | kos |  | 0
| glavno stikalo 4G25-10U, 25A, 3p, z rumeno rdečo ročko | 1 | kos |  | 0
| varovalno podnožje EZN 25/20A, 3p | 1 | kpl |  | 0
| krmilno stikalo 4G10-91U, 10A, 2p | 1 | kos |  | 0
| krmilno stikalo 4G10-90U, 10A, 1p | 1 | kos |  | 0
| časovni rele Schrack z zakasnjenim izklopom ZR5R0011 | 1 | kos |  | 0
| krmilno stikalo 4G10-54U, 10A, 1p | 2 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 10A, C tip | 5 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 16A, C tip | 2 | kos |  | 0
| zbiralka za avtomatske varovalke 3 polna | 1 | kos |  | 0
| N in PE zbiralke | 1 | kpl |  | 0
| drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| nepredvidena dela | 15 | % |  | 0
1.9 | Razdelec ROZ - dobava in montaža razdelilca za ogrevanje žlebov: |  |  |  | 0
| tipska podometna razdelilna omarica ustrezne velikosti s sledečo opremo: | 1 | kos |  | 0
| zaščitno stikalo RCD 25/0,03A, 4 polno | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 6A, B tip | 1 | kos |  | 0
| avtomatska varovalka 1 polna 16A, C tip | 12 | kos |  | 0
| krmilno stikalo 4G10-54U, 10A, 1p | 1 | kos |  | 0
| kontaktor 25A, 3p, 230VAC | 1 | kos |  | 0
| termostat ETV z zunanjim tipalom temperature, Engro Zorman za ogrevanje žlote | 1 | kos |  | 0
| elektronski regulator EM-S 524 89 z zunanjim tipalom vlage in temperature, Engro Zorman za ogrevanje žlote | 1 | kos |  | 0
| avtom.varoval. 1 polna 6A, B tip pobarvana rdeče | 1 | kos |  | 0
| zbiralka za avtomatske varovalke 3 polna | 1 | kos |  | 0
| N in PE zbiralke | 1 | kpl |  | 0
| drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| nepredvidena dela | 15 | % |  | 0
| RAZDELILNIKI | SKUPAJ: | 0
2. | RAZSVETLJAVA | količina | enota | Cena | Znesek (EUR)
2.1 | Dobava in montaža fluorescenčne nadgradne rasterske svetilke 2x35W, opremljene z DALI predstikalno napravo, ki omogoča digitalno regulacijo, izdelane iz jeklene pločevine, sijajno belo lakirana, IP 20, kot SITECO COMFIT M 5LF 51BD 2RW, opremljene s sijalkama 2 x T16 35 W/3300 lm, komplet s sijalkama in ostalim priborom, ali podobno | 15 | kos |  | 0
2.2 | Dobava in montaža fluorescenčne nadgradne rasterske svetilke 2x35W, opremljene z EVG predstikalno napravo, izdelane iz jeklene pločevine, sijajno belo lakirana, IP 20, kot SITECO COMFIT M 5LF 51B 72RW, opremljena s sijalkama 2 x T16 35 W/3300 lm, komplet s sijalkama in ostalim priborom, ali podobno | 19 | kos |  | 0
2.3 | Dobava in montaža fluorescenčne nadgradne svetilke 2x35W, opremljene z EVG predstikalno napravo, IP 50, kot SITECO SILUETTE 5MJ 22272W, opremljene s sijalkama 2 x T16 35 W/3300 lm, komplet s sijalkama in ostalim priborom, ali podobno | 7 | kos |  | 0
2.4 | Dobava in montaža tabloja za upravljanje razsvetljave kot SITECO 2x8LZ 905125, z ročno regulacijo svetlobe, vmesnikom za tipalo in programsko opremo | 1 | kpl |  | 0
2.5 | Dobava in montaža fluorescenčne svetilke 2x35W, namenjene za vlažne prostore, IP 65, opremljene z elektronsko dušilko EVG, izdelane v celoti iz polikarbonata, kot SITECO MONSUN 5 LS 412 72R, opremljene s sijalkama 2 x T16 35 W/3300 lm, komplet s sijalkama in ostalim priborom, ali podobno | 6 | kos |  | 0
2.6 | Dobava in montaža nadgradne svetilke downlight z zaščitnim steklom, predstikalno naprava EVG, ohišje iz jeklene pločevine, bel aluminij, IP 20, kot SITECO Lunis C, opremljene s sijalkama 2xTC-TEL (Amalgam) 26W | 13 | kos |  | 0
2.7 | Dobava in montaža svetilke s kapo za stropno montažo ali montažo na steno 2x18W, kot SITECO Europlex TC, opremljene s sijalkama 2xTC-L 18W | 20 | kos |  | 0
2.8 | Dobava in montaža svetilke za varnostno razsvetljavo, nadgradne, BEGHELLI 1x11W s sijalko, avtonomija 1 uro, v pripravni vezavi, komplet s piktogrami | 20 | kos |  | 0
2.9 | Dobava in montaža senzorja IR za nadometno vgradnjo | 4 | kos |  | 0
2.10 | Dobava in montaža stenske svetilke | 4 | kos |  | 0
2.11 | Dobava in montaža svetilke zunanje stenske s senzorjem | 2 | kos |  | 0
Dobava in montaža instalacijskega materiala:
2.12 | zaščitna cev RDC fi 16 | 600 | m |  | 0
2.13 | zaščitna cev RDC fi 13,5 | 500 | m |  | 0
2.14 | razvodnica p/o fi 60 globoka | 150 | kos |  | 0
2.15 | razvodnica p/o fi 78 globoka | 50 | kos |  | 0
2.16 | Stikalo navadno, podometne izvedbe tipa EKONOMIK | 20 | kos |  | 0
2.17 | Stikalo serijsko, podometne izvedbe tipa EKONOMIK | 10 | kos |  | 0
2.18 | Stikalo izmenično, podometne izvedbe tipa EKONOMIK | 22 | kos |  | 0
2.19 | Stikalo križno, podometne izvedbe tipa EKONOMIK | 6 | kos |  | 0
2.20 | Tipkalo za zvonec | 2 | kos |  | 0
2.21 | mavec | 50 | kg |  | 0
2.22 | Ostali drobni material | 5 | % |  | 0
skupaj
| RAZSVETLJAVA | SKUPAJ: | 0
3. | ENERGETIKA | količina | enota | Cena | Znesek (EUR)
3.1 | Tehnološki porabnik - dvigalo, samo priključitev na kabel PP00y 5x16, z ustreznimi kabelskimi čevlji in zaščitno gibljivo cevjo dolžine 30m ustreznega preseka | 1 | kpl |  | 0
3.2 | Priklop ventilatorja s kablom PPy 3x1,5 | 8 | kpl |  | 0
3.3 | Kabel PP00y 5x16 vpeljan v zaščitne cevi | 110 | m |  | 0
3.4 | Kabel PP00y 3x10 vpeljan v zaščitne cevi | 40 | m |  | 0
3.5 | Dobava in polaganje kabla PPy 5x4 | 35 | m |  | 0
3.6 | Priključitev klimatske prezračevalne naprave Menerga | 1 | kpl |  | 0
3.7 | Priključitev split klimatske naprave | 1 | kpl |  | 0
3.8 | Kabel PPy 3x1,5 | 800 | m |  | 0
3.9 | Kabel PPy 3x2,5 | 900 | m |  | 0
3.10 | Dobava in montaža vtičnice 230V/16A v parapetni kanal | 20 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža p/o vtičnice 230V | 66 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža priključnice p/o izvedbe | 8 | kos |  | 0
3.13 | Talna doza za 12 mest za vgradnjo v dvojni pod, kot Thorsman ali Ackerman, z vgrajenimi po devetimi vtičnicami 1L+N+PE in tremi dozami za vradnjo šestih informacijskih vtičnic UTP kat.6 | 1 | kpl |  | 0
3.14 | Ventilator 100 W, 220V | 8 | kos |  | 0
3.15 | Izdelava preboja skozi steno za prehod kabeljskih kanalizacij in povezav | 4 | kpl |  | 0
3.16 | Dolblenje sten |  | ur
3.17 | Tipka za izklop v sili, komplet v ohišju | 4 | kos |  | 0
3.18 | Mavec |  | kg
3.19 | Ostali drobni material | 5 | % |  | 0
OGREVANJE ŽLEBOV
3.20 | Dobava in montaža grelnih kablov s povratnim vodnikom za ogrevanje žlebov vključno z distančniki za pritrjevanje, grelni kabel tip GL. (5 kos grelnih kablov v skupni dolžini 220m) | 1 | kpl
3.21 | Dobava in montaža grelnih kablov s povratnim vodnikom za ogrevanje odtokov žlebov vključno z materialom za pritrjevanje, grelni kabel tip GL. (6 kos grelnih kablov v skupni dolžini 120m) | 1 | kpl
3.22 | Izvod za razdelilec ROZ izveden s kablom PP-Y 3x2,5 mm2, položen pod ometom v cevi Ø 23 mm (l= 16m) | 1 | kpl
3.23 | Izvod za tipalo vlage izveden s kablom PP00-Y 5x1,5 mm2, položen pod ometom v cevi Ø 16 mm (l= 15m) | 1 | kpl
3.24 | Izvod za tipalo temperature izveden s kablom PP00-Y 3x1,5 mm2, položen pod ometom v cevi Ø 16 mm (l= 15m) | 1 | kpl
3.25 | Izvod za napajanje grelnih kablov izveden s kablom PP00-Y 3x2,5 mm2, položen pod ometom v cevi Ø 16 mm (l= 20m) | 9 | kpl
3.26 | Dobava in montaža razvodnice RKP | 9 | kos
| Ostali drobni material | 5 | %
| ENERGETIKA | SKUPAJ: | 0
4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE ( telefonija, rač.mreža) | količina | enota | Cena | Znesek (EUR)
4.1 | Univerzalna vtičnica z vgrajenima | 20 | kos |  | 0
dvema mikrovtičnicama RJ45/S kat.6,v parapet.kanalu
4.1 | TV vtičnica | 5 | kos |  | 0
4.1 | Vtičnica za mikrofon | 4 | kos |  | 0
4.2 | Aluminijasti inštalacijski kanal FED-K12334, THORSMAN ali enakovreden komplet z vsem priborom | 15 | m |  | 0
4.3 | Telekomunikacijski kabel UTP 4x2x24AWG kat. 6, | 450 | m |  | 0
4.4 | Telefonski kablasti vodnik vrste JY(St)Y | 100 | m |  | 0
JY(St)Y 2x2x0.6 mm
skupaj
| UNIVERZALNO OŽIČENJE ( telefonija, rač.mreža) | SKUPAJ: | 0
5. | OZVOČENJE | količina | enota | Cena | Znesek (EUR)
(glej opremo - PRILOGA 2)
5.1 | Ojačevalna naprava v sestavi: | 1 |  |  | 0
- 1 kos predojačevalnik (2xMIC, 3xLIN vhodi,
reg. barve tona, gong, VU-meter)
- 1 kos tuner
- 1 kos kasetofon dvojni avtoreverzni
- 1 kos enojni CD predvajalnik
- 1 kos predvajalnik sporočil (dolžina
posnetega sporočila max. 60 sec)
- 1 kos alarmni modul
- 4 kos ojačevalnik moči 100W/100V
- 5 kos ojačevalnik moči 200W/100V
- 1 kos kontrolni panel
- 2 kos preklopno polje 15 delno
- 2 kos relejno polje 15 delno z usmer.
- 1 kos omrežno polje z napajalnikom
- 1 kos usmernik 220V/24V, 5A
- 1 kos dinamični mikrofon na namiznem
stojalu s 5m kabla in XLR konektorjem.
- 1 kos ohišje ojačevalne nap. 19"
5.2 | Ozvočenje:
| zvočniki | 9 | kos |  | 0
5.3 | Dobava in montaža zvonca | 2 | kos |  | 0
5. | OZVOČENJE | SKUPAJ: | 0
6. | OZEMLJITVE KOVINSKIH MAS | količina | enota | Cena | Znesek (EUR)
6.1 | Vodnik P/F 16 | 50 | m |  | 0
6.2 | Vodnik P/F 10 | 50 | m |  | 0
6.3 | Vodnik P/F 4 | 50 | m |  | 0
6.4 | Objemke različnih premerov za ozemljitve kovinskih mas | 10 | kos |  | 0
6.5 | Priklopi ozemljitev na razne kovinske mase in naprave | 5 | kos |  | 0
6.6 | Izvedba spoja med temeljskim ozemljilom in nosilci dvigala preko iskrišča, vključno z iskriščem. | 1 | kpl |  | 0
skupaj
6. | OZEMLJITVE KOVINSKIH MAS | SKUPAJ: | 0
7. | TEMELJNA OZEMLJITEV IN STRELOVODNA INŠTALACIJA | količina | enota | Cena | Znesek (EUR)
7.1 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm vkopan v teren na globino 0.8 m, položen okoli objekta, vključno s povezavo s temeljskim ozemljilom in odvodi | 180 | m |  | 0
7.2 | Križna sponka | 30 | kos |  | 0
7.3 | Vodnik Al legura 8 mm | 210 | m |  | 0
7.4 | Križna sponka za Rf fi 8 mm | 20 | kos |  | 0
7.5 | Žlebna sponka Rf | 8 | kos |  | 0
7.6 | Cevna objemka Rf | 6 | kos |  | 0
7.7 | Strešna konzola Rf | 90 | kos |  | 0
7.8 | Slemenski nosilec Rf | 50 | kos |  | 0
7.9 | Zidna konzola Rf | 90 | kos |  | 0
7.10 | Strešna podpora za ravne strehe | 30 | kos |  | 0
7.11 | Strelovodni ščit Rf (2m) | 8 | kos |  | 0
7.12 | Izkop in zasip jarka za temeljno ozemljilo | 120 | m |  | 0
7.13 | Ostali drobni material | 10 | % |  | 0
7 | TEMELJNA OZEMLJITEV IN STRELOVODNA INŠTALACIJA | SKUPAJ: | 0
8. | MERITVE IN PREDAJA DOKUMENTACIJE | količina | enota | Cena | Znesek (EUR)
8.1 | Meritve posredne in neposredne zaščite proti tokovnemu udaru, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, galvanskih povezav, učinkovitosti delovanja zaščitnih naprav, strelovodne ozemljitve in izdelava merilnih protokolov v skladu z veljavnimi predpisi in uredbami | 1 | kpl |  | 0
8.2 | Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave, funkcionalni preskus in izdaja poročila s strani pooblaščene organizacije | 1 | kpl |  | 0
8.3 | Predaja navodil, atestov, garancijskih listin in šolanje uporabnikov | 1 | kpl |  | 0
8. | MERITVE IN PREDAJA DOKUMENTACIJE | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJE in ELEKTRO OPREMA:
1. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0 | EUR
2. | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0 | EUR
3. | ENERGETIKA |  |  |  | 0 | EUR
4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0 | EUR
5. | OZVOČENJE |  |  |  | 0 | EUR
6. | OZEMLJITVE KOVINSKIH MAS |  |  |  | 0 | EUR
7. | TEMELJNA OZEMLJITEV IN STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0 | EUR
8. | MERITVE IN PREDAJA DOKUMENTACIJE |  |  |  | 0 | EUR
| ELEKTRO INSTALACIJE in ELEKTRO OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | EUR