## REKAPITULACIJA
OBJEKT: DOM ŠPANSKIH BORCEV
PRENOVA SANITARIJ
REKAPITULACIJA RUŠITVENIH, GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL:
| PRENOVA SANITARIJE V PRITLIČJU | 0
A. | RUŠITVENA DELA: | 0
B. | GRADBENA DELA: | 0
C. | OBRTNIŠKA DELA: | 0
| PRENOVA SANITARIJE V 1. NADSTROPJU | 0
A. | RUŠITVENA DELA: | 0
B. | GRADBENA DELA: | 0
C. | OBRTNIŠKA DELA: | 0
| RUŠITVENA, GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA BREZ DDV: | 0
| DDV 22% | 0
| RUŠITVENA, GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA Z DDV: | 0
LJUBLJANA, APRIL 2013

## PRITLIČJE G+O
| PRENOVA SANITARIJ V PRITLIČJU SKUPAJ: |  |  |  | 0
A. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
C. | OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0
C.1. | MIZARSKA DELA: |  |  |  | 0
C.2. | KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
C.3. | MONTAŽNE STENE IN OBLOGE IZ MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ: |  |  |  | 0
C.4. | SPUŠČENI STROPOVI: |  |  |  | 0
C.5. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
SPLOŠNA DOLOČILA ZA PONUDNIKE:
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH IN NAČRTIH!
IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
IZVAJALEC MORA V PONUDBI UPOŠTEVATI GRADBENE PROIZVODE IN VSA DELA V SKLADU Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJ . PRI RUŠITVENIH IN GRADBENIH DELIH MORA UPOŠTEVATI PRILOGO ŠT. 7 - Temeljne okoljske zahteve za stavbe. PRI MIZARSKIH DELIH DELIH MORA UPOŠTEVATI PRILOGO ŠT. 8 - Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo
IZVAJALEC MORA V PONUDBI UPOŠTEVATI GRADBENE PROIZVODE IN VSA DELA V SKLADU Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJ . PRI MIZARSKIH DELIH DELIH MORA UPOŠTEVATI PRILOGO ŠT. 8 - Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo
zap.št. | opis del | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A. | RUŠITVENA DELA:
Splošno:
VSA RUŠITVENA DELA SE OBVEZNO IZVAJAJO PO PROJEKTU RUŠITVENIH DEL.
Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila s področja varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o varstvu okolja ter UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU (Prilogo št. 7 - Temeljne in dodatne okoljske zahteve za stavbe).
Obvezno je locevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, plocevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka...
Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 34/2008).
A.1. | Rušenje oz. odstranitev obstoječih sten zidanih z betonskimi zidaki deb. ca 13'0 cm, vključno z obojestranskim ometom, s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja. Ves odpadni material se naloži na kamion in odpelje v javno deponijo, oddaljeno do 12 km | m2 | 11.68 |  | 0
A.2. | Odbijanje stenske keramične obloge (enoslojne), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja. Ves odpadni material se naloži na kamion in odpelje v javno deponijo, oddaljeno do 12 km | m2 | 52.83 |  | 0
A.2.1. | Odbijanje stenske keramične obloge (dvoslojne), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja. Ves odpadni material se naloži na kamion in odpelje v javno deponijo, oddaljeno do 12 km | m2 | 75.69 |  | 0
A.3. | Rušenje oz. odstranitev finalnih tlakov (keramika), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja. Ves odpadni material se naloži na kamion in odpelje v javno deponijo, oddaljeno do 12 km | m2 | 24.1 |  | 0
A.4. | Demontaža in odstranitev obstoječih vhodnih vrat velikosti do 2,0 m2 skupaj s podboji, s prenosom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nakladanje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km | kosov | 2 |  | 0
A.5. | Demontaža in odstranitev obstoječih vrat v sanitarije velikosti do 2,0 m2 skupaj s podboji, s prenosom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nakladanje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km | kosov | 7 |  | 0
A.6. | Demontaža in odstranitev obstoječih spuščenih stropov (plastične letve) skupaj s podkonstrukcijo, s prenosom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nakladanje na kamion in odvozom v javno odlagališče oddaljeno do 12 km. | m2 | 24.1 |  | 0
A.7. | Naprava novih prebojev dim. 400/400 mm v obsoječih AB zidovih za strojne instalacije (glej projekt), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km | kosov | 1 |  | 0
A.8. | Naprava novih prebojev skozi obsoječe zidane stene deb. ca 13 cm za strojne instalacije (glej projekt), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km
A.8.1. | preboj dim. 250/400 mm | kosov | 2 |  | 0
A.8.2. | preboj DN 150 mm | kosov | 5 |  | 0
A.9. | Dolbljenje utorov dim. ca 80/100 mm v obsoječih AB zidovih za strojne instalacije (glej projekt), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km | m1 | 6 |  | 0
A.10. | Dolbljenje utorov dim. ca 150/150 mm v obsoječih tlakih za strojne instalacije (glej projekt), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km | m1 | 4 |  | 0
A.11. | Demontaža oz. odstranitev obstoječe premične opreme (koši za smeti, kljuke, ročice za papir, podajalniki mil,…) s prenosom do mesta nakladanja, nakladanje na kamion in odvozom javno odlagališče oddaljeno do 12 km - ocena | kpl | 1 |  | 0
A.12. | Demontaža oz. odstranitev vseh elementov razsvetljave (stropne in stenske luči …), s prenosom do mesta nakladanja, nakladanje na kamion in odvozom javno odlagališče oddaljeno do 12 km - ocena | kpl | 1 |  | 0
OPOZORILO IZVAJALCU: Demontaža oz. odstranitev vse sanitarne opreme je zajeta v popisu strojnih instalacij.
A.13. | Razna manjša po projektu nepredvidena rušitvena dela (ocena 5 % rušitvenih del) | EUR | 1 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA:
Splošno:
Vsa gradbena dela in gradbeni proizvodi se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Vgrajeni materiali za ta dela morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter morajo biti v skladu z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU . Upoštevati je treba Prilogo št. 7 - Temeljne in dodatne okoljske zahteve za stavbe.
Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom JUS U.M2.10, U.M2.12 in U.M2.008
Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,0 m1
Prenos in označevanje višinskih točk na objektu
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
B.1. | Naprava novega ometa notranjih sten (stene z oznako "S2,S3,S4,S5" - pas nad stensko keramiko, ki se barva; stene "S6" v celoti) - grobi in fini omet - z apneno malto 1 : 3, s predhodnim cementnim obrizgom, napravo malte, čiščenjem zidu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi; oziroma po potrebi samo sanacija obstoječega ometa (določita arhitekt in nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik). | m2 | 30.5 |  | 0
B.2. | Izravnava stenskih površin pred polaganjem stenske keramike (stene z oznako "S2,S3,S4,S5") s podaljšano apneno cem. malto 1 : 2 : 6, znapravo malte, čiščenjem površine, z vsemi pomožnimi deli in prenosi; oziroma po potrebi se napravi novi omet (določita arhitekt in nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik). | m2 | 59 |  | 0
B.3. | Dozidava stene v moških sanitarijah v pritličju, ki razmejuje prostor s pisoarji in umivalnico; siporeks deb. 10 cm, zidan v ustrezni lepilni malti, z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 1.18 |  | 0
B.4. | Krpanje oz. zadelava vseh prebojev in utorov po vgrajenih instalacijah, kompletno z materialom in delom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m3 | 0.2 |  | 0
B.5. | Čiščenje objekta med in po končani gradnji | m2 | 24.1 |  | 0
B.6. | Razna manjša nepredvidena dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem (ocena 10% gradbenih del) | EUR | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | OBRTNIŠKA DELA:
C.1. | MIZARSKA DELA:
Splošno:
Vsi mizarski izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela ter v skladu z Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU . Upoštevati je treba Prilogo št. 8 - Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo. .
Pred pricetkom del je izvajalec dolžan preveriti kolicine in dimenzije na objektu.
Izdelki morajo biti opremljeni z vsemi potrebnimi sidri oz. šapami, tako da se zagotovi pravilna in stabilna vgradnja.
V ceni vrat je zajeti tudi vse pritrdilne elemente za podboje, vse funkcionalne in estetske zaključke vrat, ki jih potrdi arhitekt; neoprenska tesnila za tesnenje; finalno-površinsko obdelavo vrat in podbojev po opisu.
Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev, po potrditvi arhitekta.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
C.1.1. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih enokrilnih vrat v sanitarije (moški, ženske) v gradb. odprtini 93/209 cm POZ.V1 | kosov | 2 |  | 0
Enokrilna polna lesena vrata, vratno krilo obojestransko furnirano s hrastovim furnirjem in barvano z rjavo barvo enako, kot obstoječa vrata in ostalo stavbno pohištvo (določiti po izdelanem vzorcu). Vratno krilo ima viden, s prozornim poliuretanskim mat lakom zaščiten okvir iz masivnega lesa. Vratni podboj je lesen, iz masivnega lesa, furniran enako kot krila. Odpiranje po načrtu.
Oprema vrat: vrata imajo samozapiralo, ki je vgrajeno v vratna nasadila; kljuka po izboru arhitekta.
C.1.2. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih sten z vrati, vratna krila v sanitarne kabine dim. 65/225 cm, vratna krila v sanitarne kabine za gibalno ovirane 80/225 cm
Lahke sanitarne stene deb. 40 mm. Stene so 15 cm dvignjene od tal. Sestava sten in vratnih kril: konstrukcija - leseni okvirji s prečnimi ojačitvami iz smrekovih letev dim. 4'0/5'0 cm; vmesna polnila iz satovja deb. 24'0 mm z obojestransko oblogo iz iverke/mediapana deb. 8'0 mm; finalna obojestranska obloga s črnim laminatom deb. 1'0 mm, hrapave površine; robovi sten in vratnih kril so iz vidnih lesenih okvirjev iz naravnega lesa, zaščiteni s poliuretanskim prozornim mat premazom po detajlu.
Vgrajevanje sten: na obodne zidove so stene pritrjene zgoraj in spodaj s kovinskimi L profili 80/80/2 mm, vijačenimi v AB zid in vogal posameznega segmenta; na predelne stene med sanitarnimi kabinami pa so na vrhu in spodaj pritrjene s kovinskimi L profili 51/80/2 mm. Kovinski pritrdilni elemeti "niso vidni", saj so leseni okvirji sten na mestih pritrditev vreskani za debelino kotnikov oz. pritrditvenih ploščic ter prekriti z laminatom. vsi kovinski elementi so antikorozijsko zaščiteni in prašno barvani s črno barvo (RAL določi arhitekt).
Stene stojijo na kovinskih nogicah iz škatlastega profila dim. 40/25/2 mm, višine 150 mm, na vrhu pritrdilne ploščice dim. 40/60/2 mm, ki so vijačene v lesen okvir sanitarnih sten.
Oprema vrat: vsa vratna krila imajo skrita nasadila; okovje za odpiranje je iz Inoxa po izboru arhitekta; na notranji strani kabin je kljuka z zapiralom, na zunanji strani kljuka z oznako zasedenosti WC. Prostor za čistila ima cilindrično ključavnico. Vratno krilo kabine za gibalno ovirane ima z notranje strani horizontalen ročaj L=60'0 cm, ročaj po izboru arhitekta.
C.1.2.1. | Sanitarna stena dimenzije 490/240 cm z vrati (sanitarije ženske in gibalno ovirani) POZ.S pr-1 | kpl | 1 |  | 0
C.1.2.2. | Sanitarna stena dim. 183/240 cm z vrati (sanitarije moški) POZ.S pr-2 | kpl | 1 |  | 0
C.1.4. | Izdelava, dobava in kompletna montaža stenskega regala za čistila (sanitarije ženske - prostor za čistila) dimenzije 87'5/45/25 cm po načrtu Om.1 | kosov | 1 |  | 0
Stenski regal je v celoti izdelan iz plošč iverala deb. 18 mm, bele barve in gladke površine. Robovi so prekriti z ABS prekrivnim trakom deb. 1'5 mm. Regal ima eno vmesno in eno vertikalno prečko.
Regal je privijačen na zadnjo steno prostora za čistila, nad trokadero.
C.1.5. | Izdelava, dobava in kompletna montaža stenskega regala za čistila (sanitarije ženske - prostor za čistila) dimenzije 80/60/22 cm po načrtu Om.2 | kosov | 1 |  | 0
Stenski regal je v celoti izdelan iz plošč iverala deb. 18 mm, bele barve in gladke površine. Robovi so prekriti z ABS prekrivnim trakom deb. 1'5 mm. Regal ima eno vmesno polico in dve vertikalni prečki. Na spodnji stranici je privijačen obešalni profil iz ploščatega inoxa dim. 764/20/2 mm.
Regal je privijačen na stransko steno prostora za čistila.
C.1.6. | Obstoječe okno v prostoru za čistila
C.1.6.1. | Demontaža obstoječega polnila med okni ter izdelava, dobava in montaža novega lesenega polnila dim. 77'2/12'0 cm; obdelava enako kot je obstoječ okenski okvir | kosov | 1 |  | 0
C.1.6.2. | Izdelava, dobava in montaža lesenih letev dim. 6'2/12'0 cm s polkrožnim izrezom; obdelava enako kot je obstoječ okenski okvir | m1 | 8.25 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C.2. | KERAMIČARSKA DELA:
Splošno:
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za polaganje.
Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedenit tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini.
Vidne površine plošč za oblaganje v objektu morajo biti: ravne, gladke brez sledov predhodne obdelave
Estrihi morajo biti izvedeni tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za ta dela.
Način izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda DIN 18560. Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji po DIN 18202; po kakovosti gladke površine pa mora ustrezati DIN 18353.
Cementni estrih mora biti raven, suh, mora vpijati, biti odporen na pritisk in vlek, čist, brez razpok in prahu, po DIN 18365. Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlačno in raztezno trdnost. Izdelujejo se iz portland cementa.
Izravnalna masa, ki se uporablja, mora imeti dovolj visoko tlačno trdnost za namen uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase v predpisani debelini ter predhodni nanos preimer-ja za boljši oprijem mase s podlago.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
C.2.1. | Dobava in kompletna izvedba stenskih oblog v sanitarijah po načrtu, višina obloge do 240 cm: keramične ploščice kot npr. APAVISA CERAMICHE, Spectrum, dim. 300/600 mm, debeline 10'0 mm, bele barve, mat površine. Ploščice se lepijo na stene z vodotesnim lepilom za keramiko (mokre površine), fuge zapolnjene z vodotesno fugirno maso. | m2 | 54.9 |  | 0
C.2.2. | Dobava in kompletna izvedba stenskih oblog v sanitarijah po načrtu, višina obloge do 240 cm: keramične ploščice kot npr. APAVISA CERAMICHE, Nanocolors, dim. 300/600 mm, debeline 3'0 - 4'0 mm, črne barve, mat površine. Ploščice se lepijo na stene z vodotesnim lepilom za keramiko (mokre površine), fuge zapolnjene z vodotesno fugirno maso. | m2 | 15 |  | 0
C.2.3. | Dobava in kompletna izvedba talnih oblog v sanitarijah po načrtu; keramične ploščice kot npr. APAVISA CERAMICHE, Spectrum, dim. 600/600 mm, deb. 10.0 mm, bele barve. Ploščice se lepijo na estrih z vodotesnim lepilom za keramiko (mokre površine), fuge zapolnjene z vodotesno fugirno maso. Koeficient protizdrsnosti mora znašati R min = 9 ali več. | m2 | 24.65 |  | 0
C.2.3.1. | Sanacija obstoječega estriha pred izvedbo nove talne obloge iz kamna (višina finalne obloge tlaka mora biti v poravna z višino obstoječega tlaka v predverju), z vsemi pomožnimi deli in prenosi; oziroma po potrebi se izdela, dobavi in vgradi novi cementni estrih v deb. 4'0 - 5'0 cm, kompletno z vsem delom in materalom (določita arhitekt in nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik). | m2 | 24.65 |  | 0
C.2.4. | Dobava in vgraditev standardnih profilov na stiku različnih podov - ploščati RF profil | m1 | 2 |  | 0
C.2.5. | Dobava in vgraditev zakljucnih robnikov za stenske keramične ploščice (robnik z ostrimi robovi - izbere arhitekt) | m1 | 53 |  | 0
C.2.6. | Dobava in lepljenje ogledala iz kristalnega stekla dim. 220/90 cm v ravnini stenske keramike nad umivalniki v ženskih sanitarijah (ogledalo brez okvirja) po načrtu Og.1 | kosov | 1 |  | 0
C.2.6.1. | Dobava in lepljenje ogledala iz kristalnega stekla dim. 135/90 cm v ravnini stenske keramike nad umivalniki v moških sanitarijah (ogledalo brez okvirja) po načrtu Og.2 | kosov | 1 |  | 0
C.2.7. | Dobava in kompletna montaža nagibnega ogledala iz kristalnega stekla dim. 50/60 cm (brušeni inox), kompletno s pritrdilnim materialom - WC gibalno ovirani po načrtu Og.5 | kosov | 1 |  | 0
C.2.8. | Dobava in kompletna montaža podajalnika za papirnate brisače (brušeni inox) po izberi arhitekta, kompletno s pritrdilnim materialom W.1 | kosov | 3 |  | 0
C.2.9. | Dobava in kompletna montaža milnika (brušeni inox) po izberi arhitekta, kompletno s pritrdilnim materialom W.3 | kosov | 6 |  | 0
C.2.10. | Dobava in kompletna montaža podajalnika toaletnega papirja na lističe (brušeni inox) po izberi arhitekta, kompletno s pritrdilnim materialom W.4 | kosov | 5 |  | 0
C.2.11. | Dobava in namestitev košev za smeti 40 l s pokrovom (brušeni inox) po izberi arhitekta W.2 | kosov | 2 |  | 0
C.2.12. | Dobava in namestitev košev za smeti v sanitarnih kabinah 5 l s stopalko za dvig pokrova (brušeni inox) po izberi arhitekta W.7 | kosov | 5 |  | 0
C.2.13. | Dobava in namestitev metlic za školjko s pokrovom (brušeni inox) po izberi arhitekta W.8 | kosov | 5 |  | 0
C.2.14. | Dobava in kompletna montaža kljukic za obešanje v sanitarnih kabinah (brušeni inox) po izberi arhitekta, kompletno s pritrdilnim materialom W.9 | kosov | 5 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C.3. | MONTAŽNE STENE IN OBLOGE IZ MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ:
Splošno:
Montažne stene, obloge morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela.
Tehnologijo izdelave predelnih sten predlaga izvajalec. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.
Zvočna izolativnost: debelina izolacijskega materiala, zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih plošč morajo ustrezati zahtevani zvočni izolaciji. Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene s tlakom oziroma stropom, morajo imeti iste zvočne karakteristike kot stena sama.
Izvajalec predelnih sten je dolžan predložiti atest o zvočni izolativnosti.
Statična stabilnost: Nosilni vertikalni profili predelne stene morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve po DIN 4103 in DIN 1055 in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo vertikalnih profilov in raster, v katerem se postavljajo je dokazati s statičnim izračunom. Mavčno kartonske plošče, ki se pritrjujejo na nosilno konstrukcijo morajo biti ustrezne debeline, kar je dokazati s statičnim izračunom.
Na predelne stene se enostransko ali obojestransko pritrjuje oprema. Zato je v stene vgraditi dodatne horizontalne profile, po detajlni montažni shemi opreme. Vsa oprema, ki se obeša na predelne stene mora biti sidrana na točno določenih mestih s specialnimi vijaki ustrezne dimenzije in dolžine.
Način pritrjevanja opreme ne sme zmanjšati zvočne izolirnosti stene. Vertikalni profili, na katere se pritrjujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitev vrat.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih predelnih sten tudi
Izvedba stikov montažnih predelnih sten z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
Bandažiranje in fugiranje mavčnih sten in oblog: brezstopenjska izenačitev nivojev zafugiranega območja in površine plošč, kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.
Vsi vogali so zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi profili sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten.
V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo nosilnih elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov (nosilni elementi zajeti v projektu strojnih instalacij - sanitarna oprema).
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
C.3.1. | Izdelava, dobava in montaža prostostoječih instalacijskih oblog kot npr. Knauf W 626 ali enakovredno (višina oblog do 270 cm) na podkonstrukciji iz prostostoječih pocinkanih jeklenih profilov CW 50/75/100; izolacijski sloj mineralne volne deb. 60 mm (mineralna volna, SIST EN 13162); enostranska dvoslojna obloga iz vodoodpornih mavčno-kartonskih plošč GK debeline 2x10'0 mm; skupna debelina stenske obloge 120 mm | m2 | 2.4 |  | 0
C.3.2. | Izdelava, dobava in montaža prostostoječih instalacijskih oblog kot npr. Knauf W 626 ali enakovredno (višina oblog do 270 cm) na podkonstrukciji iz prostostoječih pocinkanih jeklenih profilov CW 50/75/100; izolacijski sloj mineralne volne deb. 60 mm (mineralna volna, SIST EN 13162); enostranska dvoslojna obloga iz vodoodpornih mavčno-kartonskih plošč GK debeline 2x10'0 mm; skupna debelina stenske obloge 150 mm | m2 | 5.1 |  | 0
C.3.3. | Izdelava, dobava in montaža stenskih instalacijskih oblog kot npr. Knauf W 625 ali enakovredno (višina oblog do 270 cm) na podkonstrukciji iz pocinkanih jeklenih profilov CW50; izolacijski sloj mineralne volne deb. 50 mm (mineralna volna, SIST EN 13162); enostranska dvoslojna obloga iz vodoodpornih mavčno-kartonskih plošč GK debeline 2x10'0 mm; skupna debelina stenske obloge 80 mm | m2 | 4.8 |  | 0
C.3.4. | Dobava in vgraditev revizijskih loput kot npr. Knauf revizijske lopute W 258 ali enakovredno dimenzije 600/600 mm /EI 30/. Aluminijast okvir, fireboard plošča kot polnilo lopute | kpl | 2 |  | 0
| MONTAŽNE STENE IN OBLOGE IZ MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ SKUPAJ: |  |  |  | 0
C.4. | SPUŠČENI STROPOVI:
Splošno:
Spuščeni stropovi omorajo biti izvedeni iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela.
Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešaljkami na armiranobetonsko stropno konstrukcijo objekta. Način obešanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in statični ter dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podknstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane.
Vse površine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Pločevina ali drugi materiali za lamele in plošče, iz katerih so spuščeni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži ne deformirajo.
Sestavi deli spuščenih stropov so zaklučni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s stenami je izvesti po posebnem detajlu.
Dobava in vgrajevanje instalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu instalacij. Izvajalec spuščenega stropa izvede odprtine v spuščenem stropu, v katere izvajalec instalacij vgradi instalacijske elemente in luči.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202 tabela 3, povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
C.4.1. | Dobava in izvedba spuščenih stropov kot npr. Knauf D112 - obešena stropna obloga z vodoravno spodnjo stranjo brez vidnih fug in skrito podkonstrukcijo (dvonivojska podkonstrukcija) iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, kot nosilni in montažni profili. Celotna konstrukcija je z obešali pritrjena na nosilni strop. Obloga se izvede iz vodoodpornih mavčno-kartonskih plošč deb. 1X 15'0 mm. Zaključek strop - stena izveden s senčno rego z ustreznim profilom po detajlu. Upoštevati je vgradnjo svetil po načrtu.
C.4.1.1. | Strop na višini 270 cm (podkonstrukcija = 82 cm) | m2 | 25.15 |  | 0
| SPUŠČENI STROPOVI SKUPAJ: |  |  |  | 0
C.5. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
Splošno:
Slikopleskarska in pleskarska dela morajo biti izvedena po opisih iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, povečane zahteve.
Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture in ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
Izvajanje del: Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končni površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz , ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto.
Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
C.5.1. | Slikanje stropov iz mavčno-kartonskih plošč: čiščenje, kitanje in brušenje površine ter dvakratno slikanje z bio apnenimi barvami kot npr. JUB bio apnene barve za notranje površine ali enakovredno). Barva RAL, določi arhitekt. | m2 | 25.15 |  | 0
C.5.2. | Slikanje sten (stene po celi višini, oziroma stene med keramično oblogo in spuščenim stropom): čiščenje, kitanje in brušenje površine ter dvakratno slikanje z bio pralnimi barvami - mat latex kot npr. Helios Spektra Easy2Clean mat ali enakovredno. Barva RAL, določi arhitekt. | m2 | 37 |  | 0
C.5.3. | Dvakratni oplesk obstoječih lesenih oken z notranje strani s kot npr. sadolinsom ali podobno, barva RAL enaka, kot so obstoječa vrata in ostalo stavbno pohištvo (določiti po izdelanem vzorcu), s predhodno odstranitvijo starega opleska, pripravo površine in brušenjem. | m2 | 2.1 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 1.NADSTROPJE G+O
| PRENOVA SANITARIJ V 1. NADSTROPJU SKUPAJ: |  |  |  | 0
A. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
C. | OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0
C.1. | MIZARSKA DELA: |  |  |  | 0
C.2. | KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
C.3. | MONTAŽNE STENE IN OBLOGE IZ MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ: |  |  |  | 0
C.4. | SPUŠČENI STROPOVI: |  |  |  | 0
C.5. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
SPLOŠNA DOLOČILA ZA PONUDNIKE:
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH IN NAČRTIH!
IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
IZVAJALEC MORA V PONUDBI UPOŠTEVATI GRADBENE PROIZVODE IN VSA DELA V SKLADU Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJ . PRI RUŠITVENIH IN GRADBENIH DELIH MORA UPOŠTEVATI PRILOGO ŠT. 7 - Temeljne okoljske zahteve za stavbe. PRI MIZARSKIH DELIH DELIH MORA UPOŠTEVATI PRILOGO ŠT. 8 - Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo.
IZVAJALEC MORA V PONUDBI UPOŠTEVATI GRADBENE PROIZVODE IN VSA DELA V SKLADU Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJ . PRI MIZARSKIH DELIH DELIH MORA UPOŠTEVATI PRILOGO ŠT. 8 - Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo
zap.št. | opis del | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A. | RUŠITVENA DELA:
Splošno:
VSA RUŠITVENA DELA SE OBVEZNO IZVAJAJO PO PROJEKTU RUŠITVENIH DEL.
Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila s področja varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o varstvu okolja ter UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU (Prilogo št. 7 - Temeljne in dodatne okoljske zahteve za stavbe).
Obvezno je locevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, plocevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka...
Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 34/2008).
A.1. | Rušenje oz. odstranitev obstoječih sten zidanih z betonskimi zidaki deb. ca 13'0 cm, vključno z obojestranskim ometom, s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja. Ves odpadni material se naloži na kamion in odpelje v javno deponijo, oddaljeno do 12 km | m2 | 3.5 |  | 0
A.2. | Odbijanje stenske keramične obloge (enoslojne), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja. Ves odpadni material se naloži na kamion in odpelje v javno deponijo, oddaljeno do 12 km | m2 | 87 |  | 0
A.3. | Rušenje oz. odstranitev finalnih tlakov (keramika), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja. Ves odpadni material se naloži na kamion in odpelje v javno deponijo, oddaljeno do 12 km | m2 | 13.95 |  | 0
A.4. | Demontaža in odstranitev obstoječih vhodnih vrat velikosti do 2,0 m2 skupaj s podboji, s prenosom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nakladanje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km | kosov | 2 |  | 0
A.5. | Demontaža in odstranitev obstoječih vrat v sanitarije velikosti do 2,0 m2 skupaj s podboji, s prenosom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nakladanje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km | kosov | 4 |  | 0
A.6. | Demontaža in odstranitev obstoječih spuščenih stropov (plastične letve) skupaj s podkonstrukcijo, s prenosom odpadnega materiala do mesta nakladanja, nakladanje na kamion in odvozom v javno odlagališče oddaljeno do 12 km. | m2 | 13.95 |  | 0
A.7. | Naprava novih prebojev skozi obsoječe zidane stene deb. ca 13 cm za strojne instalacije (glej projekt), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km
A.7.1. | preboj dim. 250/250 mm | kosov | 2 |  | 0
A.7.2. | preboj DN 150 mm | kosov | 12 |  | 0
A.8. | Dolbljenje utorov dim. ca 80/100 mm v obsoječih AB zidovih za strojne instalacije (glej projekt), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km | m1 | 2 |  | 0
A.8.1. | Dolbljenje utorov dim. ca 50/50 mm v obsoječih AB zidovih za strojne instalacije (glej projekt), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km | m1 | 1 |  | 0
A.9. | Dolbljenje utorov dim. ca 150/150 mm v obsoječih tlakih za strojne instalacije (glej projekt), s prenosom odpadnega materiala in ruševin do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno odlagališče oddaljeno do 12 km | m1 | 3.5 |  | 0
A.10. | Demontaža oz. odstranitev obstoječe premične opreme (koši za smeti, kljuke, ročice za papir, podajalniki mil,…) s prenosom do mesta nakladanja, nakladanje na kamion in odvozom javno odlagališče oddaljeno do 12 km - ocena | kpl | 1 |  | 0
A.11. | Demontaža oz. odstranitev vseh elementov razsvetljave (stropne in stenske luči …), s prenosom do mesta nakladanja, nakladanje na kamion in odvozom javno odlagališče oddaljeno do 12 km - ocena | kpl | 1 |  | 0
OPOZORILO IZVAJALCU: Demontaža oz. odstranitev vse sanitarne opreme je zajeta v popisu strojnih instalacij.
A.12. | Razna manjša po projektu nepredvidena rušitvena dela (ocena 5 % rušitvenih del) | EUR | 1 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA:
Splošno:
Vsa gradbena dela in gradbeni proizvodi se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Vgrajeni materiali za ta dela morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter morajo biti v skladu z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU . Upoštevati je treba Prilogo št. 7 - Temeljne in dodatne okoljske zahteve za stavbe.
Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom JUS U.M2.10, U.M2.12 in U.M2.008
Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,0 m1
Prenos in označevanje višinskih točk na objektu
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
B.1. | Naprava novega ometa notranjih sten (stene z oznako "S2,S3,S4,S5" - pas nad stensko keramiko, ki se barva; stene "S6" v celoti) - grobi in fini omet - z apneno malto 1 : 3, s predhodnim cementnim obrizgom, napravo malte, čiščenjem zidu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi; oziroma po potrebi samo sanacija obstoječega ometa (določita arhitekt in nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik). | m2 | 24.5 |  | 0
B.2. | Izravnava stenskih površin pred polaganjem stenske keramike (stene z oznako "S2,S3,S4,S5") s podaljšano apneno cem. malto 1 : 2 : 6, znapravo malte, čiščenjem površine, z vsemi pomožnimi deli in prenosi; oziroma po potrebi se napravi novi omet (določita arhitekt in nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik). | m2 | 33 |  | 0
B.3. | Krpanje oz. zadelava vseh prebojev in utorov po vgrajenih instalacijah, kompletno z materialom in delom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m3 | 0.2 |  | 0
B.4. | Čiščenje objekta med in po končani gradnji | m2 | 14.51 |  | 0
B.5. | Razna manjša nepredvidena dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem (ocena 10% gradbenih del) | EUR | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | OBRTNIŠKA DELA:
C.1. | MIZARSKA DELA:
Splošno:
Vsi mizarski izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela ter v skladu z Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU . Upoštevati je treba Prilogo št. 8 - Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo.
Pred pricetkom del je izvajalec dolžan preveriti kolicine in dimenzije na objektu.
Izdelki morajo biti opremljeni z vsemi potrebnimi sidri oz. šapami, tako da se zagotovi pravilna in stabilna vgradnja.
V ceni vrat je zajeti tudi vse pritrdilne elemente za podboje, vse funkcionalne in estetske zaključke vrat, ki jih potrdi arhitekt; neoprenska tesnila za tesnenje; finalno-površinsko obdelavo vrat in podbojev po opisu.
Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev, po potrditvi arhitekta.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
C.1.1. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih enokrilnih vrat v sanitarije (moški, ženske) v gradb. odprtini 80/209 cm POZ.V2 | kosov | 2 |  | 0
Enokrilna polna lesena vrata, vratno krilo obojestransko furnirano s hrastovim furnirjem in barvano z rjavo barvo enako, kot obstoječa vrata in ostalo stavbno pohištvo (določiti po izdelanem vzorcu). Vratno krilo ima viden, s prozornim poliuretanskim mat lakom zaščiten okvir iz masivnega lesa. Vratni podboj je lesen, iz masivnega lesa, furniran enako kot krila. Odpiranje po načrtu.
Oprema vrat: vrata imajo samozapiralo, ki je vgrajeno v vratna nasadila; kljuka po izboru arhitekta.
C.1.2. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih sten z vrati, vratna krila v sanitarne kabine dim. 65/195 cm
Lahke sanitarne stene deb. 40 mm. Stene so 15 cm dvignjene od tal. Sestava sten in vratnih kril: konstrukcija - leseni okvirji s prečnimi ojačitvami iz smrekovih letev dim. 4'0/5'0 cm; vmesna polnila iz satovja deb. 24'0 mm z obojestransko oblogo iz iverke/mediapana deb. 8'0 mm; finalna obojestranska obloga s črnim laminatom deb. 1'0 mm, hrapave površine; robovi sten in vratnih kril so iz vidnih lesenih okvirjev iz naravnega lesa, zaščiteni s poliuretanskim prozornim mat premazom po detajlu.
Vgrajevanje sten: na obodne zidove so stene pritrjene zgoraj in spodaj s kovinskimi L profili 80/80/2 mm, vijačenimi v AB zid in vogal posameznega segmenta; na predelne stene med sanitarnimi kabinami pa so na vrhu in spodaj pritrjene s kovinskimi L profili 51/80/2 mm. Kovinski pritrdilni elemeti "niso vidni", saj so leseni okvirji sten na mestih pritrditev vreskani za debelino kotnikov oz. pritrditvenih ploščic ter prekriti z laminatom. vsi kovinski elementi so antikorozijsko zaščiteni in prašno barvani s črno barvo (RAL določi arhitekt).
Stene stojijo na kovinskih nogicah iz škatlastega profila dim. 40/25/2 mm, višine 150 mm, na vrhu pritrdilne ploščice dim. 40/60/2 mm, ki so vijačene v lesen okvir sanitarnih sten.
Oprema vrat: vsa vratna krila imajo skrita nasadila; okovje za odpiranje je iz Inoxa po izboru arhitekta; na notranji strani kabin je kljuka z zapiralom, na zunanji strani kljuka z oznako zasedenosti WC. Prostor za čistila ima cilindrično ključavnico.
C.1.2.1. | Sanitarna stena dimenzije 188/210 cm z vrati (sanitarije moški) POZ.S pr-3 | kpl | 1 |  | 0
C.1.2.2. | Sanitarna stena dimenzije 189'2/210 cm z vrati (sanitarije ženske) POZ.S pr-4 | kpl | 1 |  | 0
C.1.2.3. | Sanitarna stena dimenzije 92'8/210 cm z vrati (sanitarije zaposleni) POZ.S pr-5 | kpl | 1 |  | 0
C.1.3. | Izdelava, dobava in kompletna montaža garderobno/večnamenske omare (WC zaposleni) dimenzije 90'8/49/210 cm po načrtu Om.3 | kosov | 1 |  | 0
Omara je v celoti izdelana iz plošč iverala deb. 18 mm in 14 mm, črne barve in gladke površine. Robovi so prekriti z ABS prekrivnim trakom deb. 1'5 mm.
Omara ima v levem delu dva garderobna predelka z ločenimi vrati. Opremljena sta s polico in kljukicama (po dve kljukici iz inoxa) za obešanje oblačil.
V desnem predelku so poljubno nastavljive police. Vse police so dim. 42'7/43'4 cm in deb. 14 mm.
Okovje: krili garderobnega predelka sta opremljeni s ključavnicami, desno krilo pa se odpira s pritiskačem in je brez kljuke.
C.1.4. | Obstoječe okno - moške sanitarije
C.1.4.1. | Izdelava, dobava in montaža lesenih letev dim. 6'2/16'0 cm; obdelava enako kot je obstoječ okenski okvir | m1 | 0.71 |  | 0
C.1.4.2. | Izdelava, dobava in montaža lesenih letev dim. 6'2/12'0 cm s polkrožnim izrezom; obdelava enako kot je obstoječ okenski okvir | m1 | 8.25 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C.2. | KERAMIČARSKA DELA:
Splošno:
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za polaganje.
Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedenit tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini.
Vidne površine plošč za oblaganje v objektu morajo biti: ravne, gladke brez sledov predhodne obdelave
Estrihi morajo biti izvedeni tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za ta dela.
Način izdelave in ves vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda DIN 18560. Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji po DIN 18202; po kakovosti gladke površine pa mora ustrezati DIN 18353.
Cementni estrih mora biti raven, suh, mora vpijati, biti odporen na pritisk in vlek, čist, brez razpok in prahu, po DIN 18365. Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlačno in raztezno trdnost. Izdelujejo se iz portland cementa.
Izravnalna masa, ki se uporablja, mora imeti dovolj visoko tlačno trdnost za namen uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase v predpisani debelini ter predhodni nanos preimer-ja za boljši oprijem mase s podlago.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
C.2.1. | Dobava in kompletna izvedba stenskih oblog v sanitarijah po načrtu, višina obloge do 210 cm: keramične ploščice kot npr. APAVISA CERAMICHE, Spectrum, dim. 300/600 mm, debeline 10'0 mm, bele barve, mat površine. Ploščice se lepijo na stene z vodotesnim lepilom za keramiko (mokre površine), fuge zapolnjene z vodotesno fugirno maso. | m2 | 36.6 |  | 0
C.2.2. | Dobava in kompletna izvedba stenskih oblog v sanitarijah po načrtu, višina obloge do 210 cm: keramične ploščice kot npr. APAVISA CERAMICHE, Nanocolors, dim. 300/600 mm, debeline 3'0 - 4'0 mm, črne barve, mat površine. Ploščice se lepijo na stene z vodotesnim lepilom za keramiko (mokre površine), fuge zapolnjene z vodotesno fugirno maso. | m2 | 2.5 |  | 0
C.2.3. | Dobava in kompletna izvedba talnih oblog v sanitarijah po načrtu; keramične ploščice kot npr. APAVISA CERAMICHE, Spectrum, dim. 600/600 mm, deb. 10.0 mm, bele barve. Ploščice se lepijo na estrih z vodotesnim lepilom za keramiko (mokre površine), fuge zapolnjene z vodotesno fugirno maso. Koeficient protizdrsnosti mora znašati R min = 9 ali več. | m2 | 14.51 |  | 0
C.2.3.1. | Sanacija obstoječega estriha pred izvedbo nove talne obloge iz kamna (višina finalne obloge tlaka mora biti v poravna z višino obstoječega tlaka v predverju), z vsemi pomožnimi deli in prenosi; oziroma po potrebi se izdela, dobavi in vgradi novi cementni estrih v deb. 4'0 - 5'0 cm, kompletno z vsem delom in materalom (določita arhitekt in nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik). | m2 | 14.51 |  | 0
C.2.4. | Dobava in vgraditev standardnih profilov na stiku različnih podov - ploščati RF profil | m1 | 2.5 |  | 0
C.2.5. | Dobava in vgraditev zakljucnih robnikov za stenske keramične ploščice (robnik z ostrimi robovi - izbere arhitekt) | m1 | 38 |  | 0
C.2.6. | Dobava in lepljenje ogledala iz kristalnega stekla dim. 66'5/90 cm v ravnini stenske keramike nad umivalniki v moških sanitarijah (ogledalo brez okvirja) po načrtu Og.3 | kosov | 1 |  | 0
C.2.6.1. | Dobava in lepljenje ogledala iz kristalnega stekla dim. 95'2/90 cm v ravnini stenske keramike nad umivalniki v ženskih sanitarijah (ogledalo brez okvirja) po načrtu Og.4 | kosov | 1 |  | 0
C.2.7. | Dobava in kompletna montaža podajalnika za papirnate brisače (brušeni inox) po izberi arhitekta, kompletno s pritrdilnim materialom W.1 | kosov | 3 |  | 0
C.2.8. | Dobava in kompletna montaža milnika (brušeni inox) po izberi arhitekta, kompletno s pritrdilnim materialom W.3 | kosov | 3 |  | 0
C.2.9. | Dobava in kompletna montaža podajalnika toaletnega papirja na lističe (brušeni inox) po izberi arhitekta, kompletno s pritrdilnim materialom W.4 | kosov | 4 |  | 0
C.2.10. | Dobava in namestitev košev za smeti 30 l s pokrovom (brušeni inox) po izberi arhitekta W.2a | kosov | 3 |  | 0
C.2.11. | Dobava in namestitev košev za smeti v sanitarnih kabinah 5 l s stopalko za dvig pokrova (brušeni inox) po izberi arhitekta W.7 | kosov | 4 |  | 0
C.2.12. | Dobava in namestitev metlic za školjko s pokrovom (brušeni inox) po izberi arhitekta W.8 | kosov | 4 |  | 0
C.2.13. | Dobava in kompletna montaža kljukic za obešanje v sanitarnih kabinah (brušeni inox) po izberi arhitekta, kompletno s pritrdilnim materialom W.9 | kosov | 4 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C.3. | MONTAŽNE STENE IN OBLOGE IZ MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ:
Splošno:
Montažne stene, obloge morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela.
Tehnologijo izdelave predelnih sten predlaga izvajalec. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.
Zvočna izolativnost: debelina izolacijskega materiala, zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih plošč morajo ustrezati zahtevani zvočni izolaciji. Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene s tlakom oziroma stropom, morajo imeti iste zvočne karakteristike kot stena sama.
Izvajalec predelnih sten je dolžan predložiti atest o zvočni izolativnosti.
Statična stabilnost: Nosilni vertikalni profili predelne stene morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve po DIN 4103 in DIN 1055 in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo vertikalnih profilov in raster, v katerem se postavljajo je dokazati s statičnim izračunom. Mavčno kartonske plošče, ki se pritrjujejo na nosilno konstrukcijo morajo biti ustrezne debeline, kar je dokazati s statičnim izračunom.
Na predelne stene se enostransko ali obojestransko pritrjuje oprema. Zato je v stene vgraditi dodatne horizontalne profile, po detajlni montažni shemi opreme. Vsa oprema, ki se obeša na predelne stene mora biti sidrana na točno določenih mestih s specialnimi vijaki ustrezne dimenzije in dolžine.
Način pritrjevanja opreme ne sme zmanjšati zvočne izolirnosti stene. Vertikalni profili, na katere se pritrjujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitev vrat.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih predelnih sten tudi
Izvedba stikov montažnih predelnih sten z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
Bandažiranje in fugiranje mavčnih sten in oblog: brezstopenjska izenačitev nivojev zafugiranega območja in površine plošč, kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.
Vsi vogali so zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi profili sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten.
V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo nosilnih elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov (nosilni elementi zajeti v projektu strojnih instalacij - sanitarna oprema).
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
C.3.1. | Izdelava, dobava in montaža prostostoječih instalacijskih oblog kot npr. Knauf W 626 ali enakovredno (višina oblog do 250 cm) na podkonstrukciji iz prostostoječih pocinkanih jeklenih profilov CW 50/75/100; izolacijski sloj mineralne volne deb. 60 mm (mineralna volna, SIST EN 13162); enostranska dvoslojna obloga iz vodoodpornih mavčno-kartonskih plošč GK debeline 2x10'0 mm; skupna debelina stenske obloge 150 mm | m2 | 2.2 |  | 0
C.3.2. | Izdelava, dobava in montaža stenskih instalacijskih oblog kot npr. Knauf W 625 ali enakovredno (višina oblog do 270 cm) na podkonstrukciji iz pocinkanih jeklenih profilov CW50; izolacijski sloj mineralne volne deb. 50 mm (mineralna volna, SIST EN 13162); enostranska dvoslojna obloga iz vodoodpornih mavčno-kartonskih plošč GK debeline 2x10'0 mm; skupna debelina stenske obloge 80 mm | m2 | 9.1 |  | 0
C.3.3. | Dobava in vgraditev revizijskih loput kot npr. Knauf revizijske lopute W 258 ali enakovredno dimenzije 600/600 mm /EI 30/. Aluminijast okvir, fireboard plošča kot polnilo lopute | kpl | 2 |  | 0
| MONTAŽNE STENE IN OBLOGE IZ MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ SKUPAJ: |  |  |  | 0
C.4. | SPUŠČENI STROPOVI:
Splošno:
Spuščeni stropovi omorajo biti izvedeni iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela.
Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešaljkami na armiranobetonsko stropno konstrukcijo objekta. Način obešanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in statični ter dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podknstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane.
Vse površine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Pločevina ali drugi materiali za lamele in plošče, iz katerih so spuščeni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži ne deformirajo.
Sestavi deli spuščenih stropov so zaklučni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s stenami je izvesti po posebnem detajlu.
Dobava in vgrajevanje instalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu instalacij. Izvajalec spuščenega stropa izvede odprtine v spuščenem stropu, v katere izvajalec instalacij vgradi instalacijske elemente in luči.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202 tabela 3, povečane zahteve.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
C.4.1. | Dobava in izvedba spuščenih stropov kot npr. Knauf D112 - obešena stropna obloga z vodoravno spodnjo stranjo brez vidnih fug in skrito podkonstrukcijo (dvonivojska podkonstrukcija) iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, kot nosilni in montažni profili. Celotna konstrukcija je z obešali pritrjena na nosilni strop. Obloga se izvede iz vodoodpornih mavčno-kartonskih plošč deb. 1X 15'0 mm. Zaključek strop - stena izveden s senčno rego z ustreznim profilom po detajlu. Upoštevati je vgradnjo svetil po načrtu.
C.4.1.1. | Strop na višini 245 cm (podkonstrukcija = 29'5 cm) | m2 | 14.51 |  | 0
| SPUŠČENI STROPOVI SKUPAJ: |  |  |  | 0
C.5. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
Splošno:
Slikopleskarska in pleskarska dela morajo biti izvedena po opisih iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehnicnim predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, povečane zahteve.
Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture in ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
Izvajanje del: Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končni površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz , ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto.
Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Podloga, na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po pravilniku o ravnanju z odpadki UR.L. 34/2008
C.5.1. | Slikanje stropov iz mavčno-kartonskih plošč: čiščenje, kitanje in brušenje površine ter dvakratno slikanje z bio apnenimi barvami kot npr. JUB bio apnene barve za notranje površine ali enakovredno). Barva RAL, določi arhitekt. | m2 | 14.51 |  | 0
C.5.2. | Slikanje sten (stene po celi višini, oziroma stene med keramično oblogo in spuščenim stropom): čiščenje, kitanje in brušenje površine ter dvakratno slikanje z bio pralnimi barvami - mat latex kot npr. Helios Spektra Easy2Clean mat ali enakovredno. Barva RAL, določi arhitekt. | m2 | 33 |  | 0
C.5.3. | Dvakratni oplesk obstoječih lesenih oken z notranje strani s kot npr. sadolinsom ali podobno, barva RAL enaka, kot so obstoječa vrata in ostalo stavbno pohištvo (določiti po izdelanem vzorcu), s predhodno odstranitvijo starega opleska, pripravo površine in brušenjem. | m2 | 2.1 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0