## PREZRAČ
3. PREDRAČUNSKI POPIS
| Dobava in montaža |  | količina | Vrednost
1. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 80
2. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 25
3. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod Hidria, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 425/125 | kom | 2
|  | kom | 3
4. | Protipožarna loputa, proizvod Hidria, požarne
odpornosti 90 min, izvedbe z elektromotornim
pogonom, kompletno z mejnim tipkalom, L = 400
PL-19/E/T1/PKL-19
| dim. 250/150 | kom | 2
5. | Prezračevalni ventil za odvod zraka,
proizvod Hidria, tipa
| PV-1 f 100 | kom | 14
6. | Demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov,
| in prezračevalnih elementov ter odvoz na deponijo |  | ocena
7. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavit-
vijo predvidenih količin zraka in usmeritev
zračnih tokov pri posameznih odprtinah
8. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
in nastavitev predvidenih kapacitet
9. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 5
10. | Izdelava PID projektov
SKUPAJ:
- Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
poiskusno obratovanje in zaključna dela
- Transportni in splošni stroški
| SKUPAJ: |  | EUR
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.