## Popis
4/2 NAČRT JR, Popis del
ZAP. ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
OPIS POSTAVKE
A | GRADBENA DELA
A | A. Gradbena dela so predmet ločenega načrta
B | B. KABLI
1 | Dobava in uvleka kabla N2XY-J 5×6mm2 | m | 1269 |  | 0
| SKUPAJ B |  |  |  | 0
C | C. SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega, vroče cinkanega kandelabra višine h = 10m, reducirani (siderna plošča) za montažo na temelj, priključna sponka PMM | kos | 72 |  | 0
2 | Dobava in montaža svetilka LED npr. Indal Luma 40 LED z montažnim materialom | kos | 63 |  | 0
3 | Dobava in montaža svetilka LED npr. Indal Luma 48 LED z montažnim materialom | kos | 9 |  | 0
| SKUPAJ C |  |  |  | 0
D | MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in montaža tipskega prižigališča z opremo | kpl | 1 |  | 0
2 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah | kos | 72 |  | 0
3 | Izvedba priključkov pocinkanega valjanca na kandelaber | kos | 72 |  | 0
4 | Povezovanje prevodnih delov z ozemljitvijo razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
5 | Meritev električne inštalacije in ozemljitve po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ D |  | EUR |  | 0
Rekapitulacija:
B | KABLI |  |  | 0 | EUR
C | SVETLOBNA OPREMA |  |  | 0 | EUR
D | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | EUR
| Skupaj EUR brez DDV: |  |  | 0 | EUR
| DDV: |  |  | 0 | EUR
| Skupaj EUR z DDV: |  |  | 0 | EUR