## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A CI J A
DOLGI MOST VS 6/1 CESTA ZA PROGO
Šifra | Opis dela | Znesek
1. | CESTA ZA PROGO - 1.FAZA | 0
2. | CESTA ZA PROGO - 2.FAZA | 0
3. | CESTA PODVOZNA POT - 3.FAZA | 0
4. | KANALIZACIJA ZA PROGO - 1.FAZA | 0
5. | KANALIZACIJA ZA PROGO - 2.FAZA | 0
6. | KANALIZACIJA PODVOZNA POT - 3.FAZA | 0
7. | JAVNA RAZSVETLJAVA - GRADBENI DEL | 0
8. | VODOVOD | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV | 22%
| SKUPAJ Z DDV | 0

## CESTA_1_FAZA
3/1 | Dolgi most VS 6/1 Komunalna ureditev Načrt ceste Za progo - I.faza
z.1 | UTRJENE POVRSINE
REKAPITULACIJA - UTRJENE POVRŠINE
z.1.1 | Preddela |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi - robniki, obrobe |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija |  |  |  | 0
z.1.7 | Ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
šifra | Opis del | enota | količina | cena/enoto | cena
z.1.1 | Preddela
z.1.1.1 | Zakolicba zunanjih elementov ceste os 1 in pločnika | točke | 114 |  | 0
z.1.1.2 | Postavitev in zavarovanje precnih profilov | kos | 12 |  | 0
z.1.1.3 | Rušenje asfaltnega vozišča do debeline 10 cm vključno z robnimi elementi in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo izvajalca. | m2 | 556 |  | 0
z.1.1.4 | Zarezovanje obstojecega asfaltnega vozisca debeline do 20 cm | m1 | 3.5 |  | 0
z.1.1 | Preddela - skupaj |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela
z.1.2.1. | Izkopi
z.1.2.1.1 | Siroki izkop mešanice gradbenih odpadkov in smeti z odrivom na gradbiscno deponijo oz. odvozom materiala na trajno deponijo, predvidena globina izkopa je 1,45m. Gradbeni odpadki se pojavljajo povsod izven roba obstoječe ceste. | m3 | 1302 |  | 0
z.1.2.1.2 | Široki izkop materiala obstoječega cestišča in lahke zemljine III. kat. z odrivom na gradbiscno deponijo oz. odvozom materiala na trajno deponijo. Predvidena globina izkopa je 0,8m. | m3 | 1436 |  | 0
z.1.2.1.3 | Odvoz lahke zemljine III. kat. na trajno deponijo na 15 km in strošek deponije. | m3 | 2738 |  | 0
z.1.2.2. | Planum temeljnih tal
z.1.2.2.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja vkljucno z nasipnim materialom do 60 MPa, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 2417 |  | 0
z.1.2.2.2 | Nabava, dobava in polaganje PP geotekstila 200g/m2 (npr. Polyfelt TS30 ali podobno) na splaniran in uvaljan zemeljski planum. | m2 | 2532 |  | 0
z.1.2.3. | Nasipi in posteljice
z.1.2.3.1 | Dobava in vgraditev nasipa iz zemljine – 3. kategorije kot nasipna zemljina, ki služi kot planum pod spodnjo koto zgornjega ustroja in kot nasipni material. Po posvetu z geomehanikom se lahko uporabi zemljino z gradbiščne deponije, če ta ustreza kriterijem vgradnje. | m3 | 584 |  | 0
z.1.2.3.2 | Dobava in izdelava kamnite posteljice iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0/64 v debelini plasti 40 cm.Posteljica se naj uvalja do modula Ev2>60,0 MPa. | m3 | 939 |  | 0
z.1.2.4. | Zelenice
z.1.2.4.1 | Dobava sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v debelini 10 cm, vključno s humuziranjem brežin. | m3 | 5.3 |  | 0
z.1.2.4.2 | Dobava in razstiranje rjave zemljine za zelenico v debelini 20 cm. | m3 | 10.6 |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela-skupaj |  |  |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj
z.1.3.1 | Nosilne nevezane plasti
z.1.3.1.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 v deb. 30 cm za potrebe hodnika ob dostopni cesti in 30cm za potrebe vozišča. Nevezano nosilno plast zgornjega ustroja iz tamponskega drobljenca TD32 je treba uvaljati do EV2min = 100 MPa za povozne in EV2min = 80 MN/m2 za pohodne površine. | m3 | 704 |  | 0
z.1.3.2 | Vezane nosilne plasti
z.1.3.2.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi - AC 22 base B35/50 A3 v deb. 6 cm - vozišče. | m2 | 1833 |  | 0
z.1.3.3 | Obrabne zaporne plasti
z.1.3.3.1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi - AC 11 surf B35/50 A4 v debelini 4cm-hodniki. | m2 | 355 |  | 0
z.1.3.4 | Tlakovane obrabne plasti
z.1.3.5 | Obrabne nevezane plasti
z.1.3. | Zgornji ustroj- voziscna konstrukcija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe
z.1.4.1 | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). | m1 | 486.5 |  | 0
z.1.4.2 | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/25 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). | m1 | 106.5 |  | 0
z.1.4.3 | Nabava, dobava in vgraditev granitnih kock dimenzije10/10/10 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). | m1 | 179 |  | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe -skupaj |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje
z.1.5.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega poziralnika premera 45 cm, globine 150 cm. Izvedba z vtokom preko LTŽ resetke nosilnosti 400kN in navezavo na obstoječo meteorno kanalizacijo. | kos | 15 |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje - skupaj |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija
z.1.6.1 | Izdelava tankoslojne prekinjene oznacbe V-2 (3-3-3) z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, sirina crte 10 cm | m1 | 113 |  | 0
z.1.6.2 | Izdelava tankoslojne oznacbe V-16 - prehod za pešce - z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um | m2 | 12 |  | 0
z.1.6.3 | Izdelava tankoslojne označbe V-46.1 na vozišču, ročno, z večkomponentno belo barvo, debelina plasti suhe snovi 200 um. Barvanje smernih puščic za označevanje trajne fizične ovire za umirjanje prometa. | kos | 20 |  | 0
z.1.6.4 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe V-46.1 na vozišču, ročno, z večkomponentno belo barvo, debelina plasti suhe snovi 200 um. Barvanje vzdolžne črte4 š=10cm za označevanje trajne fizične ovire za umirjanje prometa. | m1 | 65 |  | 0
z.1.6.5 | Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe V-47 z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, sirina crte 10 cm | m1 | 49 |  | 0
z.1.6.6 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15 dolžine 60 cm in prereza do 40 cm. | kos | 4 |  | 0
z.1.6.7 | Nabava, dobava in postavitev stebrica premera 64 mm iz vroce cinkane jeklene cevi dolžina do 2500 mm. | kos | 4 |  | 0
z.1.6.8 | Nabava, dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, dolžina stranice 600 mm, podloga iz aluminijaste plocevine. Znak z odsevno folijo I.kvalitete. | kos | 4 |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.7 | Ostala dela
z.1.7.1 | Višinska prilagoditev in zaščita pokrovov jaškov obstoječe komunalne infrastrukture novi višinski ureditvi ceste. | kos | 23 |  | 0
z.1.7.2 | Opravljanje nadzora geomehanika z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik. | ura | 7 |  | 0
z.1.7.3 | Opravljanje nadzora odgovornega projektanta ceste z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik. | ura | 20 |  | 0
z.1.7.4 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) vseh treh faz v skladu z ZGO-1b in po zahtevah bodočega upravljalca (2x v projektni obliki in 1x v elektronski obliki) (Ocena stroškov) | kom | 1 |  | 0
z.1.7 | Ostala dela- skupaj |  |  |  | 0
z.1 | UTRJENE POVRSINE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## CESTA_2_FAZA
3/1 | Dolgi most VS 6/1 Komunalna ureditev Načrt ceste Za progo - II.faza
z.1 | UTRJENE POVRSINE
REKAPITULACIJA - UTRJENE POVRŠINE
z.1.1 | Preddela |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi - robniki, obrobe |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija |  |  |  | 0
z.1.7 | Ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
šifra | Opis del | enota | količina | cena/enoto | cena
z.1.1 | Preddela
z.1.1.1 | Zakolicba zunanjih elementov ceste os 1 in pločnika | točke | 41 |  | 0
z.1.1.2 | Postavitev in zavarovanje precnih profilov | kos | 5 |  | 0
z.1.1.3 | Rušenje asfaltnega vozišča do debeline 10 cm vključno z robnimi elementi in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo izvajalca. | m2 | 86 |  | 0
z.1.1.4 | Zarezovanje obstojecega asfaltnega vozisca debeline do 20 cm | m1 | 24 |  | 0
z.1.1.5 | Rušenje enonadstropnega zidanega objekta dim. 10,5x6m, skupaj z izdelavo načrta rušenja, predelavo gradbenih odpadkov na licu mesta in odvozom neprimernih materialov za ponovno vgradnjo na trajno deponijo. V ceno je vštet tudi strošek deponije materialov, ki niso primerni za izvedbo zasipa. | kos | 1 |  | 0
z.1.1 | Preddela - skupaj |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela
z.1.2.1. | Izkopi
z.1.2.1.1 | Siroki izkop mešanice gradbenih odpadkov in smeti z odrivom na gradbiscno deponijo oz. odvozom materiala na trajno deponijo, predvidena globina izkopa je 1,4m. Gradbeni odpadki se pojavljajo povsod izveN roba obstoječe ceste. | m3 | 1280 |  | 0
z.1.2.1.2 | Odvoz lahke zemljine III. kat. na trajno deponijo na 15 km in strošek deponije. | m3 | 1280 |  | 0
z.1.2.2. | Planum temeljnih tal
z.1.2.2.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja vkljucno z nasipnim materialom do 60 MPa, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 1436 |  | 0
z.1.2.2.2 | Nabava, dobava in polaganje PP geotekstila 200g/m2 (npr. Polyfelt TS30 ali podobno) na splaniran in uvaljan zemeljski planum. | m2 | 1505 |  | 0
z.1.2.3. | Nasipi in posteljice
z.1.2.3.1 | Dobava in vgraditev nasipa iz zemljine – 3. kategorije kot nasipna zemljina, ki služi kot planum pod spodnjo koto zgornjega ustroja in kot nasipni material. Po posvetu z geomehanikom se lahko uporabi zemljino z gradbiščne deponije, če ta ustreza kriterijem vgradnje. | m3 | 574 |  | 0
z.1.2.3.2 | Dobava in izdelava kamnite posteljice iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0/64 v debelini plasti 40 cm.Posteljica se naj uvalja do modula Ev2>60,0 MPa. | m3 | 558 |  | 0
z.1.2.4. | Zelenice
z.1.2.4.1 | Dobava sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v debelini 10 cm, vključno s humuziranjem brežin. | m3 | 16.5 |  | 0
z.1.2.4.2 | Dobava in razstiranje rjave zemljine za zelenico v debelini 20 cm. | m3 | 33 |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela-skupaj |  |  |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj
z.1.3.1 | Nosilne nevezane plasti
z.1.3.1.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 v deb. 30 cm za potrebe hodnika ob dostopni cesti in 30cm za potrebe vozišča. Nevezano nosilno plast zgornjega ustroja iz tamponskega drobljenca TD32 je treba uvaljati do EV2min = 100 MPa za povozne in EV2min = 80 MN/m2 za pohodne površine. | m3 | 431 |  | 0
z.1.3.2 | Vezane nosilne plasti
z.1.3.2.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi - AC 22 base B35/50 A3 v deb. 6 cm - vozišče. | m2 | 673 |  | 0
z.1.3.3 | Obrabne zaporne plasti
z.1.3.3.1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi - AC 11 surf B35/50 A4 v debelini 4cm-hodniki. | m2 | 127 |  | 0
z.1.3.4 | Tlakovane obrabne plasti
z.1.3.5 | Obrabne nevezane plasti
z.1.3. | Zgornji ustroj- voziscna konstrukcija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe
z.1.4.1 | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). | m1 | 206 |  | 0
z.1.4.2 | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/25 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). | m1 | 30 |  | 0
z.1.4.3 | Nabava, dobava in vgraditev granitnih kock dimenzije10/10/10 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). | m1 | 88 |  | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe -skupaj |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje
z.1.5.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega poziralnika premera 45 cm, globine 150 cm. Izvedba z vtokom preko LTŽ resetke nosilnosti 400kN in navezavo na obstoječo meteorno kanalizacijo. | kos | 6 |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje - skupaj |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija
z.1.6.1 | Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe V-1 z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, sirina crte 10 cm | m1 | 30.5 |  | 0
z.1.6.2 | Izdelava tankoslojne prekinjene oznacbe V-2 (3-3-3) z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, sirina crte 10 cm | m1 | 30 |  | 0
z.1.6.3 | Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe V-10 (0,5-0,5-0,5) z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, sirina crte 25 cm. | m1 | 3 |  | 0
z.1.6.4 | Izdelava tankoslojne označbe V-46.1 na vozišču, ročno, z večkomponentno belo barvo, debelina plasti suhe snovi 200 um. Barvanje smernih puščic za označevanje trajne fizične ovire za umirjanje prometa. | kos | 10 |  | 0
z.1.6.5 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe V-46.1 na vozišču, ročno, z večkomponentno belo barvo, debelina plasti suhe snovi 200 um. Barvanje vzdolžne črte4 š=10cm za označevanje trajne fizične ovire za umirjanje prometa. | m1 | 16 |  | 0
z.1.6.6 | Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe V-47 z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, sirina crte 10 cm | m1 | 16 |  | 0
z.1.6.7 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15 dolžine 60 cm in prereza do 40 cm. | kos | 2 |  | 0
z.1.6.8 | Nabava, dobava in postavitev stebrica premera 64 mm iz vroce cinkane jeklene cevi dolžina do 2500 mm. | kos | 2 |  | 0
z.1.6.9 | Nabava, dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka II-1, dolžina stranice 600 mm, podloga iz aluminijaste plocevine. Znak z odsevno folijo I.kvalitete. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.10 | Nabava, dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, dolžina stranice 600 mm, podloga iz aluminijaste plocevine. Znak z odsevno folijo I.kvalitete. | kos | 1 |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.7 | Ostala dela
z.1.7.1 | Višinska prilagoditev in zaščita pokrovov jaškov obstoječe komunalne infrastrukture novi višinski ureditvi ceste. | kos | 6 |  | 0
z.1.7.2 | Opravljanje nadzora geomehanika z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik. | ura | 3 |  | 0
z.1.7.3 | Opravljanje nadzora odgovornega projektanta ceste z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik. | ura | 10 |  | 0
z.1.7 | Ostala dela- skupaj |  |  |  | 0
z.1 | UTRJENE POVRSINE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## CESTA_3_FAZA
3/1 | Dolgi most VS 6/1 Komunalna ureditev Načrt ceste Podvozna pot - III.faza
z.1 | UTRJENE POVRSINE
REKAPITULACIJA - UTRJENE POVRŠINE
z.1.1 | Preddela |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi - robniki, obrobe |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija |  |  |  | 0
z.1.7 | Ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
šifra | Opis del | enota | količina | cena/enoto | cena
z.1.1 | Preddela
z.1.1.1 | Zakolicba zunanjih elementov ceste os 1 in pločnika | točke | 30 |  | 0
z.1.1.2 | Postavitev in zavarovanje precnih profilov | kos | 7 |  | 0
z.1.1.3 | Rušenje asfaltnega vozišča do debeline 10 cm vključno z robnimi elementi in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo izvajalca. | m2 | 606 |  | 0
z.1.1.4 | Zarezovanje obstojecega asfaltnega vozisca debeline do 20 cm | m1 | 22 |  | 0
z.1.1.5 | Rušenje betonskega zidca višine 30cm, skupaj s predelavo gradbenih odpadkov na licu mesta in odvozom neprimernih materialov za ponovno vgradnjo na trajno deponijo. V ceno je vštet tudi strošek deponije materialov, ki niso primerni za izvedbo zasipa. | m1 | 35 |  | 0
z.1.1.6 | Podiranje dreves premera debla do 30 cm. V ceno je všteto rušenje, razrez, ruvanje štorov in odvoz na trajno deponijo. | kom | 30 |  | 0
z.1.1 | Preddela - skupaj |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela
z.1.2.1. | Izkopi
z.1.2.1.1 | Široki izkop materiala obstoječega cestišča in lahke zemljine III. kat. z odrivom na gradbiscno deponijo oz. odvozom materiala na trajno deponijo. Predvidena globina izkopa je 0,8m. | m3 | 172.7 |  | 0
z.1.2.1.2 | Odvoz lahke zemljine III. kat. na trajno deponijo na 15 km in strošek deponije. | m3 | 172.7 |  | 0
z.1.2.2. | Planum temeljnih tal
z.1.2.2.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja vkljucno z nasipnim materialom do 60 MPa, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 314 |  | 0
z.1.2.2.2 | Nabava, dobava in polaganje PP geotekstila 200g/m2 (npr. Polyfelt TS30 ali podobno) na splaniran in uvaljan zemeljski planum. | m2 | 345 |  | 0
z.1.2.3. | Nasipi in posteljice
z.1.2.3.1 | Dobava in izdelava kamnite posteljice iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0/64 v debelini plasti 40 cm.Posteljica se naj uvalja do modula Ev2>60,0 MPa. | m3 | 125.6 |  | 0
z.1.2.4. | Zelenice
z.1.2.4.1 | Dobava sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v debelini 10 cm, vključno s humuziranjem brežin. | m3 | 0.5 |  | 0
z.1.2.4.2 | Dobava in razstiranje rjave zemljine za zelenico v debelini 20 cm. | m3 | 1 |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela-skupaj |  |  |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj
z.1.3.1 | Nosilne nevezane plasti
z.1.3.1.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 v deb. 30 cm za potrebe hodnika ob dostopni cesti in 30cm za potrebe vozišča. Nevezano nosilno plast zgornjega ustroja iz tamponskega drobljenca TD32 je treba uvaljati do EV2min = 100 MPa za povozne in EV2min = 80 MN/m2 za pohodne površine. Obstoječi tampon na Podvozni poti se ohrani oz. po potrebi zamenja. | m3 | 111 |  | 0
z.1.3.2 | Vezane nosilne plasti
z.1.3.2.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi - AC 22 base B35/50 A3 v deb. 6 cm - vozišče. | m2 | 641 |  | 0
z.1.3.3 | Obrabne zaporne plasti
z.1.3.3.1 | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi- AC 11 surf B35/50 A3 v deb. 4 cm. | m2 | 641 |  | 0
z.1.3.3.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi - AC 11 surf B35/50 A4 v debelini 4cm-hodniki. | m2 | 265 |  | 0
z.1.3.4 | Tlakovane obrabne plasti
z.1.3.5 | Obrabne nevezane plasti
z.1.3. | Zgornji ustroj- voziscna konstrukcija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe
z.1.4.1 | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). | m1 | 186.5 |  | 0
z.1.4.2 | Nabava, dobava in vgraditev granitnih kock dimenzije10/10/10 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). | m1 | 127.5 |  | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe -skupaj |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje
z.1.5.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega poziralnika premera 45 cm, globine 150 cm. Izvedba s vtokom pod robnik in navezavo na obstoječo meteorno kanalizacijo. | kos | 4 |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje - skupaj |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija
z.1.6.1 | Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe V-1 z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, sirina crte 10 cm | m1 | 41.5 |  | 0
z.1.6.2 | Izdelava tankoslojne prekinjene oznacbe V-2 (3-3-3) z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, sirina crte 10 cm | m1 | 32 |  | 0
z.1.6.3 | Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe V-10 (0,5-0,5-0,5) z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, sirina crte 25 cm. | m1 | 2.5 |  | 0
z.1.6.4 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15 dolžine 60 cm in prereza do 40 cm. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.5 | Nabava, dobava in postavitev stebrica premera 64 mm iz vroce cinkane jeklene cevi dolžina do 2500 mm. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.6 | Nabava, dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka I-5 dolžina stranice 600 mm, podloga iz aluminijaste plocevine. Znak z odsevno folijo I.kvalitete. | kos | 1 |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.7 | Ostala dela
z.1.7.1 | Višinska prilagoditev in zaščita pokrovov jaškov obstoječe komunalne infrastrukture novi višinski ureditvi ceste. | kos | 12 |  | 0
z.1.7.2 | Opravljanje nadzora geomehanika z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik. | ura | 2 |  | 0
z.1.7.3 | Opravljanje nadzora odgovornega projektanta ceste z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik. | ura | 5 |  | 0
z.1.7 | Ostala dela- skupaj |  |  |  | 0
z.1 | UTRJENE POVRSINE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## KANALIZACIJA_1_faza
2. | Dolgi most VS 6/1 Komunalna ureditev Kanalizacija I.faza | [8 empty] | STAR POPIS- opombe
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA |  |  |  |  | Kontrolni računi
1.1.1 | Zakoličba kanalizacije po točkah.
|  | 11 | točk |  | 0 | #REF! | 239.64 | 2100
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOPI, ZASIPI
2.1.1 | Široki izkop zemljine III. kategorije in odvoz materiala na gradbeno deponijo. Globina izkopa do 3,0m za kanalizacijo.
|  | 225 | m3 |  | 0 |  |  | 1750 | Manj izkopa, ker odpade ČN!
2.1.2 | Odvoz viška materiala na trajno deponijo ter plačilom takse deponiranja.
|  | 29.5 | m3 |  | 0
2.1.3 | Izdelava zasipa kanalizacije z z izkopanim začasno deponiranim zemeljskim materialom. Zasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
|  | 195.5 | m3 |  | 0
Opomba: zasip je upoštevan do spodnjega ustroja zunanje ureditve!
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM DNA JARKA
2.2.1 | Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa.
|  | 110.55 | m2 |  | 0 |  |  | 760
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3 | OBBETONIRANJE KANALIZACIJE
2.3.1 | Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja kanalizacijskih PVC, ki so položene do globine 1,0 m, NL cevi, ki potekajo od stene objekta do prvega RJ in vse priključke na javni kanal. Beton trdote C16/20.
|  | 29.5 | m3 |  | 0
Opomba: ostali zasip je upoštevan v zunanji ureditvi!
2.3 | OBBETONIRANJE KANALIZACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA
3.1 | JAŠKI, PESKOLOVI, PONIKOVALNICE, LO
Opomba: Vsi jaški, peskolovi, ponikovalnice in lovilci olj se izvedejo skladno z detajli in tako, da noben armirano-betonski venec okvirja pokrova ni viden v zunanji ureditvi. Viden jnaj bo samo LTŽ pokrov!
3.1.1 | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz poliesterskih cevi fi 100 cm, globine od 2,0 do 3,0 m na kanalu iz PVC cevi s poglobljenim dnom in LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.
|  | 11 | kos |  | 0 |  |  | 165000
3.1.2 | Nabava, dobava in vgradnja vpadnega jaška iz poliesterskih cevi fi 20 cm, globine od 2,0 do 3,0 m na javnem kanalu iz betonske cevi, z cestno kapo ARMEX DN225 , nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.
|  | 3 | kos |  | 0
3.1 | JAŠKI, PESKOLOVI, PONIKOVALNICE in LO- SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | CEVI
3.2.1 | Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC kanalizacijskih cevi, polno obbetoniranih z betonom C16/20, ali položenih na peščeno posteljico, stiki tesnjeni z gumi tesnili.
| PVC 160 | 124.6 | m1 |  | 0 |  |  | 7100
| PVC 200 | 22.8 | m1 |  | 0 |  |  | 9200
3.2 | CEVI, IZTOKI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | OSTALO:
4.1 | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih.
|  | 147.4 | m1 |  | 0 |  |  | 160
4.2 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih PVC in NL kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610.
|  | 147.4 | m1 |  | 0 |  |  | 290
4.3 | Opravljanje nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik.
|  | 3 | ura |  | 0
4.4 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) vseh treh faz v skladu z ZGO-1b in po zahtevah bodočega upravljalca (2x v projektni obliki in 1x v elektronski obliki) (Ocena stroškov)
|  | 1 | kom |  | 0
4. | OSTALO - SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## KANALIZACIJA_2_faza
2. | Dolgi most VS 6/1 Komunalna ureditev Kanalizacija II.faza | [8 empty] | STAR POPIS- opombe
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA |  |  |  |  | Kontrolni računi
1.1.1 | Zakoličba kanalizacije po točkah.
|  | 3 | točk |  | 0 | #REF! | 239.64 | 2100
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOPI, ZASIPI
2.1.1 | Široki izkop zemljine III. kategorije in odvoz materiala na gradbeno deponijo. Globina izkopa do 3,0m za kanalizacijo.
|  | 53 | m3 |  | 0 |  |  | 1750 | Manj izkopa, ker odpade ČN!
2.1.2 | Odvoz viška materiala na trajno deponijo ter plačilom takse deponiranja.
|  | 9.5 | m3 |  | 0
2.1.3 | Izdelava zasipa kanalizacije z z izkopanim začasno deponiranim zemeljskim materialom. Zasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
|  | 43.5 | m3 |  | 0
Opomba: zasip je upoštevan do spodnjega ustroja zunanje ureditve!
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM DNA JARKA
2.2.1 | Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa.
|  | 35.7 | m2 |  | 0 |  |  | 760
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3 | OBBETONIRANJE KANALIZACIJE
2.3.1 | Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja kanalizacijskih PVC, ki so položene do globine 1,0 m, NL cevi, ki potekajo od stene objekta do prvega RJ in vse priključke na javni kanal. Beton trdote C16/20.
|  | 9.5 | m3 |  | 0
Opomba: ostali zasip je upoštevan v zunanji ureditvi!
2.3 | OBBETONIRANJE KANALIZACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA
3.1 | JAŠKI, PESKOLOVI, PONIKOVALNICE, LO
Opomba: Vsi jaški, peskolovi, ponikovalnice in lovilci olj se izvedejo skladno z detajli in tako, da noben armirano-betonski venec okvirja pokrova ni viden v zunanji ureditvi. Viden jnaj bo samo LTŽ pokrov!
3.1.1 | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz poliesterskih cevi fi 100 cm, globine od 2,0 do 3,0 m na kanalu iz PVC cevi s poglobljenim dnom in LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.
|  | 1 | kos |  | 0 |  |  | 165000
3.1.2 | Nabava, dobava in vgradnja vpadnega jaška iz poliesterskih cevi fi 20 cm, globine od 2,0 do 3,0 m na javnem kanalu iz betonske cevi, z cestno kapo ARMEX DN225 , nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.
|  | 1 | kos |  | 0
3.1 | JAŠKI, PESKOLOVI, PONIKOVALNICE in LO- SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | CEVI
3.2.1 | Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC kanalizacijskih cevi, polno obbetoniranih z betonom C16/20, ali položenih na peščeno posteljico, stiki tesnjeni z gumi tesnili.
| PVC 160 | 36.7 | m1 |  | 0 |  |  | 7100
| PVC 200 | 10.9 | m1 |  | 0 |  |  | 9200
3.2 | CEVI, IZTOKI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | OSTALO:
4.1 | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih.
|  | 47.6 | m1 |  | 0 |  |  | 160
4.2 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih PVC in NL kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610.
|  | 47.6 | m1 |  | 0 |  |  | 290
4.3 | Opravljanje nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik.
|  | 2 | ura |  | 0
4. | OSTALO - SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## KANALIZACIJA_3_faza
2. | Dolgi most VS 6/1 Komunalna ureditev Kanalizacija III.faza | [8 empty] | STAR POPIS- opombe
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA |  |  |  |  | Kontrolni računi
1.1.1 | Zakoličba kanalizacije po točkah.
|  | 5 | točk |  | 0 | #REF! | 239.64 | 2100
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOPI, ZASIPI
2.1.1 | Široki izkop zemljine III. kategorije in odvoz materiala na gradbeno deponijo. Globina izkopa do 3,0m za kanalizacijo.
|  | 14.5 | m3 |  | 0 |  |  | 1750 | Manj izkopa, ker odpade ČN!
2.1.2 | Odvoz viška materiala na trajno deponijo ter plačilom takse deponiranja.
|  | 4.72 | m3 |  | 0
2.1.3 | Izdelava zasipa kanalizacije z z izkopanim začasno deponiranim zemeljskim materialom. Zasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
|  | 9.78 | m3 |  | 0
Opomba: zasip je upoštevan do spodnjega ustroja zunanje ureditve!
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM DNA JARKA
2.2.1 | Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa.
|  | 17.7 | m2 |  | 0 |  |  | 760
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3 | OBBETONIRANJE KANALIZACIJE
2.3.1 | Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja kanalizacijskih PVC, ki so položene do globine 1,0 m, NL cevi, ki potekajo od stene objekta do prvega RJ in vse priključke na javni kanal. Beton trdote C16/20.
|  | 4.72 | m3 |  | 0
Opomba: ostali zasip je upoštevan v zunanji ureditvi!
2.3 | OBBETONIRANJE KANALIZACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA
3.1 | JAŠKI, PESKOLOVI, PONIKOVALNICE, LO
Opomba: Vsi jaški, peskolovi, ponikovalnice in lovilci olj se izvedejo skladno z detajli in tako, da noben armirano-betonski venec okvirja pokrova ni viden v zunanji ureditvi. Viden jnaj bo samo LTŽ pokrov!
3.1.1 | Nabava, dobava in vgradnja vpadnega jaška iz poliesterskih cevi fi 20 cm, globine od 2,0 do 3,0 m na javnem kanalu iz betonske cevi, z cestno kapo ARMEX DN225 , nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.
|  | 5 | kos |  | 0
3.1 | JAŠKI, PESKOLOVI, PONIKOVALNICE in LO- SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | CEVI
3.2.1 | Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC kanalizacijskih cevi, polno obbetoniranih z betonom C16/20, ali položenih na peščeno posteljico, stiki tesnjeni z gumi tesnili.
| PVC 160 | 23.6 | m1 |  | 0 |  |  | 7100
3.2 | CEVI, IZTOKI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | OSTALO:
4.1 | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih.
|  | 23.6 | m1 |  | 0 |  |  | 160
4.2 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih PVC in NL kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610.
|  | 23.6 | m1 |  | 0 |  |  | 290
4.3 | Opravljanje nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik.
|  | 2 | ura |  | 0
4. | OSTALO - SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## JAVNA_RAZSVETLJAVA_GRADBENI_DEL
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Javna razsvetljava PGD - Dolgi most VS 6/1 Gradbeni del
Projekt št.: 87/09
| Načrt št.: 06-30-2125/2195 |  |  |  | marec 2013
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izkop kanala za kabel globine 0.8m, širine glede na število cevi, dobava in polaganje stigmafleks cevi Φ110 mm, poravnavanje, opozorilna folija, zasutje s pustim betonom, utrjevanje, 1x cev: | 410 | m |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber višine 4-5m, komplet z izkopom jame, obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 11 | kos |  | 0
0
VALJANEC
1 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm: | 410 | m |  | 0
0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe JR: | 410 | m |  | 0
2 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
3 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 410 | m |  | 0
4 | Nepredvidena dela in drobni material po vpisu v gradbeni dnevnik: | 1 | pav |  | 0
5 | Projektantski nadzor: | 4 | ura |  | 0
6 | Izdelava PID: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0

## vodovod NL DN100
3/2.5.2. R E K A P I T U L A C I J A - vodovod NL DN100
| 3/2.5.2. | JAVNI VODOVOD NL DN100
| 3/2.5.2.1. Zemeljska dela |  |  |  |  | 0 | €
| 3/2.5.2.2. Montažna dela |  |  |  |  | 0 | €
| 3/2.5.2.3. Vodovodni material |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD: |  |  |  |  | 0 | €
| 3/2.5.2.4. Obnova obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (2 kos) - ocena stroškov |  |  |  |  | 0 | €
| 3/2.5.2.5. Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu z ZGO-1b in po zahtevah | [5 empty] | €
bodočega upravljalca (2x v projektni obliki in 1x v elektronski obliki)
3/2.5.2.6. Izdelava geodetskega načrta (posnetka) v Gauss Krugarjevem
| koordinatnem sistemu v elektronski obliki, geodetskega načrta in | [5 empty] | €
pridobitev potrdila o vrisu v kataster
| 3/2.5.2.7. Projektantski nadzor (10 ur) | [5 empty] | €
| 3/2.5.2.8. Tehnični nadzor SŽ - Infrastrukture d.o.o. (10 ur) | [5 empty] | €
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | €
OPOMBA: Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši od kote obstoječega terena.
| 3/2.5.2. | JAVNI VODOVOD NL DN100
3/2.5.2.1. ZEMELJSKA DELA
3/2.5.2.1.1. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obstoječi cevovod ter vris v
kataster in izdelava geodetskega posnetka.
Obračun po dejanskih stroških.
| kos | 1 |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| ocena stroškov |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.1.3. | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa, ....Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| ocena stroškov |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
| javni vodovod | 4 | kos | po |  | 0 | €
| vodovod. prik. | 2 | kos | po |  | 0 | €
| plinovod | 2 | kos | po |  | 0 | €
| Telekom | 1 | kos | po |  | 0 | €
| elektrika NN | 1 | kos | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 8 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.6. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m,
z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega
materiala na začasno gradbišno deponijo.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°.
| Širina dna izkopa je |  | 70 | cm.
a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije
| m3 | 142.8909 |  | po |  | 0 | €
b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije
| m3 | 15.8768 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.7. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
| ur | 12 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.8. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v
projektiranem padcu.
| m2 | 69.3 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.9. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka
debeline cca 10 cm, 2x sejanim peskom
| m3 | 7.5016 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.10. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo,
Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za
poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti
vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40cm.Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku
do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 41.4378 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.11. | Nakladnje, prevoz iz začasne gradbiščne deponije ter zasipavanje
vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem
zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa.
| m3 | 109.0511 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.12. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem z začasne gradbiščne
deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije do 5 km, z nakladanjem,
razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
| izkop: |  |  | 158.7677
odbitki:
|  | zasip: |  | 109.0511
|  | posteljica: |  | 7.5016
|  | obsip cevi: |  | 41.4378
|  | cev: |  | 0.77715
| m3 | 52.2024 |  | po |  | 0 | €
| m3 | 4.375 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.13. | Odrez asfaltnega cestišča (Cesta v Zgornji log)
debeline 10 cm, širine 2,50 m, pod strokovnim
nadzorom upravljalca ceste.
(2 x 2,0 m)+(2 x 54,0 m)
| m | 112 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.14. | Rušenje asfaltnega cestišča (Cesta v Zgornji log)
debeline 10 cm z nakladanjem, razkladanjem ter
odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije
pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste.
2,0 x 54,0 = 108,0 m2
| m2 | 108 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.15. | Strojni izkop obstoječega tamponskega sloja (Cesta v
Zgornji log), debeline 20 cm pod strokovnim nadzorom
upravljalca ceste.
2,0 x 54,0 x 0,30 = 32,40 m3
| m3 | 32.4 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.16. | Nakladanje in odvoz izkopanega tamponskega materiala
(Cesta v Zgornji log) na trajno gradbeno deponijo s
plačilom deponije.
| m3 | 32.4 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.17. | Nabava materiala, transport in izdelava tamponskega sloja
pod asfaltom z utrjevanjem (Cesta v Zgornji log) pod strokovnim
nadzorom upravljalca ceste.
| m3 | 32.4 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.18. | Asfaltiranje cestišča (Cesta v Zgornji log) z dvoslojnim
asfaltom debeline 10 cm in sicer z bitugramoz debeline 6 cm
ter asfaltbetonom debeline 4 cm.
(vzpostavitev v prvotno stanje se opravi po zahtevah upravljalca ceste)
| m2 | 108 |  | po |  | 0 | €
Zemeljska in gradbena dela za provizorij
3/2.5.2.1.19. | Prevoz in prenos potrebnega materiala za izgradnjo provizorija.
(stroški transporta)
| kos | 1 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.20. | Priprava gradbišča za provizorij, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega mesta.
| kos | 1 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.21. | Rušenje zgornje plasti, dodatni strojni izkop jarka širine 50 cm,
povprečne globine 0,5 m z grobim ročnim planiranjem dna +/-3 cm,
izvedba peščene posteljice v debelini 5 cm in nasipa nad cevjo 10 cm
z 2x sejanim peskom kompletno z strojnim zasipom z gramoznim
materialom in utrjevanje v slojih po 30 cm ter odvozom viška materiala
na stalno deponijo. Po končanih delih se izvede vspostavitev v
prvotno stanje s prvotnim zaključnim slojem.
Dolžina enega provizorija je cca 60 m
Iz omenjenega provizorija je možno oskrbovati do 15 stanovanjskih objektov.
| m3 | 36.333 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.22. | Ukinitev (demontaža provizorij cevi, zasunov in tesnil ter nalaganje na transportni prevoz)
in čiščenje terena po končanih zemeljskih in gradbenih delih za provizorij ter ureditev okolice.
| m | 240 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.23. | Nepredvidena zemeljska dela za provizorij (% zemeljskih del za provizorij)
| ocena | 10 | % |  |  | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA PROVIZORIJ: |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.1.24. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk.
Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| obbetoniranje vodo. arm. |  | 3 | po |  | 0 | €
| podbetoniranje vodov. arm. |  | 5 | po |  | 0 | €
| cestne kape |  | 6 | po |  | 0 | €
mont. betonskih
| podlošk |  | 6 | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.25. | Strojni izkop gradbene jame in strokovna priprava gradbišča
za namestitev tehnologije za podbitje (prečkanje železniške proge
s potiskanjem jeklene zaščitne cevi).
Sorazmerno majhna gradbena jama, ki pa mora
biti zavarovana z zagatnicami zaradi slabe sestave tal in zavarovana
pred vdorom vode v gradbeno jamo, saj smo v coni visoke podtalne
vode.
| (ocena stroškov) |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.1.26. | Nabava, transport in vtiskavanje zaščitne jeklene cevi z ekološko
nesporno tehnologijo (pogonski medij je zrak) in vstavljanjem
podpor (distančnikov) ter montažo gumi zaključnih manšet (zatesnitev) DN300.
Premer zaščitne jeklene cevi je DN300 mm.
| m | 21.4 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.27. | Delni strojni odkop obstoječega vodovoda PVC d110, cca 20 m,
z demontažo, nalaganjem na tovornjak in odvozom na trajno
gradbeno deponijo s plačilom deponije.
| (ocena stroškov) |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.1.28. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 297 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.1.29. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del)
| ocena | 5 | % |  |  | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.2. MONTAŽNA DELA
3/2.5.2.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kos | 1 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kos | 1 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 99 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 31 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 99 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 31 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.7. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in
vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 1 | kos | po |  | 0 | €
| DN100 | 2 | kos | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.8. | Montaža nadtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa
hidranta, izdelavo drenažnega zasipa ter montažo cestne kape.
| DN80 | 1 | kos | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.9. | Montaža zračnika-podtalna izvedba ''Hawle'' Nr.9822 z
betonsko podloško, cestno kapo Nr.1790 in
podbetoniranjem telesa zračnika.
| DN50 |  | kos | 1 | po | 0 | €
3/2.5.2.2.10. | Montaža univezalnega navrtnega zasuna z
vgradno garnituro, betonsko podloško in
cestno kapo.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.11. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje in skupinski vodovodni priključek z obdelavo prereza.
| kos | 3 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.12. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in
zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 6 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.13. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3/2.5.2.2.12.
| kos | 4 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.14. | Ročna demontaža obstoječih vodovodnih cevi, fazonskih
kosov in armatur, nakladanjem na tovornjak in odvozom na
trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije.
| PVC d110 | 20 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.15. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi.
| m | 99 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.16. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika.
| m | 99 |  | po |  | 0 | €
Montažna dela za provizorij
3/2.5.2.2.17. | Kompletna dela pri montaži provizorija (sestava, polaganje in
namestitev začasnih navrtnih zasunov …) in ukinitev te-tega po končanih delih.
| ocena |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.2.18. | Prevezava obs. hišnih vodovodnih priključkov na
položeni provizorij z obdelavo vodovodnih cevi.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.19. | Priprava na tlačni preizkus položenega provizorija.
(zatesnitev provizorija, nabava in priključitev testne črpalke,
zavarovanje krivin in kolen provizorija…)
| (ocena) |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.2.20. | Izvedba tlačnega preizkusa položenega provizorija:
z zaprtimi začasnimi navrtnimi zasuni in
delovnim tlakom medija 14 bar ter časom trajanja preizkusa 2 uri.
| (ocena) |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.2.21. | Dezinfekcija položenega provizorija (kloriranje položenega provizorija
in pridobivanje atestov o minimalni sanitarni ustreznosti položenih
hišnih vodovodnih cevi).
Priprava ustreznih dezinfekcijskih sredstev z doziranjem.
| (ocena) |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.2.22. | Izpiranje položenega provizorija po dezinfekciji.
| m | 120 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.23. | Nepredvidena dodatna montažna dela ( 10% montažnih del za provizorij) |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA ZA PROVIZORIJ: |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.2.24. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 99 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.2.25. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10 | % |  |  | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.3. VODOVODNI MATERIAL
3/2.5.2.3.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 99 | m = | 16.83 | = | 17
| m - DN100 | 102 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.3.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN50 se naroči 4 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E100 |  | kos | 4 | po | 0 | €
| FFK100(45°) |  | kos | 3 | po | 0 | €
| FF100; l=250mm |  | kos | 1 | po | 0 | €
| FF80; l=500 mm |  | kos | 1 | po | 0 | €
| N80 |  | kos | 1 | po | 0 | €
| MMA100/80 |  | kos | 1 | po | 0 | €
| MMK100(45°) |  | kos | 1 | po | 0 | €
| MMK100(11,25°) |  | kos | 1 | po | 0 | €
| T100/100 |  | kos | 2 | po | 0 | €
| T100/50 |  | kos | 1 | po | 0 | €
vmesni kos
| DN100; l=500 mm |  | kos | 5 | po | 0 | €
| DN100; l=1000 mm |  | kos | 1 | po | 0 | €
spojka "Hawle" DN100
| (cev PVC d110) |  | kos | 3 | po | 0 | €
spojka "Waflex" DN100
| (107-127mm) |  | kos | 1 | po | 0 | €
3/2.5.2.3.3. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN80 |  | kos | 1 | po | 0 | €
| DN100 |  | kos | 2 | po | 0 | €
3/2.5.2.3.4. | Univerzalni navrtni zasun za NL cevi, z montažno
betonsko podloško, cestno kapo in vgradno
garnituro, pripadajočimi tesnili in vijaki.
-'vgradna garnitura
-'cestna kapa
-'navrtni zaklep za Ductil cevi
-'hišni zasun-ravni
|  |  | kos | 2 | po | 0 | €
3/2.5.2.3.5. | Nadtalni hidrant, izdelavo drenažnega
zasipa ter podbetoniranjem telesa hidranta.
| DN80 |  | kos | 1 | po | 0 | €
3/2.5.2.3.6. | Zračnik-podtalna izvedba ''Hawle'' Nr.9822 z
betonsko podloško, cestno kapo Nr.1790 in
podbetoniranjem telesa zračnika.
| DN50 |  | kos | 1 | po | 0 | €
Vodovodni material za provizorij
3/2.5.2.3.7. | Provizorij za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo
se izdela iz cevi PE100d63/PN16.
| m | 120 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.3.8. | Začasni navrtni zasuni za obs. hišne vodovodne priključke
v času gradnje.
(tesnila in podloške so priložene začasnim navrtnim zasunom)
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.3.9. | Nepredviden dodatni material za položen provizorij ( 10% materiala za provizorij) |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ IZGRADNJA PROVIZORIJA: |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.3.10. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih
kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala)
| ocena | 10 | % |  |  | 0 | €
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.4. OBNOVA OBSTOJEČIH HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV (2 kos)
3/2.5.2.4.1. | ZEMELJSKA DELA ZA PRIKLJUČKE
3/2.5.2.4.1.1. | Nabava materiala ter izdelava posteljice v debelini 10 cm in
obsip cevi 30 cm nad temenom z 2 x sejanim peskom
| m3 | 0.572 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.1.2. | Strojno ročni izkop vodovodnega jarka v terenu III ktg.
z odlaganjem materiala ob robu izkopa.
| m3 | 12.48 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.1.3. | Zasip jarka z izkopanim materialom ter utrjevanje v slojih
po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
| m3 | 11.232 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.1.4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm po proj. padcu.
| m2 | 5.2 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.1.5. | Rušenje zgornje površine (asfalt, tlakovci, prane plošče) s kasnejšo
vzpostavitvijo v prvotno stanje in po potrebi nabava poškodovanih plošč,
tlakovcev …, vključno z križanji z ostalimi komunalnimi vodi.
| m2 | 3 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.1.6. | Rušenje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena)
| m | 2.4 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.1.7. | Sanacija obstoječih vodomernih jaškov, polaganje vodovodne
in zaščitne cevi skozi steno jaška, čiščenje preboja in
nanos hidroizolacije.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.1.8. | Nabava in polaganje signalnega traku.
| m | 10.4 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.1.9. | Čiščenje terena po končani gradnji
| m | 31.2 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.1.10. | Ostala nepredvidena dela (10% od vrednosti del) |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA PRIKLJUČKE: |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.4.2. | MONTAŽNA DELA ZA PRIKLJUČKE
3/2.5.2.4.2.1. | Dobava , polaganje in montaža vodovodnih cevi PE100d32; PN16
| m | 10.608 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.2.2. | Dobava , polaganje in montaža zaščitnih cevi PE80d63, PN10
| m | 10.404 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.2.3. | Demontaža obstoječih cevi hišnih priključkov ter
odstranitev obstoječih navrtnih zasunov
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.2.4. | Izdelava prebojev skozi stene objektov ali temeljev ter sanacija.
(zatesnitev preboja, polaganje hidro izolacije, sanacija obstoječih kinet itd.).
Velikost preboja cca 0,40 x 0,40 m. (ocena stroškov)
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.2.5. | Dobava , polaganje in montaža navrtnih zasunov z vgradno
garnituro in cestno kapo ter montažo betonskih podlošk.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.2.6. | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih cevi po standardu
SIST EN 805 z vsemi dodatnimi potrebnimi deli.
(glej tehnično poročilo)
| m | 10.608 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.2.7. | Izpiranje položenih hišnih vodovodnih cevi z vsemi
dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo)
| m | 10.608 |  | po |  | 0 | €
3/2.5.2.4.2.8. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10 | % |  |  | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA ZA PRIKLJUČKE: |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.2.4.3. | VODOVODNI MATERIAL ZA PRIKLJUČKE
3/2.5.2.4.3.1. | Nabava, dobava in montaža fitingov v vodomernih jaških (kroglične pipe,
kolena, tesnila, reducirke, podloške, vodomeri …). (ocena stroškov)
| kroglična pipa R1'' |  | 2 | kos | po | 0 | €
kroglična pipa R1''
| z izpustom |  | 2 | kos | po | 0 | €
| zmanjševalni kos R1''-R3/4'' |  | 4 | kos | po | 0 | €
| holandec R3/4'' |  | 4 | kos | po | 0 | €
| nosilec vodomera |  | 2 | kos | po | 0 | €
| betonski podstavek |  | 2 | kos | po | 0 | €
| spojka za PE cevi |  | 4 | kos | po | 0 | €
3/2.5.2.4.3.2. | Stroški transporta vodovodnih fazonskih
| kosov in fitingov(10% od vrednosti vodovodnega materiala) |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ OBNOVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV: |  |  |  |  | 0 | €
3/2.5.3. SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA
3/2.5.3.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| m - DN100 | 102 | m
3/2.5.3.2. | DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
za vsako prirobnico DN50 se naroči 4 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi
vsi MMK in MMQ kosi so tesnjeni z Vi tesnilom
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E100 |  | kos | 4
| FFK100(45°) |  | kos | 3
| FF100; l=250mm |  | kos | 1
| FF80; l=500 mm |  | kos | 1
| N80 |  | kos | 1
| MMA100/80 |  | kos | 1
| MMK100(45°) |  | kos | 1
| MMK100(11,25°) |  | kos | 1
| T100/100 |  | kos | 2
| T100/50 |  | kos | 1
vmesni kos
| DN100; l=500 mm |  | kos | 5
| DN100; l=1000 mm |  | kos | 1
spojka "Hawle" DN100
| (cev PVC d110) |  | kos | 3
spojka "Waflex" DN100
| (107-127mm) |  | kos | 1
3/2.5.3.3. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) z prirobničnim PAM tesnilom in vijaki
| DN80 |  | kos | 1
| DN100 |  | kos | 2
3/2.5.3.4. | Univerzalni navrtni zasun za NL cevi, z montažno
betonsko podloško, cestno kapo in vgradno
garnituro, pripadajočimi tesnili in vijaki.
-'vgradna garnitura
-'cestna kapa
-'navrtni zaklep za Ductil cevi
-'hišni zasun-ravni
|  |  | kos | 2
3/2.5.3.5. | Nadtalni hidrant, izdelavo drenažnega
zasipa ter podbetoniranjem telesa hidranta.
| DN80 |  | kos | 1
3/2.5.3.6. | Zračnik-podtalna izvedba ''Hawle'' Nr.9822 z
betonsko podloško, cestno kapo Nr.1790 in
podbetoniranjem telesa zračnika.
| DN50 |  | kos | 1