## NASLOV
PONUDBENI PREDRAČUN
Opomba: Vsebino popisa posameznih postavk predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predmetnega predračuna!
OBJEKT: |  | KOPALIŠČE KOLEZIJA
RUŠITVENO - ODSTRANJEVALNA DELA
LOKACIJA GRADNJE: |  | zemljišče s parc.št.: 144/54, 230/18, 223/7, 144/201, 230/19, 230/17; - vse k.o. Gradišče II (Ljubljana - Vič)
ŠTEV. PROJEKTA: |  | 08/2010 (november, 2007)
Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Rimska cesta 8
1000 Ljubljana
VRSTA POPISA: |  | PZI popis rušitvenih del na podlagi PZI projekta
VRSTA GRADNJE: |  | rušitvena - odstranjevalna dela
ODGOVORNI PROJEKTANT: |  | Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A 0735
PROJEKTANT: |  | Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana Rimska cesta 8, Ljubljana Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. Rimska cesta 8, Ljubljana Katarina Florjančič, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A 1126
POPIS IZDELAL: |  | KLinvest d.o.o.,Jelenčeva ulica 1, SI 4000 Kranj
INVESTITOR: |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
SI-1000 Ljubljana
DATUM: |  | 2013-11-01
PODATKI O PONUDNIKU |  | naziv:
naslov:
kraj:
ID za DDV:
Mat.št.:
TR:
Odg.oseba:
Telefon:
E-mail:
SKUPNA REKAPITULACIJA KOPALIŠČE KOLEZIJA - RUŠITVENO ODSTRANITVENA DELA
A. | GRADBENA DELA: |  | 0
E. | STROJNE INŠTALACIJE: |  | 0
SKUPAJ netto osnova A -E: |  |  | 0
22,00 % DDV na netto osnovo del: |  |  | 0
SKUPAJ RUŠITVENA DELA KOPALIŠČE KOLEZIJA: |  |  | 0
PRAVNO OBVESTILO: Projektantski popis s projektantskim predračunom je avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Namenjen je izključno le za izgradnjo predmetnega objekta. Vsebino popisa se v nobenem primeru ne sme kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene ker kopiranje avtorskih vsebin po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZASP, UL št. 120-01/94-1/3), ni dovoljeno.
Note on A29: .: To rubriko obvezno v celoti izpolni ponudnik
Note on D29: .: ponudnik vpiše skrajšano uradno ime podjetja
Note on D30: .: ponudnik vpiše točen naslov - sedež podjetja
Note on D31: .: ponudnik vpiše poštno številko in kraj sedeža podjetja
Note on D32: .: ponudnik vpiše identifikacijsko številko za DDV
Note on D33: .: ponudnik vpiše matišno številko podjetja
Note on D34: .: ponudnik vpiše številko svojega transakcijskega računa
Note on D35: .: ponudnik vpiše ime in priimek odgovrne osebe za predmetno ponudbo
Note on D36: .: ponudnik vpiše telefon kontaktne in odgovorne osebe za to ponudbo
Note on D37: .: ponudnik vpiše elektronski naslov podjetja ali odgovorne osebe

## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA KOPALIŠČE KOLEZIJA:
A. | GRADBENA DELA:
I. | PREDDELA in VARSTVO PRI DELU: | 0
II. | RUŠITVENA DELA: | 0
III. | SANACIJSKA DELA: | 0
X. | FEKALNA KANALIZACIJA (prestavitev voda): | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: | 0
D. | STROJNE INŠTALACIJE
XXV. | VODOVODNA INSTALACIJA (prestavitev voda) | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE: | 0
SKUPAJ OBJEKT: |  | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ: | 0

## PREDDELA
KOPALIŠČE KOLEZIJA:
OBSEG DEL: Popis zajema vsa dela, ki so potrebna za odstranitev obstoječega objekta: objekt kopališkega kompleksa, zunanji bazeni z vso opremo. V tej fazi izvajanja rušitvenih del se še ne odstrani košarkarsko igrišče. Sledenuje se odtrani v nadaljevanju gradnje, do takrat pa služi izvajalcu kor podlaga za postavitev gradbiščne infrastrukture in opreme.
SPLOŠNE OPOMBE: Pojektantski popis in projektantski predračun je izdelan izdelan na podlagi PZI projekta, ogleda lokacije, fotodokumentacije ter razgovora s projektantom. V primeru, da PZI popis deloma odstopa od projekta samega, mora izvajalec pred izvedbo obvezno od nadzora ali projektanta zahtevati pojasnilo. Vse pripombe in pogoji razpisne dokumentacije inverstitorja so pri izdelavi ponudbe strogo obvezne. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, spremljevalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naparv.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati varnostni načrt, požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati PGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
5. Ponudniki si morajo prted oddajo ponudbe ogledati dejansko stanje na lokaciji, stanje celotnega kopališkega kompleksa, ki je predmet obdelave/rušitve ter pri oblikovanju cene upoštevati dejstvo, da gre pri opremi za zelo dotrajani objekt. Posamezni deli opreme in stavbnega objekta so v sledečem popisu del prikazani posebej samo zaradi zakonsko predpisanega ločevanja ruševin. Pri odstranjevanju opreme ni potrebnio posvečati pozornosti ohranjanju opreme in stavbnega pohištva v prvotni obliki temveč samo varovanju okolice in zaposlenih. Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.
8. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin (v kolikor to ni drugače določeno v posameznih postavkah)! Za doseganje predpisane kvalitete in izdelavo posameznih postopkov ter obračuna vgrajenih količin veljajo poleg ostalih pripomb tudi GNG splošna določila!
9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
10. Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navvodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
11. Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki so opisana že na začetku tega popisa GOI del, poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela:
11.1. Pomožna in spremljevalna dela so :
11.1.1. Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki sio potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
11.1.2. Pri cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno.
11.1.3. V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
11.1.4. Posamezne prekinitve del , ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere.
11.1.5. Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
11.1.6. Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
12. NAVEDENE SPLOŠNE OPOMBE, PRIPOMBE IN KRITERIJI VELJAJO ZA CELOTEN POPIS! NA ZAČETKU POSAMEZNEGA POGLAVJA SO NAVEDENE OPOMBE IN SPLOŠNA GRADBENA DOLOČILA ZA POSAMEZNO VRSTO DEL, KI SO ZA IZVAJANJE DEL, IZDELAVO PONUDBE IN OBRAČUN STROGO OBVEZNE, V KOLIKOR NISO V NASPROTJU Z RAZPISNIMI POGOJI INVESTITORJA!
SKUPNA REKAPITULACIJA:
I. | PREDDELA: |  |  |  | 0
I.A. | Stroški ureditve gradbišča in izvajanja supnih varnostnih ukrepov - SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0
| Skupaj PREDDELA: |  |  |  | 0
I. PREDDELA:
Št.P. | KRATEK OPIS DELA | EM | KOL | C/E | ZNESEK
1. | Preddela: izdelava in postavitev gradbiščne table v skladu z navodili in predpisanimi merami ZGO-1 (Zakona o graditvi objektov) in Pravilnika o ureditvi gradbišča. | kos | 1 |  | 0
2. | Preddela: izdelava in postavitev komercialne table v skladu z navodili razpisnih pogojev investitorja; tabla velikosti do 2,50 m2, v celoti plastificirana, obdelana z foto brizgano vododporno tehniko, postavljena na ustrezno fiksno stojalo. Opomba: ali euro tabla v primeru pridobivanja nepovratnih sredstev. | kos | 1 |  | 0
3. | Preddela: Zakoličba zemeljskih, talnih in stenskih primarnih (glavnih) in sekundarnih (internih) obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne gradnje v skladu z ZGO: NN in VN elektro vodi, javna razsvetljava, telefon, vodovod, kanalizacija, podzemno hidrantno omrežje, plinovod, M in F kanalizacije: posamezne zakoličbe ob prisotnosti pogodbenega izvajalca in izvajalca zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun se vrši od kompleta posamezne vrste vodov v območju gradbene parcele. | kpl | 10 |  | 0
4. | Preddela: Zavarovanje območja gradbene parcele za čas izvajanja rušitvenih del in ostale gradnje: postavitev opozorilnih tabel in varnostnih trakov, dnevne in nočne prometne signalizacije, začasnih cestnih zapor ter začasnih fiksnih barier na mestih, kjer je povečana možnost vdora nepooblaščenih oseb; zaščita mejnih kamnov, vključno z vzpostavitvijo mejnih kamnov v prvotno stanje ob morebitnem poškodovanju/odstranitvi. Aproksimativna velikost območja gradbene parcele: 8.970,00 m2. Opomba: Stroški za ureditev gradbišča morajo biti zajeti v enotni ceni za izvedbo del in se ne obračunavajo posebej. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
| Popis del - Rekapitulacija |  |  | Znesek
1. | Zvarovanje gradbišča proti okolici: |  |  |  | 0
2. | Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in drugih objektov na gradbišču |  |  |  | 0
3. | Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov (če jih je potrebo organizirati izven prometnih površin) |  |  |  | 0
4. | Ureditev deponij gradbenega materiala (če jih je potrebo organizirati na zelenicah): |  |  |  | 0
5. | Način označitve oz. zavarovanja nevarnih mest (nevarne cone) |  |  |  | 0
6. | Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave na gradbišču |  |  |  | 0
7. | Določitev vrste in izvedbe gradbenih odrov |  |  |  | 0
8. | Ukrepi varstva pred požarom |  |  |  | 0
| Stroški ureditve gradbišča in izvajanja supnih varnostnih ukrepov |  |  |  | 0
| Popis del | količ. | ME | cena/ME | Znesek
1. | Zvarovanje gradbišča proti okolici:
1.1. | Postavitev, vzdrževanje, popravila in odstranitev PVC gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje. (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra)] - (ovrednostiti in navesti mesečni strošek zaradi možnosti najema gradbiščne ograje s strani investitorja za obdobje po končanih rušitveno odstranjevalnih delih - do pričetka gradnje) | 200 | m |  | 0
1.2. | Postavitev, vzdrževanje, popravila in odstranitev polnostenske kovinske gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje. (Polnostenski panoji pritrjeni na ustrezno trdnih tipskih stojalih zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra) - (ovrednostiti in navesti mesečni strošek zaradi možnosti najema gradbiščne ograje s strani investitorja za obdobje po končanih rušitveno odstranjevalnih delih - do pričetka gradnje) | 230 | m |  | 0
1.3. | Postavitev, prestavitev in odstranitev dvokrilnih gradbiščnih vrat širine 2 x 2,0 m z nosilnimi stebri v betonskem temelju. - (ovrednostiti in navesti mesečni strošek zaradi možnosti najema gradbiščnih vrat s strani investitorja za obdobje po končanih rušitveno odstranjevalnih delih - do pričetka gradnje) | 1 | kos |  | 0
1.4. | Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih tabel (v kolikor izvajalec predvidi več vhodov sorazmerno poveča število opozorilnih tabel) | 2 | kos |  | 0
1.5. | Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik določi z načrtom ureditve gradbišča). | 5 | kos |  | 0
| SKUPAJ POD 1. |  |  |  | 0
2. | Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in drugih objektov na gradbišču
2.1. | Gradbiščni prostori - izvajalec mora zagotoviti:
| - gradbiščno pisarno za vodstvo gradbišča in gradbiščno dokumentacijo (najem 2 meseca) | 1 | kos |  | 0
| - prostore za garderobo za vse zaposlene na gradbišču (najem 2 meseca) | 1 | kos |  | 0
| - skladiščni kontejner (najem 2 meseca) | 1 | kos |  | 0
V ta namen in za potrebe skladiščenja izvajalec predvidi gradbiščne kontejnerje in stroške povezane z njihovo postavitvijo, odstranitvijo in vzdrževanjem ter transportom.
2.2. | Dobava in postavitev kemičnih stranišč (1 stranišče na 30 delavcev) (najem 2 meseca) | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ POD 2. |  |  |  | 0
3. | Ureditev prometnih komunikacij zasilnih poti in izhodov (če jih je potrebo organizirati izven prometnih površin)
3.1. | Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti in količine izvedbe leteh ter njihovega vzdrževanja). | 500 | m2 |  | 0
3.2. | Parkirišča za gradbeno mehanizacijo (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe leteh ter njihovega vzdrževanja). | 200 | m2 |  | 0
| SKUPAJ POD 3. |  |  |  | 0
4. | Ureditev deponij gradbenega materiala (če jih je potrebo organizirati na zelenicah):
4.1. | Površino namenjen deponiranju je potrebno utrditi do ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nehoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala. | 250 | m2 |  | 0
4.2. | Postavitev kontejnerjev za odpadke:
| kontejner za les, | 1 | kos |  | 0
| kontejner za opeko | 1 | kos |  | 0
| kontejner za mešane gradnbene odpadke | 1 | kos |  | 0
| kontejner za železo in jeklo | 1 | kos |  | 0
| kontejner ali zabojnik za steklo | 1 | kos |  | 0
| kontejner ali zabojnik za plastiko | 1 | kos |  | 0
| kontejner ali zabojnik za baker, bron in medenino | 1 | kos |  | 0
| kontejner ali zabojnik za bitumenske mešanice, premogov katran in izdelki iz katrana | 1 | kos |  | 0
| posoda - zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov - papir, smeti, embalaža, biološki odpadki | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ POD 4. |  |  |  | 0
5. | Način označitve oz. zavarovanja nevarnih mest (nevarne cone)
5.1. | Signalna vrvica
| Signalna vrvica mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. | 100 | m |  | 0
5.2. | Pokrovi odprtin
| vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…), | 6 | kos |  | 0
| SKUPAJ POD 6. |  |  |  | 0
6. | Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave na gradbišču
6.1. | Glavna gradbiščna elektroomarica
| Za odjemna mesta po gradbišču se namesti glavna gradbiščna elektroomarica. Po postavitvi je potrebno opraviti meritve električnih veličin (ponikalne upornosti, ki ne sme presegati 100 Ω izenačitev potenciala, izolacijska upornost, delovanje zaščite pred posrednim dotikom...) | 1 | kos |  | 0
6.2. | Kabli
| Za razvod električne energije od elektroagregata do gradbiščne omarice ter povezavo te z pomožnimi gradbiščni objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F. Vse električne povezave izvedemo po zraku. | 40 | m |  | 0
6.3. | Podaljški
6.3.1. | Podaljševalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN – F in primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi predpisi. | 2 | kos |  | 0
6.3.2. | Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Zagotoviti zadostno število | 4 | kos |  | 0
| SKUPAJ POD 7. |  |  |  | 0
7. | Določitev vrste in izvedbe gradbenih odrov
7.1. | Cevni odri
| Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. | 20 | m |  | 0
7.2. | Lestve
Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.
| Prislonske lestve - Največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno jestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev). | 3 | kos |  | 0
| SKUPAJ POD 8. |  |  |  | 0
8. | Ukrepi varstva pred požarom
8.1. | Gasilniki v vseh pomožnih gradbiščnih prostorih - najmanj ABC S6 (določiti število gasilnikov glede na število gradbiščnih objektov.) | 2 | kos |  | 0
| SKUPAJ POD 8. |  |  |  | 0
Note on B2: .: Vse opombe tega popisa so za ponudnika obvezne!
Note on B3: .: Vse opombe tega popisa so za ponudnika obvezne!
Note on B12: Uporabnik: Ponudnik mora obvezno in v celoti upoštevati razpisne pogoje ponudnika
Note on B13: Uporabnik: Ponudnik mora obvezno in v celoti upoštevati razpisne pogoje ponudnika
Note on B14: .: vse opombe tega popisa so za ponudnika obvezne
Note on B29: Ponudnik vsebine popisa posameznih postavk ne sme spreminjati, lahko dopiše pripombo, v kolikor to dovoljujejo razpisni pogoji !
Note on B30: Ponudnik vsebine popisa posameznih postavk ne sme spreminjati, lahko dopiše pripombo, v kolikor to dovoljujejo razpisni pogoji !
Note on D29: Ponudnik količin popisa ne sme spreminjati
Note on D30: Ponudnik količin popisa ne sme spreminjati

## RUŠITVENA DELA
II. RUŠITVENA DELA:
OBSEG DEL: Povzeto po Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki št.: 08/ 20 1 0, PZI, (avgust 2013):
Poleg odstranitve obstoječega objekta, je predvidena tudi odstranitev obeh bazenov (olimpijski in otroški), vse pripadajoče bazenske ploščadi, ostali segmenti in elelemnti celotne zunanje zunanje ureditve ter posamičnih dreves. V sklopu 1.faze gradnje se ohrani obstoječe košarkarsko igrišče, v 2. fazi pa se ga odstrani. Pred samo odstranitvijo objekta se izvrši odstranitev nevarnih gradbenih odpadkov na način, ki je predpisan z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest in v skladu s Predpisom o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest. Določeni kamniti elementi in teraco elementi (vertikalne lamele) se varno odstranijo in deponirajo za ponovno rabo, kot to izhaja iz kulturnovarstvenih pogojev št. 796/93, z dne 10.11.2011. *POZOR* Ohrani se del objekta, ki ima stanovanjsko namembnost (cca 100m2)!
OPOMBA: Pri izvajanju rušenja posameznih delov objekta je obvezno upoštevati Načrt obstoječega stanja in izdelan Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki št.: 08/ 20 1 0, PZI, (avgust 2013) za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev in izdelovalcev posameznih načrtov. Pred pričetkom del in pred izdelavo ponudbe mora izvajalec dodatno pregledati obstoječe stanje na terenu in stanje obstoječijh konstrukcij, ki se rušijo. Pregledati je potzrebno že izdelan načrt rušitvenih del in projektantu ali nadzorni službi posredovati eventualne pripombe. V postavkah rušitvenih del je v cenah za enoto mere potrebno zajeti:
1. Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
2. Z ruševinami, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki št.: 08/ 20 1 0, PZI, (avgust 2013).
3. Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M.
4. V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalurana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ruševine, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!
5. Delavci na strehi in na nezavarovanih višinah morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
6. Rušitvena dela v 1. fazi se izvajajo na način, ki omogoča ohranitev dela obstoječe stavbe v prvotnem stanju; pri tem se obstoječi konstrukcijski elementi stavbe, ki se ne ruši, ne smejo poškodovati (nosilni zidovi, temelji streha, obstoječa lamelna fasada, ab konstrukcije, ...). V ta namen se posamezni rušeni deli objekta odstranijo s strojnim rezom od obstoječega ter izdelajo vse potrebne zaščite. Pred tem se odklopijo vse notranje inštalacije in zaščiti neposredna okolica in obstoječa zunanjost objekta. Pri rušenju je upoštevati vse pogoje in ukrepe kulturno varstvenih soglasij - Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije - Območna enota Ljubljana (ZVKDS) štev.: 796/93, z dne 10.11.2011 in odgovornega konzervatorja!
PRVA FAZA SE RUŠI PO SLEDEČEM VRSTNEM REDU: • Objekt kopališkega kompleksa se poruši v celoti, razen na območju parcele 230/15,144/53, kjer se objekt ne ruši. Pred začetkom rušenja je potrebno ogroženo območje ograditi z varnostno ograjo ali na ustrezen način zavarovati, odvisno od načina rušenja (strojno, ročno). Rušenje se izvaja v večini strojno (ker je objekt dotrajan in v slabem stanju) in/ali deloma ročno od zgoraj navzdol. Predhodno se uredi kanalizacija v celoti, kot to veleva projekt! • Odstranitev azbestne in ostale kritine z letvami ter kleparskih elementov. • Ročno/strojno rušenje dimnikov. • Odstranitev lesenega ostrešja in lesenih sten. • Strojno rušenje opečnih sten in opečnih stebrov. S predhodnim rezom na stiku z objektom, ki se ne ruši in zavarovanje obstoječega objekta v celoti. • Rušitev tlakov in plošče v pritličju. • Rušitev temeljev. Mletje, transporti in deponiranje ruševin.
DRUGA FAZA SE RUŠI PO SLEDEČEM VRSTNEM REDU: • Odstranitev olimpijskega bazena in otroškega bazena, tribun, tlakovanih ploščadi ob bazenih, obodne ograje in kamnitih zidov, parapetnih zidcev ter elementov zunanje ureditve znotraj kompleksa. Poruši se AB školjka otroškega bazena in skakalnimi bloki ter školjka olimpijskega bazena. Odstani se tlak obbazenske ploščadi in ležalnih površin. Košarkaško igrišče se odstrani, koša na kovinski podkonstrukciji se ohrani. • Predvidena je odstranitev minimalnega števila dreves, označenih na grafičnih prilogah, ki onemogočajo postopek rušitve ter ostale nekvalitetne in poškodovane vegetacije (nevarovana vegetacija). • Ob zaključku vseh del se odstrani obstoječa ograja okrog celega kompleksa. • Sprotno mletje ruševin, transporti ni deponranja zaradi ponovne uporabe.
Št.P. | KRATEK OPIS DELA | EM | KOL | C/E | ZNESEK
VAROVANJE RUŠITVENIH DEL:
1. | Zavarovanje območja parcele št.: 230/15, in 144/53 - na lokaciji, kjer se kopališki objekt ne ruši; Zavarovanje izvesti glede na tehnologijo izvajalca: ročno rušenje, kombinirano ali strojno z ustreznimi ločilnimi rezi. Območje zavarovati, ograditi in ločiti z varnostno ograjo: Postaviti varovalne opore, lovilne in varnostne odre ter protiprašne bariere. Izdela se interna prometna in varnostna signalizacija in postavijo začasne fiksne bariere na mestih, kjer je povečana možnost vdora nepooblaščenih oseb ali živali na teren gradbene parcele. Aproksimativna velikost razmejitvenega območja 180,00 m2. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava zaščitnega odra za zavarovanje mimoidočih pešcev, občasnega prometa in delavcev, ki izvajajo dela tik ob obstoječi stavbi, ki se ne ruši in med preostalim deloviščem, skupaj z opozorilnimi tablami. Skupaj z odstranitvijo po končanih delih. | m2 | 45 |  | 0
ČIŠČENJE PARCELE:
3. | Čiščenje parcele: Odstranjevanje - posek dreves skupaj z odstranitvijo panja skupaj z ustreznim razrezom vej, debla in panja na kose, primerne za transport. Opomba: število dreves za posek določi in pred pričetkom del fizično označi pristojna služba skladno z ustreznim soglasjem. (Klasifikacijska številka odpadka: 170201) | kos | od tega:
3.1. | trdi les - listavci; premer debla do 20 cm: | kos | 8 |  | 0
3.2. | trdi les - listavci; premer debla od 21 cm do 30 cm: | kos | 14 |  | 0
3.3. | trdi les - listavci; premer debla od 31 cm do 40 cm: | kos | 9 |  | 0
3.4. | trdi les - listavci; premer debla od 41 cm do 50 cm: | kos | 8 |  | 0
3.5. | trdi les - listavci; premer debla nad 51 cm: | kos | 7 |  | 0
3.6. | mehki les - iglavci; premer debla do 20 cm: | kos | 5 |  | 0
3.7. | mehki les - iglavci; premer debla od 21 cm do 30 cm: | kos | 5 |  | 0
3.8. | mehki les - iglavci; premer debla od 31 cm do 40 cm: | kos | 3 |  | 0
3.9. | mehki les - iglavci; premer debla od 41 cm do 50 cm: | kos | 5 |  | 0
3.10. | mehki les - iglavci; premer debla nad 51 cm: | kos | 2 |  | 0
4. | Čiščenje parcele: Odstranitev manjšega odvečnega grmičevja na mikrolokacijah gradbene parcele, določenih s projektom: skupaj s koreninami, žaganjem na kose, primerne za transport. Delo se lahko izvede kot strojno čiščenje zaraščenih površin. (Klasifikacijska številka odpadka: 170201): | m2 | 1115 |  | 0
ODSTRANJEVANJE INŠTALACIJ IN OPREME:
5. | Odstranitev zelo dotrajanih nadometnih elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih omaric velikosti do 0.10 m2/kos skupaj z vso pripadajočo priklopno nadometno inštalacijo. (Klasifikacijska številka odpadka: 170701) | kos | 1 |  | 0
6. | Odstranitev zelo dotrajanih nadometnih elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih omaric velikosti od 0.10 do 0,15 m2/kos skupaj z vso pripadajočo priklopno nadometno inštalacijo. (Klasifikacijska številka odpadka: 170701) | kos | 1 |  | 0
7. | Odstranitev zelo dotrajanih nadometnih elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih omaric velikosti od 0.25 do 0,75 m2/kos skupaj z vso pripadajočo priklopno nadometno inštalacijo. (Klasifikacijska številka odpadka: 170701) | kos | 1 |  | 0
8. | Odstranitev podometnih elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih omaric velikosti do 0.10 m2/kos skupaj z vso pripadajočo priklopno podometno inštalacijo - izvlek iz ruševin. (Klasifikacijska številka odpadka: 170701) | kos | 1 |  | 0
9. | Odstranitev podometnih elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih omaric velikosti od 0.10 do 0,15 m2/kos skupaj z vso pripadajočo priklopno podometno inštalacijo - izvlek iz ruševin. (Klasifikacijska številka odpadka: 170701) | kos | 1 |  | 0
10. | Odstranitev podometnih elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih omaric velikosti od 0.25 do 0,75 m2/kos skupaj z vso pripadajočo priklopno podometno inštalacijo - izvlek iz ruševin. (Klasifikacijska številka odpadka: 170701) | kos | 1 |  | 0
11. | Odstranjevanje dotrajanih obstoječih odprtih, polodprtih ali zaprtih kabelskih nadometnih inštalacijskih PVC ali kovinskih polic za razvod kablov skupaj z pripadajočimi konzolami ter nadometnimi kabli. Police širine do 150 mm. (Klasifikacijska številka odpadka: 170203 in 170405) | m1 | 12 |  | 0
12. | Odstranjevanje dotrajanih obstoječih odprtih, polodprtih ali zaprtih kabelskih nadometnih inštalacijskih PVC ali kovinskih polic za razvod kablov skupaj z pripadajočimi konzolami ter nadometnimi kabli. Police širine do 300 mm. (Klasifikacijska številka odpadka: 170203 in 170405) | m1 | 14 |  | 0
13. | Odstranjevanje obstoječih dotrajanih pločevinastih kanalov pravokotnega ali kvadratnega prereza (prezračevanje ali odsesavanje) skupaj z pripadajočimi konzolami, eventualno izolacijo ter rozetami in šobami; kanal karakterističnega prereza do 0,03 m2/m1. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m1 | 20 |  | 0
14. | Odstranjevanje obstoječih dotrajanih pločevinastih kanalov pravokotnega ali kvadratnega prereza (prezračevanje ali odsesavanje) skupaj z pripadajočimi konzolami, eventualno izolacijo ter rozetami in šobami; kanal karakterističnega prereza do 0,15 m2/m1. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m1 | 14 |  | 0
15. | Odstranjevanje obstoječih dotrajanih horizontalnih in vertikalnih nadometnih cevi centralnega ogrevanja in vodovoda skupaj s pritrdilnimi konzolami in rozetami; odstranjevanje z razrezom na kose primerne za transport. Cevi do Ø 1,5ˇ. (Klasifikacijska številka odpadka: 170202) | m1 | 30 |  | 0
16. | Odstranjevanje obstoječih dotrajanih horizontalnih in vertikalnih nadometnih cevi centralnega ogrevanja in vodovoda skupaj s pritrdilnimi konzolami in rozetami; odstranjevanje z razrezom na kose primerne za transport. Cevi do Ø 3,00ˇ. (Klasifikacijska številka odpadka: 170202) | m1 | 20 |  | 0
17. | Odstranjevanje nadometnega ali odkopanega strelovoda - valjanca skupaj s pripadajočimi konzolami in klemami. (Klasifikacijska številka odpadka: 170202) | m1 | 240 |  | 0
18. | Posamezne zaščite elektro, strojnih in telekomunikacijskih inštalacij v času odklapljanja iz glavnega vira napajanja. | kpl | 3 |  | 0
19. | Odklop glavnih vodov posameznih inštalacijskih virov (elektrika, vodovodna instalacija, fekalna in meteorna kanalizacija, plinovod, eventualno hidrantno omrežje) inštalacij, varovanje v času odklopa in blindiranje. Dela izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. | kpl | 6 |  | 0
ODSTRANJEVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA:
20. | Odstranjevanje zelo dotrajanega in popolnoma uničenega stavbnega pohištva: lesenih enojnih oken v kompletu s pripadajočo celotno opremo, mokro vzidanim lesenim okvirjem brez krila, eventualno okensko polico in zunanjo pločevinasto minimalno odkapno obrobo; skupaj s transportom do začasne deponije gradbišča: (Klasifikacijska številka odpadka: 170201 in 170202)
20.1. | okna velikosti do 1,00 m2/kos | kos | 8 |  | 0
20.2. | okna velikosti do 2,00 m2/kos | kos | 6 |  | 0
20.3. | okna velikosti do 4,00 m2/kos | kos | 2 |  | 0
21. | Odstranjevanje zelo dotrajanega in popolnoma uničenega stavbnega pohištva: lesenih notranjih enokrilnih vrat v kompletu s pripadajočo opremo, mokro vzidanim podbojem, brez krila in eventualno leseno vratno pripiro ali lesenim pragom; skupaj s transportom do začasne deponije gradbišča: (Klasifikacijska številka odpadka: 170201 in 170202)
21.1. | vrata velikosti do 2,00 m2/kos, podboj/vratni okvir širine do 25 cm | kos | 2 |  | 0
21.2. | vrata velikosti od 2,00 do 4,00 m2/kos, podboj/vratni okvir širine do 25 cm | m2 | 2 |  | 0
22. | Odstranjevanje zelo dotrajanega in popolnoma uničenega stavbnega pohištva: kovinskih mokromontažnih podbojev, brez krila in z eventualno leseno vratno pripiro ali lesenim pragom; skupaj s transportom do začasne deponije gradbišča: (Klasifikacijska številka odpadka: 170405)
22.1. | enokrilna vrata velikosti do 2,00 m2/kos | kos | 5 |  | 0
23. | Odstranjevanje zelo dotrajanega in popolnoma uničenega stavbnega pohištva: kovinskih zunanjih vrat v kompletu s pripadajočo opremo, mokro vzidanim podbojem, s krilom in eventualno leseno vratno pripiro ali lesenim pragom; skupaj s transportom do začasne deponije gradbišča: (Klasifikacijska številka odpadka: 170201 in 170202)
23.1. | vrata velikosti do 2,00 m2/kos, podboj/vratni okvir širine do 25 cm | kos | 1 |  | 0
23.2. | vrata velikosti od 2,00 do 4,00 m2/kos, podboj/vratni okvir širine do 25 cm | m2 | 24 |  | 0
24. | Odstranjevanje zelo dotrajanih in popolnoma uničenih lesenih sten in polnil, skupaj s podkonstrukcijo in lesenimi finalnimi oblogami: (Klasifikacijska številka odpadka: 170201 in 170202) | m2 | 44 |  | 0
ODSTRANJEVANJE OGRAJ IN DRUGIH KOVIN. ELEMENTOV:
25. | Odstranjevanje komplet kovinskih dotrajanih enostavnih ograj na višini 3,00 m ali več: stebri, horizontalne in vertikalne prečke z držali, ograja višine do 1,20 m. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m1 | 7 |  | 0
26. | Odstranjevanje polnil iz žičnega pletiva in odstranjevanje ograj iz žičnega pletiva: skupaj s podkonstrukcijo, stebrički in oporami ter transportom do začasne deponije gradbišča: (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m2 | 150 |  | 0
27. | Odstranjevanje kovinskih polnil iz betonske ali kamnite ograje okrog kopališkega kompleksa: sestavljene iz kovinskih vertikalnih palic polnega preseka kvadratne ali okrogle oblike, vključno z vratnimi krili, oporami, sidri in ostalo kovinsko opremo ter transportom do začasne deponije gradbišča: (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m2 | 372 |  | 0
28. | Odstranjevanje komplet kovinskih ograj: stebri, mrežna vmesna polnila in vogalne opore, ograja višine do 1,20 m, okrog olimpijskega bazena. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m2 | 183 |  | 0
29. | Strojno odstranjevanje (bager) starih, dotrajanih betonskih in armirano betonskih delov zunanje ograje: stebriči (18/18/220cm, e=2,50 m), parapetne lamele (10/30/250 cm) in pripadajoči pasovni temelji (predvidoma 50/60 cm). Brez kovinskega polnila. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m1 | 156 |  | 0
30. | Odstranjevanje raznih vodil in gostih sider teže do 1,00 kg. Izvlek iz ruševin. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m1 | 20 |  | 0
31. | Odstranjevanje raznih sider teže do 3,00 kg/kos, odstranjevanje z izsekavanjem. Izvlek iz ruševin. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kos | 60 |  | 0
32. | Odstranjevanje dvojnih dimniških vratic velikosti do 0,10 m2/kos, odstranjevanje z izvlekom iz ruševin. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kos | 6 |  | 0
33. | Odstranitev kovinske konstrukcije okrasnega vogalnega "svetilnika": konstrukcije premera do 140 cm, višine 7,00 m, skupaj z okrasno ograjo. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kpl | 1 |  | 0
34. | Odstranitev kovinske konstrukcije za bazensko interno razsvetljavo: kovinski okvir "U" oblike: sestavljen v kombinaciji dveh betonsko kovinskih vertikalnih stebrov in kovinske horizontalne palične konstrukcije, višine do 10 m. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kpl | 1 |  | 0
35. | Odstranitev obstoječe cisterne za plin, odklop in nakladanje na kamion, cisterna volumna do 10,00 m3. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kpl | 1 |  | 0
36. | Odstranitev talnih sifonov. Izvlek iz ruševin. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kos | 10 |  | 0
37. | Odstranitev raznih pripir ali kotnikov. Izvlek iz ruševin. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m1 | 26 |  | 0
ODSTRANJEVANJE ZUNANJE OPREME IN INFRASTRUKTURE:
38. | Odstranitev zunanjih luči javne razsvetljave, montirane na konzole ali na samostojne kandelabre: enojna konzola z max.: dvama lučema z vso pripadajočo priklopno nadometno inštalacijo. (Klasifikacijska številka odpadka: 170701) | kos | 3 |  | 0
39. | Odstranjevanje odkopanega in odklopljenjega kabla NN napetosti in drugih vkopanih priključnih kablov, vključno z zaščitnimi cevmi in ozemljitvami; (Klasifikacijska številka odpadka: 170401, 170403 in 170407) | m1 | 400 |  | 0
40. | Odstranjevanje nadometnih inštalacijskih razvodnih kablov položenih samostojno ali v enojnem pvc zaščitnem kanalu (opomba: celotna podometna inštalacija in eventualne nadometne doze se odstranijo v sklopu grobega strojnega rušenja kopališkega objekta z izvlekom iz ruševin). (Klasifikacijska številka odpadka: 170701) | m1 | 50 |  | 0
41. | Odstranjevanje odkopanih dotrajanih obstoječih horizontalnih in vertikalnih cevi stare bazenske tehnike skupaj s pripadajočimi spojkami, rozetami, veznim materialom, pritrdilnimi konzolami, zaščitami in ozemljitvami; odstranjevanje z razrezom na kose primerne za transport. Cevi do Ø 6,0ˇ. (Klasifikacijska številka odpadka: 170407) | m1 | 212 |  | 0
42. | Odstranjevanje odkopanih dotrajanih obstoječih horizontalnih in vertikalnih cevi stare strojne instalacije: vodovod, plinovod skupaj s pripadajočimi spojkami, rozetami, veznim materialom, pritrdilnimi konzolami, zaščitami in ozemljitvami; odstranjevanje z razrezom na kose primerne za transport. Cevi do Ø 4,0ˇ. (Klasifikacijska številka odpadka: 170407) | m1 | 286 |  | 0
43. | Odstranjevanje lesenih pergol in sedalnih garnitur: pergola velikosti do 3,2/3,2/3,2 m, sestavljena iz lesenega poda in dveh klopi, izdelanih iz lesenih palet. (Klasifikacijska številka odpadka: 170201) | kpl | 3 |  | 0
44. | Odstranjevanje športne opreme: kovinski koš z leseno tablo in obročem; oprema se odstrani in preda na hrambo investitorju. Prevoz upoštevati v ceni. | kpl | 2 |  | 0
45. | Odstranjevanje športne opreme, raznih sider in podložnih plošč, teže do 10,00 kg/kos, odstranjevanje z izvlekom iz ruševin: (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kos | 20 |  | 0
VARNOSTNI REZI PRI RUŠITVAH:
46. | Strojno rezanje leseno - opečnih konstrukcij v projektirano globino do 15 cm in več: zaradi izdelave ravnih delovnih stikov in zaradi preprečitve širjenja vibracij in nastanka razpok po obstoječih konstrukcijah, lokacije določi projektant ali nadzor predhodno. | m2 | 6 |  | 0
47. | Strojno rezanje kamnitih konstrukcij v projektirano globino do 15 cm in več: zaradi izdelave ravnih delovnih stikov in zaradi preprečitve širjenja vibracij in nastanka razpok po obstoječih konstrukcijah, lokacije določi projektant ali nadzor predhodno. | m2 | 6 |  | 0
48. | Strojno rezanje armirano betonskih konstrukcij v projektirano globino do 15 cm in več: zaradi izdelave ravnih delovnih stikov in zaradi preprečitve širjenja vibracij in nastanka razpok po obstoječih konstrukcijah, lokacije določi projektant ali nadzor predhodno. | m2 | 3 |  | 0
49. | Odstranjevanje dotrajanih horizontalnih in vertikalnih žlebov ter raznih kleparskih obrob in zaključkov r.š. do 50,00 cm. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m1 | 86 |  | 0
50. | Odstranjevanje dotrajanih raznih kleparskih obrob in zaključkov r.š. od 50,00 do 100,00 cm. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m1 | 14 |  | 0
51. | Odstranjevanje dotrajanih in uničenih raznih lesenih opažev (tudi na strehi), stenskih oblog, podkonstrukcij in podobno. (Klasifikacijska številka odpadka: 170201) | m2 | 102 |  | 0
ODSTRANJEVANJE KRITIN:
52. | Odstranjevanje dotrajane in uničene obstoječe salonitne kritine z gospodarskega poslopja; skupaj z direktnim z nakladanjem na kamion,. Kritino se zloži in zaščiti v skladu s pravilnikom o ravnanju z azbestnimi odpadki in pripravi za transport. (Klasifikacijska številka odpadka: 170605) | m2 | 387 |  | 0
53. | Odstranjevanje dotrajane in uničene pločevinaste kritine skupaj s podložnim opažem. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | m1 | 13 |  | 0
54. | Odstranjevanje dotrajanih in uničenih strešnih letev pod salonitno in pločevinasto kritino. (Klasifikacijska številka odpadka: 170201) | m2 | 400 |  | 0
55. | Odstranjevanje popolnoma dotrajanega, uničenega in delno ožganega ostrešja, enostavno ostrešje, malo lesa. (Klasifikacijska številka odpadka: 170201) | m2 | 418 |  | 0
ODSTRANJEVANJE SPOMENIŠKO VAROVANIH ELEMENTOV:
56. | Izredno pazljivo odstranjevanje vertikalnih lamel iz brušenega umetnega kamna (terazzo): fiksno vpete lamele preseka 8/18 cm, dolžine do 310 cm se s strojnim rezom spodaj in zgoraj ločijo od fiksne podlage ter pazljivo transportirajo na začasni gradbiščni deponiji (H = do 250,00 m), ustrezno zaščitijo pred vremenskimi vplivi in propadanjem in varujejo do ponovne uporabe v skladu z navodili in pogoji kulturno varstvenega soglasja - ZVKDRS - Območna enota Ljubljana (ZVKDS) štev.: 796/93, z dne 10.11.2011 in odgovornega konzervatorja. (Klasifikacijska številka "ruševine": 170201) | m1 | 261 |  | 0
57. | Pazljivo odstranjevanje kamnitih zidov z ločevanjem samic in pranjem ter čiščenjem od ostankov malte ter betona skupaj s pazljivim transportom do začasne gradbiščne deponije, kjer se ustrezno zaščitijo pred vremenskimi vplivi, propadanjem in varujejo do ponovne uporabe v skladu z navodili in pogoji kulturno varstvenega soglasja - ZVKDRS - Območna enota Ljubljana (ZVKDS) štev.: 796/93, z dne 10.11.2011 in odgovornega konzervatorja. (Klasifikacijska številka "ruševine": 170201) | m3 | 36 |  | 0
STROJNO RUŠENJE OBJEKTOV:
58. | Strojno rušenje "golega objekta" obstoječega kopališča: po odstranitvi vseh delov objekta, ki niso iz opeke, betona ali armiranega betona se objekt najprej loči od objekta, ki se ruši (glej sanacijska dela), v nadaljevanju poruši strojno (bager) v skladu z navodili načrta rušitvenih del in po pravilih stroke, pri čemer je ruševine potrebno neprestano močiti z vodo, zaradi preprečitve širjenja prahu po neposredni okolici. Ruševine se pri rušenju ločujejo in sortirajo varno ter sproti. Strojno rušenje dotrajanega in uničenega "golega objekta" deljeno na sledeče segmente:
58.1. | Opeka: opečni nosilni zidovi, okrasni zidni opečni elementi, predelne stene in dimniki; skupaj z ometi in stenskimi keramičnimi oblogami: (Klasifikacijska številka odpadka: 170501) | m3 | 214.6 |  | 0
58.2. | Nearmirani beton slabše kvalitete: podložni, izravnalni in drenažni betoni; skupaj z ometi in stenskimi ter talnimi keramičnimi oblogami, garaža iz betonskih blokov: (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 166.4 |  | 0
58.3. | Armirani beton srednje kvalitete: pasovni in točkovni temelji, AB plošče, grede , nosilci, preklade, notranji mini bazeni; skupaj z uničenimi ometi ometi in dotrajanimi stenskimi ter talnimi keramičnimi oblogami (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 281.2 |  | 0
58.4. | Sestavljeni tlaki: skupaj s termičnimi in hidro izolacijami; (Klasifikacijska številka odpadka: 170904, 170101) | m3 | 76.1 |  | 0
59. | Strojno rušenje posameznih konstrukcij in objektov v zunanji ureditvi: po odstranitvi vseh delov, ki niso iz betona, armiranega betona in finalnih talnih zunanjih oblog se v nadaljevanju strojno (bager , pickhammer) porušijo in odstranijo vsi elementi in objekti v Z.U. v skladu z navodili načrta rušitvenih del in po pravilih stroke, pri čemer je ruševine potrebno ustrezno močiti z vodo zaradi preprečitve širjenja prahu po neposredni okolici. Ruševine se ob rušenju ločujejo in sortirajo varno ter sproti. Rušenje deljeneo na segmente, kot sledi:
59.1. | Nearmirani beton slabše kvalitete: podložni betoni pod bazeni in drugod, samostojne nearmirane betonske plošče po zelenici, ipd... (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 272 |  | 0
59.2. | Armirani beton srednje kvalitete: lupine olimpijskega in otroškega bazena skupaj z uničenimi opleski , tribune, stopnice; pasovni in točkovni temelji v Z.U. (oprema, ograje in zidovi), samostojne armirane pohodne plošče,... Skupaj z rezanjem armature po potrebi. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 1155 |  | 0
59.3. | Pohodni tlaki v zunanji ureditvi: betonski tlakovci in betonske plošče na betonski ali peščeni podlagi; (Klasifikacijska številka odpadka: 170101 in 170504) | m3 | 1176 |  | 0
59.4. | Betonski robniki, skupaj z betonsko podlogo (Klasifikacijska številka odpadka: 170101 in 170504) | m3 | 53.5 |  | 0
59.5. | Asfalti v zunanji ureditvi: uvozi na parcelo, priklopi infrastrukture in instalacij, v celotni debelini do 10 cm. (Klasifikacijska številka odpadka: 170302) | m2 | 105.5 |  | 0
59.6. | Kamnite konstrukcije: kamnite ograje, stebri in kamniti zidovi v zunanji ureditvi (Klasifikacijska številka odpadka: 170501) Opomba: določeni zidovi iz kamna se rušijo v skaldu z soglasjem ZVNKDRS | m3 | 200.6 |  | 0
60. | Strojno rezanje obstoječih asfaltnih površin v globino do 10 cm, raven rez: samo za obdelavo stika stari - novi asfalt in naknadno čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200-600 oC, pritisk 3-9 bar). | m1 | 144 |  | 0
61. | Odstranitev LTŽ pokrovov in odtočnih nastavkov, okvirji se odstranijo z izvlekom iz ruševin. (Klasifikacijska številka odpadka: 170202) | kos | 20 |  | 0
62. | Strojno odstranjevanje fekalne kanalizacije kopališkega objekta skupaj z jaški z direktnim nakladanjem na kamion. Pokrovi z okvirji (izvlek iz ruševin) se odstranijo in sortirajo posebej. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101, 170202) Obračun skupaj z izkopom po načelu prazno za polno; | m3 | 93 |  | 0
63. | Strojno odstranjevanje interne meteorne in fekalne kanalizacije v zunanji ureditvi skupaj z jaški z direktnim nakladanjem na kamion. Pokrovi z okvirji (izvlek iz ruševin) se odstranijo in sortirajo posebej . (Klasifikacijska številka odpadka: 170101, 170202) Obračun skupaj z izkopom po načelu prazno za polno; | m3 | 418 |  | 0
TRANSPORTI IN MLETJE RUŠEVIN:
64. | Transport in začasna postavitev kompletne garniture za predelavo ruševin: mlina za drobljenje betona in opeke na delovišče skupaj z vsemi potrebnimi deli. Fiksni enkratni znesek, v katerem je potrebno upoštevati vse stroške za postavitev protiprašnih barier in vseh drugih zaščit ter ukrepov za preprečevanje širjenja prahu in drugih škodljivih delcev po neposredni okolici. | kpl | 1 |  | 0
65. | Transport betonskih in kamnitih ruševin na začasno deponijo do 150 m v drobilec in drobljenje ruševin do frakcije tampona; Delo lahko izvede izvajalec, ki ima registrirano dejavnost in dovoljenje za predelavo odpadkov. Upoštevanih 85,00 % vseh betonskih ruševin, preostanek se odpelje. Mlete ruševine se deponirajo na delovišču do ponovne uporabe. | m3 | 1917 |  | 0
66. | Transport armirano betonskih ruševin v drobilec in drobljenje ruševin do frakcije tampona, Iočevanje betona in betonskega železa; Delo lahko izvede izvajalec, ki ima registrirano dejavnost in dovoljenje za predelavo odpadkov. Upoštevanih 85,00 % vseh betonskih ruševin, preostanek se odpelje. Mlete ruševine se deponirajo na delovišču do ponovne uporabe. | m3 | 1221 |  | 0
67. | Transport opečnih, keramičnih ter drugih ruševin sadre v drobilec in drobljenje ruševin do primerne frakcije; Delo lahko izvede izvajalec, ki ima registrirano dejavnost in dovoljenje za predelavo odpadkov. Upoštevanih 85,00 % ruševin te klasifikacije, preostanek se odpelje. Ruševine se odpeljejo na deponijo izvajalca, z upoštevanjem odkupne cene, ki pripada investitorju in mora biti upoštevana v ceni za enoto mere. | m3 | 182.41 |  | 0
68. | Nakladanje in transport že sortiranih ruševin v stalno deponijo izvajalca s plačilom vseh taks, pristojbin in odškodnin, kot sledi: | ton | od tega.
68.1. | BETON: Klasif. št. odpadka: 170101: beton, armiran beton, betonska kritina, betonski zidaki, … Upoštevano 15 % betonskih ruševin, preostanek se zmelje in ponovno uporabi za zasipe in spodnje ustroje nasipov | ton | 1108 |  | 0
68.2. | OPEKA: Klasif. št. odpadka: 170102: opeka, opečni nosilni in predelni zidovi, … | ton | 386 |  | 0
68.3. | KERAMIKA: Klasif. št. odpadka: 170103: keramika, porcelan, keramične ploščice, … | ton | 15 |  | 0
68.4. | LES: Klasif. št. odpadka: 170201: les, ostrešje, tramovi, opaži, lesene stene, plafoni, odkopani panji, veje, grmičevje, ... | ton | 34 |  | 0
68.5. | HLODOVINA: Klasif. št. odpadka: 170201: les iglavcev in listavcev, … Pri odvozu hlodovine upoštevati odkupno ceno, ki pripada investitorju in jo je treba zajeti v ceni za enoto mere! | m3 | 35 |  | 0
68.6. | STEKLO: Klasif. št. odpadka: 170202: steklo, stekleni izdelki, ... | ton | 0.25 |  | 0
68.7. | BITUMENSKE MEŠANICE: Klasif. št. odpadka: 170302: hidroizolacije, varjene in v samostojnih trakovi, bitumenske mešanice , ki niso navedene pod 170301: | ton | 2 |  | 0
68.8. | KAMEN: Klasif. št. odpadka: 170501: kamen, kamniti izdelki in kamniti zidovi, … Upoštevano 15 % kamnitih ruševin, preostanek se zmelje in ponovno uporabi za zasipe in spodnje ustroje nasipov ali pa ohrani do ponovne uporabe | ton | 55 |  | 0
68.9. | KOVINE (jeklo in železo): Klasif. št. odpadka: 170405: kovinske konstrukcije, pločevina, kovinske ograje; pri ruševinah te klasifikacije upoštevati odkupno ceno, ki pripada investitorju in jo je treba zajeti v ceni za enoto mere! | ton | 10 |  | 0
68.10. | MEŠANICE KOVIN: Klasif. št. odpadka: 170407: pocinkana pločevina, barvani in alu žlebovi, razne kleparske obrobe in izdelki, … Pri ruševinah te klasifikacije upoštevati odkupno ceno, ki pripada investitorju in jo je treba zajeti v ceni za enoto mere! | ton | 4 |  | 0
68.11. | INŠTALACIJE: Klasif. št. odpadka: 170411: elektro kabli. Pri ruševinah te klasifikacije upoštevati odkupno ceno, ki pripada investitorju in jo je treba zajeti v ceni za enoto mere! | ton | 1.5 |  | 0
68.12. | IZOLIRNI MATERIALI, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 02: Klasif. št. odpadka: 170604: mineralna volna, polistireni, …. | ton | 2 |  | 0
68.13. | PLASTIKA: Klasif. št. odpadka: 170203: plastične cevi, zaščitne cevi in drugo…. | ton | 1 |  | 0
68.14. | GRADBENI MATERIALI, KI VSEBUJEJO AZBEST: Klasif. št. odpadka: 170605: salonitna valovita kritina, salonitne cevi, …. | ton | 6 |  | 0
68.15. | MEŠANI GRADBENO ODPADKI IN ODPADKI PRI RUŠENJU: Klasifikacijska številka odpadka 170904: | ton | 225 |  | 0
SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  |  | 0
Note on A3: .: Vse opombe tega popisa so za ponudnika obvezne!
Note on A4: .: Vse opombe tega popisa so za ponudnika obvezne!

## SANACIJSKA DELA
III. SANACIJSKA DELA:
OBSEG DEL: Sanacijska dela obsegajo sanacijo in prenovo severne in vzhodne fasade ohranjenega objekta: Hajdruhova ulica 21 A: odbjekt se na tej mikrolokaciji odkoplje do dna temljenja in sanira do vrha strehe v celoti.
OPOMBA: Pri izvajanju rušenja posameznih delov objekta je obvezno upoštevati Načrt obstoječega stanja in izdelan Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki št.: 08/ 2010, PZI, (avgust 2013) za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev in izdelovalcev posameznih načrtov. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati že izdelan načrt rušitvenih del in projektantu ali nadzorni službi posredovati eventualne pripombe. V postavkah rušitvenih del je v cenah za enoto mere potrebno zajeti:
OPOMBA: Sanacijska dela se izvajajo v skladu s tehničnim opisom v projektu rušitvenih del; Pri rekonstrukciji objekta je v celoti upoštevati smernice, navodila in pogoje projekta in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. (ZVKDS). Pri gradnji se upoštevajo navodila konzervatorja v kolikor je to potrebno; Popis upošteva sanacijska dela S in V strani objekta v celoti. Ostali posegi v prizemne zidove niso upoštevani! v posameznih postavkah rušitvenih del je v cenah za enoto mere potrebno zajeti:
1. Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del.
Št.P. | KRATEK OPIS DELA | EM | KOL | C/E | ZNESEK
SANACIJA TEMELJEV:
1. | Izdelava sanacije pasovnih temeljev po sledečem vrstnem redu:
1.1. | Odstranitev tlakov in objekta na S in V strani je že zajeta v poglavju rušitvena dela. Ravno tako so zajeti tudi rezi posameznih nosilnih konstrukcij (beton, kamen, opeka, les) zaradi preprečitve širjenja vibracij.
1.2. | Ročni odkop temeljev do dna temelja z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa: izkop širine do 1,00 m, globine do 1,00 m, v zemljišču III. Kategorije. | m3 | 26 |  | 0
1.3. | Odstranjevanje stare hidroizolacije in čiščenje obstoječe površine temeljev z tlačnim vodnim ali peščenim curkom: mehki medij; čiščenje do zdrave podlage. | m2 | 26 |  | 0
1.4. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa - kanala širine do 1,00 m v terenu III. in IV. kategorije v projektiranih padcih s točnostjo + 1,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala . | m2 | 26 |  | 0
1.5. | Izravanava površine temeljev in zapolnitev votlih gnezd s cementno malto, gladko zaribana: priprava stenskih površin za nanos hidroizolacije. | m2 | 26 |  | 0
1.6. | Obdelava delovnega stika med temeljno peto in zidom V in S strani objekta s cementno malto v obliki polkrožnega ali trikotnega preseka - "holkela" ali vgradnja EPS kotne letve 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov). | m1 | 26 |  | 0
1.7. | Nabava, dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije po že izravnanih površinah v sestavi; čiščenje podlage, hladni premaz Ibitol (poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur), bitumenski polno varjeni trakovi tip Casali na bazi poliestrskega filca debeline 4 mm, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031, popolno privariti s podlago. Trak odmerimo na začetek preklopa v horizontali (10 cm). Pričetek varjenja pa začnemo s spodnje strani stene - od zgornjega konca kotne letve proti vrhu stene. Izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. S končanjem vertikalne hidroizolacije dokončamo še spoj hidroizolacije: stena-tla, preklop najmanj 10 cm (na EPS kotno letev traku ne varimo). Stik na vogalu s steno in peto temelja se izdela z dvojnim trakom, kar je všteto v ceno E.M. | m2 | 36.4 |  | 0
1.8. | Nabava, dobava in polaganje vodoodbojne zaščite vertikalne izolacije iz ekstrudiranih polystirenskih plošč (XPS), ki imajo zunanjo stran obdelano z drenažnimi utori, proizvajalca npr.: Lespatex Stysol L. Plošče dim. 60/125 cm v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC). Pritrjevanje; poliuretansko lepilo TERMIFIX (1 kartuša/5m2) ali bitumensko hladno lepilo BITUFIX (1-2 kg/m2). Plošče debeline 8 cm, na pero in utor. | m2 | 31.2 |  | 0
1.9. | Nabava, dobava in polaganje PVC pregibnih drenažnih cevi premera 150 mm poljubnega proizvajalca z ustrezno betonsko podlago, polaganjem v projektiranih padcih in filtrskim zasipom in obsipom do višine 25 cm nad temenom cevi skupaj s polaganjem zaščitnega ovojnega filca. Izdelana okrog objekta v dnu temeljev. | m1 | 26 |  | 0
1.10. | Nabava, dobava in izdelava drenažnega priključka "cev na cev" pod kotom 90° s fazonskim kosom DN 150 / DN 150 mm, kompletno vsa gradbena dela brez zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
1.11. | Nabava, dobava in izdelava drenažnega priključka "cev na jašek" pod kotom 45° s fazonskim kosom in koloenom na ponikovalnico, kompletno vsa gradbena dela brez zemeljskih del. | kos | 2 |  | 0
1.12. | Nabava, dobava in polaganje horizontalnih kanalizacijskih UK - PVC SN-4 SDR41 cevi, po standardu EN-1401-1 (poljubnega proizvajalca kot npr. Zagožen) z vsemi vtičnimi objemkami, U-tesnili (UNI EN 1401-1), koleni in odcepi, ki niso posebej navedeni v tem popisu ter delnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu. Cevi premera 150 mm (160 mm): priklop drernaže v obstoječi sistem. | m1 | 10 |  | 0
1.13. | Kombinirani zasip/izdelava varnostnega in zaščitnega sloja (50,00 strojno - 50,00 ročno) jarka po položitvi že obbetoniranih cevi s separiranim pranim agregatom granulacije 4-8 mm v višini 15,00 cm nad temenom obbetonirane cevi z minimalnim utrjevanjem. | m3 | 1 |  | 0
1.14. | Kombinirani zasip/izdelava varnostnega in zaščitnega sloja drenaže (50,00 strojno - 50,00 ročno) jpo položitvi drenaže s separiranim pranim agregatom granulacije 4-16 mm v višini 30,00 cm nad temenom drenažnega sloja. | m3 | 8 |  | 0
1.15. | Kombinirani zasip (80,00 strojno - 20,00 ročno) jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh v debelini po 25 cm. | m3 | 14 |  | 0
1.16. | Ročni zasip položene kanalizacije po končanih delih in primernim komprimiranjem po plasteh v debelini do 25 cm. | m3 | 1 |  | 0
1.17. | Odvoz sortiranega odvečnega materiala in izkopa v stalno deponijo izvajalca z zvračanjem in grobim planiranjem v deponiji s plačilom vseh potrebnih taks in pristojbin. (transporti se vršijo do mesta vgrajevanja v nasipe) | m3 | 12 |  | 0
SANACIJA FASADE:
2. | Izdelava sanacije fasade po sledečem vrstnem redu:
2.1. | Priprava površine: Odstranjevanje starih ometov, opleskov in drugih stenskih oblog; najprej kombinirano z strojnim dletom nato čiščenje obstoječe površine s tlačnim vodnim ali peščenim curkom: mehki medij; čiščenje do zdrave podlage. | m2 | 93 |  | 0
2.2. | Izravanava opečne ali kamnite površine očiščenega zidu: močenje zidu; izravnava z grobim podaljšanim AC ometom, porezan in grobo zalikan s sočasno zapolnitvijo nastalih votlih gnezd z enako malto: priprava stenskih površin za nanos fasadne termoizolacije. | m2 | 93 |  | 0
3. | Tankoslojna fasada: Lepljenje sistemske toplotne izolacijske fasadne obloge debeline 15 cm; obloga visoke trdnosti, s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna! Termoizolacija iz mineralne volne poljubnega proizvajalca ( Lambda = 0,040 W/mK )- pritrjene z lepljenjem in sidranjem (po potrebi) po navodilih proizvajalca.
• | Izdelava temeljnega tenkoslojnega nanosa, napenjanje armaturnega steklenega pletiva 4/4 mm (min: 165g/m2) z vsemi ojačitvami okrog odprtin, vogalov, špaletah in na robovih, izravnava z osnovnim tenkoslojnim nanosom in zaključni žlahtni sloj finalnega ometa v izbrani barvi, strukturi in zrnavosti, po izbiri projektanta. Izdelano po navodilih in parametrih proizvajalca izbranega sistema. S finalno mikrostrukturirano, silikonsko paroprop. barvo v tonu po izbiri. Skupaj z obdelavo vseh špalet, robov, odkapnikov in zaključkov. Sistem pred naročilom in izvedbo obvezno potrdi nadzor.
3.0. | Skupaj ometana fasada skupaj s špaletami (širine ≤ 15 cm) - debelina termo izolacije 14 cm: | m2 | 86 |  | 0
4. | Ometana fasada cokl - podstavek fasade: Nabava, dobava in izdelava vodoodbojne vertikalne tenkoslojne pralne fasade direktno na armirano betonsko ali opečno površino v sestavi:
• | Priprava površine za obdelavo: čiščenje AB/opečne podlage in odstranitev ostankov olja in premazov od opaževanja.
• | Lepljenje sistemske toplotne izolacijske fasadne obloge; obloga visoke trdnosti, s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna! Termoizolacija iz ekstrudiranega polistirena. Plošče izdelane skladno na standard SIST EN 13163, - razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 - ekspandirane v orodju (kalupu) - na obeh straneh rebrast raster 1×1 cm za boljši oprijem lepila in osnovnega ometa; priitrjene z lepljenjem in sidranjem (po potrebi) po navodilih proizvajalca. Debeline 14 cm.
• | Izdelava temeljnega tenkoslojnega nanosa, napenjanje armaturnega steklenega pletiva 4/4 mm (min: 165g/m2) z vsemi ojačitvami okrog odprtin, vogalov, špaletah in na robovih, izravnava z osnovnim tenkoslojnim nanosom in zaključni žlahtni sloj finalnega ometa v izbrani barvi, strukturi in zrnavosti, po izbiri projektanta. Izdelano po navodilih in parametrih proizvajalca, npr: Caparol Capatect top line s finalno mikrostrukturirano, silikonsko paroprop. barvo v tonu po izbiri. Skupaj z obdelavo vseh špalet, robov, odkapnikov in zaključkov. (Op.: možen je tehnično adekvaten sistem po teh. specifikacijah Weber z zaključnim vodoodbojnim ometom) Sistem pred naročilom in izvedbo obvezno potrdi nadzor.
4.0. | Skupaj ometana fasada cokla - debelina termo izolacije/plošč 14 cm: | m2 | 13 |  | 0
SANACIJA STREHE:
5. | Izdelava sanacije strešnega robu (novi kapni del) po sledečem vrstnem redu: | m1 | 26 | od tega:
5.1. | Odstranjevanje salonit kritine z letvami z ustreznim predhodnim rezom je predmet rušitvenih del.
5.2. | Kontrola poškodbe ožganega obsotječega ostrešja: pregled poškodovanega (požar) ostrešja po odstranitvi kritine in letev, ustrezna zamenjava ostrešja v globino do 70 cm in izdeleva novega nadomestnega ostrešja iz lesa iglavcev, 1. kvalitete ustrezno impregnirano. Obdelano po detajlu , katerega določi projektant po odkritju strehe; predvidena poraba lesa 0,06 m3/m2/m1. Srednje zahtevno ostrešje | m2 | 19 |  | 0
5.3. | letvanje po popravilu ostrešja - izdelava zračnega sloja; dvojno letvanje z impregniranimi vzdolžnimi in prečnimi letvami, pritrjenimi z nerjavečimi spax vijaki. | m2 | 19 |  | 0
5.4. | Termo izolacija. Vlaganje termo izolacije med strešno konstrukcijo: kamenna volnas, npr. Tervol DP-5, polno zaponjeno v najmanj dveh slojih: | m3 | 4.55 |  | 0
5.5. | Izdelava lesenega impregniranega smrekovega kosmatega opaža preko letev, skupaj z sekundarno folijo, ki mora ustrezati sledečim parametrom: Teža ≥ 180 g/m2; Paropropustnost z Sd vrednostjo manjšo od 0,2 m oz. 20 cm, Temperaturna obstojnost od -40 °C do + 110 °C; Višina vodnega stolpca min.: 4,00 m. Položena mora biti z ustreznimi lepljenimi "airstop" preklopi (samolepilni rob ali posebni lepilni trak) vse v skladu z navodili izbranega proizvajalca in tehničnim listom artikla, proizvod npr. Omega Plus 180. | m2 | 19 |  | 0
5.6. | Izdelava dvojne odtočne odkapne obrobe; izdelane iz aluminijaste barvane pločevine debeline 0,7 mm, zgornja pločevina r.š. do 80 cm, pigana pod obstoječo kritino z ustreznim robom za preprečevanje dotoka vode, zaključena preko kapu v odtočni H žleb. Druga obroga, r.š. do 40 cm, položeno pod letve in zaključena z odkapnim robom v odtočnem H žlebu; obe pločevini sta v žlebu pigani v enotni vodotesni rob. | m1 | 20 |  | 0
5.7. | Izdelava dvojne zaključne obrobe na enokapnem slemenu (mini atika); izdelane iz aluminijaste barvane pločevine; zgornja pločevina r.š. do 60 cm, debeline 1,00 mm, pigana pod obstoječo kritino z ustreznim robom za preprečevanje dotoka vode, zaključena pred robom slemena v vertikalni rob pod pločevino atike z vodotesnim robom. Druga obroga - mini atika, izdelana iz pločevine debeline 2,00 mm, r.š. do 48 cm, položena ob rob slemena in zaključena z odkapnim robom minnimalne širine 3 cm, ki sega preko robu fasade; obe pločevini sta med seboj združeni s piganim robom v zgobni tehniki z popolnoma vodotesnim stikom. | m1 | 6 |  | 0
SKUPAJ SANACIJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
Note on A3: .: Vse opombe tega popisa so za ponudnika obvezne!

## PRESTAVITEV KANALIZACIJE
X. FEKALNA KANALIZACIJA - PRESTAVITEV VODA:
OPOMBA: Podometni H in V razvodi fekalne kanalizacije so predmet načrta strojnih inštalacij in opreme, kjer jih opredeljujejo pripadajoči popisi. Rušitvena dela so zajeta v poglavju rušitve in v tem delu poglavja niso posebej prikazana. V tem poglavju so zajeta samo tista dela, ki so potrebna zaradi prestavitve kanalizacijskega voda za potrebe objekta Hajdrihova ulica 21 A. Kompleta fekalna kanalizacija za kopališki kompleks Kolezija je obdelana v drugih popisih. Pri izvajanju fekalne kanalizacije je v cenah za enoto mere potrebno upoštevati:
1. Celoten cevni material mora v smislu kvalitete, trdnosti in vodotesnosti odgovarjati predpisom, za kar je po končani gradnji dostaviti ustrezna dokazila in izjavo o vodotesnosti cevi. Preiskus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije, o čemer je potrebno izdelati ustrezno poročilo.
2. Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije: snemanje profilov, vertikalnih in horizonzalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. Izvajalec na koncu podatke in posnetek preda izdelovalcu PID in POV projekta.
3. Kanalizacija pod povoznimi površinami mora biti obvezno polno obbetonirana.
4. Razvod cevi pod stropom, po ploščah in pod stropom objekta po posameznih etažah ter po stenah objekta je predmet popisa strojnih inštalacij; poglavje vodovod v načrtu strojnih inštalacij, razen tistih segmentov, ki so vrisani v načrtu arhitekture: "tloris temeljev in kanalizacije".
5. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno: vse skupaj je zajeti v ceno za enoto mere posamezne postavke.
6. Eventualna montaža kolen ali posameznih reducirk ter odcepov se obračuna kot ekvivalent - 0,5 m1 položene cevi, če ni v popisu drugače opredeljeno. Posamezni preboji in prehodi skozi posamezne AB konstrukcije so obdelani v zidarskih in tesraskih delih.
7. Pokrovi, ki so prirejeni za montažo utopljene finalne talne talne obloge se montirajo tik pred izdelavo finalne obrabne plasti, zato so obdelani in opisani posebej in ne v sklopu posameznega jaška, katerega se izdela že v prehodnih fazah gradbenih del.
8. Cevi, kolena, odcepi, reducirni kosi in loki morajo ustrezati sledečim parametrom: uličnih kanalizacijske UK-PVC troslojne COEX cevi, kolena, odcepi in reducirni kosi, izdelani po stabdardu EN 1401-1) z nazivno trdnostjo SN-8 (temenska togost 8kN/m2) ali več, če tako zahteva predmetni popis ali postavka. Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi.
9. V ceno za enoto mora biti vkalkuliran tudi tehnološko ekonomski elaborat; izdelava elaborata začasne prometne ureditve, vsa varovanja, zaščite in dnevne preusmeritve prometa
Splošna določila za kanalizacijo:
Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
Standardi za kanalizacijo vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna
pomožna dela in sicer :
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
- snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem
- niveliranje in postavljanje profilov
- dodajanje materiala in orodja
- čiščenje po dovršenem delu
OPOMBA : vsa potrebna zemeljska dela se izvedejo in obračunajo po standardih za zemeljska dela !
Opis dela :
- naprava malte
- polaganje kanalizacijskih cevi
- prenos materiala in izdelkov do mesta vgraditve
- vsa pomožna dela
Obračun :
- polaganje cevi se obračunava po m1 položene cevi
- naprava jaškov vseh vrst je opisana detajlno in se obračunava v kompletni izvedbi po komadih.
Št.P. | KRATEK OPIS DELA | EM | KOL | C/E | ZNESEK
GEODETSKA DELA:
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 128 |  | 0
PREDDELA:
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda (cca. 1 kos na 30 dolžinskih m1). | kos | 10 |  | 0
3. | Demontaža, transporti in začasno skladiščenje prometnih znakov na deponiji izvajalca za kasnejšo montažo po končanih delih. | m3 | 128 |  | 0
IZKOPI:
4. | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) z odrivom (obstoječo živico je treba deponirati na gradbišču v skladu z normativi!) | m3 | 29.44 |  | 0
5. | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. Kat | m3 | 85 |  | 0
6. | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m, z odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a+b+c = skupni izkop: | m3 | 379.17 | od tega:
6.1. | a/ zemljina III. kategorije cca. 50% | m3 | 189.585 |  | 0
6.2. | b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% | m3 | 113.751 |  | 0
6.3. | c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 20% | m3 | 75.834 |  | 0
7. | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 6 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a+b+c = skupni izkop: | m3 | 116.07 | od tega:
7.1. | a/ zemljina III. kategorije cca. 20% | m3 | 23.214 |  | 0
7.2. | b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 40% | m3 | 46.428 |  | 0
7.3. | c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 40% | m3 | 46.428 |  | 0
NASIPI, ZASIPI:
8. | Urejanje planuma posteljice ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m2 | 121 |  | 0
9. | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm. | m3 | 12.1 |  | 0
10. | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 0-30 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti | m3 | 44.42 |  | 0
11. | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije. | m3 | 175.86 |  | 0
12. | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km, ki jo izvajalec del pridobi sam (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40 v ceni za enoto mere) | m3 | 175.86 |  | 0
13. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje | ur | 120 |  | 0
BREŽINE IN ZELENICE:
14. | Humuziranje ravnih zelenih površin brez valjanja ter zasaditev trave , vključno z zalivanjem in vzdrževanjem do treh mesecev po sejanju | m2 | 147.2 |  | 0
NOSILNE PLASTI:
15. | Izdelava nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega kamanitega materiala (po potrebi) NKM 64 v debelini predpisani s strani geomehanika.(v popisu predvideno 40 cm) | m3 | 46.36 |  | 0
16. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 30 cm. | m3 | 34.77 |  | 0
17. | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca 0-16 v povprečni debelini do 5 cm s točnostjo +/- 1cm (priprava za polaganje finalnih ustrojev). | m3 | 5.8 |  | 0
ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ:
18. | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, širine do 0,75 m, v deb. 15 cm | m2 | 8 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:
19. | Nabava, dobava, opaženje in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. Popis predvideva opažen izkop po trasah dolžine ne več kot 10 m. | m2 | 50 |  | 0
20. | Postavitev začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk, za prehod | kos | 2 |  | 0
21. | Ponovna montaža demontiranih prometnih znakov na nov AB temelj vključno s čiščenjem, vsemi transporti, zemeljskimi in betonskimi deli ter materialom. | kos | 1 |  | 0
22. | Izvedba križanj z ostalimi vodi gospodarske javne infrastrukture z zaščito vseh obstoječih instalacij pred mehanskimi poškodbami z ovitjem v stekleno volno v rolah ali zaščito z zaščitnimi cevmi in obetoniranjem, varovanjem gradbebe jame pred vsipom in dodatnim utrjevanjem zasipnega materiala na mestu križanj. | kos | 2 |  | 0
23. | Izvedba zaščite ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture ob vzdolžnem poteku gradbene jame z zaščito vseh obstoječih instalacij pred mehanskimi poškodbami z ovitjem v stekleno volno v rolah ali zaščito z zaščitnimi cevmi in obetoniranjem, varovanjem gradbebe jame pred vsipom in dodatnim utrjevanjem zasipnega materiala na mestu križanj. | m1 | 30 |  | 0
24. | Izvedba zaščite križanja sanitarne kanalizacije z obstoječiim razbremenilnim vodom (prehod kanala pod razbremenilnikom) s polnim obetoniranjem v dolžini 1m na vsako stran od osi kanalizacije s pustim betonom C 8/10. | m3 | 1 |  | 0
KANALIZACIJA:
25. | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi;
| GRP-DN200 SN10k | m1 | 121.15 |  | 0
26. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi;
| PVC-DN150 SN4 | m1 | 6 |  | 0
27. | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine od 0 do 2 m iz armiranega poliestra fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem premera 60 cm nosilnosti 50kN; | kos | 3 |  | 0
28. | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine od 0 do 2 m iz armiranega poliestra fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem premera 60 cm nosilnosti 400kN; | kos | 1 |  | 0
29. | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine od 2 do 4 m iz armiranega poliestra fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem premera 60 cm nosilnosti 50kN; | kos | 2 |  | 0
30. | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine od 2 do 4 m iz armiranega poliestra fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem premera 60 cm nosilnosti 400kN; | kos | 2 |  | 0
31. | Izdelava perforiranih ponikalnih jaškov globine od 2 do 4 m iz armiranega betona fi 100 cm, z napravo AB venca, obdelavo vtoka v jašek, vgradnjo fitrirnih plasti ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem premera 60 cm nosilnosti 50kN; | kos | 1 |  | 0
32. | Izdelava peskolova iz cevi iz umetnih mas fi 40 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova dimenzij 60/60 cm nosilnosti 50kN, izdelava po detajlu. | kos | 1 |  | 0
33. | Izvedba priključevanja kanalov na obstoječe jaške odpadne kanalizacije, z rezanjem jaška glavnega kanala in montažo vključno z dobavo vsega spojnega materiala in tesnitvijo. | kos | 1 |  | 0
34. | Izvedba priključevanja obstoječih kanalov na nove jaške odpadne kanalizacije, z rezanjem jaška kanala in montažo vključno z dobavo vsega spojnega materiala in tesnitvijo. | kos | 1 |  | 0
ČRPALIŠČE:
35. | Izdelava vodotesnih črpalnih jaškov s podslapjem globine od 4 do 6 m iz armiranega poliestra fi 150 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek in podslapja fi 150 mm, zračnika ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem premera 60 cm nosilnosti 400kN; | kos | 1 |  | 0
OSTALE STORITVE:
36. | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov iz poliestra po veljavnih standardih. Preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije, o čemer je potrebno izdelati ustrezno pissno poročilo. | kos | 5 |  | 0
37. | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih: | m1 | 127.15 |  | 0
38. | Mehansko odstranjevanje nesnage in čiščenje izvedene kanalizacije s spiranjem. | m1 | 127.15 |  | 0
39. | Izvedba TV snemanja kanalizacije in podolžnih profilov po izvedenih delih. Kamere za snemanje kanalizacije morajo biti takšne dimenzije, da omogočajo snemanje tudi manjših profilov kanala. Ponudnik mora naročniku zagotoviti snemanje kanalizacije s TV kamero in hkratno snemanje podolžnih profilov (kaseta-grafični izris podolžnih profilov), presnemavanje na video kaseto VHS oziroma DVD disk. | m1 | 127.15 |  | 0
40. | Prestavitev obstoječih telekomunikacijskih kablov s polaganjem v zaščitno rebrasto PVC cev fi 110, vključno z dobavo materiala, zemeljskimi deli, izvedbo peščene posteljice in obsipom cevi ter vsemi pomožnimi in zaključnimi deli. | m1 | 27 |  | 0
41. | Prestavitev obstoječih telekomunikacijskih drogov vključno z dobavo materiala, zemeljskimi deli, izvedbo temeljenja ter vsemi pomožnimi in zaključnimi deli. | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA - PRESTAVITEV VODA: |  |  |  |  | 0

## PRESTAVITEV VODOVODA
XXV. VODOVODNA INŠTALACIJA - PRESTAVITEV VODOVODA:
OPOMBA: PRED PRIČETKOM DEL JE S SONDAŽNIM IZKOPOM PREVERITI PROFIL OBSTOJEČE VODODOVODNE INSTALČACIJE IN KAKRŠNA KOLI ODSTOPANJA JAVITI PROJEKTANTU, NADZORU IN INVESTITORJU. Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Rušitvena dela so zajeta v poglavju rušitve in v tem delu poglavja niso posebej prikazana. Pri izvajanju prestavitve vodovoda je v cenah za enoto mere potrebno upoštevati:
1. Izdelati projekt ureditve gradbišča ter stroške organizacije in opreme gradbišča zajeti v ceno, zagotoviti vsa potrebna zavarovanja in označbe gradbišča, s predpisano signalizacijo - gradbiščna ograja, vrvice, označbe, svetlobna telesa,..; vključno .z odstranitvijo po končanih delih.
2. Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka vodovoda: snemanje profilov, vertikalnih in horizonzalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. Izvajalec na koncu podatke in posnetek preda izdelovalcu PID in POV projekta.
3. Vodovod pod povoznimi površinami mora biti obvezno polno obbetoniran ali v ustreznih zaščitnih ceveh.
4. Priprava gradbišča z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev ter predvideti prometno ureditev v času gradnje - dovoljenja in izvedba zapore ali preusmeritve prometa, po potrebi je potrebno urediti obvoze za čas gradnje in jih primerno označiti
5. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno: vse skupaj je zajeti v ceno za enoto mere posamezne postavke.
6. Izvajalec je dožan voditi vso, po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnološkemu postopku gradnje dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predložiti na tehničnem pregledu. Po končanih delih je potrebno gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje oz. v stanje skladno s popisom del
7. izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop zaposlenim do delovišča in stanovalcem do objektov, vkolikor to ni mogoče je potrebno vnaprejšnje obvestilo; eventualne odškodnine zaradi neurejenih dostopov je zajeti v ceno,
8. Vse stroške stalnih in začasnih deponij všteti v ceno (takse, odškodnine, cena razplaniranja…) Pri obračunu količin za vsak odsek od točke do točke usklajevati količine z masno črto iz grafične priloge - vzdolžnega profila.
9. V ceno za enoto mora biti vkalkuliran tudi tehnološko ekonomski elaborat; izdelava elaborata začasne prometne ureditve, vsa varovanja, zaščite in dnevne preusmeritve prometa
Splošna določila za vodovod:
Vodovod se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
Standardi za kanalizacijo vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna
pomožna dela in sicer :
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
- snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem
- niveliranje in postavljanje profilov
- dodajanje materiala in orodja
- čiščenje po dovršenem delu
OPOMBA : vsa potrebna zemeljska dela se izvedejo in obračunajo po standardih za zemeljska dela !
Opis dela :
- naprava malte
- polaganje vodovodnih cevi, gafonskih kosov in sdrugega materiala
- prenos materiala in izdelkov do mesta vgraditve
- vsa pomožna dela
Obračun :
- polaganje cevi se obračunava po m1 položene cevi
- naprava jaškov vseh vrst je opisana detajlno in se obračunava v kompletni izvedbi po komadih.
Št.P. | KRATEK OPIS DELA | EM | KOL | C/E | ZNESEK
GEODETSKA DELA:
1. | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi in oznako odcepov in priklopov. | m1 | 115 |  | 0
PREDDELA:
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda (cca. 1 kos na 30 dolžinskih m1). | kos | 13 |  | 0
3. | Priprava trase pred pričetkom del: ureditev trase in varovalnega pasu, ureditev deponije, prevoz vodovodnega materiala, zavarovanje gradbišča, prenosi na mesto vgradnje. | m1 | 115 |  | 0
ZEMELJSKA DELA:
4. | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) z odrivom (obstoječo živico je treba deponirati na gradbišču v skladu z normativi!) | m3 | 77 |  | 0
5. | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. Kat | m3 | 64 |  | 0
6. | Kombiniran izkop jarkov širine 2.0 do 5.0 m, za polaganjevodovodne cevi v zemljino, globine 2.0 do 4.0 m, širina v dnu 0.60 do 0.80m (DN cevi +2x 20cm), naklon izkopa 60° do 80° (se prilagodi karakteristikam zemljine), z odlaganjem materiala v dosegu ročice bagra (ob rob gradbene jame). Pri obračunu količin za vsak odsek od točke do točke usklajevati količine z masno črto iz grafične priloge - vzdolžnega profila. | m3 | 461 | od tega:
6.1. | a/ zemljina III. kategorije cca. 70% | m3 | 322 |  | 0
6.2. | b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% | m3 | 138 |  | 0
7. | Delno ali polno razpiranje jarka v izkopu v globinah nad 2,0 m, na mestih kjer zaradi karakteristik materiala v omejenem prostoru ni mogoče drugače varno izvesti potrebna dela in kjer predpisani izkopni kot zaradi drsnega kota zemljine ne zadošča. | m2 | 64 |  | 0
8. | Urejanje planuma posteljice ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m2 | 93 |  | 0
9. | Nabava, dobava in izdelava posteljice in obsip kanalizacijske ali vodovodne cevi; granulacije 0-4 (2krat sejan pesek) do višine 30cm nad temenom cevi. Posteljica se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proctorjovem postopku. Pri obračunu količin za vsak odsek od točke do točke usklajevati količine z masno črto iz grafične priloge - vzdolžnega profila. | m3 | 44 |  | 0
10. | Dodatno obsutje pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi - obračun do 5,0 m3/križanje. | m3 | 13 |  | 0
11. | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 0-32 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti | m3 | 92 |  | 0
12. | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije. Zahtevana stopnja komprimacije 95% po Proctorju. Upoštevan zasip do tampona - 30cm pod nivojem ceste ali do nivoja humuziranja. | m3 | 312 |  | 0
13. | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km, ki jo izvajalec del pridobi sam (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40 v ceni za enoto mere) | m3 | 149 |  | 0
14. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje | ur | 92 |  | 0
15. | Humuziranje ravnih zelenih površin brez valjanja ter zasaditev trave , vključno z zalivanjem in vzdrževanjem do treh mesecev po sejanju | m2 | 230 |  | 0
16. | Izdelava nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega kamanitega materiala (po potrebi) NKM 64 v debelini predpisani s strani geomehanika.(v popisu predvideno 40 cm) - samo vobmočju povozne površine | m3 | 26 |  | 0
17. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 30 cm - samo vobmočju povozne površine. | m3 | 13 |  | 0
18. | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca 0-16 v povprečni debelini do 5 cm s točnostjo +/- 1cm (priprava za polaganje finalnih ustrojev). | m3 | 4 |  | 0
19. | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3, deb. 7 cm. | m2 | 31 |  | 0
20. | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 11 surf B 50/70 A3, deb. 3 cm (vozišče) | m2 | 31 |  | 0
21. | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih betonskih robnikov s prerezom 15/25 cm. | m1 | 15 |  | 0
22. | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, širine do 0,75 m, v deb. 15 cm | m2 | 5 |  | 0
MONTAŽNA DELA:
23. | Nabava, dobava in polaganje vodovodnih cevi: Cevi PE, DN 65/12.5 (zaščitna cev) | m1 | 115 |  | 0
24. | Nabava, dobava in polaganje vodovodnih cevi: DN 32/12.5 (hišni priključki) | m1 | 115 |  | 0
25. | Nabava, dobava in polaganje vodovodnih cevi: Cevi PE, 3/4" (hišni priključki) | m1 | 16 |  | 0
26. | Nabava, dobava in polaganje vodovodnih spojk: Spojka za hišne priključke DN 32mm; za cev PE 32/12.5 | kos | 5 |  | 0
27. | Nabava, dobava in polaganje vodovodnih spojk: Spojka za hišne priključke 3/4" | kos | 5 |  | 0
28. | Nabava, dobava in polaganje: Čep za 3/4" | kos | 5 |  | 0
29. | Izvedba zaščite ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture ob vzdolžnem poteku gradbene jame z zaščito vseh obstoječih instalacij pred mehanskimi poškodbami z ovitjem v stekleno volno v rolah ali zaščito z zaščitnimi cevmi in obetoniranjem, varovanjem gradbebe jame pred vsipom in dodatnim utrjevanjem zasipnega materiala na mestu križanj. | m1 | 39 |  | 0
30. | Nabava, dobava polaganje: Navrtni zasun 32mm, FE, z vgradbeno garnituro, 65-80, 2m, teleskopska | kos | 2 |  | 0
31. | Nabava, dobava polaganje: Termo jašek za vodomer, polietilen z LTŽ pohodnim pokrovom 4t, UV stabiliziran. Montaža hišnih vodomernih jaškov, vključno z montažo in preiskusom delovanja vodomera, na predhodno pripravljeno ležišče oz. posteljico, vključno z vsemi prevozi in prenosi, dodatnim izkopom, ugraditev in niveliranje posteljice ter zasipom. | kos | 2 |  | 0
32. | Nabava, dobava polaganje: Enojni vodomer | kos | 2 |  | 0
33. | Tlačni - vodotesni preizkus po opisu v tehničnem poročilu. | m1 | 115 |  | 0
34. | Dezinfekcija cevovoda po opisu v tehničnem poročilu. | m1 | 115 |  | 0
35. | Nabava, dobava in polaganje signalnega traku nad vodovodno cevjo. | m1 | 115 |  | 0
SKUPAJ VODOVODNA INŠTALACIJA - PRESTAVITEV VODOVODA: |  |  |  |  | 0