- ORIENTACIJSKA VREDNOST MATERIALA IN DEL

ZA ZAŠČITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA ZAKLONIŠČA

OSNOVNE ZAŠČITE S 132 ZAKLONILNIMI MESTI

V NOVEM DELU VRTCA MRAVLJINČEK V LJUBLJANI

Cene so projektantske in informativne. Za dokončno oceno stroškov je potrebno zbrati ponudbe za ta del projektne dokumentacije oziroma objekta.

1.0	Vgradni deli

(cevi za dovod in odvod zraka, za plinotesne prehode kablov

ter za pretok kondenzne vode)						= …………….. EUR

2.0	Zapiralna sredstva in pribor

(protiudarna, plinotesna in požarna vrata, pribor za vrata, lestev)		= …………….. EUR

- Sistem za zračenje zaklonišča v zaščitni funkciji

in uvodnice za tesnjenje kablov

(protiudarni, plinotesni in regulacijski ventili ter zaporne lopute,

prezračevalne naprave, filtri, cevovodi za razvod zraka, detektorji)	= …………….. EUR

4.0	Bivalna, sanitarna in pomožna oprema

za zaščitno funkcijo zaklonišč

(ležišča in sedeži, nosila, posode, suha stranišča, predelne stene,

orodje za reševanje iz ruševin, pribor in predpisani potrošni material)	= …………….. EUR

5.0	Vgradnja in ostale potrebne spremljevalne dejavnosti

(vgradnja, nastavitve, koordinacije z ostalimi izvajalci,

oznake, navodila, preizkusi, dokumentacija)

- te cene so v zgornjih točkah že zajete!

Skupaj (točke od 1.0 do 5.0)						= …………….. EUR

- V cenah morajo biti zajeti potrebni deli, naprave, napeljave ter pritrdilni, tesnilni in mazivni material za zaščitno funkcijo zaklonišča, kot bo navedeno v popisu materiala.

- Cene po sistemu - ključ v roke - zajemajo dobavo na gradbišče, vgradnjo, nastavitve zahtevanih količin oz. izmenjav zraka, interni predpregled, tehnični preizkus zaklonišča, ki ga mora opraviti pooblaščeni zavod, pridobitev potrdila o opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča, vse potrebne označitve, izdelava projekta obratovanja in vzdrževanja ter projekta izvedenih del in predajo dokumentacije (certifikati, izjave o skladnosti, kalibracijski protokoli, garancijski listi).

- Navedene cene ne zajemajo gradbenih, opažerskih, pleskarskih in elektroinstalacijskih del in materialov, ki so za ta dela potrebni.

- Izvajalec gradbenih del mora v svoji ponudbi zajeti tudi opaženje in betoniranje vratnih kril vseh armiranobetonskih vrat.

- V prvi fazi del - ob opaženju in betoniranju spodnje plošče in sten zaklonišča - morajo biti dobavljeni in vgrajeni vsi deli in naprave točk 1.0 in 2.0.

- Puščanje odprtin in naknadna vgradnja delov in naprav iz popisov točk 1.0 in 2.0 po določilih pravilnika ni dopustno. Naknadna vgradnja ne zagotavlja zadostne statične in protiudarne trdnosti ter plinotesnosti zaklonišča.

- V drugi fazi del se dobavijo in vgradijo vsi deli in naprave točk 3.0 in 4.0.

- Dejavnosti iz točke 5.0 se izvajajo sprotno.

- Navedene cene ne zajemajo sedanjih ali novih davkov.

- Navedene cene ne zajemajo večjih odstopanj zaradi bistveno spremenjenih gospodarskih razmer.

- ORIENTACIJSKA VREDNOST MATERIALA IN DEL

ZA ZAŠČITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA ZAKLONIŠČA

OSNOVNE ZAŠČITE S 132 ZAKLONILNIMI MESTI

V NOVEM DELU VRTCA MRAVLJINČEK V LJUBLJANI

Cene so projektantske in informativne. Za dokončno oceno stroškov je potrebno zbrati ponudbe za ta del projektne dokumentacije oziroma objekta.

1.0	Vgradni deli

(cevi za dovod in odvod zraka, za plinotesne prehode kablov

ter za pretok kondenzne vode)						=         3.920,00 EUR

2.0	Zapiralna sredstva in pribor

(protiudarna, plinotesna in požarna vrata, pribor za vrata, lestev)		=       27.440,00 EUR

- Sistem za zračenje zaklonišča v zaščitni funkciji

in uvodnice za tesnjenje kablov

(protiudarni, plinotesni in regulacijski ventili ter zaporne lopute,

prezračevalne naprave, filtri, cevovodi za razvod zraka, detektorji)	=       38.220,00 EUR

4.0	Bivalna, sanitarna in pomožna oprema

za zaščitno funkcijo zaklonišč

(ležišča in sedeži, nosila, posode, suha stranišča, predelne stene,

orodje za reševanje iz ruševin, pribor in predpisani potrošni material)	=       28.420,00 EUR

5.0	Vgradnja in ostale potrebne spremljevalne dejavnosti

(vgradnja, nastavitve, koordinacije z ostalimi izvajalci,

oznake, navodila, preizkusi, dokumentacija)

- te cene so v zgornjih točkah že zajete!

Skupaj (točke od 1.0 do 5.0)						=       98.000,00 EUR

- V cenah morajo biti zajeti potrebni deli, naprave, napeljave ter pritrdilni, tesnilni in mazivni material za zaščitno funkcijo zaklonišča, kot bo navedeno v popisu materiala.

- Cene po sistemu - ključ v roke - zajemajo dobavo na gradbišče, vgradnjo, nastavitve zahtevanih količin oz. izmenjav zraka, interni predpregled, tehnični preizkus zaklonišča, ki ga mora opraviti pooblaščeni zavod, pridobitev potrdila o opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča, vse potrebne označitve, izdelava projekta obratovanja in vzdrževanja ter projekta izvedenih del in predajo dokumentacije (certifikati, izjave o skladnosti, kalibracijski protokoli, garancijski listi).

- Navedene cene ne zajemajo gradbenih, opažerskih, pleskarskih in elektroinstalacijskih del in materialov, ki so za ta dela potrebni.

- Izvajalec gradbenih del mora v svoji ponudbi zajeti tudi opaženje in betoniranje vratnih kril vseh armiranobetonskih vrat.

- V prvi fazi del - ob opaženju in betoniranju spodnje plošče in sten zaklonišča - morajo biti dobavljeni in vgrajeni vsi deli in naprave točk 1.0 in 2.0.

- Puščanje odprtin in naknadna vgradnja delov in naprav iz popisov točk 1.0 in 2.0 po določilih pravilnika ni dopustno. Naknadna vgradnja ne zagotavlja zadostne statične in protiudarne trdnosti ter plinotesnosti zaklonišča.

- V drugi fazi del se dobavijo in vgradijo vsi deli in naprave točk 3.0 in 4.0.

- Dejavnosti iz točke 5.0 se izvajajo sprotno.

- Navedene cene ne zajemajo sedanjih ali novih davkov.

- Navedene cene ne zajemajo večjih odstopanj zaradi bistveno spremenjenih gospodarskih razmer.