| 0. | VODILNA MAPA |
| --- | --- |
| 0.1 | NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE |

| INVESTITOR |  | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| OBJEKT |  | GRADNJA VRTEC ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK |
| VRSTA PROJ.DOKUMENTACIJE |  | PGD PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE |
| ZA GRADNJO |  | NOVA GRADNJA |

| PROJEKTANT |  | ASTRONI, d.o.o., Zgornje Rute 104, 4282 Gozd Martuljek |
| --- | --- | --- |
| ODG.OSEBA PROJEKTANTA |  | Mark WOLLRAB, univ.dipl.inž.grad. |
| ŽIG, PODPIS |  |  |

| ODG. VODJA PROJEKTA |  | Boris BRIŠKI, univ.dipl.inž.arh. 0472 A |
| --- | --- | --- |
| ŽIG, PODPIS |  | Boris BRIŠKI, univ.dipl.inž.arh. 0472 A |

| ŠT. VODILNE MAPE |  | 85/2010 |
| --- | --- | --- |
| ŠT. PROJEKTA |  | 85/2010 |
| KRAJ, DATUM |  | Gozd Martuljek, februar 2011 |
| IZVOD |  | 1 2 3 4 5 6 |

| 0.2 | KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE št. 85/2010 |
| --- | --- |

| 0. |  | VODILNA MAPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  | Naslovna stran vodilne mape |  |  |
| 0.2 |  | Kazalo vsebine vodilne mape |  |  |
| 0.3 |  | Kazalo vsebine projekta |  |  |
| 0.4 |  | Splošni podatki o objektu in soglasjih |  |  |
| 0.5 |  | Podatki o izdelovalcih projekta |  |  |
| 0.6 |  | Izjava odgovornega vodje PGD |  |  |
| 0.7 |  | Povzetek revizijskega poročila |  |  |
| 0.8 |  | Lokacijski podatki |  |  |
| 0.11 |  | Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev |  |  |

| 0.3 | KAZALO VSEBINE PROJEKTA št. 85/2010 |
| --- | --- |

| 0 |  | Vodilna mapa |  | # št. 85/2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Načrt arhitekture |  | št. 30/2010 |
| 2 |  | Načrt krajinske arhitekture |  | št. 16/11 |
| 3/1 |  | Načrt gradbenih konstrukcij |  | št. 177/11 |
| 3/2 |  | Načrt kanalizacije |  | št. 260/V-11 |
| 3/3 |  | Načrt zunanje ureditve |  | št. 06/11-ZU |
| 4 |  | Načrt električnih inštalacij in električne opreme |  | št. 97-11/2010 |
| 5 |  | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme |  | št. 07-01/2011 |
| 7 |  | Načrt tehnološke kuhinje |  | št. T/44-2011-PGD |
| 10 E1 |  | Geodetski načrt |  | št. 030/2010 |
| E2 |  | Elaborat - Šudija požarne varnosti |  | št. 004/11PV |
| E3 |  | Elaborat gradbene fizike |  | št. 01-2011 |
| E4 |  | Elaborat gradbene in prostorske akustike |  | št. 01/2011 |
| E5 |  | Elaborat geotehničnih raziskav |  | št. 1-30/2010 |
| E6 |  | Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki |  | št. 85-2010 NGGO |

| 0.4 | SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH |
| --- | --- |

| zahtevnost objekta | Zahtevni objekt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| klasifikacija celotnega objekta | 126,1263, CC-SI 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo |  |  |
| klasifikacija posameznih delov objekta | delež v skupni uporabni površini objekta | delež v skupni uporabni površini objekta |  |
|  | 100% | 100% |  |
| Druge klasifikacije | Načrti so izdelani na podlagi tehnične smernice iz 11. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS št.:31/04,10/05,83/05,14/07) |  |  |
| navedba prostorskega akta | Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98,13/99, 28/99, 28/99, 26/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03- odločba US, 64/04, 69/04, 79/04-3477, 5/06-155. - Odlok o sprejetju zazidalna načrta za zazidalne otoke ŠS 112/1, ŠS 112/2 in ŠR 19 Vižmarje-Brod (Uradni list SRS, št. 38/82). - Pravilnik za izvajanje zazidalnega načrta za zazidalne otoke ŠS 112/1, ŠS 112/2 in ŠR 19 Brod. Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10; v nadaljevanju OPN MOL ID) |  |  |
| lokacija | Katastrska občina Vižmarje. |  |  |
| seznam zemljišč z nameravano gradnjo | parcele št. 199/6, 199/7, 199/8, 198/1, 197/4, 196/1, 199/10, 631/21, 196/3 k.o. Vižmarje |  |  |
| seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo | Javna infrastruktura elektrike je obstoječa. Zaradi dozidave bo potrebno prestaviti obstoječe električno omrežje. Prizidek se bo napajal iz obstoječega odjemnega mesta na parceli št.193/6. Kanalizacija za sanitarne odpadne vode bo priključena preko parcel 631/21 in 1803/2 na javno kanalizacijsko omrežje. Meteorna voda strešin površin in utrjenih površin je speljana v ponikovalnice na parcelah investitorja. Objekt se bo priključil na vodovodno omrežje, ki se nahaja na parcelah št. 198/1 in 1803/2 k.o. Vižmarje Objekt se bo priključil na plinsko omržje, ki se nahaja na parcelah št. 198/1 in 1803/2 k.o. Vižmarje |  |  |
| seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto | parcela št. 1803/2 k.o. Vižmarje. |  |  |
| seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank | parcele št. 1803/2, 199/7, 193/6, 199/8, 198/1, 631/207, 631/21,196/3, 197/4, 196/1, 199/10 k.o. Vižmarje |  |  |
| navedba soglasij in soglasij za priključitev | soglasja v območju varovanih pasovih |  | Mestna občina Ljubljana Trg MDB 7, Ljubljana št. datum: |
|  | soglasja v varovanih območjih |  | Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje Urad za upravljanje z vodami Vojkova 1b,1000 Ljubljana št.: datum: |
|  | soglasja za priključitev |  | Vodovod-Kanalizacija d.o.o. Vodovodna cesta 90, Ljubljana št.: datum: Elektro Ljubljana d.d. Kotnikova 9, Ljubljana št.: datum: Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje Vojkova cesta 61, Ljubljana št.: datum: |
| način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe | oskrba z pitno vodo |  | stavba bo priključena na vodovod javnega vodovoda, na parc. št. 198/1 in 1803/2 k.o. Vižmarje |
|  | oskrba z elektriko |  | Zaradi dozidave bo potrebno prestaviti obstoječe električno omrežje. Prizidek se bo napajal iz obstoječega odjemnega mesta na parceli št.193/6. Novi električni vod bo potekal čež parcele št. 631/207, 631/21, 199/10, 196/3 in 193/6 k.o. Vižmarje |
|  | odvajanje odpadnih voda |  | Stavba bo priključena na javno kanalizacijo na parc. Št. 631/21 in 1803/2 k.o. Vižmarje |
|  | dostop do javne ceste |  | dostop do javne seste bo preko obstoječega uvoza na parc. št. 1803/2 k.o. Vižmarje |
| ocenjena vrednost objekta | € 1.100.000,00 |  |  |
| velikost objekta | zazidana površina |  | 1176,9 m2 |
|  | bruto tlorisna površina |  | 1307,3 m2 |
|  | neto tlorisna površina |  | 1123,1 m2 |
|  | bruto prostornina |  | 3738,8 m³ |
|  | neto prostornina |  | 3212,1 m³ |
|  | število etaž |  | K+P |
|  | tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem |  | 1089,3 m2 |
|  | tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče |  | 1176,9 m2 |
|  | absolutne višinske kote |  | 301,70 m nmv=±0,00 |
|  | relativne višinske kote etaž |  | K= - 3,50 P= ± 0,00 |
|  | najvišja višina objekta |  | +4,65m |
|  | število stanovanjskih enot |  | / |
|  | število ležišč |  | / |
|  | število parkirnih mest |  | Skupaj 66 parkirnih mest |
| oblikovanje objekta | fasada |  | Fasadana opeka v rdeči barvi NF formata |
|  | orientacija slemena |  | streha objekta je ravna, nad igralnicami je streha položna z 5º naklonom |
|  | naklon strehe |  | ravna streha, nad igralnicami 5% |
|  | kritina |  | Tegola canadese |
| odstotek zelenih površin | 92,48% |  |  |
| faktor zazidanosti | 0,075 |  |  |
| faktor izrabe zemljišča | 0,25 |  |  |
| odmiki od sosednjih zemljišč | odmik objekta od parcele št. 631/2 na severu je 55,35 m, odmik objekta od parcele št. 631/1 na jugu je 35,00 m, odmik objekta od parcele št. 1803/2 na zahodu je 11,73 m, odmik objekta od parcele št. 197/1 na vzhodu je 93,54 m |  |  |
| druge značilnosti objekta |  |  |  |

| 0.5 | PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA |
| --- | --- |

- O VODILNA MAPA:

| ## PROJEKTANT ## ODGOVORNI VODJA PROJEKTA |  | Astroni d.o.o., Zgornje Rute 104, 4282 Gozd Martuljek tel. +386 51 330 477 Boris Briški, univ.dipl.inž.arh. 0472-A |
| --- | --- | --- |

- 1. NAČRT ARHITEKTURE:

| # PROJEKTANT |  | Arhé d.o.o., Židovska steza 4, 1000 Ljubljana tel. +386 1 254 10 74, fax. +386 1 251 60 10 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Boris Briški, univ.dipl.inž.arh. 0472-A |
| --- | --- | --- |

- 2. NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE:

| # PROJEKTANT |  | Irena Rozman Fattori, samozaposlena v kulturi Cesta 24. junija 35, 1231 Ljubljana tel. +386 1 56 18 942 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Irena Rozman Fattori, univ.dipl.inž.kra. KA-0937 |
| --- | --- | --- |

- 3/1. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ:

| # PROJEKTANT |  | AZ Projekt d.o.o., Finžgarjeva ulica 24, 4000 Kranj tel. +386 4 231 51 40, fax. +386 4 231 51 41 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Anton Berce, univ.dipl.inž.grad. G-0043 |
| --- | --- | --- |

- 3/2. NAČRT KANALIZACIJE:

| # PROJEKTANT |  | Komunala projekt d.o.o., Pušnikova ulica 95, 1210 Ljubljana-Šentvid tel. +386 1 514 02 25, fax. +386 1 514 02 29 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Vojko Oman, dipl.inž.kom. G-9084 |
| --- | --- | --- |

3/3. NAČRT ZUNANJE UREDITVE:

| # PROJEKTANT |  | B Projekt Boštjan Černec s.p. Sostrska cesta 9a, 1261 Ljubljana-Dobrunje tel. +386 (0) 31 662 539 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Vojko Oman, dipl.ing.kom. G-9084 |
| --- | --- | --- |

- 4. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME:

| # PROJEKTANT |  | Biro Lovšin d.o.o., Ulica pod gozdom 23, 1236 Trzin tel. +386(0)41 384 085 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Jakob Lovšin, univ.dipl.inž.el. E-1391 |
| --- | --- | --- |

- 5. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME:

| # PROJEKTANT |  | Biro Lovšin d.o.o., Ulica pod gozdom 23, 1236 Trzin tel. +386(0)41 384 085 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Nevenka Škrabe, univ.dipl.inž.str. S-0156 |
| --- | --- | --- |

- 7.NAČRT TEHNOLOŠKEGA PROJEKTA KUHINJE:

| # PROJEKTANT |  | Proprima d.o.o. Poklukarjeva 27, 1000 Ljubljana tel.: +386 1 423 66 66 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Primož Černigoj, univ. dipl. inž.str. T-0697 |
| --- | --- | --- |

- E1. GEODETSKI NAČRT:

| # PROJEKTANT |  | GEOMA; Matjaž Vovk s.p. Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana Tel.: +386 01 521 10 77 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Gregor Lojevec, univ.dipl.inž.geod. Geo-052 |
| --- | --- | --- |

- E2. ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI:

| # PROJEKTANT |  | Lozej d.o.o. Goriška c. 62, Ajdovščina tel.: +386 5 366 41 80 / 90 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Rajko Kranjc, dipl. inž. var. TP 0754 |
| --- | --- | --- |

- E3. ELABORAT GRADBENE FIZIKE:

| # PROJEKTANT |  | Arhé d.o.o., Židovska steza, 1000 Ljubljana tel. +386 1 254 10 74, fax. +386 1 251 60 10 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Boris Briški, univ.dipl.inž.arh. A-0472 |
| --- | --- | --- |

- E4. ELABORAT GRADBENE IN PROSTORSKE AKUSTIKE:

| # PROJEKTANT |  | Arhé d.o.o., Židovska steza, 1000 Ljubljana tel. +386 1 254 10 74, fax. +386 1 251 60 10 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Boris Briški, univ.dipl.inž.arh. A-0472 |
| --- | --- | --- |

- E5. ELABORAT GEOTEHNIČNIH RAZISKAV:

| # PROJEKTANT |  | Gracen d.o.o., Krivec 92, 1000 Ljubljana tel. +386 1 518 70 00, fax. +386 1 518 70 01 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Andreja Kovačič, univ.dipl.inž.grad. G-0987 |
| --- | --- | --- |

- E6. NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI:

| # PROJEKTANT |  | Arhé d.o.o., Židovska steza, 1000 Ljubljana tel. +386 1 254 10 74, fax. +386 1 251 60 10 |
| --- | --- | --- |

| ## ODGOVORNI PROJEKTANT |  | Zlatko Podržaj, dipl.var.inž. IZS TV-0479 |
| --- | --- | --- |

| 0.6 | IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA |
| --- | --- |

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Boris Briški, univ.dipl.inž.arh. A-0472

IZJAVLJAM,

1.	da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati

2.	da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja

3.	da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:

- Vodilna mapa

- Načrt arhitekture

- Načrt krajinske arhitekture

- Načrt gradbenih konstrukcij - Načrt kanalizacije

- Načrt zunanje ureditve - Načrt električnih inštalacij in električne opreme

- Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme

- Načrt tehnološke kuhinje

- Geodetski načrt

- Elaborat - Študija požarne varnosti

- Elaborat gradbene fizike

- Elaborat gradbene in prostorske akustike - Elaborat geotehničnih raziskav

| # ŠT.PROJEKTA: 85/2010 |  | Boris Briški, univ.dipl.inž.arh. A-0472 |
| --- | --- | --- |

| # LJUBLJANA, februar 2010 |  |  |
| --- | --- | --- |

0.6A Izjava o skladnosti s projektnimi pogoji Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

Odgovorni vodja projekta, Boris Briški, udia, ZAPS A – 0473 Izjavljam, da so projektne rešitve projekta »GRADNJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK«, štev. projekta Arhé, 85/2010, skladne s projektnimi pogoji Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet (št. 3511-1299/2011-4 AJ, z dne 21.3.2011).

Obrazložitev:

Točke 1 – 5 projektnih pogojev so v celoti upoštevane, projekt je skladen z zahtevanimi pogoji.

(Projektni pogoji:

1. Varovalni pas občinske ceste Ob zelenici, kategorizacija LK-220455:

a. Je določen po Odloku o občinskih cestah in znaša 8,0 m, merjeno od osi ceste.

2. Varovalni pas občinske ceste Martinova pot, kategorizacija LZ-212813:

b. Je določen po Odloku o občinskih cestah in znaša 10,0 m, merjeno od osi ceste.

3. Varovalni pas občinske ceste Tratnikova ulica, kategorizacija LK-220451:

c. Je določen po Odloku o občinskih cestah in znaša 8,0 m, merjeno od osi ceste.

4. Regulacijska linija ceste:

a. Ni določena.

5. Cestni priključek:

lokacija cestnega priključka na javno cesto (Ob zelenici) je obstoječa. Cestni priključek je potrebno rekonstruirati tako, da bo prometno varen in tehnično dovolj zmogljiv za prevzemanje načrtovanega prometa, z upoštevanjem Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste, Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.!. RS, št. 46/2000 in spremembe) in drugih prometnih predpisov. )

Točki 6 in 7 projektnih pogojev sta v celoti upoštevani, projekt je skladen z zahtevanimi pogoji.

(Projektni pogoji:

6. Varstvo cest:

Poseg v varovalni pas ceste ne sme ovirati gradnje, obratovanja in vzdrževanja javne cestne infrastrukture. Izbrati je treba takšno tehnologijo gradnje in vzdrževanja objekta, da javna površina ne bo prizadeta.

Objekt ne sme ovirati splošne rabe javne ceste.

Odvodnjavanje gradbene parcele in objekta mora biti urejeno tako, da voda ne doteka na cestne oziroma druge javne površine, ter da je nanje preprečeno nanašanje materiala.

7. Prometna ureditev:

Objekt ne sme zmanjševati preglednosti ceste oziroma priključka na javno cesto.

Objekt ne sme preprečiti ali ovirati postavitve cestnoprometne signalizacije in cestne opreme.

Na gradbeni parceli mora biti zagotovljena dovolj velika manipulacijska površina za vozila tako, da se ta čelno vključujejo na javno cesto.

Vrata v objektu se ne smejo odpirati tako, da bi posegala na cestišče oziroma na javno površino

V kolikor bi bilo potrebno zaradi gradnje objekta javno cesto delno ali v celoti zapreti za promet ali ga omejiti, je treba pri pristojnem organu zaprositi za posebno dovoljenje za zaporo ceste. )

Točka 8 projektnih pogojev je v celoti upoštevana, projekt je skladen z zahtevanimi pogoji.

Število vseh oddelkov enote Mravljinček je 22 (obstoječih je 16, novih pa 6), število vseh otrok bo 432. Za to bo potrebnih 44 parkirnih mest + 22 za kratkotrajno parkiranje. Skupno zagotovljenih parkirišč bo 66, 52 na novemu parkirišču, od tega 4 PM za enosledna vozila (motorje,) 3 PM (širina 3.50m) za invalide,  8 obstoječih ob Ob zelenici in 6 obstoječih ob Tratnikovi ulici. Za kolesa je predvidenih 22 PM (1 kolo na 3 PM), pred vsakim vhodom v igralnice 4, skupaj 12 (3x4), pred vhodom v upravni del in prostore obstoječega vrtca pa 11. Parkirne površine bodo obdane z novim drevjem. Ob novemu parkirišču in vzdolž objekta, vzporedne z Martinovo potjo, je predvidenih čez 20 dreves (norma je drevo na 4 PM, potrebnih je torej – novo parkirišče – 13 novih dreves). Obstoječi parkirišči, vzdolžno bo Ob zelenici in Tratnikovi ulici sta pod drevoredi.

(Projektni pogoji:

8. Mirujoči promet:

Za potrebe objekta je treba urediti 44 parkirnih mest za osebna vozila in dodatno 22 parkirnih

mest za kratkotrajno parkiranje staršev.

5% parkirnih mest mora biti namenjenih vozilom oseb z invalidskimi vozički.

5% parkirnih mest mora biti namenjenih drugim enoslednim vozilom.

V parkirni coni 3 je treba zagotoviti najmanj 1 PM za kolesa na 3 PM za osebna vozila.

Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM. )

Točka 9 projektnih pogojev je v celoti upoštevana, projekt je skladen z zahtevanimi pogoji.

(Projektni pogoji:

9. Komunalni vodi:

Objekt ne sme stati nad javnimi komunalnimi vodi, razen s soglasjem pristojnega upravljalca.

Meteorne in druge odpadne vode iz gradbene parcele ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste.

Individualni priključki na komunalne vode, ki potekajo v cesti, se lahko v območju cestnega sveta izvajajo le na podlagi posebnega dovoljenja za poseg v cestno telo.)

Točka 10 projektnih pogojev je v celoti upoštevana, projekt je skladen z zahtevanimi pogoji.

(Projektni pogoji:

10. Zunanja ureditev:

Vse proste površine so urejene kot zelenice, vozne površine in parkirišča so asfaltirani, preostali del dvorišča sestavljajo trata, tlakovane površine in igrišče. )

Točka 11 projektnih pogojev je v celoti upoštevana, projekt je skladen z zahtevanimi pogoji.

(Projektni pogoji:

11. Posebni pogoji:

Izvesti je treba parcelacijo zemljišč tako, da bodo parcele, po katerih potekajo obodne javne ceste, izvzete iz gradbene parcele. )

DRUGI POGOJI:

12. Veljavnost projektnih pogojev:

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje. PO preteku tega roka jih je možno podaljšati še za eno leto.

13. Obveza pridobitve soglasja oziroma dovoljenja:

Na projektno dokumentacijo PGD (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) je treba pridobiti soglasje pristojnega organa v roku veljavnosti projektnih pogojev. Projektna dokumentacija mora vsebovati izjavo o skladnosti s temi projektnimi pogoji in tehničnimi predpisi.

Za izvedbo individualnih priključkov na vode gospodarske javne infrastrukture, ki potekajo v mejah cestnega sveta, je treba pridobiti posebno dovoljenje pristojnega organa.

14. Pravne in strokovne podlage, na katere se nanašajo projektni pogoji:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL - izvedbeni del OPN-ID (Ur.1. RS, št. 78/2010),

Grafični del OPN-ID na spletni povezavi: https://urbanizem.ljubljana.si/lpn2Web,

Odlok o občinskih cestah (Ur.1. RS, št. 78/00, 66/05, 94/2008),

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.1. RS, št. 55/2008),

Pravilnik o projektiranju cest )Ur.1. RS, št. 91/2005),

Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.1. RS, št. 86/2009),

Zakon o javnih cestah (Ur.1. RS, št. 29/1997 in spremembe).

Ljubljana, 30.3.2011				Odgovorni vodja projekta: Boris Briški

| 0.7 | POVZETEK REVIZIJSKEGA POROČILA |
| --- | --- |

| 0.8 | LOKACIJSKI PODATKI |
| --- | --- |

| 0.8.1 | Predmet gradnje |
| --- | --- |

Projekt zajema nove oddelke vrtca znotraj enote Mravljinček ob Martinovi poti v Ljubljani.

Zaradi pospešene stanovanjske gradnje v okolišu vrtca v zadnjih letih, obstoječe kapacitete ne zadostujejo potrebam po varstvu otrok, potrebna je širitev enote z novimi oddelki. Načrtuje se nova, pritlična stavba s šestimi oddelki, športno sobo in zakloniščem za 132 otrok, povezana s skupnim obstoječimi igrišči z drugimi oddelki.

Predlagana vzdolžna zasnova pritličnega vrtca je znana, tipološko preizkušena, omogoča jasno delitev notranjih prostorskih sklopov in neposredno navezavo oddelkov na obstoječe zelene površine (igrišče) vrtca.

| 0.8.2 | Prostorski akti oz. akti, ki veljajo na območju nameravane gradnje: |
| --- | --- |

| 0.8.2.1 | Prostorske sestavine planskih aktov občine |
| --- | --- |

Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98,13/99, 28/99, 28/99, 26/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03-  odločba US, 64/04, 69/04, 79/04-3477, 5/06-155.

- Odlok o sprejetju zazidalna načrta za zazidalne otoke ŠS 112/1, ŠS 112/2 in ŠR 19 Vižmarje-Brod (Uradni list SRS, št. 38/82).

- Pravilnik za izvajanje zazidalnega načrta za zazidalne otoke ŠS 112/1, ŠS 112/2 in ŠR 19 Brod.

Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10; v nadaljevanju OPN MOL ID)

| 0.8.2.2 | Opis usklajenosti s prostorskim aktom |
| --- | --- |

| 0.8.2.3.1 | Podatki o namenski rabi prostora |
| --- | --- |

- podrobnejša namenska raba:

Objekt je v skladu z podrobnejšo namensko rabo – območje za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo.

| 0.8.2.3.2 | Vrsta dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del ter vrste dopustnih objektov glede na namen |
| --- | --- |

- vrste dopustnih objektov in dejavnosti:

Objekt je v skladu z vrsto dopustnih dejavnosti – območje centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje;

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko izobraževanje, sportna igrišča in drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine.

- vrste dopustnih objektov in posegi v prostor:

Objekt je v skladu z vrsto dopustnih posegov, območje centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje z oznako enote urejanja prostora - EUP: ŠE-277

Tip, tipi objektov: C - Svojstvena stavba

V celotnem območju OPN MOL ID  so dovoljene med drugimi naslednji posegi v prostor:

Komunalni objekti, vodi in naprave:

– za oskrbo s pitno in požarno vodo, 
– za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
– za distribucijo zemeljskega plina,

– za javno razsvetljavo in semaforizacijo, 
– za distribucijo električne energije napetostnega nivoja do vključno 20 kV razen nadzemnih

elektroenergetskih vodov, 
– nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja nad 0,4 kV do vključno 20 kV za oskrbo

z električno energijo izven območja, ki ga omejuje avtocestni obroč, in za povezave s

podzemnim elektroenergetskim omrežjem napetostnega nivoja do vključno 20 kV, 
– nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja do vključno 0,4 kV, če je tovrstno

omrežje v območju EUP zgrajeno samo z nadzemnimi vodi, 
– podzemno distribucijsko elektronsko komunikacijsko omrežje, 
– nadzemni elektronski komunikacijski vodi izven območja, ki ga omejuje avtocestni obroč, 
– zbiralnice ločenih frakcij odpadkov,

Podzemne etaže s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v kolikršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov:

–podhodi in nadhodi za pešce,

–parkirne površine,

–pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov,

–dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih), 
–odprte bivalne površine, drevoredi, površine za pešce, otroška igrišča in biotopi, 
–vodnogospodarske ureditve, 
–vstopno-izstopna mesta za rečni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice), 
–objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z zaklonišči in –

objekti za zaščito

- vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti:

Objekt je v skladu z vrsto dopustnih gradenj in spremembo namembnost – gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta, odstranitev objekta, vzdrževanje objekta.

Dozidani del objekta bo priključeni na obstoječi komunalni priključek objekta, h kateremu se izvaja dozidava.

| 0.8.2.3.3 | Merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del |
| --- | --- |

- funkcionalna in oblikovalna merila in pogoji:

Oblikovanje objektov in barve fasad:

Predvidena dozidava je v skladu s tipologijo zazidave.

Uskladitev funkcionalnih posebnosti predvidene stavbe, z merilom kraja in okoliške arhitekture je narekovala, linijski zasnovi navkljub ali prav zaradi nje, členjeno, razgibano oblikovanje. Členjeni so tlorisni gabariti stavbe in funkcionalni sklopi, ki so različnih višin. Fasadni material bosta les in fasadna opeka, naravna materiala, ki dopuščata strukturiranje in igro vzorcev. Okenske in vratne zasteklitve bodo v okvirjih iz masivnega macesna.

Osnovna konstrukcija objekta je armirano betonski skelet, strešne plošče so armirano betonske, nad igralnicami so v naklonu. Osni raster igralnic je 7.20m, telovadnice (športne sobe) pa 8.40m. Pritlični del objekta je temeljen s pasovnimi temelji, zaklonišče v kleti pa z armirano betonsko temeljno ploščo. Notranje nenosilne predelne stene so iz modularne opeke. Podrobnejši opis konstrukcije je podan v tehničnemu poročilu načrta konstrukcij, ki je sestavni del projektne dokumentacije vrtca.

Velikost in zmogljivost objekta:

Vrtec šentvid – enota Mravljinček, enota s šestimi oddelki sodi glede na zahtevnost gradnje skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/2008, spremembe: Ur.l. RS, št. 99/2008) med zahtevne objekte.

Vrtec ima dimenzije 69,80m x 23,00m (južna stranica) oziroma 15, 60m (severna stranica).

Absolutna kota pritličja je: +-0.00=301,70 mnmv. Višini vencev enokapne strehe (naklon 5 stopinj) nad igralnicami sta na koti 3.75m in 4.65m. Višina  4.65m je tudi višina venca ravne strehe telovadnice in je najvišja višinska točka novega objekta.  Zaklonišče v kleti ima višino tlaka na koti – 3.50m. Venec ravne strehe nad upravnim delom je na višini 3.75 m, venec ravne strehe vmesnih hodnikov pa na višini 3.375m.

Etažnost objekta je navedena kot :   K + P

Vrtec s šestimi oddelki (tri za otroke od enega do treh let, tri za otroke od treh do šestih let) deloma bo programsko in funkcionalno in  navezuje na obstoječe zmogljivosti enote Mravljinček. Otroci v novih oddelkih bodo hrano dobivali iz obstoječe centralne kuhinje, del prostorov uprave oddelka bo v obstoječih stavbah,del pa v novemu objektu.

Dostop za otroke in starše bo iz Martinove poti (po en vhod na dve igralnici, torej trije vhodi), saj bo vrtec ležal vzporedno z ulico. Vzdolž Martinove poti bodo urejeni tudi novi parkirni prostori (najmanj 40 p.m. za obstoječih devet in novih šest oddelkov, parkirišča za preostalih sedem obstoječih oddelkov so Tratnikovi ulici in Ob zelenici ).

Na južnemu delu stavbe sta predvideni športna soba in prostor za likovno vzgojo. Tam so tudi toalete za potrebe otok na igrišču, prostor za spravilo zunanjih igral in toalete za vzgojitelje.

Pod naštetimi prostori je, v kleti, zaklonišče za 132 otrok, ki se bo v mirnemu obdobju uporabljalo za spravilo likovnih izdelkov.

Oblikovanje zunanje podobe objekta:

Zunanja podoba objekta:

Fasadni plašč vrtca bo iz rdeče fasadne opeke NF 25/12/6.5cm. Opeka bo lepjena na toplotno izolacijo objekta. Parapeti okenskih pomolov in vsi strešni venci so iz vidnega betona (beli cement). Vsa fasadna okna in vrata bodo v macesnovih okvirjih (lepljeni macesen), z varnostnim steklom (lepljeno steklo). Igralnice, športna soba, soba za likovni pouk, hodniki in  prostori uprave imajo notranje žaluzij, vgrajene med termopan steklom in enojno šipo.

Lega objekta na zemljišču:

Novi objekt vrtec Šentvid enota Mravljinček na zhodnem zunanjem robu vzdolž Martinove poti.

Predvidena lokacija novih oddelkov vrtca znotraj enote Mravljinček ob Martinovi poti v Ljubljani je v sklopu trikotnega zemljišča, ki ga objemajo ulice Ob Zelenici, Tratnikova in Martinova pot. Velika, lepa, pretežno travnato zemljišče, z bujnim drevjem, je skoraj v celoti namenjena vzgojno izobraževalnim dejavnostim.

Objekt je orientiran v smeri S-J. Dimenzije objekta so 69,80m x 23,00m (južna stranica) oziroma 15, 60m (severna stranica).

Vhod in dostop je s zahodne strani iz Martinove poti (po en vhod na dve igralnici, torej trije vhodi). Do igralnic vrtca bodo vodile poti skoz garderobe Vhod za osebje vrtca je na severnemu delu predvidenega objekta. Tam so prostori za vzgojiteljice, plinska kotlovnica, soba za individualno delo z otroki, dve pisarni, garderobe za vzgojitelje in soba za vzgojna sredstva.

Ureditev okolice objekta:

Ureditev okolice objekta je v skladu z določili OPN MOL ID-a:

Novi objekt vrtca je postavljen na zahodni rob parcele tako, da leži vzporedno z Martinovo potjo, od katere je oddaljen za 17,20 m. S te strani so predvideni trije vhodi v vrtec za starše in otroke. Vhode vzdolžno povezuje nova peš pot širine 160 cm, ki se na južni strani priključuje na obstoječi pločnik ob Tratnikovi ulici, na zahodni je povezana z obstoječim pločnikom vzdolž Martinove poti, na severni pa se priključi na območje novega parkirišča. Parkirišče na severni strani ima 47 parkirnih mest, obdano je s preostankom obstoječih zelenic in je z novo peš potjo širine 200 cm povezano z ulico Ob zelenici. Novi objekt vrtca zaključuje obstoječe igralne površine in osrednji travnik, ne da bi vanje posegel in jih s tem zmanjšal. Izhodi iz novega objekta so s potmi povezani z obstoječimi igralnimi površinami. Nobeno od obstoječih dreves zaradi novogradnje ni odstranjeno. Celotno notranje igrišče se poveča na 8320 m2, kar pomeni 19.26 m2 igralne površine na otroka.

Ob novemu parkirišču in vzdolž objekta, vzporedne z Martinovo potjo, je predvidenih čez 20 dreves (norma je drevo na 4 PM, potrebnih je torej – novo parkirišče – 13 novih dreves). Obstoječi parkirišči, vzdolžno bo Ob zelenici in Tratnikovi ulici sta pod drevoredi.

Ureditev vhodnega dela v novi vrtec

Zaradi boljše razpoznavnosti vsakega od treh vhodov v vrtec iz zahodne smeri je območje neposredno ob njih poudarjeno zasajeno s kombinacijo vedozelenih grmovnic, višine do 80 cm in nizkih pokrovnih rastlin, višine do 30 cm. Zasaditev je predvidena na levi in desni strani poti. Nizka pokrovna zasaditev pa obdaja celoten obod objekta tudi na njegovi severni in južni strani.

Pri tem je neposredno ob objektu najprej predviden drenažni pas v širini 50 cm, preostanek do poti pa preraščajo pokrovne rastline. Potek nove peš poti pa je poudarjen in hkrati zasenčen tudi z drevoredno zasaditvijo. Drevesa so od roba pločnika umaknjena za 3 m in se nahajajo v 9 m široki travnati zelenici med obstoječo in novo pešpotjo.

Velikost in oblika gradbene parcele:

Gradbena parcela obsega površino za nemoteno delovanje dejavnosti (stavbiščem pohodne in manipulativne površine, uvoz, parkirišče, v skladu z določili OPN MOL ID -a.

Druga merila in pogoji:

Na katastrskih parcelah št. 199/6, 199/7, 199/8, 198/1, 197/4, 196/1, 199/10, 631/21 in 196/3 k.o. Vižmarje, je predvidena dozidava in nova zunanja ureditev osnovne šole Vižmarje na katerih bo predviden vrtec s šestimi oddelki in zakloniščem, v skladu z določili OPN MOL ID -a.

- Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost pričakovanja na objekte in omrežja javne infrastrukture:

Komunalna infrastruktura:

Objekt se bo priključil na sistem fekalne kanalizacije.

Fekalna kanalizacija objekta se priključuje na obstoječi vod na parceli 1803/2 , meteorna pa je speljana v ponikovalnico. Kanalizacija je podrobneje obdelana v Načrtu kanalizacije v mapi 3/2.

Komunalni odpadki se zbirajo v zabojniku na severni strani objekta in je tako ločen od glavnega dostopa učencev.

Prometna infrastruktura:

Severno od nove enote je predvidena ureditev parkirišča (vogal Martinove poti in Ob zelenici). Skupno zagotovljenih parkirišč bo 66, 52 na novem parkirišču, od tega 4 PM za enosledna vozila (motorje), 3 PM za invalide, 8 obstoječih ob zelenici in 6 obstoječih ob Tratnikovi ulici

Za kolesa je predvidenih 22 PM (1 kolo na 3 PM), pred vsakim vhodom v igralnice 4, skupaj 12 (3x4), pred vhodom v upravni del in prostore obstoječega vrtca pa 11. Parkirne površine bodo obdane z novim drevjem. Ob novemu parkirišču in vzdolž objekta, vzporedne z Martinovo potjo, je predvidenih čez 20 dreves (norma je drevo na 4 PM, potrebnih je torej – novo parkirišče – 13 novih dreves). Obstoječi parkirišči, vzdolžno bo Ob zelenici in Tratnikovi ulici sta pod drevoredi.

Dostop za otroke in starše bo iz Martinove poti (po en vhod na dve igralnici, torej trije vhodi), saj bo vrtec ležal vzporedno z ulico.

Število vseh oddelkov enote Mravljinček je 22 (obstoječih je 16, novih pa 6), število vseh otrok bo 432. Za to bo potrebnih 44 parkirnih mest (22 igralnic), skupno zagotovljenih bo 61 (47 na novemu parkirišču, 8 obstoječih ob Ob zelenici in 6 obstoječih ob Tratnikovi ulici.

Energetska infrastruktura:

Objekt je že priključen na električno omrežje preko obstoječega električnega voda.

Zaradi dozidave bo potrebno prestaviti obstoječe električno omrežje. Prizidek se bo napajal iz obstoječega odjemnega mesta na parceli št.193/6. Novi električni vod bo potekal čež parcele št. 631/207, 631/21, 199/10, 196/3 in 193/6 k.o. Vižmarje

Objekt bo imel lastno bivalentno kotlarno s toplotno črpalko zrak/voda in plinskim kotličkom. V pritličju objekta se za ogrevanje objekta predvidi plinski kotel in toplotna črpalka zrak-voda z bivalentno – paralelnim načinom obratovanja. Toplotna črpalka krije 50 do 70% potrebne toplotne energije, dodatno potrebno toplotno energijo se krije s plinskim kotličkom.

Druga infrastruktura:

Objekt se bo priključil na obstoječo infrastrukturo: vodovodno in plinsko omrežje. Fekalne odpadne vode se odvajajo v kanalizacijo.

Komunalni odpadki se odlagajo v zabojnik na severni strani objekta.

- Druga merila in pogoji:

Merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin:

Plodna zemlja se bo pred izkopom deponirala v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od ostalega izkopa. Po končanih delih se humus uporabi pri zunanjih ureditvah (zelenicah).

Pri izdelavi projektne dokumentacije je upoštevan Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št. 71/93, 87/01, 110/02-ZGO-1 in 105/06). Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi in premoženja, potreben odmik med objekti in drugi ukrepi za preprečevanje širjenje požara, prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba z požarno vodo je iz hidrantnega omrežja na severni strani objekta.

Upoštevan je Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 1001/05)

Upoštevan je Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 64/94 in 28/06) s podzakonski akti.

| 0.8.3.1 | Lega in velikost zemljiške parcele |
| --- | --- |

- zemljiška parcela:

zemljiška parcela za nameravano gradnjo obsega del katastrske parcele št. 1803/2, 199/7, 193/6, 199/8, 198/1, 631/207, 631/21,196/3, 197/4, 196/1, 199/10  k.o. Vižmarje

- parametri zemljiške parcele:

- stavbišče objekta			1089,30 m2	      7,52 %

- zunanje površine		           13410,00 m2	    92,48 %

- zemljiška parcela		           14500,00 m2	   100,00 %

- faktor zazidanosti (FZ):				1089,30 : 14500,00 = 0,075

- faktor izrabe (FI): 					3738,80 : 14500,00 = 0,25

| 0.8.4.1 | Lega objekta na zemljišču, tlorisna velikost in oblika |
| --- | --- |

- lega objekta na zemljišču:

Razširjen objekt stoji v celoti na zazidalnem zemljišču 193/6, 199/8, 198/1, 197/4, 196/1, 631/21 in 199/10 k.o.

Vižmarje. Objekt je orientiran v smeri S-J.

- gabariti:

Tlorisne dimenzije:

Tlorisne dimenzije novega objekta (pizidka) so 23,00 m x 69,80 m.

Etažnost objekta:

Objekt obsega klet in pritličje.

Višinski gabariti:

Najvišja višina objekta je 04,65 m nad koto tal pritličja.

- oblikovanje:

Fasada:

Fasadni plašč vrtca bo iz rdeče fasadne opeke NF 25/12/6.5cm. Opeka bo lepjena na toplotno izolacijo objekta.

Streha:

Strešne plošče so armirano betonske, nad igralnicami so v naklonu 5%.

Kritina položne strehe je  tegola Canadese.

| 0.8.5.1 | Značilne absolutne in relativne višinske kote |
| --- | --- |

- kote urejenega terena in pritličja:

Absolutna kota prtličja je določena na: +0.00=301,70 mnmv.

| 0.8.6.1 | Odmiki objekta od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ter varovalnih območij in varovalnih pasov |
| --- | --- |

- odmik objekta od sosednjih zemljišč:

- odmik objekta od parcele št. 631/2 na severu je 55,35 m,

- odmik objekta od parcele št. 631/1 na jugu je 35,00 m,

- odmik objekta od parcele št. 1803/2 na zahodu je 11,73 m,

- odmik objekta od parcele št. 197/1 na vzhodu je 93,54 m

- odmik objekta od sosednjih objektov:

- odmik objekta od objekta na parceli št. 631/2 na severu je 64,41 m,

- odmik objekta od objekta na parceli št. 631/44 na jugu je 48,58 m,

- odmik objekta od objekta na parceli št. 193/6 na vzhodu je 61,70 m,

- odmiki objekta od varovanih pasov:

- objekt je oddaljen od lokalne ceste min. 16,83 m in ni v varovalnem pasu lokalne ceste ceste , ki znaša 10 m merjeno od roba ceste.

| 0.8.7.1 | Predvideni priključki na gospodarsko javno infrastrukturo |
| --- | --- |

- vodovod:

objekt se bo priključil na javni vodovod, ki poteka po obstoječi trasi parcel št. 1803/2 k.o. Vižmarje.

- odpadne vode:

Obravnavan objekt je priključen na kanalizacijsko omrežje na parceli 1803/2.

- komunalne odpadne vode

Odpadne komunalne vode so speljane v kanalizacijo.

- padavinske vode

Padavinske vodeso speljane v ponikovalnice.

- elektrika:

Objekt je že priključen na električno omrežje preko obstoječega električnega voda.

Zaradi dozidave bo potrebno prestaviti obstoječe električno omrežje. Prizidek se bo napajal iz obstoječega odjemnega mesta na parceli št.193/6. Novi električni vod bo potekal čež

parcele št. 631/207, 631/21, 199/10, 196/3 in 193/6 k.o. Vižmarje

- ogrevanje:

Objekt bo imel lastno bivalentno kotlarno s toplotno črpalko zrak/voda in plinskim kotličkom. V pritličju objekta se za ogrevanje objekta predvidi plinski kotel in toplotna črpalka zrak-voda z bivalentno – paralelnim načinom obratovanja. Toplotna črpalka krije 50 do 70% potrebne toplotne energije, dodatno potrebno toplotno energijo se krije s plinskim kotličkom.

komunalni odpadki:

Komunalni odpadki se zbirajo v zabojniku na severni strani objekta.

| 0.8.8.1 | Prometne ureditve |
| --- | --- |

- priključki na javno cesto:

Dostop do objekta je obstoječ  objekt je dostopen direktno s ceste na parceli št. 1803/2 k.o. Vižmarje na zahodni strani.

- intervencijski dostopi:

Intervencijski dostop je obstoječ

- mirujoči promet:

Severno od nove enote je predvidena ureditev parkirišča (vogal Martinove poti in Ob zelenici). Skupno zagotovljenih parkirišč bo 66, 52 na novem parkirišču, od tega 4 PM za enosledna vozila (motorje), 3 PM za invalide, 8 obstoječih ob zelenici in 6 obstoječih ob Tratnikovi ulici

Za kolesa je predvidenih 22 PM (1 kolo na 3 PM), pred vsakim vhodom v igralnice 4, skupaj 12 (3x4), pred vhodom v upravni del in prostore obstoječega vrtca pa 11. Parkirne površine bodo obdane z novim drevjem. Ob novemu parkirišču in vzdolž objekta, vzporedne z Martinovo potjo, je predvidenih čez 20 dreves (norma je drevo na 4 PM, potrebnih je torej – novo parkirišče – 13 novih dreves). Obstoječi parkirišči, vzdolžno bo Ob zelenici in Tratnikovi ulici sta pod drevoredi.

Dostop za otroke in starše bo iz Martinove poti (po en vhod na dve igralnici, torej trije vhodi), saj bo vrtec ležal vzporedno z ulico.

| 0.8.9.1 | Zunanje ureditve |
| --- | --- |

- zelene površine:

Vse proste površine so urejene kot zelenice Zaradi boljše razpoznavnosti vsakega od treh vhodov v vrtec iz zahodne smeri je območje neposredno ob njih poudarjeno zasajeno s kombinacijo vedozelenih grmovnic. Nizka pokrovna zasaditev pa obdaja celoten obod objekta tudi na njegovi severni in južni strani. Potek nove peš poti pa je poudarjen in hkrati zasenčen tudi z drevoredno zasaditvijo. Drevesa so od roba pločnika umaknjena za 3 m in se nahajajo v 9 m široki travnati zelenici med obstoječo in novo pešpotjo.

- utrjene površine:

Povozne površine in parkirišča so izvedene v asfaltu, Preostali del dvorišča sestavljajo trata, tlakovane površine in igrišče. Notrane igrišče je s treh strani obdano z objekti vrtca, osrednji del je še vedno obsežna travnata površina z gričkom. Proti jugu je, tako kot sedaj, v celoti odprto in proti cesti omejeno z žičnato ograjo. Sestavlja ga več različnih igralnih območij, ki so med seboj povezana s potmi.

| 0.8.10.1 | Pričakovani vplivi objekta na okolico in ustrezni ukrepi |
| --- | --- |

| 0.8.10.2 | Pričakovani vplivi objekta na okolico, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času izvajanja del in med uporabo |
| --- | --- |

- v času izvajanja del se lahko pojavlja:

- hrup, ki bo nastajal med potekom del (samo gradnjo) , bo zaradi samega izvajanja del – delovanja strojev oz. gradbene mehanizacije pri zemeljskih delih in betonažah, ter transportih (odvozi materiala z gradbišča in dostave na gradbišče).

- v primeru izpusta motornega olja iz vozil oz. gradbene mehanizacije na gradbišču, bi lahko prišle v tla manjše količine teh snovi,

- med samo gradnjo oz. izvajanjem del bodo nastajali gradbeni odpadki zaradi samega obratovanja gradbišča oz. čiščenja,

- v okviru delovanja gradbišča bo v garderobah in sanitarijah delavcev nastajala odpadna fekalna voda.

- v času uporabe objekta se pojavljajo:

- hrup pri parkiranju vozil,

- komunalni odpadki,

- odpadne in fekalne vode,

- padavinske vode z utrjenih površin.

| 0.8.10.3 | Opis in ocena posameznih pričakovanih vplivov nameravane gradnje na okolico, ter ukrepi za preprečitev oz. zmanjšanje pričakovanih vplivov na okolico upoštevani v posameznih načrtih projekta |
| --- | --- |

- vplivi na varnost pred požarom:

Objekt je monolitna klasična gradnja z zelo malo vgrajenih gorljivih materialov in ima ločene požarne sektorje. Učinkovito gašenje je predvideno iz hidrantnega omrežja na vhodnem delu objekta (severna stran).

Objekt je oddaljen od sosednjih objektov. Do objekta je možen urgentni dostop z zahodne strani.

Objekt je predviden tako, da bo omogočen hiter in neoviran umik iz kateregakoli dela objekta na prosto, zagotovljena bo varnost intervencijskih reševalnih ekip.

- vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice:

Pri gradnji objekta ne bodo uhajali strupeni plini, nevarni delci in plini, ne bo nevarnega sevanja, ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal. Predvideni so naslednji ukrepi:

- v sklopu gradbišča in objekta ni predvidena uporaba ali skladiščenje kemikalij ali drugih snovi v količinah, ki bi predstavljale nevarnost za okolje,

- emisije prahu na gradbišču med izvajanjem del se morajo omiliti z močenjem z vodo. Drugih prašnih emisij, ki bi vplivale na zdravstveno zaščito in varstvo okolice ne pričakujemo,

- mehanizacija in tovorna vozila morajo biti ustrezno opremljena za prevoz posameznih vrst materiala in tehnično brezhibni,

- objekt je vključen v javno odvoz komunalnih odpadkov,

- padavinske vode, odtekajo s strešni površin, ki se odvajajo v ponikovalnico,

- padavinske vode z dovoza in parkirišča se ponikajo preko lovilca olj.

Morebitne nevarne materiale, nevarne snovi, lahko vnetljive snovi, zdravju in okolju nevarne snovi se sme uporabljati na gradbišču, na delovnem mestu le v takih količinah, ki so nujno potrebne za izvedbo tehnološke operacije. Nevarni materiali se morajo hraniti v zato posebej določenem in urejenem ter zavarovanem prostoru na gradbišču, ki je ustrezno označen s predpisanimi oznakami in opozorili. Jeklenke tehničnih plinov (acetilen, kisik, argon, CO2)

se skladiščijo na določenih mestih izven objekta, prostor določi vodja delovišča. Jeklenke z butan-propan plinom se ne smejo skladiščiti pod nivojem terena.

Izvajalec del mora uporabljati le motorna vozila in mehanizacijo, ki so ustrezno opremljeni za prevoz posameznih vrst materiala in tehnično brezhibni, kar se dokazuje z dokumenti, veljavnim v cestnem prometu po Zakonu o varnosti cestnega prometa, ter imeti na gradbišču sredstva za intervencijo, če bi bila eventualno potrebna.

Odpadke zaradi samega obratovanja gradbišča oz. čiščenja mora izvajalec odvažati v soglasju s pristojno organizacijo na komunalno deponijo. Investitor oz. njegov izvajalec del naj pridobi potrdilo o deponiranju odpadkov, zemljin ali o namenski uporabi.

Za fekalne odpadke na gradbišču morajo biti urejene kemične tipske sanitarije, ki jih periodično prazni pristojna organizacija s katero ima izvajalec del urejeno pogodbeno razmerje.

Objekt je vključen v javni odvoz komunalnih odpadkov. Komunalni odpadki se zbirajo v standardiziranem kontejnerju ob vstopu na parcelo.

- Zaščita pred hrupom:

Med gradnjo bo nivo hrupa občasno nekoliko povečan, glede na fazo izvajanja del, vendar ocenjujemo, da ne bo presegal z uredbo dovoljenih nivojev. Izvajalec del mora zagotoviti izvajanje del v predpisanih terminih in uporabljati stroje, gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva, ki ne povzročajo nepotrebnega dodatnega hrupa.

| 0.8.11.1 | Območje za določitev strank v postopku |
| --- | --- |

- Izračun območja za določitev strank v postopku za objekt:

³√3738,8 : 2 = 12,3m

- Izračun območja za določitev strank v postopku:

Parc. št. 1803/2,199/7,193/6,199/8,198/1,631/207,631/21,196/3,197/4,196/1 in 199/10 k.o. Vižmarje

ASTRONI, d.o.o.					Izdelal:

Oblikovanje prostora					Mark WOLLRAB, univ.dipl. inž. grad.

Grafični prikazi:

08-1		Grafični prikaz skladnosti v izseku iz veljavnega PUP-a

Izsek i dolgoročnega plana						M 1:1000

08-2		Grafični prikaz lege objekta na zemljišču					M 1:1000

08-3		Grafični prikaz značilnih prerezov					M 1:250

08-4		Prikaz območja za določitev strank					M 1:1000

08-5		Prikaz komunalne infrastrukture z priključki				M 1:500

08-6		Prikaz prometne in zunanje ureditve					M 1:500

08-7		Zakoličbeni načrt							M 1:500

08-8		Prikaz območje gradbišča						M 1:1000

| 0.10 | IZKAZI |
| --- | --- |

| 0.11 | KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ TER SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV |
| --- | --- |