P R E Z R A Č E V A N J E

VSEBINA

1.  TEHNIČNO POROČILO

2.  TEHNIČNI IZRAČUN

3.   PREDRAČUNSKI POPIS

1. TEHNIČNO POROČILO

V obstoječem Vrtcu Šentvid, enota Mravljinček v Ljubljani se delno preuredi obstoječa kuhinja.

Stanje zunanjega zraka:

- minimalna zunanja temperatura za izračun zimske transmisije je  -13C

(Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, U.l. RS št.

42/2002)

- maksimalna zunanja temperatura poleti je +34C.

Prezračevanje kuhinje v vrtcu je obstoječe in ni predmet načrta.

Ker se obstoječ pomivalni stroj demontira ter se predvidi nov stroj na novi lokaciji, se obstoječa napa demontira ter opelje na deponijo.

Nad novim pomivalnim strojem se previdi nov priključek zračnega kanala, ki se priključi na obstoječ odvodni ventilator. Obstoječ ventilator se pregleda, očisti in po potrebi servisira.

Po končani montaži in pred predajo objekta je potrebno preveriti delovanje ventilatorja, izmeriti količine zraka in izvesti regulacijo količine zraka.

O kontrolnih meritvah se izdela zapisnik. Ob predaji naprav je seznaniti posluževalno osebje s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem prezračevalnih naprav ter izdelati o tem pismena navodila.

Navedba pričakovanih vplivov

Pričakovani vplivi na okolico v času gradnje in v času ko bo objekt v uporabi, ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo, bodo v mejah dopustnega.

Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva

V bližnji okolici ni bivalnih objektov, na katere bi predvidena pozidava lahko imela vpliv.

Obveznost izdelave presoje vplivov na okolje:

Presoja vplivov na okolje po določilih Uredbe o vrstah posegov v okolje , za katere je obvezna presoja vplivov na okolje(Ur. l. RS 66/99, 12/00) ni potrebna.

SEZNAM PREDPISOV

-	Zakon o varstvu pred požarom, Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01, 110/02

-	Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS, št. 64/94, 41/04

-	Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, št. 41/04

-	Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01

-	Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS, št. 110/02, popravek 58/03

-	Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS, št. 110/02 in 47/04, uradno prečiščeno besedilo 102/04

-	Pravilnik o projektni dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 55/2008

-	Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, št. 31/04 in 10/05

-   Pravilnik o študiji požarne varnosti, Ur.l. RS, št. 28/05, 132/06

-	Tehnična smernica TSG-1-001:2005 – Požarna varnost v stavbah, Ministrstvo za okolje in prostor

-	Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur.l. SFRJ, št. 30/91, RS, št. 52/00

-   Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, Ur.l. RS, št. 22-1651/95

-	Pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za pripravo in delitev hrane, Ur.l. SRS, št. 6/90.

-	Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Ur.l. RS, št. 45/00

-	Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Ljubljana), Ur.l. RS, št. 117/03

-    Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list RS, št.

96/04)

-	Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42/02

-	Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. RS, št. 42/02

-    Pravilnik o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih

vrat ali loput (Uradni list SFRJ, št. 35/80, razen 7. do 10. člen,  RS, št. 52/00)