## EL.INST.REKAP.
| I. | REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE :
A | VODOVNI MATERIAL IN OPREMA |  |  | 0
B | SVETILKE |  |  | 0
C | STIKALA |  |  | 0
D | VTIČNICE |  |  | 0
E | RAZDELILNIKI |  |  | 0
F | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
G | ANTENSKA INSTALACIJA |  |  | 0
H | PROTIVLOMNA INSTALACIJA |  |  | 0
I | JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ : | 0
OPOMBA:
Gradbena in pomožna gradbena dela niso zajeta v ponudbi!

## vod.mater. in oprema
A | VODOVNI MATERIAL IN OPREMA
1 | Nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, s PVC izolacijo, z okroglimi ali sektorskimi vodniki, položeni delno na kabelske police delno uvlečeni v instalacijske cevi; |  |  | CENA | SKUPAJ
| NYM 2 x 1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 1,5 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 800 | 0 | 0
| NYM-J 4 x 2,5 mm2 | m | 130 | 0 | 0
Bakreni enožilni vodniki za izenačitve potencialov z rumeno-zeleno izolacijo, kot
| H07V-K 6 mm2 | m | 90 | 0 | 0
| H07V-K 16 mm2 | m | 25 | 0 | 0
0
2 | Pregibne ojačane PVC cevi, za mehansko zaščito, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom | m | 40 | 0 | 0
0
3 | Instalacijske cevi |  |  | 0
| Instalacijska cev za vlaganje v beton IC fi 16 mm | m | 200 | 0 | 0
| Instalacijska cev za vlaganje v beton IC fi 23 mm | m | 150 | 0 | 0
0
4 | Nadometni instalacijski kanal |  |  | 0
| NIK kanal dimenzij 10x20mm - 25x60mm | m | 60 | 0 | 0
0
5 | Parapetni kovinski kabelski kanal, opremljen komplet s pokrovom, pregrado, zaključnimi pokrovi, ozemljitvenimi povezavami, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom |  |  | 0
| 130x72mm, komplet | m | 30 | 0 | 0
0
6 | Parapetni kabelski kanal, montiran v opremi, opremljen komplet s pokrovom, pregrado, zaključnimi pokrovi, ozemljitvenimi povezavami, komplet z drobnim veznim in montažnim materialom
| 130x72mm, komplet (uskladiti z dobaviteljem opreme) | m | 23 | 0 | 0
7 | Priklop motorjev ali naprav, komplet s preizkusom smeri vrtenja, bastavitvijo zaščitnega elementa, pečatenjem zaščitnega elementa, namestitvijo kabelskih oznak na kabel, komplet za motorje moči do 5 Kw | kos | 10 | 0 | 0
0
8 | Izdelava označevalnih tablic za kable in oznak za označitev vtičnic in tehnoloških porabnikov, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 200 | 0 | 0
9 | Izdelava napisnih ploščic velikosti 40 x 80 mm, z oznakami velikosti 10 mm, komplet s pritrdilnim materialom za namestitev napisnih ploščic na motorje ali druge elemente: | kos | 4 | 0 | 0
10 | Doza za izenačitev potenciala DIP, dim.: 190x150x90mm, komplet z zaščitno zbiralko, drobnim veznim in montažnim materialom, nameščena, v računalniški učilnici | kos | 1 | 0 | 0
11 | Sodelovanje pri zagonu strojnih instalacij in tehnoloških porabnikov ocena | ur | 8 | 0 | 0
0
12 | Režijske ure (pregled obstoječih električnih instalacij, izdelava skic in shem, preverjanje tras in priklop obstoječih električnih instalacij, ocena | ur | 24 | 0 | 0
13 | Demontaža obstoječih instalacij in odvoz na deponijo, komplet ocena | ur | 16 |  | 0
0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL IN OPREMA |  |  |  | 0

## svetilke
B | SVETILKE
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
| Svetilke komplet z elektronsko predstikalno napravo, pritrdilnim in drobnim veznim materialom, komplet svetilke; ( arhitekt tipov svetilk še ni izbral, zato so opisi označeni " podobno kot ", ponudnik pa mora ponuditi alternativni tip ) |  |  | 0
0
1 | Nadgradna svetilka, opremljena z elektronsko predstikalno napravo, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev na strop, kot: (obstoječa) |  |  | 0
| 2 x FC 36 W, IP 20 (točen tip preveriti na objektu) | kos | 4 | 0 | 0
| 1 x FC 58 W, IP 20, za osvetlitev table (točen tip preveriti na objektu) | kos | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža obsotoječe svetilke na hodniku, komplet ocena | ur | 1 | 0 | 0
| Svetilke varnostne razsvetljave |  |  | 0
0
3 | Svetilka varnostne razsvetljave, komplet opremljena z elektronsko polnilno napravo, lastnim akumulatorjem, sijalko 8 W, opremljena z rdečo LED diodo ali rdečo nalepko, komplet s pritrdilnim materialom, ali opremljena z ustreznim piktogramom - v skladu z oznakami iz požarnega eleborata, enostranska svetilka, kot: 1x8W - pripravni spoj | kos | 7 |  | 0
| OPOMBA: |  |  | 0
| Točne tipe, razpored, cenovni razred, določi arhitekt oziroma investitor |  |  | 0
0
| SKUPAJ SVETILKE |  |  |  | 0

## stikala
C | STIKALA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Podometna stikala, 16 A, komplet z negorljivo instalacijsko dozo, drobnim, veznim in montažnim materialom, komplet izmenično stikalo | kos | 1 | 0 | 0
2 | Prižigalni tablo v računalniški učilnici, kot podometna omarica sestavljen iz enega kompleta za 14 modulov, komplet z dozo, okvirji, pokrovi in drobnim veznim in pritrdilnim materialom, kot VIMAR PLANA
| Enopolno stikalo 16A, | kos | 7
| Tipkalo gor-dol 16A | kos | 3
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10
| Skupaj tablo | kos | 1 | 0 | 0
3 | Prižigalni tablo v specialni učilnici, kot podometna omarica sestavljen iz enega kompleta za 4 module, komplet z dozo, okvirji, pokrovi in drobnim veznim in pritrdilnim materialom, kot VIMAR PLANA
| Enopolno stikalo 16A, | kos | 3
| Tipkalo gor-dol 16A | kos | 1
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10
| Skupaj tablo | kos | 1 | 0 | 0
4 | Prižigalni tablo v knjižnici učilnici, kot nadometna omarica montirana na pultu knjižničarke, sestavljen iz enega kompleta za 14 modulov, komplet z dozo, okvirji, pokrovi in drobnim veznim in pritrdilnim materialom, kot VIMAR PLANA
| Enopolno stikalo 16A, | kos | 6
| Izmenično stikalo 16A, | kos | 1
| Tipkalo gor-dol 16A | kos | 5
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10
| Skupaj tablo | kos | 1 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječih stikal, komplet, ocena | ur | 2 |  | 0
| SKUPAJ STIKALA |  |  |  | 0

## vtičnice
D | VTIČNICE
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Vtičnice podometne, komplet z negorljivo instalacijsko dozo, in pritrdilnim materialom, komplet: |  |  | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 10 | 0 | 0
0
2 | Vtičnice za namestitev v parapetni kanal, komplet s pokrovčkom in komplet z drobnim in pritrdilnim materialom, |  |  | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 140 | 0 | 0
0
3 | Fiksni priključki p/o - n/o, komplet z dozo, pritrdilnim drobnimin veznim materialom, |  |  | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 10 | 0 | 0
| 16 A, 400 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) pet žilno | kos | 5 | 0 | 0
0
4 | Demontaža obstoječih vtičnic, komplet ocena | ur | 2 |  | 0
| SKUPAJ VTIČNICE |  |  | 0

## razdelilniki
E | RAZDELILNIKI
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem stikalnem bloku upoštevati poleg posebej navedenaga tudi: izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov ( samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe ),izdelavo vseh kabelskih označb, kabelske uvodnice, zatesnjevanje kabelskih uvodnic, zbiralke, podporne izolatorje, zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, ves vezni material, POK korita za polganje kablov ves pritrdilni in drobni montažni material,vse označbe stikalnega bloka v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, puščanje prostora za dodatno namestitev opreme nameščanje enopolnih shem v stikalne bloke, namestitev ročk za izvlačenje varovalk, namestitev žepov za namestitev shem, priklop in testiranje kablov, vse potrebne meritve in preizkusi, spuščanje v pogon, tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke vsi stikalni bloki morajo biti opremljeni z Pi zbiralko, vidno označeno in ločeno od Pe zbiralke - 6. zbiralka v razdelilniku
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Predelava obstoječega razdelilnika R-G Demontaža in odvoz obstoječe razdelilne opreme, dobava in ponovna montaža nosilnih letev, ekvivalentnih instalacijskih odklopnikov za zamenjavo starih varovalnih elementov, kontaktorjev, uvodnic, zbiralk, napisnih ploščic atesti, vezni, pritrdilni in montažni material
| Skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dograditev obstoječega razdelilnika R-G
Instalacijski odklopnik:
| PL7-C10/1 | kos | 2
| PL7-C16/1 | kos | 31
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10
| Skupaj dograditev razdelilnika R-G | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  | 0

## univer.ožičenje
F | UNIVERZALNO OŽIČENJE
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | 19" komunikacijska omara KO, 12HE, širine 600mm, globine 420mm, višine 600mm, zidna, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju na sprednji strani, pokrov s hladilnimi režami, z ventilatorsko enoto in termostatom, z organizatorji ožičenja, z 19'' razdelilnikom 230V - 7 vtičnic, s prenapetostno jakotočno zaščito,komplet z vsemi potrebnimi elementi za vgradnjo stikal in opreme, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na steno | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Priključni panel s 24. vtičnicami RJ45, kat. 6, za vgradnjo v komunikacijsko omaro | kos | 2 | 0 | 0
3 | Organizator ožičenja, višine 1HE | kos | 2 | 0 | 0
4 | Podatkovna UTP vtičnica RJ45 kat. 6 - dvojna, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z dozo, okvirčkom in protiprašnim pokrovčkom | kos | 16 | 0 | 0
5 | Podatkovna UTP vtičnica RJ45 kat. 6 - enojna, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z dozo, okvirčkom in protiprašnim pokrovčkom | kos | 6 | 0 | 0
6 | Podatkovna UTP vtičnica RJ45 kat. 6, dvojna, v podometni izvedbi | kos | 1 | 0 | 0
7 | Podatkovna UTP vtičnica RJ45 kat. 6, enojna, v podometni izvedbi | kos | 4 | 0 | 0
8 | Priključni kabel RJ45 - RJ45, kat. 6, dolžine 1,5 m | kos | 44 | 0 | 0
9 | Kabel položen delno v parapetnem kanalu, delno uvlečen v instalacijske cevi UTP 4x2x23, kat. 6 (halogen free flame retardant) | m | 1050 | 0 | 0
10 | Ozemljitveni vodnik H07V-K 16 mm2 | m | 22 | 0 | 0
11 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom I.C. fi 16 - 29 mm | m | 450 | 0 | 0
12 | Meritve kabla UTP, označevanje vtičnic in panelov | kos | 44 | 0 | 0
13 | Demontaža obstoječih podatkovnih vtičnic, komplet ocena | ur | 8 | 0 | 0
14 | Priklop računalniških instalacij, ocena | ur | 35 |  | 0
| SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0

## antenska instalacija
G | ANTENSKA INSTALACIJA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Antenska vtičnica podometna, končna | kos | 2 | 0 | 0
2 | Antenski odcepnik, dvo vejni | kos | 1 | 0 | 0
3 | Koaksialni kabel 75 Ohm, uvlečen v instalacijsko cev, kot CAVEL DG 113 | m | 100 | 0 | 0
4 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom I.C. fi 16 - 23 mm | m | 80 | 0 | 0
5 | Meritve antenskega signala na vsaki antenski vtičnici po končani montaži | kos | 2 | 0 | 0
6 | Priklop na obstoječi antenski sistem, ocena | ur | 3 |  | 0
Antenska instalacija se poveže na obstoječo instalacijo.
| SKUPAJ ANTENSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0

## protivlomna inst.
H | PROTIVLOMNA INSTALACIJA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Senzor z vgrajenim infrardečim zaznavanjem, tip kot obstoječi | kos | 2 | 0 | 0
2 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi, LiYCY 2x0,5+4x0,22 mm2 | m | 140 | 0 | 0
3 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom I.C. fi 16 - 23 mm | m | 120 | 0 | 0
4 | Demontaža, prestavitev in ponovna montaža obstoječih protivlomnih senzorjev v knjižnici, ocena | ur | 2 | 0 | 0
5 | Priklop protivlomnih senzorjev na obstoječo protivlomno napravo, preprogramiranje obstoječe naprave, ocena | ur | 3 |  | 0
| SKUPAJ PROTIVLOMNA INSTALACIJA |  |  | 0

## javljanje požara
I | JAVLJANJE POŽARA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Adresibilni optični javljalnik dima Apollo, tip OPT XP-95 | kos | 7 | 0 | 0
2 | Podnožje za adresne javljalnike XP-95 apollo, tip P XP-95 | kos | 7 | 0 | 0
3 | Izolator adresne zanke apollo, tip IZOLATOR XP-95 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Podnožje izolatorja XP-95, tip P-IZ-XP-95 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Označevalna tablica rdeče barve z vgraviranimi oznakami | kos | 8 | 0 | 0
6 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske objemke:
| JB-Y(St)Y 1x2x0,8 mm | m | 180 | 0 | 0
7 | Instalacijske cevi
| Instalacijska cev za vlaganje v beton IC fi 23 mm | m | 110 | 0 | 0
| Trda instalacijska negorljiva cev PN fi 16 mm | m | 50 | 0 | 0
8 | Plamal kit za tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor | kg | 1 | 0 | 0
9 | Končna montaža elementov sistema, parametriranje, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja in sodelovanje pri pridobivanju Potrdila o brezhibnem delovanju | ur | 10 |  | 0
Opomba:
Optični javljalniki se priključijo na skupno napravo za javljanje požara celotne šole!
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0