## D. REKAPITULACIJA
| D. | REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ :
I. | NN PRIKLJUČEK : |  |  | 0
II. | REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE : |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ : | 0

## NN REKAP.
| I. | NN PRIKLJUČEK :
A | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
B | ELEKTRO MONTAŽNA DELA |  |  | 0
C | OSTALA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ : | 0

## zemeljska dela
A | ZEMELJSKA DELA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Zakoličba kabelske trase, ozemljitev, jaškov, omaric | m | 190 | 0 | 0
2 | Zakoličba komunalnih vodov, katere križa ali se jim približuje kabelska trasa oz. poseg | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Strojni in ročni izkop obstoječega dovodnega kabla, v terenu III. ktg., zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje op.: - pri križanjih in približevanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom | m | 50 | 0 | 0
4 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,55 m spodaj, 0,75 m zgoraj in globine 0,9 m v terenu III. ktg., dobava in položitev PVC cevi, opozorilnega traku, obbetoniranje cevi po celi dolžini s suhim betonom MB15, zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje op.: - pri križanjih in približevanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom - od trase odšteti izkop dimenzije kabelskega jaška - 1,8 m/jašek - dobava in položitev cevi 2 x fi 125 mm | m | 100 | 0 | 0
5 | Strojni izkop jame v terenu III. ktg za kabelski jašek dimenzij 1,5 x 1,5 x 1,5 m ter delni zasip z dobavo tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev v prvotno stanje (1 kabelski jašek; 7 m3/jašek) | m3 | 7 | 0 | 0
6 | Izdelava betonskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 1,5 x 1,5 x 1,5, izdelava AB podložnega betona, izdelava opaža, vstavljanje armature, izdelava sten jaška z dobavo in montažo tipskih uvodnic, izdelava gornje betonske plošče, dobava in montaža LTŽ pokrova 25 T dimenzij 0,6 m x 0,6 m s snemljivo prečko | Kos | 1 |  | 0
7 | Strojni izkop jame v terenu III. ktg za kabelski jašek dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2 m ter delni zasip z dobavo tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev v prvotno stanje (2 kabelska jaška; 4,5 m3/jašek) | m3 | 9 |  | 0
8 | Izdelava betonskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2, izdelava AB podložnega betona, izdelava opaža, vstavljanje armature, izdelava sten jaška z dobavo in montažo tipskih uvodnic, izdelava gornje betonske plošče, dobava in montaža LTŽ pokrova 25 T dimenzij 0,6 m x 0,6 m s snemljivo prečko | Kos | 2 | 0 | 0
9 | Zavarovanje izkopov pred padci in vsutjem materiala, nakladanje preostale zemlje in odpadnega materiala, odvoz in planiranje (3 % zemeljskih del) | kpl | 1 |  | 0
10 | Prevoz materiala in nepredvidena zemeljska dela (3 % zemeljskih del) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA BREZ DDV | EUR: |  | 0

## el. montažna dela
B | ELEKTRO MONTAŽNA DELA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Dobava kabla E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2 ( upoštevana tudi dolžina kabla za uvleke v PMO ) | m | 110 | 0 | 0
2 | Uvlek kabla v cevi kabelskega jarka ter cevi omarice | m | 110 | 0 | 0
3 | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe/Zn 25x4 mm v izkopani jarek ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami | m | 100 | 0 | 0
4 | Vgradna prikjučno merilna omara ES kpo-M3, ES kpo Mo3/2, komplet z vgrajeno opremo, skupnih dimenzij (širina x višina x globina) 704 x 1350 x 250 mm, komplet z vgrajeno opremo:
| - polindirektni števec trofazni števec energije z dajalnikom impulzov LANDIS GYR ZMD410CT44 | kos | 1
| - direktni trofazni števec, prestavljen iz R-G za meritve kuhinje | kos | 1
| - komunikator LANDIS GYR CU-P22 | kos | 1
| - merilni tokovni transformator 250/5A, ŽELJKO NNT23 | kos | 3
| - varovalčno stikalo 2.ST 6-400A | kos | 1
| - varovalčno stikalo 0.ST 6-160A | kos | 1
| - varovalčno stikalo 0.ST 6-160A, za predvarovanje prenapetostnih odvodnikov | kos | 1
| - prenapetostni odvodniki 0,5kV, tip B, In(8/20)=30kA | kos | 3
| - inštalacijski odklopnik PL7-B6/1 | kos | 1
| - sponke za preklop tarife | kpl | 1
| - merilne sponke | kpl | 1
| - zbiralka PEN | kos | 1
| - ključavnica | kos | 1
žep za dokumentacijo, dokumentacija, napisi, drobni vezni material
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža spojke, toplokrčnega kabelskega končnika, kabelskih čevljev in priklop kabla E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2 v omarici | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Demontaža in odklop obstoječega dovodnega kabla iz obstoječe priklopno merilne omare | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in položitev PVC cevi iz priključno merilne omare, do jaška
| - PVC cev Φ100 mm, dolžine 2m | kos | 3 |  | 0
8 | Prevoz materiala in nepredvidena montažna dela (5 % montažnih del) | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTRO MONTAŽNA DELA BREZ DDV | EUR: |  | 0

## ostala dela I.
C | OSTALA DELA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Preklopi in stikalne manipulacije | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba meritev na kablih in izvedba meritev ozemljitvene upornosti | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava PID v štirih izvodih | kpl | 1 |  | 0
5 | Nadzor predstavnika JP Elektro Ljubljana nad deli
| (1 % investicijskih del) | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA BREZ DDV | EUR: |  | 0

## EL.INST.REKAP.
| II. | REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE :
A | VODOVNI MATERIAL IN OPREMA |  |  | 0
B | SVETILKE |  |  | 0
C | STIKALA |  |  | 0
D | VTIČNICE |  |  | 0
E | RAZDELILNIKI |  |  | 0
F | STRELOVODNA ISTALACIJA |  |  | 0
G | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
G | ANTENSKA INSTALACIJA |  |  | 0
I | JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
J | OZVOČENJE |  |  | 0
K | VIDEO DOMOFONSKA INSTALACIJA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ : | 0
OPOMBA:
Gradbena in pomožna gradbena dela niso zajeta v ponudbi!

## vod.mater. in oprema
A | VODOVNI MATERIAL IN OPREMA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, s PVC izolacijo, z okroglimi ali sektorskimi vodniki, položeni delno na kabelske police delno uvlečeni v instalacijske cevi;
| NYM 2 x 1,5 mm2 | m | 70 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 550 | 0 | 0
| NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m | 1250 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 1400 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 6 mm2 | m | 150 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 16 mm2 | m | 75 | 0 | 0
0
| JY(St)Y 2x2x0,6 mm2 (povezava med obstoječo kotlovnico in regulacijo v dvojnem stropu) - ocena | m | 100 | 0 | 0
0
| Bakreni enožilni vodniki za izenačitve potencialov z rumeno-zeleno izolacijo, kot |  |  |  | 0
| H07V-K 6 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| H07V-K 10 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| H07V-K 25 mm2 | m | 10 | 0 | 0
0
2 | Pregibne ojačane PVC cevi, za mehansko zaščito, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom | m | 300 | 0 | 0
3 | Instalacijske cevi |  |  |  | 0
| Instalacijska cev za vlaganje v beton IC fi 16-23mm | m | 1500 | 0 | 0
0
4 | Parapetni kovinski kabelski kanal, opremljen komplet s pokrovom, pregrado, zaključnimi pokrovi, ozemljitvenimi povezavami, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom |  |  |  | 0
0
| 130x72mm, komplet | m | 16 | 0 | 0
0
5 | Kabelske police (dvoprekatne), komplet s spojnim, veznim, montažnim in obešalnim materialom, komplet kabelske police širine: |  |  |  | 0
| Polica 100 mm | m | 115 | 0 | 0
| Polica 200 mm, s pokrovom (ocena) | m | 25 | 0 | 0
0
6 | Priklop motorjev ali naprav, komplet s preizkusom smeri vrtenja, bastavitvijo zaščitnega elementa, pečatenjem zaščitnega elementa, namestitvijo kabelskih oznak na kabel, |  |  |  | 0
| komplet za motorje moči do 5 kW | kos | 30 | 0 | 0
| komplet za motorje moči nad 5 kW | kos | 2 | 0 | 0
0
7 | Izdelava označevalnih tablic za kable in oznak za označitev vtičnic in tehnoloških porabnikov, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 160 | 0 | 0
8 | Izdelava napisnih ploščic velikosti 40 x 80 mm, z oznakami velikosti 10 mm, komplet s pritrdilnim materialom za namestitev napisnih ploščic na motorje ali druge elemente: | kos | 16 | 0 | 0
9 | Doza za izenačitev potenciala kot PS 50, komplet z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
10 | Doza za izenačitev potenciala kot PS 49, komplet z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
11 | Sodelovanje pri zagonu strojnih instalacij in tehnoloških porabnikov ocena | ur | 16 | 0 | 0
0
12 | Režijske ure ocenjeno | ur | 16 |  | 0
0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL IN OPREMA |  |  |  | 0

## svetilke
B | SVETILKE
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
Svetilke komplet z elektronsko predstikalno napravo, pritrdilnim in drobnim veznim materialom, komplet svetilke;( arhitekt tipov svetilk še ni izbral, zato so opisi označeni " podobno kot ", ponudnik pa mora ponuditi alternativni tip )
1 | Nadgradna svetilka , opremljena z elektronsko predstikalno napravo, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev na strop, kot: (SITECO)
| 4 x FC 18 W, IP 20 | kos | 49 | 0 | 0
| 4 x FC 18 W, IP 20, komplet z EPN modulom | kos | 18 | 0 | 0
| 1 x FC 18 W, IP54, | kos | 10 | 0 | 0
| 1 x FC 58 W, IP20, z asimetričnim rastrom, za osvetlitev table | kos | 8 | 0 | 0
0
2 | Nadgradna okrogla svetilka, opremljena z elektronsko predstikalno napravo, zaščitno steklo, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev napravo, zaščitno steklo, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev na strop, kot: (SITECO) |  |  |  | 0
| 1 x 18W, IP43, | kos | 4 | 0 | 0
| 1 x 26W, IP54, | kos | 3 | 0 | 0
| 1 x 26W, IP20, | kos | 12 | 0 | 0
| 1 x 26W, IP20, komplet z EPN modulom | kos | 6 | 0 | 0
| 2 x 26W, IP20, | kos | 11 | 0 | 0
0
3 | Stenska svetilka z zaščitnim steklom, komplet z veznim in pritrdilnim materialom, |  |  |  | 0
| do 75W, IP20 | kos | 15 | 0 | 0
| do 100W, IP65 | kos | 2 | 0 | 0
0
4 | Aluminijast zrcalni reflektor, z asimetrično široko porazdelitvijo, z zaščitnim steklom, vžigno pripravo, komplet z veznim in pritrdilnim materialom, kot: (SITECO) |  |  |  | 0
| SiCOMPACT A2 MIDI, 400W, IP66 | kos | 6 | 0 | 0
0
| Svetilke varnostne razsvetljave |  |  |  | 0
0
5 | Svetilka varnostne razsvetljave, komplet opremljena z elektronsko polnilno napravo, lastnim akumulatorjem, sijalko 8 W, opremljena z rdečo LED diodo ali rdečo nalepko, komplet s pritrdilnim materialom, ali opremljena z ustreznim piktogramom - v skladu z oznakami iz požarnega eleborata, enostranska svetilka, kot: 1x8W - trajni spoj | kos | 5 | 0 | 0
0
6 | Svetilka varnostne razsvetljave, komplet opremljena z elektronsko polnilno napravo, lastnim akumulatorjem, sijalko 8 W, opremljena z rdečo LED diodo ali rdečo nalepko, komplet s pritrdilnim materialom, ali opremljena z ustreznim piktogramom - v skladu z oznakami iz požarnega eleborata, enostranska svetilka, 1x8W - pripravni spojkot: | kos | 25 | 0 | 0
0
7 | Svetilka varnostne razsvetljave, komplet opremljena z elektronsko polnilno napravo, lastnim akumulatorjem, sijalko 8 W, opremljena z rdečo LED diodo ali rdečo nalepko, komplet s pritrdilnim materialom, ali opremljena z ustreznim piktogramom - v skladu z oznakami iz požarnega eleborata, dvostranska svetilka, kot: 1x8W - pripravni spoj | kos | 2 |  | 0
0
| SKUPAJ SVETILKE |  |  |  | 0

## stikala
C | STIKALA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Podometna stikala, 16 A, komplet z negorljivo instalacijsko dozo, drobnim, veznim in montažnim materialom, komplet |  |  | 0
| navadno stikalo | kos | 24 | 0 | 0
| izmenično stikalo | kos | 20 | 0 | 0
| križno stikalo | kos | 8 | 0 | 0
| serijsko stikalo | kos | 6 |  | 0
0
2 | Prižigalni tablo PT-D v servisni sobi, kot podometna omarica sestavljen iz enega kompleta za 21 modulov, komplet z dozo, okvirji, pokrovi in drobnim veznim in pritrdilnim materialom, kot VIMAR PLANA |  |  |  | 0
| Enopolno stikalo 16A, | kos | 3 |  | 0
| Tipkalo gor-dol 16A | kos | 16 | 0 | 0
| Skupaj tablo PT-D | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in montažni material | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ STIKALA |  |  |  | 0

## vtičnice
D | VTIČNICE
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Vtičnice podometne, komplet z negorljivo instalacijsko dozo, in pritrdilnim materialom, komplet: |  |  | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 19 | 0 | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe), s pokrovom | kos | 4 | 0 | 0
0
2 | Vtičnice za namestitev v parapetni kanal, komplet s pokrovčkom in komplet z drobnim in pritrdilnim materialom, |  |  |  | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 40 | 0 | 0
0
3 | Fiksni priključki p/o - n/o, komplet z dozo, pritrdilnim drobnimin veznim materialom, |  |  |  | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 38 | 0 | 0
| 16 A, 400 V, 50 Hz, ( 3P+N+Pe) | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ VTIČNICE |  |  | 0

## razdelilniki
E | RAZDELILNIKI
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem stikalnem bloku upoštevati poleg posebej navedenaga tudi: izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov ( samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe ), izdelavo vseh kabelskih označb, kabelske uvodnice, zatesnjevanje kabelskih uvodnic, zbiralke, podporne izolatorje, zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, ves vezni material, POK korita za polaganje kablov ves pritrdilni in drobni montažni material,vse označbe stikalnega bloka v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, puščanje prostora za dodatno namestitev opreme nameščanje enopolnih shem v stikalne bloke, namestitev ročk za izvlačenje varovalk, namestitev žepov za namestitev shem, priklop in testiranje kablov, vse potrebne meritve in preizkusi, spuščanje v pogon, tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke vsi stikalni bloki morajo biti opremljeni z Pi zbiralko, vidno označeno in ločeno od Pe zbiralke - 6. zbiralka v razdelilniku
1 | Dograditev obstoječega razdelilnika R-G
Instalacijski odklopnik:
| PL7-C35/3 | kos | 1
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10
| Skupaj dograditev razdelilnika R-G | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Razdelilnik R-PR izdelan kot nadometna kovinska omara, opremljena s panelom za namestitev opreme, obarvan z osnovno in končno barvo, skupnih dimenzij: širina x višina x globina: 543 x 900 x 140 mm, komplet z vgrajeno opremo:
Bremensko stikalo: 60A/3p,
| skupaj bremensko stikalo: | kos | 1 | 0 | 0
Instalacijski odklopnik:
| PL7-B10/1 | kos | 37 | 0 | 0
| PL7-C16/1 | kos | 34 | 0 | 0
| PL7-C16/3 | kos | 5 | 0 | 0
| PL7-C20/3 | kos | 2 | 0 | 0
| Kombinirano zaščitno stikalo ( Moeller ): PFL7-10/1N/B/003 | kos | 1 | 0 | 0
| Kombinirano zaščitno stikalo ( Moeller ): PFL7-16/1N/B/003 | kos | 1 | 0 | 0
| Kontaktor Z-SCH230/25-31 | kos | 1 | 0 | 0
| Časovni avtomat z dnevnim programom Z-SDM/1K-TA | kos | 1 | 0 | 0
| Prenapetostni odvodnik PROTEC C | kos | 4 |  | 0
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10 | 0 | 0
| Skupaj razdelilnik R-PR | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  | 0

## strelovodna inst.
F | STRELOVODNA ISTALACIJA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Pocinkan jekleni valjanec FeZn 25 x 4 mm, položen okoli temeljev objekta, kompletno z vsemi spoji med seboj, armaturo in ostalimi kovinskimi masami, komplet | m | 125 | 0 | 0
2 | Vertikalna zaščita do merilnega spoja, dimenzij 1500 x 50 x 1 mm | kos | 6 | 0 | 0
3 | Vodnik Al Φ10 mm položen na fasado in na streho objekta, kompletno z vsemi nosilci na 0,8m in spoji | m | 370 | 0 | 0
4 | Vodnik Al Φ10 mm za razne spoje kovinskih mas | m | 50 | 0 | 0
5 | Križna sponka, FeZn komplet z drobnim in veznim materialom, komplet | kos | 10 | 0 | 0
6 | Nadometna merilna sponka, komplet z drobnim in veznim materialom, komplet z | kos | 6 | 0 | 0
7 | Vijačeni spoj valjanca s kovinsko maso, komplet z drobnim in veznim materialom | kos | 5 | 0 | 0
8 | Varjeni spoji s kovinskimi masami komplet z antikorozivnim premazom (cink) | kos | 8 | 0 | 0
9 | Silicijeva bronza | kg | 1 | 0 | 0
10 | Bitumen | kg | 1 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  | 0

## univer.ožičenje
G | UNIVERZALNO OŽIČENJE
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Podatkovna UTP vtičnica RJ45 kat. 5e - enojna, za podometno montažo, komplet z okvirčkom in protiprašnim pokrovčkom | kos | 2 | 0 | 0
2 | Priključni kabel RJ45 - RJ45, kat. 5e, dolžine 1,5 m | kos | 2 | 0 | 0
3 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi UTP 4x2x24, kat. 5e (halogen free flame retardant) | m | 150 | 0 | 0
4 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom I.C. fi 16 - 29 mm | m | 140 | 0 | 0
5 | Meritve kabla UTP, označevanje vtičnic in panelov | kos | 2 | 0 | 0
6 | Priklop instalacij univerzalnega ožičenja, ocena | ur | 3 |  | 0
Opomba:
Vtičnici se povežeta na obstoječe komunikacijsko vozlišče v obstoječem delu objekta!
| SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0

## antenska instalacija
H | ANTENSKA INSTALACIJA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Antenska vtičnica podometna, končna, za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 4 | 0 | 0
2 | Antenski odcepnik, 4 vejni | kos | 1 | 0 | 0
3 | Podometna antenska omarica dimenzij 200x300x95 mm | kos | 1 | 0 | 0
4 | Koaksialni kabel 75 Ohm, uvlečen v instalacijsko cev, kot CAVEL DG 113 | m | 270 | 0 | 0
5 | Instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom I.C. fi 16 - 23 mm | m | 240 | 0 | 0
6 | Meritve antenskega signala na vsaki antenski vtičnici po končani montaži | kos | 4 | 0 | 0
7 | Priklop vtičnic na obstoječo antensko instalacijo, ocena | ur | 6 |  | 0
Opomba:
Antenska instalacija se poveže na obstoječo antensko instalacijo celotnega objekta! Antenski ojačevalnik ni predmet tega načrta!
| SKUPAJ ANTENSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0

## javljanje požara
I | JAVLJANJE POŽARA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Analogna adresna naprava za javljanje požara, s štirimi zankami skupne kapacitete 504 adresnih elementov, komplet z napajalnikom 5A, UPMO in CPMO, komplet z baterijami za rezervno napajanje, kot tip NJP-400A/4 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Adresibilni optični javljalnik dima Apollo, tip OPT XP-95 | kos | 30 | 0 | 0
3 | Podnožje za adresne javljalnike XP-95 apollo, tip P XP-95 | kos | 30 | 0 | 0
4 | Izolator adresne zanke apollo, tip IZOLATOR XP-95 | kos | 5 | 0 | 0
5 | Podnožje izolatorja XP-95, tip P-IZ-XP-95 | kos | 5 | 0 | 0
6 | Adresibilni ročni javljalnik, tip RJ-XP-95 | kos | 4 | 0 | 0
7 | Adresibilni eno kanalni vhodno izhodni krmilni modul, tip AV-618 | kos | 5 | 0 | 0
8 | Vzorčna komora z vgrajenim adresibilnim optičnim javljalnikom XP-95 in cevjo, tip VK-08/95 OPT | kos | 2 | 0 | 0
9 | Adresibilna požarna alarmna sirena, tip BSQMA | kos | 4 | 0 | 0
10 | Rele, 24V/230V, 10A | kos | 5 | 0 | 0
11 | Označevalna tablica rdeče barve z vgraviranimi oznakami | kos | 50 | 0 | 0
12 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske objemke:
| JB-Y(St)Y 1x2x0,8 mm | m | 410 | 0 | 0
| JE-H(St)H 1x2x0,8 mm FE180/E30 | m | 280 | 0 | 0
| NHXH 2x1,5 mm2 FE180/E30 | m | 140 | 0 | 0
| JY(St)Y 4x2x0,6 mm | m | 20 | 0 | 0
13 | Instalacijske cevi
| Instalacijska cev za vlaganje v beton IC fi 23 mm | m | 350 | 0 | 0
| Trda instalacijska negorljiva cev PN fi 16 mm | m | 100 | 0 | 0
14 | Požarna kabelska objemka komplet z zidnim vložkom | kos | 280 | 0 | 0
15 | Tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor izdelan s piroterm vrečkami
| dim.: 10x30x3 cm | kos | 2 | 0 | 0
| dim.: 20x30x3 cm | kos | 2 | 0 | 0
16 | Plamal kit za tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor | kg | 2 | 0 | 0
17 | Končna montaža elementov sistema, parametriranje, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja in sodelovanje pri pridobivanju Potrdila o brezhibnem delovanju | ur | 45 |  | 0
Opomba:
Naprava za javljanje požara je dimenzionirana za celoten kompleks šole!
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0

## ozvočenje
J | OZVOČENJE
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Nadometna zvočna omarica 5W/100V, bele barve, kot tip SNZ 1070 - SEA | kos | 2 | 0 | 0
2 | Nadometna zvočna omarica 10W/100V, bele barve, kot tip SNZ 1070/10 - SEA | kos | 4 | 0 | 0
3 | Regulator glasnosti 0-35W/100V, beli, za vgradnjo v podometno dozo fi 60 mm | kos | 6 | 0 | 0
4 | Podometna omarica za ozvočenje, dimenzij 200x300x95 mm, komplet z dvema vtičnicama 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) in dvema speakon konektorjema | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Kabel uvlečen v instalacijsko cev
| H05VV-F 2x1,5 mm2 | m | 140 | 0 | 0
| H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 170 | 0 | 0
| FTP 4x2x24, kat. 5e, ocena | m | 70 | 0 | 0
6 | Instalacijske cevi
| Instalacijska cev za vlaganje v beton IC fi 16 mm | m | 230 | 0 | 0
| Trda instalacijska negorljiva cev PN fi 16 mm | m | 120 | 0 | 0
7 | Priklop, preizkus in zagon sistema, ocena | ur | 14 |  | 0
Opomba:
Aktivna oprema in zvočniki za ozvočenje dvorane niso predmet tega načrta!
| SKUPAJ OZVOČENJE |  |  |  | 0

## video domofonska instalacija
K | VIDEO DOMOFONSKA INSTALACIJA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1 | Kit komplet LYNEA/20
| pokrov tabloja HPV/1 | kos | 1
| nadometno ohišje tabloja HBP | kos | 1
| podometna doza HTS | kos | 1
| audio/video modul HAV/200 | kos | 1
| vgradna tipka KHPS | kos | 1
| centrala z napajalnikom VA/200 | kos | 1
| video monitor LYNEA YKP/200+YV | kos | 1
| Kit komplet LYNEA/20 komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Kabel uvlečen v instalacijsko cev
| NYM 2x0,75 mm2 | m | 8 | 0 | 0
| UTP 4x2x24, kat. 5e, ocena | m | 140 | 0 | 0
3 | Instalacijske cevi
| Instalacijska cev za vlaganje v beton IC fi 16 mm | m | 130 | 0 | 0
4 | Priklop, preizkus in zagon sistema, ocena | ur | 4 |  | 0
| SKUPAJ VIDEO DOMOFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0