## List1
št. | Opis ukrepa | Možni letni prihranki |  |  | Investicija | Vračilni rok | Prioriteta
|  | MWhE | MWhT | € | € | let
ORGANIZACIJSKI UKREPI | [8 empty] | Povprečna poraba |  | 7% | znesek
1 | Osveščanje uporabnikov | [5 empty] | I. |  | električne | 433.361 | 30.3353 | 2956.2051
| Ciljno spremljanje rabe energije | [5 empty] | I. |  | toplotne | 767.359 | 53.7151 | 3255.4872
| Energetsko upravljanje |  |  |  | 18000 |  | I. |  | skupaj |  | 84.0504 | 6211.6923
| Pravilno prezračevanje | [5 empty] | I.
| Nadzorni sistem vodenja energetike | [5 empty] | I.
SKUPAJ ORG. UKREPI: |  | 30.34 | 53.72 | 6211.69 | 18000 | 2.8978
TEHNIČNO-INVESTICIJSKI UKREPI
2 | Ukrepi na ovoju objekta
| Izolacija fasade |  | 173.17 | 10494.28 | 172900 | 16 | IV. | 60.601 |  | 16.4756
| Ravna streha |  | 35.6 | 2157.42 | 96000 | 44 | VI. | 60.6017 |  | 44.4976
| Strop |  | 215.29 | 13046.82 | 26950 | 2 | II. | 60.6011 |  | 2.0656
| Okna |  | 79.8 | 4835.94 | 160000 | 33 | V. |  |  | 33.0856
| Skupaj |  | 503.86 | 30534.46 | 455850 | 23.75 |  | 14.929
3 | Ukrepi na ogrevalnem in prezračevalnem sistemu
| Namestitev termostatskih ventilov na zaklep |  | 3.14 | 190.03 | 2000 | 10 | II. |  |  | 10.5247
| Skupaj |  | 3.14 | 190.03 | 2000 | 10
4 | Ukrepi na elektroenergetskem sistemu
| Rekonstrukcija razsvetljave | 19.5 |  | 1900 | 23000 | 12 | IV. | 97.4359
| Skupaj | 19.5 | 0 | 1900 | 23000 | 12
SKUPAJ UKREPI |  | 49.84 | 560.72 | 38836.18 | 498850 | 16.5648
|  | 11.5% | 73.07%
|  | EL.EN. | TOPL.EN.
| co2 kg co2/kWh | 0.53 | 0.33
| kg CO2 | 26415.2 | 185037.6 | skupaj
|  | 26.4152 | 185.0376 | 211.4528 | 44.4
| poraba co2 pred sanacijo | 229.6813 | 253.2285 | 482.9098
|  |  |  | 43.79% | 52.98%
| letni strošek | 119737
32.43%
|  | Toplotna energija v MWh | Električna energija v MWh
| PORABA ENERGIJE | 767.359 | 433.361
| PORABA ENERGIJE PO UKREPIH | 206.639 | 383.521
| Povzetek vseh predlaganih ukrepov: |  |  | % prihranka od skupne letne porabe
| letni prihranek električne energije | 49.84 | MWh | 11.5% |  |  | %
| letni prihranek toplotne energije | 560.72 | MWh | 73.07% |  |  | %
| skupno zmanjšanje emisij CO2 | 211.4528 | ton | 43.79% | % celotnih emisij CO2
| skupno zmanjšanje stroškov na leto | 38836.18 | € | % od letnega |  | 32.43% | %
stroška za energijo
| skupni znesek potrebnih investicij | 498850 | €
| povprečni vračilni rok | 16.5648 | let
| Ukrep | Prihranek | Prihranek v EUR na leto | Investicija | Vračilna doba
|  | na leto (kWh) |  | (brez DDV v EUR)
| Menjava predstikalnih naprav in kabliranje | 19500 | 1900 | 23000 | 12 let
| SKUPAJ |  |  | 23000