## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
| 1 | GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  | SKUPAJ |  |  | EUR | 0
| 1 | GRADBENA DELA
01 002 450 | 1,01 | Zemeljska dela za izvedbo hišnih priključkov: odriv humusa, strojni in delno ročni izkop šir. 50 cm in povprečne globine 1.30 m, grobo planiranje dna, peščeni nasip deb 10 cm, strojni zasip z izkopanim materialom in utrjevanjem v slojih debeline 20 cm, humuziranje in zatravitev ter vzpostavitev prvotnega stanja. Obračun za 1 m1. | m1 | 13 |  | 0
| 1.02 | Zemeljska dela za izvedbo vodomernega jaška. Strojni odriv humusa, strojni in delno ročni izkop gradbene jame z nakladanjem odvečnega materiala na kamion z odvozom na deponijo gradbenega materiala, vključno z upoštevanjem stroškov deponije. Izdelava tamponskega sloja deb. 30 cm iz gramoznega mat. fr. 0.02-60 mm. Po vgradnji jaška zasip z izkopanim materialom do nivoja obstoječega terena. Teren se humuzira in zatravi.Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 1,03 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2 | MONTAŽNA DELA
09 002 030 | 2,01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 13 |  | 0
09 016 302 | 2,02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 75. Obračun za 1 m1. | m1 | 13 |  | 0
| 2,03 | Montaža vodomernega jaška. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 1 |  | 0
| 2,04 | Montaža elementov v vodomerni jašek. Obračun za kompletni vodomerni jašek. | kos | 1 |  | 0
09 016 320 | 2,05 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 016 320 | 2,06 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | kos | 1 |  | 0
09 016 320 | 2,07 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 13 |  | 0
| 2,08 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 3 | NABAVA MATERIALA
10 0051 032 | 3,01 | Cev PE 80, PN 12.5, d 32. | m1 | 13 |  | 0
10 0050 063 | 3,02 | Cev PE 80, PN 8, d 75. | m1 | 13 |  | 0
vodomerni jašek
| 3,03 | Povozni vodomerni jašek iz poliestra premera 1000 mm, globine 1400 mm, kompletno s povoznim pokrovom. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3,04 | Prehodna spojka d 32/1", (notranji navoj). | kos | 4 |  | 0
| 3,05 | T kos, 1", (zunanji navoj). | kos | 1 |  | 0
| 3,06 | Vmesni cevni kos, l=100 mm, 1", (notranji navoj). | kos | 1 |  | 0
| 3,07 | Koleno, 1", (zunanji, zunanji navoj). | kos | 1 |  | 0
| 3,08 | Privijalo, 1", (notranji, notranji navoj). | kos | 2 |  | 0
| 3,09 | Privijalo, 1", (zunanji, zunanji navoj). | kos | 1 |  | 0
| 3,10 | Zmanjševalni kos 1"/3/4". | kos | 4 |  | 0
| 3,11 | Krogelni ventil, 1". | kos | 2 |  | 0
| 3,12 | Krogelni ventil, 1", z izpustom. | kos | 2 |  | 0
| 3,13 | Volumetrični vodomer DN 20 z impulzim izhodom za daljinsko odčitavanje, kompletno s holandci in konzolo, PN 10, 3/4". | kos | 2 |  | 0
| 3,14 | Konzola za namestitev vodomera | kos | 1 |  | 0
| 3,15 | Gumi tesnilo za PE cev d 75/32. | kos | 2 |  | 0
| 3,16 | PE lok 90°, d 32. | kos | 4 |  | 0
| 3,17 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 3,18 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## Izmere
1 | 3
2 | 3
3 | 3
4 | 3
42
42