## Izmere
1 | 3
2 | 3
3 | 3
4 | 3
42
42

## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
| 1 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
|  | SKUPAJ |  |  | EUR | 0
| 1 | GRADBENA DELA
01 002 450 | 1,01 | Zemeljska dela za izvedbo hišnih priključkov: strojni in delno ročni izkop šir. 50 cm in povprečne globine 1.30 m, grobo planiranje dna, peščeni nasip deb 10 cm, strojni zasip z izkopanim materialom in utrjevanjem v slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja. Obračun za 1 m1. | m1 | 70 |  | 0
| 1,02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2 | MONTAŽNA DELA
09 002 030 | 2,01 | Montaža cevi PE 80, PN 12.5, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 70 |  | 0
09 016 302 | 2,02 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 75. Obračun za 1 m1. | m1 | 70 |  | 0
09 016 320 | 2,03 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 32. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 2,04 | Montaža elementov v vodomerni jašek s predhodno demontažo obstoječih. Obračun za vodomerni jašek z 1 vodomerom. | kos | 4 |  | 0
09 016 320 | 2,05 | Priprava na izvedbo tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 4 |  | 0
09 016 320 | 2,06 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
09 016 320 | 2,07 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 70 |  | 0
| 2,08 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 3 | NABAVA MATERIALA
10 0051 032 | 3,01 | Cev PE 80, PN 12.5, d 32. | m1 | 70 |  | 0
10 0050 063 | 3,02 | Cev PE 80, PN 8, d 75. | m1 | 70 |  | 0
| 3,03 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 100 / d 32 | kos | 4 |  | 0
| 3,04 | Gumi tesnilo za PE cev d 74/32. | kos | 8 |  | 0
| 3,05 | Vodomerni jašek za cev PE d 32; 1 vodomer
|  | Prehodna spojka d 32/32 | kos | 4 |  | 0
|  | Zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 8 |  | 0
|  | Krogelni ventil 1" | kos | 4 |  | 0
|  | Krogelni ventil 1" z izpustom | kos | 4 |  | 0
|  | Vodomer MODULMETER MO D5 DN 20(3/4") skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek) | kos | 4 |  | 0
|  | Konzola za namestitev vodomera | kos | 4 |  | 0
| 3,06 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 3,07 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0