## rekapitulacija
Investitor: |  | Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ulica 3, Ljubljana
Objekt: |  | 3 VEČSTANOVANJSKI OBJEKTOV V DELU OBMOČJA VS 6/1
DOLGI MOST (PROSTORSKA ENOTA PE 2) S PRIPADAJOČO
ZUNANJO, PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITVIJO
Štev. proj.:
Datum: |  | Julij 2014
H / TELEKOMUNIKACIJSKI PRIKLJUČEK
1. GRADBENA DELA |  |  | 0
2. MONTAŽNA |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
Opomba: |  | Opomba: CENE NE VKLJUČUJEJO DDV

## gradbena dela
0 |  |  |  |  | 0.493
Zap. | št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena/enota | Cena/skupaj
a. GRADBENA DELA
1 | . | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz cevi malega premera (40mm), na globini do 0.4m (vrh zgornjega roba cevi) pod talno ploščo pritličja, izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m | 70 | 0 | 0
2 | . | Dobava in vzidava zidne TK omare ZTO-BB v instalacijsko nišo, dovod 2 x cevi premera 40mm, grobo in fino popravilo fasade - brez dobave cevi | kos | 2 | 0 | 0
3 | . | Izdelava dvo cevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine | kos | 1 | 0 | 0
4 | . | Dobava PE/HD cevi 0 40/34 mm | m | 285 | 0 | 0
5 | . | Tehnični nadzor pooblaščenega nadzornega organa TELEKOM Slovenije - predvideno | ura | 3 | 0 | 0
6 | . | Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun na osnovi dejanskih stroškov za delo, material in prevoz - predvideno 8% | € |  |  | 0
|  | SKUPAJ | € |  |  | 0

## montažna
Zap. | Opis dela | Enota | Količina | Cena/enota | Cena/skupaj | Boben |  |  |  |  | Zap. | Opis dela | Enota | Količina | Cena/enota | Cena/skupaj
| b. KABELSKO MONTAŽNA DELA - priključek TELEKOM | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | b. KABELSKO MONTAŽNA DELA - priključek TELEKOM
1 | dobava - KABEL TK 59 25X4X0.4 GM | M | 220 | 1.75 | 385 | 500 |  | 1.75 |  | 1.75 | 1 | dobava - KABEL TK 59 25X4X0.4 GM | M | 220 | 0 | 0
2 | Uvlačenje TK kabla v kabelsko kanalizacijo, čišče- | [9 empty] | 501 | Uvlačenje TK kabla v kabelsko kanalizacijo, čišče-
| nje cevi, uvlačenje predvleke, kabel kapacitete do 25x4 | M | 190 | 0 | 0 | [6 empty] | nje cevi, uvlačenje predvleke, kabel kapacitete do 25x4 | M | 190 | 0 | 0
190
3. | Odpiranje obstoječe spojke, izdelava razcepne spojke na kablu TK 59 kapacitete nad 250x4 - za 1 odcep 25x4 | kos | 1 | 257.22 | 257.22 | [5 empty] | 3. | Odpiranje obstoječe spojke, izdelava razcepne spojke na kablu TK 59 kapacitete nad 250x4 - za 1 odcep 25x4 | kos | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža opreme v obstoječo kabelsko oma- | [9 empty] | 4. | Dobava in montaža opreme v obstoječo kabelsko oma-
| rico, zaključitev kablov (oprema KRONE LSA-PLUS) | [10 empty] | rico, zaključitev kablov (oprema KRONE LSA-PLUS)
| Montažni nosilec 2/10, za 5 letvic | kom | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | Montažni nosilec 2/10, za 5 letvic | kom | 1 | 0 | 0
| Priključna kabelska letvica LSA-PLUS 2/10 | kom | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | Priključna kabelska letvica LSA-PLUS 2/10 | kom | 4 | 0 | 0
| Nosilec 2/10, z odvodniki 8x6, 230 V (5A/5kA) | kom | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | Nosilec 2/10, z odvodniki 8x6, 230 V (5A/5kA) | kom | 1 | 0 | 0
| Pletenica P/F 1x2,5 mm2, L = povprečno 50 cm | kom | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | Pletenica P/F 1x2,5 mm2, L = povprečno 50 cm | kom | 1 | 0 | 0
| Ranžiranje med elementi v omaricah, TI 2x0,6 mm | par | 40 | 0 | 0 | [6 empty] | Ranžiranje med elementi v omaricah, TI 2x0,6 mm | par | 40 | 0 | 0
5. | Končne električne meritve merilne službe, z izde- | [9 empty] | 5. | Končne električne meritve merilne službe, z izde-
| lavo merilnih rezultatov | par | 40 | 0 | 0 | [6 empty] | lavo merilnih rezultatov | par | 40 | 0 | 0
6. | Merjenje ponikalne upornosti zgrajenih ozemljil | kom | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 6. | Merjenje ponikalne upornosti zgrajenih ozemljil | kom | 1 | 0 | 0
7. | Popravilo obstoječe tehnične dokumentacije Telekom |  |  |  | 150 | [5 empty] | 7. | Popravilo obstoječe tehnične dokumentacije Telekom |  | 1 | 0 | 0
8. | Tehnični nadzor pooblaščenega nadzornega organa TELEKOM Slovenije - predvideno | ura | 3 | 40 | 120 | [5 empty] | 8. | Tehnični nadzor pooblaščenega nadzornega organa TELEKOM Slovenije - predvideno | ura | 3 | 0 | 0
9. | Priprava in zavarovanje gradbišča, ureditev prometne in svetlobne signalizacije - predvideno | € |  |  | 100 | [5 empty] | 9. | Priprava in zavarovanje gradbišča, ureditev prometne in svetlobne signalizacije - predvideno | € | 1 | 0 | 0
10. | Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun na osnovi dejanskih stroškov za delo, material in prevoz - predvideno 10% | € |  |  | 0 | [5 empty] | 10. | Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun na osnovi dejanskih stroškov za delo, material in prevoz - predvideno 10% | € | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 1012.22 | [6 empty] | SKUPAJ | € |  |  | 0