## Popis del
GOSPOSKA ULICA 4 v Ljubljani |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot lastnika.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
A | ULIČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priklučka z začasno gradbiščno omarico
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in strošek varnotnega inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja!!!
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z zaščitno s PVC "juto", kvalitetnim sifdranjem višine do 18 m, z izdelavo projekta in statičnega izračuna.
|  | m2 | 920 | 0 | 0
3 | Izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko tipskih vgrajenih lestev na odru.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava in demontaža kvalitetnega transportnega jaška za dvig in spust materiala.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava zaščitnega vodotesnega odra nad vhodom in ob strani vhoda v objekt v pritličju za varen dostop v objekt
|  | kom | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini objekta nad pritličjem v potrebni širini.
|  | m1 | 85 | 0 | 0
7 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del.
|  | m2 | 220 | 0 | 0
8 | Izdelava posnetka vseh poškodovanih okrasnih elementov na fasadi pred odstranitvijo oz. pred pričetkom del, ki bo služil pri obnovi - dodelavi novih elementov oziroma izdelavi novih, kateri morajo biti enakega izgleda kot obstoječi - prvotni.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža starih odtočnih cevi skupno s koleni, kotlički in LTŽ cevmi s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 46 | 0 | 0
10 | Izdelava utorov z vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi, kompletno z zametavanjem utorov po položitvi, dim. 5/ 5 cm do 8/8 cm skupno s potrebnim materialom, dozami in transporti.
|  | m1 | 160 | 0 | 0
11 | Demontaža - odstranitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
| - konzola za zastavo | kom | 7 | 0 | 0
12 | - napisna tabla | m1 | 6 | 0 | 0
13 | Izdelava raznih šablon in vodil, ki so potrebna za popravilo profiliranih elementov na fasadi oziroma izdelavo robov in fug:
| - šablone | kpl | 1 | 0 | 0
14 | - vodila | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine v vseh etažah do zdrave podlage, skupno s transportom ruševin na začasno gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 765 | 0 | 0
16 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbitih fasadnih površin tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 765 | 0 | 0
17 | Odstranitev starih lesenih polken v II. Nadstropju, dim. cca 120/160 cm, dvokrilna s prenosom na gradbiščno deponijo.
|  | kom | 3 | 0 | 0
18 | Prebijanje opečnega zidu v II. Nadstropju za izdelavo novih oken skupno s potrebnim podpiranjem za čas izvedbe nove preklade nad oknom ter transport ruševin na gradbiščno deponijo.
|  | m3 | 1.6 | 0 | 0
19 | Izdelava nove AB preklade nad okensko odprtino skupno z opažem, betonom MB 30 ter armaturo. Dimenzija preklade cca 40/25/150 cm.
Po razopaženjem preklade se odprtina nad novo preklado in starim zidom nad njo zapolni z nabreklim betonom.
|  | kom | 2 | 0 | 0
20 | Zidarska obdelava špalet z notranje strani pri novi odprtini za okno tako, da bo odprtina enaka kot pri obstoječih oknih. V ceni zajet tudi ves vezni material in transporti.
|  | m2 | 6 | 0 | 0
21 | Izdelava grobega ometa s predhodnim cementnim obrizgom ravnih površin v pritličju, I. In II. nadstropju skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 660 | 0 | 0
22 | Izdelava finega industrijskega ometa z zaribano površino oz. enake strukture kot obstoječi omet v vseh etažah skupno z napravo malet ter vseni transporti.
|  | m2 | 660 | 0 | 0
23 | Dodatek na izdelavo ometa na pilastrih z obdelavo stranskih robov skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m1 | 120 | 0 | 0
24 | Dodatek za izdelavo horizontalnih fug na pilastrih v pritličju. Obračun po m1 pilastra.
|  | m1 | 30 | 0 | 0
25 | Izdelava novega grobega in finega sanirnega ometa nad kamnitim coklom na "V" in "S" fasadi v višini cca 100 cm ter na "J" in "Z" fasadi višine 200 cm skupno s coklom.
|  | m2 | 105 | 0 | 0
26 | Obnova oz. popravilo raznih fasadnih okrasnih elementov s predhodnim pranjem pod visokim pritiskom, ročnim ščetkanjem, popravilom podlage z uporabo vodil in šablon ter profilom za robove in morebitne okrogline, potrebnim rabiciranjem v grobi in fini specialni malti.
V ceni zajeto tudi finalno glajenje oz. brušenje tako, da se vzpostavi prvotno stanje. Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS.
a. Široki napuščni previsni konzolni venec (cca 120 cm) zelo profiliran pod napuščem v celotni dolžini fasade z več različnimi robovi in okroglinami.
|  | m1 | 80 | 0 | 0
27 | b. Konzolni več robni venec nad okni II. nadstropja na "V" in delno "S" fasadi z vsemi zaključki in profili.
|  | m1 | 30 | 0 | 0
28 | c. Enako kot predhodna postavka, le venec nad okni pritličja na "V" in delno "S" fasadi.
|  | m1 | 27 | 0 | 0
29 | d. Konzolni večrobni izstopajoči okraski na spodnjem delu pilastrov nad vencem nad pritličjem.
|  | kom | 12 | 0 | 0
30 | e. Enako kot predhodna postavka, le okraski na zgornjem delu pilastrov nad I. nadstropjem pod fasadnim in napuščnim vencem.
|  | kom | 24 | 0 | 0
31 | f. Dodatek za zaviti venec pri napušču pri okroglem stolpu na "Z" fasadi.
|  | m1 | 12 | 0 | 0
32 | Dodatke za izdelavo grobega in finega zavitega ometa na okroglem stolpu na "Z" fasadi.
|  | m2 | 100 | 0 | 0
33 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
34 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
1 | Dobava in montaža Cu odtočnih cevi fi 120 mm skupaj z objemkami in pritrditvijo.
|  | m1 | 46 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Cu kolen.
|  | kom | 8 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža Cu žlebnih kotličkov.
|  | kom | 4 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža LTŽ odtočnih cevi na spodnjem delu odtočov fi 125 mm, dolžine 150 cm, vključno z izdelavo priključka na Cu cev in peskolov.
|  | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kamnoseška - restavratorska dela
1 | Obnovitev vseh kamnitih delov - okrasnih elementov na fasadi po postopkih restavratorske stroke z uporabo specialnih materialov malt, lepil in utrditvenimi impregnacijami s predhodnim vodnim ali suhim peskanjem pod pritiskom take jakosti, da se odstrani vsa umazanija in odstopajoči delci.
Paziti je potrebno, da se ne poškoduje zdrava osnova. Ščetkanje, brušenje in demodeliranje se izvaja tako, da se vzpostavi prvotno stanje.
Vsa dela se morajo izvajati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS OE Ljubljana.
a. Kamniti okvirji okoli oken v II. Nadstropju, to je erte, nadstreški in police okvirnih dimenzij 140/200 cm.
|  | kom | 20 | 0 | 0
2 | b. Enako kot predhodna postavka, le okvirji okoli oken v I. Nadstropju okvirnih dimenzij 140/240 cm
|  | kom | 20 | 0 | 0
3 | c. Enako kot predhodna postavka, le okvirji okoli oken v stopnišču in pritličju, okvirnih dimenzij 140/170 cm.
|  | kom | 15 | 0 | 0
4 | d. Kompletni kamniti vhodni portal na "V" fasadi objekta z vsemi elementi in okraski okvirnih dimenzij 380/400 cm.
|  | kom | 1 | 0 | 0
5 | e. Kamniti cokel na "V" in "S" faasadi, delno ometan na sredini "S" fasade (omet se mora pazljivo odstraniti).
|  | m2 | 50 | 0 | 0
6 | Groba in fina izravnava zgornje površine kamnitih nadstreškov in konzolnih okenskih polic pri oknih v I. In II. nadstropju z epoksidnimi materiali v barvi kamna in brezbarvnim hidroizolacijskim premazom.
|  | m1 | 90 | 0 | 0
7 | Dvokratni zaščitni hidrofobni premaz vseh kamnitih površin kot zaščita pred vpijanjem vlage.
|  | m2 | 180 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela
1 | Mizarsko popravilo obstoječi lesenih dvokrilnih vhodnih vrat z nadsvetlobo in osebnim prehodom okvirnih dimenzij 240/320 cm z namestitvijo manjkajočih ali poškodovanih lesenih delov, nastavitvijo okovja in tesnenja ter ureditvijo obstoječe ključavnice.
|  | kom | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih polken enakega izgleda in dimenzij kot obstoječa okvirnih dimenzij 115/175 cm. V ceni zajet tudi finalni oplesk in odstranitev obstoječih v II. nadstropju.
|  | kom | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih finalno opleskanih zunanjih dvokrilnih oken, enakih oblik in dimenzij kot obstoječa. V ceni zajeta tudi odstranitev starih oken ter enojna zasteklitev s čistim 4 mm steklom.
a. Okna okvirnih dimenzij 115/160 cm, II. nadst.
|  | kom | 17 | 0 | 0
4 | b. Okna okvirnih dimenzij 115/190 cm, I. nadst.
|  | kom | 18 | 0 | 0
5 | c. Okna okvirnih dimenzij 115/145 cm, pritličje
|  | kom | 8 | 0 | 0
6 | d. Okna okvirnih dimenzij 120/175 cm, stolp
|  | kom | 4 | 0 | 0
7 | e. Okna okvirnih dimenzij 100/140 cm, stopnišče
|  | kom | 4 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih notranjih finalno opleskanih dvokrilnih oken, enakih oblik in dimenzij kot obstoječa. V ceni zajeta tudi zasteklitev s termopan steklom minimalne debeline ter odstranitev starih:
a. Notranja okna pod pozicijo 3 - Mizarska dela
|  | kom | 17 | 0 | 0
9 | b. Notranja okna pod pozicijo 4 - Mizarska dela
|  | kom | 18 | 0 | 0
10 | c. Notranja okna pod pozicijo 5 - Mizarska dela
|  | kom | 8 | 0 | 0
11 | a. Notranja okna pod pozicijo 6 - Mizarska dela
|  | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Slikopleskarska dela
1 | Dvakratno slikanje novoometanih fasadnih površin s silikonsko barvo v več tonih s predhodnjo inpregnacijo po navodilih proizvajalca ter barvni študiji ZVKDS OE Ljubljana (F=1,3).
|  | m2 | 995 | 0 | 0
2 | Odstranitev starega opleska z obžiganjem oz. struganjem glavnih vhodnih lesenih vrat, impregnacija ter 2x lazurni premaz po navodilih ZVKDS.
|  | m2 | 30 | 0 | 0
3 | Obnova opleska novejših oken in vrat na "S" fasadi v pritličju s predhodnim čiščenjem,
|  | m2 | 24 | 0 | 0
4 | Odstranitev stare barve, čiščenje in pleskanje kovinskih rešetk na oknih na "Z" fasadi ter ostalih železnih delov z osnovno zaščito in 2x premazom na epoksidni oz. Poliuretanski podlagi.
|  | m2 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Razna ostala dela
1 | Obnova, popravilo ter ponovna montaža konzole za zastavo. Točno število za ponovno namestitev se bo določilo naknadno.
|  | kom | 7 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le napisne table,
|  | kom | 6 | 0 | 0
3 | Izravnava sten in špalet na notranji strani, krpanje, glajenje in 2x slikanje v širini 100 cm ob oknih, ki se menjajo. Obračun po komadu okna neglede na njegovo velikost.
|  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | DVORIŠČNA FASADA
OPOMBA:
Vsi transporti, dovoz in odvos materiala se vrši skozi dostopno pasažo samo z manjšimi vozili, kar je potrebno vpoštevati pri cenah posameznih postavk in se ne obračunajo posebej.
I. | Rušitvena in zidarska dela:
1 | Fizična zaščita tal, balkonov ter ostalih površin na dvorišču ter čiščenja po končanih delih.
|  | m2 | 180 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z zaščitno s PVC "juto", kvalitetnim sifdranjem višine do 12 m, z izdelavo projekta in statičnega izračuna.
|  | m2 | 358 | 0 | 0
3 | Izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko tipskih vgrajenih lestev na odru.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava in demontaža kvalitetnega transportnega jaška za dvig in spust materiala.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini objekta nad pritličjem v potrebni širini.
|  | m1 | 31 | 0 | 0
6 | Kvalitetna zaščita oken in vrat ter zasteklenih površin in ograj s PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del.
|  | m2 | 200 | 0 | 0
7 | Demontaža starih odtočnih cevi skupno s koleni, kotlički in LTŽ cevmi s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 24 | 0 | 0
8 | Izdelava utorov z vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi, kompletno z zametavanjem utorov po položitvi, dim. 5/ 5 cm do 8/8 cm skupno s potrebnim materialom, dozami in transporti.
|  | m1 | 42 | 0 | 0
9 | Odstranitev starih oken skupno z rušenjem zidanih sten deb. 25 cm, ki so kot polnilo v obokani zunanji steni na zaprtem hodniku na "S" strani v I. In II. nadstropju skupno s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m3 | 6.3 | 0 | 0
10 | Dobava materiala in izdelava ojačitvene AB vezi v eliptični obliki dim. 12 cm in širine, kot obok pri novih odprtinah v zaprtem hodniku v I. In II. nadstropju skupno s pripravo ležišč, armaturo, opažem in betonom
|  | m1 | 33 | 0 | 0
11 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine v vseh etažah do zdrave podlage, skupno s transportom ruševin na začasno gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 390 | 0 | 0
12 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbitih fasadnih površin tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 390 | 0 | 0
13 | Zidarska obdelava špalet z notranje strani pri eliptičnih oknih na zaprtem hodniku v I. In II. Nadstropju skupno z napravo grobe in fine malte ter vsemi transporti.
|  | m1 | 33 | 0 | 0
14 | Izdelava grobega ometa s predhodnim cementnim obrizgom ravnih površin v vseh etažah, skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 325 | 0 | 0
15 | Izdelava finega industrijskega ometa z zaribano površino oz. enake strukture kot obstoječi omet v vseh etažah skupno z napravo malet ter vseni transporti.
|  | m2 | 325 | 0 | 0
16 | Izdelava novega grobega in finega sanirnega ometa v pritličju v višini cca 180 cm od tal.
|  | m2 | 65 | 0 | 0
17 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
1 | Dobava in montaža Cu odtočnih cevi fi 120 mm skupaj z objemkami in pritrditvijo.
|  | m1 | 22 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Cu kolen.
|  | kom | 4 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža Cu žlebnih kotličkov.
|  | kom | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža LTŽ odtočnih cevi na spodnjem delu odtočov fi 125 mm, dolžine 150 cm, vključno z izdelavo priključka na Cu cev in poskolov.
|  | kom | 2 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža okenskih polic iz Cin kotit pločevine pri novih oknih v I. In II. Nadstropju, R.Š. do 30 cm. V ceni zajeta tudi podložna pločevina.
|  | m1 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Ključavničarska dela
1 | Ključavničarsko popravilo nosilne kovinske konstrukcije balkonov, skupno z nosilnimi okrasnimi konzolami.
Popravilo zajema:
ravnanje zvitih delov, zamenjava poškodovanih - enakih oblik, kot obstoječi, ponovna pritrditev, sidranje in izravnava ter izdelava manjkajočih delov.
|  | m2 | 50 | 0 | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le popravilo balkonske ograje skupno z okrasnimi nosilnimi okvirji nad balkoni, višina ograje 100 cm.
|  | m1 | 42 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Kamnoseška - restavratorska dela
1 | Obnovitev vseh kamnitih delov - okrasnih elementov na fasadi po postopkih restavratorske stroke z uporabo specialnih materialov malt, lepil in utrditvenimi impregnacijami s predhodnim vodnim ali suhim peskanjem pod pritiskom take jakosti, da se odstrani vsa umazanija in odstopajoči delci.
Paziti je potrebno, da se ne poškoduje zdrava osnova. Ščetkanje, brušenje in demodeliranje se izvaja tako, da se vzpostavi prvotno stanje.
Vsa dela se morajo izvajati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS OE Ljubljana.
a. Kamniti okvirji okoli oken v pritličju okvirnih dimenzij 140/200 cm.
|  | kom | 3 | 0 | 0
2 | b. Kamniti okvirji okoli oken v I. In II. Nadstropju na fasadi pri balkonih okvirnih dimenzij 140/230 cm.
|  | kom | 16 | 0 | 0
3 | c. Enako kot predhodna postavka, le pri balkonskih vratih okvirnih dimenzij 140/300 cm.
|  | kom | 4 | 0 | 0
4 | Dvokratni zaščitni hidrofobni premaz vseh kamnitih površin kot zaščita pred vpijanjem vlage.
|  | m2 | 75 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Mizarska dela
1 | Mizarsko popravilo obstoječi lesenih oken z zamenjavo dotrajanih in manjkajočih delov, zamenjavo poškodovanih stekl in steklarskega kita, ureditev tesnenja ter okovja:
a. Okna okvirnih dimenzij 100/110 cm, pritličje
|  | kom | 3 | 0 | 0
2 | b. Okna okvirnih dimenzij 35/110 cm, pri WC-jih.
|  | kom | 6 | 0 | 0
3 | c. Okna okvirnih dimenzij 100/160 cm, v I. In II. nadstrpju
|  | kom | 16 | 0 | 0
4 | d. Okna okvirnih dimenzij 100/120 cm, pritličje
|  | kom | 1 | 0 | 0
5 | e. Okna okvirnih dimenzij 150/120 cm, pritličje
|  | kom | 1 | 0 | 0
6 | Enako kot predhodne postavke, le balkonska vrata okvirnih dimenzij 100/280 cm z nadsvetlobo.
|  | kom | 4 | 0 | 0
7 | Enako kot predhodne postavke, le vrata v WC-je okvirnih dimenzij 85/195 cm.
|  | kom | 6 | 0 | 0
8 | Enako kot predhodne postavke, le vhodna vrata v pritličje:
| a. Dimenzij 90/185 cm | kom | 1 | 0 | 0
9 | b. Dimenzij 140/195 cm | kom | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža novih enodelnih enojnih zasteklenih eliptičnih oken enakega izgleda kot obstoječa na zaprtem delu balkona s fiksno stransko in nad svetlobo, srednji del se odpira sklopno v eno smer:
| a. Dimenzij 260/250 cm | kom | 2 | 0 | 0
11 | b. Dimenzij 280/250 cm | kom | 2 | 0 | 0
12 | Mizarsko popravilo lesenih tlakov na balkonih, popravilo pritrditve ter menjava poškodovanih delov do 25% površine.
|  | m2 | 50 | 0 | 0
13 | Odstranitev starega ter dobava in montaža novega lesenega ročaja na balkonski ograji, enakega izgleda kot obstoječi.
|  | m1 | 42 | 0 | 0
14 | Odstranitev starega napuščnega opaža, popravilo podkonstrukcije ter dobava in montaža novega na pero in utor 12 cm širokega opaža, ki je 2x zaščiten z lazunim premazom.
|  | m2 | 42 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Slikopleskarska dela
1 | Dvakratno slikanje novoometanih fasadnih površin s silikonsko barvo v več tonih s predhodnjo inpregnacijo po navodilih proizvajalca ter barvni študiji ZVKDS OE Ljubljana (F=1,0).
|  | m2 | 450 | 0 | 0
2 | Odstranitev starega opleska z obžiganjem oz. struganjem z oken in vrat, impregnacija ter 2x oljni oplesk v barvi, ki jo določi ZVKDS OE Ljubljana.
|  | m2 | 135 | 0 | 0
3 | Čiščenje, brušenje ter 2x oplesk lesenega tlaka na balkonih s predhodno impregnacijo na lazurni osnovi (obojestransko).
|  | m2 | 110 | 0 | 0
4 | Suho peskanje balkonske kovinske ograje ter kovinske nosilne oz. okrasne konstrukcije balkonov ter ostalih železnih delov, protikorozijska epoksidna zaščita ter 2x barvanje s poliuretanskimi barvami.
|  | m2 | 190 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OBNOVA STREHE
I. | Rušitvena, zidarska in tesarska dela
1 | Montaža motorne lestve na različnih delih strehe in uporaba za čas izvedbe del.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev stare opečne strešne kritine - bobrovec s transportom na začasno gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 955 | 0 | 0
3 | Odstranitev starih letev in opaža pod pločevino s transportom na začasno gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 955 | 0 | 0
4 | Demontaža vseh ostalih kleparskih izdelkov na strehi kompletno s transportom na gradbiščno deponijo (obrobe, snegolovi, žlebovi...).
|  | m1 | 347 | 0 | 0
5 | Rušenje razpadajočih dimnikov nad streho do zdrave osnove ter transport na začasno gradbiščno deponijo.
|  | m3 | 22.5 | 0 | 0
6 | Ponovno zidanje dimnikov nad strešino z dimniško opeko enakih dimenzij in oblike kot obstoječi, skupno s potrebnim delovnim odrom, dobavo materiala in vsemi transporti.
|  | m3 | 22.5 | 0 | 0
7 | Fugiranje dimnikov s fino cementno malto 1:3 skupno z materialom in vsemi transporti.
|  | m2 | 90 | 0 | 0
8 | Izdelava novih AB dimniških kap skupno z opežem, betonom in armaturo. Beton MB 30 vodotesen, na vrhu zaglajen. Velikost kot obstoječi!
|  | kom | 7 | 0 | 0
9 | Dvakratni hidrofobni premaz dimniških kap in opečnih sten dimnika z brezbarvnim paropropustnim materialom.
|  | m2 | 102 | 0 | 0
10 | Dobava materiala ter zamenjava poškodovanih - preparelih leg, soh ali ročic v enakih dimenzijah kot obstoječe - OCENA do 20%.
|  | m3 | 10 | 0 | 0
11 | Odstranitev starih špirovcev (70%), dobava in montaža novih dimenzij 12/14 cm na razstoju kot obstoječi (med 80-100 cm) z vsemi pomožnimi deli in transporti.
|  | m2 | 445 | 0 | 0
12 | Dobava materiala ter izdelava izravnave na mestih, kjer ostrešje ni v liniji (je povešeno) oziroma na spodnjem delu špirovcev, kot je to sedaj.
|  | m2 | 260 | 0 | 0
13 | Dobava materiala ter prebiranje kosmatega opaža deb. 24 mm na špirovce pod pločevino, opaž impregnirani z antibakticidnim premazom.
|  | m2 | 60 | 0 | 0
14 | Dobava letev ter dvojno letvanje (1x vzdolžno, 1x prečno) na razstoju za dvojno pokrivanje z bobrovcem. Letve so bakticidno zaščitene.
|  | m2 | 995 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža kvalitetne paropropustne folije, kot rezervna kritina po celi površini, položena na špirovce.
|  | m2 | 995 | 0 | 0
16 | Dobava in pritrjevanje protimrčesne mrežice v kapu, kot zaščita proti vdoru ptic, širina mrežice do 20 cm.
|  | m1 | 110 | 0 | 0
17 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Krovska dela
1 | Dobava in polaganje kritine bobrovec - dvojno kritje (cenovni razred Tondach) v naravni opečni barvi. V ceni zajeto tudi potrebno rezanje kritine ter vsemi zaključnimi elementi in transporti.
|  | m2 | 955 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje opećnih slemenjakov in grebenjakov vključno z zaključnimi elementi, veznim materialom ter vsemi transporti. Kvaliteta in barva enaka kot v predhodnji postavki.
|  | m1 | 89 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža tipskih zračnikov položenih med špirovce pod slemenom.
|  | kom | 60 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov v barvi kritine (1/3 kritine)
|  | kom | 800 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje bobrovca na okroglini pri stolpu na "Z" strani objekta.
|  | m2 | 42 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela
1 | Dobava, izdelava in montaža linijskega snegolova iz Cu pločevine (2 trakova) skupno s podložno odkapno zaščitno pločevino R.Š. 80 cm z vsemi zaključki in pritrditvami.
|  | m1 | 108 | 0 | 0
2 | Dobava, izdelava in montaža zidnih obrob iz Cu pločevine R.Š. 50 cm skupno z vsemi zaključki in transporti.
|  | m1 | 48 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža dimniške obrobe iz Cu pločevine R.Š. 66 cm.
|  | m1 | 54 | 0 | 0
4 | Dobava, izdelava in montaža obrob in zaključkov iz Cu pločevine pri kukerlih na "V" in "S" strešini
|  | m2 | 6 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža sanitarhih oddušnikov fi 70-100 mm skupno s kapo in obrobno pločevino iz Cu pločevine.
|  | kom | 4 | 0 | 0
6 | Dobava, izdelava in montaža žlote R.Š. 50 cm in Cu pločevine.
|  | m1 | 38 | 0 | 0
7 | Dobava, izdelava in montaža visečih polkrožnih žlebov R.Š. 33 cm iz Cu pločevine skupno s kljukami.
|  | m1 | 110 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža strešnih oken dimenzij cca 45-50/60 cm za dostop na streho. Okna so zasteklena, kompletno z vsemi Cu obrobami.
|  | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Razna ostala dela
1 | Dobava in montaža tipskih bivalnih strešnih oken, cenovni razred Velux GGL MO6 steklo proti toči št. 3073 G in zunanjim senčilom MHL. Okno je dimenzij 78/118 cm skupno s tipskimi Cu obrobami in zaključki.
|  | kom | 10 | 0 | 0
2 | Zamenjava oz. Popravilo opaža pri kukerlu sskupno z odstranitvijo dotrajanega in namestitvijo novega, zaščitenega z 2x lazurnim premazom.
|  | m2 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del. | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
OPOMBA:
Obnova - ureditev stene dosedanjega objekta, ki meji na dvorišče, ni predmet tega popisa!
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Kamnoseška - restavratorska dela |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
VI. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | DVORIŠČNA FASADA
I. | Rušitvena in zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
IV. | Kamnoseška - restavratorska dela |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OBNOVA STREHE
I. | Rušitvena, zidarska in tesarska dela |  |  |  | 0
II. | Krovska dela |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela |  |  |  | 0
IV. | Razna ostala dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C + D : |  |  |  | 0
o.k.