## Popis del
ŽIDOVSKA ULICA 5 -
HRIBARJEVO NABREŽJE 3 |  | Enota |  | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot lastnika.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
A | FASADE
I. | Gradbena dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in strošek varnostnega inžinirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja
| (cca 735,00 m2) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del
|  | m2 | 169 | 0 | 0
3 | Demontaža, hramba in ponovna montaža hišne številke
|  | kom | 3 | 0 | 0
4 | Demontaža konzole za zastavo
|  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava utorov in vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 5/5 cm, postavka ne vključuje dobavo in uvlačenje posameznih kablov telefonije in kabelske instaacije v cevi
|  | m1 | 64 | 0 | 0
6 | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa povprečje 3 cm, brez kanelur
| - I., II. in III. nadstropje - ocena 50% | m2 | 230 | 0 | 0
7 | Struganje finega ometa
| - I., II. in III. nadstropje - ocena 50% | m2 | 230 | 0 | 0
8 | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa povprečje 3 cm, z kanelurami
| - PT - ocena 50% | m2 | 68 | 0 | 0
9 | Struganje finega ometa
| - PT - ocena 50% | m2 | 68 | 0 | 0
10 | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah (komplet fasada).
|  | m2 | 596 | 0 | 0
11 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Nerazčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm. Krpanje ometov
| - I., II. in III. nadstropje - ocena 50% | m2 | 230 | 0 | 0
12 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Nerazčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm. Izdelava kanelur dim.cca 2/2 cm. Krpanje ometov
| - PT - ocena 50% | m2 | 68 | 0 | 0
13 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm. Predhodna priprava podlage z predpremazom.
| - I., II. in III. nadstropje | m2 | 460 | 0 | 0
14 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm, izdelava kanelur cca 2/2 cm. Predhodna priprava podlage z predpremazom.
| - PT | m2 | 136 | 0 | 0
15 | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov vencev, ki se sestoji iz:
- pranjem pod visokim pritiskom
- jemanje izmer za izdelavo šablon
- struganje obrizga oz. finega ometa
- odbijanje slabega grobega ometa
- eventuelno nizkotlačno peskanje finega ometa oz. obrizga
- premaz površin z emulzijo
- obrizg in grobi paropropustni apneni omet s profilacijo
- fini paropropustni apneni omet (granulacija 0,6 mm)
a. | venec pod napuščem r. š. do 80 cm, do 10 robov, nerazčlenjen
|  | m1 | 58 | 0 | 0
b. | venec pod napuščem r. š. do 30 cm, do 2 robova, polkrožen, nerazčlenjen
|  | m1 | 21 | 0 | 0
c. | venec pod okni, r.š. do 20 cm, do 4 robovi, nerazčlenjen
| - II. nad. | m1 | 58 | 0 | 0
d. | venec med PT in I. nad., r.š. do 30 cm, do 5 robov, nerazčlenjen
|  | m1 | 58 | 0 | 0
e. | venec nad okni, r.š. do 30 cm, do 6 robov, nerazčlenjen, l=do 200 cm
| - I. nad. | kom | 17 | 0 | 0
f. | venec trikotni nad okni, r.š. do 30 cm, do 6 robov, razčlenjen, l=do 280 cm
| - I. nad. | kom | 3 | 0 | 0
g. | venec pod okni, r.š. do 25 cm, do 6 robov, nerazčlenjen, l=do180 cm
| - I. nad. | kom | 20 | 0 | 0
h. | venec okenskega okvirja, r.š. do 10 cm, 4 robovi, l=do 500 cm
| - II. nad. | kom | 20 | 0 | 0
i. | venec okenskega okvirja, r.š. do 10 cm, 2 robova, l=do 500 cm
| - III. nad. | kom | 1 | 0 | 0
16 | Doplačilo za obnovo parapetne bordure pod okni
| - I. nad. | kom | 20 | 0 | 0
17 | Doplačilo za obdelavo podlage pod pločevinastimi policami z cem. malto v šir. do 20 cm
|  | m1 | 185 | 0 | 0
18 | Izdelava utorov in zametavanje po vgraditvi polic iz pločevine
|  | m1 | 128 | 0 | 0
19 | Obnova kamnitega cokla, ki se sestoji iz.
- nizkotlačno peskanje kamna z vodo
- popravilo fugiranja kamna z cem. malto
- hidrofobni premaz za kamen
|  | m2 | 33 | 0 | 0
20 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov za profile vseh vencev za grobi in fini omet
| paušal | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin
|  | m3 | 19 | 0 | 0
22 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Slikopleskarska dela:
24 | Impregnacija fasade z 1X premazom (silikatna barva)
| (upoštevan f=1,2 na netto površino fasade) | m2 | 760 | 0 | 0
25 | 2x slikanjem s silikatnimi do dveh tonov po izbiri ZVKDS
| (upoštevan f=1,2 na netto površino fasade) | m2 | 760 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
Material za izdelavo je cinkotit pločevina deb. 0,55 mm
26 | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje
|  | m1 | 44 | 0 | 0
27 | Demontaža žlebov in odtokov z odnosom na trajni depo
|  | m1 | 102 | 0 | 0
28 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 100 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami
|  | m1 | 40 | 0 | 0
29 | Isto, samo enojna kolena
|  | kom | 8 | 0 | 0
30 | Obnova LTŽ cevi fi 125 mm, l=150 cm, pleskanje z lakom
|  | kom | 4 | 0 | 0
31 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami
|  | m1 | 58 | 0 | 0
32 | Izdelava in montaža kotlička
|  | kom | 4 | 0 | 0
33 | Izdelava in montaža okenskih in venčnih polic iz cinkotit pločevine komplet z podložno pločevino
a. | r.š. do 25 cm (venec) | m1 | 116 | 0 | 0
b. | r.š. do 40 cm (venec) | m1 | 2.5 | 0 | 0
c. | r.š. do 25 cm (nadokenske in okenske police) | m1 | 77 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Ključavničarska dela:
34 | Izdelava in montaža RF trojnega nosilca za zastavo, lakiranje v barvi po izboru ZVKDS
|  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
35 | Nepredvidena dela 10% od vseh del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA
A | FASADE
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
II. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B : |  |  |  | 0
o.k.