## PREDRAČUN
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Območje MS 1/2 in MR 1/1 ZELENA JAMA 1. faza po U2 (del), U3 , U4 (del),
in obrobje Šmartinske ceste
Javna razsvetljava
Projekt št.: 07-30-1729/1803-N
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber višine 10 m, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 8 | kos | 0 | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber višine 8 m, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 9 | kos | 0 | 0
3 | Izkop kanala za kabel globine 0.8m, širine glede na število cevi, dobava in polaganje stigmafleks cevi, poravnavanje, opozorilna folija, zasutje s pustim betonom, utrjevanje:
| 1xcev | 55 | m | 0 | 0
| 2xcev | 50 | m | 0 | 0
| 3xcev | 225 | m | 0 | 0
| 4xcev | 325 | m | 0 | 0
4 | Izdelava jaška 60x60 cm s pokrovom 60x60 cm: | 19 | kos | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječe opreme javne razsvetljave ter odvoz na deponijo | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
6 | Dobava in postavitev kovinskega pocinkanega kandelabra iz višine h=10m za montažo v temelj s svetilko javne razsvetljave z ravnim steklom , komplet svetlobno mesto s sijalko HST 250 W s povečanim izkoristkom in daljšo življensko dobo | 8 | kos | 0 | 0
7 | Dobava in postavitev kandelabra iz armiranega poliestra h=8m za montažo v temelj s svetilko javne razsvetljave z ravnim steklom, komplet svetlobno mesto s sijalko HST 100 W s povečanim izkoristkom in daljšo življensko dobo | 9 | kos | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
8 | Predelava obstoječega prižigališča JR | 2 | kos | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
9 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 655 | m | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 750 | m | 0 | 0
11 | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji: | 18 | kos | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
12 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 18 | kos | 0 | 0
13 | Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 18 | kos | 0 | 0
14 | Izdelava kabelskih končnikov: | 33 | kos | 0 | 0
15 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 1 | kos | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
16 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 655 | m | 0 | 0
17 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl | 0 | 0
18 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl | 0 | 0
19 | Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl | 0 | 0
20 | Preveritev srednje osvetljenosti površine vozišča: | 1 | kpl | 0 | 0
21 | Preveritev srednje svetlosti površine vozišča: | 1 | kpl | 0 | 0
22 | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov: | 1 | kpl | 0 | 0
23 | Nepredvidena dela in drobni material: | 1 | kpl | 0 | 0
24 | Projektantski nadzor: | 7 | ur | 0 | 0
25 | Izdelava PZI: | 1 | kpl | 0 | 0
26 | Izdelava PID: | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0
|  | DDV |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0