## Popis del
JURČIČEV TRG 3 |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Verzija: 1302/2013-1
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | Začasna demontaža klima naprav in ponovna montaža po končanih delih ni predmet tega popisa del.
Zunanje klima enote mora na svoje stroške umakniti njen lastnik.
Določitev materialov - ZVKDS RC
Preizkus čiščenja štukaturnih elementov se bo izvedlo za vsak element posebej in sicer::
1. ročno s ščetkanjem in skalperji
2. z vodo
3. nizkotlačno mikropeskanje
OPOMBA: LTŽ balkon ni predmet tega popisa del
A. | FASADA
I. | GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA ZAJEMAJO SLEDEČE
POSTAVKE:
- plačilo upravne takse, komunalne
takse za začasno prometno ureditev na
javni prometni površini in komunalne
takse za posebno rabo javne površine
(za souporabo mestnega zemljišča za
čas del);
- signalizacija in osvetljitev
gradbišča za čas del z izdelavo vseh
potrebnih načrtov - elaboratov
začasne prometne ureditve, nadzorom
nad ureditvijo in zavarovanjem
gradbišča ter tehničnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovljenja za
zavarovanje in ureditev gradbišča s
strani Javne razsvetljave oz. KPL;
- montaža, amortizacija za čas
gradnje in demontaža kvalitetnega
fasadnega odra kompletno z potrebno
zaščitno z juto, skicami, izdelavo
projektov in statičnim izračunom;
- kvalitetni dostop na gradbiščni
oder;
- transportni jašek za montažo
konzolnega oz. ročnega dvigala;
- izvedba zaščitnih podhodov za varen
dostop v objekt;
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj
in po potrebi zgoraj;
- gradbiščna ograja, kot fizična
zaščita gradbišča;
- zaščita pločnika oz. ceste pred
pričetkom del;
- izdelava varnostnega načrta za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu na gradbišču ter strošek nadzora
varnostnega inženirja za čas del
- vse eventuelni manipulativni
stroški.
CENA ZA ENOTO JE FIKSNA IN SE ZARADI
EVENTUELNIH DODATNIH STROŠKOV NE
| SPREMINJA!!! | kom | 1 | 0 | 0
2 | Začasna odstranitev raznih fasadnih elementov (razne table, hišne številke, drogovi za zastave, luči…), hranjenje in ponovna montaža po končanih delih v soglasju z ZVKDS OE Ljubljana. | komp | 1 | 0 | 0
3 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo. | m2 | 160 | 0 | 0
4 | Zaščita balkona na "V" fasadi. | komp | 1 | 0 | 0
5 | Odstranitev poškodovanih delov ometa na steni, ca debeline 4 cm, ročno z dleti ali udarnim kladivom. Odstranjujejo se samo ometi do dekoracij, profili se ne smejo poškodovati.
| Obseg odbijanja ometov se določi s pretrkavanjem, odstranjevanje potrdi nadzor ZVKDS. V ceni zajet tudi transport na gradbiščno deponijo. | m2 | 492 | 0 | 0
6 | Odstranitev opleska z rustikalnega pritličja, tehnika po določitvi ZVKDS RC. Odstranjuje se tudi poškodovan del ometa, potrdi nadzor ZVKDS. | m2 | 300 | 0 | 0
7 | Po odstranitvi ometov očistiti rege in podlago, utrditi dobove, pripraviti za ometavanje
| (odbite in neodbite površine). | m2 | 792 | 0 | 0
8 | Impregnacija fasade z emulzijo. | m2 | 792 | 0 | 0
9 | Rekonstrukcija stenskih ometov v apneni malti, podložni in finalni omet, malte kompatibilne z obstoječimi, po recepturi ZVKDS RC. | m2 | 792 | 0 | 0
10 | Odstranitev raznih inštalacij (elektrika, kabeljska TV, telefon…), izdelava utorov ter dobava in montaža elektro gibljivih RGB cevi in doz ter zazidava utorov po montaži instalacij.
| Izvedba samih inštalacij (dobava in vlačenje kablov) ni predmet tega popisa oz. sofinanciranja s strani MOL. Instalacija se lahko naroči in plača na osnovi dejanske fakture izvajalca del, razdeljene po posameznih lastnikih glede na % lastništva. | m1 | 80 | 0 | 0
11 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter odvoz vseh ruševin (fasada in streha) iz gradbiščne na stalno deponijo s plačilom vseh taks deponije. | € | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | KONZERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA
Poseg - navodila:
- čiščenje nečistoč in opleska na ometih in prifilacijah, nedestruktivno, z izbrano metodo po preizkusu
- čiščenje opleska na rustiki, po navodilih ZVKDS RC,
- odstranitev slabih in poškodovanih delov ometov in prifilacij, količino odstranjevanja potrdi ZVKDS
- čiščenje manjših poškodb in površinskih razpook; čiščenje ročno z dleti ali skalpeli
- izdelava šablon in vodil za vlečenje profilov,
- priprava podlage domodelacijo, utrditev stikov in rabiciranje.
- domodelacije profilov s šablonskim izvlečenjem, grobo in fino. Material po recepturi ZVKDS RC,
kompatibilno z originalom
- ročne domodelacije profilov na manjših poškodovanih mestih, kitanje stikov, razpok ali pomanjkljivosti
z originalu prilagojeno paropropustno malto, izenačevanje vseh površin
1 | Obnova oz. popravilo raznih fasadnih elementov kompletno z vsemi pomožnimi deli, vključno z odbijanjem, odvozom, pripravo podlage, izdelavo vodil, šablon ter profilov za robove in okrogline, eventuelnim
rabiciranjem, v grobi in fini malti ter finalnim glajenjem in brušenjem površin, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| - kapni venec R.Š. 120 cm. | m1 | 71 | 0 | 0
2 | - venec R.Š. 80 cm (ZAHTEVNO). | m1 | 57.2 | 0 | 0
3 | - poševni venec na čelni "S" fasadi R.Š. 80 cm. | m1 | 14 | 0 | 0
4 | - ravni venec na čelni "S" fasadi R.Š. 80 cm | m1 | 10 | 0 | 0
5 | - ravni venec med pritličjem in I. nadstropjem (venec nad izložbami "J" fasade ni zajet) | m1 | 71 | 0 | 0
6 | - ravni venec cca 30 cm pod vencem med pritličjem in I. nadstropjem, | m1 | 71 | 0 | 0
1 | - zahtevnejši ravni venec med pritličjem in I. nadstropjem na vhodnem delu v liniji šivanega robu, kompletno z kasetop in manjšim vencem pod njo (dolžina cca 2 m1/kom) | komp | 2 | 0 | 0
7 | - enostavni ravni venec pod okni II. Nadstropja R.Š. 40 cm. | m1 | 78 | 0 | 0
8 | - kocke pod kapnim vencem 20/20 cm ter manjši venec neposredno pod njimi. | m1 | 65 | 0 | 0
9 | - okenski okvirji (špaleta cca 5 m1/okno) v I. in II. nadstropju. | kom | 40 | 0 | 0
10 | - okenski nadstreški v I. nadstropju dolžine do 170 cm. | kom | 20 | 0 | 0
11 | - podstavki okenskih polic v II. Nadstropju, kompletno z 2 konzoloma na okno. | kom | 20 | 0 | 0
12 | - škatlasti - šivani rob 26/65 cm (doplačilo). | m1 | 200.8 | 0 | 0
13 | - doplačilo za kasete nad okni v I. nadstropju (pod nadstrešnicami) | kom | 18 | 0 | 0
14 | - doplačilo za kasete pod vencem med pritličjem in I. nadstropjem | m1 | 41 | 0 | 0
15 | Čiščenje oz. nizkotlačno peskanje ograje iz montažnih elementov na balkonu nad vhodom v objekt. Zajeta dolžina ograje! | m1 | 3.5 | 0 | 0
| SKUPAJ KONZERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KLEPARSKA DELA
1 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih polic iz Cu pločevine na venec čelne "S" fasade R.Š. 60 cm (podaljšek kapnega venca v čelno fasado). | m1 | 6 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih polic iz CINKOTIT pločevine na venec med pritličjem in I. nadstropjem, R.Š. 25 cm. | m1 | 7 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža nove CINKOTIT pločevine na nadokenske nadstrešnice, dolžine do 180 cm. | kom | 20 | 0 | 0
4 | Pregled in popravilo obstoječe obrobe nad izložbo na "J" fasadi, kompletno z namestitvijo nove CU veterne letve R.Š. 12 cm. V ceni zajeta tudi zaščita pločevine v času del. | m1 | 17.5 | 0 | 0
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Dobava in montaža nove konzole za zastavo po vzoru obstoječe oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana, iz nerjaveče pločevine kompletno z barvanjem v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | MIZARSKA DELA
1 | Demontaža obstoječih, odvoz na deponijo ter dobava, montaža, kitanje in pleskanje novih lesenih okenskih kril in okvirjev.
Izvedba: okenska škatla, zunanje krilo, enojna zasteklitev, natančen posnetek obstoječih, odpiranje navzven, štirikrilna, les smreka. Notranje krilo ima termopan zasteklitev. Ton opleska in ostale detajle določi ZVKDS OE Ljubljana.
V ceni zajeta tudi pooliva, zapiralni mehanizem, zidarska in finalna obdelava okenskih špalet (kitanje, oplesk…) med notranjim in zunanjim oknom, in v prostoru, izdelava delavniških načrtov okna z detajlem profilov…..
| - okno dimenzij 100/180 cm | kom | 23 | 0 | 0
2 | - okno dimenzij 90/140 cm | kom | 2 | 0 | 0
3 | - okno dimenzij 90/120 cm | kom | 1 | 0 | 0
4 | - okno dimenzij 90/150 cm | kom | 2 | 0 | 0
5 | - okno dimenzij 110/240 cm | kom | 1 | 0 | 0
6 | - okno dimenzij 100/80 cm | kom | 2 | 0 | 0
7 | - okno dimenzij 50/80 cm | kom | 1 | 0 | 0
8 | - okno dimenzij 100/170 cm | kom | 2 | 0 | 0
9 | - okno dimenzij 100/160 cm | kom | 1 | 0 | 0
10 | - okno dimenzij 80/180 cm | kom | 2 | 0 | 0
11 | - balkonska vrata dimenzij 100/180 cm | kom | 2 | 0 | 0
12 | Restavratorsko - mizarsko popravilo glavnih vhodnih vrat v objekt dimenzij 100/20 cm. V ceni zajeto tudi komplet oplesk (temeljni in finalni). Delo se izvaja po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Barvanje fasade, vključno z vsemi dekorativnimi elementi večjih razvitih površin, z impregnacijo in s paropropustno mineralno barvo (v odtenku po navodilih ZVKDS OE Ljubljana).
Obračuna se 1x neto fasadna površina.
| Vsi dodatni faktorji zaradi večje razvite površine, rustikalnega ometa v pritličju, šivanih robov, kanelur, timpanonov, nadokenskih nadstrešnic, konzol in ostalih rustikalnih elementov so zajeti v ceni/enoto. | m2 | 792 | 0 | 0
2 | Osvežitev opleska vseh izložb v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana.
| Obračuna se 1x neto površina izložb. Vsi faktorji zaradi povečanja površin zajeti v ceni/enoto - obračunana je dejanska neto površina izložb. | m2 | 80 | 0 | 0
3 | Čiščenje ter temeljno in finalno pleskanje kovinskih (potresnih) vezi, konzol električne napeljave ter ostalih kovinskih elementov. | kom | 10 | 0 | 0
4 | Čiščenje ter temeljno in finalno pleskanje kovinske ograje pred vhodom v objekt. V ceni zajet tudi lesen ročnik. | m1 | 3.5 | 0 | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
B. | STREHA
I. | KROVSKA DELA
1 | Odkivanje strehe, krite z opečnim bobrovcem, kompletno z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 530 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih letev z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 530 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža vzdolžnih letev dimenzij 8/5 cm. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 530 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža prečnih letev dimenzij 4/5 cm , za pokrivanje strehe z opečnim bobrovcem. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 530 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža paropropustne folije, cenovni razred Tyvec. | m2 | 530 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža protimrčesne mrežice širine cca 15 cm. | m1 | 75 | 0 | 0
7 | Demontaža obstoječega, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novega kosmatega opaža pod žlotami iz desk 24 mm. Deske so bakticidno zaščitene. | m2 | 30 | 0 | 0
8 | Dobava in pokrivanje strehe z kritino opečni bobrovec (cenovni razred Tondach), kompletno s potrebnim rezanjem ter ostalimi deli in transporti.
|  | m2 | 530 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov v barvi kritine. Snegolovi se montirajo le v primeru, da se pridobi soglasje ZVKDS OE Ljubljana, v nasprotnem primeru se namesti dve vrsti linijskih snegolovov.
| (3kom/m2) | kom | 1590 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža tipskih opečnih zračnikov. | kom | 50 | 0 | 0
11 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih opečnih "Aero" slemenjakov in grebenjakov. V ceni zajeto tudi slemensko grebenski prezračevalni trak ter doplačilo za končne slemenjake in grebenske razdelilnike. | m1 | 70 | 0 | 0
| SKUPAJ KROVSKA DELA |  |  |  | 0
II. | KLEPARSKA DELA
1 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih Cu odtočnih cevi fi 150 mm z vsem pritrdilnim materialom, objemkami, ter ostalimi pomožnimi deli in transporti. V ceni zajeto tudi doplačilo za kolena, priklop na žleb oz. peskolov. | m1 | 60 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih Cu žlebov R.Š. 33 cm z vsem pritrdilnim materialom, Cu kljukami, ter ostalimi pomožnimi deli in transporti. V ceni zajeti tudi vtočni kotlički, zaključki žlebov, priklop … | m1 | 75 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža novih Cu usmerjevalne pločevine (pri žlebu) R.Š. 25 cm z vsem pritrdilnim materialom ter ostalimi pomožnimi deli in transporti. | m1 | 75 | 0 | 0
4 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih Cu linijskih snegolovov, sestavljenih iz stojk in dveh horizontalnih linij, z vsemi transporti in ostalimi deli. Zajeti dve liniji! | m1 | 144 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih Cu žlot R.Š. 66 cm, z vsemi transporti in ostalimi deli. Zajeti dve liniji! | m1 | 30 | 0 | 0
6 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih Cu dimniških obrob R.Š. 66 cm, z vsemi transporti in ostalimi deli. | m1 | 33 | 0 | 0
7 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih Cu čelnih obrob R.Š. 40 cm, z vsemi transporti in ostalimi deli. | m1 | 14 | 0 | 0
8 | Demontaža obstoječih, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih tipskih strešnih kleparskih oken za možnost dostopa na streho. | kom | 4 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža Cu vodobranov na žlebove pri strešnih žlotah. | kom | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | DIMNIK
1 | Začasna postavitev delovnih odrov za potrebo obnove dimnikov. | kom | 7 | 0 | 0
2 | Rušenje obstoječih dotrajanih dimnikov cca 50 cm pod streho s transportom ruševin na gradbiščno deponijo. V ceni zajeta tudi odstranitev dimniške kape. | m3 | 11 | 0 | 0
3 | Zidanje novih dimnikov z dimniško NF opeko, kompletno z zastičenjem. | m3 | 11 | 0 | 0
4 | Izdelava dimniških kap - dvokapnica krita z opečnim bobrovcem, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
|  | kom | 7 | 0 | 0
| SKUPAJ DIMNIK |  |  |  | 0
C. | OSTALA DELA
I. | 10% ZA NEPREDVIDENA DELA
1 | 10% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del. | € | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A. | FASADA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | KONZERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ FASADA |  |  |  | 0
B. | STREHA
I. | KROVSKA DELA |  |  |  | 0
II. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | DIMNIK |  |  |  | 0
| SKUPAJ STREHA |  |  |  | 0
C. | OSTALA DELA
I. | 10% ZA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0
o.k.