## Popis del
KLJUČAVNIČARSKA ULICA 4 v Ljubljani
A.) | J, Z in del S ULIČNE FASADE | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
I.) | RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA, KI ZAJEMAJO NASLEDNJE POSTAVKE:
* Plačilo vseh potrebnih taks za začasno prometno ureditev na javni površini in Plačilo takse za začasno zaporo javne površine za čas izvedbe del.
* Signalizacija in osvetlitev gradbišča v času izvajanja del z izvedbo vseh načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzor nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter pridobitev dovoljenja za zaporo.
* Gradbiščna ograja, kot fizična zapora.
* Zaščita pločnika oziroma cestišča pred pričetkom del in čiščenje po končanih delih.
* Strošek izdelave varnostnega načrta in strošek nadzora varnostnega inženirja.
* Prijava gradbišča z izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča in lokacijo začasne deponije materialov, ruševin, namestitev garderobnega in sanitarnega boksa.
* Ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka z začasno gradbiščno omarico.
* Vsi potrebni transporti in ostali stroški (cena je fiksna, dodatna dela se ne priznajo).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra, kompletno z zaščito s PVC juto, kvalitetnim sidranjem, višine do 18 m z izdelavo projekta in statičnega izračuna.
|  | m2 | 360 | 0 | 0
3 | izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko tipskih vgrajenih lestev na odru.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava in demontaža kvalitetnega transportnega jaška za dvig in spust materiala.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava zaščitnega vodotesnega odra nad vhodom in ob strani vhoda v objekt v pritličju za varen dostop v objekt.
|  | kom | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini objekta nad pritličjem v potrebni širini.
|  | m1 | 46 | 0 | 0
7 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo za čas obnove fasade.
|  | m2 | 75 | 0 | 0
8 | Izdelava posnetka vseh poškodovanih okrasnih elementov na fasadi pred odstranitvijo oziroma pred pričetkom del, ki bo služil pri obnovi - dodelavi novih elementov oziroma izdelavi novih, ki morajo biti enakega izgleda kot obstoječi - prvotni.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža stare pločevine na vencih in okenskih policah s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 36 | 0 | 0
10 | Izdelava utorov z vgradnjo PVC gibljivih cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi in zametavanje utorov po položitvi, dim. 5x5 cm do 8x8 cm skupno s potrebnim materialom in transporti.
|  | m1 | 110 | 0 | 0
11 | Demontaža - odstranitev raznih elementov na fasadi ter hramba do ponovne montaže:
a.) Konzola za zastavo in luči
|  | kom | 4 | 0 | 0
b.) Napisna tabla
|  | kom | 5 | 0 | 0
12 | Izdelava raznih šablon in vodil, ki so potrebna za popravilo profiliranih elementov na fasadi oziroma izdelavo robov in fug:
a.) Šablone
|  | kpl | 1 | 0 | 0
b.) Vodila
|  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine v vseh etažah do zdrave podlage skupno s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 300 | 0 | 0
14 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbite fasade, tako da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 300 | 0 | 0
15 | Demontaža starih odtočnih cevi skupno s koleni in kotlički s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 16 | 0 | 0
16 | Izdelava novega grobega ometa kvalitetne izdelave z industrijskimi dodatki za boljšo obstojnost s predhodnim cementnim obrizgom v vseh etažah, ravnih površin, ponekod večje debeline od 2 cm, skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 255 | 0 | 0
17 | Izdelava novega industrijskega finega ometa z zaribano površino, oziroma enake strukture kot obstoječi omet v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 255 | 0 | 0
18 | Izdelava novega grobega in finega sanirnega ometa nad kamnitim coklom na J in Z fasadi v višini cca 1 m, ter na delu fasade višine 1,50 m skupno s coklom in skupno z napravo malte ter vsemi transporti - skupna debelina ometa do 3,5 cm.
|  | m2 | 45 | 0 | 0
19 | Obnova oziroma popravilo raznih fasadnih okrasnih elementov s predhodnim pranjem z vodnim curkom pod pritiskom, ročnim ščetkanjem, popravilom podlage z uporabo vodil in šablon za robove in morebitne okrogline, potrebnim rabiciranjem v grobi in fini specialni malti ter finalnim glajenjem oziroma brušenjem, tako da se vzpostavi prvotno stanje. Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS:
a.) Široki napuščni previsni venec - konzolni R.Š. cca 80 cm, profiliran z različnimi robovi in okroglinami v celotni dolžini J in Z fasade.
|  | m1 | 32 | 0 | 0
b.) Večrobni konzolni venec pod okni v I. nadstropju R.Š. cca. 30 cm po celi dolžini J in Z fasade.
|  | m1 | 31 | 0 | 0
c.) Ravne izstopajoče erte pri oknih v I. nadstropju in nad okni v pritličju R.Š. do cca. 25 cm.
|  | m1 | 81 | 0 | 0
d.) Večkotni konzolni poševni venec napušča "S" fasade, R.Š. 50 cm.
|  | m1 | 10 | 0 | 0
20 | Zidarska pomoč - popravilo ometa po montaži pločevinastih okenskih polic in pločevinastih obrob vencev.
|  | m1 | 38 | 0 | 0
21 | Zidarsko popravilo - popravilo poškodovanega ometa na notranji strani ob zamenjavi oken v širini so 25 cm z grobo in fino malto.
|  | m1 | 78 | 0 | 0
22 | Dobava in montaža - pritrditev pocinkane Rabitz mrežice na mestih, kjer je bila izvršena sanacija razpok v širini 1m.
|  | m2 | 40 | 0 | 0
23 | Strojno injektiranje razpok v zunanjih fasadnih zidovih po tehnologiji ZRMK ali druge pooblaščene firme z vsemi predhodnimi deli in transporti, obračun po m3 injektiranje mase.
|  | m3 | 3 | 0 | 0
24 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
II.) | KLEPARSKA DELA
25 | Dobava in montaža okenskih polic iz cinkotit pločevine R.Š. do 30 cm skupno z vsem potrebnim materialom in potrebno podlogo.
|  | m1 | 8 | 0 | 0
26 | Enako kot poz. 25., le cinkotit pločevina na fasadnih vencih R.Š. do 20 cm z vsem pritrdilnim materialom in potrebno podlogo.
|  | m1 | 32 | 0 | 0
27 | Dobava in montaža odtočnih cevi fi 100 iz pocinkane plastificirane pločevine skupno z objemkami in pritrditvijo.
|  | m1 | 7 | 0 | 0
28 | Dobava in montaža kolen fi 100 iz pocinkane plastificirane pločevine.
|  | kom | 2 | 0 | 0
29 | Izdelava, dobava in montaža žlebnih kotličkov iz pocinkane plastificirane pločevine.
|  | kom | 1 | 0 | 0
30 | Dobava in montaža LTŽ odtočnih cevi na spodnem delu odtokov fi 125 mm, dolžine 150 cm skupno z izdelavo priključka na pločevinasto cev in peskolov.
|  | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III.) | KAMNOSEŠKO RESTAVRATORSKA DELA
31 | Obnovitev vseh kamnitih delov - okrasnih elementov na fasadi po postopkih restavratorske stroke z uporabo specialnih materialov, malt, lepil in utrditvenimi impregnacijami s predhodnim vodnim ali suhim peskanjem
pod pritiskom take jakosti, da se odstrani vsa umazanija in odstopajoči delci toda ne poškoduje zdrava osnova; ščetkanje, brušenje, domodeliranje, tako da se vzpostavi prvotno stanje; krpanje razpok ter manjkajočih delov.
Dela se morajo izvajati v skladu z ZVKDS:
a.) Kompletni kamniti vhodni portal pri vhodnih vratih na J fasadi z vsemi elementi dimenzije cca. 210 x 290 cm, širine 25 cm.
|  | kom | 1 | 0 | 0
b.) Enako kot poz. 31a., le portal pri vhodnih vratih na S fasadi dim. cca 230 x 260 cm, širine 25 cm.
|  | kom | 1 | 0 | 0
c.) Kamniti cokel na J in Z fasadi višine cca. 20 cm, skupno z obnovitvijo fug.
|  | m2 | 8 | 0 | 0
32 | Dvakratni hidrofobni premaz vseh kamnitih površin, kot zaščita pred vpijanjem vlage.
|  | m2 | 25 | 0 | 0
| Skupaj KAMNOSEŠKO RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  | 0
IV.) | MIZARSKA DELA
33 | Mizarsko popravilo obstoječih zastekljenih lesenih dvokrilnih močno profiliranih vhodnih vrat na J fasadi dim. 160 x 260 cm z nadomestitvijo manjkajočih ali poškodovanih lesenih delov, nastavitvijo okovja in tesnenja ter ureditvijo obstoječe ključavnice.
|  | kom | 1 | 0 | 0
34 | OPOMBA: Okna so montirana po navodilu proizvajalca, tip oken izbere projektant v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana.
Izdelava, dobava in montaža novih lesenih finalno opleskanih zunanjih dvokrilnih oken skupno s škatlastim okvirjem, enakih oblik in dimenzij kot obstoječa, skupno z zasteklitvijo s čistim steklom 4 mm;
V ceni upoštevati tudi odstranitev starih oken po suho-montažnem postopku:
a.) Okna okvirnih dimenzij 110 x 140 cm.
|  | kom | 3 | 0 | 0
b.) Okna okvirnih dimenzij 105 x 145 cm.
|  | kom | 1 | 0 | 0
c.) Okna okvirnih dimenzij 110 x 160 cm.
|  | kom | 8 | 0 | 0
35 | Enako kot poz. 34., le novih lesenih notranjih okenskih kril enakih oblik in dimenzij kot obstoječa, le zastekljena z izolacijskim steklom minimalne debeline:
a.) Notranja okna pod poz. 34a.
|  | kom | 3 | 0 | 0
b.) Notranja okna pod poz. 34b.
|  | kom | 1 | 0 | 0
c.) Notranja okna pod poz. 34c.
|  | kom | 8 | 0 | 0
| Skupaj MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
V.) | SLIKOPLESKARSKA DELA
36 | Dvakratno slikanje novoometanih fasadnih površin s silikatno barvo v dveh tonih s predhodno impregnacijo po navodilih proizvajalca ter barvni študiji ZVKDS.
|  | m2 | 330 | 0 | 0
37 | Temeljito čiščenje starega opleska glavnih vhodnih lesenih vrat, impregnacija ter 2x lazurni premaz po navodilih ZVKDS.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
38 | Predhodno čiščenje ter obnova opleska oken in vrat pri lokalu v pritličju.
|  | m2 | 30 | 0 | 0
39 | Čiščenje, antikorozijska zaščita ter 2x oplesk vseh ključavničarskih izdelkov z epoksidnimi oziroma polivretan-skimi barvami.
|  | m2 | 10 | 0 | 0
40 | Čiščenje, antikorozijska zaščita ter 2x oplesk vseh ključavničarskih izdelkov z epoksidnimi oziroma polivretan-skimi barvami.
| Slikanje fasadnega sokla "S" fasade do višine 60 cm in fasade stebrra višine 255 cm na "S" in "Z" strani v temnejšem tonu | m2 | 5 | 0 | 0
| Skupaj SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
VI.) | RAZNA OSTALA DELA
41 | Obnovitev, popravilo ter ponovna montaža napisnih tabel na fasado.
|  | kom | 5 | 0 | 0
42 | Enako kot poz. 40., le konzolnih luči in za zastavo.
|  | kom | 4 | 0 | 0
43 | Izravnava sten in špalet na notranji strani, krpanje, glajenje in 2x slikanje v širini 1,00 m ob oknih, ki se menjajo - slikanje s pol disperzijskimi barvami.
|  | m2 | 110 | 0 | 0
| Skupaj RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
B.) | DVORIŠČNA S in V FASADA | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
I.) | RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA
44 | Fizična zaščita tal na dvorišču ter čiščenje po končanih delih.
|  | m2 | 30 | 0 | 0
45 | Montaža, amortizacija in demontaža kvalitetnega fasadnega odra skupno z zaščito s PVC juto, kvalitetnim sidranjem, višine do 8,00 m z izdelavo projekta s statičnim izračunom.
|  | m2 | 100 | 0 | 0
46 | Izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko tipskih vgrajenih lestev na odru.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Izdelava in montaža kvalitetnega transportnega jaška za dvig in spust materiala.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Izdelava in demontaža varnostnega lovilnega odra po celi dolžini fasadnega odra nad pritličjem v potrebni širini.
|  | m1 | 14 | 0 | 0
49 | Kvalitetna zaščita oken s PVC folijo za čas obnove fasade.
|  | m2 | 12 | 0 | 0
50 | Demontaža straih odtokov skupno s kotlički in koleni s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 8 | 0 | 0
51 | Izdelava utorov za gradnjo PVC cevi, vgradnja cevi za instalacijske vode, ki sedaj potekajo vidno po fasadi, zametavanje utorov po položitvi dim. 5x5 cm, skupno s potrebnim materialom in transportom.
|  | m1 | 20 | 0 | 0
52 | Odbijanje grobega in finega ometa ravne površine v obeh etažah do zdrave podlage, skupno s transportom ruševin na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 100 | 0 | 0
53 | Visokotlačno čiščenje z vodnim curkom - pranje odbite fasade, tako da se odstrani vs umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine.
|  | m2 | 100 | 0 | 0
54 | Izdelava novega grobega ometa z industrijskimi dodatki za boljšo obstojnost s predhodnim cementnim obrizgom ravnih površin v vseh etažah, skupno z napravo malte ter transporti.
|  | m2 | 80 | 0 | 0
55 | Izdelava novega industrijskega finega ometa z zaribano površino, oziroma enake strukture kot obstoječi omet, v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti.
|  | m2 | 80 | 0 | 0
56 | Izdelava novega grobega in finega sanirnega ometa v pritličju v višini 1,50 m od tal, po tehnologiji proizvajalca materiala.
|  | m2 | 25 | 0 | 0
57 | Zidarska pomoč - popravilo ometa po montaži pločevinastih okenskih polic.
|  | m1 | 8 | 0 | 0
58 | Zidarsko popravilo poškodovanega ometa na notranji strani ob zamenjanih oknih v širini do 25 cm z grobo in fino malto.
|  | m1 | 36 | 0 | 0
59 | Dobava in montaža - pritrditev pocinkane rabitz mrežice na mestih, kjer je bila izvršena sanacija razpok v širini 1m.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
60 | Strojno injektiranje razpok v zunanjih fasadnih zidovih po tehnologiji ZRMK ali druge pooblaščene firme z vsemi predhodnimi deli in transporti, obračun po m3 injektirane mase.
|  | m3 | 1.5 | 0 | 0
61 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
62 | Obnova oziroma popravilo širokega konzolnega napuščne-ga venca, vse enako kot poz. 19a tega popisa.
|  | m1 | 9 | 0 | 0
63 | Ravne iztopajoče erte pken v pritličju in I. nadstropju, R.Š. 10 cm.
|  | m1 | 10 | 0 | 0
| Skupaj RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
II.) | KLEPARSKA DELA
64 | Dobava in montaža okenskih polic iz cinkotit pločevine R.Š. do 30 cm skupno z vsem pritrdilnim materialom in potrebno podlogo.
|  | m1 | 8 | 0 | 0
65 | Dobava in montaža odtočnih cevi fi 100 iz pocinkane plastificirane pločevine skupno z objemkami in pritrditvijo.
|  | m1 | 7 | 0 | 0
66 | Dobava in montaža kolen fi 100 iz pocinkane plastificirane pločevine.
|  | kom | 2 | 0 | 0
67 | Izdelava, dobava in montaža žlebnih kotličkov iz pocinkane plastificirane pločevine.
|  | kom | 1 | 0 | 0
68 | Dobava in montaža LTŽ odtočnih cevi na spodnjem delu odtokov fi 125 mm dolžine 150 cm skupno z izdelavo priključka na pločevinasto cev in peskolov.
|  | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III.) | MIZARSKA DELA
69 | OPOMBA: Okna so montirana po navodilu proizvajalca, tip oken izbere projektant v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana.
Izdelava, dobava in montaža novih lesenih finalno opleskanih zunanjih dvokrilnih oken, skupno s škatlastim okvirjem enakih oblik in dimenzij kot obstoječa, skupno z zasteklitvijo s čistim steklom debeline 4 mm;
v ceni upoštevati tudi odstranitev starih oken po suho-montažnem postopku:
a.) Okna okvirnih dimenzij 111 x 140 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
b.) Okna okvirnih dimenzij 114 x 146 cm
|  | kom | 4 | 0 | 0
c.) Okno okvirnih dimenzij 106 x 140 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
d.) Okno okvirnih dimenzij 38 x 52 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
e.) Okno okvirnih dimenzij 90 x 110 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
70 | Enako kot poz. 68., le notranjih lesenih okenskih kril, enakih oblik in dimenzij kot obstoječa, le zastekljena z izolacijskim steklom minimalne debeline.
a.) Notranja okna pod poz. 69a.
|  | kom | 1 | 0 | 0
b.) Notranja okna pod poz. 69b.
|  | kom | 4 | 0 | 0
c.) Notranja okna pod poz. 69c.
|  | kom | 1 | 0 | 0
d.) Notranja okna pod poz. 69d.
|  | kom | 1 | 0 | 0
e.) Notranja okna pod poz. 69e.
|  | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
IV.) | SLIKOPLESKARSKA DELA
71 | Dvakratno slikanje novoometanih fasadnih površin s silikatno barvo v dveh tonih s predhodno impregnacijo po navodilih proizvajalca ter barvni študiji ZVKDS.
|  | m2 | 110 | 0 | 0
72 | Dodatek na slikanje fasadnega cokla v temnem tonu.
|  | m2 | 10 | 0 | 0
| Skupaj SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
V.) | RAZNA OSTALA DELA
73 | Izravnava sten in špalet na notranji strani, krpanje, glajenje in 2x slikanje v širini 1m ob oknih, ki se menjajo - slikanje s pol disperzijskimi barvami.
|  | m2 | 40 | 0 | 0
74 | Demontaža, obnova in ponovna montaža kovinskih rešetk pritličnih oken dim. 84 x 114 cm, in 90 x 110 cm.
|  | kom | 2 | 0 | 0
| Skupaj RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
C.) | OBNOVA STREHE | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
I.) | RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA
75 | Montaža motorne lestve za transport na streho in uporaba za čas izvedbe del.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
76 | Dostava in uporaba oziroma večkratna montaža platnene ponjave za preprečitev zamakanja v objekt v času odstranitve kritine in obstoječega ostrešja; v ceni zajeta tudi potrebna podkonstrukcija.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
77 | Odstranitev opečnega tlaka in nasipa na stropni konstrukciji v podstrešju v širini do 1m na mestih, kjer se montirajo kovinski nosilci, skupno s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m3 | 9 | 0 | 0
78 | Izrez lesenega zgornjega opaža položenega na stropnike za pripravo prostora za montažo kovinskih nosilcev s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m1 | 32 | 0 | 0
79 | Izsek opečnih zunanjih sten in priprava odprtin za montažo kovinskih nosilcev s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m3 | 2.2 | 0 | 0
80 | Izdelava ležišč za kovinske nosilce s kvalitetnim betonom v zidovih, kjer se nalegajo nosilci z MB 30.
|  | kom | 14 | 0 | 0
81 | Dobava in montaža kovinskih nosilcev s pomočjo avtodvigala na pripravljena betonska ležišča.
a.) HEB 200
|  | m1 | 20 | 0 | 0
b.) HEB 140
|  | m1 | 6 | 0 | 0
c.) HEM 180
|  | m1 | 7 | 0 | 0
82 | Dobava kvalitetnega betona MB 30 z dodatkom proti krčenju in zalitje ležišč kovinskih traverz skupno s potrebnim opažem ter vsemi transporti.
|  | kom | 14 | 0 | 0
83 | Izravnava zgornjega dela parapetnega zunanjega zidu v podstrešju ter priprava za izvedbo horizontalne vezi.
|  | m1 | 65 | 0 | 0
84 | Izdelava horizontalne AB vezi na zgornjem robu parapetnih zunanjih zidov v podstrešju dimenzije 40x20 cm, skupno z izdelavo opaža, armature ČBR 4 fi 14 in stremena fi 8 na 25 cm in vgradnjo betona MB 30 skupno z vsemi transporti.
|  | m1 | 50 | 0 | 0
85 | Odstranitev stare opečne kritine s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 322 | 0 | 0
86 | Odstranitev starih letev in opaža pod pločevino s transportom na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 322 | 0 | 0
87 | Demontaža vseh kleparskih del na strehi in transport na gradbiščno deponijo (obrobe, žlebovi, snegolovi, žlote)
|  | m1 | 148 | 0 | 0
88 | Rušenje razpadajočih dimnikov do višine tal v podstrešju ter transport na gradbiščno deponijo.
|  | m3 | 6 | 0 | 0
89 | Rušenje obstoječe lesene strešne konstrukcije z razrezom na primerno dolžino za transport, skupno s frčadami z odvozom na primerno deponijo s plačilom potrebnih taks. V ceni upoštevati faznost del.
|  | m2 | 230 | 0 | 0
90 | Ponovno zidanje dimnikov nad strešino z dimniško opeko enakih dimenzij kot obstoječi, skupno s potrebnim delovnim odrom, dobavo materiala in vsemi transporti.
|  | m3 | 3.5 | 0 | 0
91 | Fugiranje dimnikov s fino cementno malto 1:3 skupno z materialom in vsemi transporti.
|  | m2 | 22 | 0 | 0
92 | Izdelava novih AB dimniških kap skupno z opažem, betonom in armaturo. Beton MB 30 vodotesen, na vrhu rahlo v padcu - zaglajen. Velikost kap kot obstoječe.
|  | kom | 2 | 0 | 0
93 | Dvakratni zaščitni hidrofobni premaz dimniških kap in opečnih sten dimnika z brezbarvnim premazom.
|  | m2 | 26 | 0 | 0
94 | Nakladanje ruševin na prevozno sredstvo in transport na trajno deponijo skupno s plačilom taks in prispevkov ter končno čiščenje po končanih delih.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
II.) | TESARSKA DELA
95 | Dobava in izdelava lesene strešne konstrukcije iz smrekovega lesa zaščitenega s premazom proti škodljivcem;
streha je dvokapnica naklona 40 - 45°, srednje lege 22/28 cm podprte z lesenimi sohami 22/22 cm z ročkami 14/14 cm, kapne lege 18x18 cm, špirovci 12/14 cm na razmaku 72 cm do 110 cm;
v ceni upoštevati faznost del.
|  | m2 | 230 | 0 | 0
96 | Doplačilo za izdelavo ravnih frčad - pulnih oken, tlorisnih dimenzij 100 x 300 cm.
|  | kom | 7 | 0 | 0
97 | Dobava in izdelava lesene konstrukcije sten frčad, kompletno s podkonstrukcijo iz moralov ter smrekovega opaža pero in utor, skupno z osnovnim in finalnim premazom.
|  | m2 | 24 | 0 | 0
98 | Dobava materiala ter montaža lesenega impregniranega kosmatega opaža debeline 24 mm po celi površini na špirovce.
|  | m2 | 322 | 0 | 0
99 | Dobava in polaganje parapropustne rezervne kritine položene na lesen opaž po navodilih proizvajalca.
|  | m2 | 322 | 0 | 0
100 | Dobava materiala, impregnacija ter pritrditev dvojnih letev vertikalno na opaž (po špirovcih) dimenzije 5x6 cm in horizontalno 4x5 cm za kritino bobrovec.
|  | m2 | 322 | 0 | 0
101 | Dobava in pritrditev PVC mrežice v kapo, kot zaščita pred udorom ptic.
|  | m1 | 60 | 0 | 0
| Skupaj TESARSKA DELA |  |  |  | 0
III.) | KROVSKA DELA
102 | Dobava in dvojno pokrivanje strehe z opečno strešno kritino bobrovec v opečno rdeči barvi (garancija min. 30 let), v ceni upoštevati tudi vsa potrebna relanja in zaključke s polovičkami, skupno z vsemi transporti.
|  | m2 | 322 | 0 | 0
103 | Dobava in polaganje slemenjakov in grebenjakov v barvi kot kritina, skupno s končnimi elementi, veznim materialom ter vsemi transporti.
|  | m1 | 39 | 0 | 0
104 | Dobava in montaža tipskih opečnih prezračevalnikov, položenih med špirovce pri slemenu.
|  | kom | 24 | 0 | 0
105 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov v enaki barvi kot kritina (na 1/3 kritine).
|  | kom | 280 | 0 | 0
| Skupaj KROVSKA DELA |  |  |  | 0
IV.) | KLEPARSKA DELA
106 | Dobava in montaža tipskega linijskega snegolova skupno z zaščitno pločevino z vsemi zaključki in pritrditvijo.
|  | m1 | 50 | 0 | 0
107 | Dobava, izdelava in montaža zidne obrobe iz pocinkane plastificirane pločevine R.Š. 50 cm, skupno z vsemi zaključki in transporti.
|  | m1 | 60 | 0 | 0
108 | Enako kot poz. 106., le dimniške obrobe.
|  | m1 | 12 | 0 | 0
109 | Dobava in montaža tipskih oddušnikov, skupno s kapo in vsemi zaključki, za odduh od sanitarij.
|  | kom | 3 | 0 | 0
110 | Dobava, izdelava žlote R.Š. 50 cm iz pocinkane plastificirane pločevine ter montaža na leseno podlago.
|  | m1 | 9 | 0 | 0
111 | Dobava, izdelava in montaža visečih polkrožnih žlebov R.Š. 33 cm iz pocinkane plastificirane pločevine, skupno s kljukami.
|  | m1 | 75 | 0 | 0
112 | OPOMBA: Okna so montirana po navodilu proizvajalca, tip oken izbere projektant v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana.
Dobava in montaža strešnih bivalnih oken Velux GGL ali enakovrednih s termopan steklom proti toči, dimenzije 94x160 cm, z zunanjim senčilom MHL, vsem pritrditvenim materialom in obrobami.
|  | kom | 5 | 0 | 0
| Skupaj KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
V.) | RAZNA OSTALA DELA
113 | OPOMBA: Okna so montirana po navodilu proizvajalca, tip oken izbere projektant v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana.
Izdelava, dobava in montaža lesenih finalno opleskanih dvokrilnih oken, zastekljenih z izolacijskim steklom 4-16-4 mm K=1,1 vgrajenih v kukerle dim. 95/100 cm.
|  | kom | 7 | 0 | 0
| Skupaj RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
D.) | NEPREDVIDENA DELA | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
I.) | OSTALA DELA
114 | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo med izvedbo del; izvedejo se na podlagi predhodne potrditve nadzornega organa.
| ocena | € | 10% | 0 | 0
| Skupaj OSTALA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A.) | J, Z in del S ULIČNE FASADE
I.) | RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
II.) | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III.) | KAMNOSEŠKO RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  | 0
IV.) | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
V.) | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
VI.) | RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B.) | DVORIŠČNA S in V FASADA
I.) | RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
II.) | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III.) | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
IV.) | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
V.) | RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C.) | OBNOVA STREHE
I.) | RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
II.) | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
III.) | KROVSKA DELA |  |  |  | 0
IV.) | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
V.) | RAZNA OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D.) | NEPREDVIDENA DELA
I.) | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
o.k
| SKUPAJ A + B + C + D : |  |  |  | 0