## Popis del
BREG 6 |  | Enota |  | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot lastnika.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
A | CESTNA FASADA
I. | Gradbena dela:
1. | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
~ plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
~ signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
~ montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom
~ kvalitetni dostop na gradbiščni oder
~transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
~ izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
~100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
~ gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
~ zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
~ izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in strošek varnostnega inžinirja za čas del
~ vsi eventuelni manipulativni stroški
Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja!
|  | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 3800
2. | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del
|  | m2 | 28 | 0 | 0
3. | Zaščita konzolnih luči javne razsvetljave za čas gradnje
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Demontaža, hramba in ponovna montaža hišne številke
|  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Demontaža reklamnih tabel komplet z nosilci
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Zaščita konzole za zastavo
|  | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | 500
7. | Izdelava utorov in vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 5/5 cm
|  | m1 | 10 | 0 | 0 |  |  | 120
8. | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah |  | 132
|  | m2 |  | 0 | 0 |  |  | 250
9. | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, krpanje za utori šir. do 10 cm
|  | m1 | 10 | 0 | 0
10. | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm - krpanje za utori šir.do 15 cm
|  | m1 | 10 | 0 | 0 |  |  | 300
11. | Demontaža škatlastega okna vel. do 2,00 m2 z odnosom na interni depo
|  | kom | 4 | 0 | 0 |  |  | 150
12. | Zidarsko popravilo fasadnih ometov v špaleti pri vzidavi okna z grobo in fino malto, vel. do 2,00 m2
|  | kom | 4 | 0 | 0 |  |  | 300
13. | Rušenje dimnikov do podstrehe, dobava in ponovna zidava iz dimniške opeke in fugiranjem, upoštevati potrebne gradbene odre za potrebe rušenja in zidanja
|  | m3 | 2 | 0 | 0
14. | Zidanje dimnikov z dimniško opeko v cementni malti, komplet z fugiranjem, upoštevani vsi prevozi in prenosi do mesta zidave
|  | m3 | 2 | 0 | 0
15. | Izdelava dimniških kap po navodilih ZVKDS oz. kot obstoječa iz trikotnega zidanja, (izdelava dvokapnice) in vzidava kritine iz bobrovca in slemenjakov
|  | kom | 2 | 0 | 0 |  |  | 2500
16. | Pregled in popravilo fugiranja obstoječih dimnikov s cem. malto
|  | m2 | 5 | 0 | 0
17. | Delno rušenje in priprava podlage za izvedbo AB vezi nad nosilnimi zidovi
|  | m1 | 35 | 0 | 0
18. | Izdelava novih AB vezi pod kapnimi legami dimenzij 30/25 cm in sicer:
- dvostranski opaž
- armatura
- beton MB 30
- dodatno sidranje v obstoječi zid
|  | m1 | 35 | 0 | 0
19. | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin
|  | m3 | 0.2 | 0 | 0
20. | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov
|  | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 500
|  |  |  | SKUPAJ: | 0 |  |  | 8420
II. | Restavratorska dela:
1. | Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, rekonstrukcija poškodovanih delov z podobnim agregatom kot obstoječi kamen, zaščita kamna z paropropustno prozorno zaščito po navodilih ZVKDS
a. | obnova kamnitega portala okrog vrat
|  | kom | 1 | 0 | 0 |  |  | 300
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Slikopleskarska dela:
1. | Impregnacija fasade z 1X premazom Jubosil gx
| (upoštevan f=1,2 na netto površino fasade) | m2 | 132 | 0 | 0
2. | 2x slikanjem z Jubosilom fx ali f v enem tonu po izbiri ZVKDS
| (upoštevan f=1,2 na netto površino fasade) | m2 | 132 | 0 | 0 |  |  | 840
3. | Obnova zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih kril z predhodnim brušenjem ali potrebnim obžiganjem stare barve, barvanjem in lakiranjem v dveh tonih po izbiri ZVKDS
a. | trokrilna okna 115/140 cm | m2 | 11 | 0 | 0
4. | Pleskanje vhodnih vrat z brušenjem in barvanjem z lazurnim premazom 2x
| (upoštevan f=1,3 na netto površino) | m2 | 13 | 0 | 0
5. | Čiščenje kovinske kovane mreže na vratih, miniziranje in barvanje z lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS
| (upoštevan f=1,0 na netto površino) | m1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 500
6. | Čiščenje kovinski kovanih nateg na fasadi, miniziranje in barvanje z lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS
|  | kom | 4 | 0 | 0 |  |  | 50
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
1. | Mizarski pregled vseh potrebnih starih oken ter popravilo poškodovanega kita pri steklih ter zamenjava poškodovanih stekel, nastavitev okovja, eventuelno zamenjavo odkapne letve, ureditev zapiranja oken
a. | trikrilna okna, dim. 115/140 cm | kom | 4 | 0 | 0 |  | 400
2. | Izdelava in montaža trokrilnega škatlastega okna, komplet z finalno obdelavo in okovjem, posnetek obstoječega okna, zunanja zasteklitev z enojnim steklom, notranja z termopan zasteklitvijo 4+12+4 mm, notranjo leseno polico šir.do 30 cm, obdelavo notranjih okenskih špalet ter izdelavo načrta za okno za ZVKDS OE Ljubljana.
| - trikrilna okna, dim. 115/140 cm | kom | 4 | 0 | 0 |  | 3200
3. | Restavratorsko popravilo vhodnih vrat, popravilo okovja nasadil, popravilo okenskih okvirjev nadsvetlobe, vgraditev stekla, zamenjava kljuke po navodilih ZVKDS, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, dobava in montaža samozapirala, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli (brez kitanja), dvokrilna masivna vrata, dim. 173/281 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0 |  | 500
|  |  |  | SKUPAJ: | 0 |  |  | 4100
B | STREHA
5790
I. | Krovska in tesarska dela
1. | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec z odnosom na interni depo
|  | m2 | 300 | 0 | 0
2. | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo
|  | m2 | 300 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec, komplet z rezanjem opeke ob žlotah, grebenih in dimnikih
|  | m2 | 340 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža letev 3/4 cm za bobrovec
|  | m2 | 340 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje
|  | m2 | 340 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina
|  | m2 | 340 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža slemenjakov na slemenih in grebenih
|  | m1 | 35 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža trikrakega slemenjaka
|  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža strešnika za prezračevanje
|  | kom | 58 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža PVC mrežice za prezračevanje
|  | m1 | 50 | 0 | 0
11. | Zamenjava komplet dotrajane strešne konstrukcije špirovcev in leg z ustreznimi novimi in upoštevanjem lesnih zvez z vsemi pritrditvami, les smreka II. kv. V ceni zajeto:
- demontaža obstoječega ostrešja
- odvoz na stalno deponijo s plačilom taks
- izris šablon
- dobava in montaža novega ostrešja enake oblike kot obstoječi
- sidranje kapnih leg na 2 m1 z dobavo sider
- pritrdilni material
- pomožna dela in transporti
|  | m3 | 7.5 | 0 | 0
12. | Obnova strešnih frčad z delno zamenjavo nosilne konstrukcije (upoštevana v prejšnji postavki) in obijanje z leseno oblogo iz desk, tlorisna vel. do 3,0 m2
|  | kom | 3 | 0 | 0
13. | Izdelava zaščite proti padcu materiala na dvoriščni strani kjer ni fasadnega odra
a. | izdelava zaščitnega podesta na višini 10,0 m, tlorisna velikost 4,0 x 3,2 m | kpl | 1 | 0 | 0
b. | Izdelava zaščite proti padcu na sosednji strehi (severna stran) | m1 | 25 | 0 | 0
14. | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin
|  | m3 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
1. | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na trajni depo
|  | m1 | 161 | 0 | 0
2. | Demontaža pločevine na ravnih strehah in požarnih zidovih z odnosom na trajni depo
|  | m2 | 50 | 0 | 0
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm
3. | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami
|  | m1 | 33 | 0 | 0
4. | Isto, samo enojna kolena
|  | kom | 6 | 0 | 0
5. | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami
|  | m1 | 50 | 0 | 0
6. | Izdelava in montaža kotlička
|  | kom | 3 | 0 | 0
7. | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavnimi vijaki
|  | m1 | 50 | 0 | 0
8. | Izdelava in montaža žlote r.š. 33 cm, komplet z lepenko
|  | m1 | 16 | 0 | 0
9. | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 50 cm
|  | m1 | 12 | 0 | 0
10. | Izdelava in montaža zidnih obrob r.š. 50 cm
|  | m1 | 47 | 0 | 0
11. | Izdelava in montaža stranskih končnih obrob r.š. 33 cm
|  | m1 | 23 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža strešnih oken Velux, dim. 78/160 cm, komplet z obrobami in strešnimi žaluzijami
|  | kom | 4 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža strešnega okna Velux za dostop na streho, komplet z obrobami
|  | kom | 1 | 0 | 0
14. | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in oddušnikov do fi 200 mm
|  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | Nepredvidena dela 10% od vseh del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | CESTNA FASADA
I. | Gradbena dela |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0 |  |  | 14210
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0 | 340 | 120 | 40800
4000
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0 |  |  | 44800
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0
o.k.