## Popis del
Slomškova 4 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1506/2015-4
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 35102-0153/2015-2 z dne 09.03.2015 IN SE
SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 351 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 2 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 40 | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 58 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk in ostalih tablic, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 2 | 0 |  | 0
10 | Demontaža reklamnih izveskov, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža le tistih, za katere poda soglasje ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
11 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 1 x vert.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 50 | 0 |  | 0
12 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm.
| - pritličje | m2 | 118 | 0 |  | 0
| - I. in II. nadstropje (brez opeke) | m2 | 155 | 0 |  | 0
13 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 316 | 0 |  | 0
14 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 118 | 0 |  | 0
| - I. in II. nadstropje (brez opeke) | m2 | 155 | 0 |  | 0
15 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 118 | 0 |  | 0
| - I. in II. nadstropje | m2 | 155 | 0 |  | 0
16 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem, skupaj s povlekom do ornamentike; R.Š. 200 cm, 19 robov, predvidoma 50% groba in fina obdelava, preostalih 50% samo temeljito čiščenje, impregniranje in fina obdelava. | m1 | 21.7 | 0 |  | 0
b. | - venec pod okni III. Nadstropja, skupaj s policami in "zvončki", povprečna R.Š. 45 cm, 12 robov. | m1 | 21.7 | 0 |  | 0
c. | - med okenski enostavni venec, R.Š. 30 cm, 4 robovi. | m1 | 54 | 0 |  | 0
d. | - venec med simsom pritličja s pokrožnim zaključkom, R.Š. 40 cm, 5 robov. | m1 | 20.5 | 0 |  | 0
e. | - venec nad kletnimi okni s spodnjim pokrožnim zaključkom, R.Š. 65 cm, 10 robov. | m1 | 17 | 0 |  | 0
f. | - venec - rok balkona , R.Š. 65 cm | m1 | 5 | 0 |  | 0
g. | - nadokenske police skupaj z okrasnimi konzolami in kapitlji (do okenskega portala!) v II. in III. Nadstropju, R.Š. 75 cm, 11 robov. | m1 | 44 | 0 |  | 0
h. | - enako kot predhodna postavka, le podokenske police, R.Š. 45 cm, 10 robov. | m1 | 40 | 0 |  | 0
i. | - konzolna plošča nad vhodom, skupaj s konzolami in dvema kapitljema ter pripadajočimi robovi. | m1 | 3.5 | 0 |  | 0
j. | - venec nad pritličjem R.Š. 70 cm, 17 robov. | m1 | 18.5 | 0 |  | 0
k. | - balkonska plošča, spodaj s pripadajočo ornamentiko, s predhodnjim zgornjim 2x hidroizolacijskim premazom (nap. Hidrotes oz. podobno) in temeljitim čiščenjem. | m2 | 4 | 0 |  | 0
l. | - polkrožni portal (timpanon) R.Š. 45 cm, 11 robov (nad okni I. nadstropja) | komp | 5 | 0 |  | 0
m. | - trikotni portal (timpanon) R.Š. 45 cm, 11 robov (nad okni I. nadstropja) | komp | 3 | 0 |  | 0
n. | - portal ob kletnih oknih z kvaderskim vložkom in robovi. | kom | 6 | 0 |  | 0
o. | - polkrožni zaključek nad kamnitim coklom, R.Š. 13 cm, 5 robov. | m1 | 14 | 0 |  | 0
p. | - portal ob vhodnih vratih, zgoraj polkrog, R.Š. 50 cm, 13 robov. | m1 | 12.5 | 0 |  | 0
r. | - portal ob vratih v prehod na dvorišče, zgoraj polkrog, R.Š. 50 cm, 13 robov. | m1 | 12.5 | 0 |  | 0
s. | - zidarska obdelava portala (reliefa) nad vhodnimi vrati - sama ornamentika je zajeta v štukaturi. | komp | 1 | 0 |  | 0
t. | - okrasne konzole na strešnem vencu - spodaj. | kom | 29 | 0 |  | 0
u. | - enako kot predhodna postavka, le izdelava nove - identične konzole. | kom | 2 | 0 |  | 0
17 | Reliefna obdelava dela fasade med strešnim vencem in okni III. Nadstropja. Osnova je "valjeni špric " z fino obdelanimi "križi" in pripadajočimi okraski, poudarjeno navzven (glej obstoječe stanje). | m2 | 45 | 0 |  | 0
18 | Temeljito čiščenje opečnih površin z nedestruktivnim čiščenjem, pre-stičenjem in končno silikatno zaščito, z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 27 | 0 |  | 0
19 | Ekako kot predhodna postavka, le loki v pritličju. | kom | 7 | 0 |  | 0
20 | Izdelava "okrasnih" polnil na horizontalnih vencih 60/20 cm - "valjeni špric". | kom | 28 | 0 |  | 0
21 | Rustikalna obdelava fasade v pritličnem delu "valjeni špric". | m2 | 30 | 0 |  | 0
22 | Peskanje in kasnejše stičenje stikov in popravilo poškodb na stebrih, coklu in balkonskem robu ter končna hidrofobna zaščita.
a. | - cokel | m2 | 13 | 0 |  | 0
b. | - balkonski rob R.Š. 50 cm | m1 | 6 | 0 |  | 0
c. | - pol-stebri ob vhodu višine ca 400 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
23 | Obnova - pozidava strešnega venca z novo opeko v dolžini ca 120 cm (na obeh vogalih). | kom | 2 | 0 |  | 0
24 | Doplačilo za obnovo okenskih okvirjev, R.Š. 20 cm.
a. | - pritličje, L = ca. 580 cm | kom | 6 | 0 |  | 0
b. | - I. Nadstropje, L = ca. 580 cm | kom | 8 | 0 |  | 0
c. | - II. Nadstropje, L = ca. 580 cm | kom | 8 | 0 |  | 0
25 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte, šir. do 25 cm (na vencih in policah) | m1 | 125 | 0 |  | 0
26 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 105 | 0 |  | 0
27 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
28 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije in čiščenje gradbišča (uspostavitev v prvotno stanje). | kompl | 1 | 0 |  | 0
29 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 | 0 |  | 0
30 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Rustika - ornamentika - štukatura:
OPOMBA:
Restavrator mora pripraviti restavratorsko-konzervatorski program in ga izročiti na ZVKDS v potrditev.
1 | Temeljita obnova celotne "maskarone" pod strešnim napuščem (med in nad skrajno desnim oknom v II. nadstropjem). | kom | 2 | 0 |  | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le "venčasti" okrasni elementi med levjima glavama. | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le reliefni portal nad okni v III. Nadstropju | kom | 3 | 0 |  | 0
4 | Enako kot predhodna postavka, le reliefni okraski nad okni v II. in III. Nadstropju (8+8). | kom | 16 | 0 |  | 0
5 | Enako kot predhodna postavka, le različni okrasni elementi v trikotnih in kupolastih "nadstreških" nad okni v II. nadstropju. | kom | 8 | 0 |  | 0
6 | Enako kot predhodna postavka, le reliefni okras nad vhodnimi vrati. | kom | 1 | 0 |  | 0
7 | Enako kot predhodna postavka, le kapitelj na polkrožnih stebrih ob vhodnih vratih - zgoraj. | kom | 2 | 0 |  | 0
8 | Enako kot predhodna postavka, le velike podporne konzole pod balkonom ob dvoriščnih vratih. | kom | 2 | 0 |  | 0
9 | Enako kot predhodna postavka, le okraski v opečnih lokih. | kom | 18 | 0 |  | 0
10 | Enako kot predhodna postavka, le "kapiteljske" konzole ob vhodnih vratih. | kom | 2 | 0 |  | 0
11 | Enako kot predhodna postavka, le enostavni kapitlji pod okenskimi policami | kom | 32 | 0 |  | 0
12 | Enako kot predhodna postavka, le okrasni vložki (ca 20/20 cm) v opeki in vencih. | kom | 8 | 0 |  | 0
13 | Predelava obstoječe odprtine levega kletnega okna v odprtino enake velikosti kot so obstoječe odprtine kletnih oken. V ceni zajeta priprava ter dobava in montaža kamnite plošče spodaj iz enakega kamna, kot je preostali cokel. Okvirna dimenzija plošče je 86/45/10 cm. | komp | 1 | 0 |  | 0
14 | Razna manjša nepredvidena restavratorska dela | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina!
1 | Demontaža, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novega strelovoda po fasadi iz aluminjaste žice, kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 17 | 0 |  | 0
2 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih zidnih in okenskih polic, kompletno s podložno pločevino in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
a. | - R.Š 60 cm | m1 | 40 | 0 |  | 0
b. | - R.Š 50 cm | m1 | 4 | 0 |  | 0
c. | - R.Š 45 cm | m1 | 19 | 0 |  | 0
d. | - R.Š 30 cm | m1 | 40 | 0 |  | 0
e. | - R.Š 40 cm | m1 | 24 | 0 |  | 0
f. | - R.Š 20 cm | m1 | 10 | 0 |  | 0
3 | Dobava in montaža protigolobje zaščite - bodic, pritrjenih (prilepljenih) na pločevinaste police. Mikrolokacija se določi skupaj s konzervatorjem. | m1 | 92 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Obnova kovinske balkonske ograje z dodajanjem morebitnih manjkajočih delov. Ograjna polnla so zavite oblike, dolžine 600 cm. | komp | 1 | 0 |  | 0
2 | Odnova obstoječih kovinskih rešetk na kletnih oknih, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
a. | - rešetke dimenzij 86/80 cm. | kom | 5 | 0 |  | 0
b. | - rešetke 86/117 cm se predela v manjšo, kot so ostale, opisane zgoraj velikosti 86/80 cm.. | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetna obnova obstoječih kovinskih vhodnih vrat dimenzij 148/390 cm, čiščenje zajeto pri slikopleskarskih delih. | kom | 1 | 0 |  | 0
4 | Enako kot predhodna postavka, le obnova obstoječih kovinskih vrat - rešetk dimenzij 230/507 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - vse po navodilih ZVKDS, ki bo tudi določil novo mikro lokacijo konzole. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
Opomba:
Ker so okna v pritličju ter I. in II. nadstropju že zamenjana, niso predmet obnove.
1 | Demontaža starih ter izdelava, dobava ter montaža novih kletnih oken iz impregniranega smrekovega lesa v okvirnem podboju. Okna so zasteklena z mehansko odpornim steklom, z montirano pololivo ter temeljno in finalno zaščitena. Vsi detajli, preseki profilov, dimenzije… so enaki obstoječim. Pred izdelavo je potrebno izdelati delavniški načrt, ki mora biti potrjen s strani ZVKDS OE Ljubljana.
| - okna okvirnih dimenzij 86/80 cm | kom | 6 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade in več barvnih tonov je F=2,0 na netto površino) | m2 | 418 | 0 |  | 0
2 | Večkratno slikanje fasade s paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade in več barvnih tonov je F=2,0 na netto površino) | m2 | 418 | 0 |  | 0
3 | Antigrafitni premaz zidu v pritličju do višine vrha vrat. Obseg površine (samo omet ali skupaj s portalom se določi naknadno). Premaz ne sme imeti vizualnega učinka!!! | m2 | 40 | 0 |  | 0
4 | Čiščenje, brušenje, kitanje ter temeljni in finalni premaz lesenih zunanjih okenskih kril (obojestransko) in okvirjev. Okna so barvana v dveh tonih in imajo vmestno vertikalno (dva krila) in horizontalno (ventus) pripiro. | kom | 4 | 0 |  | 0
5 | Dvostranski oplesk vhodnih kovinskih vrat dimenzij 148/390 cm kompletno s preddeli (čiščenje - fino peskanje pod blagim pritiskom oz. čiščenjem z lavo ter temeljni in finalni premaz, vse po navodilih ZVKDS). | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | Enako kot predhodna postavka, le oplesk kovinskih rešetnih vrat dimenzij 230/507 cm (dostop v prehod na dvorišče). | kom | 1 | 0 |  | 0
7 | Čiščenje, odstranitev obstoječe barve ter temeljni in finalni premaz kovinskih okenskin rešetk na kletnih oknih, v tonu, ki ga določi predstavnik ZVKDS OE Ljubljana.
a. | - rešetke dimenzij 86/80 cm. | kom | 6 | 0 |  | 0
8 | Oplesk kovinske balkonske ograje, sestavljkene in nosilnega dela, ročnika in okrasnih polnil. Dolžina ograje ca 580 cm, višina do 91 cm, kompletno s preddeli (čiščenje, odstranitev obstoječe barve…), vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana). | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | POŽARNI ZID
OPOMBA:
ZVKDS zahteva odstranitev drvarnic oz. garaž in s tem sanacijo fasade v celoti!
I. | Gradbeno obrtniška dela
1 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 275 | 0 |  | 0
2 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 40 | 0 |  | 0
5 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 240 | 0 |  | 0
6 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 240 | 0 |  | 0
7 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 240 | 0 |  | 0
8 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko enak obstoječemu! | m2 | 240 | 0 |  | 0
9 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 glede na grobo površino fasade) | m2 | 264 | 0 |  | 0
10 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 glede na grobo strukturo na netto površino) | m2 | 264 | 0 |  | 0
11 | Zamenjava obstoječe zidne obrobe nad salonitno streho prizidka (drvernice). Obroba R.Š. 40 cm, cinkotit pločevina. | m1 | 11 | 0 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | UVOZNA VEŽA
OPOMBA:
Predhodno je potrebno omogočiti ZVKDS izvedbo sondažnih raziskav!
I. | Gradbeno obrtniška dela
1 | Zaščita tlaka pred pričetkom del s PVC folijo. | m2 | 78 | 0 |  | 0
2 | Montaža in demontaža lahkih pomičnih delovnih odrov višine 2 - 4 m (za celoten čas gradnje) z možnostjo prehoda za stanovalve in kupce. | m2 | 78 | 0 |  | 0
3 | Pazljivo struganje sekundarnih opleskov sten in stropov v celoti, po navodilih ZVKDS, zaradi morebitnih poslikav. | m2 | 53 | 0 |  | 0
4 | Odbijanje nestabilnih stenskih ometov, neustreznih betonskih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih delih do trdne podlage, odpraševanje in pranje. Odbijanje se izvaja ročno, z odkopnimi kladivi. Obseg del se bo določil na osnovi pretrkavanja celotne površine. | m2 | 155 | 0 |  | 0
5 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 2 x vert.)
| Dobava in vleka oz. montaža kablov in luči ni predmet tega popisa del in jo izvede naročnik v svoji režiji! | m1 | 38 | 0 |  | 0
6 | Izdelava grobega in finega industrijskega (apnenega) ometa sten, omet prilagojen originalu. | m2 | 155 | 0 |  | 0
7 | Eventuelno krpanje ometa obokanih stropov. Obseg del se bo določil na osnovi pretrkavanja celotne površine F=1,2. Zajeto 25% površine! | m2 | 23.2 | 0 |  | 0
8 | Doplačilo za izdelavo sanacijskega ometa sten v višini 100 cm (po potrebi) | m2 | 30 | 0 |  | 0
9 | Odvoz ruševin in ostalega materiala na stalno deponijo, kompletno s plačilom taks deponije. | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Slikopleskarska dela
1 | Večkratno glajenje in brušenje obokanega stropa. Upoštevan F = 1,2 | m2 | 93 | 0 |  | 0
2 | Slikanje sten in stropov s paropropustnimi barvami po navodilih ZVKDS v dveh ali več barvnih tonih. | m2 | 303 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetno čiščenje, odstranitev stare barve ter temeljni in finalni premaz obstoječih kovinskih oz. PVC omaric.
| - omarica velikosti ca 60/60 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - kovinski stropni nosilci širine 15 cm | m1 | 23.1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Ostala dela
OPOMBA
Dela, ki niso predmet te ponudbe:
- Izdelava konservatorsko restavratorskih del prezentacije poslikave v javnem prehodu…
- Obnova tlaka ni predmet tega popisa del
- Začasna demontaža klimatskih naprav NI PREDMET TEGA popisa in jo mora na svoje stroške odstraniti njen lastnik.
1 | Začasna demontaža, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža Zn strelovoda, ki je nameščen ca 50 cm nad obstoječim tlakom. | m1 | 15 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Montaža in po končanih delih demontaža zaščitnega fasadnega odra na dvorišču za potrebo obnove strehe, dimnikov…. | m2 | 236 | 0 |  | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine opečni zareznik z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 300 | 0 |  | 0
3 | Demontaža pločevinaste strehe, z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 57 | 0 |  | 0
4 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 355 | 0 |  | 0
5 | Demontaža dotrajanih desk pod žloto in odkapom z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 50 | 0 |  | 0
6 | Zamenjava oz. ojačitev dotrajanega konstrukcijskega lesa strešne konstrukcije. V ceni zajeta demontaža obstoječega, odnos na deponijo, dobava in montaža novega. Les je bakticidno zaščiten. V ceni zajet ves pritrdilni material (sidra, žičniki…). V primeru zelo dotrajanega ostrešja, je potrebno pridobiti mnenje statika, kar pa ni predmet tega popisa del. | m3 | 1 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža novih desk deb. 24 mm kot podlaga za pločevinasto streho, žlote ... Deske so bakticidno zaščitene! | m2 | 50 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina. | m2 | 355 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 355 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za opečni zareznik. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 355 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža opečnih strešnikov zareznikov komplet z rezanjem opeke ob žlotah, dimnikih... Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 355 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov. | m1 | 33 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža končnega slemenjaka. | kom | 3 | 0 |  | 0
14 | Dobava in montaža strešnikov za prezračevanje strehe. | kom | 44 | 0 |  | 0
15 | Dobava in montaža protimrčesne PVC mrežice v temno rjavi barvi. | m1 | 60 | 0 |  | 0
16 | Odstranitev (rušenje) obstoječe frčade na dvoriščni strehi ter dobava in montaža novega strešnega okna dim. 78/117 cm, boljše kvalitete, kompletno z predelavo ostrešja na tem delu! V primeru soglasja za frčado s strani ZVKDS, ta postavka odpade. | komp | 1 | 0 |  | 0
17 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm
1 | Demontaža linijskih snegolovov, dimniških obrob, obrobe med opečno in pločevinasto streho in žlot z odnosom na trajni depo (žleb na dvorišču in na linah) | m1 | 200 | 0 |  | 0
2 | Demontaža anten z drogom z odnosom na deponijo. | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Demontaža obrob ventilacij do fi 150 mm | kom | 1 | 0 |  | 0
4 | Demontaža obstoječega ter dobava in montaža servisnega (kleparskega) okna za dostop na streho. Okno dimenzij 50/60 cm. | kom | 3 | 0 |  | 0
5 | Demontaža, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih žlebov, kompletno z novimi kljukami, žleb R.Š. 33 cm.
a. | - žleb R.Š. 66 cm (cestna stran) - ležeči žleb | m1 | 21.7 | 0 |  | 0
b. | - žleb R.Š. 33 cm | m1 | 17.7 | 0 |  | 0
c. | - žleb R.Š. 24 cm | m1 | 14 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža enojnih kolen. | kom | 12 | 0 |  | 0
7 | Izdelava in montaža žlebnega kotlička na strehi in strešnih linah. | kom | 4 | 0 |  | 0
8 | Enako kot predhodna postavka, le odtočne cevi, kompletno z pritrdilnimi objemkami, presek cevi 150 mm.
a. | - fi odtočne cevi 150 mm | m1 | 34 | 0 |  | 0
b. | - fi odtočne cevi 125 mm (frčada) | m1 | 8 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za opečni zareznik (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 870 | 0 |  | 0
10 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavečimi vijaki (po potrebi 2 liniji). | m1 | 53 | 0 |  | 0
11 | Izdelava in montaža žlote R.Š.50 cm, komplet z lepenko. | m1 | 8 | 0 |  | 0
12 | Izdelava in montaža polic na strešnih linah R.Š. 50 cm. | m1 | 1.5 | 0 |  | 0
13 | Izdelava in montaža dimniške obrobe R.Š. 66 cm | m1 | 26 | 0 |  | 0
14 | Izdelava in montaža zidne obrobe frčad R.Š. 40 cm | m1 | 8 | 0 |  | 0
15 | Izdelava in montaža pločevine na stiku s sosednjim objektom, R.Š. 30 cm. | m1 | 14 | 0 |  | 0
16 | Izdelava in montaža končne čelne obrobe R.Š. 25 cm na frčadah | m1 | 5 | 0 |  | 0
17 | Izdelava in montaža pločevine na strehah enokapnih frčad - lin, kompletno s pripravo podlage in strešno pločevino. | m2 | 3 | 0 |  | 0
18 | Izdelava in montaža pločevine na stranicah frčade, kompletno s pripravo podlage in strešno pločevino. | m2 | 5.5 | 0 |  | 0
19 | Izdelava obrobe prezračevalne cevi fi do 150 mm. | kom | 2 | 0 |  | 0
20 | Izdelava obrobe za cevi oz. drog mobilne antene fi do 200 mm. | kom | 1 | 0 |  | 0
21 | Sanacija obstoječega nadstreška nad balkonom in sicer:, odnos na deponijo ter dobava in montaža nove pločevine. V ceni zajeta tudi obnova podkonstrukcije z zamenjavo podlage iz kosmatih desk. Deske so bakticidno zaščitene..
- demontaža obstoječe pločevine skupaj z zidno obrobo ter odnos na gradbiščno deponijo
- demontaža obstoječiega kosmatega z odnosom na gradbiščno deponijo
- čiščenje ter temeljni in finalni oplesk kovinskih konzol trikotne oblike (po 4 konzole na nadstrešek)
- dobava in montaža novega kosmatega opaža, ki je baktticidno zaščiten in finalno premazan z lazurnim premazom
- dobava in montaža pločevine na nadstrešek, kompletno z zidno obrobo
- dobava in montaža žlebu R.Š. 24 cm kompletno s priklopom na novo odtočno cev (oddaljenost do 200 cm)
a. | - nadstrešek (levi) dimenzij 400/150 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
b. | - nadstrešek (desni) dimenzij 340/200 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
c, | - nadstrešek (skrajno desni) dimenzij 380/200 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Dimniki
1 | Demontaža dimniške kape (dvokapnice), kritih z opečnim bobrovcem na slemenu strehe, ostali dimniki so že obnovljeni in sicer:
| - velikosti do 1,1 m2/kom | kom | 7 | 0 |  | 0
2 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo
|  | m3 | 8 | 0 |  | 0
3 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi.
|  | m3 | 8 | 0 |  | 0
4 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto
|  | m2 | 46 | 0 |  | 0
5 | Kompletna izdelava novih dimniških kap po vzoru obstoječih. Dvokapna strehica dimnika je krita z opečnim bobrovcem, sleme pokrit z opečnimi slemenjaki, kompletno s pripravo podlage za pritrjevanje opečne kritine.
| - tloris dimnika ca. 1,20 m2/kom | kom | 7 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 5% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Rustika - ornamentika - štukatura: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | POŽARNI ZID
I. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | UVOZNA VEŽA
I. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  | 0
II. | Slikopleskarska dela |  |  |  |  | 0
III. | Ostala dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
III. | Dimniki |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D + E: |  |  |  |  | 0