## Popis GOI del in opreme
P O P I S GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
Objekt: Obnova fasadnega ovoja in strehe
Lokacija: Vrtec H.C. ANDERSENA enota MARJETICA
Faza: P Z I
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | Gradbena in obrtniška dela |  |  | 0
B. | Elektroinstalacije |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
Ponudnik:
| Datum: |  | Podpis:
Opomba - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
ter rušitvenimi deli
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na
stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in
betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material
pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo
in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO
* | sestavni del popisov so sheme oken in vrat
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO
DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN
OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO
IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA
IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO
UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE
ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK
IZPOLNITI !
* | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN
OSTALA SREDSTVA UPORABLJENA PRI IZDELAVI IN DOBAVI
ZAHTEVANIH SESTAVNIH DELOV OBJEKTA MORAJO USTREZATI
UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in
ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na
račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral
ponudnik finančno nadomestiti sam.
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna
in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni
in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz.
dobavo pridobiti pisno soglasje arhitekta o ustreznosti
doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij. Prav tako je
potrebno za VSE ELEMENTE IZDELATI DELAVNIŠKE NAČRTE
ki jih potrdi arhitekt.
* | Za vse serijske elemente je potrebno pred montažo predložiti
vzorčni kos, ki ga potrdi arhitekt.
* | Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno
preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente
preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije.
* | Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE
PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu
ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe
dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna
dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih za vrtce.
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splošna določila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upoštevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in
izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne
dela projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij
v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta
pred oddajo ponudbe.
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse
povezane stroške, ki so potrebni za tehnično
pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo
(kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni
material, podkonstrukcije in podobno.
* | Vsi delavniški načrti sodijo v v sklop izvajalčeve
ponudbe in jih potrjuje projektant med njihovo
izdelavo, vzorce vseh finalnih materialov je
ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev.
A. | REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
I. | RUŠITVENA DELA - STREHA |  |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA - FASADA |  |  | 0
III. | STREHA |  |  | 0
IV. | FASADA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA INSTALACIJSKIH DEL
I. | SVETILKE |  |  | 0
II. | MONTAŽNI MATERIAL |  |  | 0
III. | STRELOVOD |  |  | 0
IV. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
|  | A. |  | Gradbena in obrtniška dela
I. | Rušitvena dela - streha
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vse vertikalne in horizontalne transporte
* | vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala
* | vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem
in odvozom rušenih elementov in konstrukcij
* | demontažo vseh podkonstrukcij in veznih
ter pritrdilnih materialov
1 | Odstranitev prodca v debelini 6 cm, hramba na
gradbišču za ponovno vgradnjo, obračun po m2
► | m2 | 1669.46
2 | Demontaža in odstranitev obstoječega strelovoda
na betonskih kockah
► | m1 | 490
3 | Demontaža in odstsranitev klimatskih SPLIT naprav,
hramba na gradbišču za ponovno montažo
► | kos | 4
4 | Demontaža in odstranitev strešnih PVC kupol,
dim. 100*100 cm
► | kos | 4
5 | Demontaža in odstranitev pločevinastih oddušnikov
► | kos | 20
6 | Demontaža in odstranitev strešnih odtokov
fi 25 cm z mrežico
► | kos | 18
7 | Sortiranje, nalaganje ter odvoz odpadkov
na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
► | m3 | 4.8
8 | Odstranitev stare bitumenske izolacije na področju
betonske atike zaradi povišanja le te v fazi obnove
► | m2 | 164
9 | Začasna odstranitev Lexan strešne kritine na nadstrešku
pri gospodarskem vhodu, hramba na gradbišču za
kasnejšo ponovno montažo
► | m2 | 15
10 | Razna nepredvidena rušitvena dela za katera
naj ponudnik obvezno predvidi ocenjeni znesek
v višini 20 % vrednosti vseh rušitvenih del,
obračun po dejansko porabljenem času in
materialu ter sporazumnih cenah za enoto
► | ocena | 20% | 0
| Skupaj: |  |  | 0
II. | Rušitvena dela - fasada
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vse vertikalne in horizontalne transporte
* | vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala
* | vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem
in odvozom rušenih elementov in konstrukcij
* | demontažo vseh podkonstrukcij in veznih
ter pritrdilnih materialov
1 | Demontaža raznih napisnih tabel, hramba na gradbišču
za ponovno montažo
► | kos | 14
2 | Demontaža senčil - tend, hramba na gradbišču
za ponovno montažo
* | dolžine 350 cm
► | kos | 2
* | dolžine 400 cm
► | kos | 2
* | dolžine 450 cm
► | kos | 2
* | dolžine 500 cm
► | kos | 5
* | dolžine 550 cm
► | kos | 1
3 | Demontaža stenskega koša - table za košarko,
hramba na gradbišču za ponovno montažo
► | kos | 2
4 | Demontaža in odstranitev vseh luči na fasadi
► | kos | 5
5 | Demontaža klima naprav na fasadi, hramba na
gradbišču za ponovno montažo
► | kos | 11
6 | Demontaža obstoječega strelovoda, komplet s pritrdilnim
materialom
* | strelovod
► | m1 | 70
* | strelovod s pločevinasto zaščito r.š. 30 cm
► | m1 | 32
7 | Pazljiva demontaža in odstranitev zunanjih okenskih
polic - (okna se ne menjajo)
► | m1 | 180.2
8 | Demontaža zunanjega mrežnega skladišča,
hramba na gradbišču za ponovno montažo,
dim. 7,00*1,60*2,00 m
► | kpl | 1
9 | Demontaža zunanjega mrežnega skladišča,
hramba na gradbišču za ponovno montažo,
dim. 5,00*1,30*2,00 m
► | kpl | 1
10 | Demontaža zunanjih senčil Krpan, hramba na
gradbišču za ponovno montažo, upoštevati, da
so senčila na elektro pogon
* | dolžin 190 cm
► | kos | 2
* | dolžin 285 cm
► | kos | 2
* | dolžin 600 cm
► | kos | 1
11 | Demontaža in odstranitev lesenih oblog na
fasadi, komplet s podkonstrukcijo
► | m2 | 15.2
12 | Demontaža in odstranitev kovinskih rešetk na
svetlobnih jaških, velikosti od 2-4 m2, odstraniti
tudi okvir in podkonstrukcijo
► | kos | 4
13 | Demontaža marmornih spominskih plošč
dim. 60x80 cm na vhodu v vrtec, hramba za
ponovno montažo
► | kos | 2
14 | Demontaža stenskih košev za smeti, hramba za
ponovno montažo
► | kos | 8
15 | Demontaža raznih kovinskih predmetov na fasadi
(prometni znak, nosilci za zastave ipd), hramba
na gradbišču za kasnejšo ponovno montažo
► | kos | 30
16 | Sortiranje, nalaganje ter odvoz odpadkov
na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
► | m3 | 1.95
17 | Razna nepredvidena rušitvena dela za katera
naj ponudnik obvezno predvidi ocenjeni znesek
v višini 20 % vrednosti vseh rušitvenih del,
obračun po dejansko porabljenem času in
materialu ter sporazumnih cenah za enoto
► | ocena | 20% | 0
| Skupaj: |  |  | 0
III. | Streha
SPLOŠNO
tudi upoštevati v ceni:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves notranji in zunanji vertikalni
ter horizontalni transport
* | upoštevati ves tesnilni in pritrdilni material
* | upoštevati vse predpise in standarde za
področje veznih sredstev in elementov
1 | Čiščenje obstoječe hidroizolacije, odstranitev preperelih
delcev, čiščenje prahu in nečistoče
► | m2 | 1660.24
2 | Ravna streha
Izdelava strehe v sestavi:
* | Prodec 5 cm - uporabi se obstoječ prodec 70%
z dobavo 30 % novega
* | Filc
* | Toplotna izolacija XPS 300GI (0,037 W/mK), d = 3 cm
* | HI - IZOELAST P5 PLUS
* | HI - IZOSELF P3 (samolepljiv)
* | Toplotna izolacija NEO SUPER 100 (0,031 W/mK), d= 12 cm
* | Parna zapora BITALBIT AL V4
* | Osnovni premaz IBITOL HS
* | komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim ter lepilnim materialom
* | vse se izvede v obstoječih naklonih
► | m2 | 1660.24
3 | Atika - izvedba v sestavi (tri strani - glej detalj):
* | pokrivna kapa iz Alu barvane pločevine deb. 1 mm
r.š. pločevine 55 cm
* | podložna pločevina
* | HI - IZOELAST P5 PLUS r.š. 30 cm
* | HI - IZOSELF P3 (samolepljiv) r.š 30 cm
* | vlagoodporna LSB ploča deb. 22 mm
(zunaj viš. 58 cm, znotraj viš. 26 cm)
v sredini:
* | lesen moral 8/6 cm
* | termoizolacija trda kamena volna dim. 8*12 cm
* | komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim ter lepilnim materialom
* | vse se izvede v obstoječih naklonih
* | termoizolacija zunanjega dela in zaključni sloj sta upoštevana pri fasadi
► | m1 | 410
4 | Izvedba vertikalne izolacije v sestavi (NFP SN):
* | HI - IZOELAST P5 PLUS r.š. 30 cm
* | HI - IZOSELF P3 (samolepljiv) r.š 30 cm
(termoizolacija in zaključni sloj upoštevan pri fasadi)
► | m1 | 129
5 | Dodatek za izvedbo spojev med horizontalno hidroizolacijo
ter izvedbo vertikalne hidroizolacije obstoječih dimnikov
oz.zračnikov in odduhov
* | dim. dimnika 50*80 cm
► | kos | 6
* | dim. dimnika 50*50 cm
► | kos | 11
* | dim. odduha fi 120 mm
► | kos | 20
6 | Izdelava, dobava in montaža novih odduhov
fi 120 mm, izdelanih iz Alu barvane pločevine
deb. 1 mm, komplet s pločevinasto kapo
višina 50 cm
► | kos | 20
7 | Dobava in montaža Akripol troslojnih kupol
dim. 96/96 cm, vključno z nadvišanjem osnovnega
venca za višino ca. 20 cm. Upoštevati ves potreben material
za montažo, tesnenje, pritrjevanje oz. vse potrebno za
funkcioniranje elementa
► | kos | 4
8 | Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov -
odtokov, izdelanih iz Inox pločevine, komplet z
odtočno mrežico, upoštevati tudi prilagoditev na
obstoječe odtočne cevi ter spojem na novo hidroizolacijo,
dim. fi 25 oz. 25*25 cm
► | kos | 18
9 | Ponovna montaža obstoječih klima - SPLIT naprav,
komplet z novim pritrdilnim in montažnim materialom
ter vključno z dobavo in montažo podlage
► | kos | 4
10 | Zidarska obdelava zidanih dimnikov oz. zračnikov
nad hidroizolacijo s PVC mrežico in 2x lepilo
► | m2 | 15.04
11 | Zidarska izravnava betonskih kap na obstoječih
dimnikoh oz. zračnikih, izravnava z Betonprotect
fina granulacija, s predhodnim premazom z emulzijo
► | m2 | 9.59
12 | Razna manjša zidarska krpanja, obračun
po dejanskih stroških
* | delo KV delavec
► | ur | 8
* | delo PK delavec
► | ur | 8
* | material - ocena
► | kpl | 1
13 | Čiščenje strehe med gradnjo in pred
predajo investitorju ter odvoz odpadkov
na stalno deponijo
► | kpl | 1747
14 | Razna nepredvidena dela za katera naj
ponudnik obvezno predvidi ocenjeni znesek
v višini 5 % vrednosti vseh del na strehi,
obračun po dejansko porabljenem času in
materialu ter sporazumnih cenah za enoto
► | ocena | 5% | 0
| Skupaj: |  |  | 0
IV. | Fasada
SPLOŠNO
tudi upoštevati v ceni:
* | vsa pripravljalna in zaključna dela
* | ves notranji in zunanji vertikalni
ter horizontalni transport
* | stene in zidovi morajo biti popolnoma
ravni v horizontalni in vertikalni smeri
* | upoštevati vse predpise in standarde za
področje veznih sredstev in elementov
1 | Dobava in montaža, amortizacija za čas izvedbe
fasade ter demontaža kvalitetnega fasadnega odra
kompletno s skicami
► | m2 | 1258.45
2 | Dobava in postavitev zatesnjenega lovilnega zaščitnega
odra globine minimalno 300 cm - vhod
► | m2 | 18
3 | Dobava in montaža protiprašne zaščite fasadnega
odra (obvezna zračna prepustnost folije oz jute,…..)
► | m2 | 1258.45
4 | Kvalitetna zaščita stekel in podbojev oken in vrat
s PVC folijo in lepilnim trakom ali pa z lesenim
okvirjem oz. lesonitom.
► | m2 | 427.7
5 | Pregled in pranje fasade z vodo pod pritiskom
► | m2 | 1570.23
6 | Odstranitev preperelega ometa, zidarsko krpanje
na teh mestih - ocena 5%
► | m2 | 78.51
7 | Izdelava kontaktne fasade v sestavi:
* | Kamena volna FKD-S (0,036 W/mK), d= 14 cm
lepljena in sidrana (6 kos/m2)
* | 1* armirna mrežica + 2* lepilo - gladko zaribano
* | zaključni tankoslojni silikatni omet v tonu
po izboru arhitekta, WEBER , art. 1001E
* | upoštevati tudi fasadne vogalnike z mrežico
ter nosilni Alu profil na stiku s coklom
► | m2 | 701
8 | Izdelava in obdelava okenskih in vratnih špalet
* | Toplotna izolacija NEO SUPER F (0,032 W/mK), d= 2 cm
komplet z lepljenjem, upoštevati tudi fasadne vogalnike z mrežico
* | 1* armirna mrežica + 2* lepilo - gladko zaribano
* | zaključni tankoslojni silikatni omet v tonu, WEBER , art. 1001E
po izboru arhitekta
* | upoštevati tudi fasadne vogalnike z mrežico
► | m1 | 446.2
9 | Izdelava in obdelava okenskih špalet pod policami
* | Toplotna izolacija NEO SUPER F (0,032 W/mK), d= 2 cm
komplet z lepljenjem, upoštevati tudi fasadne vogalnike z mrežico
* | 1* armirna mrežica + 2* lepilo - gladko zaribano
* | upoštevati tudi fasadne vogalnike z mrežico
► | m1 | 180.2
10 | Dobava in vgradnja Alu zunanjih okenskih polic
s stranskimi zavihki, širina polic 35 cm
► | m1 | 180.2
11 | Izvedba fasadnega cokla, viš. 20 cm
* | Toplotna izolacija XPS 300GI (0,037 W/mK), d= 14 cm
komplet z lepljenjem, upoštevati tudi fasadne vogalnike z mrežico
* | 1* armirna mrežica + 2* lepilo - gladko zaribano
* | Zaključni sloj finozrnati omet - Kulirplast v tonu
po izboru arhitekta, WEBER , art. 1050, 0040
► | m1 | 398
12 | Enako kot poz. 11, le izvedba spodnjega dela
fasade v svetlobnih jaških - prerez NFP-S2
► | m2 | 20.23
13 | Enako kot poz. 11, le izvedba med dvemi
nivoji strehe - prerez NFP-SN, zaključni sloj:
zaključni tankoslojni silikatni omet v tonu
WEBER , WEBER , art. 1001E
► | m2 | 77.4
14 | Izdelava fasade na vhodih - strop, v sestavi:
* | Toplotna izolacija NEO SUPER F (0,032 W/mK), d = 5 cm
komplet z lepljenjem, upoštevati tudi fasadne vogalnike z mrežico
* | 1* armirna mrežica + 2* lepilo - gladko zaribano
* | zaključni tankoslojni silikatni omet v tonu, WEBER , art. 1001E
po izboru arhitekta
► | m2 | 14.2
15 | Izdelava fasade na strešnem parapetu,
spodaj in zunanja stran parapeta v sestavi:
* | Toplotna izolacija NEO SUPER F (0,032 W/mK), d = 5 cm
komplet z lepljenjem, upoštevati tudi fasadne vogalnike z mrežico
* | 1* armirna mrežica + 2* lepilo - gladko zaribano
* | zaključni tankoslojni silikatni omet v tonu, WEBER , art. 1959 D
po izboru arhitekta
* | upoštevati tudi Alu odkapni profil
► | m2 | 451
16 | Izdelava, dobava in montaža obloge na vhodih v
objekt:
* | Trespa Exterier deb 10 mm na lesenih letvah - 3 cm,
višina obloge 93 cm
(spodaj 17 cm in zgoraj 110 cm od finalnega tlaka
* | komplet z vsem pritrdilnim materialom ter
izvedbo vseh zaključkov
► | m2 | 12.82
17 | Montaža obstoječih raznih napisnih tabel, komplet
z novim pritrdilnim materialom
► | kos | 14
18 | Montaža senčil - tend, komplet z novim pritrdilnim
materialom
* | dolžine 350 cm
► | kos | 2
* | dolžine 400 cm
► | kos | 2
* | dolžine 450 cm
► | kos | 2
* | dolžine 500 cm
► | kos | 5
* | dolžine 550 cm
► | kos | 1
19 | Montaža stenskega koša - table za košarko,
komplet z novim pritrdilnim materialom
► | kos | 2
20 | Montaža klima naprav na fasadi, komplet z novim
pritrdilnim materialom, podaljšanje konzol,
polnenje s plinom, prilagoditev priključkov
► | kos | 11
21 | Montaža zunanjega mrežnega skladišča,
komplet z novim pritrdilnim materialom
dim. 7,00*1,60*2,00 m
► | kpl | 1
22 | Montaža zunanjega mrežnega skladišča,
komplet z novim pritrdilnim materialom
dim. 5,00*1,30*2,00 m
► | kpl | 1
23 | Montaža zunanjih senčil Krpan, prilagoditev na
novo širino oz. višino, komplet nov pritrdilni
material, senčila so na električni pogon
* | dolžin 190 cm
► | kos | 2
* | dolžin 285 cm
► | kos | 2
* | dolžin 600 cm
► | kos | 1
24 | Čiščenje svetlobnih jaškov, premaz sten in tlaka
z emulzijo, barvanje z barvo za beton v RAL
po izboru arhitekta
► | m2 | 50.56
25 | Izdelava, dobava in vgradnja kovinskih rešetk
nad svetlobniki izdelanih iz kovinskih profilov
po obstoječem vzorcu, rešetke povozne in vroče
cinkane, komplet z okvirjem, upoštevati tudi ves
pritrdilni in montažni material
* | rešetka dim. 900*2.900 mm
► | m2 | 1
* | rešetka dim. 900*3.200 mm
► | m2 | 1
* | rešetka dim. 900*2.000 mm
► | m2 | 1
* | rešetka dim. 900*3.800 mm
► | m2 | 1
26 | Izdelava in dobava označevalnih simbolov dveh
glavnih vhodov, in sicer :
* | črka »A« višine 40 cm, d = 3 cm, temne barve,
izrezana iz pleksi stekla nevidno pritrjena z inox vijaki
na obstoječe mesto
► | kos | 1
* | črka »B« višine 40 cm, d = 3 cm, temne barve,
izrezana iz pleksi stekla nevidno pritrjena z inox vijaki
na obstoječe mesto
► | kos | 1
27 | Montaža obstoječih marmornih spominskih plošč
dim. 60x80 cm na vhodu v vrtec, komplet z novim
pritrdilnim oz lepilnim materialom
► | kos | 2
28 | Montaža obstoječih stenskih košev za smeti, komplet
z novim pritrdilnim materialom
► | kos | 8
29 | Montaža obstoječih kovinskih predmetov na fasadi
(prometni znak, nosilci za zastave ipd), komplet
z novim pritrdilnim materialom
► | kos | 30
30 | Pranje, impregnacija in barvanje betonskih ograjnih
elementov, v barvi po obstoječem vzorcu
► | m2 | 200
31 | Razna manjša zidarska krpanja, obračun
po dejanskih stroških
* | delo KV delavec
► | ur | 8
* | delo PK delavec
► | ur | 8
* | material - ocena
► | kpl | 1
32 | Čiščenje okolice med gradnjo in pred
predajo investitorju ter odvoz odpadkov
na stalno deponijo
► | kpl | 1
33 | Zidarska pomoč obrtnikom ter manjša
nepredvidena dela; ponudnik naj za
ta dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v
višini 5 % vrednosti vseh gradbenih in obrtniških
del ter navede vrednosti NK, PK, KV in VK
delavca; obračun po dejansko opravljenih
delih s predhodno odobritvijo nadzornika
investitorja po sporazumno dogovorjenih
cenah za enoto
► | ocena | 5% | 0
34 | Ureditev gradbišča, ki zajema:
* | postavitev gradbiščne ograje
* | gradbiščni priklop na elektriko, vodovod
* | postavitev prostorov za investitorja, izvajalca in nadzor
* | postavitev začasnih prostorov za delavnice z opremo
* | določitev in izvedba začasnih deponij
* | izdelava začasnih skladišč
* | sprotno čiščenje gradbišča
► | kpl | 1
35 | Izdelava PID
► | kpl | 1
| Skupaj: |  |  | 0
|  | B. |  | Elektroinstalacije
1. | Elektroinstalacije
* | Navedena oprema oz. material je informativnega
značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo
ponujenadrugačna oprema oz. material, mora
biti enake ali boljše kvalitete.
* | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali
slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega
zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz.
materiale po projektni dokumentaciji.
SPLOŠNO
* | Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega
popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedenega v popisu upoštevati:
* | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti
poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med
transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehnična soglasja…), ter Uredbo o
zelenem javnem naročanju
* | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena
za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z
navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno
upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material,
pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti
potrebnih prebojev in dolbenj.
* | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti
poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.
* | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov
ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to
potrebno.
* | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne
zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite
morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
* | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške
nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno
opravljenih preizkusih.
* | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
* | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter
predaja teh izdelovalcu PID načrta.
* | Izdelava enopolnih shem posameznega razdelilca in
nameščena shem v posamezni razdelilec
* | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja
ter pomoč v prvem letu obratovanja.
I. | SVETILKE
1 | Stenska svetilka VEDO ROUND WITH VISOR DOWN
DIM.: FI 26 CM
s sijalko TC-D 18 W
Barva: 24148427 (aluminium grey)
► | kos | 3
2 | Stropna svetilka VEDO ROUND WITH RING
DIM.: FI 26 CM
s sijalko TC-D 18 W
Barva: 24148415 (aluminium grey)
► | kos | 3
3 | Delo
► | ur | 4
4 | Drobni material
► | % | 5% | 0
| Skupaj: |  |  | 0
II. | MONTAŽNI MATERIAL
1 | Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni v
ceveh
* | NYM-J 3-5x1,5 mm2
► | m | 120
* | NYM-J 3x2,5 mm2
► | m | 25
* | NYM-J 5x2,5 mm2
► | m | 25
* | Ozemljitveni vodnik za izdedbo ozemljitev kov. delov
H07V-K (rum-zel) 1X6mm2
► | m | 85
3 | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami
split sistemi, tende, okvirji vrat, okvirji oken,…
► | kos | 35
4 | Zaščitne cevi, dobava in montaža
Samogasna inštalacijska cev fi 16mm
► | m | 260
5 | Inštalacijske doze
p/o doza dimenzije 100x100x50mm
► | kos | 30
6 | Odklop in demontaža obstoječih luči na fasadi
► | kos | 6
7 | Odklop in demontaža električne tende, ter
ponovna montaža in priključitev na obstoječi tokokrog,
po izvedbi toplotnega ovoja stavbe, kpl. z drobnim
montažnim materialom
► | kos | 12
8 | Odklop in demontaža obstojega senčila, ter
ponovna montaža in priključitev na obstoječi tokokrog,
po izvedbi toplotnega ovoja stavbe, kpl. z drobnim
montažnim materialom
► | kos | 6
9 | Odklop in demontaža obstoječega split sistema, ter
ponovna montaža in priključitev na obstoječi tokokrog,
po izvedbi toplotnega ovoja stavbe, kpl. z drobnim
montažnim materialom
► | kos | 11
10 | Odklop in demontaža obstoječih temperaturnih tipal
in senzorjev, ter ponovna montaža in priključitev na
obstoječe tokokroge, po izvedbi toplotnega ovoja
stavbe, kpl. z drobnim montažnim materialom
► | kos | 10
11 | Meritve jakotočnih instalacij
► | kos | 1
12 | Drobni material
► | % | 3% | 0
| Skupaj: |  |  | 0
III. | STRELOVOD
OPOMBA:
Pred izvajanjem ozemljitve okoli vrtca je potrebno
izvesti meritve obstoječega ozemljila in izvesti
obročasto ozemljilo samo na mestih, kjer bodo
meritve negativne.
1 | Demontaža obstoječih odvodov Fe-Zn 25x4 mm,
z odvozom na deponijo
► | m | 70
2 | Demontaža obstoječih lovilnih vodov in nosilcev na
strehi, z odvozom na deponijo
► | m | 490
3 | Ozemljilo Fe-Zn 25x4 mm
► | m | 60
4 | Izdelava izkopa okoli objekta 2-3m od objekta 1,0m
globoko, 40x80cm in zasutje Pri izbiri mikrolokacij
izkopa je predhodno narediti kvalitetne merive ozemljila
in narediti nadomestilo z novim samo na mestih, kjer
bodo meritve negativne
► | m | 60
5 | Podometna samogasna cev fi 16 mm položena pod
izolacijo fasade objekta za montažo odvodov
► | m | 100
6 | Merilni spoj montiran na strehi objekta
► | kos | 20
7 | Spojka za ozemljevanje kovinskih obrob
► | kos | 45
8 | Razni spoji s kovinsko maso (strehe, vrata, ograje,
nadstreški, kovinski okvirji vrat in oken)
► | kos | 50
9 | Dobava in montaža sponke KON02 iz nerjavečega jekla
za medsebojno spajanje okroglih in ploščatih vodnikov
► | kos | 45
10 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla
za medsebojno spajanje okroglih vodnikov
► | kos | 90
11 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH3 fi8mm
iz nerjavečega jekla
► | m | 780
12 | Betonski podstavki z nosilci za montažo
strešnih lovilcev RH fi8mm
► | kos | 460
13 | Priključitev novih odvodov na obstoječe
obročasto ozemljilo, kpl z izkopom
► | kpl | 20
14 | Lovilna palica na betonskem podstavku LOP2,5
višine 2,5m
► | kos | 11
15 | Razrez asfalta z reskarjem za potrebe zabijanja
vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe
medsebojnih povezav sond oziroma navezave na
obstoječo ozemljitveno instalacijo, krpanje s hladnim
asfaltom oziroma hladno zalivno maso.
► | m | 50
16 | Lažja zemeljska dela za potrebe zabijanja vertikalnih
POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav
sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno
instalacijo, povrnitev okolice objekta v prvotno stanje
► | m | 50
17 | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde
POS Rf dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi20mm za
izvedbo ozemljitvene instalacije.. Sonda ima možnost
podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na
predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne
globje v tla
► | kos | 6
18 | Drobni in montažni material
► | kpl | 1
19 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in
merilnih protokolov
► | kpl | 1
20 | Transportni in manipulativni stroški
► | % | 3% | 0
21 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik
► | % | 5% | 0
| Skupaj: |  |  | 0
IV. | OSTALE OBVEZNOSTI
1 | Pregled, meritve, izdaja protokolov, posnetki stanja
za PID.
► | kpl | 1
2 | Projektantski nadzor
► | kpl | 1
3 | Izdelava PID projekta
► | kpl | 1
4 | Zavarovanje, transport in manipulativni stroški
► | kpl | 1
| Skupaj: |  |  | 0