## Popis rušitvenih d
P O P I S R U Š I T V E N I H D E L
Objekt: Nadomestni objekt vrtca
Lokacija: VVZ Otona Župančiča - enota Čebelica
Projektant: Car - Potisek Arhitekti
| Faza: P Z I | Rušitvena dela
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
Ponudnik:
| Datum: |  | Podpis:
Opomba - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih
in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze
na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
ter rušitvenimi deli
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na
stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in
betoniranjem konstrukcij
* | vsa potrebna DOVOLJENJA, SOGLASJA, PRIJAVE ipd.
zahtevane po veljavnih predpisih ob času predaje ponudbe.
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra,
ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri ponudbi upoštevati tudi GEOMEHANSKO POROČILO
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO
DA SO UPOŠTEVALI NAČRT O RAVNANJU Z GRADBENIMI
ODPADKI, OZIROMA SO SEZNANJENI Z VSEMI MATERIALI
OBJEKTA, KI JE PREDVIDEN ZA RUŠENJE !
* | PONUDNIK JE OPOZORJEN, DA SO KOLIČINE AZBESTNIH
ODPADKOV VEČJE OD 300 M2 IN DA JE UPOŠTEVAL
VSE POVEZANE STROŠKE, KI IZHAJAJO IZ TEGA !
* | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN
OSTALA SREDSTVA UPORABLJENA PRI IZDELAVI IN DOBAVI
ZAHTEVANIH SESTAVNIH DELOV OBJEKTA MORAJO USTREZATI
UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost cen in
ponujeno kvaliteto. Morebitne razlike v ceni, ki gredo na
račun slabše kvalitete ponujenih elementov, bo moral
ponudnik finančno nadomestiti sam.
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna
in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni
in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz.
dobavo pridobiti pisno soglasje arhitekta o ustreznosti
doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij.
* | Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno
preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente
preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije.
* | Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE
PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu
ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe
dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna
dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih za vrtce.
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo
splošna določila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je
upoštevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in
izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne
dela projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij
v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta
pred oddajo ponudbe.
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse
povezane stroške, ki so potrebni za tehnično
pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo
(kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni
material, podkonstrukcije in podobno.
zap. št. | o p i s p o z i c i j e | količina | cena\enoto | vrednost
A. | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
|  | A. |  | Gradbena dela
1. | Rušitvena dela
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* | vse vertikalne in horizontalne transporte
* | vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala
* | vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem
in odvozom rušenih elementov in konstrukcij
* | demontažo vseh podkonstrukcij in veznih
ter pritrdilnih materialov
* | zapiranje, zavarovanje in zaščita obstoječih
infrastrukturnih priključkov ter povezav do ponovnega
priklopa na novi objekt (vodovod, plin, elektrika,
telekomunikacije, ipd …)
1 | Ureditev gradbišča, ki zajema:
* | postavitev gradbiščne ograje
* | gradbiščni priklop na elektriko, vodovod
* | postavitev prostorov za investitorja, izvajalca in nadzor
* | postavitev začasnih prostorov za delavnice z opremo
* | določitev in izvedba začasnih deponij
* | izvedba ogrevanja v zimskem času
* | izdelava začasnih skladišč
* | sprotno čiščenje gradbišča
► | kpl | 1 | v sklopu GOI del
2 | Demontaža notranjih vratnih kril in izbijanje
vratnih okvirjev
* | velikost vrat do 2 m2
► | kos | 37
* | velikost vrat nad 2 m2
► | kos | 11
3 | Demontaža obstoječih oken, ki zajema
snemanje okenskih kril in izbijanje
okenskih okvirjev, komplet z zunanjimi
in notranjimi okenskimi policami ter
zunanjimi roletami oz. žaluzijami
* | velikost okna do 2 m2
► | kos | 14
* | velikost okna od 2 do 4 m2
► | kos | 20
4 | Demontaža in odstranitev obstoječe
sanitarne opreme, komplet z vsemi
sifoni in izlivnimi elementi
* | Wc školjka s kotličkom
► | kos | 7
* | umivalnik z baterijo
► | kos | 4
* | pisoar
► | kos | 1
5 | Rušenje in odstranitev finalnega tlaka,
komplet z obrobami
* | talna keramika z betonskim estrihom
► | m2 | 128.27
* | pvc tlak z betonskim estrihom
► | m2 | 348.37
6 | Demontaža radiatorjev in cevnega razvoda
► | kos | 32
7 | Rušenje notranjih predelnih Siporex sten
deb. 15 cm
► | m2 | 576.06
8 | Rušenje in odstranitev notranjih Siporex stropov
deb. 15 cm
► | m2 | 476.89
9 | Rušenje lesenih fasadnih elementov
► | m2 | 226.4
10 | Rušenje strehe, komplet podkonstrukcija,
pločevinasta kritina, žlebovi, odtočne cevi
► | m2 | 77.37
11 | Rušenje strehe, komplet podkonstrukcija,
žlebovi, odtočne cevi (azbestna kritina posebej)
► | m2 | 395
12 | Odstranjevanje azbestne kritine (glej opombo)
► | m2 | 395
13 | Rušenje in odstranitev opečnega zidu -
fasade deb. 12 cm
► | m3 | 19.62
14 | Rušenje AB dimnika
► | m3 | 6.4
15 | Rušenje AB okvirjev
► | m3 | 16.1
16 | Rušenje AB sten
► | m3 | 26.2
17 | Rušenje AB preklad
► | m3 | 17.17
18 | Demontaža in odstranitev vhodnih protiudarnih
jeklenih vrat v zaklonišče
► | kos | 1
19 | Demontaža in odstranitev notranjih vrat
v zaklonišču
► | kos | 8
20 | Rušenje AB sten, tlakov in plošč zaklonišča
► | m3 | 172.5
21 | Rušenje in odstranitev zunanjih betonskih
robnikov, komplet z odstranitvijo betonskih
temeljev
► | m1 | 280
22 | Rušenje in odstranitev zunanjega asfalta v
skupni debelini do 10 cm (glej opombo)
► | m2 | 523.23
23 | Rušenje in odstranitev pranih plošč
► | m2 | 350.5
24 | Rušenje in odstranitev kanalizacijskih
jaškov in cevi
► | m3 | 1.54
25 | Čiščenje, izpraznitev greznice in prečrpališča
ter odvoz vsebine na centralno čistilno napravo,
komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
► | m3 | 20
26 | Rušenje in odstranitev betonske greznice in
prečrpališča
► | m3 | 18
27 | Rušenje in odstranitev betonskega kesona
za cisterno za olje
► | m3 | 16.2
28 | Demontaža in razrez kovinske cisterne za
olje - 20.000 l, izpraznitev vsebine ter odvoz
olja na lokacijo po izboru investitorja do 15 km
odvoz cisterne na deponijo komplet s plačilom
vseh komunalnih pristojbin
► | kpl | 1
29 | Sortiranje, nalaganje ter odvoz odpadkov
na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
Opomba:
* | Izvajalec mora odstraniti gradbene odpadke
obstoječega objekta skladno z navodili iz
Načrta ravnanja z gradbenimi odpadki,
ki je del projektne dokumentacije ter skladno
z U R E D B O o pogojih, pod katerimi se lahko
pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali
napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo
azbest (Ur.l. RS 60/2006), ter Uredbo o ravnanju
z odpadki (Ur.l. RS 34/2008).
* | Cena mora vsebovati tudi vse povezane stroške
za zahtevana dovoljenja, prijave, meritve, nadzor,
ureditve območja, obdelavo nevarnih odpadkov
pred med in po odstranitvi, evidence ipd.
Naziv odpadka
* | Beton
► | t | 757.78
* | Opeka
► | t | 31.4
* | Ploščice in keramika
► | t | 6.8
* | Les
► | t | 10.74
* | Steklo
► | t | 9.72
* | Plastika
► | t | 1.23
* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran
► | t | 37.67
* | Baker, bron in medenina
► | t | 15
* | Svinec
► | t | 0.15
* | Cink
► | t | 0.3
* | Železo in jeklo
► | t | 1.28
Izolirni materiali
| t | 1.2
* | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov
► | t | 17.9
* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest
► | t | 6.71
30 | Izkop zemlje III.kategorije, ki je potreben pri
rušenju zaklonišča, greznice in cisterne za olje
► | m3 | 160 | v sklopu GOI del
31 | Črpanje vode v obstoječem zaklonišču
► | ur | 10
32 | Demontaža in odstranitev cestnih svetilk,
komplet z drogom in temeljem
► | kos | 10
33 | Demontaža in odstranitev elementov
urbane opreme (klopi…… ipd)
► | kos | 10
34 | Zaščita dreves in koreninskega dela pred in
med izvajanjem del. Varovanje dreves na
gradbišču mora biti izvedeno v skladu s
tehničnimi predpisi, tako da se za časa
gradnje čim manj poškodujejo.
Za njihovo zaščito poskrbi in je zanjo
odgovoren izvajalec gradbenih del.
Za zaščito dreves in zasaditev pri gradbenih
posegih se upošteva norma DIN 18920
(Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji;
Zaščita dreves, rastlinskih sestojev
in vegetacijskih površin pri gradbenih delih
► | kos | 14
35 | Rezanje, rušenje in odstranitev obstoječih dreves,
velikosti 15 do 20 m, fi 30 do 50 cm, komplet z
izkopom in ruvanjem panjev ter odvozom na
stalno deponijo s plačilom komunalnih pristojbin.
obvezna prisotnost arhitekta!
► | kos | 12
36 | Čiščenje grmičevja, sekanje in odvoz na
komunalno deponijo s plačilom komunalnih pristojbin
► | m2 | 100
37 | Odvoz obstoječe opreme vrtca do 10 km,
iznos, nalaganje ter vnos v objekt
► | kpl | 1
38 | Razna nepredvidena rušitvena dela za katera
naj ponudnik obvezno predvidi ocenjeni znesek
v višini 3 % vrednosti vseh rušitvenih del,
obračun po dejansko porabljenem času in
materialu ter sporazumnih cenah za enoto
► | ocena | 3% | 0 | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  | 0