## 3.0 popis poti
UREDITEV POTI IN BREŽIN OB GRADAŠČICI
KRAKOVSKI MOST
Nivo | Postavka | Opis postavke | Opomba postavke |  |  |  | Količina | Enota | Cena za enoto | cena postavke
1.1 PREDDELA |  |  |  | 1968
1.1.1 Čiščenje terena |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 0
| 1 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini |  | 3945 | 1950 | 4975 | 10 | M2 |  | 0
| 2 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej |  |  |  |  | 2 | KOS |  | 0
| 3 | Previdna odstranitev in začasna deponija betonskih pragov dimenzij 120/35/20cm |  |  |  |  | 19 | KOS |  | 0
1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 1938 | [5 empty] | 0
1.2.1. Izkopi |  |  |  | 1939
| 0001 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje širine do 1 m in globine do 1,0 m, strojno | izkop za točkovne temelje konfinov 0,288x19 | 3882 | 1939 | 5781 | 5.4 | M3 |  | 0
| 0002 | Strojno odstranjevanje z izkopom obstoječega zasipnega materiala s poti, nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks in pristojbin. (Količina je odvisna od stanja na terenu. Predvidena debelina odstranitve 20 cm obstoječe poti. V primeru kakovostnega obstoječga tampona se tega ohrani.) | 229m2x0,2 m=45,8m3 |  |  |  | 46 | M3 |  | 0
| 0003 | Strojna in ročna obdelava brežin in nasipa z materialom od izkopa. Delo zajema tudi utrjevanje. (Upoštevane so brežine nad potjo.) | 762x0,2 |  |  |  | 153 | M3 |  | 0
1.2.1.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj |  |  |  | 1952
| 0001 | Izdelava zasipa temeljev, uporabi se deponiran material od izkopa | zasip točkovnih temelje konfinov 5,4-2,4 | 3993 | 1939 | 5641 | 3 | M3 |  | 0
1.2.1.4 Brežine in zelenice |  |  |  | 1953
| 0001 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 5 cm – strojno (upoštevane so brežine nad potjo) |  | 3898 | 1953 | 6255 | 762 | M2 |  | 0
| 0002 | Izdelava biotorkreta z nastiljem na brežinah (upoštevane so brežine nad potjo) |  |  |  |  | 762 | M2 |  | 0
| 0003 | Obloga brežine s slojem naravnega tekstila – kokosova mreža (upoštevane so brežine nad potjo) |  |  |  |  | 762 | M2 |  | 0
| 0005 | Obrezovanje obstoječe žive meje ( zajema tudi obrezovanje žive meje v osi med betonskimi konfini) | 417x1 |  |  |  | 417 | M2 |  | 0
1.2.2 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 1942 | [5 empty] | 0
1.2.2.1 Tesarska dela |  |  |  | 1943
| 0001 | Izdelava škatlastega opaža za temelj montažnega stebrička iz umetnega kamna | 0,4x0,8x4x19kos | 3886 | 1943 | 8677 | 24.5 | M2 |  | 0
1.2.2.2 Dela z jeklom za ojačitev |  |  |  | 1944
| 0001 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 20 mm, za vgraditev montažnih stebričkov | 0,0013x0,8x19x80,00KG/m3 | 3887 | 1944 | 8846 | 1.6 | KG |  | 0
1.2.2.3 Dela s cementnim betonom |  |  |  | 1945
| 0001 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v točkovne temelje (temelji konfinov) | 0,4x0,4x0,8x19 | 3984 | 1945 | 9069 | 2.4 | M3 |  | 0
| 0002 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15m3/m2-m1 (podložni beton za postavitev betonskih pragov) | 1,2x0,45x0,1x22 |  |  |  | 1.2 | M3 |  | 0
| 0003 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,5 m3/m2, največja dimenzija do 1 m. (Plečnikov konfin, montažni stebriček je stožaste oblike z zaobljenim vrhom. Izdelan je iz umetnega kamna – teraca. Spodnji premer stebrička meri 30 cm, višina 85cm. Stebriček je pritrjen v betonski temelj preko železnega sidra.) |  |  |  |  | 19 | KOS |  | 0
1.2.2.4 Zidarska in kamnoseška dela |  |  |  | 1945
| 0001 | Čiščenje in postavitev betonskih pragov 120/35/20 iz začasne deponije |  |  |  |  | 19 | KOS |  | 0
| 0002 | Dobava in vgraditev novih betonskih pragov dimenzij 120/35/20 cm |  | 3955 | 1955 | 7042 | 3 | KOS |  | 0
1.3. POHODNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 1954 | [5 empty] | 0
1.3.1. Obrabne in zaporne plasti |  |  |  | 1955
| 0001 | Nabava, dobava in vgrajevanje sejanega peska frakcije 2-4mm za nasutje poti v debelini 5 cm z razpostriranjem in rahlim uvaljanjem. |  | 3901 | 1955 | 6905 | 370 | M2 |  | 0
| 0002 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine frakcije 22mm, v debelini 40 cm (debelina sloja se določi na terenu, v primeru kvalitetno ohranjene stare peščene poti se postavka opusti. ) |  | 3901 | 1955 | 6905 | 370 | M2 |  | 0
1.3.2 Robni elementi poti |  |  |  | 1956
| 0001 | Dobava in vgraditev robnika iz nerjavečega jekla v tamponsko podlago po navodilih proizvajalca (npr. Limaflex P55N25, na 2,5m spajanje PVA60+EN18ST, vsak element dolg 2,5m je 3x pritrjen z jeklenimi žebljiv tamponsko podlago PVA40+EN18ST) |  | 3902 | 1956 | 7408 | 750 | M1 |  | 0
1.4. ZASADITVENA DELA |  |  |  | 1954 | [5 empty] | 0
| 0001 | Nabava in dostava rodovitne zemlje – zemlja za dodajanje v sadilne jame |  |  |  |  | 6.9 | M3 |  | 0
| 0002 | Dobava sadik grmovnic – navaden gaber, velikosti 60-80 cm |  |  |  |  | 69 | KOS |  | 0
| 0003 | Saditev grmovnic-premer sadilne jame 1m, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivaje | Izkop 0,25m3, rodovitne zemlje 0,1x69=6,9m3 |  |  |  | 69 | KOS |  | 0
2. NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 1970 | [5 empty] | 0
| 0001 | Projektantski nadzor | za ureditev pešpoti | 3950 | 1970 | 11839 | 160 | URA |  | 0
| 0002 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del in navodil za vzdrževanje | za ureditev pešpoti | 3948 | 1970 | 11848 | 1 | KOS |  | 0
|  | SKUPAJ POTI OB GRADAŠČICI | [7 empty] | 0

## 3.1 popis cesta
Objekt: Most čez Gradaščico med Trnovskim pristanom in Krakovskim nasipom
- cestni priključki in zunanja ureditev
Šifra | Enota | Opis dela |  | Količina | Cena na enoto mere EUR | Znesek EUR
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
11 121 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | (60,0+33,0+18,0)/1000= | 0.111 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - vodovod | (30,0+40,0)/1000= | 0.07 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - kanalizacija | (30,0+42,0+37,0+6,0)/1000= | 0.115 |  | 0
11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - električni vod VN | (36,0+34,0)/1000= | 0.07 |  | 0
11 222 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 7+5+3 | 15 |  | 0
11 1-- | kos | Zakoličba detaljnih točk |  | 20 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 282 | kos | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm |  | 4 |  | 0
12 283 | kos | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 900 mm |  | 1 |  | 0
12 29- | kos | Porušitev in odstranitev jeklenih stebričkov na hodniku za pešce |  | 12 |  | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 321 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm (hodnik) | 28,0+16,8+13,4+34,0+15,8+40,4= | 148.4 |  | 0
12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm (vozišče) | 156+303,8= | 459.8 |  | 0
12 332 | m3 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini 16 do 22 cm | 32.3 | 32.3 |  | 0
12 381 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm in premaz stika z dilaplast namazom | 4,8+1,5+1,5+2,8+1,3+2= | 13.9 |  | 0
12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm in premaz stika z dilaplast namazom | 16+18,6+4,8+4,9= | 44.3 |  | 0
12 391 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | 12,3+25,9+36,6+19,5+33,1+6= | 133.4 |  | 0
12 393 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz kamnitih kock | 11,3+12,7+12,7+19,4= | 56.1 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA
1.3.1 | Omejitve prometa
13 113 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa, vključeni vsi stroški, potrebni za pridobitev dovoljenja za zaporo, elaborat prometne ureditve, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore…. |  | 120 |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA:
2.1 | IZKOPI
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 14.8 |  | 0
21 224 | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 216.5 |  | 0
21 324 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 1,7*3,0+2*2+10*1= | 19.1 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIIH TAL
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 212,0+427,0 | 639 |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 117 | m3 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km |  | 9.2 |  | 0
24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km (zasip za zidom). | 2,7*3,0 | 8.1 |  | 0
24 473 | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamenitih zrn v debelini 25 cm (hodnik za pešce) | 15,1+16,9 | 32 |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
25 117 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 20 cm z dobavo humusa - strojno | 50,8+30,0 | 80.8 |  | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom |  | 80.8 |  | 0
25 1 ... | m2 | Dobava in izdelava armirane zemljine - pod opornim zidom |  | 25 |  | 0
25 2… | kom | Dobava in vgradnja lesenih hrastovih čokov dim 112x12 cm, dolžine 30 cm, položeni v mivko (enakovredni obstoječim) |  | 200 |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 118 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (1. in 3. kategorije) | (14,8+216,5+19,1)*2,1= | 525.84 |  | 0
29 118 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m (gradbeni odpadki) | (128,4*0,05+439,8*0,1)*2,4+32+,2*2,4+(133,4*0,1)+(56,1*0,04)+0,2= | 169.224 |  | 0
29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | (14,8+216,5+19,1)*2,1= | 525.84 |  | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | (128,4*0,05+439,8*0,1)*2,4 | 120.96 |  | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | (133,4*0,3)+(56,1*0,1)= | 45.63 |  | 0
29 153 | t | Odlaganje odpadnega kovinskega materiala na komunalno deponijo. Upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. |  | 3500 |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
31 132 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm (vozišče) | 396*0,25+5%= | 103.95 |  | 0
31 132 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm (hodnik za pešce) | 208,8*0,25+5%= | 54.81 |  | 0
3.1.3 | Asfaltne spodnje nosilne (stabilizirane) plasti z bitumenskimi vezivi - Asphalt concrete - base, stabilized (AC base, stab)
31 651 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 70/100 A3 v debelini 7 cm (vozišče) | 165+231,0= | 416 |  | 0
3.1 | NOSILNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI
3.2.2 | Asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf)
32 254 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 4 cm (hodnik) | 38+37,2+48+16+99,6= | 258.8 |  | 0
32 276 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm (vozišče) | 165+231,0= | 416 |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.5 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 | Robniki
35 253 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 20,2+24,4+32,0+35,5+18+6-9,0-1,0= | 126.1 |  | 0
35 262 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | 2*3,5+2,0= | 9 |  | 0
35 276 | m1 | Dobava in vgraditev vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz naravnega kamna |  | 2 |  | 0
3.5.3 | Obrobe
35 313 | m1 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm/10 cm | 17,5+7,5+17,5= | 42.5 |  | 0
3.5 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE:
4.3 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
43 231 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |  | 9 |  | 0
43 281 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, premera 15 cm |  | 9 |  | 0
4.3 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4.4 | JAŠKI
44 133 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m s peskolovom |  | 1 |  | 0
44 222 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  | 1 |  | 0
44 797 | kos | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm |  | 2 |  | 0
44 854 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN s prerezom 400/400 mm |  | 1 |  | 0
44 972 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |  | 1 |  | 0
44 9-- | kos | Dvig oz. spust (do 50 cm) obstoječega jaška krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 80/80 cm. |  | 8 |  | 0
44 --- | kos | Izgradnja novega vtočnega robnika in preureditev povezave na obstoječi vtočni jašek. |  | 2 |  | 0
4.4 | JAŠKI - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST:
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST
61 122 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm |  | 7 |  | 0
61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3650 mm |  | 2 |  | 0
61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3900 mm |  | 4 |  | 0
61 219 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4550 mm |  | 1 |  | 0
61 642 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm |  | 3 |  | 0
61 652 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm |  | 2 |  | 0
61 722 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 |  | 4 |  | 0
61 723 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 |  | 2 |  | 0
61 922 | kos | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico / premerom 600 mm |  | 1 |  | 0
61 931 | kos | Prestavitev prometnega ogledala |  | 1 |  | 0
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH
62 122 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm | 17,0+11,0= | 28 |  | 0
62 163 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 50 cm (V-9, V-16) | (5,5+ 5,0)*4,0*0,5+4,0*0,5= | 23 |  | 0
62 163 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm (oznaka trikotnikov hitrostne ovire V-46.1) | 0,25*12 | 3 |  | 0
62 244 | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 |  | 23 |  | 0
62 252 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | 11*1,0= | 11 |  | 0
62 262 | m2 | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z rumeno barvo, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površine do 0,30 m2 |  | 3 |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
6.6 | DRUGA PROMETNA OPREMA CEST
66 112 | m2 | Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic (nadomestitev obstoječe žive meje). Upoštevana je saditev žive meje iz črnega gabra, višine 80 - 100 cm. | 11+7 | 18 |  | 0
66 --- | kos | Postavitev predhodno odstranjenih jeklenih stebričkov |  | 12 |  | 0
66 --- | kos | Prestavitev betonskih stebričkov na novo lokacijo |  | 1 |  | 0
66 --- | kos | Dobava in postavitev novih betonskih stebričkov (po detajlu obstoječih - svetla višina 80 cm, premer v dnu 30 cm, v kroni 25 cm). Upoštevati je povečano dolžino zaradi postavitev na peto temelja podpornega zidu. |  | 1 |  | 0
66 --- | kos | Postavitev začasne lesene varovalne ograje iz lesenih okroglic in jeklene žice kot polnila (ograja se postavi ob novi živi meji) | 11+7 | 18 |  | 0
66 6-- | m1 | Dobava in vgraditev ograje iz žične mreže, višine 2,0 m |  | 107 |  | 0
6.6 | DRUGA PROMETNA OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE:
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 311 | ur | Projektantski nadzor |  | 60 |  | 0
79 351 | kos | Geotehnični nadzor |  | 1 |  | 0
79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del |  | 1 |  | 0
79 --- | kos | Izdelava posnetka izvedenih del |  | 1 |  | 0
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## rek cesta
Objekt: Most čez Gradaščico med Trnovskim pristanom in Krakovskim nasipom
- cestni priključki in zunanja ureditev
Šifra | Opis dela | Znesek SIT | Znesek EUR
1. | PREDDELA | 2832000.02 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 2222420.104 | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 5396663.048 | 0
4. | ODVODNJAVANJE | 450113.64 | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:
6. | OPREMA CEST | 2602658.6 | 0
7. | TUJE STORITVE | 1222164 | 0
| SKUPAJ | 14726019.412 | 0
0

## 3.2 popis most
REKONSTRUKCIJA KRAKOVSKEGA MOSTU
POPIS
Nivo | Postavka | Normativ | Opis postavke | Opomba postavke |  |  |  |  | Količina | Enota | Cena za enoto | cena postavke
1 MOST |  |  |  |  | 1936 | [6 empty] | 0
1.1 PREDDELA |  |  |  |  | 1968 | [6 empty] | 0
1.1.1 Geodetska dela |  |  |  |  | 1949 | [6 empty] | 0
| 0001 | S 1 1 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2, vključno z geodetsko izmero obstoječe jeklene konstrukcije in opornikov po odstranitvi voziščne plošče | -vključno z izmero vzdolžnih nosilcev, ležišč nosilcev in podpor po odstranitvi AB plošče | 3893 | 1949 |  | 4944 | 1 | KOS |  | 0
1.1.2 Čiščenje terena in rušitvena dela |  |  |  |  | 1950 | [6 empty] | 0
| 1 | S 1 2 164 | Začasna presaditev mladega drevesa s premerom debla do 20cm z odvozom na začasno lokacijo na razdalji do 100 m |  | 3945 | 1950 |  | 4975 | 1 | KOS |  | 0
| 2 | S 1 2 251 | Demontaža zaščitne kovinske ograje za pešce, visoke do 1 m (polnila ograje se ohranijo za izdelavo nove ograje) |  | 3931 | 1950 |  | 5003 | 35 | M1 |  | 0
| 3 | S 1 2 321 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm | - na hodnikih mostu 1,6x2,0x12,90 | 3964 | 1950 |  | 5033 | 41.28 | M2 |  | 0
| 4 | S 1 2 321 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm | - na hodnikih izven mostu | 3964 | 1950 |  | 5033 | 15 | M2 |  | 0
| 5 | S 1 2 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | - na vozišču mostu 6,20 x 12,90 | 3933 | 1950 |  | 5035 | 80 | M2 |  | 0
| 6 | S 1 2 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz jeklenega profila | 2x12,90 | 3965 | 1950 |  | 5069 | 25.8 | M1 |  | 0
| 7 | S 1 2 495 | Porušitev in odstranitev cementnega betona hodnikov na mostu | 2x 1,60 x12,90 x 0,12 | 3936 | 1950 |  | 5090 | 4.95 | M3 |  | 0
| 8 | S 1 2 497 | Porušitev in odstranitev ojačanega cementnega betona voziščne ploče | 9,00x12,90x0,20 | 3935 | 1950 |  | 5092 | 23.22 | M3 |  | 0
| 9 | S 1 2 476 | Porušitev in odstranitev prečnika nad opornikoma | 2x 6,60 x 0,65 x0,74 | 3937 | 1950 |  | 5104 | 6.35 | M3 |  | 0
| 10 | S 1 2 475 | Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v cementni malti – zgornji del poševnih kril | 2x2,80x0,50x0,45 | 3937 | 1950 |  | 5104 | 1.26 | M3 |  | 0
| 11 | S 1 2 475 | Demontaža jeklenega robnega venca vključno z okrasno masko skupne dolžine 35,0 | teža 95kg/m | 3937 | 1950 |  | 5104 | 3325 | KG |  | 0
| 12 | S 1 2 454 | Demontaža jeklene nosilne konstrukcije v kovičeni izvedbi (2 robna vzdolžna nosilca višine 74cm in dolžine12,15m, 16 prečnih konzol dolžine 1,70m pod hodniki ter 14 prečnikov dolžine 1,20m-zavetrovanje v 2 poljih ), vključno odvoz na deponijo in stroški stalnega deponiranja | Presek vzdolžnikov 0,0198m2 presek stranskih konzol 0.008m2, presek zavetrovanja 0,005m2 | 3937 | 1950 |  | 5104 | 6145 | KG |  | 0
| 13 | S 1 2 454 | Demontaža 4 vzdolžnih nosilcev skupaj s 3 prečnimi zavetrovanji, odvoz na delovno deponijo do 50 km, lokalna popravila in ponovno montažo na objektu, | Presek vzdolžnikov 0,0198m2 presek stranskih konzol 0.008m2, presek zavetrovanja 0,005m2 | 3937 | 1950 |  | 5104 | 8000 | KG |  | 0
1.1.3 Pripravljalna dela |  |  |  |  | 1969 | [6 empty] | 0
| 1 | S 1 3 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov z vsemi stroški, predvidnimi v načrtu organizacije gradbišča. V ceni zajeti tudi postavitev začasne brvi za pešce | Začasna brv 1,70x11,60, tehnologija po izbiri izvajalca | 3943 | 1969 |  | 5187 | 1 | KOS |  | 0
| 2 | S 1 3 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov |  | 3944 | 1969 |  | 5188 | 1 | KOS |  | 0
| 3 | S 5 1 141 | Dobava, izdelava in demontaža nosilnega delovnega odra | [5 empty] | 143 | M2 |  | 0
1.2 TEMELJI | [11 empty] | 0
1.2.1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  |  | 1938 | [6 empty] | 0
1.2.1.1 Izkopi |  |  |  |  | 1939
| 0001 | S 2 1 614 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,0 m, strojno | izkop pod hodniki za oporniki | 3882 | 1939 |  | 5781 | 30 | M3 |  | 0
| 0002 | S 2 1 365 | Izkop mehke kamnine-4. Kategorije do globine 1,00m do 2,0m | izkop za oporniki na območju vozišča 1,7x6,0x2,0 | 3993 | 1939 |  | 5641 | 20.4 | M3 |  | 0
1.2.1.2 Planum temeljnih tal |  |  |  |  | 1940
| 0001 | S 2 2 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije |  | 3883 | 1940 |  | 5917 | 15 | M2 |  | 0
1.2.1.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj |  |  |  |  | 1952
| 0001 | S 2 4 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije | - Nasipni stožec ob krilih na dolvodni strani | 3896 | 1952 |  | 6055 | 2 | M3 |  | 0
| 0002 | S 2 4 326 | Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | 1,4x2,0x5,50 | 3897 | 1952 |  | 6159 | 15.4 | M3 |  | 0
1.2.1.4 Brežine in zelenice |  |  |  |  | 1953
| 0001 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | - Nasipni stožec ob krilih na dolvodni strani | 3898 | 1953 |  | 6255 | 8 | M2 |  | 0
1.2.2 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 1942 | [6 empty] | 0
1.2.2.1 Tesarska dela |  |  |  |  | 1943
| 0001 | S 5 1 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | 29,40x0,5 | 3886 | 1943 |  | 8677 | 14.7 | M2 |  | 0
1.2.2.2 Dela z jeklom za ojačitev |  |  |  |  | 1944
| 0001 | S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 13,50x80,00KG/m3 | 3887 | 1944 |  | 8846 | 1080 | KG |  | 0
1.2.2.3 Dela s cementnim betonom |  |  |  |  | 1945
| 0001 | S 5 3 116 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | - Podložni beton pod temelji 20,0 x0,1 | 3889 | 1945 |  | 8964 | 2 | M3 |  | 0
| 0002 | S 5 3 343 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v temeljne plošče | 19,0x0,55+2,5x0.26 | 3984 | 1945 |  | 9069 | 13.5 | M3 |  | 0
1.3 ZGORNJA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 1947 | [6 empty] | 0
1.3.1 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 1954 | [6 empty] | 0
1.3.1.1 Obrabne in zaporne plasti |  |  |  |  | 1955
| 0001 | S 3 2 252 | Izdelava obrabne in zaporne plasti AC 4 surf B 70/100 A4 deb 3cm na hodnikih | 15,53x2,7+17,97x2,2 | 3901 | 1955 |  | 6905 | 81.46 | M2 |  | 0
| 0002 | S 3 2 275 | Izdelava obrabne in zaporne plasti AC 11 surf B 70/100 A3 deb 3,0 cm na vozišču | 6,00x13,30 | 3901 | 1955 |  | 6905 | 79.8 | M2 |  | 0
| 0003 | S 3 2 625 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti AC 8 surf b 70/100 A4 v debelini 3,0 cm na vozišču |  | 3955 | 1955 |  | 7042 | 79.8 | M2 |  | 0
1.3.1.2 Robni elementi vozišč |  |  |  |  | 1956
| 0001 | S 3 5 282 | Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 15/15 cm |  | 3902 | 1956 |  | 7408 | 38 | M1 |  | 0
1.3.2 ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 1957 | [6 empty] | 0
1.3.2.1 Odvodnjavanje - kanalizacija |  |  |  |  | 1958
| 0001 | S 4 3 711 | Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive litine in bituminizirani (po načrtu) |  | 3905 | 1958 |  | 7802 | 8 | KOS |  | 0
1.3.3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 1959 | [6 empty] | 0
1.3.3.1 Tesarska dela |  |  |  |  | 1960
| 0001 | S 5 1 311 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2,0m- opaž prečnika nad opornikom | 0,9x10,0x2+0,74x7,5x2 | 3983 | 1943 |  | 8686 | 29.1 | M2 |  | 0
| 0002 | S 5 1 631 | Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč - bočna stran plošče vzdolž robnega venca | 33,23x 0,18 | 3986 | 1960 |  | 8786 | 6 | M2 |  | 0
| 0003 | S 5 1 722 | Izdelava škatlastega opaža za odprtine od 0,11 do 0, 20 m2 (prehod za elektrokable svetle odprtine 52/26cm, dolžine 90cm) | 2x(0,56+0,26)x0,90 |  |  |  |  | 1.4 | M2 |  | 0
| 0004 | S 5 1 712 | Izdelava obešenega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu |  | 3912 | 1960 |  | 8799 | 81.63 | M2 |  | 0
| 0005 | S 5 1 771 | Izdelava konusnih odprtin za sidranje ograje na pasovnih temeljih | dimenzije: premer od 10 do 20 cm višina 27cm |  |  |  |  | 3 | KOS |  | 0
1.3.3.2 Dela z jeklom za ojačitev |  |  |  |  | 1961
| 0001 | S 5 2 223 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev |  | 3913 | 1961 |  | 8847 | 4565.97 | KG |  | 0
| 0002 | S 5 2 217 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za zahtevno ojačitev |  | 3988 | 1961 |  | 8844 | 5077.28 | KG |  | 0
1.3.3.3 Dela s cementnim betonom |  |  |  |  | 1962
| 0001 | S 5 3 338 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah - razred izpostavljenosti: XD3, XF4 |  | 3915 | 1962 |  | 9066 | 19.8 | M3 |  | 0
| 0002 | S 5 3 347 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor -prečnik nad opornokom, razred izpostavljenosti XD1, XF2 |  | 3917 | 1962 |  | 9072 | 18 | M3 |  | 0
| 0003 | S 5 3 361 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče - razred izpostavljenosti: XD1, XF2 | 2,20 x 13,30 | 3918 | 1962 |  | 9081 | 29.26 | M3 |  | 0
| 0004 | S 5 3 821 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez do 0,5 m3/m2, največja dimenzija do 2,5 m (opažni betonski plohi pod voziščno ploščo dim 103x145/5cm, pod stransko konzolo dim 160/145/7cm) | 1,03x0,05x12,25x6 + 1,6x0,07x12,25 x 2 |  |  |  |  | 6.6 | M3 |  | 0
| 0005 | S 5 3 811 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,5 m3/m2, največja dimenzija do 2,5 m (Prefabriciran točkovni temelj za sidranje diagonalne ojačitve končnega stebrička) | Dimenzije 20/20/20cm |  |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
1.3.3.4 Hidroizolacije |  |  |  |  | 1963
| 0001 | S 5 9 452 | Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s 2x epoksidnim premazom, količina 0,21 do 0,3 kg/m2 in posipom s kremenčevim peskom. V postavki zajeti tudi pripravo betonske površine s peskanjem. | - na prekladni konstrukciji 10,40x14,00 | 3919 | 1963 |  | 10451 | 145.6 | M2 |  | 0
| 0002 | S 5 9 654 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne zmesi | -hidroizolacija na prekladni konstrukciji | 3922 | 1963 |  | 10518 | 145.6 | M2 |  | 0
| 0003 | S 5 9 831 | Zatesnitev mejnih površin - stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov | -tesnenje stika med robnikom in hodnikom | 3921 | 1963 |  | 10561 | 34 | M1 |  | 0
| 0004 | S 5 9 837 | Zatesnitev mejnih površin - stikov s prilepljenim bitumenskim tesnilnim trakom | -stik med robnikom in voziščem | 3923 | 1963 |  | 10564 | 34 | M1 |  | 0
1.3.3.5 Ključavničarska dela |  |  |  |  | 1964
| 0001 | S 5 8 241 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih pravokotnih profilov z vertikalnimi in horizontalnimi polnili, visoke 120 cm po posebnem arhitektonskem načrtu (za ograjo se izdelajo novi stebriči iz pravokotnih cevi 40/40/8mm, držalo in horizontalna ojačitev 17 cm pod držalom; za polnila se uporabijo paneli iz obstoječe ograje, ki se demontirajo, očistijo in AKZ zaščitijo, poškodovani deli ograje se nadomestijo, na spodnji strani ograje v višini robnega venca je pritrjena okrasna kovinska maska, za ograjo in masko glej detajlni arhitektonski načrt in opis v tehničnem poročilu ter ogledom na lokaciji | polnila iz ploščatega železa teža ograje 80 kg/m AKZ zaščita z barvanjem 19,50m+19,23m vključno s popravili obstoječih panelov 25,00 kosov. V ceni ograji zajeta tudi demontaža, popravilo, AKZ in ponovna montaža bočnih okrasni kovinskih mask | 3927 | 1964 |  | 10161 | 38.73 | M1 |  | 0
| 0001 | S 5 8 241 | Izdelava okrasnih elementov (rozet) iz kovanega železa, protikorozijska zaščita in montaža na ograjne panele in maske |  | 3927 | 1964 |  | 10161 | 5 | KOS |  | 0
| 0002 | S 5 8 821 | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo |  | 3926 | 1964 |  | 10350 | 6 | KOS |  | 0
| 0003 | S 5 8 911 | Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta |  | 3925 | 1964 |  | 10353 | 1 | KOS |  | 0
| 0004 | S 5 8 721 | Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v kovičeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S235J2; strižni čepi S235J2+C450 (630 kom, dimenzije 13/150/25); razred izvedbe EXC3; vključno s protikorozijsko zaščito: trajnost H, okolje C5-I, barvni ton po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.( npr. sistem AKZ - modificiran epoksi temeljni Epolor HB AL, epoksdni vmesni Epolor HB ter polivretanski pokrivni premaz Bukolit HB B v skupni debelini 320μm). | -trije novi vzdolžni nosilci s prečnimi zavetrovanji; -nove konzole 16 kom | 3925 | 1964 |  | 10353 | 8000 | KG |  | 0
| 0005 | S 5 8 516 | Dobava in vgraditev obrobe iz L profila 150/75/9 s sidri (po načrtu – odkap pod robnim vencem) | 13,27+13,31 |  |  |  |  | 26.58 | M' |  | 0
| 0006 | S 5 8 711 | Dobava jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S235 – okvirni nosilci iz kotnih profilov pritrjeni pod voziščno ploščo za prehod cevi z električnimi kabli - AKZ s cinkanjem in barvanjem- barvni ton konstrukcije | svetla odprtina okvirja 52x 26 cm iz kotnih profilov L40; teža enega okvirja 4,0kg |  |  |  |  | 15 | KOS |  | 0
1.3.3.6 Zidarska in kamnoseška dela |  |  |  |  | 1964
| 0001 | S 5 5 233 | Peskanje jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena do 90 stopinj, posamične površine od 5,0 do 10 m2 in antikorozijsko zaščito z barvanjem | 4 vzdolžni nosilci površina 2,4m2/m 2,8x12,15 x 4 |  |  |  |  | 136.08 | M2 |  | 0
| 0002 | S 5 5 221 | Peskanje jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena do 90 stopinj, posamične površine do 1,0 m2 in antikorozijsko zaščito z barvanjem | prečniki in zavetrovanje |  |  |  |  | 106.8 | M2 |  | 0
| 0003 | S 5 5 452 | Sanacija - injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71 st. do 90 st., širina razpok od 1,1 do 3 mm | [5 empty] | 120 | M' |  | 0
| 0004 | S 5 5 626 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna., posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 40 mm | priprava ležiščne police za jeklene nosilce |  |  |  |  | 6 | M2 |  | 0
| 0005 | S 5 5 911 | Utrditev - sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina vertikalna ali nagnjena do 45 st. glede na vertikalo, debelina stene do 40 cm | sanacija kamnite obloge na obstoječih opornikih 7,8x3,8x2 |  |  |  |  | 59.3 | M2 |  | 0
| 0006 | S 5 4 141 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm | Horizontalna obloga na vrhu poševnih kril |  |  |  |  | 2.3 | M2 |  | 0
| 0007 | S 5 6 831 | Sidranje diagonalne ojačitve krajnega stebrička ograje v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera 24 do 36 mm | 5x0,10 |  |  |  |  | 0.5 | M' |  | 0
| 0008 | S 1 4 696 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 0,26 do 1,0 m2, debelina nad 20 cm opomba:izsekavanje betona za izdelavo ležišča za jeklen nosilec in za prehod robnega venca skozi obstoječi parapetni zidec na obstoječem podpornem zidu | ležišče za nosilec 1,7m3 preboj za stransko kokzolo 0,5m3 |  |  |  |  | 2.2 | M3 |  | 0
| 0009 | S6 4 581 | Zalitje stebričkov ograje s polnilnim cementnim betonom in epoksitno malto | [5 empty] | 3 | KOS |  | 0
1.3.4 TUJE STORITVE |  |  |  |  | 1965 | [6 empty] | 0
1.3.4.1 Javna razsvetljava in TK vodi |  |  |  |  | 1967
| 0001 | S 7 3 371 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika (5 x stigma flex fi 75mm je že upoštevano v projektantskem predračunu za javno razsvetljavo) | 15,50x10 +18,0x11 | 3990 | 1967 |  | 11681 | 425.25 | M1 |  | 0
| 0002 | S 7 3 334 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi PE HD 125 obešene pos voziščno ploščo | 8x15,50 | 3929 | 1967 |  | 11778 | 124 | M1 |  | 0
| 0003 | S 7 3 881 | Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev |  | 3954 | 1967 |  | 11734 | 6.4 | M1 |  | 0
1.3.4.2 Preiskus, nadzor in tehnična dokumentacija |  |  |  |  | 1970
| 0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor | za arhitekturo in gr. načrt mostu | 3950 | 1970 |  | 11839 | 80 | URA |  | 0
| 0003 | S 7 9 … | Prilagoditev izvedbene projektne dokumentacije po geodetski izmeri vzdolžnih nosilcev, ležišč nosilcev in podpor | za arhitekturo in gr. načrt mostu | 3948 | 1970 |  | 11848 | 1 | KOS |  | 0
| 7.9.5 | S 7 9 xxx | Izvedba dodatnih preiskusov varivosti oz. kemijske analize | Odvzem vzorcev na predpisanih mestih ter izvedba analize pred pričetkom del | 0 | kos | 80 | 0 | 5 | KOS |  | 0
| 7.9.6 | S 7 9 xxx | Izvedba dodatnih preiskusov s penetranti | Preiskusi s penetranti za odkrivanje morebitnih razpok na posameznih mestih, po končanem čiščenju in peskanju konstrukcije. | 0 | ur | 33 | 0 | 5 | KOS |  | 0
| 7.9.7 | S 7 9 xxx | Nadzor kontrole izdelave in montaže | Nadzor se vrši med celotno gradnjo. Nadzor izvaja neodvisna institucija, po uspešno zaključenih delih strokovnjak za jeklene konstrukcije izda končno poročilo za jekleno nosilno konstrukcijo. | 0 | kos | 15000 | 0 | 1 | KOS |  | 0
| 0003 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | za arhitekturo in gr. načrt mostu | 3948 | 1970 |  | 11848 | 1 | KOS |  | 0
| 0004 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje |  | 3949 | 1970 |  | 11849 | 1 | KOS |  | 0
2 PODPORNI ZID OB GRADAŠKI ULICI |  |  |  |  | 1971 | [6 empty] | 0
2.1 Geodetska dela |  |  |  |  | 1972
| 0001 | S 1 1 311 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2 |  | 3893 | 1949 |  | 4944 | 1 | KOS |  | 0
2.2 Čiščenje terena |  |  |  |  | 1973
| 0001 | S 1 2 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno |  | 3963 | 1973 |  | 4965 | 9 | M2 |  | 0
2.3 Izkopi |  |  |  |  | 1939
| 0001 | S 2 1 614 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,0 m, strojno |  | 3882 | 1939 |  | 5781 | 9 | M3 |  | 0
2.4 Planum temeljnih tal |  |  |  |  | 1940
| 0001 | S 2 2 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | 1,3x3,0 | 3883 | 1940 |  | 5917 | 3.9 | M2 |  | 0
2.5 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj |  |  |  |  | 1952
| 0001 | S 2 4 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije |  | 3896 | 1952 |  | 6055 | 3 | M3 |  | 0
2.6 Brežine in zelenice |  |  |  |  | 1953
| 0001 | S 2 5 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno |  | 3898 | 1953 |  | 6255 | 9 | M2 |  | 0
| 0002 | S 2 6 244 | Armiranje zemljine z jekleno mrežo v nasipnih plasteh 50cm | [5 empty] | 6 | M3 |  | 0
| 0003 | S 2 5 183 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih do 80 do 120 cm |  | 3980 | 1978 |  | 6281 | 4 | KOS |  | 0
2.7 Tesarska dela |  |  |  |  | 1943
| 0001 | S 5 1 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | (6,0+1,1)x0,4 | 3886 | 1943 |  | 8677 | 2.84 | M2 |  | 0
| 0002 | S 5 1 331 | Izdelava vezanega dvostranskega opaža za raven zid visok do 2,0m | (6,0+0,3)x0,83 |  |  |  |  | 5.23 | M2 |  | 0
| 0003 | S 5 1 741 | Izdelava škatlastega opaža za ležiščno blazino (temelj montažnega konusnega stebrička iz umetnega kamna-terazzo) | 3x0.4x0,3 |  |  |  |  | 0.36 | M2 |  | 0
2.8 Dela z jeklom za ojačitev |  |  |  |  | 1961
| 0001 | S 5 2 223 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev |  | 3913 | 1961 |  | 8847 | 500 | KG |  | 0
2.9 Dela s cementnim betonom |  |  |  |  | 1945
| 0001 | S 5 3 116 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | - Podložni beton pod temelji | 3889 | 1945 |  | 8964 | 2.4 | M3 |  | 0
| 0002 | S 5 3 342 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v pasovne temelje |  | 3984 | 1945 |  | 9069 | 1.32 | M3 |  | 0
| 0003 | S 5 3 318 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene opornih in podpornih zidov razred izpostavljenosti: XD3, XF4 |  | 3984 | 1945 |  | 9069 | 2.75 | M3 |  | 0
| 0004 | S 5 3 337 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v ležiščne blazine- temelj montažnega stebrička | 0,4x0,4x0,3 |  |  |  |  | 0.5 | M3 |  | 0
| 0005 | S 5 3 811 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,5 m3/m2, največja dimenzija do 2,5 m (Montažni stebriček iz umetnega kamna višine1,28m, krožnega preseka) | Beton 0,09m3 |  |  |  |  | 1 | KOS |  | 0
2.10 Ključavničarska dela |  |  |  |  | 1964
| 0005 | S 5 8 516 | Dobava in vgraditev obrobe iz L profila 60/30/3 s sidri (po načrtu – na vrhu zidu za omejitev asfalta na zunanji strani hodnika) | [5 empty] | 3 | M' |  | 0
2.11 Javna razsvetljava in TK vodi |  |  |  |  | 1967
| 0001 | S 7 3 331 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi PE HD 40 skozi zid do svtilke JR |  | 3990 | 1967 |  | 11681 | 1 | M1 |  | 0

## rek most
REKAPITULACIJA REKONSTRUKCIJE MOSTU
vrednost del
1 MOST | 0
2 PODPORNI ZID | 0
SKUPAJ 1+2 | 0

## 4.1 popis JR
P.1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Javna razsvetljava - PZI
MOST ČEZ GRADAŠČICO MED TRNOVSKIM PRISTANOM IN KRAKOVSKIM NASIPOM
| Načrt št.: 12-30-2390/2460-1 |  |  |  | marec 2015
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo globine 0.8 m za navezavo na obst. in nove jaške JR ter na začasno brv (kategorija terena I-III), širine glede na število cevi, priprava posteljice, dobava in polaganje cevi, zasutje z drobnim peskom 0-4 mm, tampon, opozorilni trak, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1x cev stigmaflex ø110 mm | 34 | m |  | 0
| 2x cev stigmaflex ø110 mm | 35 | m |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra skupne višine h = 8 m (1 m pod nivojem, 7 m nad nivojem terena), komplet z izkopom jame in betoniranjem - postavitev kandelabra direktno v temelj: | 2 | kos |  | 0
3 | Izdelava tipskega jaška po detajlu z LTŽ pokrovom 600 x 600 mm - napis "JAVNA RAZSVETLJAVA", B125kN, komplet: | 3 | kos |  | 0
4 | Demontaža obstoječega omrežja JR, komplet z odvozom na deponijo):
| demontaža svetilke: | 2 | kos |  | 0
| demontaža kandelabra: | 2 | kos |  | 0
| demontaža kablov na mostu - od prižigališča v dolžini 35 m: | 5 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega konusnega kandelabra iz armiranega poliestra skupne višine h = 8 m (1 m pod nivojem, 7 m nad nivojem terena), I. vetrovna cona, montaža direktno v temelj s svetilko PHILIPS ARC 80 (2686), elektronska dušilka, ravno steklo, nagib 0°, kompletno svetlobno mesto z visokotlačno natrijevo sijalko HST moči 100 W (10700 lm) in ožičenjem: | 1 | kos |  | 0
2 | Dobava in postavitev ravnega konusnega kandelabra iz armiranega poliestra skupne višine h = 8 m (1 m pod nivojem, 7 m nad nivojem terena), I. vetrovna cona, montaža direktno v temelj, montaža obstoječe svetilke PHILIPS ARC 80 (2686), ravno steklo, nagib 0°, kompletno svetlobno mesto z visokotlačno natrijevo sijalko HST moči 70 W (6600 lm) in ožičenjem: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
1 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm: | 85 | m |  | 0
2 | Dobava napajalnega kabla NYY-J 5x10 mm2 RE v kabelsko kanalizacijo: | 180 | m |  | 0
3 | Dobava krmilnega kabla NYY 4x2,5 mm2 v kabelsko kanalizacijo: | 40 | m |  | 0
4 | Dobava optičnega kabla MOL - T0SM 03 (144 (12 x 12)), rodent protected v kabelsko kanalizacijo: | 40 | m |  | 0
5 | Uvleka kablov v začasno kabelsko kanalizacijo preko začasne brvi za pešce, komplet s priklopi kablov v prižigališču: | 1 | kpl |  | 0
6 | Izvlek kablov iz začasne kabelske kanalizacije preko začasne brvi za pešce ter uvleka kablov v končno kabelsko kanalizacijo preko mostu, komplet s priklopi kablov v prižigališču: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Priprava in montaža optične spojke za spajanje vlaken optičnega kabla MOL, meritve obojestransko: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dobava in montaža kabelske spojke M-11, komplet s priborom in kabelsko maso ter preizkusom kabla po izvedbi spojke: | 4 | kpl |  | 0
3 | Dobava in pritrjevanje 1x cevi stigmaflex ø110 mm na začasno brv za pešce: | 11 | m |  | 0
4 | Dobava in polaganje 5x cevi stigmaflex ø75 mm - vgradnja v ploščo hodnika za pešce na mostu: | 16 | m |  | 0
5 | Vezave kablov v kandelabrih: | 4 | kos |  | 0
6 | Izdelava ozemljitve pri kandelabru, komplet s križno sponko in z zaščito z bitumnom: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje za potrebe JR: | 85 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Meritve električnih lastnosti izgrajene inštalacije, izdelava poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Meritve svetlobnotehničnih lastnosti, izdelava poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Izdelava osnov za vnos v kataster JR: | 85 | m |  | 0
7 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrditvi nadzora: | 1 | pav |  | 0
8 | Projektantski nadzor: | 10 | ura |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije PID: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija JR:
| Gradbena dela: |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema: |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec: |  |  |  | 0
| Montažna dela: |  |  |  | 0
| Druga dela: |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0

## 4.2 popis SNO in NN
REKAPITULACIJA - PRESTAVITEV IN ZAŠČITA SNO in NNO
|  | 2.1. ELEKTROMONTAŽNA DELA | [6 empty] | 0
|  | 2.2. GRADBENA DELA | [6 empty] | 0
[8 empty] | SKUPAJ | 0
T.2.2. PROJEKTANTSKI POPIS DEL
( dobava in montaža )
2.1. ELEKTROMONTAŽNA DELA
št. |  | Opis postavke | količina |  |  |  |  | cena/enoto | zmnožek
enota mere
1 |  | Delo in material, ki se vgradi v
kabelsko merilno omarico K.O.
po tipizaciji pristojne D.E.S.
( PL-4 ), ki vsebuje:
| - | premontaža opreme iz obstoječe PMO |  |  |  | kos | 1
| - | dvotarifni števec |  | 10-40 A | 380/220V | kos | 1
| - | glavna varovalka PK 250/ |  |  | 20A | kos | 5
vezni in drobni material
|  | kos | 0
1 |  | Delo in material, ki se vgradi v
razdelilno merilno omarico GRM:
| - | dvotarifni števec |  | 10-40 A | 380/220V | kos | 1
| - | glavna varovalka PK 250/ |  |  | 20A | kos | 3
vezni in drobni material
|  | kos | 0
2 |  | V obstoje~i razdelilec se vgradi:
razdelilno merilno omarico GR-2:
| - | varovalni element TZ 25/20A |  |  |  | kos | 3
vezni in drobni material
|  | kos | 0
3 |  | Razdelilec A2-1 narejen iz tipske
omare ERO 60 1/2 dimenzij 600x
2000x300 z dvemi vrati,ki vsebuje:
v spodnjem delu:
| - | odprtine na vrati fi 100 |  |  |  | kos | 1
| - | klju~avnica Elektro |  |  |  | kos | 1
| - | zbiralke |  |  |  | kos | 3
| - | ni~lovod |  |  |  | kos | 1
| - | merilna garnitura: varovalke za uro
|  | stevec X/5A, tokovniki 100/5A |  |  |  | kos | 1
| - | glavna varovalka |  | PK 200/3/ | 80A | kos | 1
v zgornjem delu:
| - | glavno stikalo |  | 4G 100 10 | -U | kos | 1
| - | varovalke enopol. |  | HS 68/ | 6/10/16A | kos | 19
| - | varovalke tropol. |  | HS 68/ | 6/10/16A | kos | 4
| - | varovalke |  | EZ 63 |  | kos | 12
| - | kontaktor vgradni |  | IK 20 | Iskra | kos | 2
| - | glavna ozemljilna zbiralka |  |  |  | kos | 1
| - | katodni odvodniki |  | 0.5kV,5kA |  | kos | 3
| - | klju~avnica |  |  |  | kos | 1
| - | zbiralke |  |  |  | kos | 3
| - | ni~lovod |  |  |  | kos | 1
vezni in drobni material
|  | kos | 0
3 |  | Razdelilec R-KL narejen iz tri
tipske omarice U8 L IMP,
ki vsebuje:
| - | glavno stikalo |  | 4G63-10-U | R.Kon~ar | kos | 1
| - | stikalo |  | 4G10-90-U | R.Kon~ar | kos | 5
| - | stikalo |  | 4-položajno |  | kos | 2
| - | kontaktor |  | KN 9 | Iskra | kos | 7
| - | kontaktor |  | KN 35 | Iskra | kos | 2
| - | varovalke |  | EZ 63/ | 35A | kos | 6
| - | varovalke |  | EZ 25/ | 6/10/16A | kos | 12
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 15-25A | kos | 1
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 9.6-16A | kos | 1
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 2.4-4A | kos | 1
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 0.6-1A | kos | 1
| - | transformator |  | 220/24V | 60A | kos | 1
| - | zbiralke |  |  |  | kos | 3
| - | ni~lovod |  |  |  | kos | 1
vezni in drobni material
|  | kos | 0
1 |  | Zakoličenje kablovodov
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
1 |  | Delo in material, ki se vgradi v
kabelsko merilno omarico K.O.
po tipizaciji pristojne D.E.S.
( PL-4 ), ki vsebuje:
| - | premontaža opreme iz obstoječe PMO |  |  |  | kos | 1
| - | dvotarifni števec |  | 10-40 A | 380/220V | kos | 1
| - | glavna varovalka PK 250/ |  |  | 20A | kos | 5
vezni in drobni material
|  | kos | 0
1 |  | Delo in material, ki se vgradi v
razdelilno merilno omarico GRM:
| - | dvotarifni števec |  | 10-40 A | 380/220V | kos | 1
| - | glavna varovalka PK 250/ |  |  | 20A | kos | 3
vezni in drobni material
|  | kos | 0
2 |  | V obstoje~i razdelilec se vgradi:
razdelilno merilno omarico GR-2:
| - | varovalni element TZ 25/20A |  |  |  | kos | 3
vezni in drobni material
|  | kos | 0
3 |  | Razdelilec A2-1 narejen iz tipske
omare ERO 60 1/2 dimenzij 600x
2000x300 z dvemi vrati,ki vsebuje:
v spodnjem delu:
| - | odprtine na vrati fi 100 |  |  |  | kos | 1
| - | klju~avnica Elektro |  |  |  | kos | 1
| - | zbiralke |  |  |  | kos | 3
| - | ni~lovod |  |  |  | kos | 1
| - | merilna garnitura: varovalke za uro
|  | stevec X/5A, tokovniki 100/5A |  |  |  | kos | 1
| - | glavna varovalka |  | PK 200/3/ | 80A | kos | 1
v zgornjem delu:
| - | glavno stikalo |  | 4G 100 10 | -U | kos | 1
| - | varovalke enopol. |  | HS 68/ | 6/10/16A | kos | 19
| - | varovalke tropol. |  | HS 68/ | 6/10/16A | kos | 4
| - | varovalke |  | EZ 63 |  | kos | 12
| - | kontaktor vgradni |  | IK 20 | Iskra | kos | 2
| - | glavna ozemljilna zbiralka |  |  |  | kos | 1
| - | katodni odvodniki |  | 0.5kV,5kA |  | kos | 3
| - | klju~avnica |  |  |  | kos | 1
| - | zbiralke |  |  |  | kos | 3
| - | ni~lovod |  |  |  | kos | 1
vezni in drobni material
|  | kos | 0
3 |  | Razdelilec R-KL narejen iz tri
tipske omarice U8 L IMP,
ki vsebuje:
| - | glavno stikalo |  | 4G63-10-U | R.Kon~ar | kos | 1
| - | stikalo |  | 4G10-90-U | R.Kon~ar | kos | 5
| - | stikalo |  | 4-položajno |  | kos | 2
| - | kontaktor |  | KN 9 | Iskra | kos | 7
| - | kontaktor |  | KN 35 | Iskra | kos | 2
| - | varovalke |  | EZ 63/ | 35A | kos | 6
| - | varovalke |  | EZ 25/ | 6/10/16A | kos | 12
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 15-25A | kos | 1
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 9.6-16A | kos | 1
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 2.4-4A | kos | 1
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 0.6-1A | kos | 1
| - | transformator |  | 220/24V | 60A | kos | 1
| - | zbiralke |  |  |  | kos | 3
| - | ni~lovod |  |  |  | kos | 1
vezni in drobni material
|  | kos | 0
2 |  | Stikalne manipulacije za zavarovanje delovišča
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
3 |  | Trasiranje trase kabelskega kabla oz.
kabelske kanalizacije z označevanjem
v naselju ali ovirami:
|  | mkpl | 1 | [5 empty] | 0
4 |  | Nadzor pristojne DES službe
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
5 |  | Nepredvidena dela, drobni material
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
6 |  | Projekt izvedenih del v 3 izvodih
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
|  | 2.1. SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA | [6 empty] | 0
2. PROJEKTANTSKI POPIS DEL
( dobava in montaža )
2.2. GRADBENA DELA
št. |  | Opis postavke | količina |  |  |  |  | cena/enoto | zmnožek
enota mere
1 |  | Rušenje betona nad traso elektro KK po trasi obstoječih
NN in SN zemeljskih kablov, v obstoječi mostni konstrukciji,
prestavitev cevi na začasno konstrukcijo,
mehanska zaščita obstoječih cevi
odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 5km,
v zemljišču III. kategorije:
|  | m³ | 6 | [5 empty] | 0
1a |  | Izdelava in montaža začasne premostitvene konstrukcije
preko struge Gradaščice za začasno prestavitev obstoječih
komunalnih vodov. Premostitvena konstrukcija izvedena
tudi kot brv za začasni prehod v času gradnje.
|  | kom | 1 | [5 empty] | 0
2 |  | Ročni izkop jarka v zemlji,globine do 1.0m, širine 0.4m
po trasi obstoječih NN in SN zemeljskih kablov,
prestavitev cevi na začasno konstrukcijo v času gradnje,
mehanska zaščita obstoječih cevi
odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 5km,
v zemljišču III. kategorije:
(brez dobave cevi)
|  | m³ | 7 | [5 empty] | 0
3 |  | Ročni izkop jarka v zemlji,globine do 1.0m, širine 0.4m
po trasi obstoječih NN in SN zemeljskih kablov,
prestavitev cevi na začasno konstrukcijo v času gradnje,
mehanska zaščita obstoječih cevi
odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 5km,
v zemljišču IV. In V. kategorije:
(brez dobave cevi)
|  | m³ | 3 | [5 empty] | 0
4 |  | Strojni izkop jarka v zemlji globine do 1.0m, širine 0.6m
za izvedbo nove EKK iz 4x PVC Ø160mm
odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 5km,
v zemljišču III. kategorije:
|  | m³ | 8 | [5 empty] | 0
5 |  | Strojni izkop jarka v zemlji, globine do 1.2m, širine 0.8m
za izvedbo nove EKK
odvoz 50% odvečnega na gradbiščno deponijo do 200m,
v zemljišču IV. in V. kategorije:
|  | m³ | 4 | [5 empty] | 0
6 |  | Izdelava 2x4 + 2x PEHD Ø50mm cevne kabelske kanalizacije iz PVC
cevi 160mm + 2x PEHD Ø50mm, obešena pod most na konstrukcijo mostu,
z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
(standardna nerjaveča jeklena objemka z gumijasto oblogo
fi 160mm, z nastavljivim obešalom za pritrditev na
jeklene konzole, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo
pod hodnikom za pešce
odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo do 5km,
(brez dobave cevi)
|  | m | 19 | [5 empty] | 0
7 |  | Izdelava 2x4 + 2x PEHD Ø50mm cevne kabelske kanalizacije iz PVC
cevi 160mm + 2x PEHD Ø50mm, zaščita cevi s peskom granulacije
4-8mm v sloju 10cm nad cevmi,
Zasip s presejanim izkopanim materialom, utrjevanje z
vibracijsko ploščo (žabico) v slojih 20 do 25cm, odvoz
odvečnega materiala in ureditev trase - zemljišče IV.ktg.
(brez dobave cevi)
|  | m | 17 | [5 empty] | 0
8 |  | Samo dobava PVC cevi Ø 160mm
|  | m | 140 | [5 empty] | 0
9 |  | Samo dobava 2x PEHD Ø50mm
|  | m | 45 | [5 empty] | 0
10 |  | Izdelava kabelske posteljice dimenzij 0.2x0.4m
s peskom granulacije 0-4mm
|  | m³ | 2 | [5 empty] | 0
11 |  | Dobava in vgradnja FeZn 25x4mm
|  | m | 38 | [5 empty] | 0
12 |  | PVC opozorilni trak POZOR ENERGETSKI KABEL
položen v kabelski rov ali kabelsko kanalizacijo
|  | m | 36 | [5 empty] | 0
13 |  | Dobava in vgradnja pustega betona za obbetoniranje
EKK pod povoznimi površinami (C20/25)
|  | III., IV. kat m³ | 1 | [5 empty] | 0
14 |  | Zasip jarka po končanih montažnih
delih in osnovnem zasipu jarka, dostava kamnine
IV. in V. kategorije in izdelava nasipa in grede,
dostava 50% materiala iz gradbiščne deponije,
dostava 50% materiala kamnolom 10km,
utrjevanje z vibracijsko ploščo v sloju po 20cm do višine pločnika
(upoštevano 60% zasipa, ostalo v gradbenem delu projekta)
|  | m³ | 10 | [5 empty] | 0
15 |  | Rušenje stene obstoječih elektro jaškov in mehanska ojačitev,
izdelava stenskega in stropnega opaža, nivojska prilagoditev,
dobava in namestitev armature, betoniranje sten in stropa
z betonom C20/25,ponovna vgradnja pokrova, razopaženje,
demontaža in odvoz odvečnega materiala na deponijo
|  | kos | 2 | [5 empty] | 0
16 |  | Vris kabelske kanalizacije v
podzemni kataster
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
17 |  | Gradbeni nadzor
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
18 |  | Nepredvidena dela, drobni material
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
19 |  | Projekt izvedenih del v 3 izvodih
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA | [6 empty] | 0

## REK skupna
Objekt: Most čez Gradaščico med Trnovskim pristanom in Krakovskim nasipom
SKUPNA REKAPITULACIJA |  | vrednost del
3.0. UREDITEV POTI OB GRADAŠČICI |  | 0
3.1 CESTNI PRIKLJUČKI IN ZUNANJA UREDITEV |  | 0
3.2 REKONSTRUKCIJA MOSTU IN PODPORNEGA ZIDU |  | 0
4.1 ELEKTRO - JAVNA RAZSVETLJAVA
javna razsvetljava |  | 0
4.2 ELEKTRO - PRESTAVITEV
prestavitev in zaščita SNO in NNO |  | 0
| SKUPAJ | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0