## list 1
POPIS VZDRŽEVALNO - INVESTICIJSKIH STROJNO INSTALACIJSKIH DEL S SPREMLJAJOČIMI GRADBENO OBRTNIŠKIMI DELI
Ponudbena cena vsebuje vse stroške za: pripravljalna in zaključna dela, vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del; delo preko delovnega časa in dela ob dela prostih dnevih; vse stroške tekočega in končnega čiščenja, morebitno čiščenje javnih površin; orodja, delovno opremo, mehanizacijo, dvigala in potrebne delovne odre; vse manipulativne stroške, transport, prenose, dvige; takse najema zemljišča za potrebe gradbišča – deponij (če je to potrebno), vključno s stroški pridobitve dovoljenja za zaporo in označitev); takse za legalno komunalno odlagališče; za preiskave, preizkuse, ateste in certifikate za vgrajene materiale in opremo; potrebnih zahtevanih meritev; stroške za varnost pri delu in protipožarno varnost na delovišču; stroške zavarovanja del; zavarovanje objekta; zavarovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku; stroške koordinacije podizvajalcev na gradbišču; stroške zavarovanja dokazov stanja sosednjih objektov in premoženja (video in foto posnetki, cenilna poročila); odprave možnih poškodb na drugih objektih ali na obstoječi infrastrukturi. Režijski stroški morajo biti upoštevani v vsaki posamezni postavki.
REKAPITULACIJA DEL
A | RUŠITVENA DElA |  |  |  | 0
B | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
C | INSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
C2 | INTERVENCIJE |  |  |  | 0
| OSNOVA ZA DDV |  |  |  | 0
| DDV | % | 9.5 | 0 | 0
A | RUŠITVENA DELA
Demontaža:
1 | WC školjka | kos | 1 |  | 0
2 | WC deska | kos | 1 |  | 0
3 | WC kotliček | kos | 1 |  | 0
4 | Bide | kos | 1 |  | 0
5 | Sifon (umivalnik, bide, kad, tuš kad) | kos | 1 |  | 0
6 | Umivalnik (vključno s sifonom in armaturo) | kos | 1 |  | 0
7 | Armatura (umivalnik/kad/tuš/bide) |  |  |  | 0
8 | Kopalna/tuš kad (vključno s sifonom in armaturo) | kos | 1 |  | 0
9 | Ventilator, oz. prezračevalna rešetka | kos | 1 |  | 0
10 | Grelna telesa (radiatorji), vključno z delilniki toplote | kos | 1 |  | 0
11 | Grelnik vode (30/50/80 l) | kos | 1 |  | 0
12 | Demontaža obrobih letvic notranjih vrat v kopalnico za kasnejšo ponovno montažo - SAMO Z NOTRANJE STRANI PROSTORA. | kpl | 1 |  | 0
| Rušitvena dela: |  |  |  | 0
1 | Stenska keramika v debelini do 3 cm, vključno z demontažo kopalniške galanterije, s transportom materiala na deponijo | m2 | 1 |  | 0
2 | Talna keramika in tlak v debelini do 12 cm transportom materiala na deponijo | m2 | 1 |  | 0
3 | Struganje obstoječega beleža sten in stropa do zidarske osnove | m2 | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
2 | Krpanje ometa s podaljšano malto 1/3/9 ter izdelava finega ometa | m2 | 1 |  | 0
2 | Krpanje instalacijskih reg za vse vrste komunalnih vodov elektrika, vodovod, kanalizacija, C.K., vključno z materialom (ODPRTINE VELIKOSTI DO 0,5m2) | kos | 1 |  | 0
3 | Zidarska izravnava podloge tlaka | m2 | 1 |  | 0
4 | Izdelava cementne HI z vmesno mrežico | m2 | 1 |  | 0
5 | Vgradnja bandažnega traku HI | m | 1 |  | 0
6 | Dobava in polaganje toplotne izolacije v deb. 2 cm na tlak kopalnice | m2 | 1 |  | 0
7 | Izdelava naklonskega estriha v kopalnici, v debelini do 5 cm | m2 | 1 |  | 0
8 | Dobava in polaganje talne keramike vključno z materialom (keramika dim. do 30x30cm), vezni in fugirni material). | m2 | 1 |  | 0
9 | Dobava in polaganje stenske keramike vključno z materialom (keramika dim. Do 30x30cm), vezni in fugirni material) do višine cca. 220cm | m2 | 1 |  | 0
10 | Dobava in polaganje posameznih ker. ploščic - krpanje keramike vključno z materialom (keramika dim. do 30x30cm), vezni in fugirni material) | m2 | 0.5 |  | 0
11 | Silikoniranje robov - tlak stena ter stik med nosilno in predelno steno. | m | 1 |  | 0
12 | Impregnacija, glajenje in slikanje sten in stropa kopalnice vključno dobavo slikarskega materiala (impregnacija z akrilno emulzijo, 2x glajenje s poldisperzijskimi gladilnimi masami, 2x slikanje z belo poldisperzijsko barvo). | m2 | 1 |  | 0
13 | Ponovna montaža obrobih letvic notranjih vrat v kopalnico | kpl | 1 |  | 0
14 | Zidarska prilagoditev stene za vgradnjo vodomernih števcev, vključno z dobavo in vgradnjo revizijskih vratc | kos | 1 |  | 0
15 | Ponovna montaža gips-kartonskih oblog montažne stene na obstoječo podkonstrukcijo, vključno z materialom | m2 | 1 |  | 0
16 | Odvoz gradbenega odpada in odpadne embalaže na trajno deponijo | m3 | 1 |  | 0
17 | Čiščenje med gradnjo in po končanih delih | ura | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
C | INSTALACIJSKA DELA
Dobava in vgradnja:
1 | PVC kanalizacijske cevi vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (kolena in in priključni komadi zajeti v metraži cevi):
| fi 50 | m | 1 |  | 0
| fi75 | m | 1 |  | 0
| fi 100 | m | 1 |  | 0
2 | Talni sifon | kos | 1 |  | 0
3 | Sifon pralnega stroja | kos | 1 |  | 0
4 | Vodovodne cevi iz alumplasta vključno z izolacijo cevi armaflex in podobno
| DN 15 | m | 1 |  | 0
| DN 20 | m | 1 |  | 0
5 | P | kos | 1 |  | 0
6 | Podometni ventil | kos | 1 |  | 0
7 | Zaporni ventil | kos | 1 |  | 0
8 | WC cev priključna, 90-110mm PVC, gibljiva | kos | 1 |  | 0
9 | Zidna krogelna pipa z vsem tesnilnim materialom za pralni stroj | kos | 1 |  | 0
10 | Wc školjka | kos | 1 |  | 0
11 | Wc deska | kos | 1 |  | 0
12 | Wc kotliček - NADOMETNI | kos | 1 |  | 0
13 | Wc kotliček - VGRADNI | kos | 1 |  | 0
14 | Umivalnik (dim. ca. 55x45cm) | kos | 1 |  | 0
15 | Električni grelnik vode:
| 30 l | kom | 1 |  | 0
| 50 l | kom | 1 |  | 0
| 80 l | kom | 1 |  | 0
16 | Električni potopni grelec za obstoječi električni grelnik vode (30l, 50l, 80l) | kom | 1 |  | 0
17 | Plovec pri wc kotličku (vgradnem) | kom | 1 |  | 0
18 | Plovec pri wc kotličku (nadometnem) | kom | 1 |  | 0
19 | Prosto stoječa tuš kad dim. 80x80 cm, kvadratna ali zaokrožena, s sifonom | kos | 1 |  | 0
20 | Prosto stoječa tuš kad dim. 90x90 cm, kvadratna ali zaokrožena, s sifonom | kos | 1 |  | 0
21 | Tuš kad za vgradnjo v nivo tal dim. 80/80 cm s sifonom | kos | 1 |  | 0
22 | Tuš kad za vgradnjo v nivo tal dim. 90/90 cm s sifonom | kos | 1 |  | 0
23 | Prostostoječa kad (vključno s podnožjem in oblogo) dim. ok. 70/ 160 cm s sifonom | kos | 1 |  | 0
24 | Vgradna kad dim. ok. 70/ 160 s sifonom | kos | 1 |  | 0
25 | Enoročna mešalna armatura za umivalnik/bide | kos | 1 |  | 0
26 | Enoročna mešalna armatura za kad/tuš kad (s tuš ročko na konzoli) | kos | 1 |  | 0
27 | Kopalniški radiator (dim. ok. 1400-600 mm) končno lakiran v standardni beli barvi z vgrajenim termostatskim ventilom, vključno s čepi in odzračevalnim ventilom, konzolami za montažo ter kotnim ventilom za priklop iz stene | kos | 1 |  | 0
28 | Jekleni ploščati radiator, končno lakiran v standardni beli barvi z vgrajenim termostatskim ventilom, vključno s čepi in odzračevalnim ventilom, konzolami za montažo ter kotnim ventilom za priklop iz stene, dim.:
| 21/900 - 600 mm | kos | 1 |  | 0
| 21/1200 - 600 mm | kos | 1 |  | 0
| 21/1500 - 400 mm | kos | 1 |  | 0
29 | Ponovna montaža in programiranje obstoječih delilnikov toplote na radiatorjih | kos | 1 |  | 0
30 | Termostatska glava z vgrajenim tipalom | kos | 1 |  | 0
31 | TermostatskI ventil | kos | 1 |  | 0
32 | Vodomerni števec za toplo ali hladno vodo - zamenjava obstoječega | kos | 1 |  | 0
33 | Vodomerni števec za toplo ali hladno vodo - predelava priključkov za novo vgradnjo | kos | 1 |  | 0
34 | regulator tlaka | kos | 1 |  | 0
0
35 | Ventilator | kos | 1 |  | 0
36 | PVC rešetka za prezračevanje | kos | 1 |  | 0
37 | prilagoditve električnih inštalacij potrebnih za izvedbo adaptacijskih del v kopalnici (vtičnice, stikalo), vključno z materialom | ura | 1 |  | 0
38 | Izvedba tlačnega preizkusa strojnih inštalacij ali cevovoda | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
C2 | INTERVENCIJE
1 | Pogodbeni znesek režijske ure za intervencijska popravila | ura | 1 |  | 0
| SKUPAJ INTERVENCIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNE INSTALACIJE in iNTERVENCIJE |  |  |  | 0