## REKAPITULACIJA_SKUPAJ
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | LITIJSKA CESTA | 0
II. | FUŽINSKA CESTA | 0
III. | SAVINOVA ULICA | 0
IV. | CESTA V KOSTANJ | 0
V. | POT DO ŠOLE | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## SKUPAJ
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
GRADBENA DELA
Zap. št. | Vrsta dela | EM | CENA/EM | KOLIČINA | CENA
TRASIRANJE
1 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz. po projektu | km |  | 2.737 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
2 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 6 | 0
3 | Izdelava 1 x 2 (2 x 1) cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm, na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 2512 | 0
6 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi malega premera (40-75mm) na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 835 | 0
7 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: |  |  | 0 | 0
7.a. | PVC cev premera 110/103,6 mm | m |  | 275 | 0
7.d. | PEHD cev premera 110 mm | m |  | 55 | 0
7.e. | PEHD cev premera 63 mm | m |  | 3430 | 0
7.f. | PEHD cev premera 50 mm | m |  | 1505 | 0
7.h. | PEHD cev premera 2 x 50 mm | m |  | 275 | 0
JAŠKI
8 | Izkop in vgradnja EURO jaška dimenzije 0,4x0,4x0,4m v zemljišču III. do V.ktg., izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice - brez dobave jaška | kos |  | 104 | 0
9 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.50cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža okroglega lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 3 | 0
10 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.60cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 61 | 0
11 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 11 | 0
12 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.100cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 4 | 0
13 | Dodatek za montažo težkega LŽ pokrova pri jaških iz betonske cevi | kos |  | 59 | 0
14 | Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  | 4 | 0
15 | Izdelava dvocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  | 1 | 0
16 | Izdelava odprtine (konusno okno) v armirano betonski kabelski jašek z vgradnjo 2x3 uvodnic | kos |  | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPA z DDV |  |  |  | 0

## Litijska
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
GRADBENA DELA
Zap. št. | Vrsta dela | EM | CENA/EM | KOLIČINA | CENA
TRASIRANJE
1 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz. po projektu | km |  | 1.477 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
2 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 6 | 0
3 | Izdelava 1 x 2 (2 x 1) cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm, na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 1257 | 0
6 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi malega premera (40-75mm) na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 275 | 0
7 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: |  |  |  | 0
7.a. | PVC cev premera 110/103,6 mm | m |  | 275 | 0
7.d. | PEHD cev premera 110 mm | m |  | 55 | 0
7.e. | PEHD cev premera 63 mm | m |  | 2200 | 0
7.f. | PEHD cev premera 50 mm | m |  | 275 | 0
7.h. | PEHD cev premera 2 x 50 mm | m |  | 275 | 0
JAŠKI
8 | Izkop in vgradnja EURO jaška dimenzije 0,4x0,4x0,4m v zemljišču III. do V.ktg., izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice - brez dobave jaška | kos |  | 44 | 0
9 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.50cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža okroglega lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 3 | 0
10 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.60cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 27 | 0
11 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 4 | 0
12 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.100cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 3 | 0
13 | Dodatek za montažo težkega LŽ pokrova pri jaških iz betonske cevi | kos |  | 17 | 0
14 | Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  | 4 | 0
15 | Izdelava dvocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  | 1 | 0
16 | Izdelava odprtine (konusno okno) v armirano betonski kabelski jašek z vgradnjo 2x3 uvodnic | kos |  | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Fužinska
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
GRADBENA DELA
Zap. št. | Vrsta dela | EM | CENA/EM | KOLIČINA | CENA
TRASIRANJE
1 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz. po projektu | km |  | 0.58 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
2 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  |  | 0
3 | Izdelava 1 x 2 (2 x 1) cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm, na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 580 | 0
6 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi malega premera (40-75mm) na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 160 | 0
7 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: |  |  |  | 0
7.a. | PVC cev premera 110/103,6 mm | m |  |  | 0
7.d. | PEHD cev premera 110 mm | m |  |  | 0
7.e. | PEHD cev premera 63 mm | m |  | 400 | 0
7.f. | PEHD cev premera 50 mm | m |  | 400 | 0
7.h. | PEHD cev premera 2 x 50 mm | m |  |  | 0
JAŠKI
8 | Izkop in vgradnja EURO jaška dimenzije 0,4x0,4x0,4m v zemljišču III. do V.ktg., izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice - brez dobave jaška | kos |  | 20 | 0
9 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.50cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža okroglega lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 0 | 0
10 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.60cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 12 | 0
11 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 3 | 0
12 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.100cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 1 | 0
13 | Dodatek za montažo težkega LŽ pokrova pri jaških iz betonske cevi | kos |  | 16 | 0
14 | Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  |  | 0
15 | Izdelava dvocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  |  | 0
16 | Izdelava odprtine (konusno okno) v armirano betonski kabelski jašek z vgradnjo 2x3 uvodnic | kos |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Savinova
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
GRADBENA DELA
Zap. št. | Vrsta dela | EM | CENA/EM | KOLIČINA | CENA
TRASIRANJE
1 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz. po projektu | km |  | 0.33 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
2 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  |  | 0
3 | Izdelava 1 x 2 (2 x 1) cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm, na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 330 | 0
6 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi malega premera (40-75mm) na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 200 | 0
7 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: |  |  |  | 0
7.a. | PVC cev premera 110/103,6 mm | m |  |  | 0
7.d. | PEHD cev premera 110 mm | m |  |  | 0
7.e. | PEHD cev premera 63 mm | m |  | 500 | 0
7.f. | PEHD cev premera 50 mm | m |  | 500 | 0
7.h. | PEHD cev premera 2 x 50 mm | m |  |  | 0
JAŠKI
8 | Izkop in vgradnja EURO jaška dimenzije 0,4x0,4x0,4m v zemljišču III. do V.ktg., izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice - brez dobave jaška | kos |  | 20 | 0
9 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.50cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža okroglega lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 0 | 0
10 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.60cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 9 | 0
11 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 3 | 0
12 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.100cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  |  | 0
13 | Dodatek za montažo težkega LŽ pokrova pri jaških iz betonske cevi | kos |  | 12 | 0
14 | Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  |  | 0
15 | Izdelava dvocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  |  | 0
16 | Izdelava odprtine (konusno okno) v armirano betonski kabelski jašek z vgradnjo 2x3 uvodnic | kos |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Cesta v Kostanj
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
GRADBENA DELA
Zap. št. | Vrsta dela | EM | CENA/EM | KOLIČINA | CENA
TRASIRANJE
1 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz. po projektu | km |  | 0.14 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
2 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  |  | 0
3 | Izdelava 1 x 2 (2 x 1) cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm, na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 140 | 0
6 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi malega premera (40-75mm) na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 50 | 0
7 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: |  |  |  | 0
7.a. | PVC cev premera 110/103,6 mm | m |  |  | 0
7.d. | PEHD cev premera 110 mm | m |  |  | 0
7.e. | PEHD cev premera 63 mm | m |  | 120 | 0
7.f. | PEHD cev premera 50 mm | m |  | 120 | 0
7.h. | PEHD cev premera 2 x 50 mm | m |  |  | 0
JAŠKI
8 | Izkop in vgradnja EURO jaška dimenzije 0,4x0,4x0,4m v zemljišču III. do V.ktg., izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice - brez dobave jaška | kos |  | 10 | 0
9 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.50cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža okroglega lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  |  | 0
10 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.60cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 4 | 0
11 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  |  | 0
12 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.100cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  |  | 0
13 | Dodatek za montažo težkega LŽ pokrova pri jaških iz betonske cevi | kos |  | 4 | 0
14 | Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  |  | 0
15 | Izdelava dvocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  |  | 0
16 | Izdelava odprtine (konusno okno) v armirano betonski kabelski jašek z vgradnjo 2x3 uvodnic | kos |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Pot do šole
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
GRADBENA DELA
Zap. št. | Vrsta dela | EM | CENA/EM | KOLIČINA | CENA
TRASIRANJE
1 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz. po projektu | km |  | 0.21 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
2 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  |  | 0
3 | Izdelava 1 x 2 (2 x 1) cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110mm ali 125mm, na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 205 | 0
6 | Izdelava 1 x 1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi malega premera (40-75mm) na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču V. ktg. (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | m |  | 150 | 0
7 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: |  |  |  | 0
7.a. | PVC cev premera 110/103,6 mm | m |  |  | 0
7.d. | PEHD cev premera 110 mm | m |  |  | 0
7.e. | PEHD cev premera 63 mm | m |  | 210 | 0
7.f. | PEHD cev premera 50 mm | m |  | 210 | 0
7.h. | PEHD cev premera 2 x 50 mm | m |  |  | 0
JAŠKI
8 | Izkop in vgradnja EURO jaška dimenzije 0,4x0,4x0,4m v zemljišču III. do V.ktg., izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice - brez dobave jaška | kos |  | 10 | 0
9 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.50cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža okroglega lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  |  | 0
10 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.60cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 9 | 0
11 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  | 1 | 0
12 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.100cm/1m izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | kos |  |  | 0
13 | Dodatek za montažo težkega LŽ pokrova pri jaških iz betonske cevi | kos |  | 10 | 0
14 | Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  |  | 0
15 | Izdelava dvocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos |  |  | 0
16 | Izdelava odprtine (konusno okno) v armirano betonski kabelski jašek z vgradnjo 2x3 uvodnic | kos |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0