## Rekapitulacija
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih!
LITIJSKA CESTA (vzhodni del, od profila L48)
REKAPITULACIJA KANALIZACIJE - FAZA 1
| OPIS DEL | CENA brez DDV (EUR) | DDV (EUR) | CENA z DDV (EUR)
1) | kanal M2 | 0 | 0 | 0
2) | kanal M1 od RJ1 do RJ14 | 0 | 0 | 0
| Skupaj FAZA 1 | 0 | 0 | 0

## Litijska_F1 KanalM2
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih!
Št. postavke | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
LITIJSKA CESTA (vzhodni del, od profila L48) kanal M2
Rekapitulacija
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI |  |  |  | 0
V. | PONIKOVALNI JAŠKI Z ODCEPI |  |  |  | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VII. | NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL M2 |  |  |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 534 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 14 |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | kos | 5 |  | 0
1.4 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 534 |  | 0
1.5 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po izvedbi odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Lokalne ceste. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Izdelava varnostnega načrta, skladno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 35 |  | 0
1.9 | Izvedba geomehanskega nadzora in prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 8 |  | 0
1.10 | Črpanje talne vode v času gradnje. | ur | 40 |  | 0
1.11 | Vgradnja reperjev na objekte v bližini izkopa. | kos | 6 |  | 0
1.12 | Rušenje žive meje. | m1 | 100 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni zasek asfalta. | m1 | 20 |  | 0
2.2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti. Vključen odvoz na deponijo in stroški deponije. | m2 | 1816 |  | 0
2.3 | Širok strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem na kamion in odvoz na začasno deponijo. | m2 | 100 |  | 0
2.4 | Zaščita gradbene jame z jeklenim opažem z vodili (SBH, Krings, …). Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Globina jarka do 4m, širina jarka do 1,4m. Obračun na 1m1 kanala. | m1 | 200 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka globine 0-4m, v terenu III-V. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo H=2km. |  | 3355
| - izkop v zemljini III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa | m3 | 2684 |  | 0
| - izkop v zemljini V.ktg, ocena 10 % izkopa | m3 | 335.5 |  | 0
2.6 | Ročni izkop jarka globine 0-4, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo H=2km. | m3 | 335.5 |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 748 |  | 0
2.8 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimacijo. Peščena posteljica je iz frakcije 8-16 mm, debeline 10 cm. | m3 | 166 |  | 0
2.9 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem | m3 | 554 |  | 0
2.10 | Zasipavanje jarka z materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm do višine tampona začasne ceste, z dovozom iz začasne deponije. |  | 1714
| - z izkopanim materialom 70% | m3 | 1199.8 |  | 0
| - z novim materialom 30% | m3 | 514.2 |  | 0
2.11 | Izvedba zgornjega ustroja začasne ceste s prebranim izkopanim materialom (tampon), z dovozom z začasne deponije. Debelina sloja je 50 cm. | m3 | 810 |  | 0
2.12 | Strojno razgrinjanje humusa v debelini 20 cm, grobo in fino ročno planiranje in zatravitev kompletno z dobavo semena in gnojila (0,05 kg/m2). | m2 | 100 |  | 0
2.13 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno deponijo oddaljenosti do 10km, s planiranjem in deponijsko takso. | m3 | 2195 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA
3.1 | Dobava cevi kanalizacijskega cevovoda; nazivne togosti SN 10.000 N/m2 , izdelane iz centrifugiranega poliestra (CC-GRP) po SIST EN 14 364. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. -cev DN 600 mm. | m1 | 534 |  | 0
3.2 | Dobava revizijskih jaškov iz centrifugiranega poliestra (CC-GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. - premer jaška: 1000 mm - priključna cev: DN 600 mm
| - globina jaška: 1-2 m | kos | 1 |  | 0
| - globina jaška: 2-3 m | kos | 6 |  | 0
| - globina jaška: 3-4 m | kos | 6 |  | 0
3.3 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi in fazonov iz deponije do mesta vgraditve. | m | 534 |  | 0
3.4 | Montaža cevovoda DN 600, na pripravljeno podlago. | m | 534 |  | 0
3.5 | Izdelava enostranskega vpadnega priključka meteorne vode iz cestnih požiralnikov, z vpadom iz PVC cevi dn 200 mm, kompletno z obbetoniranjem z betonom C25/30, vrtanjem odprtine v GRP cev, laminiranjem PVC DN 200 na GRP in spajanjem, ter vsemi ostalimi potrebnimi deli in materali. | kos | 8 |  | 0
3.6 | Izdelava priključka meteorne vode iz cestnih požiralnikov, z vpadom iz PVC cevi DN 200 z čepom, dolžina do 2,50 m, kompletno z obbetoniranjem z betonom C25/30, z izdelavo izvrtine v cev in zaplastificiranjem ocepnega kosa PVC DN 200 v kanalizacijsko cev, ter vsemi ostalimi potrebnimi deli in materiali. | kos | 31 |  | 0
3.7 | Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. | kos | 13 |  | 0
3.8 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm EN 124 D 400 kN, kjer je predviden promet z lahkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. | kos | 13 |  | 0
3.9 | Dobava in montaža razbremenilne plošče notranjega premera fi60cm iz armiranega poliestra. Vključno z vsem materialom in potrebnimi deli. | kos | 13 |  | 0
3.10 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | ur | 15 |  | 0
3.11 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in vse cevne odseke. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m | 534 |  | 0
3.12 | Tlačni preizkus kanala, po standardu SIST EN 1610 | m1 | 534 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI
4.1 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 0 |  | 0
4.2 | Izvedba križanja z obstoječim TK kablovodom. | kos | 1 |  | 0
4.3 | Izvedba križanja z obstoječim NN kablovodom. | kos | 3 |  | 0
4.4 | Izvedba križanja z obstoječim SN kablovodom. | kos | 1 |  | 0
4.5 | Križanje kanalizacijske cevi z obstoječim plinovodom | kos | 0 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
V. | PONIKOVALNI JAŠKI Z ODCEPI
5.1 | Odcepi za ponikovalni jašek - zemeljska dela z odstranitvijo asfalta in roba pločnika (kjer je potrebno) za izvedbo kanalizacijskega priključka z strojnem izkopom dna širine 1,80 cm in povprečne globine 4 m, v terenu III.-V kategorije, z odvozom viška materiala na stalno gradbeno deponijo, vključeni stroški deponije, brežine se izvajajo v naklonu 70°, ročno planiranje dna jarka +/-3 cm po projektiranem padcu, izdelava posteljice debeline 20 cm, obsipa višine 30 cm nad temenom, skupaj z zasipom jarka s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Po opravljenih delih vzpostavitev prvotnega stanja.
| - nabava, dobava in montaža cevnega materiala, GRP DN 600 | m | 22 |  | 0
| - nabava, dobava in montaža cevnega materiala, GRP DN 400 | m | 35 |  | 0
| - nabava, dobava in montaža revizijskega jaška GRP DN 1000, nastavki za prikljčitev cevi DN 600 in 2x DN 400, komplet z pokrovom in nastavkom za pokrov | kos | 2 |  | 0
| - nabava, dobava in montaža revizijskega jaška GRP DN 1000, nastavki za priključitev cevi DN 600, komplet z pokrovom in nastavkom za pokrov | kos | 1 |  | 0
5.2 | Izdelava ponikovalnih jaškov: -nabava, dobava in montaža betonskih cevi za izdelavo ponikovalnic DN 2000 globine do 12m, od tega ponikovalne globine 800 cm, iz betonske cevi DN 2000 mm, skupaj z neprodušnim pokrovom 800/800mm, AB razbremenilno ploščo in AB vencem za vgradnjo pokrova. Pokrovi so LTŽ 400kN, EN 124 -izdelava vodnjaškega izkopa globine do 12m z ustrezno gradbeno mehanizacijo, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali, ter upoštevanje vseh stroškov (prevoz, odvoz, prestavitve mehanizacije, izdelava potrebnega platoja, odvoz odvečnega materiala, ipd) -izdelava filtrskih slojev iz prodca ustrezne granulacije debeline do 0,5 m in odbojne plošče -izdelava natoka iz cevi DN 400 dolžine do 9m, z kolenom 90° in pritrditvijo na stene ponikovalnice -izdelava dostopne lestve iz AISI 316 dolžine do 9m, z hrbtnim varovalom, izvedba skladno z standardom SIST EN ISO 14122-1-2002. -izvedba zunanje ureditve površine cca 100 m2, z utrditvijo za kamion in zatravitvijo. | kpl | 5 |  | 0
5.3 | Nabava, dobava, montaža in vgradnja tipskega koalescentnega lovilca olj z usedalnikom in razbremenenilnikom, iz pokončne cevi premera 240 cm, s prostornino usedalnika minimalno 1500L in količino izločenega olja minimalno 900L (Npr Aquareg S 150 bp 30). Vključno z izkopom, varovanjem gradbene jame, posteljico, obsipom, in zasipom, z utrjevanjem po slojih, priklopom vseh cevi, podaljškom cevi za vstopno odprtino do kote terena (dolžina do 4m), pokrovom EN 124 D4000 1000x1000mm, s pomagalom za odpiranje, varovalno lestvijo, ter vsemi ostalimi potrebnimi deli in materialom. | kpl | 2 |  | 0
| Skupaj PONIKOVALNI JAŠKI Z ODCEPI |  |  |  | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča | m | 534 |  | 0
6.2 | Zasaditev žive meje. | m | 100 |  | 0
6.3 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kos | 1 |  | 0
6.4 | Geodetski posnetek, vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno z skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteke za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA). V tiskani in elektronski obliki. | m1 | 534 |  | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## Litijska_F1 M1 od RJ1 do RJ14
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih!
Št. postavke | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
LITIJSKA CESTA (vzhodni del, od profila L48) kanal M1 od RJ1 do RJ14
Rekapitulacija
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI |  |  |  | 0
V. | PONIKOVALNI JAŠKI Z ODCEPI |  |  |  | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VII. | NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL M1 od RJ1 do RJ14 |  |  |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 420 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 14 |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | kos | 7 |  | 0
1.4 | Priprava gradbišča v dolžini, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 420 |  | 0
1.5 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po izvedbi odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Lokalne ceste. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Izdelava varnostnega načrta, skladno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 30 |  | 0
1.9 | Izvedba geomehanskega nadzora in prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 8 |  | 0
1.10 | Črpanje talne vode v času gradnje. | ur | 35 |  | 0
1.11 | Vgradnja reperjev na objekte v bližini izkopa. | kos | 8 |  | 0
1.12 | Rušenje žive meje. | m1 | 100 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni zasek asfalta. | m1 | 20 |  | 0
2.2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti. Vključen odvoz na deponijo in stroški deponije. | m2 | 1480 |  | 0
2.3 | Širok strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem na kamion in odvod na začasno deponijo. | m2 | 100 |  | 0
2.4 | Zaščita gradbene jame z jeklenim opažem z vodili (SBH, Krings, …). Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Globina jarka do 4m, širina jarka do 1,4m. Obračun na 1m1 kanala. | m | 100 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka globine 0-4m, v terenu III. -V.kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo H=2km. |  | 4631
| - izkop v zemljini III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa | m3 | 3704.8 |  | 0
| - izkop v zemljini V.ktg, ocena 10 % izkopa | m3 | 463.1 |  | 0
2.6 | Ročni izkop jarka globine 0-4, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo H=2km. | m3 | 463.1 |  | 0
2.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 588 |  | 0
2.8 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimacijo. Peščena posteljica je iz frakcije 8-16 mm, debeline 10 cm. | m3 | 202 |  | 0
2.9 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem | m3 | 512 |  | 0
2.10 | Zasipavanje jarka z materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm do višine tampona začasne ceste, z dovozom iz začasne deponije. |  | 2970
| - z izkopanim materialom 70% | m3 | 2079 |  | 0
| - z novim materialom 30% | m3 | 891 |  | 0
2.11 | Izvedba zgornjega ustroja začasne ceste s prebranim izkopanim materialom (tampon), z dovozom z začasne deponije. Debelina sloja je 50 cm. | m3 | 840 |  | 0
2.12 | Strojno razgrinjanje humusa v debelini 20 cm, grobo in fino ročno planiranje in zatravitev kompletno z dobavo semena in gnojila (0,05 kg/m2). | m2 | 100 |  | 0
2.13 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno deponijo oddaljenosti do 10km, s planiranjem in deponijsko takso. | m3 | 2570 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA
3.1 | Dobava cevi kanalizacijskega cevovoda; nazivne togosti SN 10.000 N/m2 , izdelane iz centrifugiranega poliestra (CC-GRP) po SIST EN 14 364. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. -cev DN 600 mm. | m1 | 420 |  | 0
3.2 | Dobava revizijskih jaškov iz centrifugiranega poliestra (CC-GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. - premer jaška: 1000 mm - priključna cev: DN 600 mm
| - globina jaška: 1-2 m | kos | 0 |  | 0
| - globina jaška: 2-3 m | kos | 0 |  | 0
| - globina jaška: 3-4 m | kos | 11 |  | 0
| - globina jaška: 4-5 m | kos | 3 |  | 0
3.3 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi in fazonov iz deponije do mesta vgraditve. | m | 420 |  | 0
3.4 | Montaža cevovoda DN 600, na pripravljeno podlago. | m | 420 |  | 0
3.5 | Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. | kos | 14 |  | 0
3.6 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm EN 124 D 400 kN, kjer je predviden promet z lahkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. | kos | 14 |  | 0
3.7 | Dobava in montaža razbremenilne plošče notranjega premera fi60cm iz armiranega poliestra. Vključno z vsem materialom in potrebnimi deli. | kos | 14 |  | 0
3.5 | Izdelava enostranskega vpadnega priključka meteorne vode iz cestnih požiralnikov, z vpadom iz PVC cevi dn 200 mm, kompletno z obbetoniranjem z betonom C25/30, vrtanjem odprtine v GRP cev, laminiranjem PVC DN 200 na GRP in spajanjem, ter vsemi ostalimi potrebnimi deli in materali. | kos | 8 |  | 0
3.8 | Izdelava priključka meteorne vode iz cestnih požiralnikov, z vpadom iz PVC cevi DN 200 z čepom, dolžina do 2,50 m, kompletno z obbetoniranjem z betonom C25/30, z izdelavo izvrtine v cev in zaplastificiranjem ocepnega kosa PVC DN 200 v kanalizacijsko cev, ter vsemi ostalimi potrebnimi deli in materiali. | kos | 27 |  | 0
3.9 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | ur | 13 |  | 0
3.10 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in vse cevne odseke. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m | 420 |  | 0
3.11 | Tlačni preizkus kanala, po standardu SIST EN 1610 | m1 | 420 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI
4.1 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 2 |  | 0
4.2 | Izvedba križanja z obstoječim TK kablovodom. | kos | 2 |  | 0
4.3 | Izvedba križanja z obstoječim NN kablovodom. | kos | 2 |  | 0
4.4 | Izvedba križanja z obstoječim SN kablovodom. | kos | 0 |  | 0
4.5 | Križanje kanalizacijske cevi z obstoječim plinovodom | kos | 1 |  | 0
4.6 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom JE 800 | kos | 1 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
V. | PONIKOVALNI JAŠKI Z ODCEPI
5.1 | Odcepi za ponikovalni jašek - zemeljska dela z odstranitvijo asfalta in roba pločnika (kjer je potrebno) za izvedbo kanalizacijskega priključka z strojnem izkopom dna širine 1,80 cm in povprečne globine 4 m, v terenu III.-V kategorije, z odvozom viška materiala na stalno gradbeno deponijo, vključeni stroški deponije, brežine se izvajajo v naklonu 70°, ročno planiranje dna jarka +/-3 cm po projektiranem padcu, izdelava posteljice debeline 20 cm, obsipa višine 30 cm nad temenom, skupaj z zasipom jarka s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Po opravljenih delih vzpostavitev prvotnega stanja.
| - nabava, dobava in montaža cevnega materiala, GRP DN 600 | m | 11 |  | 0
| - nabava, dobava in montaža cevnega materiala, GRP DN 400 | m | 50 |  | 0
| - nabava, dobava in montaža revizijskega jaška GRP DN 1000, nastavki za priključitev cevi DN 600 in 2x DN 400, komplet z pokrovom in nastavkom za pokrov | kos | 1 |  | 0
5.2 | Izdelava ponikovalnih jaškov: -nabava, dobava in montaža betonskih cevi za izdelavo ponikovalnic DN 2000 globine do 12m, od tega ponikovalne globine 800 cm, iz betonske cevi DN 2000 mm, skupaj z neprodušnim pokrovom 800/800mm, AB razbremenilno ploščo in AB vencem za vgradnjo pokrova. Pokrovi so LTŽ 400kN, EN 124. -izdelava vodnjaškega izkopa globine do 12m z ustrezno gradbeno mehanizacijo, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali, ter upoštevanje vseh stroškov (prevoz, odvoz, prestavitve mehanizacije, izdelava potrebnega platoja, odvoz odvečnega materiala, ipd) -izdelava filtrskih slojev iz prodca ustrezne granulacije debeline do 0,5 m in odbojne plošče -izdelava natoka iz cevi DN 400 dolžine do 9m, z kolenom 90° in pritrditvijo na stene ponikovalnice -izdelava dostopne lestve iz AISI 316 dolžine do 9m, z hrbtnim varovalom, izvedba skladno z standardom SIST EN ISO 14122-1-2002. -izvedba zunanje ureditve površine cca 100 m2, z utrditvijo za kamion in zatravitvijo. | kpl | 4 |  | 0
5.3 | Nabava, dobava, montaža in vgradnja tipskega koalescentnega lovilca olj z usedalnikom in razbremenenilnikom, iz pokončne cevi premera 240 cm, s prostornino usedalnika minimalno 1500L in količino izločenega olja minimalno 900L (Npr Aquareg S 150 bp 30). Vključno z izkopom, varovanjem gradbene jame, posteljico, obsipom, in zasipom, z utrjevanjem po slojih, priklopom vseh cevi, podaljškom cevi za vstopno odprtino do kote terena (dolžina do 4m), pokrovom EN 124 D4000 1000x1000mm, s pomagalom za odpiranje, varovalno lestvijo, ter vsemi ostalimi potrebnimi deli in materialom. | kpl | 2 |  | 0
| Skupaj PONIKOVALNI JAŠKI Z ODCEPI |  |  |  | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča | m | 420 |  | 0
6.2 | Zasaditev žive meje. | m | 100 |  | 0
6.3 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kos | 1 |  | 0
6.4 | Geodetski posnetek, vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno z skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteke za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA). V tiskani in elektronski obliki. | m1 | 420 |  | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0