## Popis del
Kongresni trg 7 - fasada in streha |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1502/2015-5
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 35102-0616/2014/2, Z DNE 20.08.2014 IN SE
SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 127 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 3 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 45 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 2 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk in manjše tablice, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 2 | 0 |  | 0
10 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 1 x vert.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 32 | 0 |  | 0
11 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 93 | 0 |  | 0
12 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 93 | 0 |  | 0
13 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritličje in I. nadstropje (kanelure) | m2 | 52 | 0 |  | 0
| - I. in II. nadstropje | m2 | 35 | 0 |  | 0
14 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni.
| - pritličje in I. nadstropje (kanelure) | m2 | 52 | 0 |  | 0
| - II. nadstropje | m2 | 35 | 0 |  | 0
15 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem, kompletno z kockami in vencem pod njimi | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
b. | - venec pod okni II. nadstropja | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
c. | - venec pod okni I. nadstropja | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
d. | - venec med pritličjem in I. nadstropjem | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
e. | - venec v višini vrha vhodnih vrat | m1 | 4.15 | 0 |  | 0
f. | - okenska nadstreški v I. nadstropju v širini ca 180 cm, komplet trikotni timpanon | kom | 4 | 0 |  | 0
16 | Doplačilo za obnovo podokenskih okraskov z nakazanimi konzolami v II. nadstropju, dolžina do 150 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
17 | Doplačilo za obnovo okenskih okvirjev, R.Š. 20 cm.
| - II. Nadstropje, L = ca. 530 cm, sklepnik zajet pri restavratorskih delih | kom | 4 | 0 |  | 0
| - I. Nadstropje, L = ca. 430 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
18 | Doplačilo za obnovo dela fasade nad okni I. nadstropja oz. pod timpanoni. | kom | 4 | 0 |  | 0
19 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm (na vencih in policah) | m1 | 35 | 0 |  | 0
19 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 29 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
20 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
21 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 | 0 |  | 0
22 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Restavratorska obnova konzol pod timpanoni v I. nadstropju | kom | 4 | 0 |  | 0
2 | Restavratorska obnova sklepnikov nad okni v II. Nadstropju. | kom | 4 | 0 |  | 0
3 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, za ostalo pa prašno barvana pločevina.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic, žlebov in odtočnih cevi z odnosom v trajni depo. Ulična stran fasade!!! | m1 | 64 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino
a. | polica na vencu pod okni II. nadstropja, R.Š. do 30 cm. Različna širina zaradi oken! | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
b. | polica na vencu pod okni I. nadstropja, R.Š. do 30 cm. Različna širina zaradi oken! | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
c. | polica na vencu med PT in I. nadstropjem, R.Š. do 30 cm. | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
d. | doplačilo za povečano R.Š. pri polici na vencu med PT in I. nadstropjem (dal izložbenimi okni), R.Š. do 30 cm. | m1 | 6.5 | 0 |  | 0
e. | police na okenskih nadstreških nad okni v I. nadstropju, R.Š. do 25 cm, dolžine 100+100+80 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
3 | Začasno odstranitev odtočnih cevi ter ponovna montaža po končanih delih, kompletno z novimi objemkami in ostalim pritrdilnim materialom - ulična fasada. | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
4 | Začasno odstranitev žlebovi ter ponovna montaža po končanih delih. V ceni zajeto tudi barvanje nosilnih kljuk. | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža LTŽ oz podobnih cevi kot zaščita odtočnih cevi preseka fi 125 mm, kompletno izvedbo priključka na peskolov (1x koleno) ter potrebnim pritrjevanjem. V ceni zajeta tudi finalna obdelava v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. Dolžina cevi je 180 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Odnova obstoječe konzole za zastavo, kompletno z barvanjem z lakom po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 2 | 0 |  | 0
2 | OPCIJA: Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
Opomba:
Okna v I. in II. nadstropju niso predmet mizarskih del
1 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), mizarska popravila - poškodovane dele vrat je potrebno dopolniti z novimi, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa,
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, brušenje, luženje, toniranje,
popravilo okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, historična kljuka se očisti in ponovno uporabi, vse po navodilih ZVKDS.
| - vrata na cestni fasadi velikosti 200/328 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih škatlastih dvokrilnih oken, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih škatlastih (notranjih in zunanjih) oken, povezanih s plohastim okvirjem, popolnoma enakega izgleda, imajo sredinski profiliran stebriček, les je macesen. Okna so finalno opleskana v dveh tonih, ki jih določi ZVKDS OE Ljubljana, na zunanjih krilih zastekljena z enojnim steklom, na notraji s termopanom 4-12-4 mm. V ceni zajeta tudi kvalitetna zaščita prostora in opreme, izdelava notranjih lesenih polic, oliv, veternih kovinskih zatičnih letev, zidarska in slikopleskarska obdelava notranjih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela!
Pred izvedbo oken se pripravi delavniška risba, katera mora biti potrjena s strani ZVKDS OE Ljubljana. Risba je zajeta v ceni!!!
| - dvokrilna okna z ventus odpiranjem v II. nadstropju , okvirnih dimenzij 100/170 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
3 | Popravilo obstoječih zunanjih okenskih kril in okvirjev v I. nadstropju z zamenjavo odkapnih letev, ureditvijo tesnenja, nastavitvijo okenskih kril… Okna so okvirnih dimenzij 100/170 cm.
| Barvanje oken zajeto posebej pri slikopleskarskih delih. | kom | 4 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 112 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 112 | 0 |  | 0
3 | Antigrafitni premaz zidu v pritličju do višine vrha kamnitega vratnega portala. Obseg površine (samo omet ali skupaj s portalom se določi naknadno.) | m2 | 11 | 0 |  | 0
4 | Čiščenje, brušenje, kitanje ter temeljni in finalni premaz lesenih zunanjih okenskih kril (obojestransko) in okvirjev. Okna so barvana v dveh tonih in imajo vmestno vertikalno (dva krila) in horizontalno (ventus) pripiro. Dimenzija oken 105/170 cm. | kom | 8 | 0 |  | 0
5 | Oplesk izložbe v pritličnem delu ni predmet te ponudbe, zajeta le kvalitetna zaščita pri Zidarskih delih v postavki z zap. št. 7. |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | LEVA ČELNA FASADA
I. | Gradbeno obrtniška dela
1 | Postavitev fasadnih delovnih odrov na sosednjo streho, kompletno z vsemi zaščitami strehe, odra ter ostalimi pomožnimi deli, ki so navedene v postavki fasadni odri Ulična fasada - Zidarska dela, v postavki 2. | m2 | 109 | 0 |  | 0
2 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 96 | 0 |  | 0
3 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 2 | 0 |  | 0
4 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 96 | 0 |  | 0
5 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 96 | 0 |  | 0
6 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko enak obstoječemu! | m2 | 96 | 0 |  | 0
7 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 glede na grobo površino fasade) | m2 | 106 | 0 |  | 0
8 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 106 | 0 |  | 0
9 | Čiščenje, priprava podlage ter temeljni in finalni premaz lesenih oken, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. | m2 | 3.8 | 0 |  | 0
10 | Zatesnitev zidne obrobe na stiku sosednje strehe, kompletno z dobavo in montažo veterne letve R.Š. do 12 cm. | m1 | 18 | 0 |  | 0
11 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | DESNA ČELNA FASADA
OPOMBA:
Material za izdelavo je prašno barvna pločevina
I. | Gradbeno obrtniška dela
1 | Postavitev fasadnih delovnih odrov delno na tla, delno na strehe balkona, kompletno z vsemi zaščitami tlakov oz. strehe ter ostalimi pomožnimi deli, ki so navedene v postavki fasadni odri Ulična fasada - Zidarska dela, v postavki 2. | m2 | 161 | 0 |  | 0
2 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 82 | 0 |  | 0
3 | Zaščita oken z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 2 | 0 |  | 0
4 | Zaščita steklenih in lesenih površin balkona z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 72 | 0 |  | 0
5 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (ocena količine). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 20 | 0 |  | 0
6 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 96 | 0 |  | 0
7 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 96 | 0 |  | 0
8 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko enak obstoječemu! | m2 | 96 | 0 |  | 0
9 | Doplačilo za sanirni omet (grobi in fini). | m2 | 16 | 0 |  | 0
10 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 glede na grobo površino fasade) | m2 | 106 | 0 |  | 0
11 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 106 | 0 |  | 0
12 | Mizarsko popravilo obstoječe stene z okenskimi krili obstoječega lesenega balkona:
| - mizar | ur | 80 | 0 |  | 0
| - material (50% dela mizarja) | € | 1 | 0 |  | 0
13 | Priprava, podlage (brušenje, čiščenje) ter premaz lesenih zunanjih delov lesenih delov balkona in oken s pokrivno barvo, kompletno z vsemi fazami dela. Krila so v belem tonu, ostale površine v temnejši zeleni barvi. Ton barve določi ZVKDS OE Ljubljana. Upoštevana površina s faktorje F=1,60. | m2 | 96 | 0 |  | 0
14 | Demontaža obstoječe pločevine s strehe lesenega balkona z odnosom na gradbiščno deponijo. V ceni zajeta tudi demontaža linijskega snegolova. R.Š. strehe je 140 cm. | m1 | 11 | 0 |  | 0
15 | Enako kot predhodna postavka le pločevinasta streha nad pritličnim delom. Streha ima nameščene tudi dvignjene pokrite jaške. R.Š. 200 cm. V ceni zajeta tudi demontaža žlebu. | m1 | 11 | 0 |  | 0
16 | Odstranitev obstoječega bobrovca, položenega v dveh vrstah, ki služi kot zaščita dela zidu s transportom na deponijo. | m1 | 4 | 0 |  | 0
17 | Demontaža pločevinaste police, montirane na ozkih oknih v pritličju, različnih razvitih širin do 35 cm, z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 3.5 | 0 |  | 0
18 | Demontaža pločevinaste police, montirane na ozkih oknih v pritličju, z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 0.7 | 0 |  | 0
19 | Popravilo podlage strehe nad in pred lesenim balkonom iz kosmatih desk deb 24 cm, ki so bakticidno zaščitene. Ocena 50% podlage. | m2 | 16.5 | 0 |  | 0
20 | Čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz obstoječe pločevinaste strehe v tunu, ki ga določi ZVKDS. R.Š. 140 cm. | m1 | 11 | 0 |  | 0
21 | VARIANTA: Dobava in montaža nove pločevinaste strehe v naklonu NAD lesenim balkonom, kompletno z vsemi zaključki. R.Š. 140 cm., dolžina 11,00 m. | m1 |  | 0
22 | Dobava in montaža žlebu strehe lesenega balkona, kompletno z kljukami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 11 | 0 |  | 0
23 | Dobava in montaža odtočne cevi fi 100 mm z vsem pritrdilnim materialom | m1 | 10 | 0 |  | 0
24 | Dobava in montaža enojnih kolen. | kom | 3 | 0 |  | 0
25 | Dobava in montaža vtočnih kotličkov | kom | 1 | 0 |  | 0
26 | Dobava in montaža dvocevnega linijskega snegolova, pritrjenega za "zapige" pločevine poševne strehe. | m1 | 11 | 0 |  | 0
27 | Dobava in montaža nove pločevinaste strehe v naklonu POD lesenim balkonom, kompletno z vsemi zaključki. R.Š. 200 cm. | m1 | 11 | 0 |  | 0
28 | Dobava in montaža žlebu spodnje strehe pod lesenim balkonom, kompletno z kljukami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 11 | 0 |  | 0
29 | Dobava in montaža odtočne cevi fi 100 mm, dolžine do 100 cm, z dvojnim kolenom, vtočnim kotličkom in priklopom na obstoječo cev. | komp | 1 | 0 |  | 0
30 | Doplačilo za izvedbo nadvišanih delov na strehi, opisani v predhodni postavki. Višina nadvišanega dela je ca. 22 cm, tlorisne velikosti:
| - 80/120 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
| - 120/120 cm. | kom | 2 | 0 |  | 0
31 | Demontaža obstoječih, odnos na začasno deponijo ter dobava in montaža novih pločevinastih polic iz CINKOTIT pločevine, kompletno z pripravo podlage (naklon), podložno pločevino ter elastičnim kitom. Polica je na delu več povezanih oken.
a. | okenske police R.Š. cca 40 cm (RŠ police se spreminja) | m1 | 3.2 | 0 |  | 0
b. | polica venca na mestu, kjer je bil položen opečni bobrovec, R.Š. cca 40 cm | m1 | 4.2 | 0 |  | 0
21 | OPOMBA:
Oplesk lesenih oz. zasteklenih površin balkona ni predmet tega popisa del. Zaradi dotrajanosti lesenih delov, zaščita lesa ni finančno upravičena.
22 | Čiščenje, priprava podlage ter temeljni in finalni premaz lesenih oken v III. Nadstropju v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. | m2 | 6 | 0 |  | 0
23 | Čiščenje, priprava podlage ter temeljni in finalni premaz lesenih oken v pritličju, v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana | m2 | 9 | 0 |  | 0
24 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | FRČADE
I. | Gradbeno obrtniška dela
OPOMBA:
Krovska in kleparska dela frčad zajeta pri strehi!
1 | Postavitev lahkih delovnih odrov za sanacijo frčad | kom | 5 | 0 |  | 0
2 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 24 | 0 |  | 0
3 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 24 | 0 |  | 0
4 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 23 | 0 |  | 0
5 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. | m2 | 23 | 0 |  | 0
6 | Obnova horizontalnega venca frčade (delno kapnega), kompletno z pripravo podlage za polico na čelni strani frčade.. | m1 | 10 | 0 |  | 0
7 | Obnova poševnega venca na čelni fasadi frčade. | m1 | 4 | 0 |  | 0
8 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 25 | 0 |  | 0
9 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 25 | 0 |  | 0
10 | Čiščenje, brušenje, kitanje ter temeljni in finalni premaz lesenih zunanjih okenskih kril (obojestransko) in okvirjev. Okna so barvana v dveh tonih in imajo vmestno vertikalno (dva krila) in horizontalno (ventus) pripiro.
| - okna okvirnih dimenzij 100/137 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna okvirnih dimenzij 80/137 cm (enokrilna) | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna okvirnih dimenzij 80/50 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža pločevinaste police na venec frčade, R.Š. do 20 cm. | m1 | 3.5 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Montaža in po končanih delih demontaža zaščitnega fasadnega odra na dvorišču za potrebo obnove strehe, dimnikov…. | m2 | 176 | 0 |  | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 48 | 0 |  | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le shramba bobrovca za ponovno pokrivanje s prebiranjem kritine. | m2 | 48 | 0 |  | 0
4 | Demontaža pločevinaste strehe na zgornjem delu ter kapu, z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 122 | 0 |  | 0
5 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 217 | 0 |  | 0
6 | Demontaža dotrajanih desk pod žloto in odkapom z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 18 | 0 |  | 0
7 | Zamenjava oz. ojačitev dotrajanega konstrukcijskega lesa strešne konstrukcije. V ceni zajeta demontaža obstoječega, odnos na deponijo, dobava in montaža novega. Les je bakticidno zaščiten. V ceni zajet ves pritrdilni material (sidra, žičniki…). V primeru zelo dotrajanega ostrešja, je potrebno pridobiti mnenje statika, kar pa ni predmet tega popisa del. | m3 | 0.5 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža novih desk deb. 24 mm kot podlaga za pločevinasto streho, žlote, frčade ... Na strehi je zaradi prezračevanja dvojno deskanje! Deske so bakticidno zaščitene! | m2 | 285 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina. | m2 | 217 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 217 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 95 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec komplet z rezanjem opeke ob žlotah, dimnikih... Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 48 | 0 |  | 0
13 | Pokrivanje strehe z obstoječim (starim) bobrovcem komplet z rezanjem opeke ob žlotah, dimnikih... Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 48 | 0 |  | 0
14 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov na frčade | m1 | 14 | 0 |  | 0
15 | Dobava in montaža končnega slemenjaka na frčade | kom | 4 | 0 |  | 0
16 | Dobava in montaža strešnikov za prezračevanje strehe. | kom | 22 | 0 |  | 0
17 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je prašno barvna pločevina.
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob, obrobe med opečno in pločevinasto streho in žlot z odnosom na trajni depo (žleb na cestni strani zajet posebej) | m1 | 191 | 0 |  | 0
2 | Demontaža anten z drogom z odnosom na deponijo. | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Demontaža obrob ventilacij do fi 150 mm | kom | 2 | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža prašno barvane pločevine na pripravljen lesen opaž na zgornjem delu strešine (naklon strehe ca 20 st.).
| V primeru, da obstaja možnost pokrivanja strehe z bobrovcem tudi na zgornji strešini, se tako tudi izvede!!! | m2 | 122 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža servisnega (kleparskega) okna za dostop na streho. Okno dimenzij 50/60 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami (cestna in ulična fasada, dvoriščna že izvedeno). | m1 | 15 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža enojnih kolen. | kom | 4 | 0 |  | 0
8 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami (brez ulične fasade) | m1 | 11 | 0 |  | 0
9 | Enako kot predhodna postavka, le žlebovi frčad - lin r. š. 24 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami. | m1 | 14 | 0 |  | 0
10 | Izdelava in montaža žlebnega kotlička na strehi in strešnih linah. | kom | 6 | 0 |  | 0
11 | Enako kot predhodna postavka, le netipski združitveni kotliček dveh odtočnih cevi. | kom | 1 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za bobrovec (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 240 | 0 |  | 0
13 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavečimi vijaki (po potrebi 2 liniji). | m1 | 33 | 0 |  | 0
14 | Izdelava in montaža žlote frčad R.Š.50 cm, komplet z lepenko. | m1 | 16 | 0 |  | 0
15 | Izdelava in montaža polic na strešnih linah oz. frčadah r.š. 50 cm. | m1 | 6.6 | 0 |  | 0
16 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 21 | 0 |  | 0
17 | Izdelava in montaža zidne obrobe frčad r.š. 40 cm | m1 | 16 | 0 |  | 0
18 | Izdelava in montaža pločevine na stiku s sosednjim objektom, r.š. 30 cm. | m1 | 22 | 0 |  | 0
19 | Izdelava in montaža končne čelne obrobe R.Š. 25 cm na frčadah | m1 | 31 | 0 |  | 0
20 | Izdelava in montaža obrobe na stiku med opečno in pločevinasto streho, R.Š. 100 cm. | m1 | 22 | 0 |  | 0
21 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in plinskih dimnikov do fi 200 mm | kom | 4 | 0 |  | 0
22 | Dobava in montaža protimrčesne PVC mrežice v temno rjavem tonu | m1 | 40 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Dimniki
1 | Demontaža dimniške kape (dvokapnice), kritih z opečnim bobrovcem na slemenu strehe, ostali dimniki so že obnovljeni in sicer:
| - velikosti nad 3,00 m2/kom | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo
|  | m3 | 3.7 | 0 |  | 0
3 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi.
|  | m3 | 3.7 | 0 |  | 0
4 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto
|  | m2 | 12 | 0 |  | 0
5 | Kompletna izdelava novih dimniških kap po vzoru obstoječih. Dvokapna strehica dimnika je krita z opečnim bobrovcem, sleme pokrit z opečnimi slemenjaki, kompletno s pripravo podlage za pritrjevanje opečne kritine.
| - tloris dimnika ca. 245/80 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
F | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | LEVA ČELNA FASADA
I. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | DESNA ČELNA FASADA
I. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | FRČADE
I. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
III. | Dimniki |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
F | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D + E + F: |  |  |  |  | 0