## Popis del
Trubarjeva 8 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1504/2015-2
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 35102-0876/2014/2, Z DNE 09.10.2014 IN SE
SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
OBSEG DEL SE GLEDE NA OKOLIŠČINE LAHKO TUDI ZMANJŠA!!!
A | ULIČNA FASADA (Trubarjeva)
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 168 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 5 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 23 | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 44 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk in ostalih tablic, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 7 | 0 |  | 0
10 | Demontaža reklamnih izveskov, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža le tistih, za katere poda soglasje ZVKDS. | kom | 3 | 0 |  | 0
11 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 1 x vert.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 57 | 0 |  | 0
12 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm.
| - pritličje | m2 | 70 | 0 |  | 0
| - I. nadstropje | m2 | 81 | 0 |  | 0
13 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 151 | 0 |  | 0
14 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 70 | 0 |  | 0
| - I. nadstropje (kanelure) | m2 | 81 | 0 |  | 0
15 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 70 | 0 |  | 0
| - I. nadstropje (kanelure) | m2 | 81 | 0 |  | 0
16 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem, kompletno | m1 | 20.6 | 0 |  | 0
b. | - venec pod okni I. nadstropja | m1 | 20.6 | 0 |  | 0
c. | - venec med pritličjem in I. nadstropjem | m1 | 20.6 | 0 |  | 0
d. | - okenska nadstreški v I. nadstropju v širini ca 170 cm, komplet trikotni timpanon | kom | 7 | 0 |  | 0
17 | Doplačilo za obnovo okenskih okvirjev, R.Š. 20 cm.
| - I. Nadstropje, L = ca. 560 cm | kom | 7 | 0 |  | 0
18 | Doplačilo za obnovo dela fasade pod okni I. nadstropja. Zajet zidarski del, restavratorski je zajet posebej!. | kom | 7 | 0 |  | 0
19 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm (na vencih in policah) | m1 | 54 | 0 |  | 0
20 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 38 | 0 |  | 0
21 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
22 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
23 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 | 0 |  | 0
24 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela - štukature:
1 | Obnova okrasa pod strešnim vencem v skladu z navodili ZVKDS… | m1 | 20.6 | 0 |  | 0
2 | Obnova okrasa pod okni I. nadstreopja v skladu z navodili ZVKDS… | kom | 7 | 0 |  | 0
3 | Obnova konzol ob glavnih vhodnih vratih v skladu z navodili ZVKDS… | kom | 2 | 0 |  | 0
4 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, za žlebove in odtočne cevi pa CU pločevina.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic, žlebov in odtočnih cevi z odnosom v trajni depo. Ulična stran fasade!!! | m1 | 84 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino
a. | polica na vencu pod okni I. nadstropja, R.Š. do 30 cm. Različna širina zaradi oken! | m1 | 20.6 | 0 |  | 0
b. | polica na vencu med PT in I. nadstropjem, R.Š. do 30 cm. | m1 | 20.6 | 0 |  | 0
c. | police na okenskih nadstreških nad okni v I. nadstropju, R.Š. do 25 cm, dolžine do 180 cm | kom | 7 | 0 |  | 0
3 | Izdelava in montaža novih odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami - ulična fasada. | m1 | 9 | 0 |  | 0
4 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 20.6 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža kolen | kom | 4 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža vtočnega kotlička. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Odnova obstoječe konzole za zastavo, kompletno z barvanjem z lakom po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | OPCIJA: Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Kamnoseška dela
1 | Čiščenje kamnitega portala, saniranje poškodovanih delov na način, enak prvotni obdelavi kamna. Za čiščenje se uporabi visokotlačno parni čiščenje oz. peskanje z mehkejšimi mediji od kamna, vse po navodilih ZVKDS … Portal R.Š. do 60 cm, skupne dolžine ca. 7,80 m1. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Sanacija obstoječih kamnitih stopnic na vhodu v objekt, vse po navodilih ZVKDS… Širina stopnice ca 140 cm, višina 20cm, globina 30 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Sanacija obstoječih stopnic v lokale. Stopnice je potrebno oblikovno in materialno prilagoditi prvotnim stopnicam (izvedba v umetnem kamnu…), vse po navodilih ZVKDS …Okvirna širina stopnic je 140 cm! | komp | 4 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Mizarska dela:
Opomba:
Ker so okna v I. in II. nadstropju že zamenjana, ta niso predmet tega popisa del.
1 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), mizarska popravila - poškodovane dele vrat je potrebno dopolniti z novimi, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, brušenje, luženje, toniranje,
popravilo okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, historična kljuka se očisti in ponovno uporabi, vse po navodilih ZVKDS.
| - vrata na cestni fasadi velikosti 142/291 cm (vrata na skrajno levi strani). | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VII. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,2 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 183 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,2 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 183 | 0 |  | 0
3 | Antigrafitni premaz zidu v pritličju do višine vrha vrat. Obseg površine (samo omet ali skupaj s portalom se določi naknadno.) | m2 | 60 | 0 |  | 0
4 | Čiščenje, brušenje, kitanje ter temeljni in finalni premaz lesenih zunanjih okenskih kril (obojestransko) in okvirjev. Okna so barvana v dveh tonih in imajo vmestno vertikalno (dva krila) in horizontalno (ventus) pripiro. Dimenzija oken 136/211 cm. | kom | 2 | 0 |  | 0
5 | Oplesk izložbe v pritličnem delu ni predmet te ponudbe, zajeta le kvalitetna zaščita pri Zidarskih delih v postavki z zap. št. 7. Podana je le cena za enoto v primeru izvedbe. Izložbena vrata dimenzij 148/291 cm. |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | POŽARNI ZID (Trubarjeva)
I. | Gradbeno obrtniška dela
1 | Postavitev fasadnih delovnih odrov na sosednjo streho, kompletno z vsemi zaščitami strehe, odra ter ostalimi pomožnimi deli, ki so navedene v postavki fasadni odri Ulična fasada - Zidarska dela, v postavki 2. Soglasje za postavitev morajo od sosednjih objektov pridobiti lastniki objekta. | m1 | 25 | 0 |  | 0
2 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 50 | 0 |  | 0
3 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 50 | 0 |  | 0
4 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 50 | 0 |  | 0
5 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko enak obstoječemu! | m2 | 50 | 0 |  | 0
6 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 glede na grobo površino fasade) | m2 | 55 | 0 |  | 0
7 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 glede na grobo strukturo na netto površino) | m2 | 55 | 0 |  | 0
8 | Zatesnitev zidne obrobe na stiku sosednje strehe, kompletno z dobavo in montažo veterne letve R.Š. do 12 cm. | m1 | 25 | 0 |  | 0
9 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | ULIČNA FASADA (Petkovškovo nabrežje)
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 140 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 3 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 20 | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 34 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk in manjše tablice, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 1 | 0 |  | 0
10 | Demontaža reklamnih tabel in napisov, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža le tistih, za katere poda soglasje ZVKDS. | komp | 7 | 0 |  | 0
11 | Demontaža luči javne razsvetljave (levo in desno), hranjenje in po končanih delih ponovna montaža le tistih, za katere poda soglasje ZVKDS. | kom | 2 | 0 |  | 0
12 | Enako kot predhodna postavka, le reflektorji nad vhodi v lokale. | kom | 3 | 0 |  | 0
13 | Odstranitev obstoječih kovinskih konzol, ki služijo kot nosilci napenjalnega električnega kabla. Konzoli se odstranita v pprimeru, če se lahko inštalacija vgradi podometno!!! | kom | 3 | 0 |  | 0
14 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 1 x vert.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 45 | 0 |  | 0
15 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm.
| - pritličje | m2 | 56 | 0 |  | 0
| - I. nadstropje | m2 | 78 | 0 |  | 0
16 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 134 | 0 |  | 0
17 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 56 | 0 |  | 0
| - I. nadstropje (gladek omet) | m2 | 78 | 0 |  | 0
18 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 56 | 0 |  | 0
| - I. nadstropje (gladek omet) | m2 | 78 | 0 |  | 0
19 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem, kompletno | m1 | 20 | 0 |  | 0
b. | - venec pod okni I. nadstropja | m1 | 20 | 0 |  | 0
c. | - venec med pritličjem in I. nadstropjem | m1 | 20 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za obnovo okenskih okvirjev, R.Š. 20 cm.
| - I. Nadstropje, L = ca. 530 cm, vključno s sklepnikom | kom | 7 | 0 |  | 0
21 | Doplačilo za obnovo dela fasade pod okni I. nadstropja | kom | 7 | 0 |  | 0
22 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm (na vencih in policah) | m1 | 40 | 0 |  | 0
23 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 33 | 0 |  | 0
24 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
25 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
26 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 | 0 |  | 0
27 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela - štukature:
1 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, za žlebove in odtočne cevi pa CU pločevina.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic, žlebov in odtočnih cevi z odnosom v trajni depo. Ulična stran fasade!!! | m1 | 0 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino
a. | polica na vencu pod okni I. nadstropja, R.Š. do 30 cm. Različna širina zaradi oken! | m1 | 20 | 0 |  | 0
b. | polica na vencu med PT in I. nadstropjem, R.Š. do 30 cm. | m1 | 20 | 0 |  | 0
3 | Izdelava in montaža novih odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami - ulična fasada. | m1 | 6.5 | 0 |  | 0
4 | Začasna demontaža in po končanih delih ponovna montaža obstoječega žlebu. | m1 | 20 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža kolen | kom | 2 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža LTŽ oz podobnih cevi kot zaščita odtočnih cevi preseka fi 125 mm, kompletno izvedbo priključka na peskolov (1x koleno) ter potrebnim pritrjevanjem. V ceni zajeta tudi finalna obdelava v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. Dolžina cevi je 180 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Odnova obstoječe konzole za zastavo, kompletno z barvanjem z lakom po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | OPCIJA: Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
Opomba:
Ker so okna v I. in II. nadstropju že zamenjana, ta niso predmet tega popisa del.
1 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), mizarska popravila - poškodovane dele vrat je potrebno dopolniti z novimi, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, brušenje, luženje, toniranje,
popravilo okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, historična kljuka se očisti in ponovno uporabi, vse po navodilih ZVKDS.
| - vrata na cestni fasadi velikosti 207/225 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,2 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 161 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,2 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 161 | 0 |  | 0
3 | Antigrafitni premaz zidu v pritličju do višine vrha pritličnih oken. Obseg površine (samo omet ali skupaj s portalom se določi naknadno.) | m2 | 48 | 0 |  | 0
4 | Osvežitev opleska oken v pritličju in sicer čiščenje, brušenje, ter lazurni premaz zunanjih okenskih kril (obojestransko) in okvirjev. Dimenzija oken 112/180 cm. Okna se barvajo po potrebi. | kom | 0 | 0 |  | 0
5 | Oplesk izložb v pritličnem delu ni predmet te ponudbe, zajeta le kvalitetna zaščita pri Zidarskih delih v postavki z zap. št. 7. |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | POŽARNI ZID (Petkovškovo nabrežje)
Opomba:
Lastnik objekta mora pred pričetkom montaže fasadnga odra pridobiti soglasje za njegovo postavitev od sosedov.
I. | Gradbeno obrtniška dela
1 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 70 | 0 |  | 0
2 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 67 | 0 |  | 0
3 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 67 | 0 |  | 0
4 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 67 | 0 |  | 0
5 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko enak obstoječemu! | m2 | 67 | 0 |  | 0
6 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 glede na grobo površino fasade) | m2 | 74 | 0 |  | 0
7 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 74 | 0 |  | 0
8 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet v višini 150 cm od terena! | m2 | 10 | 0 |  | 0
9 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E | FRČADE
I. | Gradbeno obrtniška dela
OPOMBA:
Krovska in kleparska dela frčad zajeta pri strehi!
1 | Postavitev lahkih delovnih odrov za sanacijo frčad | kom | 9 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
F | STREHA
OPOMBA:
Ravna pločevinasta streha ni predmet te ponudbe!!!
I. | Krovska dela
1 | Montaža in po končanih delih demontaža zaščitnega fasadnega odra na dvorišču za potrebo obnove strehe, dimnikov…. | m2 | 64 | 0 |  | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 320 | 0 |  | 0
3 | Demontaža pločevinaste strehe, z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 70 | 0 |  | 0
4 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 390 | 0 |  | 0
5 | Demontaža dotrajanih desk pod žloto in odkapom z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 22 | 0 |  | 0
6 | Zamenjava oz. ojačitev dotrajanega konstrukcijskega lesa strešne konstrukcije. V ceni zajeta demontaža obstoječega, odnos na deponijo, dobava in montaža novega. Les je bakticidno zaščiten. V ceni zajet ves pritrdilni material (sidra, žičniki…). V primeru zelo dotrajanega ostrešja, je potrebno pridobiti mnenje statika, kar pa ni predmet tega popisa del. | m3 | 1 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža novih desk deb. 24 mm kot podlaga za pločevinasto streho, žlote ... Deske so bakticidno zaščitene! | m2 | 22 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža desk deb. 24 mm kot podlaga za zidno obrobo ob stranskrem delu frčadnih lin, pritrjenih na obstoječo konstrukcijo. Deske so bakticidno zaščitene! | m2 | 22 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina. | m2 | 390 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 390 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 390 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec komplet z rezanjem opeke ob žlotah, dimnikih... Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 346 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov na frčade | m1 | 25 | 0 |  | 0
14 | Dobava in montaža končnega slemenjaka na frčade | kom | 4 | 0 |  | 0
15 | Dobava in montaža strešnikov za prezračevanje strehe. | kom | 40 | 0 |  | 0
16 | Dobava in montaža protimrčesne PVC mrežice v temno rjavi barvi. | m1 | 60 | 0 |  | 0
17 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob, obrobe med opečno in pločevinasto streho in žlot z odnosom na trajni depo (žleb na dvorišču in na linah) | m1 | 153.6 | 0 |  | 0
2 | Demontaža anten z drogom z odnosom na deponijo. | kom | 3 | 0 |  | 0
3 | Demontaža obrob ventilacij do fi 150 mm | kom | 2 | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža servisnega (kleparskega) okna za dostop na streho. Okno dimenzij 50/60 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami (cestna in ulična fasada, dvoriščna že izvedeno). | m1 | 16 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža enojnih kolen. | kom | 6 | 0 |  | 0
7 | Izdelava in montaža protimrčesne mrežice | m1 | 39 | 0 |  | 0
8 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami (brez ulične fasade) | m1 | 21 | 0 |  | 0
9 | Enako kot predhodna postavka, le žlebovi frčad - lin r. š. 24 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami. | m1 | 18 | 0 |  | 0
10 | Izdelava in montaža žlebnega kotlička na strehi in strešnih linah. | kom | 10 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za bobrovec (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 865 | 0 |  | 0
12 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavečimi vijaki (po potrebi 2 liniji). | m1 | 41 | 0 |  | 0
13 | Izdelava in montaža žlote frčad R.Š.50 cm, komplet z lepenko. | m1 | 6 | 0 |  | 0
14 | Izdelava in montaža polic na strešnih linah oz. frčadah r.š. 50 cm. | m1 | 26 | 0 |  | 0
15 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 7.6 | 0 |  | 0
16 | Izdelava in montaža zidne obrobe frčad r.š. 40 cm | m1 | 45 | 0 |  | 0
17 | Izdelava in montaža pločevine (zidne obrobe) na stiku s sosednjim objektom, r.š. 30 cm. | m1 | 14 | 0 |  | 0
18 | Izdelava in montaža končne čelne obrobe R.Š. 30 cm. | m1 | 41 | 0 |  | 0
19 | Enako kot predhodna postavka, le čelne obrobe frčad R.Š. 25 cm. | m1 | 74 | 0 |  | 0
20 | Izdelava in montaža pločevine na strehah enokapnih frčad - lin, kompletno s pripravo podlage in strešno pločevino. | m2 | 36 | 0 |  | 0
21 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja fi do 150 mm. | kom | 2 | 0 |  | 0
22 | Obdelava podaljšane police s stranicami pri spodnjih (levih) frčadah na dvoriščni strani iz pločevine, kompletno z izvedbo podlage iz kosmatega opaža. | m2 | 4 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Dimniki
1 | Premaz dimniške kape (AB plošče) z hidrotes premazom, velikost 1,0 m2/kos
| - velikosti do 1,50 m2/kom | kom | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
F | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA (Trubarjeva)
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela - štukature: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Kamnoseška dela |  |  |  |  | 0
VI. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VII. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | POŽARNI ZID (Trubarjeva)
I. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | ULIČNA FASADA (Petkovškovo nabrežje)
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela - štukature: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | POŽARNI ZID (Petkovškovo nabrežje)
I. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E | FRČADE
I. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
F | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
III. | Dimniki |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
F | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D + E + F: |  |  |  |  | 0