## REKAP.I
| Objekt: | Vrtec Mojca
Levčnikova ulica 11
Ljubljana
| Investitor: | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
Ljubljana
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A. | GRADBENA DELA | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA | 0
| C. | RAZNO | 0
|  | Skupaj: | 0 | €
Popisov del ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali kakorkoli posegati v njih
| Datum: | 2013-10-14

## REKAP.II
SKRITO
SKRITO | A= | 0
SKRITO | B= | 0
SKRITO | C= | #REF!
SKRITO | D= | #REF!
SKRITO | Skupaj | #REF!
SKRITO
REKAPITULACIJA
| A. | GRADBENA DELA
| A.01 | Rušitvena dela | 0
| A.02 | Tesarska dela | 0
| A.03 | Zidarska dela | 0
| A.04 | Fasaderska dela | 0
| Skupaj |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA
| B.01 | Krovsko, kleparska dela | 0
| B.02 | Okna in vrata | 0
| B.03 | Slikopleskarska dela | 0
| B.04 | Tlakarska dela | 0
| B.05 | Mavčnokartonska dela | 0
| Skupaj |  | 0

## A.01
0
A.01 | Rušitvena dela |  | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
1 | Rušenje oken
Rušenje obstoječih oken na fasadi z nalaganjem ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| ≤ 2,00 m2 | kos | 14 |  | 0
| > 2,00 m2 | kos | 38 |  | 0
2 | Rušenje vrat
Rušenje obstoječih vrat na fasadi z nalaganjem ter odvozom na gradbiščno deponijo.
| > 2,00 m2 | kos | 11 |  | 0
3 | Rušenje okenskih elementov
Rušenje obstoječih okenskih elementov >10m2 na fasadi z nalaganjem ter odvozom na gradbiščno deponijo.
|  | kos | 10 |  | 0
4 | Prestavitev oz. rušenje peskolovov (po potrebi)
Prestavitev obstoječih peskolovov zaradi izvedbe toplotne izolacije fasade oz. rušenje le teh po potrebi, kompletno s potrebnim izkopom, pazljivo rušenje okrog odtočne cevi zaradi priključitve novega odtoka peskolova, nalaganjem materiala in odvozom na gradbiščno deponijo.
|  | kos | 14 |  | 0
5 | Demontaža kleparskih izdelkov
Rušenje obstoječih kleparskih izdelkov, odtokov, žlebov ter obrob.
|  | m¹ | 378.3 |  | 0
6 | Demontaža in montaža rešetk na fasadi
Začasna demontaža rešetk na fasadi različnih velikosti in oblik ter ponovna montaža, po izdelavi fasade z eventuelno vgradnjo novega okvirja, ki se vgradi pri izdelavi fasade.
|  | kos | 8 |  | 0
7 | Demontaža lesene obloge na fasadi
Rušenje obstoječe lesene obloge na fasadi s podkonstrukcijo z odvozom na gradbiščno deponijo.
|  | m² | 119.602 |  | 0
8 | Demontaža lesene obloge tlaka atrija 1 in 2
Rušenje obstoječe lesene obloge tlaka atrija 1 in 2 s podkonstrukcijo ter z odvozom na gradbiščno deponijo.
|  | m² | 34.6 |  | 0
9 | Rušenje nadstreška nad atrijem 1 in 2
Rušenje pločevinaste kritine nadstreška nad atrijem 1 in 2, kompletno z vsemi elementi (pocinkana pločevina, leseni napušč, linjiski snegolov, žleb s kljukami, odtočne cevi,...) do nosilne strešne konstrukcije z nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo. Po potrebi upoštevati tudi krajšanje špirovcev zaradi izdelave fasade.
|  | m² | 28.9 |  | 0
10 | Prilagoditev nadstreška med atrijem 1 in 2
Prilagoditev obstoječega nadstreška - krajšanje iz polikarbonatnih plošč med atrijem 1 in 2, zaradi izdelave fasade. Upoštevati vsa potrebna dela in transporte.
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Izkop okrog objekta
Strojno, ročni izkop v zemljini III. Ktg, širine 0,60 m ter globine 80 cm, z odmetom na rob izkopa ter kasnejši zasip za temelji z urjevanjem po plasteh ter pripravo za polaganje tlakovcev, asfalta in betonskih plošč. Višek material naložiti na kamion ter odvoz na trajno deponijo.
|  | m³ | 154.4 |  | 0
12 | Demontaža in montaža tlaka okrog objekta
Začasna demontaža betonskih plošč, asfalta in tlakovcev okrog objekta ter ponovna montaža po izdelavi izolacije temelja s potrebno izdelavo podlage ter prilagoditvijo na novo stanje. Upoštevaj 30% zamenjavo plošč oz. tlakovcev ter vsa potrebna dela in transporte. Izvesti je potrebno tudi nove vrtne robnike med tlakovanimi in zelenimi površinami.
| obstoječe plošče | m² | 148.5375 |  | 0
| nove plošče | m² | 26.2125 |  | 0
| obstoječi tlakovci | m² | 18.7 |  | 0
| novi tlakovci | m² | 3.3 |  | 0
| asfalt | m² | 44.5 |  | 0
13 | Odvoz ruševin
Nalaganje in odvoz ruševin na trajno deponijo na razdaljo do 10 km, kompletno s plačilom komunalne pristojbine ter predložitvijo ustrezne dokumentacije (evidenčne liste priložiti k gradbeni knjigi)
|  | m3 | 15 |  | 0
14 | Strelovod
Demontaža strelovoda z zaščito ter kasnejša ponovna montaža (z novimi pritrdili) po izdelavi fasade. Strelovod ustrezno zaščititi. Upoštevati tudi izdelavo meritev.
|  | kpl | 1 |  | 0
15 | Strop v mansardi - lesen
Rušenje kpl obstoječega lesenega stropa v mansardi do strešne konstrukcije z odvozom na gradbiščno deponijo.
|  | m² | 93.88 |  | 0
| Rušitvena dela - skupaj: |  |  | 0

## A.02
0
A.02 | Tesarska dela |  | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
1 | Fasadni odri
Lahki fasadni odri iz cevi višine do 6 m - montaža, demontaža in čiščenje.
|  | m2 | 1200 |  | 0
| Tesarska dela - skupaj: |  |  | 0

## A.03
0
A.03 | Zidarska dela |  | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pri vseh stikih nove in stare konstrukcije potrebno upoštevati pripravo stika po pravilih stroke.
1 | Peskolov (po potrebi)
Dobava in vgradnja PE tipskega peskolova fi 30 cm, globine 100 cm z LTŽ pokrovom fi 30 cm, komplet z izdelavo priključkov (priljučitev na odtočno obstoječo cev ter izdelava novega priključka v tleh na vertikalno cev) ter vsemi potrebnimi pomožnimi deli in transporti.
|  | kos | 14 |  | 0
2 | Vertikalna hidroizolacija
Izdelava vertikalne hidroizolacije obodnih zidov iz dvokomponentne elastične vodotesne mase (npr. Hidrostop elastik oz. proizvod drugega proizvajalca). Upoštevati tudi predhodno izravnavo podlage in pripravo površine za polaganje.
|  | m² | 138.972 |  | 0
3 | Zaščita s čepkasto folijo
Dobava in polaganje čepkaste folije za zaščito izolacije, kompletno z vsemi potrebnimi deli in transporti.
|  | m² | 138.972 |  | 0
| Zidarska dela - skupaj: |  |  | 0

## A.04
0
A.04 | Fasaderska dela |  | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Enotna cena mora vsebovati:
* vsa potrebna pripravljalna dela * merjenja na objektu *izdelavo vzorcev na objektu, ki so pred izvedbo potrjeni s strani projektanta * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material skladno z načrtom oz. zahtevami za kvalitetno izvedbo del, vključno z vsemi potrebnimi prednamazi, začetnimi profili, robni in odkapni profili * vsa potrebna pomožna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu * čiščenje prostorov po končanem delu in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
OPOMBA: Pri izvedbi fasade upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtina obdelajo s PVC vogalniki z mrežico (vertikalni zunanji rob). Vse kontaknte površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva (okna, vrata) s špaletnim profilom. Na zunanjih robovih zgornjih-horizontalnih špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežice dimenzij 30x50cm, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. Odkapni rob med fasado in podzidkom fasade obdelati z ustreznim odkapnim profilom ter vgraditi začetni profil.
1 | Fasada vertikalne površine - S2, S4
Dobava in izvedba kontaktne toplotno izolacijske fasade s toplotno izolacijskimi ploščami iz kamene volne debeline 16 cm (λ<=0,039 W/mK), z osnovno lepilno-armirna malta, z zaključnim silikatnim ometom 2mm.
lepljenje sistemskih toplotno izolacijskih fasadnih plošč iz kamene volne debeline 16 cm (špalete s ploščami debeline 5 cm), na pripravljeno nosilno, čisto in suho podlago, z lepilno-armirna malta.
2-3 dni po lepljenju izvedemo sidranje izolacijskih plošč (). Vgraditi delno (3mm) poglobljena sidra; utore zapolnimo z armirno malto. Potrebno število sider: 5 do 6 kosa/ploščo. Plošče, ki prevzemajo večje obremenitve vetra (vogali in višje etaže) so sidrane s 6 sidri/ploščo. Ustrezno dolžino in količino sidranja določiti na objektu !!
Izvedba armirnega sloja, z lepilno-armirna malta () in z armaturno mrežico ().
Pred nanosom zaključnega sloja, izvesti prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa.
Izvedba zaključnega dekorativnega silikatnega ometa v barvi po izboru projektanta.
Upoštevaj tudi popravilo špalet na notranji strani z G+F malto ter slikopleskarsko obdelavo z 2x kitanjem ter 2x slikanjem s poldisperzijsko barvo (barva po izboru projektanta) ter zaščito površin.
Ponudnik lahko ponudi tudi enakovreden toplotno izolacijski material, ki pa mora zadostiti zahtevam glede požarne varnosti (požarni razred materiala) in toplotni prehodnosti celotnega konstrukcijskega sklopa, ki ga predvideva projektna rešitev.
|  | m2 | 872.42 |  | 0
2 | Fasada vertikalne površine - S3
Dobava in izvedba kontaktne toplotno izolacijske fasade s toplotno izolacijskimi ploščami iz kamene volne debeline 12 cm (λ<=0,039 W/mK), z osnovno lepilno-armirna malta, z zaključnim silikatnim ometom 2mm.
lepljenje sistemskih toplotno izolacijskih fasadnih plošč iz kamene volne debeline 12 cm, na pripravljeno nosilno, čisto in suho podlago, z lepilno-armirna malta.
2-3 dni po lepljenju izvedemo sidranje izolacijskih plošč (). Vgraditi delno (3mm) poglobljena sidra; utore zapolnimo z armirno malto. Potrebno število sider: 5 do 6 kosa/ploščo. Plošče, ki prevzemajo večje obremenitve vetra (vogali in višje etaže) so sidrane s 6 sidri/ploščo. Ustrezno dolžino in količino sidranja določiti na objektu !!
Izvedba armirnega sloja, z lepilno-armirna malta () in z armaturno mrežico ().
Pred nanosom zaključnega sloja, izvesti prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa.
Izvedba zaključnega dekorativnega silikatnega ometa v barvi po izboru projektanta.
Ponudnik lahko ponudi tudi enakovreden toplotno izolacijski material, ki pa mora zadostiti zahtevam glede požarne varnosti (požarni razred materiala) in toplotni prehodnosti celotnega konstrukcijskega sklopa, ki ga predvideva projektna rešitev.
|  | m2 | 5.51 |  | 0
3 | Fasadne horizontalne površine
Dobava in izvedba kontaktne toplotno izolacijske fasade s toplotno izolacijskimi ploščami iz kamene volne debeline 10 cm (λ<=0,039 W/mK), z osnovno lepilno-armirna malta, z zaključnim silikatnim ometom 2mm.
lepljenje sistemskih toplotno izolacijskih fasadnih plošč iz kamene volne debeline 16 cm, na pripravljeno nosilno, čisto in suho podlago, z lepilno-armirna malta.
2-3 dni po lepljenju izvedemo sidranje izolacijskih plošč (). Vgraditi delno (3mm) poglobljena sidra; utore zapolnimo z armirno malto. Potrebno število sider: 5 do 6 kosa/ploščo. Plošče, ki prevzemajo večje obremenitve vetra (vogali in višje etaže) so sidrane s 6 sidri/ploščo. Ustrezno dolžino in količino sidranja določiti na objektu !!
Izvedba armirnega sloja, z lepilno-armirna malta () in z armaturno mrežico ().
Pred nanosom zaključnega sloja, izvesti prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa.
Izvedba zaključnega dekorativnega silikatnega ometa v barvi po izboru projektanta.
Ponudnik lahko ponudi tudi enakovreden toplotno izolacijski material, ki pa mora zadostiti zahtevam glede požarne varnosti (požarni razred materiala) in toplotni prehodnosti celotnega konstrukcijskega sklopa, ki ga predvideva projektna rešitev.
|  | m2 | 166.205 |  | 0
4 | Fasadne površine (čelo AB napušča do nove lege)
Dobava in izvedba kontaktne toplotno izolacijske fasade s toplotno izolacijskimi ploščami iz kamene volne debeline 5 cm (λ<=0,039 W/mK), z osnovno lepilno-armirna malta, z zaključnim silikatnim ometom 2mm.
lepljenje sistemskih toplotno izolacijskih fasadnih plošč iz kamene volne debeline 5 cm, na pripravljeno nosilno, čisto in suho podlago, z lepilno-armirna malta.
2-3 dni po lepljenju izvedemo sidranje izolacijskih plošč (). Vgraditi delno (3mm) poglobljena sidra; utore zapolnimo z armirno malto. Potrebno število sider: 5 do 6 kosa/ploščo. Plošče, ki prevzemajo večje obremenitve vetra (vogali in višje etaže) so sidrane s 6 sidri/ploščo. Ustrezno dolžino in količino sidranja določiti na objektu !!
Izvedba armirnega sloja, z lepilno-armirna malta () in z armaturno mrežico ().
Pred nanosom zaključnega sloja, izvesti prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa.
Izvedba zaključnega dekorativnega silikatnega ometa v barvi po izboru projektanta.
Ponudnik lahko ponudi tudi enakovreden toplotno izolacijski material, ki pa mora zadostiti zahtevam glede požarne varnosti (požarni razred materiala) in toplotni prehodnosti celotnega konstrukcijskega sklopa, ki ga predvideva projektna rešitev.
|  | m2 | 83.41 |  | 0
5 | Cokl - S6
Dobava material in izdelava fasade cokla: -toplotna izolacija ekstrudiran polistiren XPS plošče (λ<=0,035 W/mK)) debeline 16,0 cm - lepljena na zid; -prvi sloj lepilne malte; -rabitziranje površin; -drugi sloj lepilne malte.
|  | m2 | 289.7 |  | 0
6 | Zaključni marmorno akrilni omet
Dobava material in izdelava zaključnega sloja cokla iz marmornega akrilnega ometa v barvi po izboru projektanta.
|  | m2 | 144.85 |  | 0
| Fasaderska dela - skupaj: |  |  | 0

## B.01
0
B.01 | Krovsko, kleparska dela |  | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
debelina pločevine 0,65 mm.
1 | Deske - podstrešje
Dobava in postavitev neskoblanih desk debeline 25 mm, komplet s podkonstrukcijo z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, pritrdilnim in veznim materialom ter transportom. Izdela se samo pot v širini 1,00 m.
|  | m² | 108 |  | 0
2 | Parna ovira
Dobava in polaganje parne ovire, komplet z vsemi potrebnimi deli in transporti.
|  | m2 | 1321 |  | 0
3 | Toplotna izolacija podstrešja
Dobava in polaganje toplotne izolacije v dveh slojih z zamaknjenimi preklopi debeline 10+14 cm iz kamene volne s toplotno prevodnostjo λ≤0,038, komplet z vsemi potrebnimi deli in transporti. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovreden toplotno izolacijski material, ki pa mora zadostiti zahtevam glede požarne varnosti (požarni razred materiala) in toplotni prehodnosti celotnega konstrukcijskega sklopa, ki ga predvideva projektna rešitev.
|  | m2 | 1321 |  | 0
4 | Toplotna izolacija podstrešja - vertikalne površine
Dobava in polaganje toplotne izolacije na zid (s sidranjem) debeline 10 cm iz kamene volne s toplotno prevodnostjo λ≤0,039 v podstrešju, komplet z vsemi potrebnimi deli in transporti. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovreden toplotno izolacijski material, ki pa mora zadostiti zahtevam glede požarne varnosti (požarni razred materiala) in toplotni prehodnosti celotnega konstrukcijskega sklopa, ki ga predvideva projektna rešitev.
|  | m2 | 92.8 |  | 0
5 | PVC folija - podstrešje
Dobava in polaganje PVC folije, komplet z vsemi potrebnimi deli in transporti.
|  | m2 | 1321 |  | 0
6 | Strešna konstrukcija v razširitvenem pasu
Izdelava razširitve strešne konstrukcije v kapnem delu (spremeba detajla) v sestavi: leseni špirovci 10/8cm, l=100cm (obojestransko), ki se pritrjujejo na obstoječe špirovce ter novo kapno lego 8/8 cm, ki se pritrdi na AB ploščo; - OSB plošča debeline 18 mm širine 75 cm, vlagoodporna. Obstoječi špirovci in OSB plošče morajo biti v isti ravnini. Les je potrebno antiglivično zaščititi. Upoštevati kompletno z vsemi potrebnimi deli in transporti.
|  | m¹ | 184.9 |  | 0
7 | Kritina iz Alu eluksirane pločevine
Izdelava, dobava in montaža ravne kritine iz Alu eluksirane pločevine v pasovih z dvojnimi zgibi po navodilih projektanta. Razširitev strehe v kapnem delu širine 50 cm. Z novo kritino potrebno zagotoviti vsaj 25 cm prekrivanja na obstoječo. Upoštevati tudi položitev strešne lepenke brez posipa pod kritino, kompletno z zaključki, podkonstrukcijo ter vsemi potrebnimi deli in transporti.
|  | m¹ | 171.9 |  | 0
8 | Mrežica proti mrčesu
Dobava in montaža Alu mrežice proti mrčesu, kompletno z vsemi potrebnimi deli in transporti.
|  | m¹ | 330.8 |  | 0
9 | Žlebovi - oglati
Izdelava, dobava in montaža oglatih žlebov iz Alu eluksirane pločevine (kot obstoječe), kompletno s kljukami in vsemi potrebnimi deli in transporti.
| r.š.500 mm | m¹ | 81.3 |  | 0
| r.š.400 mm | m¹ | 77.6 |  | 0
| r.š.300 mm | m¹ | 25 |  | 0
10 | Odtočne cevi
Izdelava, dobava in montaža odtočnih cevi iz Alu eluksirane pločevine (kot obstoječe), kompletno s pritrdili in vsemi potrebnimi deli in transporti. Dimenzije odtočnih cevi ostanejo obstoječe, ker se LTŽ deli cevi nad terenom ohranijo.
| cevi ø100 mm | m¹ | 7.7 |  | 0
| kolena | kos | 4 |  | 0
| cevi ø125 mm | m¹ | 41.3 |  | 0
| kolena | kos | 26 |  | 0
11 | Odtočne LTŽ cevi - demontaža, zamenjava po potrebi
Začasna demontaža in ponovna montaža LTŽ odtočnih cevi dolžne 1,50m zaradi izvedbe toplotne izolacije fasade, kompletno z mufno in pokrovom ter vsemi potrebnimi pomožnimi deli, novimi oprijemkami in transporti. Zamenjava obstoječih LTŽ cevi po potrebi.
| cevi ø100 mm | kos | 1 |  | 0
| cevi ø125 mm | kos | 13 |  | 0
12 | Kritina nadstreška atrija 1 in 2
Dobava in montaža kritine iz večslojnih polikarbonatnih thermoclear plošč, kompletno s tipsko podkonstrukcijo s pritrjevanjem na obstoječo leseno nosilno konstrukcijo ter vsemi potrebnimi pritrdili, deli in transporti. Plošče po izbiri projektanta, d=10mm. Upoštevati tudi linjiske snegolove, kot obstoječ na nadstrešku med atrijema.
|  | m2 | 28.9 |  | 0
| linjiski snegolov | m¹ | 12.1 |  | 0
| Krovsko, kleparska dela - skupaj: |  |  | 0

## B.02
0
B.02 | Okna in vrata |  | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Enotna cena mora vsebovati: * obvezno snemanje potrebnih izmer na gradbišču * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo vključno z detajli * izdelava vseh izračunov, vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev * preizkužanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete s certifikati o ustreznosti * izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu * dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala ter standardnega okovja za kompletiranje funkcionalne celote izdelka * izdelava vseh potrebnih zaključkov * izdelava vseh elementov v delavnici in montaža na objektu do končnega izdelka, da je le-ta funkcionalna celota *Stavbno pohištvo mora izdelano v skladu z zahtevo slovenskega standarda SIST EN 14351-1:2006. *Ponudnik mora k ponudbi predložiti ustrezen certifikat o izpolnjevanju zahtev navedenega standarda oz. izjavo o skladnosti. Dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku oz. elektificirani od pooblaščene institucije v Sloveniji.
* vsi potrebni transporti do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * uporaba vseh pomožnih sredstev za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri ipd. * ustrezno čiščenje * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * čiščenje prostorov po konanih delih in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo ter vsi stroški v zvezi s tem * vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. * vrata morajo imeti tablico z oznako; * Vrednost celotnega okna Uw ≤ 1,00 W/m²K. *Zvočna izolativnost oken in vrat vsaj Rw=32dB.
1 | PVC okno
Dobava in montaža fasadnih oken iz PVC profilov: - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, z najboljšo prakso v skladu s standardom Vinyl 2010 (ali enakovrednim standardom) - barva - znotraj bela, zunaj svetlo rjava v imitaciji lesa (izbira arhitekta) - zasteklitev s prosojnim, troslojnim steklom, Ug<=0,7W/m2K, Uf<=1,1W/m2K, skupna toplotna prehodnost okna Uw<=1,0W/m2K, zunanje in notranje steklo mora biti kaljeno, da ob morebitnem razbitju ne poškoduje oseb - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - okenska krila se odpirajo po shemah - notranje okenske police so iz belega PVC-ja - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v svetlo rjavi barvi (po izbiri arhitekta) - okna imajo ročni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda in kljuko iz belega PVC-ja - okno je opremljeno z zunanjimi žaluzijami kot npr. Sonal, v standardni barvi (po izbiri arhitekta) s pripadajočo zunanjo omarico z ročnim upravljanjem - zvočna zaščita okna mora biti Rw>=32dB
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
| 110/250 cm (dvodelno, ročni pogon senčila) - O2 | kos | 3 |  | 0 | 0.9
| 260/100 cm (dvodelno, elektro pogon senčila) - O3 | kos | 2 |  | 0
| 110/210 cm (enodelno, brez senčila) - O4 | kos | 1 |  | 0
| 375/100 cm (dvodelno, brez senčila) - O5 | kos | 2 |  | 0
| 600/100 cm (štiridelno, brez senčila) - O6 | kos | 5 |  | 0
| 205/100 cm (enodelno, brez senčila) - O7 | kos | 2 |  | 0
| 480/100 cm (trodelno, brez senčila) - O8 | kos | 1 |  | 0
| 278/100 cm (dvodelno, brez senčila) - O9 | kos | 1 |  | 0
| 305/100 cm (dvodelno, brez senčila) - O10 | kos | 1 |  | 0
| 55/100 cm (enodelno, brez senčila, dodatni razširitveni profili) - O11 | kos | 1 |  | 0
| 190/250 cm (enodelno, ročni pogon senčila, dodatni razširitveni profili) - O13 | kos | 2 |  | 0
| 55/250 cm (dvodelno, ročni pogon senčila, dodatni razširitveni profili) - O14 | kos | 3 |  | 0
| 55/250 cm (dvodelno, brez senčila, dodatni razširitveni profili) - O14' | kos | 1 |  | 0
| 180/100 cm (enodelno, brez senčila, dodatni razširitveni profil) - O15 | kos | 2 |  | 0
| 148/100 cm (enodelno, brez senčila, dodatni razširitveni profil) - O16 | kos | 1 |  | 0
| 210/100 cm (dvodelno,brez senčila) - O17 | kos | 2 |  | 0
| 226/170 cm (dvodelno, ročni pogon senčila) - O18 | kos | 5 |  | 0
| 140/170 cm (enodelno, ročni pogon senčila) - O19 | kos | 1 |  | 0
| 160/160 cm (enodelno, elektro pogon senčila, komarnik, dodatni razširitveni profil) - O20 | kos | 4 |  | 0
| 260/160 cm (dvodelno, elektro pogon senčila, komarnik, dodatni razširitveni profil) - O21 | kos | 2 |  | 0
| 368/210 cm (štiridelno, elektro pogon senčila, komarnik) - O22 | kos | 1 |  | 0
| 160/160 cm (enodelno, brez senčila) - O23 | kos | 1 |  | 0
| 155/100 cm (enodelno, brez senčila, z zunanjo protivlomno mrežo) - O24 | kos | 2 |  | 0
| 226/100 cm (dvodelno, brez senčila, z zunanjo protivlomno mrežo) - O25 | kos | 1 |  | 0
| 75/100 cm (enodelno, brez senčila, z zunanjo protivlomno mrežo) - O26 | kos | 2 |  | 0
| 142/100 cm (enodelno, brez senčila, z zunanjo protivlomno mrežo) - O27 | kos | 1 |  | 0
| 105/100 cm (enodelno, brez senčila, z zunanjo protivlomno mrežo) - O28 | kos | 1 |  | 0
| 160/180 cm (enodelno, ročni pogon senčila) - O29 | kos | 1 |  | 0
| 138/100 cm (enodelno, ročni pogon senčila) - O30 | kos | 1 |  | 0
2 | PVC okenski elementi
Dobava in montaža fasadnih sestavljenih okenskih elementov iz PVC profilov: - večkrilno, sestavljeno okno - PVC izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom, z najboljšo prakso v skladu s standardom Vinyl 2010 (ali enakovrednim standardom) - barva - znotraj bela, zunaj svetlo rjava v imitaciji lesa (izbira arhitekta) - zasteklitev s prosojnim, troslojnim steklom, Ug<=0,7W/m2K, Uf<=1,1W/m2K, skupna toplotna prehodnost okna Uw<=1,0W/m2K, zunanje in notranje steklo mora biti kaljeno, da ob morebitnem razbitju ne poškoduje oseb - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - okenska krila se odpirajo po shemah - notranje okenske police so iz belega PVC-ja - zunanje okenske police so iz eluksiranega aluminija v svetlo rjavi barvi (po izbiri arhitekta) - okna imajo ročni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda in kljuko iz belega PVC-ja - okno je opremljeno z zunanjimi žaluzijami kot npr. Sonal, v standardni barvi (po izbiri arhitekta) s pripadajočo zunanjo omarico z ročnim upravljanjem - zvočna zaščita okna mora biti Rw>=32dB
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
| 580/250 cm šestdelni(delitev po vertikalni osi 10+95+10+170+10+170+10+95+10 cm) - O1 | kos | 3 |  | 0
| 580/250 cm šestdelni(delitev po vertikalni osi 10+95+10+170+10+170+10+86+19 cm) - O1' | kos | 4 |  | 0
| 580/250 cm šestdelni(delitev po vertikalni osi 19+86+10+170+10+170+10+86+19 cm) - O1'' | kos | 1 |  | 0
| 290/250 cm tridelni (delitev po vertikalni osi 10+95+10+170+5 cm) - O12 | kos | 2 |  | 0
3 | Vhodni vratni element - V1
Dobava in montaža vhodnih vratnih elementov iz PVC profilov: - vhodni element je sestavljen iz enokrilnih vhodnih vrat, nadsvetlobe in stranske svetlobe - PVC izvedbe, zasteklitev s prekinjenim toplotnim mostom z najboljšo prakso v skladu s standardom Vinyl 2010 (ali enakovradnim standardom) - barva - znotraj bela, zunaj svetlo rjava v imitaciji lesa (izbira arhitekta) - zasteklitev s prosojnim, troslojnim, kaljenim steklom - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Ud<=1,1W/m2K - spodnji dve polji sta iz PVC sendvič polnila - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - obvezna RAL montaža - okenska krila se odpirajo po shemah - okno (nadsvetloba) ima ročni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in je opremljeno s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda in kljuko iz belega PVC-ja - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta - vrata so opremljena z evakuacijskim drogom, zapahom za primer panike, samozapiralom z napravo za usklajeno zapiranje vrat (vrata za evakuacijo) - odpiranje vrat je navzven, izvedeno mora biti tako, da jih z notranje strani otrok ne more odpreti, odrasli pa lahko (ključavnica na stikalo ali podobno) - vrata morajo biti opremljena s kontrolo dostopa in elektronsko ključavnico - vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah - zvočna zaščita vrat mora biti Rw>=32dB
- vrata morajo biti opremljena s kontrolo dostopa in elektronsko ključavnico - vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah - zvočna zaščita vrat mora biti Rw>=32dB
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
|  | kos | 2 |  | 0
4 | Vhodni vratni element - V2
Dobava in montaža vhodnih vratnih elementov iz PVC profilov - vhodni element je sestavljen iz enokrilnih vhodnih vrat, nadsvetlobe in stranske svetlobe - PVC izvedbe, zasteklitev s prekinjenim toplotnim mostom z najboljšo prakso v skladu s standardom Vinyl 2010 (ali enakovradnim standardom) - barva - znotraj bela, zunaj svetlo rjava v imitaciji lesa (izbira arhitekta) - zasteklitev s prosojnim, troslojnim, kaljenim steklom - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Ud<=1,1W/m2K - spodnji dve polji sta iz PVC sendvič polnila - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - obvezna RAL montaža - okenska krila se odpirajo po shemah - okno (nadsvetloba) ima ročni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in je opremljeno s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda in kljuko iz belega PVC-ja - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta
- vrata so opremljena z evakuacijskim drogom, zapahom za primer panike, samozapiralom z napravo za usklajeno zapiranje vrat (vrata za evakuacijo) - odpiranje vrat je navzven, izvedeno mora biti tako, da jih z notranje strani otrok ne more odpreti, odrasli pa lahko (ključavnica na stikalo ali podobno) - vrata morajo biti opremljena s kontrolo dostopa in elektronsko ključavnico - vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah - zvočna zaščita vrat mora biti Rw>=32dB
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
|  | kos | 2 |  | 0
5 | Vhodni vratni element - V3
Dobava in montaža vhodnih vratnih elementov iz PVC profilov: - vhodni element je sestavljen iz enokrilnih vhodnih vrat in nadsvetlobe - PVC izvedbe, zasteklitev s prekinjenim toplotnim mostom z najboljšo prakso v skladu s standardom Vinyl 2010 (ali enakovradnim standardom) - barva - znotraj bela, zunaj svetlo rjava v imitaciji lesa (izbira arhitekta) - zasteklitev s prosojnim, troslojnim, kaljenim steklom - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Ud<=1,1W/m2K - spodnji dve polji sta iz PVC sendvič polnila - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - obvezna RAL montaža - okenska krila se odpirajo po shemah - okno (nadsvetloba) ima ročni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in je opremljeno s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda in kljuko iz belega PVC-ja - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta
- vrata so opremljena z evakuacijskim drogom, zapahom za primer panike, samozapiralom z napravo za usklajeno zapiranje vrat (vrata za evakuacijo) - odpiranje vrat je navzven, izvedeno mora biti tako, da jih z notranje strani otrok ne more odpreti, odrasli pa lahko (ključavnica na stikalo ali podobno) - vrata morajo biti opremljena s kontrolo dostopa in elektronsko ključavnico - vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah - zvočna zaščita vrat mora biti Rw>=32dB
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
|  | kos | 1 |  | 0
6 | Vhodni vratni element - V4
Dobava in montaža vhodnih vratnih elementov iz PVC profilov: - vrata so opremljena z evakuacijskim drogom, zapahom za primer panike, samozapiralom z napravo za usklajeno zapiranje vrat (vrata za evakuacijo) - odpiranje vrat je navzven, izvedeno mora biti tako, da jih z notranje strani otrok ne more odpreti, odrasli pa lahko (ključavnica na stikalo ali podobno) - vrata morajo biti opremljena s kontrolo dostopa in elektronsko ključavnico - vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah - zvočna zaščita vrat mora biti Rw>=32dB
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
|  | kos | 1 |  | 0
7 | Vhodni vratni element - V5
Dobava in montaža vhodnih vratnih elementov iz PVC profilov: - element vhodnih vrat je sestavljen iz enokrilnih vhodnih vrat in nadsvetlobe - PVC izvedbe, zasteklitev s prekinjenim toplotnim mostom z najboljšo prakso v skladu s standardom Vinyl 2010 (ali enakovradnim standardom) - barva - znotraj bela, zunaj svetlo rjava v imitaciji lesa (izbira arhitekta) - zasteklitev s prosojnim, troslojnim, kaljenim steklom - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Ud<=1,1W/m2K - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - obvezna RAL montaža - okensko krilo (nadsvetloba) je fiksno zastekljeno - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta iz inox cevi - vrata so opremljena z evakuacijskim drogom, zapahom za primer panike, samozapiralom z napravo za usklajeno zapiranje vrat (vrata za evakuacijo) - odpiranje vrat je navzven, izvedeno mora biti tako, da jih z notranje strani otrok ne more odpreti, odrasli pa lahko (ključavnica na stikalo ali podobno)
- vrata morajo biti opremljena s kontrolo dostopa in elektronsko ključavnico - vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah - zvočna zaščita vrat mora biti Rw>=32dB
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
|  | kos | 1 |  | 0
8 | Vhodni vratni element - V6
Dobava in montaža asimetričnega vhodnega vratnega elementa iz PVC profilov: - vratni element kotlovnice je sestavljen iz dvokrilnih kovinskih, toplotno izolacijskih vrat in nadsvetlobe - vgrajen je v kovinski okvir v obstoječi AB steni - barva - znotraj bela, zunaj svetlo rjava (izbira arhitekta) - odpiranje vrat je navzven - toplotna prehodnost mora biti Ud<=1,1W/m2K - vrata so opremljena s tesnilom, tipskim okovjem, kjuko po izbiri arhitekta, cilindrično ključavnico in prezračevalno rešetko enake velikosti kot v obstoječih vratih - zasteklitev s prosojnim, troslojnim, kaljenim steklom - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - obvezna RAL montaža - okensko krilo (nadsvetloba) je fiksno zastekljeno - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
|  | kos | 1 |  | 0
9 | Vhodni vratni element - V7
Dobava in montaža vhodnih vratnih elementov iz PVC profilov: - vratni element je sestavljen iz enokrilnih vhodnih vrat in nadsvetlobe - PVC izvedbe, zasteklitev s prekinjenim toplotnim mostom z najboljšo prakso v skladu s standardom Vinyl 2010 (ali enakovradnim standardom) - barva - znotraj bela, zunaj svetlo rjava v imitaciji lesa (izbira arhitekta) - zasteklitev s prosojnim, s troslojnim, kaljenim steklom - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Ud<=1,1W/m2K - polnilo vratnega krila je iz PVC sendvič elementa - obvezna RAL montaža - okensko krilo (nadsvetloba) je fiksno - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta in cilindrično ključavnico - vrata morajo biti opremljena s kontrolo dostopa in elektronsko ključavnico - zvočna zaščita vrat mora biti Rw>=32dB
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
|  | kos | 1 |  | 0
10 | Vhodni vratni element - V8
Dobava in montaža vhodnega vratnega elementa iz PVC profilov: - vratni element je sestavljen iz dvokrilnih vhodnih vrat in nadsvetlobe - v manjšem delu nadsvetlobe je rešetka za prezračevanje enake velikosti kot obstoječa - PVC izvedbe, zasteklitev s prekinjenim toplotnim mostom z najboljšo prakso v skladu s standardom Vinyl 2010 (ali enakovradnim standardom) - barva - znotraj bela, zunaj svetlo rjava v imitaciji lesa (izbira arhitekta) - zasteklitev s prosojnim, s troslojnim, kaljenim steklom - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Ud<=1,1W/m2K - polnilo vratnega krila je iz PVC sendvič elementa - obvezna RAL montaža - okensko krilo (nadsvetloba) je fiksno - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta in cilindrično ključavnico - vrata morajo biti opremljena s kontrolo dostopa in elektronsko ključavnico - zvočna zaščita vrat mora biti Rw>=32dB
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
|  | kos | 1 |  | 0
11 | Vhodni vratni element - V9
Dobava in montaža vhodnih vratnih elementov iz PVC profilov: - vhodni element je sestavljen iz enokrilnih vhodnih vrat in nadsvetlobe - PVC izvedbe, zasteklitev s prekinjenim toplotnim mostom z najboljšo prakso v skladu s standardom Vinyl 2010 (ali enakovradnim standardom) - barva - znotraj bela, zunaj svetlo rjava v imitaciji lesa (izbira arhitekta) - zasteklitev s prosojnim, troslojnim, kaljenim steklom - skupna toplotna prehodnost vhodnih vrat mora biti Ud<=1,1W/m2K - spodnje polje je iz PVC sendvič polnila U<=0,8W/m2K - stekla imajo TGI ali podoben distančnik - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - obvezna RAL montaža - okensko krilo se odpira po shemi - okno (nadsvetloba) ima ročni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in je opremljeno s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda in kljuko iz belega PVC-ja - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko po izbiri arhitekta
- vrata so opremljena z evakuacijskim drogom, zapahom za primer panike, samozapiralom z napravo za usklajeno zapiranje vrat (vrata za evakuacijo) - odpiranje vrat je navzven, izvedeno mora biti tako, da jih z notranje strani otrok ne more odpreti, odrasli pa lahko (ključavnica na stikalo ali podobno) - vrata morajo biti opremljena s kontrolo dostopa in elektronsko ključavnico - vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah - zvočna zaščita vrat mora biti Rw>=32dB
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno po RAL smernicah montaže in sicer: znotraj paro nepropustno – kitan stik s konstrukcijo objekta (upoštevati sistemski PVC razširitveni profil po obodu – glej detajl); toplotna izolacija v gradbeni fugi med elementom in konstrukcijo objekta; zunaj paro propustna, vodotesna folija po obodu, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter tesnilnim materialom in transporti.
|  | kos | 1 |  | 0
| Okna in vrata- skupaj: |  |  | 0

## B.03
0
B.03 | Slikopleskarska dela |  | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Enotna cena mora vsebovati:
* vsa potrebna pripravljalna dela * merjenja na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, vogalne in zaključne letve skladno z načrtom oz. zahtevami za kvalitetno izvedbo del * vsa potrebna pomožna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu * čiščenje prostorov po končanem delu in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
Podlaga na katero se premaz izvaja mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja in drugo,ter pripravljena za finalni premaz. Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.
1 | Slikanje sten s poldisperzijsko barvo
Slikarska obdelava obodnih sten (kjer se menjajo okna oz. vrata) - 2x glajenje in 2x slikanje s poldisperzijsko barvo (barva po izboru projektanta).
|  | m² | 499.44 |  | 0
2 | Barvanje kovinske ograje na AB napušču
Demontaža ter montaža kovinske ograje na AB napušču s predhodnim čiščenjem ograje, antikorozijsko zaščito ter barvanjem v barvi po izbiri projektanta.
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Slikanje sekundarnega stropa s poldisperzijsko barvo
Slikarska obdelava sekundarnega mavčnokartonastega stropa na izkoriščenem podstrešju - 2x glajenje in 1x slikanje s poldisperzijsko barvo (barva po izboru projektanta).
|  | m² | 93.88 |  | 0
4 | Barvanje lesenega napušča
Barvanje lesenega napušča s predhodno odstranitvijo obstoječe barve, pripravo podlage, ter barvanje s pokrivno lazurno barvo po izboru projektanta.
| obstoječe | m² | 67.8072 |  | 0
| novo | m² | 52.2555 |  | 0
| Slikopleskarska dela - skupaj: |  |  | 0

## B.04
0
B.04 | Tlakarska dela |  | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Enotna cena mora vsebovati:
* vsa potrebna pripravljalna dela * merjenja na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, vogalne in zaključne letve skladno z načrtom oz. zahtevami za kvalitetno izvedbo del * vsa potrebna pomožna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu * čiščenje prostorov po končanem delu in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
1 | Polytan plošče iz reciklirane gume - atrij 1 in 2
Dobava in polaganje Polytan pohodnih plošč iz reciklirane gume v debelini 30 mm na betonsko podlago. Plošče po izbiri projektanta. Upoštrevati vsa potrebna dela ter transporte.
|  | m² | 34.6 |  | 0
| Tlakarska dela - skupaj: |  |  | 0

## B.05
0
B.05 | Mavčnokartonska dela |  | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Enotna cena mora vsebovati: * merjenje na objektu (pred pričetkom izvajanja del je nujno mere kontrolirati na objektu)
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo z detajli * izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev * preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalietet z atesti * izdelava vzorca in vgradnja na objektu * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material * vse potrebno delo od pripravljalnih del do finalnega izdelka * izdelava vseh potrebnih zaključkov * izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * izdelava in izrez odprtin na vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov montažne predelne stene * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo * plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala * vse potrebne higiensko tehnične preventirne mere za zaščito delavcev na gradbišču * faznost izgradnje objekta.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli ia zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe predelnih sten tudi: * izvedbe stikov montažnih predelnih sten z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, izvedeni po tehnilogiji izvajalca predelnih sten (tehnologija potrjena s strani naročnika), vsem potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
* stikovanje mavčno kartonskih plošč medsebojno je potrebno z ustreznimi tehničnimi rešitvemi , da se zagotovi, da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Glede na položaj stene in funkcionalne zahteve mora izvajalec izbrati ustrezno vrsto plošč, kvaliteto pa mora dokazati z atesti.
Ponudnik mora pri izdelavi upoštevati predviden način izdelave in vse detajle skladno s tehnologijo proizvajalca.
1 | Mavčno kartonski strop s T.I.
Dobava in montaža mavčno kartonskega stropa, skupaj z nosilno leseno podkonstrukcijo pritrjeno na strešno konstrukcijo. Plošče debeline 15 mm so enojne, ognjeodporne. Upoštevati tudi toplotno izolacijo iz kamene volne (λ≤0,038) debeline 20 cm, parno zaporo, bandažiranje ter vsa potrebna dela ter transporte.
|  | m² | 93.88 |  | 0
| Mavčno kartonska dela - skupaj: |  |  | 0

## C.01
0
C.01 | Razno |  | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
1 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela 10% od vrednosti vseh del
|  | % |  |  | 0
2 | PID projekt
Izdelava PID projektov
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Termovizija
Izvedba termografije in končnega poročila termografije: Termografsko poročilo mora zajemati: - termografsko analizo objekta, - obdelavo termografskih slik (slike IR) s komentarji ter izračuni toplotne prevodnosti sten, - termografsko poročilo naj zajema vsaj 30 termografskih slik, - prikaz napak gradnje, slabega tesnjenja stavbnega pohištva, toplotnih mostov - ugotovitve in predlog izboljšav - Zaključek Termogarfsko poročilo se odda v tiskani in elektronski obliki. Izdelovalec oziroma termografist predložiti potrdilo o usposabljanju s strani dobavitelja opreme ali Infrared Thermography Certification, Level 1 Termographer (ITC). Termogarfski fotoaparat mora biti kalibriran, kar izvajalec tudi priloži ustrezni certifikat oziroma specifikacijo o kalibraciji (umeritvi) naprave. Pri izdelavi termografskega poročila je potrebno upoštevati standard SIST EN 13187:2000 - Toplotne značilnosti stavb - Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe - Infrardeča metoda.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Razno - skupaj: |  |  | 0