## SAVA
POPIS in PREDIZMERE
| INVESTITOR | : | MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
| OBJEKT : | : | UČILNICA IN NADSTREŠEK PIKNIK PROSTOROV
-SAVA REKA, KI POVEZUJE
| FAZA | : | PZI
| Št. projekta | : | 14-18
| Datum | : | 2014 MAJ
| Projektant | : | URBANA REGENERACIJA D.O.O.,
TRNOVSKI PRISTAN 2
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
| GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
RAZČLENJENA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
A.1. | ARMIRANO-BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
A.2. | TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | SKUPAJ | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.1. | TESARSKA DELA |  |  |  |  | 0
B.2. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  |  | 0
B.3. | SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  |  | 0
B.4. | LESENA OKNA |  |  |  |  | 0
B.5. | OPREMA UČILNIC |  |  |  |  | 0
B.6. | OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | SKUPAJ | 0
1. | POPIS GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL
OPOMBA:
Za določanje cene po enoti mora ponudnik pregledati projektno dokumentacijo (detajle, sheme, splošne opise).
Dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za vsa dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, vse za gotove vgrajene elemente, točne dimenzije posameznih elementov, stikovanja in sidranja.
Ponujene materiale in izvedbe mora potrditi projektant oz. investitor
Za vse vgrajene materiale in gradbene izdelke obvezen veljaven atest v slovenskem jeziku.
A. | GRADBENA DELA
A.1. | BETONSKA DELA :
Splošna določila in pogoji za betonska dela:
Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
- | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- | čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- | čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu;
- | manjša popravila opažev pri betoniranju;
- | vmetavanje betona v opaže in premeščanje lijaka med betoniranjem;
- | čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu;
- | zaščita in močenje betona;
Naprava in odstranitev opažev, podpor, potrebnih pri vgrajevanju betona niso zapopadeni v standardih za betonska dela. Ta dela se obračunavajo pri tesarskih delih.
Vsi potrebni transportni in drugi odri za potrebe betoniranja ali polaganje armature so zajeti v enotni ceni betona.
Pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena.
Opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona.
Višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m. V primeru, da se mora beton vmetavati z večje višine, je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vmetavanje betona.
Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opisu del.
Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.
V posameznih pozicijah je zajeta izdelava betona, transport do mesta vgraditve, vgrajevanje, zgoščevanje, negovanje betona in vsa potrebna pomožna dela.
Vgrajevanje se obračunava v m3 vgrajenega betona.
Betonsko železo mora biti obdelano v skladu z veljavnimi predpisi, točno po armaturnem načrtu. Pritrjeno mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
V posameznih pozicijah armature je zajeto ravnanje, rezanje, krivljenje, transporti, polaganje, vezanje in vsa potrebna pomožna dela.
Armatura se obračunava v kg po teoretičnih težah in dolžinah iz armaturnega načrta.
Vse konstrukcijske dilatacije, izvedene po projektu.
1. | Ročni izkop za pasovne in točkovne temelje |  | m3 | 8 |  | 0
2. | Zasipavanje temeljev s poprej izkopanim materialom |  | m3 | 3 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona MB 10, preseka nad 0,10 m3/m2 v podložni beton pod temelji. |  | m3 | 1.1 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona MB 30, preseka nad 0,30 m3/m2 v armirane pasovne temelje. |  | m3 | 2.9 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona MB 30, preseka nad 0,30 m3/m2 v armirane točkovne temelje. |  | m3 | 1.98 |  | 0
6. | Ponikovalnica (za sanacijo zastajanja vode na dvorišču in za odtok vode iz plastičnega rezervoarja za umivanje rok ter za odtok meteorne vode iz streh) Ponikovalnica je načrtovana na osnovi opažene pomanjkljivosti uporabnika obst. objekta
|  |  | kom | 1 |  | 0
7. | Armatura : dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje v monolitnih klasičnih betonskih konstrukcijah (RA 400/500 MAG 500/560, GA 240/360-sidra za strešne lege). Ocena - točna količina po armaturnih načrtih (PZI).
|  |  | kg | 500 |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  |  | SKUPAJ | 0
A.2. | TESARSKA DELA :
Splošna določila in pogoji za tesarska dela.
Tesarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
snemanje potrebnih izmer na mestu samem;
postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov potrebnih za napravo tesarskih del;
zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah;
Opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
Pri objektih z več nadstropji mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje podpore.
Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
V posameznih pozicijah je zajeta izdelava opažev, z vsemi potrebnimi prenosi, podpiranje, zavetrovanje, vezanje opažev, razopaženje, čiščenje in nega opažev pred skladiščenjem, ter vsa potrebna pomožna dela.
Vsi vidni betoni morajo biti izdelani kot vidni brez dodatnih obdelav.
V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre
1. | Dvostranski opaž pasovnih in točkovnih temeljev višine 0,70 m. |  | m2 | 17.5 |  | 0
| TESARSKA DELA : |  |  |  | SKUPAJ | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.1. | TESARSKA DELA :
Splošna določila in pogoji za tesarska dela:
Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.
Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti finalno obdelane in zaščitene pred gnitjem in mrčesom.
V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotove vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre
Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
1 | Dobava in izdelava medetažne konstrukcije 62 m2 v sestavi:
a. | Leseni stebri 20/20 cm dolžine 2,40m |  | kom | 11 |  | 0
b. | horizontalna konstrukcija iz lesenih lepljenih nosilcev dimenzije 20/40cm
| L=5,20m |  | kom | 2 |  | 0
| L=6,50m |  | kom | 2 |  | 0
c. | horizontalna konstrukcija iz lesenih stropnikov dimenzije 14/20cm in dolžine 3,30m
|  |  | kom | 23 |  | 0
d. | Izdelava tal medetaže v sestavi:
OSB plošče 1,8 cm
filc
| smrekove deske 2 cm |  | m2 | 62.5 |  | 0
e. | Dobava in izdelava lesene ograje višine 1,1m
|  |  | m1 | 12.5 |  | 0
2. | Izdelava notranjih lesenih stopnic.
Nastopne ploskve in rami so iz masivnega smrekovega lesa. Nastopne ploskve so dimenzije 28x5 cm, rami pa 25x5 cm
|  |  | kom | 1 |  | 0
3. | Izdelava pregradnih sten iz smrekovega lesa. Stene se pritrdijo na lesene stebre. Opaž obrnjen proti učilnici. |  | m2 | 29.8 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja lesenih vrat dim. 85/200 cm (okvir iz masivnega smrekovega lesa, vratno krilo iz obojestransko furnirano s smrekovim furnirjem). Vrata se vgradijo v predelno leseno steno v pritličju. |  | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja lesenih vrat dim.75/200 cm (okvir iz masivnega smrekovega lesa, vratno krilo iz obojestransko furnirano s smrekovim furnirjem). Vrata se vgradijo v predelno leseno steno garderobe. |  | kom | 1 |  | 0
6. | Izdelava lesenega poda v pritličju. Smrekove lesene deske se polaga na podkonstrukcijo iz lesenih moralov 5x5 cm. Podkonstrukcija je položena na obstoječa peščena tla, ki se primerno znivelirajo.
|  |  | m2 | 67.5 |  | 0
7. | Lesena stena garderobe, dolžine 4,28 m in višine max. 2.70 m, izvedena iz brušenih smrekovih desk debeline 2,5 cm – obojestransko. V rastru 24 cm je montirana po ena dvojna kljukica, skupna dolžina nameščenih garderobnih kljukic je 3,48 cm (namestitev samo nad klopjo).
|  |  | kom | 1 |  | 0
8. | Klop višine 36 cm, dolžine 3,48 m iz 3 cm plohov in 3 cm nogic (ob garderobni leseni steni)
|  |  | kom | 1 |  | 0
9. | Izdelava tipskega nadstreška na prostoru za piknik dimenzij 3,30x3,30m. Nosilno konstrukcijo predstavljajo štirje leseni stebri 20x20cm in višine 2,30m postavljeni na podstavke iz pocinkane kovine. Strešna konstrukcija je iz špirovcev dim. 10/16 cm (5 kom) in dolžine 3,30m in podeskana po celotni površini z deskami deb. 2 cm na katero se pritrdi kritina. Celotna konstrukcija je ojačana s kotniki iz pocinkane kovine dim 20x20cm (4 kom)
|  |  | kom | 20 |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  |  | SKUPAJ | 0
B.2. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA - NADSTREŠEK :
Splošna določila in pogoji za krovsko-kleparska dela:
Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.
Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti finalno obdelane in zaščitene pred gnitjem in mrčesom.
V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotove vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre
Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
1. | Dobava kritine in pokrivanje strehe iz barvane pločevine. Kompletno z upoštevanjem tipskih elementov za prezračevanje strehe nad objektom (sleme) in strešniki na odkapu strehe. |  | m2 | 12.5 |  | 0
2. | Dobava in pokrivanje podeskane strehe s TYVEK folijo ali podobno. |  | m2 | 12.5 |  | 0
3. | Dobava in montaža čelne obrobe R.Š. 20 cm iz barvane pločevine debeline 0,7 mm z obojestranskimi odkapniki, stiki tesnjeni. |  | m1 | 13.5 |  | 0
4. | Dobava in montaža horizontalnega strešnega žleba iz barvane pločevine debeline 0,7 mm in razvite širine 33 cm, kompletno s kljukami za montažo na lesene špirovce. |  | m1 | 3.3 |  | 0
5. | Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz barvane pločevine deb. 0,7 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom |  | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža vertikalnega odtočnega žlebova meteorne vode iz barvane pločevine f 10,00 cm, kompletno z vsemi potrebnimi koleni in priključkom na peskolovce. |  | m1 | 2.5 |  | 0
| KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  | SKUPAJ | 0 |  | 0
B.3. | SPUŠČENI STROPOVI
1. | Izdelava toplotno izoliranega stropa podstrešja. Knauf stropni sistem iz mavčnih plošč, pritrjenih na kovinsko podkonstrukcijo. Nad mavčnimi ploščami položena parna zapora in toplotna izolacija v debelini 10 cm. Oblogo tvori lesen opaž deb. 20,00 mm.
V ceni zajeta obdelava plošč:
- | vsi izrezi za svetila in ostale elemente instalacij po načrtu
| Strop nad podstrešjem |  | m2 | 122.5 |  | 0
| SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  | SKUPAJ | 0
B.7. | MAX PREDELNE STENE
B.4. | LESENA OKNA:
1. | O1
| Enokrilno okno v lesenih profilih iz smrekovega lesa profilih dimenzije 110x120cm. Odpiranje okna okrog vertikalne osi. Okno v kompletu z zunanjo alu polico ter notranjo leseno polico |  | kom | 2 |  | 0
| OKNA: |  |  |  | SKUPAJ | 0
B.5. | OPREMA UČILNIC
T1 | Šolska tabla riši briši na stojalu - dim. 110/120cm; |  | kom | 2 |  | 0
T2 | Samostoječ pano za risalne žebljičke, pluta, obojestranski - dim. 130/100cm; |  | kom | 2 |  | 0
S1 | Šolski stol - za učence, bukova vezana pl. na kovinski konstrukciji, nakladalen, kot Fagus-garnitura 3 h sedala 34 cm |  | kom | 16 |  | 0
S2 | Šolski stol - za učence, bukova vezana pl. na kovinski konstrukciji, nakladalen, kot Fagus, Garnitura 5 h sedala 42 cm |  | kom | 32 |  | 0
PR | Mobilni predalnik s štirimi predali na zaklepanje; dim. 41/60/60cm |  | kom | 3 |  | 0
DM1 | Šolska miza - dvosed dim. 130/50/61 cm obdelava ultrapas z bukovimi letvicami, kovinsko podnožje, kotFagus garnitura 3 |  | kom | 8 |  | 0
DM2 | Šolska miza - dvosed dim. 130/50/61 cm obdelava ultrapas z bukovimi letvicami, kovinsko podnožje, kot Fagus Garnitura 5 |  | kom | 16 |  | 0
Vg | Mobilno stojalo - kovinsko, kombinirano za različne proj. aparate |  | kom | 3 |  | 0
T | Stenska tabla - pluta dim. 90/120 cm |  | kom | 3 |  | 0
o | Stenski obešalnik za slike |  | kom | 3 |  | 0
a | Koš za smeti |  | kom | 3 |  | 0
L | Tipska letev - s kavlji |  | tm | 3 |  | 0
| OPREMA UČILNIC: |  |  |  |  | 0
B.6. | OSTALA DELA
1 | Dobava in montaža svetil v učilnici kompletno z vso potrebno razpeljavo.
|  |  | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava in montaža umivalnika kompletno z napeljavo vode in odtoka
|  |  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža svetlobnikov kot napr solatube
Premer cevi 250 mm
|  |  | kom | 2 |  | 0
4.
a | PV Paneli kot napr.Bauer, BS6P5 Pmax: 10W |  | kom | 10 |  | 0
Nazivna moč: 1.0kW
b | Časovne vrednosti maksimalnih porab |  | kom | 1 |  | 0
pri ambientni temperaturi 25 stopinj Celzija
6kW- 30 min, 6.8kW-5min, llkW-3 sekunde
c | SMASunny island charger 50 |  | kom | 1 |  | 0
d | Sunny island remote control |  | kom | 1 |  | 0
e | Zaščita baterijskih delov, varovalke |  | kom | 1 |  | 0
f | Akumulatorji kot napr.OGIV Longlife Baurelche L 200Ah, GEL, SLA življenjska doba: 10-12 let |  | kom | 6 |  | 0
g | Podkonstrukcija ALU šina
| Montažne kljuke za alu šino |  | m1 | 4 |  | 0
h | Zaključni pritrditveni element PV panela |  | kom | 12 |  | 0
i | Vmesni T pritrditveni element PV panela |  | kom | 12 |  | 0
j | PV vodnik preseka 6mm2 ali 4mm2 |  | m1 | 20 |  | 0
j | PV zaščitne cevi |  | m1 | 100 |  | 0
k | PVC podzemni kanalizacijski jaški za AKU z potrošnim materialom (uvodnice, ključavnice proti odprtju) |  | kom | 1 |  | 0
l | Alkatenasta cev za podzemni vod |  | m1 | 200 |  | 0
m | LED svetila (15W sevalni element) |  | kom | 40 |  | 0
n | Stikala za svetila |  | kom | 10 |  | 0
o | 12V ožičenje (distribucija) presek 6mm2 |  | m1 | 200 |  | 0
p | Potrošni material
| Vijaki, vežice, OBZ, sponke, spojke, konektorji |  | pavšal | 3% |  | 0
| OSTALA DELA: |  |  |  |  | 0