## Popis del 1. faza
NJEGOŠEVA 6 - Meksika 1. faza |  |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov: | [6 empty] | Ver: 04.07.2012
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | na mestih , kjer se pojavijo sledovi vlage, je potrebno odstraniti ves omet in ga nadomestiti s sanirnim,
- | po odstranitvi ometov je potrebno površino oz. ohranjene omete očistiti s spihovanjem, ščetkanjem ali
spiranjem z vodo pod blagim pritiskom ter pripraviti za ometavanje z novim ometom v strukturi enaki
prvotni,
novi ometi morajo biti visokopropustni (apneni)
- | mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot lastnika.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
LEGENDA:
| A. - JUŽNA CESTNA FASADA | ….. | ……….. | 890 | M2
| B. - ZAHODNA CESTNA FASADA | ….. | ……….. | 1570 | M2
| C - SEVERNA CESTNA FASADA | ….. | ……….. | 815 | M2
| D. - VZHODNA DVORIŠČNA FASADA | ….. | ……….. | 660 | M2
| E. - JUŽNA DVORIŠČNA FASADA | ….. | ……….. | 430 | M2
| F. - ZAHODNA DVORIŠČNA FASADA | ….. | ……….. | 750 | M2
| G. - SEVERNA DVORIŠČNA FASADA | ….. | ……….. | 410 | M2
|  |  |  | 5525 | M2
H. - SANACIJSKA DELA
I. - PREHOD
A. CESTNE FASADE (A,B,C)
ZIDARSKA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA ZAJEMAJO SLEDEČE
POSTAVKE:
- plačilo upravne takse, komunalne
takse za začasno prometno ureditev na
javni prometni površini in komunalne
takse za posebno rabo javne površine
(za souporabo mestnega zemljišča za
čas del);
- signalizacija in osvetljitev
gradbišča za čas del z izdelavo vseh
potrebnih načrtov - elaboratov
začasne prometne ureditve, nadzorom
nad ureditvijo in zavarovanjem
gradbišča ter tehničnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovljenja za
zavarovanje in ureditev gradbišča s
strani Javne razsvetljave oz. KPL;
- strošek izdelave posnetkov obstoječih elementov na fasadi, kateri se morajo zaradi slabega stanja odstrtaniti in pri obnovi ponovno izdelati v enakem izgledu kot prvotni.
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču kompletno s plačilom varnostnega inženirja (VELJA ZA CESTNE FASADE)
- vsi eventuelni manipulativni stroški
CENA ZA ENOTO JE FIKSNA IN SE ZARADI
EVENTUELNIH DODATNIH STROŠKOV NE
SPREMINJA!!!
|  | A. | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | B. | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Dobava in montaža fasadnih delovnih odrov, kompletno z statičnim izračunom, izvedbo dostopa, zaščito z juto oz. podobnim materialom, na mestu vhoda ter demontažo po končanih delih.
|  | A. | m2 | 710 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 1130 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 650 |  | 0 | 0
3 | Zaščita oken in vrat s PVC folijo za čas izvedbe zidarskih del
|  | A. | m2 | 90 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 140 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 100 |  | 0 | 0
4 | Strokovna zaščita fresk na vhodnem delu.
|  | A. | komp | 0 |  | 0 | 0
|  | B. | komp | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | komp | 0 |  | 0 | 0
5 | Odstranitev vseh okenskih rolet z odnosom na deponijop oz. lastnikom (ocenjena količina).
|  | A. | komp | 20 |  | 0 | 0
|  | B. | komp | 30 |  | 0 | 0
|  | C. | komp | 20 |  | 0 | 0
6 | Demontaža - odstranitev stare pločevine na zidnih vencih, ograjnih zidovih teras ter okenskih policah r.š. do 50 cm ter odnos na gradbiščno deponijo
|  | A. | m1 | 132 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 210 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 140 |  | 0 | 0
7 | Demontaža starih odtočnih cevi, odnos ter hranjenje na gradbišču za ponovno montažo.
|  | A. | m1 | 25 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 30 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 30 |  | 0 | 0
8 | Demontaža raznih konzol na fasadi ter hramba za kasnejšo montažo
|  | A. | kom | 4 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 4 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 2 |  | 0 | 0
9 | Demontaža reklamnih napisnih in konzolnih tabel z odnosom lastnikom tabel.
Pred izdelavo napisov oz. konzolnih tabel na fasadi mora investitor pri arhitektu naročiti idejni predlog, ki mora biti usklajen s strani ZVKDS OE Ljubljana. , kar pa ni predmet tega popisa del. Izdelava in strošek projekta ni predmet tega popisa del.
|  | A. | komp | 1 |  | 0 | 0
|  | B. | komp | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | komp | 1 |  | 0 | 0
10 | Odstranjevanje finega ometa (zaključna plast) s struganjem (brez poškodovanja podložnega ometa, ki je trden) s transportom na gradbiščno deponijo;
|  | A. | m2 | 710 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 1100 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 650 |  | 0 | 0
11 | Na poškodovanih mestih tudi odbijanje grobega ometa do zdrave podlage s transportom na deponijo (samo slabi ometi, pretežno v spodnjem delu fasade);
Pred odbijanjem grobega ometa se izvede ogled stanja ometov in se določi eventuelno manjši obseg odbijanja!
|  | A. | m2 | 710 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 1100 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 650 |  | 0 | 0
12 | Čiščenje trdnih ometov: (spihovanje, ščetkanje, spiranje pod blagim pritiskom); pred izvedbo novega ometa sušenje vsaj 5 dni.
|  | A. | m2 | 710 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 1100 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 650 |  | 0 | 0
13 | Odstranitev starih napeljav z odnosom na deponijo. Izsek utorov do 5x5 cm, montaža gibljivih cevi ter raznih kablov na fasadi ter zametavanje utorov po položitvi z grobo P.C.M. malto z vsemi transporti
|  | A. | m1 | 210 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 190 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 160 |  | 0 | 0
14 | Rušenje zazidanih opečnih odprtin arkad lokala na "S" fasadi okvirnih dimezij 165/340 cm, kompletno z odnosom ruševin na deponijo. V ceni zajeta tudi zidarska obdelava špalet širine 40 cm.
|  | A. | komp | 0 |  | 0 | 0
|  | B. | komp | 0 |  | 0 | 0
|  | C. | komp | 4 |  | 0 | 0
15 | Premaz podložnega ometa z emulzijo za stik staro-novo.
|  | A. | m2 | 710 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 1100 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 650 |  | 0 | 0
16 | Grobi omet z ohranjenimi ometi, vključno z dobavo materiala, pripravo in vsemi pomožnimi deli material: klasična apnena malta, definirana v naravoslovni raziskavi ZVKDS RC
Ostalo enako kot predhodna postavka!
|  | A. | m2 | 600 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 970 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 565 |  | 0 | 0
17 | Fini omet s strukturo v skladu z ohranjenimi ometi, površina zaribana, vključno z dobavo materiala, pripravo in vsemi pomožnimi deli material: klasična apnena malta, definirana v naravoslovni raziskavi ZVKDS RC
Alternativa: omet iz hidravličnega apna (Roefix ipd.).
|  | A. | m2 | 600 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 970 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 565 |  | 0 | 0
18 | Dodatek na izdelavo grobega in finega ometa v pritličju zaradi okroglin pri arkadah in obokov v pasaži
|  | A. | m2 | 60 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 120 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 60 |  | 0 | 0
19 | Dodatek na debelejši omet nad oboki v pritličju
|  | A. | m2 | 25 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 50 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 25 |  | 0 | 0
20 | Izdelava grobeta sanirnega ometa v pritličju višine cca 2,00 m z vsemi pomožnimi deli in transporti, vse po navodilih proizvajalca malte
|  | A. | m2 | 110 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 130 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 85 |  | 0 | 0
21 | Dobava, naprava in izdelava finega sanirnega ometa na grobi omet v pritličju z vsemi pomožnimi deli in transporti, po navodilih proizvajalca malte
|  | A. | m2 | 110 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 130 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 85 |  | 0 | 0
22 | Doplačilo na izdelavo izstopajočih ert okoli oken izdelanih iz grobe in fine malte v dim.kot ostoječe cca 25x3 cm z vsemi pomožnimi deli in transporti
|  | A. | m1 | 140 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 220 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 145 |  | 0 | 0
23 | Enako, kot poz.16.le horizontalni izstopajoči pasovi na fasadi enakih dimenzij, kot obstoječi cca 25x3 cm z vsemi pomožnimi deli in transporti
|  | A. | m1 | 60 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 110 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 54 |  | 0 | 0
24 | Obnova oziroma popravilo izstopajočih elementov na fasadi kompletno s popravilom poškodovanih - manjkajočih delov, izdelavo vodil, šablon in profilov za robove in okrogline potrebnim rabiciranjem v grobi in fini sanirni malti ter finalnim glajenjem in brušenjem površin tako, da se vzpostavi prvotna oblika elementov. Pred pričetkom del se površine operejo z vodnim curkom pod pritiskom:
| a.) Napuščni konzolni venec z več robovi in okroglinami nad III. Nadstropjem | A. | m1 | 50 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 63 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 44 |  | 0 | 0
25 | b.) fasadni konzolni venec nad pritličjem z več robovi | A. | m1 | 40 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 43 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 32 |  | 0 | 0
26 | c.) Enostavnejši konzolni venec nad pritličjem nad arkadami na terasnem zidu in pri napušču nad IV.nadstropjem
|  | A. | m1 | 12 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 60 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 12 |  | 0 | 0
27 | d.) Poudarjena izstopajoča konzolna okenska polica enakih dimenzij in oblik, kot obstoječa
|  | A. | m1 | 65 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 105 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 68 |  | 0 | 0
28 | Zidarska pomoč pri vzidavi pločevine na vencih, parapetnih zidovih in okenskih policah
|  | A. | m1 | 120 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 210 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 115 |  | 0 | 0
29 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom vseh taks in prispevkov
|  | A. | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | B. | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Skupaj ZIDARSKA DELA | A. |  |  |  |  | 0
| Skupaj ZIDARSKA DELA | B. |  |  |  |  | 0
| Skupaj ZIDARSKA DELA | C. |  |  |  |  | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Temeljito čiščenje kovinskih rešetk na kletnih oknih, popravilo in dodelava manjkajočih delov ter 2x protikorozijska zaščita ne glede na velikost rešetke (60x60 cm, 60x100 cm)
|  | A. | kom | 14 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 16 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 16 |  | 0 | 0
2 | Odstranitev starih ter dobava in montaža novih prezračevalnih mrežic stropnih konstrukcij. V odprtine se vzida pvc cevi fi 40 mm, dolžine do 20 cm ter montira perfurirana inox tipska mrežica 50/50 mm, potrjena s strani ZVKDS. Mrežica ima z notranje strani vzmet za pritrjevanje, na fasado pa se zatesni s primernim kitom.
|  | A. | kom | 210 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 320 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 200 |  | 0 | 0
3 | Manjše ključavničarsko popravilo kovinskih vhodnih vrat okvirnih dimenzij 550/400 cm.
|  | A. | kom | 0 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 0 |  | 0 | 0
| Skupaj KLJUČAVNIČARSKA DELA | A. |  |  |  |  | 0
| Skupaj KLJUČAVNIČARSKA DELA | B. |  |  |  |  | 0
| Skupaj KLJUČAVNIČARSKA DELA | C. |  |  |  |  | 0
KLEPARSKA DELA
1 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit pločevine na konzolnem vencu nad pritličjem v enaki širini, kot obstoječa pločevina
|  | A. | m1 | 40 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 43 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 32 |  | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža zidne pl.kape iz cinkotit pločevine na ograjnem zidu teras nad pritličjem in nad IV.nad.ter II.nad.v enaki širini,kot obstoječa
|  | A. | m1 | 20 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 80 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 20 |  | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža cinkotit okenskih polic v enaki obliki in širini, kot obstoječe
|  | A. | m1 | 75 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 120 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 95 |  | 0 | 0
4 | Montaža obstoječih odtočnih cevi, hranjenih na gradbišču, skupno z novimi objemkami.
|  | A. | m1 | 25 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 30 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 30 |  | 0 | 0
5 | Dobava in montaža odtočnih kolen in kotličkov iz poc.plastif.cevi enakega profila, kot obstoječe
|  | A. | kom | 6 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 4 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 2 |  | 0 | 0
| Skupaj KLEPARSKA DELA | A. |  |  |  |  | 0
| Skupaj KLEPARSKA DELA | B. |  |  |  |  | 0
| Skupaj KLEPARSKA DELA | C. |  |  |  |  | 0
MIZARSKO PLESKARSKA DELA
1 | Popravilo obstoječih oken z nastavitvijo odpiranja, zamenjavo odkapneih letev ter pleskanih po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. V ceni zajeta tudi priprava podlage (čiščenje, brušenje oz. odstranitev obstoječih barv…)
Oplesk se izvaja na komplet zunanjih okenskih krilih in zunanjem okvirju. Špalete in police med zunanjim in notranjim krilom niso predmet tega popisa.
Eventuelna večja popravila plača posameznik sam v dogovoru z mizarjem (zamenjava stekla, tesnjenje…).
| a.) okno dim. 160/150 cm | A. | kom | 15 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 23 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 19 |  | 0 | 0
2 | b.) okno dim. 70x150 cm
|  | A. | kom | 0 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 5 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 0 |  | 0 | 0
3 | c.) kletno okno dim. 60x60 cm
|  | A. | kom | 5 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 3 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 16 |  | 0 | 0
4 | d.) Kletno okno dim.60x100 cm
|  | A. | kom | 3 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 0 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 0 |  | 0 | 0
5 | e.) Okno dim.50x100 cm
|  | A. | kom | 17 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 5 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 7 |  | 0 | 0
6 | Demontaža starih oken, odnos na stalno deponijo ter dobava in montaža novih lesenih oken enake oblike in velikosti kot obstoječa (original) okna.
Okna so glede na velikost več krilna, s plohastim podbojem z notranjimi in zunanjimi krili. Notranja krila so zasteklena s termopan steklom, zunanja pa z navdanim 4 mm steklom, finalno obdelana, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. V ceni zajeti tudi vsi zaključki, notranja zidarska in slikopleskarska obdelava špalet, zaščita prostore, pololive...
a.) okno dim. 160/150 cm (trokrilno)
Ocenjena količina novih oken je:
| A. 15 kom, B. 23 kom, C. 19 kom = Skupaj 57 kom. | A. | kom | 1 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 1 |  | 0 | 0
b.) okno dim. 50/150 cm (enokrilno)
Ocenjena količina novih oken je:
| A. 0 kom, B. 5 kom, C. 0 kom = Skupaj 5 kom. | A. | kom | 0 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 0 |  | 0 | 0
c.) okno dim. 50/100 cm (enokrilno)
Ocenjena količina novih oken je:
| A. 5 kom, B. 3 kom, C. 7 kom = Skupaj 15 kom. | A. | kom | 1 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 1 |  | 0 | 0
d.) okno dim. 35/100 cm (enokrilno)
Ocenjena količina novih oken je:
| A. 12 kom, B. 2 kom, C. 0 kom = Skupaj 14 kom. | A. | kom | 1 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 0 |  | 0 | 0
7 | Demontaža, odvoz ter dobava in montaža novih lesenih vhodnih vrat na "S" fasadi, izdelanih po vzoru starih vrat na dvorišču. Vrata so lesena, dimenzij 105/205 cm in so finalno obdelana. V ceni zajeta tudi popravilo notranjih vratnih špalet (zidarsko in slikopleskarsko), dobava nove kljuke, izdelava delavniškega načrta novih vrat..
Za izdelavo je potrebno upoštevati navodila ZVKDS OE Ljubljana.
|  | A. | kom | 0 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 0 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 1 |  | 0 | 0
| Skupaj MIZARSKO PLESKARSKA DELA | A. |  |  |  |  | 0
| Skupaj MIZARSKO PLESKARSKA DELA | B. |  |  |  |  | 0
| Skupaj MIZARSKO PLESKARSKA DELA | C. |  |  |  |  | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Impregnacija fasade ter 2x slikanje s silikatno barvo in več tonih po navodilih ZZVKDS in proizvajalca barve. Cenovni razred barve KEIM !
V količini so zajeti tudi venci!
|  | A. | m2 | 700 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 1300 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 650 |  | 0 | 0
2 | Enako, kot poz. 2., le kletnega dela cokla v barvi po navodilih ZZVKDS in proizvajalca barve (sanirni omet)
|  | A. | m2 | 110 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 130 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 85 |  | 0 | 0
3 | Temeljito čiščenje ter temeljni in finalni premaz kovinskih rešetk na kletnih oknih
|  | A. | m2 | 10 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 10 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 10 |  | 0 | 0
4 | Temeljito čiščenje ter temeljni in finalni premaz kovinskih vhodnih vrat na dvorišče okvirnih dimenzij 550/400 cm. Manjše popravilo zajeto pri ključavničarskih delih.
|  | A. | komp | 0 |  | 0 | 0
|  | B. | komp | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | komp | 0 |  | 0 | 0
5 | Dodatek na barvanje ert - špalet pri oknih in poudarjenih izstopajočih konzolnih elementov (črt, vencev) na fasadi
|  | A. | € | 1 |  | 0 | 0
|  | B. | € | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | € | 1 |  | 0 | 0
6 | Izvedba antigrafitnega premaza po končanih slikopleskarskih delih z materialom, ki ga potrdi ZVKDS OE Ljubljana (nap. rastlinski polisaharidni premaz PSS 20). Premaz mora biti brez vizualnega učinka!
|  | A. | m2 | 110 |  | 0 | 0
|  | B. | m2 | 130 |  | 0 | 0
|  | C. | m2 | 85 |  | 0 | 0
| Skupaj SLIKOPLESKARSKA DELA | A. |  |  |  |  | 0
| Skupaj SLIKOPLESKARSKA DELA | B. |  |  |  |  | 0
| Skupaj SLIKOPLESKARSKA DELA | C. |  |  |  |  | 0
RESTAVRATORSKA DELA
OPOMBA:
Za čiščenje se uporabi nizkotlačno peskanje. Kot medij se uporabi kalcitna moka, pod pritiskom 7 barov, oz. kremenčev pesek, pod pritiskom 5 barov oz. peskanje s sodo bikarbono pod pritiskom 5 barov.
Medij se določi naknadno, po postavitvi fasadnih odrov in po ogledu poškodb.
1 | konservatorsko-restavratorski posegi na kipih;
• odstranjevanje oblog in nečistoč na površini,
• nanos protikorozijskega sredstva na notranja sidra, ki so zaradi oksidacije in izgube delov originala, vidna na površini. Ob postavitvi delovnih odrov bo možen natančen pregled stanja kipov in dokumentirajo se morebitna prisotnost vseh zunanjih sider, ki se ustrezno restavrirajo.
• zapolnjevanje praznin z maso, ki ustreza originalu (material, porazdelitev in oblikazrn v masi za domodelacacijo morajo biti enaka kot pri originalu),
• zapolnjevanje prazpok,
• lokalno utrjevanje,
• nanos paropropustnega zaščitnega sredstva (nap. Silikatni zaščitni premaz);
|  | A. | kom | 0 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 2 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 0 |  | 0 | 0
2 | Konservatorsko-restavratorski posegi na slavoločnem loku na pročelju;
• odstranjevanje oblog in madežev različnega izvora (grafiti, fasadna barva,..),
• odstranjevanje preperelega materiala na stikih,
• odstranjevanje kovinskih, lesenih in drugih tujkov,
• zapolnjevanje večjih poškodb in razpok (domodelacije morajo biti izvedene v materialu, ki po osnovnih lastnostih ustreza originalu in domodulirana mesta se barvno uskladijo z originalom, površinska obdelava mora biti enaka originalu),
• zapolnjevanje stikov
• utrjevanje
• nanos zaščitnega sredstva
|  | A. | kom | 0 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 0 |  | 0 | 0
3 | Konservatorsko-restavratorski postopki na portalu s pilastri na severni zunanji fasadi;
• odstranjevanje oblog in madežev različnega izvora (grafiti, fasadna barva,..),
• odstranjevanje preperelega materiala na stikih,
• odstranjevanje kovinskih, lesenih in drugih tujkov,
• zapolnjevanje večjih poškodb in razpok (domodelacije morajo biti izvedene v materialu, ki po osnovnih lastnostih ustreza originalu in domodulirana mesta se barvno uskladijo z originalom, površinska obdelava mora biti enaka originalu),
• zapolnjevanje stikov
• utrjevanje
• nanos zaščitnega sredstva (nap. Silikatni zaščitni premaz);
|  | A. | kom | 0 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 0 |  | 0 | 0
| Skupaj RESTAVRATORSKA DELA | A. |  |  |  |  | 0
| Skupaj RESTAVRATORSKA DELA | B. |  |  |  |  | 0
| Skupaj RESTAVRATORSKA DELA | C. |  |  |  |  | 0
OSTALA RAZNA DELA
1 | Dobava in montaža zračnikov dim.cca fi 5 cm iz RF ali AL pločevine za prezračevanje stropnikov
|  | A. | kom | 210 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 320 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 200 |  | 0 | 0
1 | Kompetna obnovitev ter ponovna namestitev raznih konzol na fasadi.
|  | A. | kom | 4 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 4 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 2 |  | 0 | 0
2 | Obnova ter ponovna namestitev reklamnih napisnih in konzolnih tabel na fasadi. Delo se izvede le v primeru soglasja s strai ZVKDS!
|  | A. | kom | 2 |  | 0 | 0
|  | B. | kom | 9 |  | 0 | 0
|  | C. | kom | 2 |  | 0 | 0
| Skupaj OSTALA RAZNA DELA | A. |  |  |  |  | 0
| Skupaj OSTALA RAZNA DELA | B. |  |  |  |  | 0
| Skupaj OSTALA RAZNA DELA | C. |  |  |  |  | 0
B. SANACIJSKA DELA (H)
SANACIJA VLAGE
Opomba: Sanacija se izvede le na podlagi dogovora z lastniki!
1 | Izdelava poročila o stanju spodnjega dela fasad v smislu kapilarnega vlaženja.
|  | A. | komp | 1 |  | 0 | 0
|  | B. | komp | 1 |  | 0 | 0
|  | C. | komp | 1 |  | 0 | 0
2 | Vrtanje lukenj fi cca 30 mm pod kotom v vse zunanje zidove na cestni in dvoriščni strani na razdaljo 30 - 50 cm po navodilih ZAG-a ali sličnega podjetja ter večkratno zalivanje s sanacijsko tekočino do popolne nasičenosti zidu, po končanih delih se odprtine zaprejo obračun po tekočem metru zidu
|  | A. | m1 | 48 |  | 0 | 0
|  | B. | m1 | 66 |  | 0 | 0
|  | C. | m1 | 42 |  | 0 | 0
|  | D. | m1 | 41 |  | 0 | 0
|  | E. | m1 | 25 |  | 0 | 0
|  | F. | m1 | 41 |  | 0 | 0
|  | G. | m1 | 25 |  | 0 | 0
| Skupaj SANACIJA VLAGE | A. |  |  |  |  | 0
| Skupaj SANACIJA VLAGE | B. |  |  |  |  | 0
| Skupaj SANACIJA VLAGE | C. |  |  |  |  | 0
| Skupaj SANACIJA VLAGE | D. |  |  |  |  | 0
| Skupaj SANACIJA VLAGE | E. |  |  |  |  | 0
| Skupaj SANACIJA VLAGE | F. |  |  |  |  | 0
| Skupaj SANACIJA VLAGE | G. |  |  |  |  | 0
C. OSTALA DELA (J)
NEPREDVIDENA DELA
1
5% od vrednosti vseh popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso predmet te ponudbe
|  |  | € | 5% |  | 0 | 0
| Skupaj NEPREDVIDENA DELA | [5 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A. CESTNE FASADE (A,B,C)
ZIDARSKA DELA |  | A. |  |  |  |  | 0
|  | B. |  |  |  |  | 0
|  | C. |  |  |  |  | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | A. |  |  |  |  | 0
|  | B. |  |  |  |  | 0
|  | C. |  |  |  |  | 0
KLEPARSKA DELA |  | A. |  |  |  |  | 0
|  | B. |  |  |  |  | 0
|  | C. |  |  |  |  | 0
MIZARSKO PLESKARSKA DELA |  | A. |  |  |  |  | 0
|  | B. |  |  |  |  | 0
|  | C. |  |  |  |  | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA |  | A. |  |  |  |  | 0
|  | B. |  |  |  |  | 0
|  | C. |  |  |  |  | 0
RESTAVRATORSKA DELA |  | A. |  |  |  |  | 0
|  | B. |  |  |  |  | 0
|  | C. |  |  |  |  | 0
OSTALA RAZNA DELA |  | A. |  |  |  |  | 0
|  | B. |  |  |  |  | 0
|  | C. |  |  |  |  | 0
Skupaj A. CESTNE FASADE (A,B,C) |  | A. |  |  |  |  | 0
|  | B. |  |  |  |  | 0
|  | C. |  |  |  |  | 0
#REF!
#REF! |  | D. |  |  |  |  | #REF!
|  | E. |  |  |  |  | #REF!
|  | F. |  |  |  |  | #REF!
|  | G. |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  | D. |  |  |  |  | #REF!
|  | E. |  |  |  |  | #REF!
|  | F. |  |  |  |  | #REF!
|  | G. |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  | D. |  |  |  |  | #REF!
|  | E. |  |  |  |  | #REF!
|  | F. |  |  |  |  | #REF!
|  | G. |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  | D. |  |  |  |  | #REF!
|  | E. |  |  |  |  | #REF!
|  | F. |  |  |  |  | #REF!
|  | G. |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  | D. |  |  |  |  | #REF!
|  | E. |  |  |  |  | #REF!
|  | F. |  |  |  |  | #REF!
|  | G. |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  | D. |  |  |  |  | #REF!
|  | E. |  |  |  |  | #REF!
|  | F. |  |  |  |  | #REF!
|  | G. |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  | D. |  |  |  |  | #REF!
|  | E. |  |  |  |  | #REF!
|  | F. |  |  |  |  | #REF!
|  | G. |  |  |  |  | #REF!
| #REF! | D. |  |  |  |  | #REF!
| #REF! | E. |  |  |  |  | #REF!
| #REF! | F. |  |  |  |  | #REF!
| #REF! | G. |  |  |  |  | #REF!
B. SANACIJSKA DELA (H)
SANACIJA VLAGE |  | A. |  |  |  |  | 0
|  | B. |  |  |  |  | 0
|  | C. |  |  |  |  | 0
|  | D. |  |  |  |  | 0
|  | E. |  |  |  |  | 0
|  | F. |  |  |  |  | 0
|  | G. |  |  |  |  | 0
#REF!
#REF! | [6 empty] | #REF!
| #REF! | [5 empty] | #REF!
C. OSTALA DELA (J)
NEPREDVIDENA DELA | [6 empty] | 0
| Skupaj C. OSTALA DELA (J) | [5 empty] | 0
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
A. CESTNE FASADE (A,B,C) | [6 empty] | 0
#REF! | [6 empty] | #REF!
B. SANACIJSKA DELA (H) | [6 empty] | 0
#REF! | [6 empty] | #REF!
C. OSTALA DELA (J) | [6 empty] | 0
SKUPAJ VSEGA (A + B + C): | [6 empty] | 0