## Popis del
NOVI TRG 2 |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot lastnika.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
A. FASADA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA ZAJEMAJO SLEDEČE
POSTAVKE:
- plačilo upravne takse, komunalne
takse za začasno prometno ureditev na
javni prometni površini in komunalne
takse za posebno rabo javne površine
(za souporabo mestnega zemljišča za
čas del);
- signalizacija in osvetljitev
gradbišča za čas del z izdelavo vseh
potrebnih načrtov - elaboratov
začasne prometne ureditve, nadzorom
nad ureditvijo in zavarovanjem
gradbišča ter tehničnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovljenja za
zavarovanje in ureditev gradbišča s
strani Javne razsvetljave oz. KPL;
- strošek izdelave posnetkov obstoječih elementov na fasadi, kateri se morajo zaradi slabega stanja odstrtaniti in pri obnovi ponovno izdelati v enakem izgledu kot prvotni.
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču kompletno s plačilom varnostnega inženirja
- vsi eventuelni manipulativni
stroški.
CENA ZA ENOTO JE FIKSNA IN SE ZARADI
EVENTUELNIH DODATNIH STROŠKOV NE
SPREMINJA!!!
|  | komp | 1 | 0 | 0
2 | Montaža in demontaža fasadnega odra za izvedbo vseh del na fasadi z žaščito vseh oken in zaporo odra proti prašenju.Na ulični fasadi upoštevati nadstrešek nad glavnim vhodom v objekt in vhodoma v lokala in varovanje hodnika za pešče.
Vsi materiali za izdelavo odrov morajo po kvaliteti in načinu vezave ter pritrditve ustrezati tehničnim predpisom
V ceni so zajeta vsa pomožna dela , odri in ves dodaten pomožen material.
|  | m2 | 304.6068 | 0 | 0
3 | Odklop in odstranitev luči javne razsvetljave s fasade. Skladiščenje in ponovna montaže in priključitve po obnovljeni fasadi | kom | 2 | 0 | 0
4 | Demontaža obvestilnih tabel na fasadi, shranjevanje in ponovna montaža po končanih delih | kom | 3 | 0 | 0
5 | Demontaža nosilcev za zastave, shranjevanje in ponovna montaža po končanih delih | kom | 2 | 0 | 0
6 | Zaščita preostalih inštalacijskih kablov, ki potekajo po fasadi. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Zaščita oken na fasadi med izvedbo del s prozorno PVC folijo.dim oken 120x200cm | kom | 16 | 0 | 0
8 | Zaščita oken na fasadi med izvedbo del s prozorno PVC folijo.dim oken 120x140cm | kom | 2 | 0 | 0
9 | Zaščita oken na fasadi med izvedbo del s prozorno PVC folijo.dim oken 120x180cm | kom | 1 | 0 | 0
10 | Zaščita kamnitega cokla na fasadi, pred poškodbami in ostanki ometa, s PVC folijo pritrjeno na lesene letve. | m1 | 15 | 0 | 0
11 | Zaščita kamnitih stopnic pred vhodi v lokale z lesenimi plohi. | m1 | 9 | 0 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA
1 | Odstranitev vseh mizarskih izdelkov. Pred pričetkom del projektant oz. odgovorni konzervator izloči morebitne izdelke, ki se bodo obnovili in ponovno vgradili, ostali izdelki se odnesejo na gradbiščno deponijo. |  |  |  | 0
| a. Vrata dvojna v škatlastem podboju nad 2m2 | kom | 2 | 0 | 0
| b. okna dvojna v škatlastemokvirju, vgrajena v kamniti okvir.nad 2m2 | kom | 9 | 0 | 0
2 | Odstranitev starega ometa z ulične fasade s posnetkom oziroma zaščito štukatur v ometu ali kamnu z odvozom ruševin na gradbiščno deponijo.Pred pričetkom odstranjevanja ometa mora omete sondirati in pregledati zaščito štukatur restavrator | m2 | 281.6868 | 0 | 0
3 | Odstranitev pločevinaste obrobe fasadnega venca z odnosom na gradbiščno deponijo | m1 | 17 | 0 | 0
4 | Izvedba utora v fasadni zid za vgradnjo cevi za prehod inštalacij kabelske TV, tt kablov in kablov za javno razsvetljavo.Utor 10x10cm
|  | m1 | 20 | 0 | 0
5 | Odvoz ruševin na javno deponijoz nakladanje na kamion prevoz do 5km s stresanjem in poravnavo v deponiji | m3 | 12.74 | 0 | 0
| Skupaj RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA
Vsi vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati
veljavnim tehničnim predpisom in veljavnim standardom.
V ceni je vedno zajeto:
- delo za izvedbo
- material
- zaščita
- transporti
1 | Vzidava mizarskih izdelkov po navodilu projektanta
| -vrata nad 2m2 | kom | 2 | 0 | 0
| -okna nad 2m2 | kom | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava in zazidava utorov za položitev inštalacij.Utor 10x10cm | m1 | 20 | 0 | 0
3 | Izdelava fasadnega ometa na ulični fasadi z upoštevanjem vseh del pri izvlačenju horizontalnih in vertikalnih delitev fasade v ometu. Sanacija oziroma zamenjava okraskov na fasadi, peskanje kamnitih okvirjev, in portalov je zajeta v restavratorskih delih. | m2 | 529.35 | 0 | 0
| Skupaj ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
0
IV. | KLEPARSKA DELA
1 | Izdelava odkapne police na srednjem fasadnem vencu in zaključku pilastrov iz pocinkane pločevi, razvite širine 20cm. | m1 | 13 | 0 | 0
| Skupaj KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | MIZARSKA DELA
Vsa mizarska dela se izdelajo iz I.a. kvalitetnega masivnega
lesa ali furnirjev po projektu in detajlih projektanta v
soglasju z odg.konservatorjem.
1 | Izdelava, dobava in montaža lesenih oken po shemi:
Vsa okna so točna kopija obstoječih, dvojna, dvokrilna z
umesno kovinsko vezavo , okovje po izbiri in določitvi
konservatorja . Zunanji krili sta pripravljeni na klasično
zasteklitev, notranje krilo pa ima močnejši profil za termopan
zasteklitev. Krila imajo vložene tesnilne trakove, zunanji
okvir ima zgoraj leseno odkapno strešico, spodnje zunanje
krilo odkapnik.
Okna so izdelana v masivnem kvalitetnem lesu, odpornim
na vremenske spremembe, in pleskana
O5 - dvokrilno dim. 100x190 v kamnitem okvirju
| kom 8 |  | 8 | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža lesenih okenskih notranjih polic s profiliranimi posnetimi robovi in s pritrditvijo v notranji okenski okvir. debelina 2cm. Police so pleskane v barvi oken po izbiri projektanta.
| a.police širine do 12cm | m1 | 8 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža zunanje zgornje police, vdelane v okenski okvir kot zgornja zaščita okna. Police v predvideni dim 6x4cm vezana na zunanji zgornji del okvirja na pero in utor ter prekrita s pločevino iz cinkotita z odkapom, in sidrana v fasadni omet | m1 | 8 | 0 | 0
4 | V 2 - Izdelava dobava in montaža zunanjih dvokrilnih( izložbenih) vrat . Krili sta deljeni. Spodnji del je izdelan iz okvirja in vstavljenih kaset, zgornji del vrat je zastekljen z 10mm varnostnim steklom. Eno krilo je fiksno. Nad vrati je v sklopu vratnega okvirja izdelana škatla za roleto, s sprednje strani zaprta z lesenim okvirjem z vgrajenim steklom za napis firme. V okvir vrat je na zgornji srani vgrajena profilirana nadstrešnica pokrita s pločevino z odkapnikom. Vrata so izdelana po vzorcu obstoječih. Okovje po izbiri projektanta. Kljuka historične oblike medeninasta, ključavnica z varnostnim vložkom.
| dim 148x204+44 | kom | 1 | 0 | 0
5 | V3 - kot V-2 le, da je fiksno krilo v celoti zastekljeno. Kljuka obstoječa.
| dim 148x210+34 | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | NARAVNI KAMEN
1 | Nizkotlačno peskanje kamnitih okenskih okvirjev in portalov. | m1 | 50 | 0 | 0
2 | Restavratorsko popravilo poškodovanih portalov in okenskih okvirjev. Večji okruški in poškodbe v kamnitih elementih se sanirajo. | m1 | 17.72 | 0 | 0
3 | Obnova cokla na ulični fasadi. Obstoječe plošče se previdno odstranijo in shranijo za ponovno vgradnjo po sanaciji zidu. Plošče se vgradijo z distancniki , ki omogocajo zračenje zidu. | m2 | 8.33 | 0 | 0
4 | Restavratorsko popravilo reliefa kamnite vaze nad vhodom, | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj NARAVNI KAMEN |  |  |  | 0
VI. | RESTAVRATORSKA DELA
1 | Sanacija baz in glav reliefnih pilastrov | kos | 16 | 0 | 0
2 | Sanacija reliefnih okraskov na fasadi v ometu v širini do 180 in višini 800cm.. | m2 | 14.4 | 0 | 0
3 | Sanacija reliefa stranskih vaz z bazama nad glavnim vhodom | kom | 2 | 0 | 0
4 | Sanacija reliefa levje glave | koml | 1 | 0 | 0
| Skupaj RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Slikanje ulične baročne fasade s kvalitetno fasadno silikatno barvo v več tonih. V ceni je upoštevati, da je fasada bogata s štukaturami, ima šivane robove in kapni ter delilni venec na višini prvega nadstropja. Barvo določi ZVKDS OE Ljubljana. | m2 | 309.69 | 0 | 0
| Skupaj SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
B. OSTALA DELA
I. | NEPREDVIDENA DELA
1 | 10% od vrednosti vseh popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del. | € | 10% | 0 | 0
| Skupaj NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A. FASADA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | NARAVNI KAMEN |  |  |  | 0
VI. | RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| Skupaj A. FASADA |  |  |  | 0
B. OSTALA DELA
I. | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| Skupaj B. OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B brez DDV: |  |  |  | 0
ok