## GLAVA
OCENA INVESTICIJE GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
ADAPTACIJA KNJIŽNICE IN UČILNIC Osnovna šola Zadobrova II. faza
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA : | 0
OBRTNIŠKA DELA : | 0
SKUPAJ : | 0
|  | maj | 2009
Arhe d.o.o.
,

## grad.rekap.
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL :
I. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II. | BETONSKA DELA |  |  | 0
III. | OPAŽI |  |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ : | 0

## rušitvena dela
I. | RUŠITVENA DELA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1. | pomoč pri iznosu opreme, pohištva in ostalega inventarja iz prostorov na depo investitorja |  |  |  | 0
|  | ur | 40 | 0 | 0
0
2. | pomoč instalaterjem pri demontaži instalacij, radiatorji ipd |  |  |  | 0
|  | ur | 20 | 0 | 0
0
3. | odstranitev notranjega stavbnega pohištva, zastekljena lesena okna med stebri, vključno z suhomontažnimi lesenimi parapeti višine 45 cm, stena velikosti 250 x 240 cm in odnos ruševin v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 10 | 0 | 0
0
4. | enako kot post. 3 le vogalni elemnt dimenzij 70+70 x 240 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
5. | odstranitev lesene montažne stene obstoječe specialne učilnice, stena dimenzij 330 x 290 cm debeline 15 cm z vmesnimi lesenimi vrati |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
6. | odstranitev lesenih vrat velikosti do 2,00 m2/kom z izbijanjem iz zidu ter odnosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
7. | odstranitev suhomontažne stropne obloge med jeklenimi nosilci v predvideni sestavi : mavčnokartonske plošče in kovinska podkonstrukcija, polje velikosti 280 x 200 cm z odnosom ruševin v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
8. | rušenje predelne opečne stene med učilnicami, stena debeline 15 cm z odnosom ruševin v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | m2 | 18.8 | 0 | 0
0
9. | odstranitev obstoječih PVC - linolej tlaka z struganjem lepila in iznosom ruševin v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | m2 | 283.95 | 0 | 0
0
10. | odstranitev obstoječih pokrovov jaškov vključno z okvirji z izbijanjem iz estriha, pokrovi velikosti do 60/60 cm z iznosom ruševin na gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | kom | 11 | 0 | 0
0
11. | odstranitev - demontaža stropnih vodil zaves z odnosom v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | m | 12 | 0 | 0
0
12. | zarezovanje armiranobetonskih stopnic pred rušenjem, rez globine do 10 cm |  |  |  | 0
|  | m | 4.6 | 0 | 0
0
13. | rušenje dela obstoječih armiranobetonskih stopnic s pnevmatskim kladivom in odnosom ruševin v gradbiščni depo |  |  |  | 0
|  | m3 | 0.8 | 0 | 0
0
14. | odstranitev raznih lesenih in suhomontažnih oblog |  |  |  | 0
|  | m2 | 10 | 0 | 0
0
15. | izdelava preboja skozi armiranobetonsko stropno konstrukcijo in sistem ravne strehe, velikost preboja za prehod instalacijskega kanala velikosti 25/30 cm, preboj se izvede natančno zaradi izvedbe tesnenja instalacij |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
16. | izdelava preboja skozi armiranobetonsko stropno konstrukcijo in sistem ravne strehe, velikost preboja za prehod instalacijskega kanala velikosti 35/40 cm, preboj se izvede natančno zaradi izvedbe tesnenja instalacij |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
17. | izdelava preboja skozi Alu izolirano stropno strešno konstrukcijo za prehod instalacij velikosti do fi 40 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
0
18. | zaščita transportnih poti za dostope in odvoze ruševin v gradbišni depo, zaščititi tlake, stene in vratne prehode, zaščita se izvede po predlogu izvajalca pod pogojem, da se neobravnavani deli objekta ne poškodujejo |  |  |  | 0
|  | m2 | 150 | 0 | 0
0
19. | nakladanje ruševin na prevozno sredstvo in odvoz v stalni depo oddaljen do 10 km |  |  |  | 0
|  | m3 | 18 | 0 | 0
0
20. | plačilo depoja nenevarnih gradbenih odpadkov |  |  |  | 0
|  | m3 | 18 |  | 0
0
21. | delo PK delavca v režiji za nepredvidena dela pri rušitvah |  |  |  | 0
|  | ur | 50 |  | 0
0
22. | nepredvidena rušitvena dela 10% | evr | 0.1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 2 | 0
0
| rušitvena dela : |  |  |  | 0

## betonska dela
II. | BETONSKA DELA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1. | dobava in ugraditev armiranega betona C25/30 v konstrukcije preseka do 0,08 - 0,12 m3/m2-m - konstrukcija podesta, rampe in izravnave obstoječih stopnic
|  | m3 | 3.3 |  | 0
0
2. | dobava in ugraditev armature in armaturnih mrež srednje zahtevne izvedbe - ocena |  |  |  | 0
|  | kg | 250 | 0 | 0
0
3. | vrtanje lukenj za sidra fi 15 mm globine 10 cm v estrih, zalivanje in vgradnja sider iz rebrastega železa fi 14 mm dolžine do 30 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 20 | 0 | 0
0
4. | glajenje - likanje svežih betonskih površin rampe, podesta in stopnic kot podlaga finalnemu tlaku - PVC obloga |  |  |  | 0
|  | m2 | 13.2 | 0 | 0
| betonska dela : |  |  |  | 0

## opaži
III. | OPAŽI
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1. | dvostranski opaž stenc debeline 15 cm višine do 50 cm
|  | m2 | 6.7 |  | 0
2. | enostranski opaž stenc debeline 15 cm višine do 50 cm
|  | m2 | 3.5 | 0 | 0
0
3. | slepi opaž plošče podesta in rampe, podpor do 50 cm, opaž ostane v konstrukciji |  |  |  | 0
|  | m2 | 10.9 | 0 | 0
0
4. | opaž stopnic na terenu vključno z čeli in stranicami
|  | m2 | 0.9 | 0 | 0
0
| opaži : |  |  |  | 0

## zidarska dela
IV. | ZIDARSKA DELA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1. | zazidava odprtin z opečnim modularnim blokom v podaljšani malti, odprtine velikosti do 2m2/kom, debelina zidu 20 cm |  |  |  | 0
|  | m3 | 0.9 | 0 | 0
2. | zidanje parapetnega zidu z penobetonskimi bloketi debeline 15 cm
|  | m2 | 1.2 | 0 | 0
0
3. | krpanje stenskih ometov z grobo in fino podaljšano malto ter predhodnim obrizgom |  |  |  | 0
|  | m2 | 20 | 0 | 0
0
4. | krpanje estrihov na mestih odstranjenih sten in položenih instalacij, krpanje v predvideni sestavi stiropor 5 cm in hitrosušeči mikroarmiran estrih 8 cm, šlici v estrihu širine do 20 cm |  |  |  | 0
|  | m | 16 | 0 | 0
0
5. | dolbljenje žlebov v opečnem zidu dimenzij do 5/5 cm za instalacije |  |  |  | 0
|  | m | 30 | 0 | 0
0
6. | zametavanje instalacijskih reg velikosti do 5/5 cm z grobo podaljšano malto |  |  |  | 0
|  | m | 30 | 0 | 0
0
7. | dolbljenje žlebov v opečnem zidu dimenzij do 15/15 cm za instalacije |  |  |  | 0
|  | m | 4 | 0 | 0
0
8. | zametavanje instalacijskih reg velikosti do 15/15 cm z grobo podaljšano malto |  |  |  | 0
|  | m | 4 | 0 | 0
0
9. | izdelava prebojev velikosti do 0,02m2/kom skozi opečne stene debeline 12 cm za potrebe instalaterjev in kasnejša zazidava |  |  |  | 0
|  | kom | 8 | 0 | 0
10. | izdelava prebojev velikosti do 0,04m2/kom skozi opečne stene debeline 20-25 cm za potrebe instalaterjev in kasnejša zazidava |  |  |  | 0
|  | kom | 4 | 0 | 0
0
11. | dobava in montaža Rf plinotesnih poglobljenih pokrovov na obstoječe jaške, pokrov pripravljen za finalni tlak PVC obloga, velikost pokrova 50/50 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 5 | 0 | 0
0
12. | dobava in montaža Rf plinotesnih poglobljenih pokrovov na obstoječe jaške, pokrov pripravljen za finalni tlak PVC obloga, velikost pokrova 30/30 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 6 | 0 | 0
0
13. | čiščenje kanalizacije na območju izvajanja adaptacije z visokim pritiskom in izdelava videoposnetka stanja kanalizacije |  |  |  | 0
|  | m | 40 | 0 | 0
0
14. | finalno čiščenje objekta vključno z sanitarno keramiko, stekli, finalnimi tlaki, in montirano opremo |  |  |  | 0
|  | m2 | 300 | 0 | 0
0
15. | pomoč KV delavca |  |  |  | 0
|  | ur | 50 | 0 | 0
0
16. | pomoč PK delavca |  |  |  | 0
|  | ur | 100 |  | 0
0
17. | nepredvidena gradbena dela ocena 10% |  |  |  | 0
|  | evr | 0 | 1 | 0
| zidarska dela : |  |  |  | 0

## obrt.rekap.
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL :
I. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
II. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
III. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IV. | SUHOMONTAŽERSKA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ : | 0

## stavbno pohištvo
I. | STAVBNO POHIŠTVO
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1. | izdelava, dobava in montaža fiksno zastekljene PVC notranje predelne stene, stena izdelana iz PVC okvirjev z jeklenimi ojačitvami, spodnji del stene višine 69 cm in zgornji del višine 35 cm je zvočno izolacijski sendvič panel, vmesna zasteklitev z vertikalno prečko zastekljena z zvočno izolativnim steklom pri čemer je zunanje steklo varnostno- kaljeno, Rw = 28 dB, PVC elemnti in polnila v beli barvi, montaža med AB stebre, stena dimenzij 250 x 240cm, izdelava po shemi, oznaka O1
|  | kom | 4 | 0 | 0
2. | izdelava, dobava in montaža fiksno zastekljene PVC notranje predelne stene, stena izdelana iz PVC okvirjev z jeklenimi ojačitvami, spodnji del stene višine 69 cm in zgornji del višine 35 cm je zvočno izolacijski sendvič panel, vmesna zasteklitev z vertikalno prečko zastekljena z zvočno izolativnim steklom pri čemer je zunanje steklo varnostno- kaljeno, Rw = 28 dB, PVC elemnti in polnila v beli barvi, montaža med AB stebre, stena dimenzij 200 x 240cm, izdelava po shemi, oznaka O2
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
3. | izdelava, dobava in montaža fiksno zastekljene PVC notranje predelne stene z enokrilnimi vrati, stena izdelana iz PVC okvirjev z jeklenimi ojačitvami, spodnji del stene in vrat višine 69 cm in zgornji del stene višine 35 cm je zvočno izolacijski sendvič panel, vmesna zasteklitev in zasteklitev vrat zastekljena z zvočno izolativnim steklom pri čemer je zunanje steklo varnostno- kaljeno, Rw = 28 dB, PVC elemnti in polnila v beli barvi, montaža med AB stebre, vrata dimenzij 110 x 205 cm, stena dimenzij 200 x 240cm, izdelava po shemi, oznaka O3 |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
4. | dobava in montaža notranjih dvižnih žaluzij z ročnim upravljanjem, montaža na rob PVC okvirja okna z vertikalnim nitnim vodilom, žaluzija za okno 125/136 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 8 | 0 | 0
0
5. | dobava in montaža notranjih dvižnih žaluzij z ročnim upravljanjem, montaža na rob PVC okvirja okna z vertikalnim nitnim vodilom, žaluzija za okno 100/136 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 2 | 0 | 0
0
6. | dobava in montaža notranjih dvižnih žaluzij z ročnim upravljanjem, montaža na rob PVC okvirja okna z vertikalnim nitnim vodilom, žaluzija za okno 110/136 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
7. | dobava in montaža notranjih dvižnih žaluzij z ročnim upravljanjem, montaža na rob PVC okvirja okna z vertikalnim nitnim vodilom, žaluzija za okno 90/136 cm |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
8. | dobava in lepljenje svetlobopropustne folije ( jedkano steklo ali vzorec ) na obstoječa notranja okna med knjižnico in učilnico, upoštevati tudi predhodno pripravo površine - čiščenje stekel |  |  |  | 0
|  | m2 | 16.5 | 0 | 0
0
9. | dobava in lepljenje svetlobopropustne folije ( jedkano steklo ali vzorec ) na nova notranja okna med knjižnico in hodnikom - varianta |  |  |  | 0
|  | m2 | 19.1 | 0 | 0
0
10. | nastavitve in eventuelna popravila obstoječih oken in vrat, delo mizarja |  |  |  | 0
|  | ur | 20 | 0 | 0
0
11. | dobava in montaža zunanjih rolo schren senčil na zunanjo poševno zastekljeno streho, upravljanje z elektropogonom - daljinsko, velikost zastekljene površine 11,80 x 2,80 m, raster razdeljen na štiri polja 2,95 x 2,80 m, možnost zapiranja vsakega polja posebej |  |  |  | 0
|  | m2 | 66.1 |  | 0
0
12. | izdelava, dobava in montaža Rf brušene ograje na podestu in stopnicah, izdelana iz stebričkov fi 48 mm, ročaja fi 48 mm in vmesnih prečk fi 12 mm, montaža na betonsko ploščo |  |  |  | 0
|  | m | 2 | 0 | 0
0
| stavbno pohištvo : |  |  |  | 0

## slikopleskarska
II. | SLIKOPLESKARSKA DELA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1. | bandažiranje, 2 x glajenje in 3 x oplesk mavčnokartonskih sten |  |  |  | 0
|  | m2 | 102 | 0 | 0
2. | krpanje obstoječih opleskanih sten (10% površine), odstranjevanje obstoječega opleska in grobo kitanje |  |  |  | 0
|  | m2 | 75 | 0 | 0
0
3. | 2 x glajenje in oplesk sten z poldisperzijsko barvo 2 x v enem tonu - prostori 1 - 6 |  |  |  | 0
|  | m2 | 247 | 0 | 0
0
4. | izdelava pralnega opleska sten na že pripravljeno podlago, oplesk do višine 2,00 m - latex ali podobno, prostori 1-6 |  |  |  | 0
|  | m2 | 197 | 0 | 0
0
5. | 2 x oplesk finoometanih že opleskanih sten s poldisperzijsko barvo |  |  |  | 0
|  | m2 | 495 | 0 | 0
0
6. | popravilo opleska kovinskih konstrukcij po izvedbi rušitvenih del |  |  |  | 0
|  | ur | 30 | 0 | 0
0
7. | kitanje z akrilnim kitom stikov med suhomontažnimi ploščami in ostalimi materiali |  |  |  | 0
|  | m2 | 84 | 0 | 0
0
8. | popravilo opleskov po zaključku del in montaži opreme, vključno z materialom - ocena |  |  |  | 0
|  | ur | 30 |  | 0
0
| slikopleskarska dela : |  |  |  | 0

## tlakarska dela
III. | TLAKARSKA DELA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1. | čiščenje obstoječih estrihov pred izvedbo novih finalnih oblog, odstranitev lepila in malte ter čiščenje podlage za dosego sprejemljivosti novih veznih sredstev |  |  |  | 0
|  | m2 | 292 | 0 | 0
0
2. | dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic srednje kvalitete z lepljenjem na podlago - umivalnik |  |  |  | 0
|  | m2 | 3 | 0 | 0
0
3. | dobava in lepljenje PVC tlaka (cenovni razred nabave 25,00 €/m2, gerflor,choflex, ..) z predhodno izdelavo izravnave z izravnalno maso in lepljenjem na podlago, stiki varjeni, pod odporen na sledi koles in podobnih sledi, pod po položitvi zaščitno premazan, vzorec po izboru arhitekta |  |  |  | 0
|  | m2 | 292 | 0 | 0
0
4. | doplačilo za polaganje tlaka v več barvah v prostorih do 30m2 |  |  |  | 0
|  | m2 | 198 | 0 | 0
0
5. | dobava in montaža PVC zaokrožnic na stiku tlak - stena, zaokrožnica višine do 10 cm v enaki kvaliteti in barvi kot tlak |  |  |  | 0
|  | m | 205 | 0 | 0
0
6. | obloga stopnic z PVC tlakom - ostalo enako kot post. 03 |  |  |  | 0
|  | m2 | 1.2 | 0 | 0
0
7. | dobava in montaža kotnih zaključkov z 900 kotnikom v Rf izvedbi, kotnik privijačen v tlak z "skritimi" vijaki |  |  |  | 0
|  | m | 13 | 0 | 0
0
8. | obdelava stika med obstoječim in novim tlakom z Rf ali Ms nizko letvico |  |  |  | 0
|  | m | 12 | 0 | 0
0
9. | popravilo večjih poškodb obstoječih estrihov pred nanosom izravnalne mase |  |  |  | 0
|  | ur | 30 |  | 0
0
10. | nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
|  | € | 0 | 1 | 0
| tlakarska dela : |  |  |  | 0

## suhomontažerska
IV. | SUHOMONTAŽERSKA DELA
|  |  |  | CENA | SKUPAJ
1. | izdelava suhomontažnih predelnih sten višine do 3,00 m debeline 12,5 cm W112 |  |  |  | 0
|  | m2 | 39.6 | 0 | 0
0
2. | izdelava vertikalne obloge odtočnih cevi ob stebrih z izdelavo podkonstrukcije, vmesno izolacijo in vlagoodpornimi mavčnokartonskimi ploščami, obloge razvite širine do 1,00m |  |  |  | 0
|  | m2 | 21.8 | 0 | 0
0
3. | obdelava stika med mavčnokartonskimi ploščami in ostalimi materiali s kitanjem z akrilnim kitom |  |  |  | 0
|  | m | 84 | 0 | 0
0
4. | vgraditev Alu kotnikov na vogale sten in oblog |  |  |  | 0
|  | m | 33.6 | 0 | 0
5. | izdelava ojačitev v suhomontažnih stenah za montažo opreme - table |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0
0
| suhomontažerska dela : |  |  |  | 0