## Popis del
Stari trg 5 - ulična fasada in streha |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1408/2014-2
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 145/91-UL, Z DNE 13.06.2011 IN SE
SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 140 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 2 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 14.5 | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 45 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža treh manjših tablic desno ob kamnitem portalu, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 3 | 0 |  | 0
10 | Demontaža reklamne table (izveskov), hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. Za ponovno montažo je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS!
| Opomba, zvočnike mora na svoje stroške odstraniti lastnik!!! | kom | 1 | 0 |  | 0
11 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 2 x vert.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 47 | 0 |  | 0
12 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 95 | 0 |  | 0
13 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 95 | 0 |  | 0
14 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 14.5 | 0 |  | 0
| - I. in II. nadstropje + delno PT nad vrati | m2 | 82.5 | 0 |  | 0
15 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 14.5 | 0 |  | 0
| - I. in II. nadstropje + delno PT nad vrati | m2 | 82.5 | 0 |  | 0
16 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem, močno poškodovan… | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
b. | - venec pod okni I. nadstropja | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
c. | - venec med pritličjem in I. nadstropjem | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
d. | - venec nad kamnitim vratnim portalom | m1 | 4.6 | 0 |  | 0
e. | - okenska polica v II. nadstropju, L = ca. 180 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
f. | - okenska nadstreški v I. nadstropju, L = ca. 210 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
17 | Doplačilo za obnovo okenskih okvirjev, R.Š. 20 cm.
| - II. Nadstropje, L = ca. 575 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
| - I. Nadstropje, L = ca. 615 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
18 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
19 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm | m1 | 39 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za izdelavo izstopajočih polj pod okni v I. nadstropju | kom | 4 | 0 |  | 0
21 | Doplačilo za izdelavo izstopajočih polj nad okni v I. nadstropju | kom | 4 | 0 |  | 0
22 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 34.6 | 0 |  | 0
23 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
24 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 | 0 |  | 0
25 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela:
1 | Obnova kamnitih delov se izvede po sledečem postopku:
utrjevanje kamna, nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč in sekundarnih opleskov, z izbrano metodo po preizkusu (visokotlačno parno čiščenje, poskus ročnega ščetkanja z mehkimi ščetkami, nizkotlačno nedestruktivno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala…, odstranjevanjem neustreznih plomb, slabih in preparelih stikov med elementi in drugih nepotrebnih ostankov,
injektiranje in kitanje stikov, večje razpoke oz. poškodbe se lokalno saniranjo s polimercementno malto v barvi in strukturi obstoječega kamna, stiki domodulacije morajo biti čim manj opazni, utrjevanje in impregnacija pred nadaljnim propadanjem, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| - kompletni kamniti portal glavnih vhodnih vrat z vsemi elementi svetlih dim. 265x380 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Restavratorska obnova konzol pod okenskimi policami v II. nadstropju | kom | 8 | 0 |  | 0
3 | Enako kot predhodna postavka le sklepnik na okni v II. nadstropju | kom | 8 | 0 |  | 0
4 | Restavratorska obnova sklepnikov nad okni v II. Nadstropju. | m1 | 4 | 0 |  | 0
5 | Restavratorska obnova kipa levo ob vhodu v lokal, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, za žlebove in odtočne cevi pa CU pločevina.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic, žlebov in odtočnih cevi z odnosom v trajni depo | m1 | 39 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino
a. | polica na vencu med pritličjem in I. nadstropjem R.Š. do 30 cm | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
b. | polica na vencu pod okni v I. nadstropjem R.Š. do 20 cm (različne razvite širine!!!). | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
c. | police na okenskih nadstreških nad okni v I. nadstropju, R.Š. do 25 cm, dolžine 220 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
d. | okenske police pod okni v II. nadstropju, R.Š. do 20 cm, dolžine 180 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
3 | Izdelava in montaža novih odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami - ulična fasada. | m1 | 10.8 | 0 |  | 0
4 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 11.5 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža kolen | kom | 4 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža netipskega vtočnega kotlička večje dimenzije. | kom | 1 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža LTŽ oz podobnih cevi kot zaščita odtočnih cevi preseka fi 125 mm, kompletno izvedbo priključka na peskolov (1x koleno) ter potrebnim pritrjevanjem. V ceni zajeta tudi finalna obdelava v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. Dolžina cevi je 180 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Odnova obstoječe konzole za zastavo, kompletno z barvanjem z lakom po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | OPCIJA: Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
Opomba:
Ker so okna v I. in II. nadstropju že zamenjana, ta niso predmet tega popisa del.
1 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), mizarska popravila - poškodovane dele vrat je potrebno dopolniti z novimi, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, brušenje, luženje, toniranje,
popravilo okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, historična kljuka se očisti in ponovno uporabi, vse po navodilih ZVKDS.
| - polkrožna vrata na ulični fasadi velikosti 200/328 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,4 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 135.8 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,4 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 135.8 | 0 |  | 0
3 | Impregnacija z paropropustno prozorno barvo (npr. Jubosil H) za umetni in naravni kamen | m2 | 8 | 0 |  | 0
4 | Temeljito čiščenje, ter temeljni in finalni premaz kovinske omarice 36/42 cm na fasadi v tonu, ki ga določi ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Antigrafitni premaz zidu v pritličju do višine vrha kamnitega vratnega portala. Obseg površine (samo omet ali skupaj s portalom se določi naknadno.) | m2 | 15 | 0 |  | 0
6 | Oplesk izložbe v pritličnem delu ni predmet te ponudbe, zajeta le kvalitetna zaščita pri Zidarskih delih v postavki z zap. št. 7. | m2 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Montaža in po končanih delih demontaža zaščitnega fasadnega odra na dvorišču za potrebo obnove strehe, dimnikov…. | m2 | 800 | 0 |  | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec z odnosom na interni depo | m2 | 600 | 0 |  | 0
3 | Demontaža opečnih slemenjakov in grebenjakov z odnosom na interni depo | m1 | 65 | 0 |  | 0
4 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na trajni depo | m2 | 600 | 0 |  | 0
5 | Demontaža dotrajanih desk pod žloto, odkapom in linami, z odnosom na trajni depo. | m2 | 166 | 0 |  | 0
6 | Zamenjava oz. ojačitev dotrajanega konstrukcijskega lesa strešne konstrukcije. V ceni zajeta demontaža obstoječega, odnos na deponijo, dobava in montaža novega. Les je bakticidno zaščiten. V ceni zajet ves pritrdilni material (sidra, žičniki…). V primeru zelo dotrajanega ostrešja, je potrebno pridobiti mnenje statika, kar pa ni predmet tega popisa del. | m3 | 3 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža novih desk deb. 24 mm kot podlaga za žloto in frčade. Deske so bakticidno zaščitene! | m2 | 166 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina (cenovni razred Tyvec) | m2 | 600 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 600 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 600 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec komplet z rezanjem opeke ob žlotah in grebenih. Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 600 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov | m1 | 65 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža končnega slemenjaka | kom | 6 | 0 |  | 0
14 | Dobava in montaža strešnika za prezračevanje | kom | 130 | 0 |  | 0
15 | Premontaža obstoječih strešnih oken (ca 10 kom). Morebitna zamenjava obrob strešnih oken ni predmet tega popisa del!
| - KV klepar | ur | 30 | 0 |  | 0
| - potrošni material (50% stroka KV kleparja) | € | 1 | 0 |  | 0
16 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 |  | 0
17 | 5% od vrednosti popisanih kleparski del za razna nepredvidea kleparska dela, ki niso predmet tega popisa. | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na trajni depo (žleb na cestni strani zajet posebej) | m1 | 405 | 0 |  | 0
2 | Demontaža pločevine na ravnih strehah in kapih z odnosom na trajni depo | m2 | 30 | 0 |  | 0
3 | Demontaža anten z drogom z odnosom na deponijo. | kom | 1 | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža servisnega (kleparskega) okna za dostop na streho. Okno dimenzij 50/60 cm. | kom | 3 | 0 |  | 0
5 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami (cestna in ulična fasada, dvoriščna že izvedeno). | m1 | 66 | 0 |  | 0
6 | Isto, samo enojna kolena | kom | 25 | 0 |  | 0
7 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 80 | 0 |  | 0
8 | Enako kot predhodna postavka, le žlebovi frčad - lin r. š. 24 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 20 | 0 |  | 0
9 | Izdelava in montaža žlebnega kotlička na strehi in strešnih linah. | kom | 20 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za bobrovec (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 1500 | 0 |  | 0
11 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavečimi vijaki (po potrebi 2 liniji). | m1 | 91 | 0 |  | 0
12 | Izdelava in montaža žlote r.š. 60 cm, komplet z lepenko | m1 | 30 | 0 |  | 0
13 | Izdelava in montaža polic na strešnih linah oz. frčadah r.š. 50 cm. | m1 | 15 | 0 |  | 0
14 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 16 | 0 |  | 0
15 | Izdelava in montaža zidne obrobe frčad r.š. 40 cm | m1 | 44 | 0 |  | 0
16 | Izdelava in montaža pločevine na stiku s sosednjim objektom, r.š. 30 cm. | m1 | 19 | 0 |  | 0
17 | Izdelava in montaža končne čelne obrobe r.š. 15 cm na frčadah | m1 | 14 | 0 |  | 0
18 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in plinskih dimnikov do fi 200 mm | kom | 8 | 0 |  | 0
19 | 5% od vrednosti popisanih kleparski del za razna nepredvidea kleparska dela, ki niso predmet tega popisa. | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Frčade
OPOMBA:
Obnova frčad ni predmet tega popisa del, razen…
1 | Lazurni premaz lesene obloge strešnih lin (čelna in 2x stranski), kompletno z čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 75 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Dimniki
1 | Demontaža dimniških kap, kritih z opečnim bobrovcem:
| - velikosti do 1,00 m2/kom | kom | 3 | 0 |  | 0
| - velikosti 1,00 - 2,00 m2/kom | kom | 2 | 0 |  | 0
2 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo
|  | m3 | 5 | 0 |  | 0
3 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi.
|  | m3 | 5 | 0 |  | 0
4 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto
|  | m2 | 31 | 0 |  | 0
5 | Kompletna izdelava novih dimniških kap po vzoru obstoječih. Strehica dimnika je krita z opečnim bobrovcem.
| - tloris dimnika 130/50 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - tloris dimnika 75/50 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - tloris dimnika 50/50 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - tloris dimnika 40/40 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
III. | Frčade |  |  |  |  | 0
IV. | Dimniki |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  |  | 0