## Popis
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
PARAPETNI ZID OBJEKTA "DRUŽBENA STAVBA" PODGRAD KOT ZAŠČITA PRED POPLAVNIMI VODAMI
A. | Gradbena dela
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
III. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
V. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
B. | Obrtniška dela
I. | KLEPARSKA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A. + B. |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela, ki se bodo pojavila v teku gradnje: predvideni znesek vključuje dela, ki niso zajeta v teh popisih in se izvedejo po naročilu investitorja, na podlagi kalkulativnih elementov ponudbe in cenika materiala, s predhodnim vpisom v gradbeni dnevnik. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenaga časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od strani nadzornega organa. | 15% |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADB. IN OBRT. DELA |  |  |  | 0
| +20% DDV | 20% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Pridobitev potrebne dokumentacije za polovično zaporo ceste ter postavitev za čas izvedbe del in odstranitev zapore.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba zakoličbe s strani geodeta
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Pregled temeljnih tal s strani geomehanika.
|  | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA
Cene rušitvenih del morajo vsebovati vsa pripravljalna dela za izvedbo teh del, vse zaščitne ukrepe v skladu z zakonodajo, izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, poročil o ravnanju z gradbenim odpadom in sortiranjem.
1. | Rezanje AB talne plošče debeline 30cm.
|  | m1 | 45 |  | 0
2. | Rušenje talne AB plošče debeline 30cm, komplet z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.
|  | m2 | 84 |  | 0
3. | Demontaža in ponovna montaža obstoječe žične ograje višine cca. 1,20m z bet. stebrički
|  | m1 | 27 |  | 0
4. | Rušenje obstoječega AB jaška za vodo dimenzij 1,00x1,00x1,00m, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.
|  | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
III. | ZEMELJSKA DELA
1. | Kombinirani strojno ročni izkop zemljine v terenu III. kat. z odlaganjem na rob izkopa, globine do 1,20m.
|  | m3 | 197 |  | 0
2. | Zasip za temelji in parapetnim zidom z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 30cm.
|  | m3 | 120 |  | 0
3. | Planiranje in komprimiranje dna gradbene jame.
|  | m2 | 140 |  | 0
4. | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo, kompletno z vsemi pristojbinami in deli na deponiji.
|  | m2 | 77 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja gramoznega materiala med novim parapetnim zidom in cesto v debelini 30cm in utrjevanje.
|  | m3 | 30 |  | 0
| S K U P A J ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgradnja podložnega betona MB15 d=10cm.
|  | m3 | 14.5 |  | 0
2. | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30) v peto parapetnega zidu.
|  | m3 | 37 |  | 0
3. | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30) v parapetni zid - vodotesni beton
|  | m3 | 15 |  | 0
4. | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 (MB 30) v parapetni zid - vodotesni beton z dodatkom proti zmrzali in soli kot naprimer XF4.
|  | m3 | 11 |  | 0
5. | Kampadno podbetoniranje pod temelji montažnega objekta globine cca. 1m pred izdelavo parapetnega zidu na mestih kjer se bo zaradi izkopa posul material, debelina je odvisna od količine materiala, ki se bo posul od izkopa. Upoštevati je vsa potrebna dela.
|  | m1 | 30 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža srednjezahtevne armature.
| ocena | kg | 6400 |  | 0
6. | Mozniki iz gladke armature fi 18mm, 1/2 ovite v rebrasto PVC cev, mozniki dolžine 60cm na 30cm.
|  | kos | 66 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja PVC tesnitvenega traka kot npr.: SIKA "O" 20 v dilatacije.
|  | m1 | 17 |  | 0
| S K U P A J BETONSKA DELA |  |  |  | 0
V. | TESARSKA DELA
1. | Dvostranski opaž temeljne pete skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža.
|  | m2 | 69 |  | 0
2. | Dvostranski opaž parapetnega zidu, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža - vidni beton.
|  | m2 | 156 |  | 0
3. | Izdelava slepega opaža notranjega dela parapetnega zidu ob objektu.
|  | m2 | 50 |  | 0
4. | Izdelava enostranskega opaža zunanjega dela parapetnega zidu ob objektu.
|  | m2 | 50 |  | 0
5. | Izdelava, dobava, montaža in odstranitev lesenih trikotnih letvic na robovih opornega zidu in za dilatacije.
|  | m1 | 210 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja drenažne bradavičaste folie pritrjene na slepi opaž ob objektu.
|  | m2 | 65 |  | 0
| S K U P A J TESARSKA DELA |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KLEPARSKA IN OSTALA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža ALU odkapne obrobe na leseno podkonstrukcijo razvite širine do 30cm.
|  | m1 | 85 |  | 0
2. | Predelava obstoječe strešne odtočne cevi fi 10cm in sicer tako, da bo sedaj na drugi strani zidu, kar pomeni, da se skrajša cev pri kolenu za cca. 30cm.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava in dobava napisne table gradbišča.
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava varnostnega načrta in strošek koordinatorja varnosti za ves čas gradnje.
|  | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
Splošno:
Sestavni del tega popisa je kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in shemami ter armaturnimi načrti, za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi notranjimi in zunanjimi transporti, pomožnimi deli in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in neposredne okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki in tudi kot celote del. Izvajalec je dolžan izvesti organizacijo gradbišča po varnostnem načrtu. V ponudbeni ceni je potrebno upoštevati zagotovitev električne energije in vode za potrebe gradbišča. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar je dokazati z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti posameznih del ali kot celote del. V ponudbeni ceni upoštevati vso cestno prometno ureditev za dostop do objekta.