## Skupna rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
Projekt: |  | REKONSTRUKCIJA CESTE OB
DOLENJSKI ŽELEZNICI
Št. projekta: |  | C-1044
Faza: |  | PZI
A) | GRADBENI NAČRT - NAČRT CESTE |  |  | 0
B) | GRADBENI NAČRT - NAČRT METEORNE KANALIZACIJE |  |  | 0
C) | NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME - JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
D) | NAČRT VODOVODA |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
POPUST : |  | 0 | % | 0
SKUPAJ S POPUSTOM (brez DDV); |  |  |  | 0
20% DDV: |  |  |  | 0
SKUPAJ (z DDV in popustom): |  |  |  | 0
Ljubljana, april 2013

## A)Gradbeni načrt
REKAPITULACIJA-GRADBENI NAČRT-NAČRT CESTE
Projekt: |  | Rekonstrukcija ceste Ob dolenjski železnici
Gradbeni načrt-načrt ceste
Št. projekta: |  | C-1044
Št. načrta: |  | C-1044/03-2013
Faza: |  | PZI
1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6.0 | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8.0 | HORTIKULTURA in OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
9.0 | NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
20% DDV: |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Ljubljana, april 2013
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - GRADBENI NAČRT
| Projekt: | Rekonstrukcija ceste
Ob dolenjski železnici
| Št. projekta: | C-1044
| Št. načrta: | C-1044/03-2013
| Faza: | PZI
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.0 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
11 111 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbene trase s količki, železnimi klini ali barvo. | km | 0.31 | 0 | 0
11 121 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov z označbo naklonov, višine planuma, tampona in utrditve. | kos | 17 | 0 | 0
1.2 Čiščenje terena
12 111 | Posek in odstranitev grmovja ter dreves z debelino debel do 15 cm in odvozom na deponijo izvajalca. | m2 | 370 | 0 | 0
12 112 | Posek in odstranitev dreves z debli premera od 15-50 cm, odstranitev vej in odvoz na deponijo izvajalca. | kos | 44 | 0 | 0
12 211 | Demontaža prometnih znakov z deponiranjem izven trase. | kos | 6 | 0 | 0
12 221 | Rušenje vseh vrst obstoječih vozišč makadamske ali asfaltne izvedbe z ripanjem in odvozom na deponijo izvajalca.
| - asfaltna izvedba | m2 | 1500 | 0 | 0
| - makadamske izvedbe | m2 | 270 | 0 | 0
12 222 | Rušenje vseh vrst granitnih ali betonskih robnikov z odvozom na deponijo izvajalca. | m1 | 60 | 0 | 0
12 22- | Rušenje vseh vrst tlakov (iz granitnih kock, pranih plošč, tlakovci) z odvozom na deponijo izvajalca. | m2 | 15 | 0 | 0
12 223 | Rušenje vseh vrst ograj (lesena, žična, zaporni stebrički,…) ter odvoz na deponijo izvajalca. | m1 | 35 | 0 | 0
12 226 | Rušenje vseh vrst betonskih ali kamnitih zidov, odvoz na deponijo izvajalca. | m3 | 1 | 0 | 0
12 228 | Dvigovanje ter nižanje kap in armatur vodovodnih in plinskih instalacij. | kos | 2 | 0 | 0
12 229 | Dvigovanje in nižanje pokrovov instalacij na novo višino nivelete. | kos | 4 | 0 | 0
12 300 | Zarezovanje obstoječega asfaltnega vozišča neglede na debelino. | m1 | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.0 ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 111 | Površinski odkop plodne zemlje (humus) z odrivom ob gradbišče oziroma deponiranje izven trase (do 15cm). | m3 | 350 | 0 | 0
21 212 | Širok izkop lahke zemljine z odrivom ob gradbišče in kasnejši odvoz. Izkopi predvideni za meteorno kan. in vodovod v območju ustroja ceste so odšteti oz. so upoštevani v pripadajočih načrtih. (Po potrebi se lokalno zamenja do 30 cm slabih tal skladno z geotehničnim poročilom.) | m3 | 3680 | 0 | 0
21 321 | Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže širine dna do 1,0 m in globine do 2,0 m, v mehki kamnini. | m3 | 90 | 0 | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 112 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=40 MN/m2. | m2 | 3450 | 0 | 0
2.4 Nasipi in posteljice
24 --- | Dobava in polaganje ločilno-nosilnega geotekstila - filca (PP400 oz. PP filc) skladno z geotehničnim poročilom. | m2 | 4350 | 0 | 0
24 411 | Izdelava posteljice iz izboljšanih naravnih materialov z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=60 MN/m2 v slojih po 30 cm (kamnita posteljica GW0/125). Zasip meteorne kan. upoštevan od spodnje kote zgornjega ustroja (-0,43m od nivelete ceste), je odštet oz upoštevan v pripadajočem načrtu. (Po potrebi se lokalno zamenja do 30 cm slabih tal skladno z geotehničnim poročilom.) | m3 | 3250 | 0 | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 121 | Humusiranje brežin in zelenic v debelini 20 cm z dobavo in posejanjem travnega semena in dodatka gnojila (lahko se uporabi del površinskega odkopa plodne zemlje). | m2 | 1550 | 0 | 0
2.9 Razprostiranje materiala
29 111 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine (humus) ali lahke zemljine ob gradbišče ali deponijo izvajalca. | m3 | 50 | 0 | 0
29 --- | Nakladanje in odvoz odvišnega izkopanega materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine. (Faktor razsipnosti ni upoštevan.) | m3 | 3770 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.0 ZGORNJI USTROJ
3.1 Nosilne nevezane plasti
31 131 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz težke kamnine z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 120 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 30 cm. | m3 | 1020 | 0 | 0
3.1.3 Vezane nosilne plasti
31 --- | Izdelava nosilne (stabilizirne) plasti bituminizirane zmesi - bitumenski drobljenec AC 22 base B50/70, A3 v debelini 9 cm. | m2 | 2250 | 0 | 0
3.2 Obrabne zaporne plasti
32 --- | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi - bitumesnki beton AC 8 surf B70/100,A5 na pločnikih in poteh v debelini 4 cm. | m2 | 680 | 0 | 0
32 --- | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi - bitumenski beton AC 11 surf B45/80-50, A3 na vozišču v debelini 4 cm. | m2 | 2250 | 0 | 0
3.5 Robni elementi - robniki, obrobe:
35 221 | Vgraditev betonskih cestnih robnikov v betonski temelj C12/15. Stiki zaliti s cementno malto.
| Dimenzija 15/25/100 cm. | m1 | 615 | 0 | 0
35 313 | Vgraditev malih granitnih kock kot obrobo v betonskem temelju C12/15. Stiki zaliti s cementno malto. Velikost kock 10/10/10 cm. | m1 | 600 | 0 | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
4.0 ODVODNJAVANJE
4.4 Vtočni in revizijski jaški
44 133 | Izdelava vtočnega jaška cevi fi 50 z betoniranjem dna. Globina 1,5 - 2,0 m. | kos | 18 | 0 | 0
44 621 | Montaža pokrova iz kombinacije litega železa in betona IMP tip ----, vtok pod robnik na pripravljen venec vtočnega jaška. | kos | 18 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
5.0 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
5.1 Tesarska dela
51 321 | Izdelava opažev za ravne zidove, zidove jaškov, točkovnih temeljev in temeljev objektov. | m2 | 30 | 0 | 0
5.2 dela z jeklom
52 311 | Priprava in postavitev armaturnih mrež iz jeklene žice Q 283. (Upoštevano za betonsko podlago in montažni temelj.) | kg | 175.8 | 0 | 0
5.3 Betonska dela
53 111 | Priprava in vgrajevanje mešanice navadnega betona C12/15 v temelje ali podložne plasti ter zalitje votlega montažnega temelja za ograjo. | m3 | 13.5 | 0 | 0
53 --- | Dobava in vgradnja tipskega montažnega temelja za ograjo, dim. 100/30/30 cm. | kos | 71 | 0 | 0
53 --- | Dobava in postavitev betonskih lamel, dim. 180/33/8 cm. | kos | 215 | 0 | 0
| GR-OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
6.0 OPREMA CESTE
6.1 Pokončna oprema ceste
61 143 | Dobava in postavitev koreninskega količka z vgraditvijo stebrička za prometni znak | kos | 6 | 0 | 0
61 244 | Dobava stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64.
61 245 | dolžina cevi 2500 mm | kos | 2 | 0 | 0
61 246 | dolžina cevi 3000 mm | kos | 4 | 0 | 0
61 811 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz Al pločevine z odsevno folijo.
61 819 | velikosti 600 x 600 mm | kos | 4 | 0 | 0
6.2 Označbe na vozišču
62 111 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno barvo - strojno, debelina suhe plasti 250 um.
62 123 | širina črte 12 cm - ceste | m1 | 315 | 0 | 0
62 126 | širina črte 30 cm | m1 | 3.5 | 0 | 0
62 881 | Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z enokomponentno barvo, strojno, debelina suhe plasti 250 um. Posip z odsevnimi kroglicami, 0,25 kg/m2.
| barvanje zapornih otokov in zeber | m2 | 80 | 0 | 0
| OPREMA CESTE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
7.0 TUJE STORITVE
7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 --- | Meritve deformacijskih modulov za dinamično ploščo, s ploščo na planumu posteljice (spodnji ustroj). Meritve se izvedejo v vsakem tretjem profilu ceste in hodnika, kar pomeni na vsakih 50-60 m trase. | kos | 6 | 0 | 0
79 --- | Meritve deformacijskih modulov za vozišče na tamponski plasti (zgornja nevezana nosilna plast - tamponski drobljenec). Meritve se izvedejo v vsakem tretjem profilu ceste in hodnika, kar pomeni na vsakih 50-60 m trase. | kos | 6 | 0 | 0
79 --- | Projektantski nadzor | ure | 5 | 0 | 0
79 --- | Geotehnični nadzor | ure | 10 | 0 | 0
79 --- | ZAPORA - elaborat in postavitev znakov. Ocena. | kos | 1 | 0 | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del. | kos | 1 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
8.0 HORTIKULTURA in OSTALA OPREMA
81 --1 | Vzdolž trase se v širini 1,0 m od predvidene ograje oz. granitne kocke predvidi povrnitev v prvotno stanje oz. zatravitev ali zasaditev po predhodnem dogovoru z investitorjem. | m2 | 310 | 0 | 0
| HORTIKULTURA IN OSTALA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B)Načrt meteorne kanalizacije
REKAPITULACIJA-NAČRT METEORNE KANALIZACIJE
Projekt: |  | Rekonstrukcija ceste Ob dolenjski železnici
Načrt meteorne kanalizacije
Št. projekta: |  | C-1044
Št. načrta: |  | 1541-13
Faza: |  | PZI
1.0 | KANAL M |  |  |  | 0
2.0 | ZVEZE CESTNIH POŽIRALNIKOV N HIŠNI PRIKLJUČNI |  |  |  | 0
3.0 | KANAL M-1 |  |  |  | 0
4.0 | TUJE STORITVE-za vse komunalne odpadne vode |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
20% DDV: |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Ljubljana, april 2013
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - Načrt meteorne kanalizacije
| Projekt: | Rekonstrukcija ceste
Ob dolenjski železnici
| Št. projekta: | C-1044
| Št. načrta: | 1541-13
| Faza: | PZI
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.0 KANAL M
Izkopi so upoštevani od kote -0,15 od obstoječega asfalta ali obstoječe zelenice.
Zasipi so upoštevani od spodnje kote zgornjega ustroja (-0,43m od nivelete ceste).
Vse rušitve obstoječih asfaltov in odriv humusa so upoštevani v popisu načrta ceste.
Cestni požiralniki so upoštevani v popisu načrta ceste.
1 | Zakoličenje osi kanalizacie, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 296.36 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 7 | 0 | 0
3 | Priprava gradbišča v dolžini L=296,36 m, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m | 296.36 | 0 | 0
4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov; obračun po dejanskih stroških. | kom | 2 | 0 | 0
5 | Izdelava provizorij dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Število dostopov se prilagodi dejanskemu stanju na gradbišču. | kom | 9 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječih kanalov za padavinske vode fi 250mm in 600mm, z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo gradbišča. | m | 14.8 | 0 | 0
9 | Rušenje obstoječega revizijskega jaška iz betonskih cevi globine 1,15 m | kom | 1 | 0 | 0
10 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m, v terenu III. Ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije. Naklon brežin 60st (območje kanalov DN300 in DN 400). | m3 | 538.68 | 0 | 0
11 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m, v terenu III. Ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije. Naklon brežine 90st (območje kanala DN800). | m3 | 153.56 | 0 | 0
12 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem jarka s sistemskimi opaži. | m2 | 232.13 | 0 | 0
13 | Ročni izkop v kanalizacijskega jarka v terenu III. Ktg s premetavanjem materiala ob robu gradbenega jarka. Izkop v območju križanja komunalnih vodov. (upoštevano 5% od celotnega izkopa). | m3 | 34.61 | 0 | 0
14 | Zasip gradbenega jarka z novim zasipnim materialom z utrjevanjem v slojih do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Opomba: zasip kanalizacijskega jarka se vrši do spodnje kote zgornjega ustroja ceste (-0,43m od od nivelete ceste) | m3 | 145.09 | 0 | 0
| skupni izkop: |  | 692.24
odbiti vgrajen material:
| - cev DN 300 mm |  | 10.46
| - cev DN 400 mm |  | 12.57
| - cev DN 800 mm |  | 24.31
| - rev. jaški |  | 6.29
| - posteljica |  | 31.87
| - obsip |  | 247.95
| - AB plošča d=20 cm |  | 51.29
| - tamponska blazina |  | 185.44
| skupaj odbiti material |  | 547.15
15 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/-3cm po projektiranem padcu. | m2 | 256.43 | 0 | 0
16 | Nabava, dobava in položitev geotekstila 200 g/m2 pod tamponsko blazino. | m2 | 690.68 | 0 | 0
17 | Nabava, dobava kamnitega materiala in izdelava tamponske blazine debeline 30 cm. | m3 | 185.44 | 0 | 0
18 | Nabava in dobava betona C25/30 ter izdelava AB plošče debeline 20 cm in širine 80 cm z vgrajeno armaturo Q335 (zgoraj in spodaj)
| dolžina plošče = 248,00 m | m3 | 39.68 | 0 | 0
| armatura Q335 S=198, 4m2; 5,45 kg/m2 | kg | 2162.56 | 0 | 0
19 | Nabava in dobava betona C25/30 ter izdelava AB plošče debeline 20 cm in širine 120 cm z vgrajeno armaturo Q335 (zgoraj in spodaj)
| dolžina plošče = 48,36 m | m3 | 11.61 | 0 | 0
| armatura Q335 S=58,03, 4m2; 5,45 kg/m2 | kg | 632.53 | 0 | 0
20 | Nabava in dobava filter frakcije 16-32 mm in izdalava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku (območje kanala DN800). | m3 | 9.28 | 0 | 0
21 | Nabava, dobava filter frakcije 16-32mm in izdelava nasipa nad položnimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi (območje kanala DN800). | m3 | 53.77 | 0 | 0
22 | Nabava, dobava filter frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. (območje kanalov DN300 in DN400). | m3 | 22.59 | 0 | 0
23 | Nabava, dobava filter frakcije 8-16mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega se cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi (območje kanalov DN300 in DN400). | m3 | 194.18 | 0 | 0
24 | Nabava, dobava in montaža GRP kanalskih cevi, stiki sso tesnjeni s spojkami in gumi tesnili.
| DN 300mm, SN 10000 | m1 | 148 | 0 | 0
| DN 400 mm, SN 1000 | m1 | 100 | 0 | 0
| DN 800 mm, SN 10000 | m1 | 48.36 | 0 | 0
25 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra fi 1000mm, s poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ fi 60cm po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, polaganje na AB ploščo iz betona C25/30 v debelini 20 cm, podložni beton C8/10 v debelini 10 cm. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 8 mm. Po detajlu
| globina 1,0 do 2,0 m | kom | 7 | 0 | 0
26 | Izdelava odcepa CP zveze na kanal, z odcepnim PVC komadom in lokom 45st ali 90st, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu
| z odcepnim komadom DN300/160-45st | kom | 8 | 0 | 0
| z odcepnim komadom DN400/160-45st | kom | 2 | 0 | 0
| z odcepnim komadom DN400/200-90st | kom | 2 | 0 | 0
| z odcepnim komadom DN800/200-90st | kom | 1 | 0 | 0
27 | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 296.36 | 0 | 0
28 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610
| DN 300 mm, SN 10000 | m1 | 148 | 0 | 0
| DN 400 mm, SN 1000 | m1 | 100 | 0 | 0
| DN 800 mm, SN 10000 | m1 | 48.36 | 0 | 0
29 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 592 | 0 | 0
30 | Prrojektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe | ur | 8 | 0 | 0
31 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških | ur | 2 | 0 | 0
32 | Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje ZGO-1 (ur.l. RS št. 102/04). | m1 | 296.36 | 0 | 0
33 | Črpanje talne vode v času gradnje kanala | ur | 80 | 0 | 0
34 | Opravljanje nadzora s strani geomehanika | ur | 3 | 0 | 0
35 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL M: |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.0 ZVEZE CESTNIH POŽIRALNIKOV
1 | Strojno ročni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-1 m1, v terenu III ktg. Z nakladanjem materiala na kamion, naklon brežine 60st. | m3 | 115.63 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 48.18 | 0 | 0
3 | Zasip gradbene jame-jarka z odvozom izkopanega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 95% trdnosti postandardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 101.98 | 0 | 0
4 | Odvoz viška izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. | m3 | 13.65 | 0 | 0
5 | Nabava, dobava in montaža PVC kanalskih cevi DN 160 mm SN8, stiki so tesnjeni z gumi tesnili, polno obbetoniranih. | m1 | 80.3 | 0 | 0
6 | Nabava in dobava betona C 16/20 ter izdelava betonske posteljice pod CP zvezami ter polno obbetoniranje cevi. | m3 | 12.05 | 0 | 0
7 | Nabava in dobava PVC cevi DN200 in izdelava vpadnih jaškov na že pripravljene odcepe na javni kanalizaciji. | m | 1.77 | 0 | 0
| ZVEZE CESTNIH POŽIRALNIKOV SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.0 KANAL M-1
Izkopi so upoštevani od kote -0,15 od obstoječega asfalta ali obstoječe zelenice.
Zasipi so upoštevani od spodnje kote zgornjega ustroja (-0,43m od nivelete ceste).
Vse rušitve obstoječih asfaltov in odriv humusa so upoštevani v popisu načrta ceste.
Cestni požiralniki so upoštevani v popisu načrta ceste.
1 | Zakoličenje osi kanalizacie, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 7.55 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 2 | 0 | 0
3 | Priprava gradbišča v dolžini L=7,55 m, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m | 7.55 | 0 | 0
4 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m, v terenu III. Ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije. Naklon brežin 60st. | m3 | 19.37 | 0 | 0
5 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m, v terenu III. ktg. S premetavanjem materiala ob robu gradbenega jarka. Izkop v območju križanja komunalnih vodov. (upoštevano 5% celotnega izkopa). | m3 | 0.97 | 0 | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 9.06 | 0 | 0
7 | Nabava, dobava in položitev geotekstila 200g/m2 pod tamponsko blazino. | m2 | 22.65 | 0 | 0
8 | Nabava, dobava kamnitega materiala in izdelava tamponske blazine debeline 30 cm. | m3 | 5.55 | 0 | 0
9 | Nabava in dobava betona C25/30 ter izdelava AB plošče debeline 20 cm in širine 100 cm z vgrajeno armaturo Q335 (zgoraj in spodaj)
| dolžina plošče = 7,55 m | m3 | 1.51 | 0 | 0
| armatura Q335 S=7,55 m2; 5,45 kg/m2 | kg | 82.3 | 0 | 0
10 | Nabava in dobava filter frakcije 16-32 mm in izdalava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku (območje kanala DN800). | m3 | 9.28 | 0 | 0
11 | Nabava, dobava filter frakcije 16-32mm in izdelava nasipa nad položnimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi (območje kanala DN600). | m3 | 7.55 | 0 | 0
12 | Nabava, dobava in montaža GRP kanalskih cevi, stiki so tesnjeni s spojkami in gumi tesnili.
| DN 600 mm, SN 10000 | m1 | 7.55 | 0 | 0
13 | Nabava, dobava in izdelava betonskega peskolova fi 1200mm, s kanalskim pokrovom LTŽ fi 60 cm po standardu SIST EN124, 250kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, polaganje na AB ploščo iz betona C25/30 v debelini 20 cm, podložni beton C8/10 v debelini 10 cm. cevi morajo biti vgrajene vertikalno po detajlu
| globina 2,20 m | kom | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava prevezave obstoječe betonske cevi fi 500mm na nov peskolov iz betonskih cevi fi 1200mm. Stike je potrebno zatesniti in obbetonirati z betonom C16/20. | kom | 1 | 0 | 0
15 | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 7.55 | 0 | 0
16 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610
| DN 600 mm, SN 10000 | m1 | 7.55 | 0 | 0
17 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji | m2 | 30.2 | 0 | 0
18 | Prrojektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe | ur | 2 | 0 | 0
19 | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških | ur | 1 | 0 | 0
20 | Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje ZGO-1 (ur.l. RS št. 102/04). | m1 | 7.55 | 0 | 0
21 | Črpanje talne vode v času gradnje kanala | ur | 15 | 0 | 0
22 | Opravljanje nadzora s strani geomehanika | ur | 1 | 0 | 0
23 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL M-1 SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
4.0 TUJE STORITVE
1 | Izdelava varnostnega načrta za zagortavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (4.člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na premičnih gradbiščih (ur.l. RS 3/02). | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranitvijo. | kos | 1 | 0 | 0
3 | Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oziroma predpisi za to področje. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to podreočje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zaravoranje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,… Po končanih delih se signalizacija odstrani. | kpl | 1 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C)Načrt električnih inštalacij
REKAPITULACIJA-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
Projekt: |  | Rekonstrukcija ceste Ob dolenjski železnici
Načrt električnih inštalacij
Št. projekta: |  | C-1044
Št. načrta: |  | 03-30-2336/2406
Faza: |  | PZI
1.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
20% DDV: |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - Načrt električnih inštalacij
| Projekt: | Rekonstrukcija ceste
Ob dolenjski železnici
| Št. projekta: | C-1044
| Št. načrta: | 03-30-2336/2406
| Faza: | PZI
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.0 GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber višine 10m, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | kos | 9 | 0 | 0
2 | Izdelava temeljenja kandelabra s piloti za barjanska tla: armirana betonska peta 1100x1100x150 mm ter dobava in vgradnja lesenih pilotov dolžine 2-3 m, fi 150 mm, komplet z izkopom jame. | kos | 9 | 0 | 0
3 | Izkop kanala za kabel globine 0,8 m, širine glede na število cevi, priprava posteljice, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, poravnavanje, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1 x cev | m | 10 | 0 | 0
| 3 x cev | m | 370 | 0 | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave z litoželeznim pokrovom dimenzij 60x60 cm z velikostjo pokrova 60x60 cm nosilnosti 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA. | kos | 10 | 0 | 0
5 | Izdelava temeljenja jaška s piloti za barjanska tla: armirana betonska plata 1100x1100x150 mm ter dobava in vgradnja lesenih pilotov dolžine 2-3 m, fi 150 mm, komplet z izkopom jame. | kos | 10 | 0 | 0
6 | Ročno vgrajevanje betona v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah in ob jaških. | m3 | 6 | 0 | 0
7 | Rušitev obstoječega omrežja javne razsvetljave (5 svetilk s kandelabri ter 300 m SKS-a) ter odvod na deponijo: | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje betonske cevi fi 300 mm na mestih križanja z ostalimi komunalnimi vodi. | m | 10 | 0 | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## D)Načrt vodovoda
REKAPITULACIJA - NAČRT VODOVODA
Načrt: |  |  | Rekonstrukcija ceste ob dolenjski železnici
Št. projekta: |  |  | C-1044
Št. načrta: |  |  | 40-1406-00-2009
Faza: |  |  | PZI
A. JAVNI VODOVOD | [5 empty] | € | 0
A1.VODOVODNI PRIKLJUČKI | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | € | 0
Davek na dodano vrednost (20%): | [5 empty] | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): | [5 empty] | € | 0
A: REKAPITULACIJA - JAVNI VODOVOD
1.0 ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA DELA
Op.upoštevana predvidena ureditev ceste.
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
| 01 000 100 | 1.1 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 235 | 0 | 0
| 01 000 100 | 1.2 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 235 | 0 | 0
| 01 000 100 | 1.3 | Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1. | m1 | 235 | 0 | 0
| 01 000 100 | 1.4 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-2x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 | 0 | 0
| 01 000 100 | 1.5 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.6 | Izdelava vodilne mape PIDa v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami . | kos | 1 | 0 | 0
| 01 000 100 | 1.7 | Izdelava elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu s predpisi za tovrstno poročilo. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.8 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.9 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,10 | Izdelava, postavitev obvestilne table na gradbišču in po končanih delih odstranitev table. | kos | 1 | 0 | 0
| 01 000 300 | 1.11 | Priprava gradbišča v dolžini L=235 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 235 | 0 | 0
| 01 000 301 | 1.12 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 2 | 0 | 0
| 01 000 300 | 1.13 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v novo stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 235 | 0 | 0
| 01 000 400 | 1,14 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. Obra | kos | 1 | 0 | 0
| 01 000 500 | 1,15 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 21 | 0 | 0
|  | 1,16 | Rezkanje asfaltnega cestišča ali rušenje debeline 9 cm v potrebni širini, vključno vsa dela za rezanje asfalta, s poravnanjem in zavaljanjem in zagotovitev prevoznosti do pričetka izkopa. Obračun za 1 m2 . - obstoječi del | m2 | 61 | 0 | 0
|  | 1.17 | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom. Obračun za 1 m3. | m3 | 82 | 0 | 0
| 01 002 125 | 1,18 | Strojni zkop jarka globine 0.0-4.0 m v terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja terena; širina dna je 0,6 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 378 | 0 | 0
| 01 002 300 | 1,19 | Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-4.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 42 | 0 | 0
| 01 005 700 | 1,20 | Dovoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 420 | 0 | 0
| 01 003 000 | 1,21 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 141 | 0 | 0
| 01 003 000 | 1.22 | Nabava, dobava in polaganje ojačanega geotekstila (natezna trdnost 700 kN/m) na dno izkopa gradbene jame in ob steni do višine nad obsipom nad cevjo: š=1.7 m Obračun za m2. | m2 | 400 | 0 | 0
| 01 004 100 | 1,23 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 15 | 0 | 0
| 01 004 200 | 1,24 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. | m3 | 57 | 0 | 0
| 01 009 060 | 1,25 | Dobava in nabava zasipnega materiala - gramozni material fr.0.02-60 mm- in zasip jarka z utrjevanjem v plasteh po 20 cm; odvečni material se odpelje na deponijo pred končno ureditvijo terena. Obračun za 1 m3 v sklopu ureditve terena. | m3 | 346 | 0 | 0
| 01 005 500 | 1,26 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča - V SKLOPU UREDITVE OBMOČJA, delno samo obstoječe stanje. Obračun za 1 m3. | m3 | 15 | 0 | 0
|  | 1,27 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2. | m2 | 42 | 0 | 0
|  | 1,28 | Asfaltiranje vozišča z nosilnim sloj AC 22 BASE v deb. 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov in zalivanje stikov.- V SKLOPU UREDITVE OBMOČJA, delno obstoječe stanje. Obračun | m2 | 42 | 0 | 0
| 01 005 515 | 1,29 | Asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 11 SURF v deb.3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov, pobrizg z emulzijo, zalivanje stikov. - V SKLOPU UREDITVE OBMOČJA, deln | m2 | 26 | 0 | 0
| 01 002 125 | 1,30 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno - V SKLOPU CELE UREDITVE. | m2
| 01 006 100 | 1,31 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 15 | 0 | 0
| 01 006 400 | 1,32 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v obstoječe stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
| 01 006 200 | 1,33 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 4 | 0 | 0
| 01 006 300 | 1,34 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
| 01 006 310 | 1,35 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI
| 04 002 800 | 1,36 | Polaganje cevovoda pod kabli . Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Obračun za 1 m1 izvedenega nasipa. | kos | 1 | 0 | 0
| 04 002 800 | 1,37 | Polaganje cevovoda pod plinovodom s priključki. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Obračun za 1 m1 izvedenega nasipa. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,38 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
| 09 000 100 | 2.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
| 09 000 200 | 2.2 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 235 | 0 | 0
| 09 000 300 | 2.3 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 235 | 0 | 0
| 09 000 920 | 2.4 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 25 | 0 | 0
| 09 001 050 | 2.5 | Montaža NL cevi DN 100. | m1 | 235 | 0 | 0
| 09 001 050 | 2.6 | Montaža LDPE zaščitnega ovoja na NL cev pred polaganjem v jarek. | m1 | 235 | 0 | 0
| 09 001 050 | 2,7 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah(NL DN 150-1x , PE d 90), začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih | kos | 1 | 0 | 0
| 09 006 050 | 2,8 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 9 | 0 | 0
| 09 006 050 | 2,9 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 15 | 0 | 0
| 09 006 050 | 2,10 | Montaža NL fazonskih kosov DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
| 09 013 040 | 2,11 | Montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
| 09 013 040 | 2,12 | Montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 09 015 520 | 2,13 | Montaža nadtalnega hidranta . Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
| 09 015 520 | 2,14 | Montaža odzračevalne garniture DN 50 na prirobnico, podzemna izvedba s cestno kapo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 09 015 520 | 2,15 | Montaža blindirne objemke na cev NL DN 150 (pri ukinitvi hišnega vodovodnega priključka). Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 09 019 800 | 2,16 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 235 | 0 | 0
| 09 019 900 | 2,17 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje, za cevovode do DN 300. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 235 | 0 | 0
| 09 019 600 | 2,18 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 235 | 0 | 0
| 09 016 200 | 2,19 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 5 | 0 | 0
| 09 019 800 | 2,20 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 3 | 0 | 0
| 09 019 900 | 2,21 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
CEVI:
| 10 0000 300 | 3.1 | NL Natural cev, s tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 204 | 0 | 0
| 10 0000 300 | 3.2 | NL Natural cev, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 42 | 0 | 0
| 10 0000 300 | 3.3 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 100 | kos | 8 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI: ISO 2531
| 10 0100 300 | 3,4 | F kos, PN 10, DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0100 300 | 3,5 | E kos, PN 10, DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0710 150 | 3,6 | T kos, PN 10, DN 100/50 | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0640 080 | 3,7 | N kos, PN 10, DN 80. | kos | 3 | 0 | 0
| 10 0640 080 | 3,8 | FFR kos, PN 10, DN 100/80. | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0640 080 | 3,9 | FFR kos, PN 10, DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0500 080 | 3,10 | NL FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
| 10 0500 080 | 3,11 | X kos, PN 10, DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
| 10 0151 300 | 3,12 | MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 3 | 0 | 0
| 10 0151 300 | 3,13 | MMA, PN 10, Vi spoj, DN 100/100 | kos | 1 | 0 | 0
| 10 0171 100 | 3,14 | MMK kos 11°, PN 10, TRIDUCT Vi spoj, DN 100. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0171 100 | 3,15 | MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 0171 100 | 3,16 | MMQ, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
VODOVODNE ARMATURE
| 10 2440 100 | 3,17 | Zasun z vgradno garnituro s samozaporno cestno kapo z betonsko podložko, h =1,0-1,8m, PN 10, DN 100, l=190 mm | kos | 1 | 0 | 0
| 10 2440 080 | 3,18 | Zasun z vgradno garnituro s samozaporno cestno kapo z betonsko podložko, h =1,0-1,8 m, PN 10, DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
| 10 3100 080 | 3,19 | Nadtalni hidrant DN 80, lomljive izvedbe-inox, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 2 | 0 | 0
| 10 3100 080 | 3,20 | Nadtalni hidrant DN 80, lomljive izvedbe-inox, z vgradno dolžino l=1.5 m. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,21 | Odzračevalna garnitura s cestno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 50, hvgr=1,0m | kos | 1 | 0 | 0
SPOJNI KOSI
| 10 1200 00e | 3,22 | Spojka E za PE cev d 90, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| 10 1200 00e | 3,23 | Objemka, NL, blindirna za cev NL DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
ZAŠČITNI MATERIAL
| 10 1200 00e | 3,24 | LDPE ovoj za NL cev DN 100 kot zaščita pred ev. blodečimi el.tokovi- bližina žel.proge | m1 | 235 | 0 | 0
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov in armatur (v ceni faz.kosov):
| #N/A | 3,25 | Pocinkani vijak (mat.6.8) z matico(mat.6.) in eno podložko:
|  |  | M 16 l=85/57 mm | kos | 124 | 0 | 0
|  |  | M 16 l=90/62 mm | kos | 48 | 0 | 0
|  |  | M 20 l=100/72 mm | kos | 12 | 0 | 0
| #N/A | 3,26 | Medprirobnična tesnila (v ceni faz.kosov)
| 10 1200 00a |  | DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
| 10 1200 00a |  | DN 100 | kos | 6 | 0 | 0
| 10 1200 00a |  | DN 80 | kos | 15 | 0 | 0
| 10 1200 00a |  | DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
| 09 019 900 | 3,27 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
| 09 019 900 | 3,28 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala |  |  |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0
A1: REKAPITULACIJA - VODOVODNI PRIKLJUČKI:
1.0 ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA DELA
| 01 000 300 | 1.1 | Zemeljska dela za izvedbo hišnih priključkov 80% strojnega izkopa, 20% ročnega, širine dna 60 cm in povprečne globine 1.30 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom ter stro | m1 | 87 | 0 | 0
| 01 000 300 | 1.2 | Izgradnja arm.betonskega vodomernega jaška dim.1.0x1.0 m gl.1,7 m, kompletno z izkopom, zasipom, odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno stroški deponije; kompletno opaženje, nasip z gramoznim materialom(fr.0,2-60 mm) 30 cm pod jaškom; be | kpl | 3 | 0 | 0
|  | 1.3 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
| 09 002 030 | 2.1 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 87 | 0 | 0
| 09 016 320 | 2.2 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev. | kos | 3 | 0 | 0
| 09 016 320 | 2.3 | Demontaža obstoječih.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter spojk ter vodomera v vodomernem mestu . Demontaža in blindiranje javnega vodovoda je upoštevano pri popisu za javni vodovod. | kos | 3 | 0 | 0
| 09 016 320 | 2.4 | Montaža.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 ter vodomera v vodomernem mestu | kos | 3 | 0 | 0
| 09 019 700 | 2.5 | Tlačni preizkus hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | m1 | 87 | 0 | 0
| 09 019 700 | 2.6 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m1 | 87 | 0 | 0
| 09 019 700 | 2.7 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 87 | 0 | 0
| 09 019 900 | 2.8 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
| #N/A | 3.1 | PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 87 | 0 | 0
| #N/A | 3.2 | PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 87 | 0 | 0
| #N/A | 3.3 | Univerzalni navrtni zasun DN 100 z vrtljivim kolenim, teleskopsko vgradno garnituro, cestno kapo s pripadajočo nosilno podložno ploščo, s spojem za PE cev d 32 | kos | 3 | 0 | 0
| #N/A | 3,4 | Prehodna spojka ravna za PE cev d 32/1". | kos | 3 | 0 | 0
| #N/A | 3,5 | Zmanjševalni kos fi 1"/3/4" | kos | 6 | 0 | 0
| #N/A | 3,6 | Kroglena pipa fi 1" | kos | 3 | 0 | 0
| #N/A | 3,7 | Kroglena pipa fi 1" z izpustom | kos | 3 | 0 | 0
| #N/A | 3,8 | Vodomer MOR DN 20 s pripadajočimi holandci, nepovratnim ventilom, konzolo- če je obstoječi vodomer še ustrezen, se ga ohrani | kos | 3 | 0 | 0
| #N/A | 3,9 | Transportni stroški nabave materiala | kos | 1 |  | 0
| 09 019 900 | 3,10 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala. |  |  |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0