## popis
OBJEKT: UPRAVNA ZGRADBA POLJANSKA 28
SANACIJA STREHE
REKAPITULACIJA DEL
1. | GRADBENA DELA
| 1.1. | rušitvena in demontažna dela |  | 0 | eur
| 1.2. | tesarska dela |  | 0 | eur
|  | skupaj gradbena dela |  | 0 | eur
2. | OBRTNIŠKA DELA
| 2.1. | krovsko kleparska dela |  | 0 | eur
| 2.2. | mizarska dela |  | 0 | eur
| 2.3. | razna dela |  | 0 | eur
|  | skupaj obrtniška dela |  | 0 | eur
|  | SKUPAJ 1. + 2. |  | 0 | brez DDV
|  |  |  | 0 | DDV
|  |  |  | 0 | z DDV
Ceno na enoto vpišete v celice označene z barvo:
1. | GRADBENA DELA
SPLOŠNO: v enotnih cenah morajo biti upoštevani vsi horinzontalni in
vertikalni notranji transporti, vključno s plačili eventualnih
taks na mestni deponiji
1.1. | RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA
1.1.1. | demontaža, odstranitev in odvoz opečnih strešnikov, slemenjakov,
strešnih obrob iz pocinkane pločevine (kapnih oblog, žlot, snegolovov, obrob
strešnih oken in dimnikov, žlebov z nosilci z odvozom na stalno deponijo do 15 km
| m2 | 786 |  | 0 | eur
1.1.2. | odstranitev lesenih letev pritrjenih na špirovce strehe in strešne lepenke
z odvozom na stalno deponijo do 15 km
| m2 | 786 |  | 0 | eur
1.1.3. | demontaža obstoječih strešnih oken, skupaj z lesenimi notranjimi obrobami,
odvozom na stalno deponijo ali v skladišče investitorja
| kos | 29 |  | 0 | eur
1.1.4. | razna nepredvidena demontaža in rušitvena dela. ocena 10% rušitvenih in
demontažnih del.
točno število izdelavnih ur se prizna po gradbenem dnevniku v soglasju
z nadzornim organom
|  |  |  | 0 | eur
| 1.1. SKUPAJ RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA |  |  | 0 | eur
1.2. | TESARSKA DELA
1.2.1. | zamenjava eventualno poškodovanih elementov ostrešja, v soglasju z nadzornim
organom, ocenjena 10% menjava ostrešja pri porabi lesa 0,06 m3/m2
| m2 | 41 |  | 0 | eur
1.2.2. | dobava in montaža desk dim 12/5 cm, pritrjenih na vrh špirovcev, tako, da je
skupna debelina (deske 5 cm + špirovci 16 cm + cca 3 cm sistem pritrjevanja
"knauf" plošč D111) min 24 cm. Deske predhodno zaščititi z isekticidnim
in fungicidnim premazom proti lesnim škodljivcem in lesni trohnobi (cca 910 m
| m | 910 |  | 0 | eur
1.2.3. | na "povišane" špirovce pritrditi leseno oblogo iz desk, enostransko oblanih,
debeline 5 cm, zaščitenih z insekticidnim in fungicidnim premazom proti
lesnim škodljivcem in trohnobi, skupaj s polaganjem paropropustne vodoodbojne
folije (tip "Tyvek" ali podobno) s predpisanimi preklopi
| m2 | 786 |  | 0 | eur
1.2.4. | dobava in montaža letev 4x5 cm na opaž iz postavke 1.2.3. Letve preedhodno
zaščititi z insekticidnim in fungicidnim premazom proti lesnim
škodljivcem in trohnobi
| m | 910 |  | 0 | eur
1.2.5. | dobava in montaža letev 4x5 cm za dvojno prekrivanje z bobrovcem
zaščititi z insekticidnim in fungicidnim premazom proti lesnim
škodljivcem in trohnobi
| m3 | 768 |  | 0 | eur
| 1.2. | SKUPAJ TESARSKA DELA |  | 0 | eur
2. | OBRTNIŠKA DELA
2.1. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
2.1.1. | dobava in pokrivanje strehe z opečnimi strešniki - tip bobroveci, kompletno z
rezanjem strešnikov ob strešnih oknih, žlotah in sl., polagnje in fiksiranje
slemenjakov. Na obeh straneh, cca 50 cm pod slemenom se položijo tipski zračniki
na razdaliji 2,0 - 2,5 m. med strešnike se vgradijo tipski elementi - snegolovi
(cca 5 kos/m2). Količina slemenjakov je cca 73,0 m.
| m2 | 786 |  | 0 | eur
2.1.2. | izdelava, dobava in montaža zaščite zračnega sloja med lesenim opažem in
opažem kapne obrobe, pred ptiči in ostalim mrčesom. Mrežice iz tipskih plastičnih
elementov - trakov
| m | 99 |  | 0 | eur
2.1.3. | izdelava, dobava in montaža kapne obrobe iz AL barvane pločevine,
razvite širine 66 cm, fiksirane na lesen opaž iz postavke 1.2.3.
| m | 99 |  | 0 | eur
2.1.4. | izdelava, dobava in montaža linijskega snegobrana,
| m | 99 |  | 0 | eur
2.1.5. | izdelava in montaža strešnih žlebov,izdelannih iz AL barvane pločevine,
razvite širine cca 33 cm, skupaj z nosilnimi kljukami, ki so narejene iz ploščatega
profila dim 30/4 mm, fiksiranih v špirovce oz. leseni opaž (položen na lesene letve)
| m | 99 |  | 0 | eur
2.1.6. | izdelava in montaža žlot iz AL barvane pločevine,
razvite širine 66 cm, fiksirane na lesen opaž (položen na lesene letve)
| m | 30 |  | 0 | eur
| 2.1. | SKUPAJ KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  | 0 | eur
2.2. | MIZARSKA DELA
2.2.1. | strešno okno - tip A
dobava in vgradnja novih tipskih lesenih strešnih oken (tip "roto" ali podobno),
z dodatno belo barvanimi lesenimi deli, zasteklen s termoizolacijskim steklom
(4/14/4 mm), vmesni prostor polnjen s plinom, zunanje steklo kaljeno.
Strešna okna imajo na zunanji strani montirane roloje z mrežasto tkanino
(tip "Sil screen"), kot zaščito pred soncem. Okna se odpirajo ročno, okno je vpeto v
sredini in se odpira zgoraj, kjer je tudi prezračevalna loputa.
skupaj z vsemi zunanjimi obrobami, tesnenjem in ostalimi pritrdilnim materialom
dim. Okna 74/140
| kos | 36 |  | 0 | eur
2.2.2. | strešno okno - tip B
opis enak kot pri postavki 2.2.1., le dve okni sta montirani eno nad drugim
dim. Okna 74/140
| kos | 2 |  | 0 | eur
2.2.3. | strešno okno - tip C
opis enak kot pri postavki 2.2.1., le okno drugačnih dimenzij
dim. Okna 74/98
| kos | 3 |  | 0 | eur
2.2.4. | strešno okno - tip C 1
opis enak kot pri postavki 2.2.1., le okno brez zunanjega roloja,
dim. Okna 74/98
| kos | 1 |  | 0 | eur
2.2.4. | razna nepredvidena dela. ocena 10%
točno število izdelavnih ur se prizna po gradbenem dnevniku v soglasju
| z nadzornim organom |  |  | 0 | eur
| 2.2. | SKUPAJ MIZARSKA DELA |  | 0 | eur
2.3. | RAZNA DELA
2.3.1. | postavitev gradbenega odra
| m2 | 1500 |  | 0 | eur
2.3.3. | dobava in položitev izolacije (tip Unifit 35 ali podobno) v več slojih skupna - končna
debelina 25 cm
| m2 | 700 |  | 0 | eur
| 2.3. | SKUPAJ RAZNA DELA |  | 0 | eur