## SANACJA STREHE NOVA VARIANTA
KOMUNALNI INŽENIRING d.o.o. LITIJSKA 152, 1119 L J U B L J A N A
PREGLED SKUPNIH PROSTOROV IN EVIDENTIRANJE NAPAK IZ NASLOVA PRED IZTEKOM GARANCIJSKE DOBE
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA
I. | SANACIJA STREHE
FAZA 1 | SANACIJA STREHE (brez prodca) |  |  |  | 0
FAZA 2 | SANACIJA STREHE (brez prodca) |  |  |  | 0
FAZA 3 | SANACIJA STREHE (brez prodca) |  |  |  | 0
| DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
|  |  | DDV | 9.5% | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV |  | 0
Vse mere in količine je potrebno preveriti na licu mesta pred pričetkom del. V primeru odstopanj je potebno pridobiti ustrezna pojasnila oziroma navodila projektanta.
Izvajalec del mora pred pričetkom dela pregledati objekt in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati na izvedbo in kvaliteto del. Izvajalec del mora paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži obstoječe opreme, po potrebi mora le-to ustrezno zaščititi.
Pripravljalna dela zajemajo ureditev gradbišča oziroma delovnega območja, stanovanj, zaščito stavbne opreme, naprav, objekta pred umazanijo, prahom, vodo itd.
v ceni vseh postavk je potrebno upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte, streha 7. nad., terasa 6. nad.
Cena mora zajemati vse odre, pomožne napeljave, vmesna in končna čiščenja.
FAZA 1 | SANACIJA STREHE (brez prodca) | enota | količina | cena/enoto | vrednost
Predlog sanacije strehe na Zeleni jami v Ljubljani, iz Pvc folije Sikapalan 15 g
01. | Postavitev transportne lestve ali avtodvigala, uporaba ter po sanaciji demontaža, vključno z organizacijo gradbišča ter dostopov | pavšal | 1 |  | 0
02. | Demontaža kape iz AL pločevine rš cca 50 cm z podložno pločevino, odvoz na trajno deponijo, izdelava naklonske podkonstrukcije ter vodoodporne vezane plošče šir. 40 cm in deb 20 mm, z dobavo in montažo novega odkapa rš cca 25 cm iz tipske jeklene plastificirane pločevine prevlečene z PVC folijo, ki omogoča varjenje nove PVC folije Sikaplan 15 G | m1 | 55 |  | 0
03. | Pazljiva odstranitev transportnih poti iz trde PVC pohodne obloge skupaj z kritino Sikaplan 15 g, deponija na objektu, ter po sanaciji ponovna montaža z varenjem na novo kritino v pasu 50 cm | m1 | 20 |  | 0
04. | Demontaža ogrevanja žlote in odtokov, predelava ter po sabnaciji ponovna montaža | m1 | 20 |  | 0
05. | Odrez vertiklnega zaključka hidro in toplotne izolacije na vseh ventilacijah v širini 60 cm, odstranitev z objekta na trajno deponijo ter plačilo dajatev na deponiji | m1 | 65 |  | 0
06. | Demontaža odtočnih kotličkov z vakumskim sistemom odvodnjavanja - Pluvia, predelava na nižjo višino za 5,00 cm, ter ponovna vgraditev | kos | 1 |  | 0
07. | Odrez in odstranitev iz objekta kritine iz PVC Sikaplan 15 g, skupaj z toplotno izolacijo iz trde zamočene kamene volne debeline 18 cm, ter odvoz na trajno deponijo s plačilom dajatev na deponiji. Ocenjena količina je vzdožno polje levo in desno od sredinskih instalacijskih jaškov cca 35 % celotne površine strehe | m2 | 125.97 |  | 0
08. | Obnovitev parne zapore na površini ter na vse vertikalne zaključke zrakotesno, zaključek na vertikali tesniti s butilnim kitom | m2 | 125.97 |  | 0
9 | Dobava in montaža nove toplotne izolacije iz trde kamene volne DDP 14 cm, ter extrudiranega polistirena XPS deb 3 cm, z pritrjevanjem v betonsko podlago | m2 | 127 |  | 0
10. | Dobava in izdelava nove preslojitve celotne površine kritine po sistemu : 1 x termično obdelan PP polst 300 g, 1 x hidroizolacijska folija Sikaplan 15 g, z mehanskim pritrjevanjem v betonsko podlago skozi toplotno izolacijo debeline 18 cm | m2 | 268.19 |  | 0
11. | Dobava in izdelava novih vertikalnih zaključkov kritine na zunanje parapete rš cca 80 cm po sistemu : 1 x termično obdelan PP polst 300 g, 1 x hidroizolacijska folija Sikaplan 15 g, z mehanskim pritrjevanjem v betonsko podlago skozi toplotno izolacijo deb 5 cm, ter varjenjem na kapno PVC plastificirano pločevino | m1 | 55 |  | 0
12. | Dobava in izdelava novih vertikalnih zaključkov kritine na instalacijske jaške rš cca 60 cm po sistemu : 1 x lesena impregnirana letev 5/8 cm vijačena horizontalno na vertkalo jaška cca 50 cm od kritine, 1 x priključna s PVC plastificirane pločevine Sika rš 15 cm vijačena na leseno letev za priključitev spodnje vertkalne hidroizolacije, 1 x odkapna s PVC plastificirana pločevina Sika rš 20 cm montrana na zid nad letvijo za priključek zgornje vertikalne hidroizolacije, zapolnitev z XPS 5 cm rš cca 50 +20 cm, 1 x termično obdelan PP polst 300 g rš 50 cm, 1 x hidroizolacijska folija Sikaplan 15 g rš 50 +20 cm, varjenjena na spodnjo in zgornjo PVC plastificirano pločevino v dveh pasovih | m1 | 65 |  | 0
|  |  | Skupaj: 1 FAZA |  | 0
FAZA 2 | SANACIJA STREHE (brez prodca) | enota | količina | cena/enoto | vrednost
Predlog sanacije strehe na Zeleni jami v Ljubljani, iz Pvc folije Sikapalan 15 g
01. | Postavitev transportne lestve ali avtodvigala, uporaba ter po sanaciji demontaža, vključno z organizacijo gradbišča ter dostopov | pavšal | 1 |  | 0
02. | Demontaža kape iz AL pločevine rš cca 50 cm z podložno pločevino, odvoz na trajno deponijo, izdelava naklonske podkonstrukcije ter vodoodporne vezane plošče šir. 40 cm in deb 20 mm, z dobavo in montažo novega odkapa rš cca 25 cm iz tipske jeklene plastificirane pločevine prevlečene z PVC folijo, ki omogoča varjenje nove PVC folije Sikaplan 15 G | m1 | 42 |  | 0
03. | Pazljiva odstranitev transportnih poti iz trde PVC pohodne obloge skupaj z kritino Sikaplan 15 g, deponija na objektu, ter po sanaciji ponovna montaža z varenjem na novo kritino v pasu 50 cm | m1 | 21.25 |  | 0
04. | Demontaža ogrevanja žlote in odtokov, predelava ter po sabnaciji ponovna montaža | m1 | 21 |  | 0
05. | Odrez vertiklnega zaključka hidro in toplotne izolacije na vseh ventilacijah v širini 60 cm, odstranitev z objekta na trajno deponijo ter plačilo dajatev na deponiji | m1 | 72 |  | 0
06. | Demontaža odtočnih kotličkov z vakumskim sistemom odvodnjavanja - Pluvia, predelava na nižjo višino za 5,00 cm, ter ponovna vgraditev | kos | 1 |  | 0
07. | Odrez in odstranitev iz objekta kritine iz PVC Sikaplan 15 g, skupaj z toplotno izolacijo iz trde zamočene kamene volne debeline 18 cm, ter odvoz na trajno deponijo s plačilom dajatev na deponiji. Ocenjena količina je vzdožno polje levo in desno od sredinskih instalacijskih jaškov cca 35 % celotne površine strehe | m2 | 127 |  | 0
08. | Obnovitev parne zapore na površini ter na vse vertikalne zaključke zrakotesno, zaključek na vertikali tesniti s butilnim kitom | m2 | 127 |  | 0
9 | Dobava in montaža nove toplotne izolacije iz trde kamene volne DDP 14 cm, ter extrudiranega polistirena XPS deb 3 cm, z pritrjevanjem v betonsko podlago | m2 | 127 |  | 0
10. | Dobava in izdelava nove preslojitve celotne površine kritine po sistemu : 1 x termično obdelan PP polst 300 g, 1 x hidroizolacijska folija Sikaplan 15 g, z mehanskim pritrjevanjem v betonsko podlago skozi toplotno izolacijo debeline 18 cm | m2 | 268.19 |  | 0
11. | Dobava in izdelava novih vertikalnih zaključkov kritine na zunanje parapete rš cca 80 cm po sistemu : 1 x termično obdelan PP polst 300 g, 1 x hidroizolacijska folija Sikaplan 15 g, z mehanskim pritrjevanjem v betonsko podlago skozi toplotno izolacijo deb 5 cm, ter varjenjem na kapno PVC plastificirano pločevino | m1 | 42 |  | 0
12. | Dobava in izdelava novih vertikalnih zaključkov kritine na instalacijske jaške rš cca 60 cm po sistemu : 1 x lesena impregnirana letev 5/8 cm vijačena horizontalno na vertkalo jaška cca 50 cm od kritine, 1 x priključna s PVC plastificirane pločevine Sika rš 15 cm vijačena na leseno letev za priključitev spodnje vertkalne hidroizolacije, 1 x odkapna s PVC plastificirana pločevina Sika rš 20 cm montrana na zid nad letvijo za priključek zgornje vertikalne hidroizolacije, zapolnitev z XPS 5 cm rš cca 50 +20 cm, 1 x termično obdelan PP polst 300 g rš 50 cm, 1 x hidroizolacijska folija Sikaplan 15 g rš 50 +20 cm, varjenjena na spodnjo in zgornjo PVC plastificirano pločevino v dveh pasovih | m1 | 72 |  | 0
0
FAZA 3 | SANACIJA STREHE (brez prodca) | enota | količina | cena/enoto | vrednost
Predlog sanacije strehe na Zeleni jami v Ljubljani, iz Pvc folije Sikapalan 15 g
01. | Postavitev transportne lestve ali avtodvigala, uporaba ter po sanaciji demontaža, vključno z organizacijo gradbišča ter dostopov | pavšal | 1 |  | 0
02. | Demontaža kape iz AL pločevine rš cca 50 cm z podložno pločevino, odvoz na trajno deponijo, izdelava naklonske podkonstrukcije ter vodoodporne vezane plošče šir. 40 cm in deb 20 mm, z dobavo in montažo novega odkapa rš cca 25 cm iz tipske jeklene plastificirane pločevine prevlečene z PVC folijo, ki omogoča varjenje nove PVC folije Sikaplan 15 G | m1 | 86 |  | 0
03. | Pazljiva odstranitev transportnih poti iz trde PVC pohodne obloge skupaj z kritino Sikaplan 15 g, deponija na objektu, ter po sanaciji ponovna montaža z varenjem na novo kritino v pasu 50 cm | m1 | 23 |  | 0
04. | Demontaža ogrevanja žlote in odtokov, predelava ter po sabnaciji ponovna montaža | m1 | 23 |  | 0
05. | Odrez vertiklnega zaključka hidro in toplotne izolacije na vseh ventilacijah v širini 60 cm, odstranitev z objekta na trajno deponijo ter plačilo dajatev na deponiji | m1 | 76 |  | 0
06. | Demontaža odtočnih kotličkov z vakumskim sistemom odvodnjavanja - Pluvia, predelava na nižjo višino za 5,00 cm, ter ponovna vgraditev | kos | 2 |  | 0
07. | Odrez in odstranitev iz objekta kritine iz PVC Sikaplan 15 g, skupaj z toplotno izolacijo iz trde zamočene kamene volne debeline 18 cm, ter odvoz na trajno deponijo s plačilom dajatev na deponiji. Ocenjena količina je vzdožno polje levo in desno od sredinskih instalacijskih jaškov cca 35 % celotne površine strehe | m2 | 140.6 |  | 0
08. | Obnovitev parne zapore na površini ter na vse vertikalne zaključke zrakotesno, zaključek na vertikali tesniti s butilnim kitom | m2 | 140.6 |  | 0
9 | Dobava in montaža nove toplotne izolacije iz trde kamene volne DDP 14 cm, ter extrudiranega polistirena XPS deb 3 cm, z pritrjevanjem v betonsko podlago | m2 | 140.6 |  | 0
10. | Dobava in izdelava nove preslojitve celotne površine kritine po sistemu : 1 x termično obdelan PP polst 300 g, 1 x hidroizolacijska folija Sikaplan 15 g, z mehanskim pritrjevanjem v betonsko podlago skozi toplotno izolacijo debeline 18 cm | m2 | 366 |  | 0
11. | Dobava in izdelava novih vertikalnih zaključkov kritine na zunanje parapete rš cca 80 cm po sistemu : 1 x termično obdelan PP polst 300 g, 1 x hidroizolacijska folija Sikaplan 15 g, z mehanskim pritrjevanjem v betonsko podlago skozi toplotno izolacijo deb 5 cm, ter varjenjem na kapno PVC plastificirano pločevino | m1 | 86 |  | 0
12. | Dobava in izdelava novih vertikalnih zaključkov kritine na instalacijske jaške rš cca 60 cm po sistemu : 1 x lesena impregnirana letev 5/8 cm vijačena horizontalno na vertkalo jaška cca 50 cm od kritine, 1 x priključna s PVC plastificirane pločevine Sika rš 15 cm vijačena na leseno letev za priključitev spodnje vertkalne hidroizolacije, 1 x odkapna s PVC plastificirana pločevina Sika rš 20 cm montrana na zid nad letvijo za priključek zgornje vertikalne hidroizolacije, zapolnitev z XPS 5 cm rš cca 50 +20 cm, 1 x termično obdelan PP polst 300 g rš 50 cm, 1 x hidroizolacijska folija Sikaplan 15 g rš 50 +20 cm, varjenjena na spodnjo in zgornjo PVC plastificirano pločevino v dveh pasovih | m1 | 84 |  | 0
13. | Demontaža in ponovna montaža strelovoda, izvedba meritev in priprava poročila | kpl | 1 |  | 0
14. | Vodni preizkus - preizkus tesnosti strehe | kpl | 1 |  | 0
0
EUROTEHNIK

## SANACIJA TERASE
KOMUNALNI INŽENIRING d.o.o. LITIJSKA 152, 1119 L J U B L J A N A
II. | SANACIJA TERAS
A. | SANACIJA TERAS, celotna terasa |  |  |  | 0
| DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
|  |  | DDV | 9.5% | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV |  | 0
Vse mere in količine je potrebno preveriti na licu mesta pred pričetkom del. V primeru odstopanj je potebno pridobiti ustrezna pojasnila oziroma navodila projektanta.
Izvajalec del mora pred pričetkom dela pregledati objekt in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati na izvedbo in kvaliteto del. Izvajalec del mora paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži obstoječe opreme, po potrebi mora le-to ustrezno zaščititi.
Pripravljalna dela zajemajo ureditev gradbišča oziroma delovnega območja, stanovanj, zaščito stavbne opreme, naprav, objekta pred umazanijo, prahom, vodo itd.
v ceni vseh postavk je potrebno upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte, streha 7. nad., terasa 6. nad.
Cena mora zajemati vse odre, pomožne napeljave, vmesna in končna čiščenja.
A. | SANACIJA TERAS, varianta 1 celota | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | PREGLED S KAMERO (talni sifoni - odtoki na J in V terasi, NADSTROPJE 1T) TV pregled horizintalnih odtočnih cevi do meteorne vertikale ki poteka pod fasado z izdelavo posnetka na elektronski medij in izdelava poročila o pregledu. | ura | 10 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječe talne obloge - keramike do nosilne AB plošče z odvozom na deponijo. | m2 | 145.6 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječe obstenske obloge in odvoz ruševin na deponijo, čiščenje in priprava podlage. | m1 | 150 |  | 0
4 | Rušenje estriha debeline do 7 cm z transportom rušenega materiala na stalno deponijo | m2 | 145.6 |  | 0
5 | Odstranitev bitumenskega varilnega traku s horizontalnih in vertikalnih površin z transportom rušenega materiala na stalno deponijo | m2 | 130 |  | 0
6 | Odstranitev toplotne izolacije iz mineralne volne debeline 16 cm z transportom odstranjenega materiala na stalno deponijo | m2 | 145.6 |  | 0
07. | Odstranitev parne zapore iz bitumenskega traku z transportom rušenega materiala na stalno deponijo | m2 | 145.6 |  | 0
08. | Odstranitev PVC talnega sifona, komplet z rušenjem horizontalne PVC cevi za odvod meteorne vode z transportom ruševin na stalno deponijo | kos | 12 |  | 0
09. | Demontaža kap na zidovih, ročni iznos s strehe in odvoz na deponijo | m1 | 102 |  | 0
10. | Odstranitev tankoslojne fasade v višini do 60 cm od gotovega tlaka v sestavi: 10 cm EPS+lepilo z PVC mrežico+zaključni sloj; komplet z transportom rušenega materiala na stalno deponijo | m2 | 98 |  | 0
11. | Priprava površine - temeljito čiščenje in izvedba hladnega bitumenskega premaza | m2 | 145.6 |  | 0
12. | Izdelava parne zapore - dobava in vgradnja bitumenskih trakov z alu folijo debeline 4 mm | m2 | 145.6 |  | 0
13. | Dobava in vgradnja tipskega talnega vtočnika iz umetne mase fi 75 mm, brez sifona, z inox mrežo, tankoslojno prirobnico in tlačno prirobnico (kot napr. ACO) | kos | 12 |  | 0
14. | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 75 mm za horizontalno odvodnjavanje meteornih vod z vsemi fazonskimi kosi in priključitvijo na vertikalne odtoke | m1 | 40 |  | 0
15. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena XPS , skupna debelina 16 cm, položeno v dveh slojih z zamikom | m2 | 145.6 |  | 0
16. | Dobava in vgradnja OSB plošč debeline 18 mm na vertikalah fasadnih zidov, kot osnova za lepljenje hidroizolacije | m2 | 98 |  | 0
17. | Dobava in vgradnja sistema hidroizolacije ELASTO BITUMENSKI TRAK 5mm na ravnem delu, z minimaliziranim številom spojev, obtežilni način vgradnje. | m2 | 145.6 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja vertikalnega sistema hidroizolacije ELASTO BITUMENSKI TRAK 5mm, na fasadnih stenah, izolacija se izvede do višine 60 cm od gotovega tlaka, | m2 | 145 |  | 0
19. | Dobava in vgradnja ločilnega sloja iz PE folije položenega na hidroizolacijo z preklopi stikov v širini minimalno 10 cm | m2 | 145.6 |  | 0
20. | Izdelava armiranega cementnega estriha v naklonu debeline 5,0 - 7,0 cm, komplet z izvedbo dilatacijskega robnega traka | m2 | 145.6 |  | 0
21. | Izdelava hidroizolacijskega premaza na estrihu iz fleksibilne dvokomponentne cementne malte (kot npr. Mapelestic), komplet z tesnilnimi robnimi trakovi in manšetami, vse po navodilih proizvajalca hidroizolacijske malte | m2 | 145.6 |  | 0
22. | Dobava in polaganje talne gres keramike za zunanje terase (keramika kot obstoječa), fugiranje z epoxi maso v barvi po izboru projektanta | m2 | 145.6 |  | 0
23. | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi: EPS debeline 9 cm, tankoslojna cementna malta I sloj lepila, armirana z PVC mrežico, II sloj lepila, zaključni sloj iz kulir plasta do višine 70cm, barva izbrana glede na obstoječo fasado. | m2 | 145 |  | 0
24. | Izdelava nizkostenske obrobe višine 10 cm iz gres keramike, komplet z fugiranjem stikov z epoxi maso | m1 | 150 |  | 0
25. | Izdelava stičenja gibljivih stikov keramike z trajno elastičnim kitom v enaki barvi kot fugirna masa | m1 | 250 |  | 0
26. | Dobava in montaža pokrivnih kap parapetnega zida iz Fe/Zn barvane pločevine Rš do 67 cm, na podložni pločevini Rš 2 x 20 cm | m1 | 102 |  | 0
27. | Vodni preizkus - preizkus tesnosti teras | kpl | 1 |  | 0
0
EUROTEHNIK