## POPIS DEL
3.1.3 JAVNA RAZSVETLJAVA
P.1 POPIS DEL
Javna razsvetljava
PZI Kajakaška cesta P32-meja katastrskih občin
Načrt št.: 08-30-1946/2016-1
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska cena za enoto (EUR) | Količina x cena (EUR)
GRADBENA DELA
1 | Izkop kanala za kabel globine 0.8m, širine glede na število cevi, dobava in polaganje stigmafleks cevi, poravnavanje, opozorilna folija, zasutje s pustim betonom, utrjevanje, 3x cev: | 980 | m |  | 0
2 | Izdelava temelja za kombinirani kandelaber JR 08K in usločeni kandelaber JR 06U, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem in dobavo ter vgradnjo sidra: | 2 | kos |  | 0
3 | Izdelava temelja za omaro prižigališča, komplet z izkopom jame in betoniranjem: | 1 | kos |  | 0
4 | Izdelava temelja za kandelaber svetilke višine 8 m nad nivojem, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 19 | kos |  | 0
5 | Izdelava jaška po detalju s pokrovom 600 x 600 mm, komplet: | 22 | kos |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
KABLI IN VALJANEC
1 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm | 980 | m |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
DRUGA DELA
1 | Zakoličbe komunalnih vodov | 1 | kpl |  | 0
2 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe JR | 980 | m |  | 0
3 | Geodetski posnetki | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA JR
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0
|  | DDV: |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV: |  | 0

## Sheet3
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN
STROŠKOVNO OCENO
P.1 P O P I S D E L