## Sheet1
Investitor: PS Mercator d.d. | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
WC ZARNIKOVA 3
A. RAZSVETLJAVA - SPECIFIKACIJA MATERIALA
Št. | Material | Mer.enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | fluorescentna svetilka LUNIS DOWNLIGHT 2 X32W, 5LR 114-2VA61 + 5LR 954 6-AEB | kom | 4 |  | 0
2 | svetlobni okvir ob ogledalu 3 x 18W, tipska oprema ogledala opomba: svetilke ob ogledalu so zajete v opremi ogledala in jih dobavlja OPREMAŠ | kom | 2 |  | 0
3 | Podometno tipkalo za resetiranje klica v sili | kos | 1 |  | 0
4 | Nadometne razvodne doze,razne | kos | 12 |  | 0
5 | Kabel NYM 2 x 1,5 | m | 15 |  | 0
6 | Kabel NYM-J 3 x 1,5 | m | 70 |  | 0
7 | Kabel NYM-J 4 x 1,5 | m | 15 |  | 0
8 | Kabel NYM-J 5 x 1,5 | m | 40 |  | 0
10 | IR senzorji gibanja, komplet za stropno montažo | kom | 3 |  | 0
11 | Razni kovinski profili/elementi, za montažo svetilk | kg | 3 |  | 0
12 | izdelava meritev osvetljenosti po prostorih in sestava merilnega protokola | kpl | 1 |  | 0
13 | nepredviden drobni material 1% | kpl | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
OPOMBA: | Inštalacijske cevi, PN cevi z objemkami, skobami, spojkami in loki, NIK kanali, kabelske police so zajeti v poglavju "Moč" |  |  |  | cena brez ddv
B. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Št. | Material | Mer.enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
1 | Svetilka za varnostno razsvetljavo v trajni vezavi LT - 1 x 18 W z ustrezno piktogamsko oznako, 1 urno napajanje, npr. Beghelli TIP 626-18SA3P | kos | 2 |  | 0
2 | Krmilna naprava ASK 11-07, ali INIBIT, za poslugo varnostnih svetilk komplet, vgrajen v glavni razdelilec Rp in Rk | kos | 1 |  | 0
3 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
OPOMBA: | Inštalacijske cevi, PN cevi z objemkami, skobami, spojkami in loki, NIK kanali, kabelske police so zajeti v poglavju "Moč" |  |  |  | cena brez ddv
C. MOČ
Št. | Material | Mer.enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
1 | Priključna doza p/o | kos | 2 |  | 0
2 | Izvedba električnega priključka na predvidenih lokacijah, po specifikaciji v načrtu: 2 x ventilator, 2 x sušilec rok | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadometne razvodne doze RKP | kos | 12 |  | 0
4 | Doze PVC fi 60 | kos | 2 |  | 0
5 | Doze PVC fi 78 | kos | 8 |  | 0
6 | Cev RBC fi 23 mm | m | 80 |  | 0
7 | Cev RBC fi 30 mm | m | 5 |  | 0
8 | Kabel NYM-J 3 x 2,5 | m | 80 |  | 0
9 | Kabel NYM-J 3 x 1,5 | m | 80 |  | 0
10 | Kabel NYM-J 4 x 1,5 | m | 15 |  | 0
11 | Kabel NYM-J 5 x 1,5 | m | 45 |  | 0
12 | montaža in dobava SOS klicne naprave v prostoru invalida - otroškem WC-ju, komplet s klicno napravo ter svetlobnim in akustičnim elementom, komplet s kabli | kompl | 1 |  | 0
13 | Izdelava stenskih prebojev, za prehod kablov, finalno obdelano | kpl | 4 |  | 0
14 | Izdelava predpisanih meritev | kpl | 1 |  | 0
15 | Priključitev novega glavnega razdelilca (zajeto v ceni izdelave razdelilcev) | kpl | 1 |  | 0
16 | Drobni material, nepredvidena dela 2 % | kpl | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
cena brez ddv
D. RAZDELILCI
Št. | Material | Mer.enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
1 | Dograditev inštalacijskega odklopnika 20 A, 3-p v obstoječi razdelilec za napajanje novega podrazdelilca v javnih sanitarijah s kablom NYM-J 5 x 6, komplet z vsem drobnim in veznim materialom | kpl | 1 |  | 0
2 | Dograditev v obstoječi glavni razdelilec R-P naslednjo električno opremo prikazano v enopolni vezalni shemi. | kos | 1 |  | 0
| Katodni odvodniki PROTECT C/4p | kos | 1 |  | 0
| Glavno stikalo ES 25, 25 A, | kos | 1 |  | 0
| Tokovno diferenčno zaščitno stikalo FID 25/4 pol, 25A, 30mA | kos | 1 |  | 0
| Instalacijski odklopnik ST 68C 6A 1P-C | kos | 1 |  | 0
| Instalacijski odklopnik ST 68C 10A 1P-C | kos | 5 |  | 0
| Instalacijski odklopnik ST 68C 16A 1P-C | kos | 2 |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo MPO 0,25/3p (0,16-0,25A), SCHRACK | kos | 2 |  | 0
| Instalacijski kontaktor IK 21, 230 V, 50 Hz | kos | 2 |  | 0
| Komplet drobni, vezni in pritrdilni material, letve | kpl | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
cena brez ddv
E. IZENAČITEV POTENCIALA
Št. | Material | Mer.enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
IZENAČEVANJE POTENCIALOV
1 | Omara za izenačevanje potencialov PS 50 | kos | 2 |  | 0
2 | Izvedba ozemljitev posameznih priključkov, opreme in vseh elementov potrebnih za ozemljitev, z vsem potrebnim priborom | kpl | 8 |  | 0
3 | Tipski pribor za izenačevanje vodovodnih priključkov | kpl | 2 |  | 0
4 | Vodnik Pf-y 6 | m | 70 |  | 0
5 | Vodnik Pf-y 10 | m | 25 |  | 0
6 | Izdelava predpisanih meritev in preizkus instalacije ter pridobitev potrdila o ustreznosti | kpl | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
cena brez ddv
REKAPITULACIJA
A. RAZSVETLJAVA - SPECIFIKACIJA MATERIALA |  |  |  |  | 0
B. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
C. MOČ |  |  |  |  | 0
D. RAZDELILCI |  |  |  |  | 0
E. IZENAČITEV POTENCIALA |  |  |  |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
cena brez ddv