## rekapitualcija
POPIS DEL ZA UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV - JEŽICA
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
A) | Pripravljalna dela |  | 0
B) | Zemeljska dela |  | 0
C) | Betonska dela |  | 0
D) | Interni vodovod |  | 0
D) | Druga obrtniška dela |  | 0
E) | Zasaditev |  | 0
F) | Urbana oprema |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| popust | 0% | 0
| skupaj s popustom |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0

## gradbena dela
A) | Pripravljalna dela
1 | Rušenje obstoječih grajenih površin z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na primerno deponijo. Skupna površina cca. 3.700m2. Ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo. Po končanih deli predaja evidenčnih listin in dokazil. Takse in druge komunalne pristojbine so zajete v ceni. | m3 | 200 | 0
2 | Podiranje dreves premera 20 do 50 cm. Odvoz lesa na ustrezno deponijo oz. odjemalcu. | kom | 10 | 0
3 | Zakoličba in postavitve ustreznih profilov, ki jih izvede pooblaščen geometer, cca 160 geodetskih točk. | kpl | 1 | 0
4 | Izvedba ničelne meritve zemljine na vsebnost nevarnih snovi, izvajanje meritev tekom izvedbe na obstoječi zemljini in novo pripeljani zemljini. | kpl | 1 | 0
5 | Izvedba geodetskega posnetka po končanih delih in priprava načrta izvedenih del. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
B) | Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa in izkop utrjene zemljine skupne globine cca 25 cm, odrivanje do 50 m. | m3 | 921.25 | 0
2 | Širok izkop gradbene jame globine 100 cm. Odrivanje do 50 m. | m3 | 3685 | 0
3 | Sejanje, prebiranje in ločeno zbiranje odpadkov iz zemljine. | m3 | 4606.25 | 0
4 | Nalaganje in odvodz ločeno zbranih odpadkov na ustrezno deponijo s plačilom vseh pristojbin. zemljine na lastno deponijo. | m3 | 92.125 | 0
5 | Nalaganje in odvodz kontaminirane zemljine na ustrezno deponijo s plačilom vseh pristojbin. | m3 | 921.25 | 0
6 | Ročno planiranje zemljine, natančnosti +-1 cm. | m2 | 3685 | 0
7 | Polaganje ločilnega in filtracijskega sloja (polipropilenski filc 300 g/m2) na primerno utrjeno podlago. | m2 | 852.6 | 0
8 | Nabava, vgradnja in utrjevanje tamponske podlage iz drobljenega tampona frakcije 0-32 v debelini 40 cm. | m3 | 341.04 | 0
9 | Nabava, vgradnja in utrjevanje zgornje plasti peščenih površin drobljenega prodca frakcije 4-8 v debelini 5 cm. | m3 | 42.63 | 0
10 | Dobava, raztiranje ter kultivacija humusa v debelini 30 cm, z vsemi pomožnimi deli. | m3 | 1381.875 | 0
11 | Dobava in vgradnja lesenih oblic, globoko impregniranih, fi15cm. Oblice se globoko zabijejo v pripravljeno podlago iz tambonskega materiala debeline 20cm. Polaganje lesenih oblic v okolici lesenih lop, servisnih prostorov in na začasnem parkirišču. | m2 | 48 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
C) | Betonska dela
1 | Dobava in vgrajevanje betona C25 za izdelavo točkovnih temeljev (30/30/60 cm), vključno z vgradnjo minimalne armature in RF sidra za lesen stebriček. V ceno so zajeta vsa pomožna dela. | m3 | 4.05 | 0
2 | Dobava in vgradnja mikroarmiranega metličnega betona C25 na pripravljeno podlago v debelini 20 cm. Ureditev naklona po navodilih. | m3 | 6.4 | 0
3 | Izdelava betonskega vodovodnega jaška dimenzije 1,0x1,5m in globine 1,8m. Z LTŽ pokrovom 80x80 25t. | kom | 1 | 0
4 | Dobava in polaganje betonskih robnikov dim. 5/20/100 v pasovni betonski temelj marke betona C25. | m1 | 1036 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
D) | Interni vodovod
1 | Dobava in namestitev fontane za vodo. Fontana ima dva korita za odtok vode z RF oz. pocinkano mrežo in dve kvalitetni RF pipi za uporabo na odprtem. Pod fontano se izvede drenaža za ponikovanje vode. | kos | 2 | 0
2 | Izkop in polaganje PEHD cevi DN 32 za interni vodovod na pripravljeno posteljico, obsip s peskom in zasip s tamponskim materialom. V ceni upoštevati prevezavo in priključitev na interno omrežje. | m1 | 115 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
E) | Druga obrtniška dela
2 | Dobava in namestitev aluminjaste, plastifirirane mrežne ograje okrog posameznih vrtičkov višine 1m vključno z lesenimi globoko impregniranimi stebrički (6/6/100cm; r=1,0m). | m1 | 380 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
F) | Zasaditev
1 | Saditev avtohotonih vrst sadnih dreves višine 3,5m po izboru naročnika. Sadilna jama je 1,5 x premer bale, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje po navodilih. Pritrditev na oporni količek. | kom | 10 | 0
2 | Saditev avtohotonih vrst grmovnic višine 1,0m po izboru naročnika. Sadilna jama je 1,5 x premer bale, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje po navodilih. | kom | 25 | 0
3 | Saditev avtohotonih vrst grmovnic višine 0,5m po izboru naročnika. Sadilna jama je 1,5 x premer bale, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje po navodilih. | kom | 15 | 0
4 | Saditev pokrovnih grmovnic in trajnic (sandi se 9 sadik na m2). | kom | 585 | 0
5 | Saditev plezavke (sadi se 3 sadik na tekoči meter). | kom | 36 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
F) | Urbana oprema
1 | Dobava in namestitev toaletnih kabin; postavitev po navodilih proizvajalca. | kom | 2 | 0
2 | Nabava in postavitev zaslon iz lesenih lamel ob toaletnih kabinah, širine 5cm in višine 220cm. | m1 | 7.5 | 0
3 | Dobava in namestitev stojal za kolesa - po izbiri naročnika; d=4000mm, š=700mm, v=700mm, premer cevi 40mm, cevi RF (kot npr. KPL OM 00710). | kom | 1 | 0
4 | Dobava in namestitev tipske parkovne klopi z naslonom. Nosilna konstrukcija kovinska, sedalo leseno dolžine 200cm in širine 50cm (kot npr. KPL PM 00608). | kom | 3 | 0
5 | Dobava in namestitev tipskega kompostnika iz umetne mase, zelene barve, dimezij 1,00mx1,00m, višine 1,00m. Kompostnik mora imeti pokrov z vrati za polnjenje in odprtine za zračenje in vrata na spodnjem delu za praznenje. Kot naprimer Thermo King. | kom | 50 | 0
6 | Dobavazaboja za orodje dimezije minimalno 0,8x1,5m s pokrovo za odpiranje. Zaboj mora biti izdelan iz materila odpornega na vremenske vplive in UV svetlobo. | kom | 50 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0