## Popis del
CANKARJEVO NABREŽJE 1 |  | Enota |  | Cena/enoto | Cena skupaj
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta odstranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot lastnika.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
A | DVORIŠČNA FASADA
I. | Gradbena dela:
1. | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
~ plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
~ signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča
~ zaščita tlaka na prehodu skozi stopnišče do notranjega dvorišča
~ izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in strošek varnostnega inženirja za čas del
~ vsi eventuelni manipulativni stroški
cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
V ceni po enoti upoštevati vse ročne prenose iz ulice na notranje dvorišče
Klima naprave odstrani vsak lastnik sam in poskrbi za podometno instalacijo (napajanje, kondenz,…)
2. | Zaščita tal z PVC folijo, čiščenje po končanih delih
|  | m2 | 58 | 0 | 0
3. | Izdelava zaščite na obstoječi kritini z plohi in folijo pod fasadnimi odri kot podlaga.
|  | m2 | 10 | 0 | 0
4. | Montaža in demontaža fasadnih odrov s sidranjem
|  | m2 | 680 | 0 | 0
5. | Isto, samo na obstoječih strehah
|  | m2 | 30 | 0 | 0
6. | Izdelava dostopa na fasadni oder z lestvami
|  | kom | 1 | 0 | 0
7. | Izdelava zaščite prehodov z deskami in PVC folijo
| ~ vhod na dvorišču | kom | 1 | 0 | 0
8. | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del
|  | m2 | 100 | 0 | 0
9. | Zaščita ventilacijskih cevi fi do 25 cm za čas gradnje z PVC folijo
|  | m1 | 9 | 0 | 0
10. | Izdelava utorov in vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 5/5 cm
|  | m1 | 115 | 0 | 0
11. | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3 cm
|  | m2 | 660 | 0 | 0
12. | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah
|  | m2 | 660 | 0 | 0
13. | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Delno razčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm
|  | m2 | 720 | 0 | 0
14. | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm
|  | m2 | 720 | 0 | 0
15. | Doplačilo za izdelavo sanirnih ometov deb. 6 cm
| ~cokl viš. 50 cm | m2 | 18 | 0 | 0
16. | Izdelava sanirnih ometov deb. 3 cm, fini omet
| ~temeljni zid ograje, svetlobnik | m2 | 19 | 0 | 0
17. | Obnova kape temeljnega zidu ograje med dvoriščema z renovirnim ometom, r.š. 50 cm
| 50% | m1 | 4.3 | 0 | 0
18. | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov vencev, ki se sestoji iz:
~ pranjem pod visokim pritiskom
~ jemanje izmer za izdelavo šablon
~ odbijanje slabega grobega ometa
~ eventuelno nizkotlačno peskanje finega ometa oz. obrizga
~premaz površin z emulzijo
~vgradnja inox armature pri odebeljenih mestih profilacije
~obrizg in grobi omet s profilacijo
~fini omet (granulacija 0,6 mm)
a. | venec pod napuščem r. š. do 50 cm, do 6 robov, delnorazčlenjen
|  | m1 | 35 | 0 | 0
Obnova balkonov:
19. | Zamenjava spodnjega dela - obnova ometov, komplet z robom plošče z renovirnim ometom
|  | m2 | 38 | 0 | 0
20. | Izdelava hidroizolacije tlaka betonske plošče z hidrotes premazom 2x
|  | m2 | 38 | 0 | 0
21. | Obnova zunanjih stopnic in stebrov z coklom z grobim in finim renovirnim ometom
|  | m2 | 14 | 0 | 0
22. | Zamenjava obstoječega dvoriščnega požiralnika z novim LTŽ 30/30 cm z obbetoniranjem
|  | kom | 1 | 0 | 0
23. | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin
|  | m3 | 26 | 0 | 0
24. | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Slikopleskarska dela:
1. | Impregnacija fasade z 1X premazom Jubosil gx
| (upoštevan f=1,0 na netto površino fasade) | m2 | 740 | 0 | 0
2. | 2x slikanjem z Jubosilom fx ali f v enem tonu po izbiri ZVKDS
| (upoštevan f=2,0 na netto površino fasade) | m2 | 740 | 0 | 0
3. | Obnova zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih kril z predhodnim brušenjem ali potrebnim obžiganjem stare barve, barvanjem in lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS
|  | m2 | 165 | 0 | 0
4. | Pleskanje vhodnih vrat z brušenjem in barvanjem z lak barvo 2x
| (upoštevan f=1,3 na netto površino) | m2 | 8.2 | 0 | 0
5. | Miniziranje, pleskanje kovinskih ograj balkonov po izbiri ZVKDS
|  | m2 | 45 | 0 | 0
6. | Čiščenje, miniziranje in lakiranje po izbiri ZVKDS kovinskih konzol pod balkoni
|  | kom | 20 | 0 | 0
7. | Isto, samo kovinsko ogrodje nadstreškov balkonov z vertikalami, vel. cca 200/400 cm
|  | kpl | 3 | 0 | 0
8. | Miniziranje, pleskanje kovinskih okenskih rešetk in ograje na dvorišču po izbiri ZVKDS
|  | m2 | 9 | 0 | 0
9. | Miniziranje, pleskanje kovinske kovane ograje med dvorišči viš. 150 cm po izbiri ZVKDS
| 50% | m1 | 4.3 | 0 | 0
10. | Premaz tlaka balkona z epoxi premazom
|  | m2 | 38 | 0 | 0
11. | Čiščenje, premaz nadstreškov balkonov iz desk z lazurnim ali lak premazom 2x
|  | m2 | 27 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Mizarska dela:
1. | Mizarski pregled vseh potrebnih starih zunanjih oken ter popravilo poškodovanega kita pri steklih ter zamenjava poškodovanih stekel, nastavitev okovja, eventuelno zamenjavo odkapne letve, ureditev zapiranja oken
a. | dvokrilna okna, dim. cca 100/120 cm | kom | 5 | 0 | 0
b. | trokrilna okna, dim. cca 100/240 cm | kom | 20 | 0 | 0
c. | dvokrilna okna, dim. cca 115/240 cm | kom | 4 | 0 | 0
d. | enokrilna okna, dim. cca 30/100 cm | kom | 13 | 0 | 0
e. | enokrilna okna, dim. cca 30/50 cm | kom | 11 | 0 | 0
f. | balkonska vrata z nadsvetlobo, dim. 100/300 cm | kom | 6 | 0 | 0
2. | Mizarsko popravilo vhodnih vrat na dvorišče, popravilo okovja nasadil, zamenjava kljuke po navodilih ZVKDS, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli (brez kitanja), dvokrilna masivna vrata
| dim. 120/260 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1. | Demontaža, peskanje in ponovna montaža kovane ograje med dvorišči
| 50% | m1 | 4.3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Kleparska dela
1. | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje
|  | m1 | 80 | 0 | 0
2 | Demontaža odtokov in ponovna montaža po končanih delih z zamenjavo pritrdilnega materiala
|  | m1 | 80 | 0 | 0
3. | Demontaža žlebov in ponovna montaža po končanih delih
|  | m1 | 35 | 0 | 0
4. | Material za izdelavo je cinkotit pločevina deb. 0,55 mm
Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami
|  | m1 | 6 | 0 | 0
5. | Izdelava in montaža kotlička
|  | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izdelava in montaža žlebov r. š. 25 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami
|  | m1 | 26 | 0 | 0
7. | Izdelava in montaža kotlička
|  | kom | 7 | 0 | 0
8. | Izdelava in montaža okenskih polic r.š. do 20 cm, komplet z podložno pločevino
|  | m1 | 52 | 0 | 0
9. | Izdelava kovinskih nadstreškov nad okni dim. cca 140/30 cm z finalno obdelavo in kritine iz cinkotit pločevine
|  | kom | 7 | 0 | 0
10. | Dobava in izdelava pločevinaste kritine na napušču komplet s strešno lepenko, r.š. 40 cm
|  | m1 | 35 | 0 | 0
11. | Dobava in izdelava pločevinaste kritine na nadstreških balkonov komplet s strešno lepenko, r.š. 100 cm
|  | m2 | 27 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | Nepredvidena dela 10% od vseh del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | DVORIŠČNA FASADA
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
II. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
III. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Kleparska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0
o.k.