## Popis del - Bobrova 3
| Popis del | - za en objekt
| Opis del : | sanacija strehe
| Objekt: | Bobrova ulica, Ljubljana
| Opomba: | izpolnjevati je moč le celice, ki so potemnjene. Premik se izvede z tipko TAB ali klikom na izbrano celico. Po dokončanju lahko natisneš vse liste.
A. | Pripravljalna in zaključna dela
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj | a = | b = | c = | kom = | Sum:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke: | kpl | 1 |  | 0
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del;
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča;
- postavitev opozorilnih in obvestilnih tabel določenih za posamezno vrsto del;
- postavitev začasne gradbiščne elektro omarice;
- zavarovanje dostopov;
- postavitev zabojnika za skladiščenje orodja in materiala
- postavitev začasnih sanitarij za čas del
- vse eventuelni manipulativni stroški.
Opomba: Cena na enoto je fiksna in se zaradi eventuellnih dodatnih del ne spreminja
2 | postavitev začasnega dostopa na površino strehe ter ostalih ukrepov za zagotovitev varovanja delavcev, opreme, posameznih delov objekta in uporabnikov objekta, s pomočjo cevnega fasadnega odra okoli objekta. Upoštevati dobavo in postavitev fasadnega odra, ocenjene višine 8,00 m, skupne dolžine 115,0 m. (upoštevati je potrebno pripravo podlage, postavitev odra z lestvami in varovali, lovilni oder na mestu dostopa v objekt, pritrditvijo in varvanjem ter potrebno zaščito objekta. Upoštevati, da je oder potreben v celotnem obdobju trajanja sanacijskih del. Upoštevati demontažo po zaključku del) | m2 | 920 |  | 0 | 36 | 21 |  | 2 | 114
[6 empty] | 115 | 8 |  |  | 920
| skupaj: |  |  |  | 0
B. | Rušitvena dela
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj | a = | b = | c = | kom = | Sum:
[6 empty] | 13.7 | 3.9 | 0.5 |  | 26.715
1 | Odstranitev alu barvane pločevine s strehe v naklonu 6° kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m2 | 483.441 |  | 0 | 32.9 | 15.32 | 0.99452 |  | 506.8043 | streha / tloris | 479.795
[6 empty] | -13.7 | 3.9 | 0.99452 |  | -53.7243 | svetlobnik
2 | Odstranitev alu barvane pločevine s strehe v naklonu 60° kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m2 | 220.9662 |  | 0 | 32.9 | 18 | 0.5 |  | 592.2
3 | Odstranitev alu barvane pločevine s strehe in stranic frčad kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m2 | 73.059 |  | 0
4 | Odstranitev čelnih obrob frčad iz alu barvane pločevine kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m1 | 57.225 |  | 0
5 | Pazljiva odstranitev starih dimniških in stenskih obrob svetlobnika kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m2 | 78 |  | 0
6 | Odstranitev starih obrob strešnih oken kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m1 | 121.548 |  | 0
7 | Odstranitev starih strešnih oken kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | kos | 24 |  | 0
8 | Odstranitev, začasno skladiščenje in ponovna montaža strešnega okna na mestu izhoda na streho. Upoštevati prilagoditev novemu stanju in porabo pritrdilnega materiala. | kos | 24 |  | 0
9 | Odstranitev linijskih snegolovov kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m1 | 103.908 |  | 0
10 | Odstranitev alu barvane pločevine r.š. 132 cm s koritnic kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m1 | 84.987 |  | 0
11 | Odstranitev alu barvane pločevine kapne obrobe r.š. 60 cm, kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m1 | 84.987 |  | 0
12 | odstranitev obstoječe strelovodne napeljave, kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo | m1 | 50 |  | 0
13 | Odstranitev obstoječe toplotne izolacije s stene škatle protipožarnih strešnih oken vključno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m2 | 6.4764 |  | 0
14 | Čiščenje gradbišča med in po končanih delih ter nakladanje in odvoz smeti na trajno deponijo. (ocena) | m2 | 725.1615 |  | 0
15 | Odstranitev alu barvane pločevine s parapetov kompletno z vertikalnim transportom na trajno deponijo. | m2 | 67.9896 |  | 0
| skupaj: |  |  |  | 0
Opomba:
pri upoštevanju odvoza na trajno deponijo morajo biti vključevani vsi stroški plačila taks oziroma upoštevan prihranek iiz naslova prodaje uporabnih surovin
C. | Tesarska dela
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj | a = | b = | c = | kom = | Sum:
1 | odstranitev dela lesenega opaža na položnem in strmem delu strehe iz razloga kontrole načina izvedbe, vgradnje toplotne izolacije ter vgradnje strešnih oken | m2 | 140 |  | 0
2 | priprava ležišča za vgradnjo toplotne izolacije na spodnji strani in ob straneh strešnega okna, okvir predvidene dimenzije 150x200 cm, iz smrekovega lesa, vključno z vsem pritrdilnim materialom | kom | 24 |  | 0
3 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz kamene volne debeline 20 -30 cm okoli strešnega okna in na mesto ob kapni legi. | m2 | 60.6 |  | 0 | 1.5 | 2 |  | 24 | 84
[6 empty] | 0.75 | 1.3 |  | -24 | -23.4
4 | Dobava in polaganje paropropustne folije ali podobno po celotni površini ostrešja. Specialna folija iz poliolefina (TPO) z varjeni spojim preklopi in preboji, r < 0,4 m, pod letvami tesnilni trakovi, npr. SARNAFIL TU 222, Tyvek | m2 | 777.4662 |  | 0
[6 empty] | 0.75 | 1.3 |  | -24 | -23.4
5 | Letvanje obstoječega dela položnega dela strehe in frčad, z morali 8x8 cm, na obstoječi podlagi / po rastru lesenega ostrešja - špiravcev | m2 | 525.63 |  | 0
[6 empty] | 0.75 | 1.3 |  | -24 | -23.4
6 | Dobava in pribijanje novega kosmatega opaža iz desk deb. 2,4 cm po celotni površini strehe kompletno z izravnavo površine ter lokalnim prilagoditvam na mestu frčad in vertikalnih prebojev. | m2 | 525.63 |  | 0
7 | Izdelava prezračevalnega grebena na položnem delu strehe. Upoštevati obstoječe stanje in prilagoditev novemu stanju. Izvedba po detajlu. Višina dvignjenega dela 150 mm. | m1 | 40 |  | 0
8 | Izdelava prezračevalnega slemena na položnem delu strehe. Upoštevati obstoječe stanje in prilagoditev novemu stanju. Izvedba po detajlu. Višina dvignjenega dela 150 mm. | m1 | 2.5 |  | 0
9 | Izdelava prezračevalnega slemena ob svetlobniku, na položnem delu strehe. Upoštevati obstoječe stanje in prilagoditev novemu stanju. Izvedba po detajlu. Višina dvignjenega dela 150 mm. | m1 | 27 |  | 0 | 13.5 |  |  | 2 | 27
10 | Izdelava grbin za vertikalnimi preboji strehe (za dimniki in ventilacijami), iz kosmatega opaža, na položnem delu strehe (zaradi odprave zastajanja vode). Upoštevati prilagoditev novemu stanju. (predvideno na lokaciji 12 prebojev) | m2 | 4.8 |  | 0 | 12 |  |  | 0.4 | 4.8
| skupaj: |  |  |  | 0
Splošno o tesarskih delih:
Vsi leseni deli morajo biti zaščiteni z antiglivičnim premazom
Vsi morebitno vidni leseni deli morajo biti izdelani kot skoblane površine
Splošno o kleparskih delih:
Sistem zgiba pravokotni ali dvojni stoječi zgib z vstavljenim tesnilom, h > 3 cm Material: alu barvana pločevina Nagib strehe 6° Osna razdalja traku ca. 500 mm Debelina 0,70 mm Dolžina traku do ca. 8,0 m Trakove je potrebno izdelati iz ene dolžine. Trakove pritrjujemo s fiksnimi in pomičnimi sidri. Pri montaži trakov je potrebno upoštevati temperaturno raztezanje pločevine ter vetrne obremenitve. Maximalna razdalja med pritrdili je 35 cm.
D. | Kleparska dela - streha v naklonu 6°
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj | a = | b = | c = | kom = | Sum:
1 | Dobava in pokrivanje strehe v naklonu 6° z alu barvano pločevino debeline 0,70 mm. Pokrivanje v pasovih širine 50 cm. Upoštevati tudi dodatek za pokrivanje slemena in grebenov. V barvnem tonu po izboru naročnika. Upoštevati tudi ločilni sloj pod pločevino. Upoštevana tudi površina položne streha frčad. | m2 | 525.63 |  | 0
2 | Dodatek za poševne geometrije strehe (grebeni in žlote) | m1 | 44 |  | 0
3 | Dodatek za montažo zgibnih tesnilnih trakov oziroma uporabo tesnilnega gela | m1 | 525.63 |  | 0
4 | Izdelava obloge ventilacij in dimnikov nad streho z alu barvano pločevino debeline 0,70 mm, r.š. do 50 cm, z vso potrebno leseno podkonstrukcijo, toplotno izolacijo, zaključki in kapami. V barvnem tonu kot streha. Upoštevati tudi ločilni sloj pod pločevino. Upoštevati podaljševanje obstoječih ventilacijskih cevi na stranski rob ter izdelava zaščite iz alu mreže - dim 1,76 x 0,60 x 1,0 kom 4 - dim 0,86 x 0,86 x 1,0 kom 2 - dim 1,48 x 3,50 x 1,0 kom 1 - dim 1,16 x 0,65 x 1,0 kom 2 - dim 0,45 x 0,76 x 1,0 kom 4 - dim 0,60 x 0,95 x 1,0 kom 2 - dim 0,55 x 0,45 x 1,0 kom 2 | m2 | 78 |  | 0
5 | Izdelava obloge škatle strešnih protipožarnih oken z alu barvano pločevino debeline 0,70 mm višine cca. 60 cm z vso potrebno leseno podkonstrukcijo, toplotno izolacijo in zaključki. V barvnem tonu kot streha. Upoštevati tudi ločilni sloj pod pločevino. | m1 | 10.794 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja kapne pločevine, r.š. 400 mm, vključno z pritrditvenimi elementi / podložno pločevino, r.š. 250 mm. Kapna pločevina se vgrajuje z 20 mm prekritjem in je zataklnjena za podložno pločevino. Vse skupaj poravnano v linijo | m1 | 90 |  | 0
7 | perforirana pločevina (prezračevalna mrežica), r.š. 150 mm, na mestu prehoda iz položnega v strmi del | m1 | 90 |  | 0
8 | prezračevalno sleme na grebenih, z odzračevanjem - visoka izvedba. Potrebno je upoštevati zaključke na grebenih, žlotah, čelnih napuščih, zidovih. Trakove je potrebno dvigniti vključno z vodnim robom. Višina dvignjenega dela 150 mm. Upoštevati tudi ločilni sloj pod pločevino. | m1 | 40 |  | 0
9 | perforirana pločevina (prezračevalna mrežica), r.š. 250 mm, na mestu ob prezračevanem slemenu na grebenu | m1 | 80 |  | 0
10 | Pokrov prezračevanega slemena na grebenu, r.š, 670 mm, vključno z podložno pločevino, r.š. 300 mm. Pokrov se vgrajuje z 20 mm prekritjem in je zataklnjen za podložno pločevino. Vse skupaj poravnano v linijo. Upoštevati tudi ločilni sloj pod pločevino. | m1 | 2.5 |  | 0
11 | Pokrov slemena odzračevanja na/ob svetlobnem jašku, r.š, 550 mm, vključno z podložno pločevino, r.š. 250 mm. Pokrov se vgrajuje z 20 mm prekritjem in je zataklnjen za podložno pločevino. Vse skupaj poravnano v linijo. Upoštevati tudi ločilni sloj pod pločevino. | m1 | 27.5 |  | 0 | 13.75 |  |  | 2 | 27.5
12 | perforirana pločevina (prezračevalna mrežica), r.š. 250 mm, na mestu ob prezračevanem slemenu na grebenu | m1 | 27.5 |  | 0
13 | Izdelava in montaža linijskih snegolovov iz alu profilov v barvi kritine. | m1 | 103.908 |  | 0 | 32.9 | 15.32 |  | 2 | 96.44
14 | Dobava in vgradnja sidranih točk za namen kontrole in vzdrževanj astrešne pobršine. Ppritrditev na zgibni rob pločevine, brez prebijanja kritine | kom | 12 |  | 0 | 32.9 | 18 |  | 2 | 101.8
| skupaj: |  |  |  | 0
E. | Kleparska dela - streha v naklonu 60° in streha frčad
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj | a = | b = | c = | kom = | Sum:
1 | Dobava in pokrivanje strehe v naklonu 60° z alu barvano pločevino debeline 0,70 mm. Pokrivanje v pasovih širine 50 cm. Upoštevati tudi dodatek za pokrivanje slemena in grebenov. V barvnem tonu po izboru naročnika. Upoštevati tudi ločilni sloj pod pločevino. | m2 | 220.9662 |  | 0
2 | Dodatek za poševne geometrije strehe (grebeni in žlote) | m1 | 36 |  | 0
3 | Dobava in pokrivanje stranic frčad z alu barvano pločevino debeline 0,70 mm. Pokrivanje v pasovih širine 50 cm. Upoštevati tudi dodatek za pokrivanje slemena in grebenov. V barvnem tonu po izboru naročnika. Upoštevati tudi ločilni sloj pod pločevino. | m2 | 30.87 |  | 0
4 | Izdelava in montaža čelne obrobe frčad iz alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, razvite širine 50 cm. V barvnem tonu kot streha. Upoštevati tudi ločilni sloj pod pločevino. | m1 | 57.225 |  | 0
5 | Dobava in montaža novih strešnih oken dimenzij 78/140 cm vključno z vertikalnim transportom na mesto vgradnje. Velux, standardne izvedbe, plastificirana bela okna, z prezračevalno loputo in dvoslojno termopan zasteklitvijo, zvočna izolativnost min 36 db in izolacijski set BDX. Okna opremljena z zunanjim mrežastim senčilom. | kos | 24 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja obrob strešnih oken iz alu barvane pločevine debeline 0,70 mm vključno z vertikalnim transportom na mesto vgradnje. V barvnem tonu kot streha. | m1 | 110.88 |  | 0
7 | Popravilo notranjih špalet strešnih oken. Upoštevati odstranitev obstoječih špalet, vgradnja in zaključek vgrajenih folij / parne zapore, vgradnjo toplotne izolacije ter ponovna vgradnja vodoodpornih gips plošč. Vse skupaj bandažirano, glajeno in slikopleskarsko finalizirano - pleskano 2x. | kos | 24 |  | 0
8 | Dobava in pokrivanje sten parapetov z alu barvano pločevino debeline 0,70 mm. Pokrivanje v pasovih širine 50 cm. V barvnem tonu po izboru naročnika. | m2 | 67.9896 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja zaključkov na mestu stavbnega pohištva - ob prehodih na balkon iz alu barvane pločevine, debeline 0,70 mm, vključno z vertikalnim transportom na mesto vgradnje in pritrdilnim materialom. Pločevina r.š. do 50 cm | m1 | 43.8 |  | 0 | 2.8 | 2.25 | 2 | 6 | 43.8
10 | Dobava in vgradnja žlebov na mestu zaključka strehe frčad, vključno z vsem pritrdilnim materialom in kljukami. Žleb kvadratne oblike, alu pločevina barvna deb. 0,70 mm, razvite širine do 40 cm. Žleb ima izdelan izpust za priklop odtočne cevi. | m1 | 26 |  | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 26
11 | Dobava in vgradnja odtočnih cevi za odvod vode iz žlebov na mestu zaključka strehe frčad, vključno z vsem pritrdilnim materialom. Odtočna cev kvadratne oblike, alu pločevina barvna deb. 0,70 mm, razvite širine do 40 cm. | m1 | 28 |  | 0 | 3.5 |  |  | 8 | 28
| skupaj: |  |  |  | 0
F. | Svetlobnik
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj | a = | b = | c = | kom = | Sum:
1 | Dobava in vgradnja krmiljene prezračevalne rešetke na mestu zajema / odvoda zraka iz hodnika, skupaj z zaščitno rešetko pred vremenskim vplivom in vstopom živali/mrčesa. Rešetka dimenzije 30x40 cm, z horizontalnimi lamelami, tipski element. Upoštevati oblikovanje kanala na mestu izvedenega obstoječega preboja. Rešetka se vgradi v steno svetlobnika. Krmiljenje loput mora biti vodeno preko temperaturnega senzorja ter usklajeno z delovanjem odvodnega ventilatorja, omogočati mora sezonske nastavitve. Pri montaži upoštevati vves montažni in pritrdilni material ter krmilno enoto. To je potrebno povezati z obstoječim ventilatorjem. Priklop na sistem skupne rabe. | kom | 2 |  | 0
2 | dobava in vgradnja folije proti sončnemu sevanju (refleksna folija) na mesto obstoječe kupole svetlobnika - lexan polikarbonatne plošče. Zahtevana stopnja zmanjšanja sončnega sevanja min 65 %. Pri vgradnji je potrebno upoštevati lastnosti podlage - lexan plošč, pripravo podlage in zaščito robov pred prodiranjem vlage. vgradnja folije je predvidena na zunanji strani svetlobnika. | m2 | 63 |  | 0 | 14 | 4.5 |  |  | 63
3 | dobava in vgradnja motornega pogona za strešno okno hodnika. Predvideni hod do 250 mm, potisne sile do 500 N. Krmiljenje odpiranja mora biti vodeno preko temperaturnega senzorja v navezavi z senzorjem vremenskih pogojev (dež, veter, ..), omogočati mora sezonske nastavitve. Pri montaži upoštevati ves montažni in pritrdilni material ter krmilno enoto. vgradnja krmilne enote je na steni hodnika. Priklop na sistem skupne rabe. | kom | 1 |  | 0 | 14 | 4.5 |  |  | 63
| skupaj: |  |  |  | 0
G. | Koritnica / žleb
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj | a = | b = | c = | kom = | Sum:
11 | Izdelava podlage v naklonu, na mestu koritnice / žlebu, širine 22 cm iz XPS . Naklon v minimalnem padcu 1,5 %. Dobava in vgradnja naklonske plošče XPS na pripravljeno površino, širine 25 cm, predvideni padec 1,25 %. Predvidena je debelina 1 cm - 10 cm. Pritrditev plošč izvesti z lepljenjem na podlago. | m1 | 85 |  | 0
1 | izdelava hidroizolacije z elastomer-bitumenskih trakov s posipom škrilja na pripravljeno podlago koritnice, r.š. 70 cm. Upoštevati predhodni premazom z ibitolom in dvoslojno izvedbo.Sloji se vgrajujejo z točkovnim varjenjem in polnim varjenjem na stiku ter betonskim parapetom | m1 | 85 |  | 0
2 | dobava in vgradnja zasilnega preliva, izdelan iz inox pločevine, okroglega premera 75 mm, z razširitveno ploščo. V ceni upoštevati kronsko vrtanje skozi betonski parapet | kom | 8 |  | 0
3 | Izdelava montažnega ležečega žlebu (koritnica) iz barvane alu pločevine debeline 0,70 mm, r.š. 65 cm. Upoštevati tudi ločilni sloj pod pločevino. | m1 | 84.997 |  | 0
4 | Izdelava in montaža kapne obrobe iz alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, r.š. 35 cm. Kapna obroba je nagnjena proti koritnici, padec 3%. Upoštevati tudi pripravo podlage iz lesa. | m1 | 84.997 |  | 0
5 | Izdelava in montaža vtočnikov iz alu barvane pločevine debeline 0,70 mm dimenzij 12/12 cm. | kos | 10 |  | 0
| skupaj: |  |  |  | 0
H. | Balkoni
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj | a = | b = | c = | kom = | Sum:
1 | odstranitev obstoječega profila za keramiko na robu balkona. Upoštevati vertikalen transport in odvoz na trajno deponijo. | m1 | 34.8 |  | 0 | 1.5 | 2.8 |  | 6 | 34.8
2 | odstranitev obstoječega zaključnega sloja (keramike), estriha, morebitne toplotne izolacije in hidroizolacije, do AB podlage, v skupni predvideni debelini do 12 cm. Brušenje do betonske podlage. Upoštevati orodje /sesanje prahu, vse vertikalne transporte in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo | m2 | 25.2 |  | 0 | 1.5 | 2.8 |  | 6 | 25.2
3 | odstranitev obstoječega tankoslojnega fasadnega ometa na čelu balkona. Brušenje do betonske podlage. Upoštevati orodje /sesanje prahu, vse vertikalne transporte in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo | m2 | 1.45 |  | 0 | 1.5 | 2.8 | 0.25 |  | 1.45
4.1. | Opcija: odstranitev obstoječega tankoslojnega fasadnega ometa pod balkonom, ki je vstavljen na toplotno izolacijo stiropor | m2 | 25.2 |  | 0
4.2. | Opcija: v primeru poškodb betonske površine balkona je potrebno izvesti sanacijo z odgovarjajočo malto za sanacije betonskih površin - sanirni beton (npr. Mapegrunt) | m2 | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradna dvokomponentne visoko prilagodljive fleksibilne mase s temperaturno obstojnostjo do -20"C na osnovi cementnega veziva (kot npr. MAPEl Mapelastic, PCI, Koster NB elastik sivi, …) za vodotesnost pod zaključnimi oblogami iz keramičnih ploščic in kamna. Izvedba na predhodno pripravljeno podlago, ki mora biti čista, čvrsta in razmaščena. V primeru betonskih podlag potrebna predhodna odstranitev vseh slabo sprijetih in krušljivih delcev do zdrave osnove brez ostankov prahu in ostalih nečistoč, ki bi lahko preprečevale kakovosten oprijem. Nanos na očiščeno in dozorelo podlago s kovinsko gladilko v dveh slojih, s tem, da se v prvi še sveži nanos vgradi mrežica iz alkalno odpornih steklenih vlaken (ustrezati mora zahtevam standarda ETAG 004) z okenci velikosti 4.0 x 4.5 mm. Preklopi med posameznimi pasovi mrežice širine vsaj 5 cm. Na mestih dilatacijskih reg, stikov med vodoravnimi in navpičnimi površinami ter odtokov vgraditi gumirane poliesterske tesnilne trakove, kotne elemente in manšete. | m2 | 25.2 |  | 0
6 | dobava in vgradnja robnih elastičnih trakov (npr. mapeband, …) pri obodnih stenah in vgrajenem stavbnem pohištvu, pred polaganjem keramike. Upoštevati lepljenje stika na toplotno izolacijo | m1 | 9 |  | 0 | 1.5 |  |  | 6 | 9
7 | dobava in vgradnja toplotne izolacije XPS na talno površino balkona, na izveden tankoslojni hidroizolativen premaz, debeline 5 cm | m2 | 25.2 |  | 0
8 | dobava in vgradnja cementnega estriha v povprečni debelini 6 cm. Upoštevati je potrebno vgradnjo mikroarmature ter robnega traku, debeline 5 mm ter zaščita prostega robu | m2 | 25.2 |  | 0
9 | dobava in vgradnja toplotne izolacije XPS na čelo balkona, debeline 5 cm. Vse skupaj armirano z lepilom in mrežico, brez zaključnega fasadnega ometa. Pas širine do 30 cm, vključno z navezavo na obstoječo fasadno površino. | m2 | 10.44 |  | 0 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 6 | 10.44
10 | dobava in vgradnja tankoslojne tesnilne mase (npr. Mapei, PCI, Koster NB elastik sivi, …) preko vgrajenega estriha. Izdelati dvoslojni sloj z vtopljeno armirno mrežico. | m2 | 25.2 |  | 0
11 | dobava in vgradnja odkapnega perforiranega profila, r.š. 12 cm, na odprtem robu balkona, iz inox pločevine, debeline 1 mm. Pločevino vgraditi na način, da zagotavlja odkapni previs 3 cm. Vgradnja pred izvedbo armiranega sloja tankoslojne tesnilne mase. | m1 | 34.8 |  | 0 | 1.5 | 2.8 |  | 6 | 34.8
11.1. | Opcija; dobava in vgradnja odkapnega perforiranega profila, r.š. 12 cm, iz alu pločevine, debeline 1 mm, v barvi kot ograja | m1 | 13.2 |  | 0 | 5 | 1.6 |  | 2 | 13.2
12 | dobava in vgradnja tankoslojne tesnilne mase (npr. Mapei, PCI, Koster NB elastik sivi, …) na rob / čelo balkona, z izdelavo spoja horiontalne mase preko vgrajene podlage iz plošč XPS. Izdelati dvoslojni sloj z vtopljeno armirno mrežico. | m2 | 5.28 |  | 0 | 5 | 1.6 | 0.4 | 2 | 5.28
13 | kitanje stikov s trajnoelastičnim kitom na mestu stika talne površine in obodnih sten ali pvc stavbnega pohištva stanovanja (na tem mestu vgradnja tesnilnih trakov ni možna). | m1 | 18 |  | 0 | 3 |  |  | 6 | 18
14 | nabava in polaganje talne, zmrzlinsko odporne keramike na pripravljeno površino balkona, z vsem veznim materialom (fleksibilno lepilo) in s fugiranjem z fugirno maso, za zunanje vremenske pogoje. v ceni upoštevati tudi vse potrebne vertikalne transporte. Širina fuge min 5 mm | m2 | 35.844 |  | 0
15 | dobava in vgradnja odkapnega profila pod balkon, na mesto odprtega robu | m1 | 34.8 |  | 0 | 1.5 | 2.8 |  | 6 | 34.8
16 | izdelava tankoslojne fasade na čelu balkona, na pripravljeno in utrjeno podlago, v barvi kot obstoječi del fasade. | m2 | 7.74 |  | 0 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 6 | 7.74
17 | kitanje stikov s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase na mestu stika tal in nizko stenske obrobe, nad nizko stensko oblogo ter na mestu stika keramike in pvc okvirja balkonskih vrat. | m1 | 14.4 |  | 0 | 2.4 |  |  | 6 | 14.4
18 | čiščenje površin balkonov ter okolice dela po končanem delu ter vzpostavitev prvotnega stanja | kpl | 1 |  | 0
19.1. | Opcija dobava in vgradnja naklonske plošče XPS na pripravljeno površino, širine 1,60 m, predvideni padec 1,5 %. Predvidena je debelina 6 cm - 8,5 cm. Pritrditev plošč izvesti z lepljenjem na podlago. | m2 | 25.2 |  | 0
19.2. | dobava in vgradnja tankoslojne tesnilne mase (npr. Mapei, PCI, Koster NB elastik sivi, …) preko vgrajene podlage iz plošč XPS, vključno z obdelavo stikov z elastičnim tesnilnim trakom (5 m). Izdelati dvoslojni sloj z vtopljeno armirno mrežico. | m2 | 25.2 |  | 0
| skupaj: |  |  |  | 0
Opomba:
pri upoštevanju odvoza na trajno deponijo morajo biti vključevani vsi stroški plačila taks oziroma upoštevan prihranek iz naslova prodaje uporabnih surovin
I. | Ostala dela
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj | a = | b = | c = | kom = | Sum:
1 | dobava in vgradnja strelovoda, alu žica, premera 10 mm, vključno z vsem pritrdilnim materialom na posamezne dele strehe in vertikalnih elementov | m1 | 100 |  | 0
2 | izdelava meritev vgrajenega strelovoda | kpl | 1 |  | 0
3 | pomožna elektroinstalacijska dela, ki so vezana na izklope in vklope posameznih vej omrežja ali porabnikov električne energije | kpl | 1 |  | 0
| skupaj: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
B. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
C. | Tesarska dela |  |  |  | 0
D. | Kleparska dela - streha v naklonu 6° |  |  |  | 0
E. | Kleparska dela - streha v naklonu 60° in streha frčad |  |  |  | 0
F. | Svetlobnik |  |  |  | 0
G. | Koritnica / žleb |  |  |  | 0
H. | Balkoni |  |  |  | 0
I. | Ostala dela |  |  |  | 0
G. | 10% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu. (izplačilo na podlagi dokazil o dodatnih delih podpisanih s strani nadzora)
|  | skupaj: |  |  | 0
|  | popust: |  | v €
|  | skupaj za DDV: |  |  | 0
|  | DDV 9,5: |  |  | 0
|  | vse skupaj: |  |  | 0
Opcija ponudbe:
1. | izdelava položnega dela strehe na način, da se alu pločevina nadomesti z sintetično folijo (npr. Sarnafil) na katero so pritrjena dekorativna rebra, ki ustavrjajo vtis pločevinaste strehe. V opciji ponudbe je potrebno upoštevati vse izvedbene detajle in predviden obseg del. Vse skupaj v barvi kot alu streha na poševnem delu.
vrednost za sklop D - kleparska dela v naklonu 6°
skupaj za DDV:
|  | DDV 9,5: |  |  | 0
2. | izdelava koritnice strehe na način, da se alu pločevina nadomesti z sintetično folijo (npr. Sarnafil) na katero so pritrjena dekorativna rebra, ki ustavrjajo vtis pločevinaste strehe. V opciji ponudbe je potrebno upoštevati vse izvedbene detajle in predviden obseg del. Upošteva se opustitev izvedbe hidroizolacije. Vse skupaj v barvi kot alu streha na poševnem delu.
vrednost za sklop G - koritnica / žleb
skupaj za DDV:
|  | DDV 9,5: |  |  | 0