## 34_rekapitulacija
investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
objekt: | PARKIRIŠČE P+R NA BARJANSKI CESTI
načrt: | NAČRT METEORNE KANALIZACIJE
REKAPITULACIJA
I. | KANAL MK1 | 0
II. | KANAL MK2 | 0
SKUPAJ: |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ: |  | 0

## 34_popis_MK1
Rekapitulacija kanal MK1
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
05. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
0
06. LINIJSKE KANALETE
0
07. VOTLI ROBNIKI
0
|  | Skupaj objekt |  | 0
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 120.75 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 11 | 0
01.3 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. OP: geodetski posnetek mora biti izdelan v skladu z zahtevami upravljalca kanalizacije, vsebovati mora tudi vse hišne kanalizacijske priključke. | m1 | 120.75 | 0
01.4 | Izdelava geodetskega načrta | kos | 1 | 0
01.5 | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 | 0
01.6 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 | 0
01.7 | Izdelava dokazila o zanesljivosti | kos | 1 | 0
01.8 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 23 | 0
01.9 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, vročevod. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 2 | 0
01.10 | Priprava gradbišča v dolžini L=120,75m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 120.75 | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 120.75 | 0
01.11 | Stroški izvedbe projektantskega nadzora. | kos | 1 | 0
01.12 | Opravljanje nadzora geomehanika, ki preveri ustreznost projektiranih rešitev zemeljskih del. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov | kos | 1 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA -KANALIZACIJA
02.1 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 98% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški začasne deponije. | m3 | 585.06 | 0
02.2 | Ročni strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 2% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški začasne deponije. | m3 | 11.94 | 0
02.3 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 2,00-4,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (2,00-4,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški začasne deponije. | m3 | 45.83 | 0
02.4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 122.25 | 0
02.5 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2. | m2 | 611.25 | 0
02.6 | Dobava peska frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 131.29 | 0
02.7 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 153.64 | 0
02.8 | Dobava zasipnega materiala iz začasne gradbene deponije z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 265.53 | 0
02.9 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 45 | 0
02.10 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti zemeljskih del. |  |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1200 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 800 mm, globine 1,50 do 2,00 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, razbremenilno ploščo ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1200 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 800 mm, globine 2,00 do 2,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, razbremenilno ploščo ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 | 0
03.3 | Izdelava poliestrskega revizijskega jaška s peskolovom SN10, DN 1000 mm, na kanalu GRP DN400 mm, globine 3,00 do 3,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400, ter AB tipsko krovno ploščo C20/25. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Mulda je oblikovana s GRP cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. | kos | 1 | 0
03.4 | Dobava in montaža koalescentnega lovilca olj s prelivom 10/90%, dimenzije 15/150 l/s z bp. V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop do globine 4.0m ter zasip), materiali in prenosi. | kos | 1 | 0
03.5 | Izdelava izpustne glave v naklonu brežine (obloga s kamnom v betonu C 20/25) na kanalu MK1, DN 400 mm z vsemi potrebnimi deli in materiali. Na izpustu kanala v jarek se vgradi zaporna loputa (žabji poklopec DN 400 mm), ki preprečuje vdor vode v kanal. | kos | 1 | 0
03.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 150 mm (dušilka), SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 3.16 | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 300 mm (prelivna cev), SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 3.16 | 0
04.3 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 400 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 8.28 | 0
04.4 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 800 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 109.31 | 0
04.5 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 120.75 | 0
04.6 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | m1 | 120.75 | 0
04.7 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero. | m1 | 120.75 | 0
04.8 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| vodovod | kos | 0 | 0
| javna razsvetljava | kos | 21 | 0
| telekomunikacijski vod | kos | 0 | 0
| elektrika | kos | 2 | 0
| meteorni kanal | kos | 0 | 0
| sanitarni kanal | kos | 0 | 0
| tlačni vod | kos | 0 | 0
| plinovod | kos | 0 | 0
| vročevod | kos | 0 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0
06. | LINIJSKE KANALETE
06.1 | Dobava in vgraditev linijske kanalete z litoželeznim robom za odvodnjavanje meteorne vode, svetle širine 200 mm (V200) s povozno dežno rešetko LTŽ 400 kN. V ceno zajeta tudi vsa potrebna zemeljska, gradbena, montažna dela ter transporti. (OP: kanalete so brez padca)
| - kanaleta 1.1 | m1 | 10.12 | 0
| - kanaleta 1.2 | m1 | 54.59 | 0
| - kanaleta 1.3 | m1 | 66.3 | 0
| - kanaleta 1.4 | m1 | 66.28 | 0
| - kanaleta 1.5 | m1 | 33.22 | 0
| - kanaleta 1.6 | m1 | 49.31 | 0
| - kanaleta 1.7 | m1 | 33.22 | 0
06.2 | Dobava in vgradnja peskolova iz polimernega betona svetle širine 200 mm, z iztokom DN150/ DN200, dolžine 500 mm.
| - kanaleta 1.1 | kos | 0 | 0
| - kanaleta 1.2 | kos | 1 | 0
| - kanaleta 1.3 | kos | 1 | 0
| - kanaleta 1.4 | kos | 1 | 0
| - kanaleta 1.5 | kos | 0 | 0
| - kanaleta 1.6 | kos | 1 | 0
| - kanaleta 1.7 | kos | 0 | 0
06.3 | Izdelava poliestrskega jaška DN400X1500 s peskolovom (cev DN150/DN200), za priklop meteorne vode iz kanalet. Globine 1,00 do 1,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 400 mm EN 124 B 125. | kos | 7 | 0
06.4 | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi DN200mm, za priklop linijskih rešetk na projektiran kanal MK1. V ceni zajeta vsa pomožna dela, materiali in prenosi.
(OP1: na vtočni jašek se lahko na različnih višinah priklaplja več cevi)
| (OP2: vpadni jaški RJ5, RJ6, RJ7, RJ8, RJ9 in RJ10 na kanalu M1) | kos | 6 | 0
06.5 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 200mm SN8, za priklop linijskih kanalet, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi.
OP1: priklop iz končnega zbiralnika (RJ1-zbiralnik/peskolov)
| -kanaleta 1.1 | m | 1 | 0
| -kanaleta 1.2 | m | 0.64 | 0
| -kanaleta 1.3 | m | 0.73 | 0
| -kanaleta 1.4 | m | 0.73 | 0
| -kanaleta 1.5 | m | 0.72 | 0
| -kanaleta 1.6 | m | 0.71 | 0
| -kanaleta 1.7 | m | 0.84 | 0
OP2: priklop iz vmesnega zbiralnika (RJ2-zbiralnik)
| - izpust kanaleta 1.1 | m | 0 | 0
| - izpust kanaleta 1.2 | m | 34.53 | 0
| - izpust kanaleta 1.3 | m | 34.89 | 0
| - izpust kanaleta 1.4 | m | 34.9 | 0
| - izpust kanaleta 1.5 | m | 0 | 0
| - izpust kanaleta 1.6 | m | 34.79 | 0
| - izpust kanaleta 1.7 | m | 0 | 0
06.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj LINIJSKE KANALETE: |  |  | 0
07. | VOTLI ROBNIKI
07.1 | Dobava in vgradnja monolitnega linijskega požiralnika in robnika iz polimernega betona svetle širine 100 mm. Gradbene višine 305 mm, zunanje širine 150 mm in dolžine 500 mm. (OP: proizvod ACO DRAIN KerbDrain 305 ali podobno)
| - v.robnik 1_1 (MK1) | m | 17.98 | 0
07.2 | Dobava in vgradnja revizijskega elementa iz polimernega betona svetle širine 100 mm z LTŽ rešetko D400 kN. Gradbena višina 305 mm, gradbena širina 150 mm, dolžina 500 mm. (OP: proizvod ACO DRAIN KerbDrain 305 ali podobno)
| - v.robnik 1_1 (MK1) | kos | 1 | 0
07.3 | Izdelava poliestrskega jaška DN400X1000 (cev DN150/DN200), za priklop meteorne vode iz votlega robnika. Globine do 1,00 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 400 mm EN 124 B 125.
| - izpust v.robnik 1_1 | kos | 1 | 0
07.4 | Izdelava poliestrskega jaška DN400X1500 s peskolovom (cev DN150/DN200), za priklop meteorne vode iz votlega robnika. Globine 1,00 do 1,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 400 mm EN 124 B 125.
| - izpust v.robnik 1_1 | kos | 1 | 0
07.5 | Dobava in vgradnja zaključne stene. (OP: proizvod ACO DRAIN KerbDrain 305 ali podobno)
| - v.robnik 1_1 | kos | 1 | 0
07.6 | Dobava in vgradnja zaključne stene z dotokom/odtokom. (OP: proizvod ACO DRAIN KerbDrain 305 ali podobno)
| - v.robnik 1_1 | kos | 1 | 0
07.7 | Izdelava vtočnega jaška iz PVC cevi DN200mm, za priklop votlih robnikov na projektiran kanal MK1. V ceni zajeta vsa pomožna dela, materiali in prenosi. (OP: izvede se samo priklop na RJ5-vpadni jašek) | kos | 0 | 0
07.8 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 150mm SN8, za priklop votlih robnikov (plitki zbiralnik), skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi.
| - izpust v.robnik 1_1 | m | 47.1 | 0
07.9 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj VOTLI ROBNIKI: |  |  | 0

## 34_popis_MK2
Rekapitulacija kanal MK2
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
05. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
0
06. LINIJSKE KANALETE
0
07. VOTLI ROBNIKI
0
|  | Skupaj objekt |  | 0
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 137.55 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 8 | 0
01.3 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. OP: geodetski posnetek mora biti izdelan v skladu z zahtevami upravljalca kanalizacije, vsebovati mora tudi vse hišne kanalizacijske priključke. | m1 | 137.55 | 0
01.4 | Izdelava geodetskega načrta | kos | 1 | 0
01.5 | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 | 0
01.6 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 | 0
01.7 | Izdelava dokazila o zanesljivosti | kos | 1 | 0
01.8 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 5 | 0
01.9 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, vročevod. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 | 0
01.10 | Priprava gradbišča v dolžini L=137,55m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 137.55 | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 137.55 | 0
01.11 | Stroški izvedbe projektantskega nadzora. | kos | 1 | 0
01.12 | Opravljanje nadzora geomehanika, ki preveri ustreznost projektiranih rešitev zemeljskih del. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov | kos | 1 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA -KANALIZACIJA
02.1 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 98% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški začasne deponije. | m3 | 500.78 | 0
02.2 | Ročni strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 2% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški začasne deponije. | m3 | 10.22 | 0
02.3 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 2,00-4,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (2,00-4,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški začasne deponije. | m3 | 35.78 | 0
02.4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 139.05 | 0
02.5 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2. | m2 | 695.25 | 0
02.6 | Dobava peska frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 68.14 | 0
02.7 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 115.36 | 0
02.8 | Dobava zasipnega materiala iz začasne gradbene deponije z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 311.19 | 0
02.9 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 24 | 0
02.10 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti zemeljskih del. |  |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 500 mm, globine 1,50 do 2,00 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, razbremenilno ploščo ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 500 mm, globine 2,00 do 2,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, razbremenilno ploščo ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 2 | 0
03.3 | Izdelava poliestrskega revizijskega jaška s peskolovom SN10, DN 1000 mm, na kanalu GRP DN400 mm, globine 3,00 do 3,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400, ter AB tipsko krovno ploščo C20/25. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Mulda je oblikovana s GRP cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. | kos | 1 | 0
03.4 | Dobava in montaža koalescentnega lovilca olj s prelivom 10/90%, dimenzije 10/100 l/s z bp. V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop do globine 4.0m ter zasip), materiali in prenosi. | kos | 1 | 0
03.5 | Izdelava izpustne glave v naklonu brežine (obloga s kamnom v betonu C 20/25) na kanalu MK2, DN 400 mm z vsemi potrebnimi deli in materiali. Na izpustu kanala v jarek se vgradi zaporna loputa (žabji poklopec DN 400 mm), ki preprečuje vdor vode v kanal. | kos | 1 | 0
03.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 150 mm (dušilka), SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 3.11 | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 300 mm (prelivna cev), SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 3.11 | 0
04.3 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 400 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 6.21 | 0
04.4 | Dobava in montaža kanalizacijskih GRP cevi DN 500 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve). | m1 | 128.23 | 0
04.5 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 137.55 | 0
04.6 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | m1 | 137.55 | 0
04.7 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero. | m1 | 137.55 | 0
04.8 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| vodovod | kos | 0 | 0
| javna razsvetljava | kos | 5 | 0
| telekomunikacijski vod | kos | 0 | 0
| elektrika | kos | 0 | 0
| meteorni kanal | kos | 0 | 0
| sanitarni kanal | kos | 0 | 0
| tlačni vod | kos | 0 | 0
| plinovod | kos | 0 | 0
| vročevod | kos | 0 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0
06. | LINIJSKE KANALETE
06.1 | Dobava in vgraditev linijske kanalete z litoželeznim robom za odvodnjavanje meteorne vode, svetle širine 200 mm (V200) s povozno dežno rešetko LTŽ 400 kN. V ceno zajeta tudi vsa potrebna zemeljska, gradbena, montažna dela ter transporti. (OP: kanalete so brez padca)
| - kanaleta 2.1 | m1 | 44.52 | 0
| - kanaleta 2.2 | m1 | 3.92 | 0
| - kanaleta 2.3 | m1 | 47.1 | 0
06.2 | Dobava in vgradnja peskolova iz polimernega betona svetle širine 200 mm, z iztokom DN150/ DN200, dolžine 500 mm.
| - kanaleta 2.1 | kos | 0 | 0
| - kanaleta 2.2 | kos | 0 | 0
| - kanaleta 2.3 | kos | 1 | 0
06.3 | Izdelava poliestrskega jaška DN400X1500 s peskolovom (cev DN150/DN200), za priklop meteorne vode iz kanalet. Globine 1,00 do 1,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 400 mm EN 124 B 125. | kos | 3 | 0
06.4 | Izdelava vtočnega jaška iz PVC cevi DN200mm, za priklop linijskih rešetk na projektiran kanal MK1. V ceni zajeta vsa pomožna dela, materiali in prenosi.
(OP1: na vtočni jašek se lahko na različnih višinah priklaplja več cevi)
| (OP2: vpadni jaški RJ5 in v.j. RJ6 na kanalu M2) | kos | 2 | 0
06.5 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 200mm SN8, za priklop linijskih kanalet, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi.
OP: priklop iz zbiralnika (RJ1-zbiralnik/peskolov)
| -kanaleta 2.1 | m | 0.63 | 0
| -kanaleta 2.2 | m | 0.63 | 0
| -kanaleta 2.3 | m | 2.86 | 0
OP: priklop iz zbiralnika (RJ2-zbiralnik)
| - izpust kanaleta 2.1 | m | 0 | 0
| - izpust kanaleta 2.2 | m | 0 | 0
| - izpust kanaleta 2.3 | m | 2.47 | 0
06.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj LINIJSKE KANALETE: |  |  | 0
07. | VOTLI ROBNIKI
7.1 | Dobava in vgradnja monolitnega linijskega požiralnika in robnika iz polimernega betona svetle širine 100 mm. Gradbene višine 305 mm, zunanje širine 150 mm in dolžine 500 mm. (OP: proizvod ACO DRAIN KerbDrain 305 ali podobno)
| - v.robnik 2_1 (MK2) | m | 44.2 | 0
| - v.robnik 2_2 (MK2) | m | 27.86 | 0
| - v.robnik 2_3 (MK2) | m | 29.53 | 0
| - v.robnik 2_4 (MK2) | m | 23.51 | 0
| - v.robnik 2_5 (MK2) | m | 12.8 | 0
| - v.robnik 2_6 (MK2) | m | 6.18 | 0
| - v.robnik 2_7 (MK2) | m | 6.68 | 0
| - v.robnik 2_8 (MK2) | m | 6.64 | 0
| - v.robnik 2_9 (MK2) | m | 6.53 | 0
7.2 | Dobava in vgradnja revizijskega elementa iz polimernega betona svetle širine 100 mm z LTŽ rešetko D400 kN. Gradbena višina 305 mm, gradbena širina 150 mm, dolžina 500 mm. (OP: proizvod ACO DRAIN KerbDrain 305 ali podobno)
| - v.robnik 2_1 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_2 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_3 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_4 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_5 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_6 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_7 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_8 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_9 (MK2) | kos | 1 | 0
07.3 | Izdelava poliestrskega jaška DN400X1500 s peskolovom (cev DN150/DN200), za priklop meteorne vode iz votlega robnika. Globine 1,00 do 1,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 400 mm EN 124 B 125.
| - izpust v.robnik 2_1 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_2 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_3 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_4 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_5 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_6 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_7 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_8 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_9 | kos | 1 | 0
7.4 | Dobava in vgradnja zaključne stene. (OP: proizvod ACO DRAIN KerbDrain 305 ali podobno)
| - v.robnik 2_1 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_2 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_3 (MK2) | kos | 2 | 0
| - v.robnik 2_4 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_5 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_6 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_7 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_8 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_9 (MK2) | kos | 1 | 0
07.5 | Dobava in vgradnja zaključne stene z dotokom/odtokom. (OP: proizvod ACO DRAIN KerbDrain 305 ali podobno)
| - v.robnik 2_1 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_2 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_3 (MK2) | kos | 2 | 0
| - v.robnik 2_4 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_5 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_6 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_7 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_8 (MK2) | kos | 1 | 0
| - v.robnik 2_9 (MK2) | kos | 1 | 0
07.6 | Izdelava vtočnega jaška iz PVC cevi DN200mm, za priklop votlih robnikov na projektiran kanal MK2. V ceni zajeta vsa pomožna dela, materiali in prenosi. (OP: na vtočni jašek se lahko na različnih višinah priklaplja več cevi)
| - izpust v.robnik 2_1 (OP:izvede se samo priklop na RJ4) | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_2 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_3 | kos | 2 | 0
| - izpust v.robnik 2_4 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_5 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_6 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_7 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_8 | kos | 1 | 0
| - izpust v.robnik 2_9 | kos | 1 | 0
07.7 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 150mm SN8, za priklop votlih robnikov (plitki zbiralnik), skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi.
| - izpust v.robnik 2_1 | m | 3.62 | 0
| - izpust v.robnik 2_2 | m | 16.5 | 0
| - izpust v.robnik 2_3 | m | 22.95 | 0
| - izpust v.robnik 2_4 | m | 7.91 | 0
| - izpust v.robnik 2_5 | m | 18.98 | 0
| - izpust v.robnik 2_6 | m | 13.01 | 0
| - izpust v.robnik 2_7 | m | 2.27 | 0
| - izpust v.robnik 2_8 | m | 7.05 | 0
| - izpust v.robnik 2_9 | m | 2.05 | 0
07.8 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj VOTLI ROBNIKI: |  |  | 0