## 31_rekapitulacija
investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
objekt: | PARKIRIŠČE P+R NA BARJANSKI CESTI
načrt: | NAČRT PROMETNIH POVRŠIN
REKAPITULACIJA
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne konstrukcije | 0
IV. | Oprema ceste | 0
V. | Tuje storitve | 0
SKUPAJ: |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ: |  | 0

## 31_popis
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO (€) | VREDNOST (€)
I. | Preddela
1.1 | Ureditev gradbišča za delo pod prometom v času gradnje ter odstranitev in odvoz začasne prometne signalizacije. | kos | 1 |  | 0
1.2 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2. | kos | 1112 |  | 0
1.3 | Zarezovanje asfalta. | m1 | 120.6 |  | 0
1.4 | Rušenje asfaltnih plasti debeline do 12 cm, nakladanje in odvoz porušenega asfalta na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse. | m2 | 118.6 |  | 0
1.5 | Odstranitev neustreznega sloja obstoječega tampona in prilagoditev nivelete planuma, z nakladanjem, odvozom na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in plačilom deponijske takse. | m3 | 31 |  | 0
1.6 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100, nakladanje ruševin in odvoz gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilo deponijske takse (preureditev obstoječega prehoda za kolesarje in pešce v križišču z Barjansko cesto). | m1 | 8 |  | 0
1.7 | Rušenje obcestne zelenice, nakladanje in odvoz porušenega materiala na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse (preureditev obstoječega prehoda za kolesarje in pešce v križišču z Barjansko cesto). | m3 | 2 |  | 0
1.8 | Odstranitev obstoječih talnih prometnih oznak na Barjanski cesti; ocena. | m1 | 220 |  | 0
| Preddela skupaj: |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
2.1 | Površinski izkop zemeljskega nasipa z odvozom na ustrezno deponijo po izboru izvajalca, skupaj z razgrinjanjem in plačilom deponijske takse. | m3 | 250 |  | 0
2.2 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma, vgrajevanje v plasteh do debeline 0,4 m, s komprimiranjem do predpisane zgoščenosti. | m3 | 2000 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne in pohodne konstrukcije
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti kamnitega nasipa (posteljica na temeljni plošči) iz protizmrzlinskega materiala - GW 0/63 kamnit nasipni material v debelini od 38 do 52 cm, povozne površine. | m3 | 5199 |  | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti kamnitega nasipa (posteljica na temeljni plošči) iz protizmrzlinskega materiala - GW 0/63 kamnit nasipni material v debelini od 51 do 65 cm, pohodne površine. | m3 | 637 |  | 0
3.3 | Izdelava nevezane nosilne plasti kamnitega nasipa (posteljica na temeljni plošči) iz protizmrzlinskega materiala - GW 0/63 kamnit nasipni material v debelini 60 cm, zatravljene površine. | m3 | 397 |  | 0
3.4 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca GW 0/32 tamponski drobljenec v debelini 25 cm, povozne površine. | m3 | 2765 |  | 0
3.5 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca GW 0/32 tamponski drobljenec v debelini 20 cm, pohodne površine. | m3 | 220 |  | 0
3.6 | Izdelava vezane zgornje nosilne plasti (asfaltbeton) AC 22 base B 50/70 A2, Z4, v debelini 9 cm, povozne površine. | m2 | 11060 |  | 0
3.7 | Izdelava vezane obrabne zaporne plasti (asfaltbeton) AC 11 surf B 50/70 A2, Z2, v debelini 4 cm, povozne površine. | m2 | 11060 |  | 0
3.8 | Izdelava vezane obrabne zaporne plasti (asfaltbeton) AC 8 surf B 50/100 A5, Z3, v debelini 5 cm, pohodne površine. | m2 | 1100 |  | 0
3.9 | Dobava in vgraditev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. | m1 | 736 |  | 0
3.10 | Dodatna dela za vgraditev znižanih predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. | m1 | 284 |  | 0
3.11 | Vgraditev obrob iz granitnih kock velikosti 10x10x10 cm, stiki zamazani z cementno malto (preureditev obstoječega prehoda za kolesarje in pešce v križišču z Barjansko cesto). | m1 | 2 |  | 0
| Voziščne in pohodne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Oprema cest
4.1 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo I. vrste, s stranicami 600 mm; podloga znakov iz aluminijaste pločevine; skupaj z ustrezno temeljenim stebričkom fi 64 mm iz vroče cinkane jeklene in ustreznim pritrdilnim materialom; višina stebrička 280 cm. | kos | 2 |  | 0
4.2 | Dobava in montaža trikotnega prometnega znaka, znak z odsevno folijo II. vrste, s stranicami 900 mm in okroglega prometnega znaka, znak z odsevno folijo I. vrste, premera 600 mm; podloga znakov iz aluminijaste pločevine; skupaj z ustrezno temeljenim stebričkom fi 64 mm iz vroče cinkane jeklene in ustreznim pritrdilnim materialom; višina stebrička 380 cm. | kos | 2 |  | 0
4.3 | Dobava in montaža okroglega prometnega znaka, znak z odsevno folijo I. vrste, premera 600 mm; podloga znakov iz aluminijaste pločevine; skupaj z ustrezno temeljenim stebričkom fi 64 mm iz vroče cinkane jeklene in ustreznim pritrdilnim materialom; višina stebrička 280 cm. | kos | 3 |  | 0
4.4 | Dobava in montaža okroglega prometnega znaka, znak z odsevno folijo II. vrste, premera 600 mm; podloga znakov iz aluminijaste pločevine; skupaj z ustrezno temeljenim stebričkom fi 64 mm iz vroče cinkane jeklene in ustreznim pritrdilnim materialom; višina stebrička 280 cm. | kos | 2 |  | 0
4.5 | Dobava in montaža dveh okroglih prometnih znakov, en znak z odsevno folijo II. vrste in en znak z odsevno folijo I. vrste, oba znaka premera 600 mm ter pravokotnega znaka "označitev prometnega otoka", znak z odsevno folijo I. vrste in dimenzij 300 x 1200 mm ; podloga znakov iz aluminijaste pločevine; skupaj z ustrezno temeljenim stebričkom fi 64 mm iz vroče cinkane jeklene in ustreznim pritrdilnim materialom; višina stebrička 150 cm. | kos | 1 |  | 0
4.6 | Prestavitev obstoječe kažipotne table; odmontaža in ponovna montaža na novo lokacijo skupaj z dobavo in montažo ustrezne nosilne konstrukcije. | kos | 1 |  | 0
4.7 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču, širina črte 15 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (preureditev talne prometne signalizacije na Barjanski cesti). | m1 | 366 |  | 0
4.8 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm (preureditev talne prometne signalizacije na Barjanski cesti). | m1 | 178 |  | 0
4.9 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 12 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (vzdolžne označbe na parkirišču P+R). | m1 | 723 |  | 0
4.10 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm (vzdolžne označbe na parkirišču P+R). | m1 | 679 |  | 0
4.11 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (označbe parkirnih mest na parkirišču P+R). | m1 | 234 |  | 0
4.12 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (prehod za kolesarje na Barjanski cesti). | m1 | 15 |  | 0
4.13 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm (prehod za kolesarje na Barjanski cesti). | m1 | 15 |  | 0
4.14 | Izdelava debeloslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču; bele barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (prečne črte, puščice na vozišču, prehod za pešce in kolesarje; na Barjanski cesti). | m2 | 65.52 |  | 0
4.15 | Izdelava tankoslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču; bele barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (prečne črte, puščice na vozišču, napisi na vozišču, zaporne površine, piktogram kolesarja; na parkirišču P+R). | m2 | 228.75 |  | 0
4.16 | Izdelava tankoslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču; rumene barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (vzdolžne črte, napisi na vozišču, oznake parkirnih mest za ljudi na vozičkih, piktogram "invalid"; na parkirišču P+R). | m2 | 27.8 |  | 0
4.17 | Izdelava tankoslojnih ostalih označb na vozišču; zelene barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (oznaka za napajalnega mesta za vozila na elektirčni pogon) na parkirišču P+R). | m3 | 4.2 |  | 0
| Oprema ceste skupaj: |  |  |  | 0
V. | Tuje storitve
5.1 | Izdelava varnostnega načrta za zagon gradbišča. | komplet | 1 |  | 0
5.2 | Dobava in postavitev dvižnih zapornic na uvozu in na izvozu na/iz glavnega parkirnega platoja za zaporo dostopa vozil v primeru nevarnosti visokih voda; dolžina late na uvozu je 5,00 m; dolžina lane na izvozu je 4,00 m; z vgrajeno zaščito proti naletu vozila; skupaj z vzpostavitvijo sistema za daljinsko upravljanje zapornic preko mobilnega telefonskega operaterja. | komplet | 1 |  | 0
5.3 | Dobava in postavitev spremenljivega znaka "PARKIRIŠČE P+R" in PROSTO-ZASEDENO s prikazom prostih parkirnih mest skupaj z nosilnim drogom in implementacijo krmilnega sistema. | kos | 1 |  | 0
5.4 | Projektantski nadzor. | ure | 30 |  | 0
5.5 | Izdelava posnetka izvedenih del. | komplet | 1 |  | 0
5.6 | Izdelava načrta izvedenega stanja v elektronski in tiskani verziji (3 izvodi). | komplet | 1 |  | 0
5.7 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v elektronski in tiskani verziji (3 izvodi). | komplet | 1 |  | 0
| Tuje storitve skupaj: |  |  |  | 0