## popravljen popis
Naročnik: Mestna Občina Ljubljana
Objekt: Obnova pisarn na Resljevi 18 - 3. nadstropje
|  | Enota |  | Cena
Postavka | Opis | mere | Količina | enotna | Skupaj
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba odra za dvig materiala | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvedba mehanske zaščite tlakov ter stopnišča | m2 | 450 |  | 0
4. | Demontaža PVC tlakov | m2 | 6.5 |  | 0
5, | Demontaža sanitarne opreme (WC školjka, umivalnik, kotliček, el. grelec,...) | kos | 14 |  | 0
6. | Demontaža keramične obloge
| stenska keramika | m2 | 60 |  | 0
| talna keramika | m2 | 25 |  | 0
7. | Odbijanje preperelih ometov | m2 | 60 |  | 0
8. | Demontaža karnis | m1 | 45 |  | 0
9. | Demontaža notranjih lesenih vrat velikosti do 2 m2 komplet z podbojem | kos | 15 |  | 0
10. | Demontaža stene z vhodnimi vrati velikosti do 6 m2 - pisarne 301 in 314 | kos | 2 |  | 0
11. | Demontaža stene z vhodnimi vrati - vhod v 3. nadstropje velikosti do 7 m2 | kos | 1 |  | 0
12. | Rušenje predelnih sten debeline do 20 cm | m2 | 51.15 |  | 0
13. | Demontaža obstenskih hrastovih letvic parketa | m1 | 340 |  | 0
14. | Demontaža obstoječih radiatorjev | kos | 18 |  | 0
15. | Izbijanje utorov za potrebe instalacij in sicer:
| po stenah | m1 | 280 |  | 0
| po tlaku | m1 | 20 |  | 0
16. | Izvedba prebojev za potrebe instalacij | kos | 30 |  | 0
17. | Demontaža stikal, vtičnic, ... | kos | 80 |  | 0
18. | Iznos ruševin iz objekta na gradbiščno deponijo | m3 | 32 |  | 0
19. | Nakladanje ruševin na prevozno sredstvo ter odvoz na mestno deponijo s plačilom pristojbine | m3 | 32 |  | 0
20. | Čiščenje po končanih rušitvenih delih | m2 | 450 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. | Popravilo ometov po rušenju stenske keramike ter odbijanju preperelih ometov | m2 | 120 |  | 0
2. | Zazidava utorov po položitvi instalacij
| tlak | m1 | 20 |  | 0
| stene | m1 | 280 |  | 0
3. | Zazidava prebojev po položitvi instalacij | kos | 30 |  | 0
4. | Popravilo špalet po rušenju oken | m1 | 120 |  | 0
5. | Popravilo sten in stropov - stik z porušenimi predelnimi stenami | m1 | 45 |  | 0
6. | Izravnava tlakov po odstranitvi PVC obloge ter keramike | m2 | 25 |  | 0
7. | Izravnava tlaka na hodniku pred polaganjem PVC tlaka | m2 | 54.5 |  | 0
8. | Dobava in polaganje PVC tlaka srednje cenovne vrednosti - hodnik in shrambe | m2 | 54.5 |  | 0
9. | Dobava in polaganje obstenskih PVC zaključnih trakov | m1 | 65 |  | 0
10. | Dobava in polaganje keramike:
| stenska keramika | m2 | 60 |  | 0
| talna keramika | m2 | 25 |  | 0
11. | Struganje beleža, krede z zidov in stropov | m2 | 1180 |  | 0
| Glajenje sten in stropov | m2 | 1180 |  | 0
12. | Barvanje sten in stropov z notranjo barvo | m2 | 1180 |  | 0
13. | Pregled obstoječega parketa ter krpanje na mestih poškodovanega | m2 | 310 |  | 0
14. | Grobo brušenje ter kitanje parketa | m2 | 310 |  | 0
15. | Fino brušenje ter lakiranje parketa | m2 | 310 |  | 0
16. | Dobava in montaža obstenskih letvic parketa | m1 | 340 |  | 0
17. | Pregled in popravilo notranjih vrat komplet z zamenjavo kljuk in ključavnic | kos | 18 |  | 0
18. | Barvanje notranjih vrat komplet s podboji | kos | 18 |  | 0
19. | Dobava in montaža novih radiatorjev dim. 80 x 60 cm T22, komplet z novimi konzolami, ventilimi in termostatskimi glavami | kos | 18 |  | 0
20. | Barvanje cevi centralne kurjave | m1 | 120 |  | 0
21. | Dobava in vgradnja lesene štirikrilne vhodne stene dimenzij 260 x 270 cm v sredini dvokrilna vrata z vso opremo in pripravo za elektro odpiranje | kos | 1 |  | 0
22. | Zapiranje vratnih odprtin po odstranitvi vrat z knauf ploščami pritjenimi na kovinsko podkonstrukcijo ter z vmesno toplotno izolacijo iz kamene volne debeline do 20 cm - velikost odprtine do 2 m2 | kos | 9 |  | 0
23. | Zapiranje vratnih odprtin po odstranitvi notranjih vrat z knauf ploščami pritjenimi na kovinsko podkonstrukcijo ter z vmesno toplotno izolacijo iz kamene volne debeline do 40 cm - velikost odprtine do 2 m2 (pisarne 304 in 312) | kos | 2 |  | 0
24. | Izdelava montažne predelne stene na mestu odstranjenih sten z vhodnimi vrati (pisarna 301 in 314) komplet z toplotno izolacijo in ojačitvami za montažo novih vrat | m2 | 12 |  | 0
25. | Dobava in vgradnja novih lesenih notranjih vrat v beli barvi dim. 90x200 cmz vso pripadajočo opremo (pisarne 301 in 314) | kos | 2 |  | 0
26. | Dobava in vgradnja sanitarne opreme z vsemi potrebnimi ventili, sifoni in pritrdilnim materialom
| WC školjka z desko | kos | 2 |  | 0
| kotliček | kos | 2 |  | 0
| umivalnik | kos | 1 |  | 0
| pipa za umivalnik | kos | 1 |  | 0
| el. grelec kapacitete 10 litrov | kos | 2 |  | 0
| pipa za pomivalno korito - čajna kuhinja | kos | 1 |  | 0
| ogledalo z poličko | kos | 1 |  | 0
| držala (milo, brisaća, WC papir, metlica,...) | kos | 5 |  | 0
27. | Predelava vodovodnih in kanalizacijskih instalacij - priprava za čajno kuhinjo | kpl | 1 |  | 0
28. | Predelava elektro instalacij
| dobava in vgradnja kablov 3x2,5 mm | m1 | 150 |  | 0
| dobava in vgradnja kablov 3x1,5 mm | m1 | 150 |  | 0
| dobava in vgradnja UTP kablov | m1 | 150 |  | 0
29. | Dobava in montaža novih elektro elementov
| stikala | kos | 30 |  | 0
| vtičnice | kos | 75 |  | 0
30. | Čiščenje po končanih delih | m2 | 450 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
31. | Nepredvidena dela 10 % na vsa dela | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ VSA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0